|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2210 от 06.05.2002 на бланке № _________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 мая 2023 года

отдела радиационного контроля

## государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Гомельский опытный лесхоз»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Ленинградская, 4, 247001, д. Севруки, Чёнковский с/с, Гомельский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * |  | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты; - молоко и молочные продукты; - дикорастущие ягоды; - грибы; - прочие продукты питания | 10.11/04.125 10.51/04.125 01.11/04.125 10.61/04.125 10.39/04.125 10.89/04.125 01.13/04.125 01.70/04.125 01.25/04.125 02.30/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объёмная активность). | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», «Референтные уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах», утв. пост. Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 №829). ТНПА и другая документация |  | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 2.1 * |  | Лекарственно-техническое Сырье 24.07.2026 дата принятия решения | 01.28/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность). | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», «Референтные уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов, прочей непищевой продукции лесного хозяйства, лекарственно-техническом сырье», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829). ТНПА и другая документация. |  | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 3.1 * |  | Сельскохозяйственное сырье и корма: зерно, сено, солома, хвойная мука. | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность). | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08. 1999, согл. с Главным гос. вет. инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 |  | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 4.1*** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства |  | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080), ТКП 251-2010 (02080), |  | ТКП 239-2010 (02080), ТКП 251-2010 (02080), |
| 4.2* |  |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.29/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность). | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», «Референтные уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов, прочей непищевой продукции лесного хозяйства, лекарственно-тех ническом сырье», утв. постановлением Совета Министров РБ25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829). ТНПА и другая документация. |  | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 5.1*** | Земли, включая почвы |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 240-2010 (02080) |  | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 240-2010 (02080) |
| 5.2* |  |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение |  | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 6.1*** | Объекты радиационного мониторинга: почва, лесная подстилка, кора с лубом, ветви, растения живого напочвенного покрова, лекарственные растения и техническое сырьё, грибы, ягоды |  | 100.06/42.000 02.30/42.000 02.40/42.000 24.07.2026 дата принятия решения | Отбор проб | ТКП 498-2013 (02080) ТКП 499-2013 (02080) |  | ТКП 498-2013 (02080) ТКП 499-2013 (02080) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 7.1** | Рабочие места Окружающая среда |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 |  | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В.Бережных