ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Посуда хозяйственная стальная эмалированная | 25.99/08.052, 25.99/11.116 | Коррозионная стойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 24788-2001 п.п. 7.8.2, 7.10; ГОСТ 24788-2018 п.п. 6.7.2, 6.8¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.1* | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 30407-2019 п. 7.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 1.2* ТР | Посуда хозяйственная стальная эмалированная | 25.99/29.121 | Прочность крепления ручек, арматуры | ГОСТ 24788-2001 п. 7.18; ГОСТ 24788-2018 п. 6.16¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 1.2* | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 30407-2019 п.7.1, п.7.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 1.3* |  | 23.13/29.061 | Овальность края круглых изделий, не параллельность края плоскости дна | ГОСТ 30407-2019 п.7.5, п.7.6 |  |  |
| 1.4* |  |  | Разнотолщинность стенок в крае изделий | ГОСТ 30407-2019 п.7.7 |  |  |
| 1.5* |  | 23.13/11.116 | Требования к крышкам и пробкам | ГОСТ 30407-2019 п.7.1, п.7.2 |  |  |
| 1.6* |  | 23.13/29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |  |  |
| 1.7* |  | 23.13/29.121 | Качество и прочность закрепления декора | ГОСТ 30407-2019 п.7.12, п.7.13 |  |  |
| 1.8* |  | 23.13/26.045 | Устойчивость декора к воздействию кислоты и щелочных моющих средств | ГОСТ 30407-2019 п.7.14, п.7.15 |  |  |
| 1.9* |  | 23.13/11.116 | Наличие дефектов | ГОСТ 30407-2019 п. 7.2, п. 7.4¹ |  |  |
| 1.10* |  | 23.13/29.040 | Водостойкость | ГОСТ 30407-2019 п.7.11; ГОСТ 33202-2014 |  |  |
| 1.11* |  | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9¹ |  |  |
| 1.12* |  | 23.13/11.116 | Расположение декора | ГОСТ 30407-2019 п. 7.1¹ |  |  |
| 1.13* |  |  | Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления | ГОСТ 30407-2019 п.7.8 |  |  |
| 2.1* | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/11.116 | Внешний вид | СТБ 1015-97 п. 6.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 2.2* ТР | Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием | 25.99/11.116 | Коррозионная стойкость наружного эмалевого покрытия | ГОСТ Р 52223-2004 п. 6.7; ГОСТ Р 52223-2018 п. 6.7¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2* | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/29.061 | Размеры | СТБ 1015-97 п. 6.2, п. 6.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 2.3* ТР | Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием | 25.99/11.116 | Требования к арматуре | ГОСТ Р 52223-2004 п. 6.13, п. 6.14; ГОСТ Р 52223-2018 п. 6.12, п. 6.13¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3* | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/29.061 | Коробление изделий | СТБ 1015-97 п. 6.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 2.4* |  | 22.29/11.116 | Миграция красителя | СТБ 1015-97 п. 6.4 |  |  |
| 2.5* |  | 22.29/29.061 | Сопряжение деталей | СТБ 1015-97 п. 6.6 |  |  |
| 2.6* |  | 22.29/11.116 | Рисунки | ГОСТ 15140-78 раздел 2; СТБ 1015-97 п. 6.1, п. 6.10, п. 6.11 |  |  |
| 2.7* |  |  | Полки, ящики, дверки, замки | СТБ 1015-97 п. 6.1, п. 6.7, п. 6.12 |  |  |
| 2.8* |  |  | Комплектность | СТБ 1015-97 п. 6.1 |  |  |
| 2.9* |  | 22.29/26.045 | Стойкость к загрязнению | СТБ 1015-97 п. 6.18 |  |  |
| 2.10* |  | 22.29/29.165 | Деформация крючка вешалки | СТБ 1015-97 п. 6.17 |  |  |
| 2.11* |  |  | Жесткость подносов | СТБ 1015-97 п. 6.20 |  |  |
| 3.1* ТР | Изделия посудохозяйственные стальные оцинкованные | 25.99/29.121 | Прочность крепления арматуры | ГОСТ 20558-82 п. 6.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 3.1* | Тара потребительская полимерная | 22.22/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 3.2* |  | 22.22/26.095 | Механическая стойкость рисунка | ГОСТ 33756-2016 п. 9.14 |  |  |
| 3.3* |  | 22.22/29.061 | Геометрические размеры, масса, вместимость | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.3-9.6 |  |  |
| 4.1* ТР | Посуда гончарная | 23.41/11.116 | Кислотостойкость поверхности | ГОСТ 24970-88; ГОСТ 32092-2013 п. 6.15; ГОСТ Р 53547-2009 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 4.1* | Тара потребительская из комбинированных материалов | 22.29/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32736-2020 п.8.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 4.2* ТР | Посуда гончарная | 23.41/29.121 | Прочность крепления приставных деталей | ГОСТ 32092-2013 п. 6.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 4.2* | Тара потребительская из комбинированных материалов | 22.29/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 32736-2020 п.8.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 4.3* ТР | Посуда гончарная | 23.41/11.116 | Термостойкость | ГОСТ 24770-81; ГОСТ 32091-2013; ГОСТ 32092-2013 п. 6.14 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 4.3* | Тара потребительская из комбинированных материалов | 22.29/29.121 | Прочность закрепления печатного рисунка | ГОСТ 32736-2020 п.8.7; ГОСТ Р 52145-2003 приложение А | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 5.1* ТР | Посуда керамическая каменная | 23.41/11.116 | Кислотостойкость поверхности | ГОСТ 24970-88; ГОСТ 32093-2013 п. 6. 13; ГОСТ Р 53547-2009 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 5.1* | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 22.29/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 5.2* ТР | Посуда керамическая каменная | 23.41/29.121 | Прочность крепления приставных деталей | ГОСТ 32093-2013 п. 6.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 5.2* | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 22.29/32.089 | Толщина пленки | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 5.3* ТР | Посуда керамическая каменная | 23.41/11.116 | Термостойкость | ГОСТ 24770-81; ГОСТ 32091-2013; ГОСТ 32093-2013 п. 6.12 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 5.3* | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 22.29/11.116 | Требования к рисункам | ГОСТ 17811-78 п. 4.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 6.1* ТР | Посуда майоликовая | 23.41/11.116 | Кислотостойкость поверхности | ГОСТ 24970-88; ГОСТ 32094-2013 п. 6. 14; ГОСТ Р 53547-2009 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 6.1* | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.29/29.061 | Размеры | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 6.2* ТР | Посуда майоликовая | 23.41/29.121 | Прочность крепления приставных деталей | ГОСТ 32094-2013 п. 6.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 6.2* | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.29/11.116 | Требования к поверхности пакетов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 6.3* ТР | Посуда майоликовая | 23.41/11.116 | Термостойкость | ГОСТ 24770-81; ГОСТ 32091-2013; ГОСТ 32094-2013 п. 6.13 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 6.3* | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.29/11.116 | Требования к краям | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 6.4* |  |  | Требования к качеству печати | ГОСТ 12302-2013 п. 9.11 |  |  |
| 7.1* ТР | Изделия фаянсовые | 23.41/29.121 | Прочность крепления приставных деталей | ГОСТ 28391-89 п. 3.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 7.1* | Пакеты из бумаги для сыпучей продукции | 17.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 33772-2016 п.9.3, п. 9.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 7.2* ТР | Изделия фаянсовые | 23.41/11.116 | Термостойкость | ГОСТ 24770-81 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 7.3* ТР |  |  | Кислотостойкость поверхности изделий | ГОСТ 24970-88 |  |  |
| 8.1* ТР | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/11.116 | Наличие дефектов | ГОСТ 30407-2019 п. 7.2, п. 7.4¹; ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п. 8.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 8.1* | Банки картонные и комбинированные | 17.21/29.061 | Основные размеры, вместимость | ГОСТ 34032-2016 п.8.3, п.8.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 8.2* ТР | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9¹; ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п. 8.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 8.2* | Банки картонные и комбинированные | 17.21/11.116 | Качество поверхности банок | ГОСТ 34032-2016 п.8.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 8.3* ТР | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/11.116 | Расположение декора | ГОСТ 30407-2019 п. 7.1¹; ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п. 8.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 8.3* | Банки картонные и комбинированные | 17.21/35.060 | Влажность корпусов | ГОСТ 13525.19-91 (ИСО 287-85) раздел 3; ГОСТ 34032-2016 п.8.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 8.4* ТР | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/29.121 | Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления | ГОСТ 30407-2019 п. 7.8¹; ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п. 8.5, п. 8.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 9.1* | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/29.061 | Основные параметры и размеры: диаметр корпуса, диаметр венчика горловины (внутреннего, наружного и по резьбе), овальность корпуса; овальность венчика горловины, высота шва на корпусе, высота шва на торце венчика горловины, высота уголка, высота укупорочного кольца на венчике горловины бутылки, толщина стенки корпуса и плечей и горловины, толщина дна, вертикальность оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки, , вместимость банок и бутылок | ГОСТ 32674-2014 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.3, 7.5, 7.8; ГОСТ ISO 8106-2014 п.п.7.1-7.5, п. 7.7; ГОСТ ISO 8106-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 9.1.1* ТР | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | 22.29/11.116 | Отсутствие острых режущих, колющих кромок, краёв, выступающего литника над опорной поверхностью | ГОСТ 34827-2022 п. 6.2; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 9.1.2* ТР |  | 22.29/29.061 | Размеры, вместимость | ГОСТ 34827-2022 п. 6.3-6.4¹; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.3-5.4¹ |  |  |
| 9.2* ТР |  | 22.29/29.145 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75º С | ГОСТ 34827-2022 п. 6.5; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5 |  |  |
| 9.2* | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/11.116 | Внешний вид, цвет, дефекты, размеры пузырей, инородных включений и просечек | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.1, п. 7.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 9.3* ТР | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | 22.29/11.116 | Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке | ГОСТ 34827-2022 п. 6.6; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 9.3* | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/11.116 | Высота банки или бутылки и параллельность торца венчика горловины относительно дна | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.4; ГОСТ ISO 9009-2013 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 9.4* ТР | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | 22.29/26.045 | Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам | ГОСТ 34827-2022 п. 6.7; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 9.4* | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/29.061 | Вертикальность оси бутылки относительно плоскости дна | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.6; ГОСТ ISO 9008-2013 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 9.5* ТР | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | 22.29/29.121 | Прочность крепления ручек, деформация | ГОСТ 34827-2022 п. 6.11; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.11 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 9.5* | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/29.061 | Отклонение от плоскостности (вогнутости) торца венчика горловины банок | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.7; ГОСТ ISO 9885-2013 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 9.6* ТР | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | 22.29/26.141 | Герметичность сварного шва | ГОСТ 16971-71 п. 3.7 Метод Д¹; ГОСТ 34827-2022 п. 4.8¹; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.22 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 9.7* ТР |  | 22.29/29.121 | Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.27 |  |  |
| 9.8* ТР |  | 22.29/29.061 | Деформация детской ванночки по ширине | ГОСТ 34827-2022 п. 6.21; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.28 |  |  |
| 9.9* ТР |  | 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.26 |  |  |
| 10.1* ТР | Продукция товаров народного потребления | 23.41/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156 | Миграция фтора | ГОСТ 24295-80 раздел 3; ГОСТ 4386-89 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 10.1* | Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей | 23.13/29.061 | Размеры, вместимость | ГОСТ 32131-2013 п.7.3, п.7.9; ГОСТ ISO 8106-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 10.2* ТР | Продукция товаров народного потребления | 23.41/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156 | Миграция бора | ГОСТ 24295-80 п. 2.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 10.2* | Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей | 23.13/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32131-2013 п.7.1, п.7.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 10.3* |  | 23.13/29.061 | Толщина стенок и дна | ГОСТ 32131-2013 п.7.7; ГОСТ 32674-2014 п.7.3 |  |  |
| 10.4* |  |  | Овальность венчика горловины, корпуса бутылок | ГОСТ 32131-2013 п.7.6; ГОСТ 32674-2014 п.7.2 |  |  |
| 10.5* |  |  | Высота швов, уголков, насечек | ГОСТ 32131-2013 п.7.8; ГОСТ 32674-2014 п.7.4, п.7.5 |  |  |
| 10.6* |  |  | Параллельность торца венчика горловины относительно плоскости дна | ГОСТ 24980-2005 п. 6.1; ГОСТ 32131-2013 п. 7.4 |  |  |
| 10.7* |  |  | Вертикальность оси бутылки | ГОСТ 24980-2005 п.6.2; ГОСТ 32131-2013 п.7.5 |  |  |
| 11.1* ТР | Упаковка бытового назначения из пластмасс | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 33417-2015 п. 7.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 11.1* | Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов | 23.13/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 15844-2014 п. 7.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 11.2* ТР | Упаковка бытового назначения из пластмасс | 22.22/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 33417-2015 п. 7.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 11.3* ТР |  | 22.22/26.141 | Герметичность упаковки | ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.1 |  |  |
| 11.4* ТР |  | 22.22/26.095 | Механическая (ударная) прочность при свободном падении | ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.2 |  |  |
| 11.5* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.4 |  |  |
| 11.6* ТР |  | 22.22/26.095 | Сжимающее усилие | ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.3; ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 12.1* ТР | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/26.080 | Стойкость к горячей воде | СТБ 1015-97 п. 6.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 12.1* | Упаковка стеклянная. Бутылки сувенирные | 23.13/11.116 | Цвет стекла, внешний вид | ГОСТ 33415-2015 п. 7.1; СТБ 117-93 п. 6.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 12.2* ТР | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/29.121 | Прочность крепления ручек | СТБ 1015-97 п. 6.19 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 12.3* ТР |  | 22.29/26.141 | Герметичность крышек для консервирования | СТБ 1015-97 п. 6.21 |  |  |
| 12.4* ТР |  | 22.29/29.119 | Плотность закрывания крышек | СТБ 1015-97 п. 6.22 |  |  |
| 12.5* ТР |  | 22.29/26.045 | Химическая стойкость | СТБ 1015-97 п. 6.9 |  |  |
| 13.1* | Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей | 22.29/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32686-2022 п. 8.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 13.2* |  | 22.29/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 32686-2022 п. 8.3 |  |  |
| 13.3* |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 32686-2022 п. 8.4 |  |  |
| 13.4* |  | 22.29/29.040 | Масса | ГОСТ 32686-2022 п. 8.5 |  |  |
| 13.5* |  |  | Вместимость | ГОСТ 32686-2022 п. 8.6 |  |  |
| 14.1* ТР | Тара потребительская полимерная | 22.29/26.080 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 14.1* | Крышки металлические винтовые | 25.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 25749-2020 п.9.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 14.2* ТР | Тара потребительская полимерная | 22.29/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 14.2* | Крышки металлические винтовые | 25.99/11.116 | Рельеф жесткости крышек | ГОСТ 25749-2020 п.9.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 14.3* ТР | Тара потребительская полимерная | 22.29/26.141 | Герметичность упаковки | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 14.3* | Крышки металлические винтовые | 25.99/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 25749-2020 п.9.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 14.4* ТР | Тара потребительская полимерная | 22.29/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33756-2016 п. 9.10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 14.5* ТР |  | 22.29/26.095 | Усилие сжатия | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9 |  |  |
| 14.6* ТР |  |  | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 |  |  |
| 15.1* ТР | Тара потребительская из комбинированных материалов | 22.29/26.141, 17.21/26.141 | Герметичность | ГОСТ 32736-2014 п. 8.5; ГОСТ 32736-2020 п. 8.5¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 15.1* | Средства укупорочные полимерные | 22.29/29.040 | Масса | ГОСТ 32626-2014 п. 9.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 15.2* ТР | Тара потребительская из комбинированных материалов | 22.29/29.121, 17.21/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 32736-2014 п. 8.6; ГОСТ 32736-2020 п. 8.6¹; ГОСТ Р 52145-2003 приложение Д.3¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 15.2* | Средства укупорочные полимерные | 22.29/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32626-2014 п.9.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 15.3* ТР | Тара потребительская из комбинированных материалов | 22.29/11.116, 17.21/11.116 | Окисленность внутреннего полимерного покрытия | ГОСТ 32736-2014 п. 8.9; ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 15.3* | Средства укупорочные полимерные | 22.29/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 33214-2015 п. 9.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 15.4* ТР | Тара потребительская из комбинированных материалов | 22.29/26.095, 17.21/26.095 | Крутящий момент при открывании | ГОСТ 32736-2014 п. 8.8; ГОСТ 32736-2020 п. 8.8¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 15.4* | Средства укупорочные полимерные | 22.29/29.061 | Коробление | ГОСТ 32626-2014 п. 9.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 15.5* |  | 22.29/29.070 | Объемный расход | ГОСТ 32626-2014 п.9.12 |  |  |
| 15.6* |  | 22.29/29.121 | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия | ГОСТ 32626-2014 п.9.13 |  |  |
| 16.1* ТР | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 22.29/26.095 | Прочность сварного шва при растяжении | ГОСТ 17811-78 п. 4.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 16.1* | Средства укупорочные корковые | 16.29/29.061 | Размеры | ГОСТ 5541-2019 п.7.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 16.2* ТР | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 22.29/11.116 | Требования к сварному шву, внешний вид | ГОСТ 17811-78 п. 4.1, п. 4.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 16.2* | Средства укупорочные корковые | 16.29/29.061 | Размеры | ГОСТ 5541-2019 п.7.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 16.3* |  | 16.29/29.040 | Кажущаяся плотность | ГОСТ 5541-2019 п.7.9; ГОСТ ISO 9727-2-2016 |  |  |
| 16.4* |  |  | Масса | ГОСТ 5541-2019 п.7.8 |  |  |
| 16.5* |  | 16.29/29.061 | Требования к агломерированным пробкам | ГОСТ 34257-2017; ГОСТ 5541-2019 п.7.3; ГОСТ ISO 9727-1-2016 |  |  |
| 16.6* |  | 16.29/11.116 | Требования к прокладкам | ГОСТ 5541-2019 п.7.3 |  |  |
| 17.1* ТР | Мешки-вкладыши пленочные | 22.29/11.116, 22.29/26.095 | Требования к сварному шву | ГОСТ 19360-74 п. 4.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 17.1* | Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции | 22.29/29.040 | Масса укупорочных средств | ГОСТ 33214-2015 п. 9.4; ГОСТ 33214-2021 п. 9.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 17.2* ТР | Мешки-вкладыши пленочные | 22.29/26.095 | Прочность сварного шва | ГОСТ 19360-74 п. 4.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 17.2* | Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции | 22.29/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33214-2015 п. 9.2; ГОСТ 33214-2021 п. 9.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 17.3* |  | 22.29/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 33214-2015 п. 9.3; ГОСТ 33214-2021 п. 9.2 |  |  |
| 17.4* |  | 22.29/29.121 | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия | ГОСТ 33214-2015 п. 9.8; ГОСТ 33214-2021 п. 9.7 |  |  |
| 17.5* |  | 22.29/36.100 | Рабочий цикл: открывания-закрывания | ГОСТ 33214-2015 п. 9.10 |  |  |
| 18.1* ТР | Мешки тканные полипропиленовые | 22.29/26.095 | Разрывная нагрузка полоски ткани и донного шва мешка | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 32522-2013 п. 9.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 18.1* | Товары бытовой химии | 20.59/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 25644-96 п. 3.3, табл.1, п. 1; СТБ 1669-2006 п. 5.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 18.2* ТР | Мешки тканные полипропиленовые | 22.29/26.095 | Требования к мешкам-вкладышам | ГОСТ 19360-74 п. 4.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 18.2* | Товары бытовой химии | 20.59/11.116 | Цвет: белизна | ГОСТ 22567.13-82 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 18.3* ТР | Мешки тканные полипропиленовые | 22.29/11.116 | Требования к ручкам мешков | ГОСТ 32522-2013 п. 5.2.18 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 18.3* | Товары бытовой химии | 20.59/29.128 | Массовая доля пыли | ГОСТ 25644-96 приложение Б 1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 18.4* ТР | Мешки тканные полипропиленовые | 22.29/26.095 | Ударная прочность при свободном падении | ГОСТ 18425-2018 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 18.4* | Товары бытовой химии | 20.59/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 18.5* |  | 20.59/29.128 | Массовая доля фосфорнокислых солей | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 32444-2013 |  |  |
| 18.6* |  | 20.59/11.116 | Пенообразующая способность | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 25644-96 приложение Б 2 |  |  |
| 18.7* |  | 20.59/08.156 | Моющая способность | ГОСТ 22567.15-95; СТБ 1669-2006 п. 5.6 |  |  |
| 18.8* |  |  | Отбеливающая способность | ГОСТ 22567.11-82; ГОСТ 33097-2014 |  |  |
| 18.9* |  | 20.59/29.128 | Массовая доля щелочных компонентов | ГОСТ 32439-2013 |  |  |
| 18.10* |  |  | Массовая доля активного кислорода | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |  |
| 18.11* |  |  | Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ | ГОСТ 32442-2013 |  |  |
| 18.12* |  |  | Массовая доля неионогенных поверхностно-активных веществ | ГОСТ 32466-2013 |  |  |
| 18.13* |  | 20.59/08.156 | Смываемость с посуды | ГОСТ 32443-2013 |  |  |
| 18.14* |  | 20.59/29.128 | Массовая доля поверхностно- активных веществ | ГОСТ 22567.6-87 |  |  |
| 18.15* |  | 20.59/08.156 | Содержание силиката натрия | ГОСТ 22567.8-77 |  |  |
| 18.16* |  | 20.59/29.128 | Массовая доля воды | ГОСТ 22567.14-93 |  |  |
| 18.17* |  | 20.59/29.145 | Температура плавления | ГОСТ 4255-75 |  |  |
| 19.1* ТР | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.29/29.121 | Прочность сварных швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5; ГОСТ 14236-81 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 19.1* | Изделия парфюмерно-косметические | 20.42/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, однородность | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1, п. 5.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 19.2* ТР | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.29/29.121 | Прочность пакетов с ручками | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 19.2* | Изделия парфюмерно-косметические | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 19.3* ТР | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.29/11.116 | Требования к сварным и клеевым швам | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 19.3* | Изделия парфюмерно-косметические | 20.42/29.128 | Содержание воды и летучих веществ или сухого вещества | ГОСТ 29188.4-91 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 19.4* ТР | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.29/26.141 | Герметичность сварных швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 19.4* | Изделия парфюмерно-косметические | 20.42/08.149 | Содержание хлоридов | ГОСТ 26878-86 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 19.5* ТР | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов | 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ 12302-2013 п. 9.8; ГОСТ 19360-74 п. 4.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 19.5* | Изделия парфюмерно-косметические | 20.42/11.116 | Пенообразующая способность | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 31696-2012 п. 6.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 20.1* ТР | Средства укупорочные полимерные | 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ 32626-2014 п. 9.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 20.1* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет, запах | ГОСТ 790-89 п. 3.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 20.2* ТР | Средства укупорочные полимерные | 22.29/26.095 | Сопротивление давлению | ГОСТ 32626-2014 п. 9.6.2, метод Б | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 20.2* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/08.052 | Качественное число | ГОСТ 790-89 п. 3.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 20.3* ТР | Средства укупорочные полимерные | 22.29/08.164 | Контроль полимерной пыли | ГОСТ 32626-2014 п. 9.11 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 20.3* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/29.128 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-89 п. 3.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 20.4* ТР | Средства укупорочные полимерные | 22.29/26.080 | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 32626-2014 п. 9.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 20.4* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/29.128 | Массовая доля свободной углекислой соды | ГОСТ 790-89 п. 3.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 20.5* ТР | Средства укупорочные полимерные | 22.22/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 32626-2014 п. 9.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 20.5* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/29.128 | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира | ГОСТ 790-89 Приложение 3 справочное п. 1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 20.6* ТР | Средства укупорочные полимерные | 22.29/26.095 | Крутящий момент при открывании | ГОСТ 32626-2014 п. 9.10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 20.6* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот выделенных из мыла | ГОСТ 790-89 п. 3.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 20.7* |  | 20.41/29.128 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 790-89 п. 3.8 |  |  |
| 20.8* |  |  | Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O | ГОСТ 790-89 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.4а |  |  |
| 21.1* ТР | Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции | 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ 33214-2015 п. 9.5; ГОСТ 33214-2021 п. 9.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 21.1* | Продукция товаров народного потребления | 23.13/29.128, 23.19/29.128 | Миграция фтора | ГОСТ 24295-80 раздел 3; ГОСТ 4386-89 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 21.2* ТР | Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции | 22.29/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 33214-2015 п. 9.6; ГОСТ 33214-2021 п. 9.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 21.2* | Продукция товаров народного потребления | 23.13/29.128, 23.19/29.128 | Миграция мышьяка | ГОСТ 30178-96 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 21.3* ТР | Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции | 22.29/26.095 | Крутящий момент при открывании | ГОСТ 33214-2015 п. 9.7; ГОСТ 33214-2021 п. 9.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 21.3* | Продукция товаров народного потребления | 23.13/29.128, 23.19/29.128 | Миграция бора | ГОСТ 24295-80 п. 2.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 21.4* |  | 23.13/35.060, 23.19/35.060 | Влажность | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) раздел 2 |  |  |
| 22.1* ТР | Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей | 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ 24054-80; ГОСТ 32686-2014 п. 8.7; ГОСТ 32686-2022 п. 8.7 Способ А, cпособ Б | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 22.1* | Жидкие химические продукты | 20.59/29.040 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 22.2* ТР | Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей | 22.29/26.080 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 32686-2014 п. 8.8; ГОСТ 32686-2022 п. 8.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 22.3* ТР |  | 22.22/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 32686-2014 п. 8.9; ГОСТ 32686-2022 п. 8.9 |  |  |
| 22.4* ТР |  | 22.29/26.095 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 32686-2014 п. 8.10; ГОСТ 32686-2022 п. 8.10 |  |  |
| 22.5* ТР |  |  | Усилие сжатия | ГОСТ 32686-2014 п. 8.11; ГОСТ 32686-2022 п. 8.11 |  |  |
| 23.1* ТР | Средства укупорочные корковые | 16.29/08.052 | Влажность | ГОСТ 5541-2002 п. 7.5.1, метод А; ГОСТ 5541-2019 п. 7.5.1, способ 1¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 23.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/11.116 | Цвет | ГОСТ 10144-2024 п. 7.1.3; ГОСТ 10503-71 п. 4.2; ГОСТ 18958-73 п. 4.12; ГОСТ 23343-78 п. 4.3; ГОСТ 25129-2020 п. 7.3; ГОСТ 28196-89 п. 4.3; ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76) п. 6.1; ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.1; ГОСТ 6465-76 п. 3.3; ГОСТ 6745-79 п. 4.3; ГОСТ 7313-75 п. 3.3; ГОСТ 926-82 п. 4.3; ГОСТ 9754-2020 п. 7.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 23.2* ТР | Средства укупорочные корковые | 16.29/26.080 | Стойкость к кипящей воде | ГОСТ 5541-2002 п. 7.6; ГОСТ 5541-2019 п. 7.6¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 23.2* | Материалы лакокрасочные | 20.30/11.116 | Блеск пленки | ГОСТ 896-2021 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 23.3* ТР | Средства укупорочные корковые | 16.29/08.052 | Количество пыли | ГОСТ 5541-2002 п. 7.12 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 23.3* | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.128 | Массовая доля летучих, нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 23.4* ТР | Средства укупорочные корковые | 16.29/29.061 | Капиллярность боковой поверхности | ГОСТ 5541-2002 п. 7.11; ГОСТ 5541-2019 п. 7.11¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 23.4* | Материалы лакокрасочные | 20.30/08.169 | рН краски | ГОСТ 28196-89; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 23.5* ТР | Средства укупорочные корковые | 16.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ 5541-2002 п. 7.10; ГОСТ 5541-2019 п. 7.10¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 23.5* | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.143 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 23.6* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания до степени 1, 2, 3, 4, 5 | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1.4 Метод 4А, п. 5.4.6 Метод 7В.2 |  |  |
| 23.7* |  |  | Внешний вид покрытия (пленки) | ГОСТ 10144-2024 п. 7.2.2; ГОСТ 15907-70 п. 2.7; ГОСТ 23343-78 п. 4.3; ГОСТ 25129-2020 п.7.3; ГОСТ 5470-75 п. 3.3; ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.2; ГОСТ 6465-76 п. 3.4; ГОСТ 6745-79 п.4.3; ГОСТ 7313-75 п. 3.3; ГОСТ 926-82 п. 4.3; ГОСТ 9754-2020 п.7.4; СТБ 1263-2001 п. 5.7; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.3; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.6; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.3 |  |  |
| 23.8* |  | 20.30/29.143 | Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 23.9* |  | 20.30/29.144 | Жизнеспособность | ГОСТ 19279-73 п. 3.6; ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) |  |  |
| 23.10* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 |  |  |
| 23.11* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 9.403-2022 метод А |  |  |
| 23.12* |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе | ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011); ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 23.13* |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 23.14* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость высушенной (не высушенной) пленки | ГОСТ 8784-75 метод 1 |  |  |
| 23.15* |  | 20.30/26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 19720-74; ГОСТ 27037-86 |  |  |
| 23.16* |  |  | Условная светостойкость покрытия | ГОСТ 21903-76 |  |  |
| 23.17* |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия к основанию | ГОСТ 15140-78 раздел 2; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 28574-2014; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |  |  |
| 23.18* |  | 20.30/26.141 | Коэффициент паропроницаемости | ГОСТ 28575-2014; СТБ 1263-2001 п. 8.11 |  |  |
| 23.19* |  | 20.30/26.080 | Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | ГОСТ 9.401-2018 метод В п.6.3, п.6.4, метод 2 п.6.5, п. 6.6, п. 6.7, п. 6.15, п.6.16, п.6.17 |  |  |
| 23.20* |  |  | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 7025-91; СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |  |
| 23.21* |  | 20.30/29.136 | Степень разбавления | ГОСТ 23343-78 п. 4.5; ГОСТ 25129-2020 п. 7.4; ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.4; ГОСТ 6465-76 п. 3.5 |  |  |
| 23.22* |  | 20.30/11.116 | Цвет по йодометрической шкале | ГОСТ 19266-79 раздел 1 |  |  |
| 23.23* |  | 20.30/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 23955-80 метод А |  |  |
| 23.24* |  | 20.30/29.143 | Способность пленки шлифоваться | ГОСТ 10277-90; ГОСТ 23343-78 п. 4.7; ГОСТ 25129-2020 п. 7.10 |  |  |
| 23.25* |  | 20.30/29.136 | Расслаивание | ГОСТ 23343-78 п. 4.11 |  |  |
| 23.26* |  |  | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |  |  |
| 23.27* |  | 20.30/08.156 | Смываемость пленки | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.5 |  |  |
| 23.28* |  | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 23.29* |  | 20.30/11.116 | Контроль срока годности | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) |  |  |
| 23.30* |  | 20.30/29.070 | Абразивное истирание | ГОСТ 20811-2025 метод А |  |  |
| 23.31* |  | 20.30/26.141 | Водопроницаемость | СТБ EN 1062-3-2014 |  |  |
| 23.32* |  | 20.30/08.052 | Характеристики паропроницаемости | СТБ ISO 7783-2025 |  |  |
| 24.1* ТР | Банки картонные и комбинированные | 17.21/11.116 | Влагопроницаемость, жиропроницаемость | ГОСТ 13479-82 п. 4.4; ГОСТ 34032-2016 п. 8.6¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 24.1* | Мастики | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022; СТБ 1262-2021 п. 9.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 24.2* ТР | Банки картонные и комбинированные | 17.21/26.095 | Сопротивление максимальному сжатию (усилие до 200 Н) | ГОСТ 13479-82 п. 4.6; ГОСТ 34032-2016 п. 8.7¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 24.2* | Мастики | 20.30/32.115 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022; СТБ 1262-2021 п. 9.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 24.3* |  |  | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1.4 Метод 4А, п. 5.4.6 Метод 7В.2; СТБ 1262-2021 п. 9.6 |  |  |
| 25.1* | Составы полимерные | 23.64/29.040 | Плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 25.2* |  | 23.64/26.095 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |  |  |
| 25.3* |  | 23.64/11.116 | Цвет покрытия, внешний вид | ГОСТ 28196-89 п. 4.3 |  |  |
| 25.4* |  | 23.64/29.151 | Влажность | СТБ 1072-97 п. 7.2 |  |  |
| 25.5* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п. 7; СТБ 1072-97 п. 7.10 |  |  |
| 25.6* |  | 23.64/26.095 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28089-2012; СТБ 1072-97 п. 7.5 |  |  |
| 25.7* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |  |  |
| 25.8* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 5802-2024 п. 12 |  |  |
| 26.1* ТР | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/26.095 | Устойчивость к ударам | ГОСТ 33772-2016 п. 9.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 26.1* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/29.061 | Водоудерживающая способность смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 26.2* ТР | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33772-2016 п. 9.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 26.2* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/29.040 | Плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 26.3* ТР | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/29.121 | Прочность соединительных швов | ГОСТ 19360-74 п. 4.4; ГОСТ 33772-2016 п. 9.5; ГОСТ Р 52145-2003 приложение Д¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 26.3* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 26.4* ТР | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 33772-2016 п. 9.6; ГОСТ ИСО 1924-1-96 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 26.4* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/11.116 | Цвет покрытия, внешний вид | ГОСТ 28196-89 п. 4.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 26.5* ТР | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/29.121 | Прочность клеевого шва | ГОСТ 13525.1-79¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 26.5* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1263-2001 п. 8.10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 26.6* |  | 23.64/26.095 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 раздел 5; СТБ 1263-2001 п. 8.9 |  |  |
| 26.7* |  |  | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | СТБ 1621-2006 п. 7.4, п. 7.5 |  |  |
| 26.8* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |  |  |
| 26.9* |  |  | Водопоглощение | СТБ 1496-2004 п. 8.12 |  |  |
| 26.10* |  | 23.64/26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкости | ГОСТ 9.403-2022 метод Б |  |  |
| 26.11* |  | 23.64/32.115 | Открытое время | СТБ 1621-2006 п. 7.3 |  |  |
| 26.12* |  | 23.64/26.095 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом | СТБ 1621-2006 п. 7.11 |  |  |
| 27.1* ТР | Мешки и мешочные ткани | 13.96/26.095 | Разрывная нагрузка полоски ткани | ГОСТ 30090-93 п. 6.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 27.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.061 | Водоудерживающая способность смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 27.2* ТР | Мешки и мешочные ткани | 13.96/26.095 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 30090-93 п. 6.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 27.2* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/32.115 | Определение сроков схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) | ГОСТ 23789-2018 п.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 27.3* ТР | Мешки и мешочные ткани | 13.96/26.095 | Ударная прочность при свободном падении | ГОСТ 17811-78 п. 4.4; ГОСТ 30090-93 п. 6.16 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 27.3* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.040 | Плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 27.4* |  | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 27.5* |  | 23.64/26.095 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |  |  |
| 27.6* |  |  | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  |  |  |
| 27.7* |  | 23.64/32.115 | Усадка | СТБ 1307-2012 п. 7.13 |  |  |
| 27.8* |  |  | Растекаемость | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |  |
| 27.9* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 27.10* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 27.11* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п. 10 |  |  |
| 27.12* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 5802-2024 п. 13; СТБ 1307-2012 п. 7.8, п. 7.15 |  |  |
| 27.13* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д; СТБ 1307-2012 п.7.18 |  |  |
| 27.14* |  |  | Предельная температура применения | СТБ 1307-2012 п. 7.22 |  |  |
| 27.15* |  | 23.64/26.095 | Прочность сцепления жаростойких штукатурных растворов | ГОСТ 28574-2014 п. 2; СТБ 1307-2012 п. 7.20 |  |  |
| 27.16* |  | 23.64/29.121 | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п. 7.21 |  |  |
| 28.1* ТР | Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 32131-2013; ГОСТ 32131-2021 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 28.1* | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/29.040 | Плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 28.2* ТР | Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции | 23.13/08.149 | Водостойкость бутылок и стекла | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 13905-2005¹; ГОСТ 32131-2013 п. 7.17, п. 7.18; ГОСТ 32131-2021 п. 7.15, п. 7.16; ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 28.2* | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 28.3* ТР | Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции | 23.13/26.141 | Устойчивость к внутреннему гидростатическому давлению до 1,6 МПа | ГОСТ 13904-2019; ГОСТ 32131-2013 п. 7.12; ГОСТ 32131-2021 п. 7.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 28.3* | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/26.095 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 28.4* ТР | Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции | 23.13/26.095 | Усилие сжатия вдоль вертикальной оси | ГОСТ 32131-2013 п. 7.13; ГОСТ 32131-2021 п. 7.10; ГОСТ 33203-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 28.4* | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/32.115 | Усадка | СТБ 1543-2005 п. 7.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 28.5* |  |  | Гибкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.12; СТБ 1543-2005 п. 7.10 |  |  |
| 28.6* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; СТБ 1543-2005 п. 7.6 |  |  |
| 28.7* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 28.8* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |  |
| 28.9* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение | СТБ 1496-2004 п. 8.12 |  |  |
| 29.1* ТР | Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 15844-2014 п. 7.13; ГОСТ 15844-2022 п. 7.10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 29.1* | Материалы, композиции, составы, изделия строительные и товары народного потребления | 16.23/04.125, 23.31/04.125, 23.64/04.125 | Удельная суммарная эффективная активность радионуклидов Cs137,Ra226, Th232, К40 | ГОСТ 30108-94 п. 4.2; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 29.2* ТР | Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов | 23.13/08.149 | Водостойкость стекла | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 15844-2014 п. 7.19; ГОСТ 15844-2022 п. 7.17; ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 29.3* ТР |  | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 15844-2014 п. 7.18; ГОСТ 15844-2022 п. 7.18 |  |  |
| 30.1* ТР | Упаковка стеклянная. Бутылки сувенирные | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 33415-2015 п. 7.11 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 30.1* | Материалы поливинилхлоридные для полов, линолеум резиновый многослойный - релин | 22.23/32.115, 22.29/32.115 | Внешний вид | ГОСТ 11529-2016 раздел 5; ГОСТ 14632-79 п. 4.1, п. 4.2; ГОСТ 16475-81 п.п. 4.4-4.6; ГОСТ 16914-71 п. 3.4, п.п. 3.12-3.14; ГОСТ 18108-2016; ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2-4.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 30.2* ТР | Упаковка стеклянная. Бутылки сувенирные | 23.13/08.149 | Водостойкость бутылок и стекла | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 13905-2005¹; ГОСТ 33415-2015 п. 7.13 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 30.2* | Материалы поливинилхлоридные для полов, линолеум резиновый многослойный - релин | 22.23/29.061, 22.29/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 11529-2016 раздел 4; ГОСТ 14632-79 п.п. 4.1-4.3, п. 4.9; ГОСТ 16475-81 п. 4.2, п. 4.3; ГОСТ 16914-71 п. 3.5, п. 3.7, п.п. 3.9-3.11; ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2-4.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 30.3* |  | 22.23/26.095, 22.29/26.095 | Прочность связи между слоями | ГОСТ 11529-2016 раздел 9; ГОСТ 14632-79 п.4.7 |  |  |
| 30.4* |  | 22.23/29.040, 22.29/29.040 | Масса | ГОСТ 11529-2016 раздел 12 |  |  |
| 30.5* |  | 22.23/29.151, 22.29/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 11529-2016 раздел 10; ГОСТ 16914-71 п. 3.19 |  |  |
| 30.6* |  | 22.23/32.115, 22.29/32.115 | Гибкость | ГОСТ 11529-2016 раздел 11; ГОСТ 16914-71 п. 3.20 |  |  |
| 30.7* |  | 22.23/29.143, 22.29/29.143 | Твердость по Шору А и Шору D | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003); ГОСТ 263-75 |  |  |
| 31.1* ТР | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/08.149 | Водостойкость стекла | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹; ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.20; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.17 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 31.1* | Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная | 13.96/32.115, 19.20/32.115, 22.23/32.115, 22.29/32.115 | Внешний вид | ГОСТ 15879-70 п. 2.1; ГОСТ 20429-84 п.п. 5.1-5.3; ГОСТ 2678-94 п. 3.2.3, п. 3.2.4; СТБ 1617-2006 п. 7.2, п. 7.4; СТБ 2151-2010 п. 8.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 31.2* ТР | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.19; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 31.2* | Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная | 13.96/29.061, 19.20/29.061, 22.23/29.061, 22.29/29.061 | Линейные размеры и площадь полотна материала | ГОСТ 17035-86; ГОСТ 20429-84 п. 5.4; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 2678-94 п. 3.3; СТБ 2151-2010 п. 8.4, п. 8.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 31.3* ТР | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.13; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 31.3* | Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная | 13.96/29.121, 19.20/29.121, 22.23/29.121, 22.29/29.121 | Определение прочностных характеристик (разрывная сила при растяжении, прочность при разрыве, условная прочность, относительное удлинение, относительное остаточное удлинение) | ГОСТ 10296-79 п. 4; ГОСТ 15879-70 п. 2.1; ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 26589-94 п.3.3; ГОСТ 2678-94 п. 3.4; ГОСТ 7415-86 п. 5; СТБ 1107-2022 п. 8.6; СТБ 1617-2006 п. 7.9; СТБ 2151-2010 п. 8.19, п. 8.20; СТБ 2151-2010 п. 8.16, п. 8.19 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 31.4* ТР | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/26.141 | Устойчивость к внутреннему гидростатическому давлению до 1,6 МПа | ГОСТ 13904-2019; ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.14; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.11 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 31.4* | Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная | 13.96/29.143, 19.20/29.143, 22.23/29.143, 22.29/29.143 | Твердость | ГОСТ 2678-94 п. 3.8; СТБ 2151-2010 п. 8.34 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 31.5* ТР | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции | 23.13/26.095 | Усилие сжатия вдоль вертикальной оси | ГОСТ 33203-2014; ГОСТ 5717.1-2014 п 7.15; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.12 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 31.5* | Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная | 13.96/26.095, 19.20/26.095, 22.23/26.095, 22.29/26.095 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 31.6* |  | 13.96/29.040, 19.20/29.040, 22.23/29.040, 22.29/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 2678-94 п. 3.22; СТБ 2151-2010 п. 8.6 |  |  |
| 31.7* |  | 13.96/32.115, 19.20/32.115, 22.23/32.115, 22.29/32.115 | Гибкость | ГОСТ 15879-70 п. 2.1; ГОСТ 20429-84 п. 5.10; ГОСТ 26589-94 п. 3.11; ГОСТ 2678-94 п. 3.9; ГОСТ 7415-86 п. 5; СТБ 1262-2021 п.9.13; СТБ 2151-2010 п. 8.24 |  |  |
| 31.8* |  | 13.96/29.151, 19.20/29.151, 22.23/29.151, 22.29/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 15879-70 п. 2.1; ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 20429-84 п. 5.9; ГОСТ 26589-94 п. 3.9; ГОСТ 2678-94 п. 3.10; СТБ 1262-2021 п. 9.12; СТБ 1617-2006 п. 7.6 |  |  |
| 31.9* |  | 13.96/26.080, 19.20/26.080, 22.23/26.080, 22.29/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 20429-84 п. 5.11; ГОСТ 26589-94 п.3.13; ГОСТ 2678-94 п. 3.12; СТБ 1262-2021 п. 9.14; СТБ 1617-2006 п. 7.7; СТБ 2151-2010 п. 8.25 |  |  |
| 31.10* |  | 13.96/29.061, 19.20/29.061, 22.23/29.061, 22.29/29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании | ГОСТ 2678-94 п. 3.13 |  |  |
| 31.11* |  | 13.96/29.040, 19.20/29.040, 22.23/29.040, 22.29/29.040 | Потеря массы при нагревании | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 |  |  |
| 31.12* |  |  | Поверхностная плотность | ГОСТ 2678-94 п. 3.22 |  |  |
| 31.13* |  | 13.96/29.151, 19.20/29.151, 22.23/29.151, 22.29/29.151 | Влажность | СТБ 2151-2010 п. 8.13 |  |  |
| 31.14* |  | 13.96/26.095, 19.20/26.095, 22.23/26.095, 22.29/26.095 | Прочность сцепления между слоями | ГОСТ 26589-94 п. 3.5; СТБ 1617-2006 п. 7.7; СТБ 2151-2010 п. 8.21 |  |  |
| 32.1* ТР | Крышки металлические винтовые | 25.99/26.045 | Химическая стойкость лакокрасочного покрытия | ГОСТ 25749-2005 п. 9.7; ГОСТ 25749-2020 п. 9.7¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 32.1* | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п. 6; ГОСТ 8735-88 п. 9.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 32.2* ТР | Крышки металлические винтовые | 25.99/26.080 | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 25749-2005 п. 9.6; ГОСТ 25749-2020 п. 9.6¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 32.2* | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/29.061 | Водоудерживающая способность смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 32.3* ТР | Крышки металлические винтовые | 25.99/26.141 | Герметичность укупоривания | ГОСТ 25749-2005 п. 9.4.2; ГОСТ 25749-2020 п. 9.4.2¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 32.3* | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/29.054 | Определение тонкости (степени) помола | ГОСТ 23789-2018 п.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 32.4* ТР | Крышки металлические винтовые | 25.99/26.095 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 25749-2005 п. 9.8; ГОСТ 25749-2020 п. 9.8¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 32.4* | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/32.115 | Начало схватывания | ГОСТ 23789-2018 п.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 32.5* ТР | Крышки металлические винтовые | 25.99/26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 25749-2005 п. 9.5; ГОСТ 25749-2020 п. 9.5¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 32.5* | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/11.116 | Цвет покрытия | ГОСТ 28196-89; СТБ 1263-2001 п. 8.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 32.6* |  | 23.64/29.136 | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |  |  |
| 32.7* |  | 23.64/11.116 | Внешний вид покрытия после высыхания | ГОСТ 10277-90 п. 3.4; СТБ 1263-2001 п. 8.7 |  |  |
| 32.8* |  | 23.64/29.070 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п. 3.9; СТБ 1263-2001 п. 8.18 |  |  |
| 32.9* |  | 23.64/29.128 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 31939-2022; СТБ 1263-2001 п.8.20 |  |  |
| 32.10* |  | 23.64/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 28196-89; СТБ 1263-2001 п. 8.19 |  |  |
| 32.11* |  | 23.64/29.143 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 32.12* |  | 23.64/32.115 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1.4 Метод 4А, п. 5.4.6 Метод 7В.2; СТБ 1263-2001 п. 8.14 |  |  |
| 32.13* |  | 23.64/26.080 | Условная светостойкость покрытия | ГОСТ 21903-76; СТБ 1263-2001 п. 8.8 |  |  |
| 32.14* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1263-2001 п. 8.9 |  |  |
| 32.15* |  | 23.64/26.141 | Коэффициент паропроницаемости | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |  |  |
| 32.16* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |  |
| 32.17* |  |  | Атмосферо-стойкость покрытия | ГОСТ 9.401-2018 метод 2; СТБ 1263-2001 п. 8.15 |  |  |
| 32.18* |  | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10; СТБ 1263-2001 п. 8.6 |  |  |
| 32.19* |  | 23.64/26.141 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |  |  |
| 32.20* |  | 23.64/29.127 | Усадка покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |  |  |
| 32.21* |  | 23.64/29.119 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 33.1* ТР | Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги | 17.21/29.121, 22.29/29.121, 25.99/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 33118-2014 п.7.12; ГОСТ Р 52145-2003 Приложение Д | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 33.1* | Композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/26.095 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 33.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1496-2004 п. 8.5 |  |  |
| 33.3* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 33.4* |  |  | Прочность при растяжении для наливных композиций | ГОСТ 11262-80; СТБ 1496-2004 п. 8.6 |  |  |
| 33.5* |  | 23.64/29.144 | Относительное удлинение | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 1496-2004 п. 8.8 |  |  |
| 33.6* |  | 23.64/29.143 | Твердость | ГОСТ 24621-2015 |  |  |
| 33.7* |  | 23.64/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию агрессивных сред | ГОСТ 9.403-2022 метод Б; ГОСТ 9.403-80 метод Б; СТБ 1496-2004 п. 8.13 |  |  |
| 33.9* |  | 23.64/32.115 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1.4 Метод 4А, п. 5.4.6 Метод 7В.2 |  |  |
| 33.10* |  | 23.64/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018; СТБ 1496-2004 п.8.10 |  |  |
| 34.1* ТР | Крышки металлические обкатные | 25.99/26.045 | Химическая стойкость лакокрасочного покрытия | ГОСТ 33416-2015 п. 8.8.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 34.1* | Листы и плиты гипсокартонные | 23.62/29.061, 23.69/29.061 | Номинальные размеры | ГОСТ 6266-97 п. 8.2; СТБ 1786-2007 п. 7.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 34.2* ТР | Крышки металлические обкатные | 25.99/26.080 | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 33416-2015 п. 8.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 34.2* | Листы и плиты гипсокартонные | 23.62/29.040, 23.69/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 6266-97 п. 8.3; СТБ 1786-2007 п. 7.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 34.3* ТР | Крышки металлические обкатные | 25.99/26.141 | Герметичность | ГОСТ 33416-2015 п. 8.6 способ 1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 34.3* | Листы и плиты гипсокартонные | 23.62/32.115, 23.69/32.115 | Сцепление гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 34.4* ТР | Крышки металлические обкатные | 25.99/26.095 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 33416-2015 п. 8.10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 34.4* | Листы и плиты гипсокартонные | 23.62/29.121, 23.69/29.121 | Разрушающая нагрузка | ГОСТ 6266-97 п. 8.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 34.5* |  | 23.62/29.151, 23.69/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 6266-97 п. 8.6 |  |  |
| 34.6* |  | 23.62/29.121, 23.69/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии | ГОСТ 23789-2018 п.7 |  |  |
| 35.1* ТР | Изделия гончарные и керамические народных художественных промыслов | 23.41/11.116 | Водопроницаемость | СТБ 841-2003 п. 7.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 35.1* | Плитки керамические | 23.31/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.1-5.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 35.2* |  | 23.31/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 |  |  |
| 35.3* |  | 23.31/26.080 | Термическая стойкость | ГОСТ 27180-2019 п. 10; СТБ EN ISO 10545-9-2016 |  |  |
| 35.4* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 27180-2019 п.12; СТБ ISO 10545-13-2020 |  |  |
| 35.5* |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 27180-2019 п.11; СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 |  |  |
| 35.6* |  | 23.31/08.052 | Химическая стойкость глазури плиток | ГОСТ 27180-2019 п. 12 |  |  |
| 35.7* |  | 23.31/26.080 | Устойчивость к растрескиванию глазури | ГОСТ 27180-2019 п.18; СТБ ЕН ИСО 10545-11-2006 |  |  |
| 35.8* |  | 23.31/08.032 | Содержание выделяющихся свинца и кадмия из глазурованных керамических плиток | ГОСТ 27180-2019 п. 16; СТБ ЕН ИСО 10545-15-2007 |  |  |
| 35.9* |  | 23.31/26.045 | Устойчивость к образованию пятен | ГОСТ 27180-2019 п. 15; СТБ EN ISO 10545-14-2019 |  |  |
| 35.10* |  | 23.31/29.143 | Твердость лицевой поверхности | ГОСТ 27180-2001 раздел 14 |  |  |
| 35.11* |  | 23.31/29.121 | Разрушающая нагрузка (предел прочности при изгибе) | ГОСТ 27180-2019 п. 7; ГОСТ 473.8-81 п. 7.2; СТБ EN ISO 10545-4-2015 |  |  |
| 35.12* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток и плит | ГОСТ 27180-2019 п. 8; ГОСТ 961-89 п. 3.13; СТБ ISO 10545-6-2013 |  |  |
| 35.13* |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 27180-2019 п. 6; СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 п. 5.1.2 |  |  |
| 35.14* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость глазурованных плиток | ГОСТ 27180-2019 раздел 9 |  |  |
| 36.1* ТР | Упаковка керамическая | 23.41/11.116 | Водопроницаемость | ГОСТ 33414-2015 п. 7.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 36.1* | Бетон и изделия из бетона | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Определение прочности на сжатие испытываемых образцов | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 36.2* |  |  | Определение прочности при изгибе испытываемых образцов | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 |  |  |
| 36.3* |  |  | Определение прочности испытываемых образцов на растяжение при скалывании | ГОСТ 10180-2012 п. 7.4 |  |  |
| 37.1* ТР | Мешки из полимерных пленок | 22.29/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 32521-2013 п. 8.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 37.1* | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/34.138, 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 37.2* ТР | Мешки из полимерных пленок | 22.29/29.121 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 17811-78 п. 4.4; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 п. 8.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 37.2* | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/26.141, 25.12/26.141 | Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 37.3* ТР | Мешки из полимерных пленок | 22.29/29.121 | Прочность шва | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п. 4.3; ГОСТ 32521-2013 п. 8.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 37.3* | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/26.141, 25.12/26.141 | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 37.4* |  | 16.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 37.5* |  | 16.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказное открывание створок и полотен | СТБ 940-2004 п. 7 |  |  |
| 37.6* |  | 16.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия | СТБ 940-2004 п. 8 |  |  |
| 37.7* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия | СТБ 940-2004 п. 9 |  |  |
| 37.8* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки | СТБ 940-2004 п. 10 |  |  |
| 37.9* |  |  | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) | СТБ 940-2004 п. 11 |  |  |
| 37.10* |  | 16.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) | СТБ 940-2004 п. 12 |  |  |
| 37.11* |  | 16.23/26.095, 25.12/26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания | СТБ 940-2004 п. 13 |  |  |
| 37.12* |  | 16.23/29.061, 25.12/29.061 | Провесы в сопряженных деталях | СТБ 939-2013 п. 8.12 |  |  |
| 37.13* |  | 16.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 37.14* |  | 16.23/35.060, 25.12/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 37.15* |  | 16.23/11.116, 25.12/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 37.16* |  | 16.23/29.061, 25.12/29.061 | Отклонения от номинальных (габаритных) размеров изделий | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004 |  |  |
| 37.17* |  |  | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) |  |  |  |
| 37.18* |  |  | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях |  |  |  |
| 37.19* |  | 16.23/11.116, 25.12/11.116 | Качество отделочных покрытий | СТБ 939-2013 п. 8.13 |  |  |
| 37.20* |  | 16.23/29.061, 25.12/29.061 | Толщина отделочных покрытий | ГОСТ 9.916-2023; СТБ 939-2013 п. 8.18; СТБ ISO 2808-2023 п. 5.5.6 метод 7В.2 |  |  |
| 37.21* |  | 16.23/26.095, 25.12/26.095 | Прочность угловых соединений металлических изделий | СТБ 939-2013 п. 8.10.4 |  |  |
| 37.22* |  | 16.23/33.111, 25.12/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 38.1* ТР | Тара стеклянная для продуктов детского питания | 23.13/08.149 | Водостойкость стекла | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 32671-2020 п. 7.17; ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 38.1* | Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | 22.23/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 38.2* ТР | Тара стеклянная для продуктов детского питания | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 32671-2020 п. 7.12 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 38.2* | Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | 22.23/26.141 | Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 38.3* ТР | Тара стеклянная для продуктов детского питания | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 32671-2020 п. 7.18 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 38.3* | Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | 22.23/26.141 | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 38.4* ТР | Тара стеклянная для продуктов детского питания | 23.13/26.095 | Усилие сжатия вдоль вертикальной оси | ГОСТ 33203-2014; СТБ ISO 8113-2009 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 38.4* | Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | 22.23/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 38.5* ТР | Тара стеклянная для продуктов детского питания | 23.13/26.141 | Устойчивость к внутреннему гидростатическому давлению до 1,6 МПа | ГОСТ 13904-2019 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 38.5* | Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | 22.23/36.100 | Безотказное открывание створок и полотен | СТБ 940-2004 п. 7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 38.6* |  | 22.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия | СТБ 940-2004 п. 8 |  |  |
| 38.7* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия | СТБ 940-2004 п. 9 |  |  |
| 38.8* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки | СТБ 940-2004 п. 10 |  |  |
| 38.9* |  |  | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) | СТБ 940-2004 п. 11 |  |  |
| 38.10* |  | 22.23/36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) | СТБ 940-2004 п. 12 |  |  |
| 38.11* |  | 22.23/26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания | СТБ 940-2004 п. 13 |  |  |
| 38.12* |  | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |  |  |
| 38.13* |  | 22.23/29.061 | Отклонение от линейных размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 38.14* |  |  | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) |  |  |  |
| 38.15* |  |  | Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок окон |  |  |  |
| 38.16* |  | 22.23/26.080 | Устойчивость блоков к воздействию температур | СТБ EN 13420-2014 метод 3 |  |  |
| 38.17* |  | 22.23/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 39.1* ТР | Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты | 23.13/08.149 | Водостойкость стекла | ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹; ГОСТ 33805-2016 п. 7.17 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 39.1* | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141 | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 39.2* ТР | Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 33805-2016 п. 7.11 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 39.2* | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 39.3* ТР | Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 33805-2016 п. 7.16 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 39.3* | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Надежность и начальная безотказность по числу циклов открывания створок (за исключением элементов раздвижных конструкций) | СТБ 940-2004 п. 7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 39.4* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) | СТБ 940-2004 п. 8 |  |  |
| 39.5* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) | СТБ 940-2004 п. 9 |  |  |
| 39.6* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки (за исключением элементов раздвижных конструкций) | СТБ 940-2004 п. 10 |  |  |
| 39.7* |  |  | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) | СТБ 940-2004 п. 11 |  |  |
| 39.8* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания сворки (за исключением элементов раздвижных конструкций) | СТБ 940-2004 п. 12 |  |  |
| 39.9* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания (за исключением элементов раздвижных конструкций) | СТБ 940-2004 п. 13 |  |  |
| 39.10* |  | 16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 39.11* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 39.12* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |  |  |
| 39.13* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 39.14* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Отклонения от номинальных (габаритных) размеров изделий | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004 |  |  |
| 39.15* |  |  | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) |  |  |  |
| 39.16* |  |  | Зазоры в притворах | СТБ 1457-2004 |  |  |
| 39.17* |  |  | Провесы |  |  |  |
| 39.18* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Надежность и начальная безотказность по числу циклов открывания раздвижных элементов | СТБ 1912-2008 п. 8.1.2; СТБ 940-2004 п. 7 |  |  |
| 39.19* |  | 16.23/33.111, 22.23/33.111, 25.12/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 40.1* ТР | Упаковка стеклянная для парфюмерно-косметической продукции | 23.13/08.149 | Водостойкость | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹; ГОСТ 33811-2016 п. 7.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 40.1* | Блоки дверные | 16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99; СТБ 2433-2015 п. 8.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 40.2* |  | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141 | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 4; СТБ 2433-2015 п. 8.1 |  |  |
| 40.3* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001; СТБ 2433-2015 п. 8.1 |  |  |
| 40.4* |  | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141 | Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 3; СТБ 2433-2015 п. 8.1 |  |  |
| 40.5* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказность открывания полотен (надежность) | СТБ 2433-2015 п. 8.1; СТБ 940-2004 п. 7 |  |  |
| 40.6* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна | СТБ 940-2004 п. 8 |  |  |
| 40.7* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна | СТБ 940-2004 п. 9 |  |  |
| 40.8* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1264-2001 п. 8.14; СТБ 2433-2015 п. 8.4.2 |  |  |
| 40.9* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод 2; СТБ 2433-2015 п. 8.8.1 |  |  |
| 40.10* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004; СТБ 2433-2015 п. 8.6 |  |  |
| 40.11* |  |  | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц |  |  |  |
| 40.12* |  |  | Зазоры в местах соединений элементов | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2433-2015 п. 8.6 |  |  |
| 40.13* |  |  | Провесы | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004; СТБ 2433-2015 п. 8.6 |  |  |
| 40.14* |  | 16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1; СТБ 2433-2015 п. 8.2 |  |  |
| 40.15* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2433-2015 п. 8.3 |  |  |
| 40.16* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Толщина защитно-декоративных покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4; СТБ 2433-2015 п. 8.9 |  |  |
| 40.17* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке | СТБ EN 947-2012 |  |  |
| 40.18* |  |  | Сопротивление кручению при статической нагрузке | СТБ EN 948-2014 |  |  |
| 40.19* |  |  | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом | СТБ EN 949-2012 |  |  |
| 40.20* |  |  | Сопротивлению удару твердым телом | СТБ EN 950-2012 |  |  |
| 40.21* |  |  | Усилие, необходимое для открывания дверного блока | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |  |  |
| 40.22* |  |  | Прочность угловых соединений металлических изделий | СТБ 2433-2015 п. 8.4.4, приложение Д |  |  |
| 41.1* ТР | Тара стеклянная для товаров бытовой химии | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ Р 51640-2000 п. 6.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 41.1* | Двери, ворота и люки противопожарные | 25.12/26.141 | Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 41.2* |  | 25.12/36.100 | Безотказность открывания полотен (надежность) | СТБ 940-2004 п. 7 |  |  |
| 41.3* |  | 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна | СТБ 940-2004 п. 8 |  |  |
| 41.4* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна | СТБ 940-2004 п. 9 |  |  |
| 41.5* |  | 25.12/11.116 | Наличие запирающих устройств | СТБ 1394-2003 п. 7.8 |  |  |
| 41.6* |  |  | Наличие дверных ручек |  |  |  |
| 41.7* |  |  | Наличие устройств для самозакрывания дверей |  |  |  |
| 41.8* |  | 25.12/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |  |  |
| 41.9* |  |  | Прочность сцепление (адгезия) лакокрасочных и других покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 41.10* |  | 25.12/29.061 | Сварные швы соединений металлических элементов изделий | СТБ 1133-98 |  |  |
| 41.11* |  |  | Отклонение от номинальных размеров элементов изделий, их сборочных единиц и деталей | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 41.12* |  |  | Отклонение от номинальных размеров металлических изделий, размеров расположения запирающих устройств и петель |  |  |  |
| 41.13* |  |  | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц |  |  |  |
| 41.14* |  |  | Зазоры в местах соединений элементов изделий |  |  |  |
| 41.15* |  | 25.12/11.116 | Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей, ворот, люков | СТБ 1133-98; СТБ 1394-2003 п. 7.10 |  |  |
| 41.16* |  | 25.12/26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке | СТБ EN 947-2012 |  |  |
| 41.17* |  |  | Сопротивление кручению при статической нагрузке | СТБ EN 948-2014 |  |  |
| 41.18* |  |  | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом | СТБ EN 949-2012 |  |  |
| 41.19* |  |  | Сопротивлению удару твердым телом | СТБ EN 950-2012 |  |  |
| 41.20* |  |  | Усилие, необходимое для открывания дверного блока | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |  |  |
| 42.1* ТР | Тара транспортная полимерная | 22.22/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 34264-2017 п. 9.13¹; ГОСТ Р 52620-2006 п. 9.11 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 42.1* | Двери дымонепроницаемые | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказность открывания полотен (надежность) | СТБ 940-2004 п. 7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 42.2* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна | СТБ 940-2004 п. 8 |  |  |
| 42.3* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна | СТБ 940-2004 п. 9 |  |  |
| 42.4* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Наличие запирающих устройств | СТБ 1647-2006 п. 7.3 |  |  |
| 42.5* |  |  | Наличие устройств для самозакрывания дверей |  |  |  |
| 42.6* |  |  | Наличие эластичных уплотняющих прокладок |  |  |  |
| 42.7* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |  |  |
| 42.8* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 42.9* |  | 16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 42.10* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | СТБ 1138-98 п. 8.3.1 |  |  |
| 42.11* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 42.12* |  |  | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц |  |  |  |
| 42.13* |  |  | Зазоры в местах соединений элементов |  |  |  |
| 42.14* |  |  | Провесы |  |  |  |
| 42.15* |  | 16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 |  |  |
| 42.16* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |  |  |
| 42.17* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей, ворот, люков | СТБ 1133-98; СТБ 1394-2003 п. 7.10; СТБ 1647-2006 п. 7.1 |  |  |
| 42.18* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Толщина защитно-декоративных покрытий стальных элементов | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4; СТБ 1647-2006 п. 7.1; СТБ 2433-2015 п. 8.9 |  |  |
| 42.19* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке | СТБ EN 947-2012 |  |  |
| 42.20* |  |  | Сопротивление кручению при статической нагрузке | СТБ EN 948-2014 |  |  |
| 42.21* |  |  | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом | СТБ EN 949-2012 |  |  |
| 42.22* |  |  | Сопротивлению удару твердым телом | СТБ EN 950-2012 |  |  |
| 42.23* |  |  | Усилие, необходимое для открывания дверного блока | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |  |  |
| 42.24* |  |  | Прочность угловых соединений металлических изделий | СТБ 2433-2015 п. 8.4.4, приложение Д |  |  |
| 43.1* ТР | Банки и крышки к ним металлические для консервов | 25.99/26.141 | Герметичность | ГОСТ 5981-2011 п. 9.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 43.1* | Витрины и витражи металлические | 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99; СТБ 1609-2020 п. 7.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 43.2* ТР | Банки и крышки к ним металлические для консервов | 25.99/26.080 | Стойкость лакокрасочного покрытия при стерилизации | ГОСТ 5981-2011 п. 9.8 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 43.2* | Витрины и витражи металлические | 25.12/26.141 | Сопротивление водо- и воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99; СТБ 1609-2020 п. 7.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 43.3* |  | 25.12/11.116 | Качество сварных швов | СТБ 1133-98; СТБ 1609-2020 п. 7.2 |  |  |
| 43.4* |  | 25.12/29.061 | Отклонение размеров сечения сварных швов |  |  |  |
| 43.5* |  | 25.12/11.116 | Качество подготовки поверхности | СТБ 1609-2020 п. 5.2.5 |  |  |
| 43.6* |  | 25.12/29.061 | Отклонение геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1609-2020 п. 7.1 |  |  |
| 43.7* |  | 25.12/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод 2; СТБ 1609-2020 п. 7.5 |  |  |
| 43.8* |  | 25.12/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012; СТБ 1609-2020 п. 7.6 |  |  |
| 43.9* |  | 25.12/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001; СТБ 1609-2020 п. 7.6 |  |  |
| 43.10* |  | 25.12/11.116 | Качество защитно-декоративнного покрытия | ГОСТ 9.032-74 п. 2.6, п. 2.7 (приложение 4), п. 2.8; СТБ 1609-2020 п. 7.3 |  |  |
| 43.11* |  | 25.12/29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.3 |  |  |
| 44.1* ТР | Банки металлические для химических продуктов | 25.99/26.141 | Герметичность | ГОСТ 30766-2001 п. 7.6 (под избыточным давлением); ГОСТ 6128-81 п. 4.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 44.1* | Блоки оконные | 16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 44.2* ТР | Банки металлические для химических продуктов | 25.99/26.095 | Нагрузка на сжатие в осевом направлении | ГОСТ 30766-2001 п. 7.7; ГОСТ 6128-81 п. 4.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 44.2* | Блоки оконные | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 44.3* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывания» | ГОСТ 24033-2018 п. 7 |  |  |
| 44.4* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |  |  |
| 44.5* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |  |  |
| 44.6* |  |  | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |  |  |
| 44.7* |  |  | Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков | ГОСТ 23166-2024 п. 8.10; ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 |  |  |
| 44.8* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность крепления петель и ножничных опор к оконным и дверным балконным блокам | ГОСТ 23166-2024 п. 8.10; ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д |  |  |
| 44.9* |  | 16.23/38.000, 22.23/38.000, 25.12/38.000 | Усилие закрывания створок окон | ГОСТ 23166-2024 п. 8.10; ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.1 |  |  |
| 44.10* |  |  | Усилие открывания створок окон | ГОСТ 23166-2024 п. 8.10; ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.2 |  |  |
| 44.11* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность угловых соединений | ГОСТ 23166-2024 п. 8.12 |  |  |
| 44.12* |  |  | Прочность сцепление (адгезия) лакокрасочных и других покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 44.13* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3; ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |  |  |
| 44.14* |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  |  |  |
| 44.15* |  |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3; ГОСТ 24033-2018 |  |  |
| 44.16* |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов | ГОСТ 23166-2024 п. 8.3; ГОСТ 24033-2018 п. 5.2 |  |  |
| 44.17* |  |  | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других отверстий |  |  |  |
| 44.18* |  |  | Отклонения размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  |  |
| 44.19* |  |  | Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) |  |  |  |
| 44.20* |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  |  |  |
| 44.21* |  |  | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях |  |  |  |
| 44.22* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Установка уплотняющих прокладок | ГОСТ 23166-2024 п. 8.2 |  |  |
| 44.23* |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 44.24* |  | 16.23/33.111, 22.23/33.111, 25.12/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 45.1* | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | 22.23/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 45.2* |  | 22.23/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |  |  |
| 45.3* |  | 22.23/26.141 | Сопротивление водопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 раздел 4 |  |  |
| 45.4* |  | 22.23/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 45.5* |  | 22.23/36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывания» | ГОСТ 24033-2018 п. 7 |  |  |
| 45.6* |  | 22.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |  |  |
| 45.7* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |  |  |
| 45.8* |  |  | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |  |  |
| 45.9* |  |  | Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3; ГОСТ 30674-2023 п. 8.18 |  |  |
| 45.10* |  |  | Прочность крепления петель | ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д; ГОСТ 30674-2023 п. 8.18 |  |  |
| 45.11* |  | 22.23/38.000 | Усилие закрывания створок окон | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.1; ГОСТ 30674-2023 п. 8.18 |  |  |
| 45.12* |  |  | Усилие открывания створок окон | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.2; ГОСТ 30674-2023 п. 8.18 |  |  |
| 45.13* |  | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | ГОСТ 30674-2023 п. 8.17 |  |  |
| 45.14* |  | 22.23/29.061 | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 |  |  |
| 45.15* |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель | ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 |  |  |
| 45.16* |  |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов | ГОСТ 24033-2018; ГОСТ 30674-2023 п. 8.4 |  |  |
| 45.17* |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов | ГОСТ 24033-2018 п. 5.2; ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 |  |  |
| 45.18* |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  |  |  |
| 45.19* |  |  | Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) |  |  |  |
| 45.20* |  |  | Отклонения расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  |  |
| 45.21* |  | 22.23/11.116 | Установка уплотняющих прокладок | ГОСТ 30674-2023 п. 8.2 |  |  |
| 45.22* |  |  | Наличие и количество водосливных и других функциональных отверстий |  |  |  |
| 45.23* |  | 22.23/29.061 | Отклонения расположения и размеры водосливных и других функциональных отверстий | ГОСТ 24033-2018 п. 5.2; ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7 |  |  |
| 45.24* |  | 22.23/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 23166-2024; ГОСТ 30674-2023 п. 8.11 |  |  |
| 45.25* |  |  | Маркировка | ГОСТ 30674-2023 п. 8.2 |  |  |
| 45.26* |  | 22.23/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 46.1* ТР | Банки алюминиевые глубокой вытяжки | 25.99/26.095 | Качество внутреннего лакового покрытия | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 33748-2016 п. 8.6; ГОСТ 33748-2023 п. 10.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 46.1* | Блоки оконные из алюминиевых сплавов | 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 46.2* ТР | Банки алюминиевые глубокой вытяжки | 25.99/26.095 | Нагрузка на сжатие в осевом направлении | ГОСТ 33748-2016 п. 8.7; ГОСТ 33748-2023 п. 10.6 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 46.2* | Блоки оконные из алюминиевых сплавов | 25.12/26.141 | Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 46.3* |  |  | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |  |  |
| 46.4* |  | 25.12/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 46.5* |  | 25.12/36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание» | ГОСТ 21519-2022 п. 8.13; ГОСТ 24033-2018 п. 7 |  |  |
| 46.6* |  | 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9; ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |  |  |
| 46.7* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9; ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |  |  |
| 46.8* |  |  | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9; ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |  |  |
| 46.9* |  |  | Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9; ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 |  |  |
| 46.10* |  |  | Прочность крепления петель | ГОСТ 21519-2022 п. 8.9; ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д |  |  |
| 46.11* |  | 25.12/11.116 | Установка уплотняющих прокладок | ГОСТ 21519-2022 п. 8.1 |  |  |
| 46.12* |  | 25.12/29.061 | Предельные отклонения габаритных размеров изделий | ГОСТ 21519-2022 п. 8.2; ГОСТ 23166-2024; ГОСТ 24033-2018; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 46.13* |  |  | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  |  |  |
| 46.14* |  |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  |  |  |
| 46.15* |  |  | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий |  |  |  |
| 46.16* |  |  | Отклонения номинального размера (или изменение расстояния) между наплавами смежных закрытых створок |  |  |  |
| 46.17* |  |  | Провисание (завышение) (открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии |  |  |  |
| 46.18* |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  |  |  |
| 46.19* |  |  | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях | ГОСТ 21519-2022 п.8.2; ГОСТ 23166-2024; ГОСТ 24033-2018; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 46.20* |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов |  |  |  |
| 46.21* |  |  | Предельные отклонения номинальных размеров профилей створок и коробок | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 46.22* |  | 25.12/11.116 | Маркировка | ГОСТ 21519-2022 п. 8.1 |  |  |
| 46.23* |  | 25.12/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 47.1* ТР | Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 32130-2013 п. 7.12; ГОСТ 32130-2022 п. 7.9 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 47.1* | Окна мансардные | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки | СТБ 940-2004 п. 10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 47.2* ТР | Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности | 23.13/08.149 | Водостойкость | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 32130-2013 п. 5.1.2; ГОСТ 32130-2022 п. 5.1.2; ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹ | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 47.2* | Окна мансардные | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) | СТБ 940-2004 п. 11 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 47.3* ТР | Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 32130-2013 п. 7.17; ГОСТ 32130-2022 п. 7.17 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 47.3* | Окна мансардные | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) | СТБ 940-2004 п. 12 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 47.4* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания | СТБ 940-2004 п. 13 |  |  |
| 47.5* |  | 16.23/38.000, 22.23/38.000, 25.12/38.000 | Усилие, прилагаемое к ручке при открывании створки | СТБ 940-2004 п. 14 |  |  |
| 47.6* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление ветровым нагрузкам | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 47.7* |  |  | Снеговая нагрузка |  |  |  |
| 47.8* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров | СТБ 1504-2004 п. 6.14 |  |  |
| 47.9* |  | 16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 47.10* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 47.11* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность сцепление (адгезия) лакокрасочных и других покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 47.12* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Комплектность | СТБ 1504-2004 |  |  |
| 47.13* |  | 16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 |  |  |
| 47.14* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |  |  |
| 47.15* |  | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141 | Сопротивление водопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 раздел 4 |  |  |
| 47.16* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Надежность (безотказность) | СТБ 940-2004 п. 7 |  |  |
| 47.17* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки | СТБ 940-2004 п. 8 |  |  |
| 47.18* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки | СТБ 940-2004 п. 9 |  |  |
| 47.19* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |  |  |
| 47.20* |  | 16.23/33.111, 22.23/33.111, 25.12/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 48.1* ТР | Мешки из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/29.121, 22.29/29.121, 25.99/29.121 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 2226-2013 п. 9.3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 48.1* | Блоки оконные деревянные мансардные | 16.23/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99; ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 48.2* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3; ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.3 |  |  |
| 48.3* |  | 16.23/26.141 | Сопротивление водопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 раздел 4; ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.3 |  |  |
| 48.4* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001; ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.7 |  |  |
| 48.5* |  | 16.23/36.100 | Безотказность, циклы «открывание-закрывание» | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.10 |  |  |
| 48.6* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей вертикально на угол открытой створки | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |  |  |
| 48.7* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |  |  |
| 48.8* |  | 16.23/38.000 | Усилие, прикладываемое к ручке створки для открывания и закрывания | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.10 |  |  |
| 48.9* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, приложенной к запирающему прибору или ручке перпендикулярно к плоскости створки |  |  |  |
| 48.10* |  |  | Максимальный крутящий момент, прикладываемый к ручке |  |  |  |
| 48.11* |  | 16.23/29.061 | Предельные отклонения габаритных размеров изделий | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 |  |  |
| 48.12* |  |  | Предельные отклонения номинальных размеров сборочных элементов и деталей изделий, зазоров в притворе, а также разность длин диагоналей | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, п. 7.1.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 |  |  |
| 48.13* |  |  | Отклонения кромок деталей от прямолинейности | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 |  |  |
| 48.14* |  |  | Провесы в угловых соединениях створок, коробок | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3 |  |  |
| 48.15* |  | 16.23/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 48.16* |  | 16.23/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 48.17* |  | 16.23/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 2 метод |  |  |
| 48.18* |  | 16.23/11.116 | Комплектность | ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.1 |  |  |
| 48.19* |  | 16.23/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 49.1* ТР | Упаковка из картона | 17.21/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 18211-2018 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 49.1* | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами | 16.23/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 49.2* ТР | Упаковка из картона | 17.21/26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении | ГОСТ 18425-2018 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 49.2* | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами | 16.23/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 49.3* ТР | Упаковка из картона | 17.21/26.095 | Сопротивление горизонтальному удару | ГОСТ ISO 2244-2013 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 49.3* | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами | 16.23/26.141 | Сопротивление водопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 раздел 4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 49.4* ТР | Упаковка из картона | 17.21/29.121 | Прочность при штабелировании | ГОСТ ISO 2244-2013 метод 1,2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 49.4* | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами | 16.23/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 49.5* |  | 16.23/36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание» | ГОСТ 24033-2018 п. 7 |  |  |
| 49.6* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |  |  |
| 49.7* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |  |  |
| 49.8* |  |  | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |  |  |
| 49.9* |  |  | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10 |  |  |
| 49.10* |  |  | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания | ГОСТ 24700-99 п.7.2.10 |  |  |
| 49.11* |  | 16.23/38.000 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10 |  |  |
| 49.12* |  |  | Усилие, прикладываемое к створкам изделий для их открывания |  |  |  |
| 49.13* |  | 16.23/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 49.14* |  | 16.23/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 49.15* |  | 16.23/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 2 метод |  |  |
| 49.16* |  | 16.23/11.116 | Установка уплотняющих прокладок | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.8 |  |  |
| 49.17* |  | 16.23/29.061 | Предельные отклонения габаритных размеров изделий | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |  |  |
| 49.18* |  |  | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, п. 7.1.2 |  |  |
| 49.19* |  |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |  |  |
| 49.20* |  |  | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий |  |  |  |
| 49.21* |  |  | Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  |  |
| 49.22* |  |  | Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен) в собранном изделии | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3 |  |  |
| 49.23* |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  |  |  |
| 49.24* |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |  |  |
| 49.25* |  |  | Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях | ГОСТ 24700-99 п. 5.3.7 |  |  |
| 49.26* |  | 16.23/11.116 | Комплектность | ГОСТ 23166-2024 п. 8.2 |  |  |
| 49.27* |  | 16.23/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 50.1* ТР | Упаковка мягкая | 13.96/26.095 | Универсальная нагрузка швов | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п. 6.8; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 50.1* | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами | 16.23/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 50.2* ТР | Упаковка мягкая | 13.96/26.095 | Ударная прочность при свободном падении | ГОСТ 17811-78 п. 4.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 005/2011 |
| 50.2* | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами | 16.23/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 50.3* |  | 16.23/26.141 | Сопротивление водопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 раздел 4 |  |  |
| 50.4* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 50.5* |  | 16.23/36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание» | ГОСТ 24033-2018 п. 7 |  |  |
| 50.6* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 |  |  |
| 50.7* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 |  |  |
| 50.8* |  |  | Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок | ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г |  |  |
| 50.9* |  |  | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке в сторону закрывания | ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.10 |  |  |
| 50.10* |  |  | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания | ГОСТ 24700-99 п.7.2.10 |  |  |
| 50.11* |  | 16.23/11.116 | Соответствие эргономическим требованиям | ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.11 |  |  |
| 50.12* |  | 16.23/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 50.13* |  | 16.23/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 50.14* |  | 16.23/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 2 метод |  |  |
| 50.15* |  | 16.23/29.061 | Предельные отклонения габаритных размеров изделий | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |  |  |
| 50.16* |  |  | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  |  |  |
| 50.17* |  |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  |  |  |
| 50.18* |  |  | Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и ширине | ГОСТ 24699-2002 |  |  |
| 50.19* |  |  | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |  |  |
| 50.20* |  |  | Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  |  |
| 50.21* |  |  | Провисание (завышение) (открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.3 |  |  |
| 50.22* |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |  |  |
| 50.23* |  | 16.23/11.116 | Комплектность | ГОСТ 23166-2024 п. 8.2 |  |  |
| 50.24* |  | 16.23/29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |  |  |
| 50.25* |  | 16.23/33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 51.1* ТР | Продукция косметическая жидкая | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 51.1* | Стеклопакеты клееные | 25.99/11.116 | Пороки внешнего вида | ГОСТ 24866-2014 п. 7.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 51.2* |  | 25.99/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 |  |  |
| 51.3* |  | 25.99/32.115 | Оптические искажения | ГОСТ 24866-2014 п. 7.8; ГОСТ 33003-2014 п. 6 |  |  |
| 51.4* |  | 25.99/26.141 | Герметичность | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10.6 |  |  |
| 51.5* |  | 25.99/26.080 | Точка росы | ГОСТ 24866-2014 п. 7.11.4.1 |  |  |
| 51.6* |  | 25.99/08.050 | Объем заполнения межстекольного пространства газом | ГОСТ 24866-2014 п. 7.13 |  |  |
| 51.7* |  | 25.99/29.061 | Геометрические параметры: толщина стеклопакетов, размеры стеклопакетов по высоте и ширине, предельные отклонения стеклопакетов по высоте и ширине, разность длин диагоналей, отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете, отклонение от прямолинейности кромок стеклопакета, отклонения формы стеклопакетов имеющих сложную конфигурацию, глубина герметизирующих слоев | ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.2-7.6, п. 7.9; ГОСТ 32557-2013 |  |  |
| 52.1* ТР | Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 52.1* | Блоки дверные деревянные и комбинированные | 16.23/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 52.2* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |  |  |
| 52.3* |  | 16.23/26.141 | Сопротивление водопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 раздел 4 |  |  |
| 52.4* |  | 16.23/36.100 | Безотказность (надежность) | ГОСТ 475-2016 п. 7.4.9; СТБ 940-2004 п. 7 |  |  |
| 52.5* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки | ГОСТ 24033-2018 п. 8.1; ГОСТ 475-2016 п. 7.4.1 |  |  |
| 52.6* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки | ГОСТ 24033-2018 п. 8.2; ГОСТ 475-2016 п. 7.4.1 |  |  |
| 52.7* |  | 16.23/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |  |  |
| 52.8* |  | 16.23/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 |  |  |
| 52.9* |  | 16.23/29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров в притворах | ГОСТ 475-2016 п. 7.3.1 |  |  |
| 52.10* |  |  | Отклонение дверных полотен от плоскостности, перпендикулярности (разность длин диагоналей) |  |  |  |
| 52.11* |  |  | Перепад (провес) лицевых поверхностей |  |  |  |
| 52.12* |  | 16.23/11.116 | Внешний вид (качество поверхностей) | ГОСТ 475-2016 п. 5.6.4 |  |  |
| 52.13* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 53.1* ТР | Продукция декоративной косметики на жировосковой основе | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 53.1* | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 53.2* |  | 25.12/26.095 | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |  |  |
| 53.3* |  |  | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.8 |  |  |
| 53.4* |  | 25.12/36.100 | Безотказность, циклы «открывание-закрывание» | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.6 |  |  |
| 53.5* |  | 25.12/26.095 | Сопротивление статическим нагрузкам | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.5 |  |  |
| 53.6* |  | 25.12/29.061 | Предельные отклонения номинальных габаритных размеров дверных блоков | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1 |  |  |
| 53.7* |  |  | Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров под наплавом | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1, п. 6.2.2 |  |  |
| 53.8* |  |  | Разность длин диагоналей коробок и полотен | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1 |  |  |
| 53.9* |  |  | Перепад лицевых поверхностей в сварных соединениях смежных профилей коробок и полотен, провисание полотен, предельное отклонение номинального размера между наплавами | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.3 |  |  |
| 53.10* |  | 25.12/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.4 |  |  |
| 53.11* |  |  | Установка и плотность прилегания уплотнительных прокладок | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.5 |  |  |
| 53.12* |  |  | Маркировка, комплектность, упаковка |  |  |  |
| 53.13* |  | 25.12/26.141 | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |  |  |
| 54.1* ТР | Кремы косметические | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 54.1* | Ворота. Механические аспекты | 16.23/41.000, 22.23/41.000, 25.12/41.000 | Неконтролируемые движения полотен вертикально перемещаемых ворот | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 54.2* |  |  | Устройства ручного управления | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.4 |  |  |
| 54.3* |  |  | Механические защитные меры и зазоры безопасности, предохраняющие от защемления, порезов, сдавливания, захвата, затягивания и закрывания | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.5 |  |  |
| 54.4* |  |  | Ворота с полонами, открывающимися в сторону проезжей части | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.6 |  |  |
| 54.5* |  |  | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: пружины | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.7 |  |  |
| 54.6* |  |  | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: противовесы | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.8 |  |  |
| 54.7* |  |  | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: стальные тросы, цепи, ремни и т.п. | СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 5.4.9-5.4.11 |  |  |
| 54.8* |  |  | Фиксация и блокировка проходных калиток | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.12 |  |  |
| 54.9* |  |  | Роллетные ворота и роллетные ограждения | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.13 |  |  |
| 54.10** |  | 16.23/38.000, 22.23/38.000, 25.12/38.000 | Прочие опасности- предупреждающие знаки | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.1 |  |  |
| 55.1* ТР | Продукция косметическая порошкообразная и компактная | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 55.1* | Ворота для зданий и сооружений | 25.99/26.095 | Усилия при ручном управлении ворот | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 55.2* |  |  | Механическая прочность | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.1, п. 5.4.1 |  |  |
| 55.3* |  | 25.99/36.100 | Механическая долговечность | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.2 |  |  |
| 55.4* |  | 25.99/39.000 | Защита от спотыкания | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 55.5* |  |  | Безопасность открывания | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.2, п. 5.3.2, п. 5.4.2, п. 5.4.3 |  |  |
| 55.6* |  | 25.99/26.095 | Рабочие усилия | СТБ ЕН 12445-2007 раздел 5, п. 7.3 |  |  |
| 55.7* |  | 25.99/26.141 | Сопротивление водопроницанию | СТБ ЕН 12489-2006 |  |  |
| 55.8* |  | 25.99/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | СТБ ЕН 12444-2006 |  |  |
| 55.9* |  | 25.99/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ EN 13241-1-2015 п. 4.4.5 Приложение В; СТБ 2442-2007 (EN 13241-1:2003) приложение Б; СТБ EN ISO 12567-1-2014 |  |  |
| 55.10* |  | 25.99/26.141 | Воздухопроницаемость | СТБ ЕН 12427-2006 |  |  |
| 55.11* |  | 25.99/36.100 | Долговечность характеристик | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.2.4.1 |  |  |
| 55.12* |  | 25.99/26.095 | Стойкость прозрачных элементов в полотнах ворот | ГОСТ EN 12600-2015; СТБ ЕН 12600-2007; СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.3.1 |  |  |
| 55.13* |  | 25.99/32.115 | Защита от порезов | СТБ ЕН 12453-2007 п. 5.1.1.3; СТБ ЕН 12604-2006 п. 4.5.1 |  |  |
| 56.1* ТР | Продукция косметическая для ухода за ногтями | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 56.1* | Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | 22.21/29.061 | Толщина внешних стенок профиля | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1264-2001 п. 8.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 57.1* ТР | Гели косметические | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 57.1** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.99/11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки | СТБ 2087-2010 п. 5.32 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 58.1* ТР | Продукция косметическая гигиеническая моющая | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 58.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные покрытия | 43.29/11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684-2006 п. 6.5 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 58.2** |  | 43.29/39.000 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п. 6.11 |  |  |
| 59.1* ТР | Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 59.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: облицовочные и футеровочные покрытия | 43.29/29.061 | Ширина швов | СТБ 1684-2006 п. 11.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 59.2** |  |  | Полнота заполнения и размеры швов | СТБ 1684-2006 п. 11.8 |  |  |
| 59.3** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п. 11.12 |  |  |
| 59.4** |  | 43.29/29.061 | Ровность покрытия | СТБ 1684-2006 п. 11.13 |  |  |
| 59.5** |  |  | Величина перепада между смежными элементами покрытия | СТБ 1684-2006 п. 11.14 |  |  |
| 60.1* ТР | Продукция косметическая для бритья | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 60.1** | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | СТБ 1846-2008 п. 7.7 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 60.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |  |  |
| 61.1** | Устройство изоляционных покрытий: устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимер-цементной) | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | СТБ 1846-2008 п. 8.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 61.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |  |  |
| 61.3** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление)гидроизоляции с основанием | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |  |  |
| 61.4** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) | СТБ 1846-2008 п. 8.8 |  |  |
| 61.5** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид сварных швов | СТБ 1846-2008 п. 10.3 |  |  |
| 62.1** | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | СТБ 1846-2008 п. 9.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 62.2** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 9.6 |  |  |
| 62.3** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 9.7 |  |  |
| 62.4** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 9.8 |  |  |
| 63.1** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 9.9 |  |  |
| 63.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 9.10 |  |  |
| 64.1** | Устройство изоляционных покрытий: устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.29/29.061 | Толщина слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 п. 17.2 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 64.2** |  |  | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.4 |  |  |
| 64.3** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.10 |  |  |
| 64.4** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.11 |  |  |
| 64.5** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.12 |  |  |
| 64.6** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.13 |  |  |
| 65.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных материалов | 43.29/29.121 | Устройство вентилируемых систем утепления: усилие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы | СТБ 2079-2010 п. 10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 66.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство вентилируемых систем утепления | 43.99/29.121 | Устройство вентилируемых систем утепления: усилие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы | СТБ 2079-2010 п. 10 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 67.1** | Заполнение оконных проемов | 43.29/29.061 | Точность установки окон в проемах | СТБ 1476-2004 п. 4.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 67.2** |  |  | Величина зазора между оконным блоком и проемом | СТБ 1476-2004 п. 4.2 |  |  |
| 67.3** |  |  | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам | СТБ 1476-2004 п. 4.3 |  |  |
| 67.4** |  |  | Отклонение установленных конструкций от вертикальности и горизонтальности | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |  |  |
| 67.5** |  |  | Расстояние между крепежными элементами | СТБ 1476-2004 п. 4.5 |  |  |
| 67.6** |  |  | Толщина слоя выравнивающей стяжки | СТБ 1476-2004 п. 5.1 |  |  |
| 67.7** |  |  | Уклон внутрь помещения подоконных досок | СТБ 1476-2004 п. 5.2 |  |  |
| 67.8** |  |  | Глубина штрабы в откосах | СТБ 1476-2004 п. 5.4 |  |  |
| 67.9** |  |  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СТБ 1476-2004 п. 5.5 |  |  |
| 67.10** |  |  | Величина уклона отлива | СТБ 1476-2004 п. 6.1 |  |  |
| 67.11** |  |  | Шаг креплений | СТБ 1476-2004 п. 6.3 |  |  |
| 67.12** |  |  | Шаг креплений кронштейнов (костылей) | ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 67.13** |  |  | Напуск отлива на фасад | СТБ 1476-2004 п. 6.4 |  |  |
| 67.14** |  |  | Соответствие теплоизоляции зазора между подоконной доской и поверхностью оконного проема проектной документации | ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 67.15** |  |  | Отклонение поверхности отлива от горизонтальности |  |  |  |
| 67.16** |  |  | Расстояние между крепежными элементами отлива шириной более 150 мм |  |  |  |
| 67.17** |  | 43.29/29.121 | Прочность крепления конструкций в проемах | СТБ 1477-2004 |  |  |
| 67.18** |  | 43.29/26.141 | Воздухопроницаемость монтажного шва | СТБ 1479-2004 |  |  |
| 67.19** |  |  | Водопроницаемость монтажного шва (предел водонепроницаемости) | СТБ 1683-2006 |  |  |
| 67.20** |  | 43.29/34.138 | Сопротивление теплопередаче узла примыкания | ГОСТ 26254-84 |  |  |
| 68.1** | Заполнение дверных проемов | 43.29/29.061 | Точность установки дверей в проемах | СТБ 1476-2004 п. 4.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 68.2** |  |  | Величина зазора между дверным блоком и проемом | СТБ 1476-2004 п. 4.2 |  |  |
| 68.3** |  |  | Отклонение установленных конструкций от вертикальности и горизонтальности | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |  |  |
| 68.4** |  |  | Расстояние между крепежными элементами | СТБ 1476-2004 п. 4.5 |  |  |
| 68.5** |  | 43.29/29.121 | Прочность крепления конструкций в проемах | СТБ 1477-2004 |  |  |
| 68.6** |  | 43.29/26.141 | Воздухопроницаемость монтажного шва | СТБ 1479-2004 |  |  |
| 68.7** |  |  | Водопроницаемость монтажного шва (предел водонепроницаемости) | СТБ 1683-2006 |  |  |
| 68.8** |  | 43.29/34.138 | Сопротивление теплопередаче узла примыкания | ГОСТ 26254-84 |  |  |
| 69.1** | Отделочные работы: штукатурные работы | 43.31/35.060 | Влажность основания | СП 1.03.07-2023 п. 5.2.1 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 69.2** |  | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности | СП 1.03.07-2023 п. 5.4 |  |  |
| 69.3** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности | СП 1.03.07-2023 п. 5.5 |  |  |
| 69.4** |  |  | Отклонение от прямолинейности поверхности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п. 5.6 |  |  |
| 69.5** |  |  | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения | СП 1.03.07-2023 п. 5.7 |  |  |
| 69.6** |  | 43.31/11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СП 1.03.07-2023 п. 5.8 |  |  |
| 69.7** |  | 43.31/29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием | СП 1.03.07-2023 п. 5.9 |  |  |
| 70.1** | Отделочные работы: облицовочные работы | 43.31/29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п. 6.4 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 70.2** |  |  | Отклонение швов от вертикали | СП 1.03.07-2023 п. 6.5 |  |  |
| 70.3** |  |  | Отклонение швов от горизонтали | СП 1.03.07-2023 п. 6.6 |  |  |
| 70.4** |  |  | Отклонение ширины швов и заполнение швов | СП 1.03.07-2023 п. 6.7 |  |  |
| 70.5** |  |  | Внешний вид облицованной поверхности, перепад между изделиями на стыках и швах | СП 1.03.07-2023 п. 6.8 |  |  |
| 70.6** |  |  | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п. 6.9 |  |  |
| 70.7** |  | 43.31/29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СП 1.03.07-2023 п. 6.10 |  |  |
| 71.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.29/38.000 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондирования) | СП 1.03.17-2025 п. 5.1.6, п. 5.1.7; СТБ 1377-2003 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 72.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.65/29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами контроля: метод отрыва со скалыванием; метод упругого отскока | СТБ 2264-2012 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 73.1** | Конструкции несущие и ограждающие | 100.13/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26254-84 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 74.1** | Здания и сооружения | 100.13/34.065 | Температура изотермической поверхности | ГОСТ 26629-85 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 74.2** |  |  | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) |  |  |  |
| 74.3** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем |  |  |  |
| 74.4** |  | 100.13/34.065 | Расчетное значение температуры внутренней поверхности ограждения при расчётных температурных условиях, с учетом теплоотдачи на внутренней поверхности ограждения | МВИ.МН 5656-2017 |  |  |
| 75.1** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/26.080 | Воздухопроницаемость | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 100.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное) | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |
| 100.2* | Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров | 26.60/04.056 | мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-и рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область |  |

¹ - 1 - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции (Письмо от Госстандарта №02-12/7962 от 14.08.2018).