ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022; АМИ.МС 0082-2024 | д.61, пом. 203, 223021, с/с Щомыслицкий, район д. Дворицкая Слобода, Минский район, Минская область |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022; АМИ.МС 0097-2024 | д.61, пом. 203, 223021, с/с Щомыслицкий, район д. Дворицкая Слобода, Минский район, Минская область |  |
| 2.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021; АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |
| 2.3** |  |  | Электрическое сопротивление между изолированными частями | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |
| 3.1** | Соединения изолирующие фланцевые СИФ | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление между изолированными частями | АМИ.МС 0084-2024 | д.61, пом. 203, 223021, с/с Щомыслицкий, район д. Дворицкая Слобода, Минский район, Минская область |  |