ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12071-2014 | ул. Ивана Шамякина, д. 9, 10Н, 220019, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 1.3** |  |  | Влажность | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 1.4* |  |  | Влажность на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 1.5* |  |  | Влажность на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 1.6** |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 1.7** |  | 100.06/29.119 | Степень уплотнения | П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 приложение Б; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 1.8** |  | 100.06/29.121 | Модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020; П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 приложение Б |  |  |
| 1.9** |  |  | Удельное сопротивление грунта под наконечником зонда | ГОСТ 19912-2012; СТБ 1377-2003; ТКП 45-5.01-15-2005 (02250) |  |  |
| 1.10** |  |  | Угол внутреннего трения | ГОСТ 19912-2012; П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 приложение Б |  |  |
| 1.11** |  |  | Удельное сцепление |  |  |  |
| 1.12** |  |  | Несущая способность | СТБ 2242-2011 п.8 |  |  |
| 1.13** |  |  | Условное динамическое сопротивление грунта (при динамическом зондировании) | ГОСТ 19912-2012; СТБ 1241-2000; СТБ 1242-2000; СТБ 2176-2025 п.6.2; ТКП 45-5.01-17-2006 (02250) |  |  |
| 1.14* |  | 100.06/08.149 | Содержание хлоридов (Cl-) в водной вытяжке | ГОСТ 26425-85 п.1 |  |  |
| 1.15* |  | 100.06/08.052 | Содержание сульфатов (SO4) в водной вытяжке | СТБ 2432-2015 п.8 |  |  |
| 1.16* |  | 100.06/29.040 | Число пластичности | ГОСТ 5180-2015 п 5,7,8; СП 5.01.04-2025 таблица Г2 |  |  |
| 2.1** | Вода природная | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Ивана Шамякина, д. 9, 10Н, 220019, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 2.3* |  |  | Содержание хлоридов (Cl-) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.4* |  | 100.04/08.052 | Содержание сульфатов (SO4) | ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |