Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.1.0.0507

от «25» июня 2007 года

на бланке №

на 1 листе

Область аккредитации  от «28» декабря 2012 года

(новая редакция)

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Яска»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т. ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рабочие места |  | 1.1 Искусственная освещенность, лк ДИ 1200 000 лк П 68 % 1.2 КЕО, % | ТКП 45-2.04-153-2009 таблица В.1, таблица Г.1 | ГОСТ 24940-96 |
| 2. Спортивные и физкультурно-оздоровительные здания, сооружения и помещения |  | 2.1 Искусственная освещенность, лк ДИ 1200 000 лк П 68 % 2.2 КЕО, % | П2-2000 к СНиП 2.08.02-89, таблица 21, таблица 22, таблица 23 | ГОСТ 24940-96 МВИ. МН 2762-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь  ̶

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т. А. Николаева