ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Конструкции стальные строительные | 24.10/32.115 | Визуальный осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 7512-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой контроль | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.103 | Цветная дефектоскопия | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Визуальный осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 7512-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой контроль | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.103 | Цветная дефектоскопия | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.1** | Образцы сварных соединений | 24.10/32.115 | Визуальный осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 7512-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой контроль | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/32.115 | Визуальный осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 7512-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой контроль | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103 | Цветная дефектоскопия | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.1** | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | 24.10/32.115 | Визуальный осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.106 | Пузырьковый метод | СТБ ЕН 1593-2006 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 7512-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой контроль | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.103 | Цветная дефектоскопия | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.1** | Технологические трубопроводы Технологическое оборудование. | 24.10/32.115 | Визуальный осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.2** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 6.3** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод | ГОСТ 20426-82; ГОСТ 7512-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой контроль | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.103 | Цветная дефектоскопия | СТБ 1172-99 |  |  |