ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Мясо и мясные продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |  |  |
| 1.3* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита; массовая доля нитрита натрия; нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 |  |  |
| 3.1** | Молоко, молочные и кисломолочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 3.4* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |  |  |
| 4.1** | Мука | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 4.3* |  | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 5.1** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 5.3* |  | 10.71/08.052 | Влажность (мякиша); массовая доля влаги | ГОСТ 21094-2022 п. 7 |  |  |
| 5.4* |  | 10.71/08.149 | Кислотность (мякиша) | ГОСТ 5670-96 п. 5.1 |  |  |
| 5.5* |  | 10.71/08.052 | Пористость (мякиша) | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 6.1** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 6.3* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 п. 7 |  |  |
| 6.6* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 |  |  |
| 7.1** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые | 01.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 01.13/08.169 | Содержание нитрат-иона; нитраты; массовая доля или концентрация нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 8.1** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  | 10.39/08.169 | Содержание нитрат-иона; нитраты; массовая доля или концентрация нитратов | ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 10.1** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 10.3* |  | 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 п. 4 |  |  |
| 11.1** | Алкогольная продукция | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4828-83; СТБ 1384-2010 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 11.3* |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация общего и свободного диоксида серы; массовая концентрация общего диоксида серы | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 12.1** | Соль поваренная пищевая | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 12.3* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода; йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 |  |  |
| 13.1** | Суточные рационы, готовые блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор проб, подготовка проб для проведения испытаний | АМИ.МГ 0032-2025 Приложение Б; ГОСТ Р 54607.1-2011; МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п.п. 3, 4, 11.2 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 13.2* |  | 10.85/08.037 | Жир | АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 9.3, 10.3, 11.2, 12.3 |  |  |
| 13.3* |  | 10.85/12.042 | Энергетическая ценность | АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 10.4, 10.5, 11.3, 11.4, 12.4, 12.5 |  |  |
| 13.4* |  | 10.85/11.116 | Степень термического окисления фритюра | МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п. 11.2.1; СТБ 985-95 п. 5.8.2 |  |  |
| 13.7* |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества | АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2.1, 10.2.2, 11.1, 12.2 |  |  |
| 13.8* |  | 10.85/29.040 | Фактический вес блюда | АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 10.1, 12.1 |  |  |
| 16.1** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 16.2* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 16.3* |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |  |  |
| 16.4* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Жесткость общая; жесткость | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |  |  |
| 16.5* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Железо; массовая концентрация железа | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 16.6* |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |  |
| 16.7* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п. 2, 3 |  |  |
| 16.8* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/11.116, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/11.116 | Органолептические показатели (цветность, мутность) Органолептические показатели (привкус, запах) | ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 п. 5; ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 16.9* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Аммиак (по азоту); массовая концентрация аммиака и ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 метод А п. 5 |  |  |
| 16.10* |  |  | Нитраты (по NO3-); массовая концентрация нитратов; массовая концентрация нитратов азота | ГОСТ 33045-2014 метод Д п. 9 |  |  |
| 16.11* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Остаточный свободный хлор | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |  |
| 16.12* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Медь; массовая концентрация меди | ГОСТ 4388-72 п. 2 |  |  |
| 16.13* |  |  | Нитрит-ион; массовая концентрация нитритов; массовая концентрация нитритов азота | ГОСТ 33045-2014 метод Б п. 6 |  |  |
| 16.14* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 17.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СанПиН от 16.05.2022 № 44 приложение п. 3; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 17.2* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156 | Аммонийные ионы; аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 метод А п. 5 |  |  |
| 17.3* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион; хлор-ион | ГОСТ 4245-72 п. 2, 3 |  |  |
| 17.4* |  |  | Остаточный свободный хлор | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |  |
| 17.5* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Органолептические показатели (цветность, мутность) Органолептические показатели (запах) | ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 п. 5; ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 18.1** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 18.1.1** | Пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2003; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 18.2* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 4779-2013 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 18.2.2* | Пищевые продукты | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 4779-2013 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 19.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.50/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 19.2* |  | 01.50/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 20.1** | Лекарственно-техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | 01.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 20.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 21.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 21.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125 | Удельная активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 22.1** | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/42.000, 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006; СТБ 917-2006 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 22.2* |  | 08.92/04.125, 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 23.1** | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхностных водоемов. Сточная вода | 100.03/42.000, 100.05/42.000, 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 «Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов», утв. 03.02.1997 НПО «Жилкомунтехника»; СТБ 1057-2016; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 23.2* |  | 100.03/04.125, 100.05/04.125, 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида Cs-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 24.1** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 25.1** | Рабочие места, производственные помещения. Помещения жилых, общественных зданий и сооружений | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Микроклимат: относительная влажность воздуха Микроклимат: температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10; ГОСТ 30494-2011 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 25.2** |  | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 26.1** | Мясо и мясные продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 26.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |  |  |
| 26.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  |  |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 26.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 26.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |
| 26.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |
| 26.8* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 26.9* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.10* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |  |  |
| 28.1** | Молоко, молочные и киcломолочные прoдукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 28.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 28.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 28.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 28.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 28.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 28.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 29.1** | Яйцо куриное и яичные продукты жидкие и сухие | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 29.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 29.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 29.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 29.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 29.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 30.1** | Рыба и продукты, вырабатываемые из нее, морепродукты, пресервы, икра и молоки рыб | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 30.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 30.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 30.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 30.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 30.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 30.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 30.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 30.9* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 31.1** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Кондитерские изделия, изделия с кремом. Сахар, какао, шоколад | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 31.2* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 31.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 31.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 31.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 31.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 31.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 32.1** | Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки). Орехи, специи, пряности, чай, кофе, кофейные напитки. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.62/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 32.2* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 32.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 32.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 32.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 32.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 32.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 32.8* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 32.9* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 32.10* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 33.1** | Масличное сырье и жировые продукты (масло коровье, майонез, маргарин, кулинарные и растительные жиры, кремы на растительных маслах) | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 33.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 33.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 33.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 33.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 33.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 33.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 34.1** | Напитки брожения (в т.ч. слабоалкогольные) и безалкогольные. Воды минеральные, лечебные и др. в потребительской и транспортной таре. Воды питьевые искусственно минерализованные | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 34.2* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 |  |  |
| 34.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 34.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 34.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |  |
| 35.1** | Продукция детского питания, в том числе и производимые на детских молочных кухнях | 10.11/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 35.2* |  | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |  |  |
| 35.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |  |  |
| 35.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 35.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 35.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 35.7* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 35.8* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 35.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 35.10* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 36.1** | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 36.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 36.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 36.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 36.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 36.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 36.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 36.8* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 36.9* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 36.10* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 37.1** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 37.2* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Общее микробное число (в т.ч. сапрофитные бактерии); общее микробное число при 37 ℃; общее микробное число при 22 ℃ | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1; ГОСТ ISO 6222-2018; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.1 |  |  |
| 37.3* |  |  | Общие колиформные бактерии; бактерии группы кишечной палочки | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.3; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.2 |  |  |
| 37.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.2; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.3 |  |  |
| 37.5* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.5 |  |  |
| 37.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.4 |  |  |
| 39.1** | Вода поверхностных водоемов. Сточная вода | 100.03/42.000, 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 2; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 39.2* |  | 100.03/01.086, 100.05/01.086 | Индикаторный показатель - кишечная палочка (E. coli) | АМИ.ГМ 0464-2026; Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009 п.п. 15, 16, 22, 23; Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п.п. 18, 19 |  |  |
| 39.3* |  |  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 08.05.2009 п. 18; Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п.п. 18, 19 |  |  |
| 39.4* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 (только для поверхностных вод); Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 08.05.2009 п. 17 |  |  |
| 39.5* |  |  | Общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 |  |  |
| 39.6* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 40.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 2; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 2; СанПиН от 16.05.2022 № 44 приложение п. 3; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 40.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии; бактерии группы кишечной палочки | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 1, 2 |  |  |
| 40.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 1, 2 |  |  |
| 40.4* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 3-5 |  |  |
| 40.5* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 6-9 |  |  |
| 40.6* |  |  | Синегнойная палочка | ГОСТ 34786-2021 п. 11; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 10-13 |  |  |
| 40.7* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 21 |  |  |
| 41.1** | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, ЛПУ, жилых, административных, общественных зданиях | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 гл. 15; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п. 11; Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 3; Инструкция № 001-0116, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 30.08.2016 гл. 5-9; Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 п.п. 10, 11 пр. 3 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 41.2* |  | 101.19/01.086 | Санитарно-показательные и патогенные микроорганизмы: БГКП; БГКП | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 123; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п. 17; Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 17; Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п.п. 7-8 |  |  |
| 41.3* |  |  | Санитарно-показательные и патогенные микроорганизмы: S. aureus; S. aureus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 122; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п. 13; Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 19; Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 9 |  |  |
| 41.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы - сальмонеллы; бактерии рода Salmonella | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 124; Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 2 |  |  |
| 41.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция № 001-0116, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 30.08.2016 гл. 10-11; Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 1 |  |  |
| 41.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п. 18 |  |  |
| 42.1** | Хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций, инструменты и приспособления для проведения других манипуляций | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл. 4; Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п. 128 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 42.6* |  | 101.19/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл. 4 |  |  |
| 44.1** | Дезинфицирующие, антисептические растворы | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 п. 5 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 44.2* |  | 20.59/01.086 | Контаминация (в.т.ч. патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробактерии и синегнойная палочка, сапрофитные бактерии); микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 п. 6 |  |  |
| 45.1** | Тесты для бактериологического контроля работы дезкамер | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 23.11.2006 № 175 п. 100 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 45.2* |  | 101.19/01.086 | Устойчивость тест-культуры S. aureus | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 23.11.2006 № 175 |  |  |
| 46.1** | Тесты для бактериологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п. 126; МУ 15/6-5, утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР от 28.02.1991 гл. 4 пр. 1, 2, 5 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 46.2* |  | 101.19/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры B. stearothermophilus | МУ 15/6-5, утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР от 28.02.1991 |  |  |
| 46.3* |  |  | Устойчивость спор тест-культуры B. licheniformis |  |  |  |
| 47.1** | Питательные среды | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 47.2* |  | 20.59/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства; Производительность, селективность, специфичность, стерильность |  |  |  |
| 48.1** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 48.2* |  | 100.09/07.096, 11.07/07.096 | Цисты лямблий. Ооцисты криптоспоридий. Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 |  |  |
| 49.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 49.2* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий. Яйца и личинки гельминтов. Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 |  |  |
| 50.1** | Вода поверхностных водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009 п. 32.2; Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 50.2* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009; Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 |  |  |
| 51.1** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 021-0306, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 05.01.2007; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 51.2* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. Личинки и яйца гельминтов, цисты и ооцисты простейших |  |  |  |
| 52.1** | Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, ягоды, грибы) | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 14.04.2005; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 | ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |
| 52.2* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.89/07.096 | Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших |  |  |  |