Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4134

от «13» августа 2010 г

на бланке № __________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» декабря 2012 года на 1 листе

Контрольно-измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Баир Вест»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха (механическое побуждение потока) |  | 1.1. Полное давление | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другие документы на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.2. Расход воздуха |  |  |
|  |  | 1.3. Скорость движения воздуха |  |  |
|  |  | 1.4. Плотность перемещаемого воздуха |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева