ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивления изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Бохоново, 15/5, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивления изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Бохоново, 15/5, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | МВИ.БР 181-2016 | ул. Бохоново, 15/5, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивления изоляции | МВИ.БР 02-2015 | ул. Бохоново, 15/5, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |