Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3418

от «28» декабря 2012 года

на бланке № __________

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Строитель»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Песок |  | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 |
|  |  | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 2.Щебень |  | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
|  |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
|  |  | Определение насыпной плотности |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 3.Бетон тяжелый |  | Отбор проб | ГОСТ 10180-90 СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-90п. 2.2 |
|  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 п. 5.2 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 п.4 |
|  |  | Определение прочности на сжатие методом неразрушающего контроля (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-88 |
| 4.Смеси бетонные |  | Отбор проб | СТБ 1545-2005 СТБ 1035-96 | СТБ 1035-96 п. 4 |
|  |  | Удобоукладываемость (подвижность, осадка конуса) |  | СТБ 1545-2005 п. 5 |
|  |  | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |

№ BY/112 02.2.0.3418 								Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства |  | Отбор образцов | СТБ 1074-2009 СТБ 1074-2009 | СТБ 1074-2009 п.5 |
|  |  | Параметры и размеры |  | СТБ 1074-2009 п.4.2.11, 4.2.12 |
|  |  | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.4 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 6.Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | Линейные размеры | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1383-2003 СТБ 1319-2002 СТБ 1076-1997 СТБ 1186-1999 СТБ 1178-1999 СТБ 1075-1997 СТБ 1169-1999 | ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 |
|  |  | Отклонение от плоскости |  | ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 |
|  |  | Отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 |
|  |  | Отклонение от равенства диагоналей |  | ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 |
|  |  | Категория поверхностей |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |
|  |  | Размеры раковин, наплывов, отколов и впадин |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 п.6 |
|  |  | Сила натяжения арматуры |  | ГОСТ 22362-77 п.7 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева