Приложение №   1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4139

от «26» «августа» 2010г.

на бланке № ___________

на 2 листах

Область аккредитации от  «28»  декабря 2012 года

Лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Вольт»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 815-2012 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 815-2012 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009, Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 816-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение тока однофазного замыкания на корпус; - определение времени отключения аппарата защиты (по время - токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009, Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 819-2012 |

№ BY/112 02.2.0.4127              						лист 2 из 2 листов

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерение напряжения прикосновения | ТКП 181-2009 Б29.5 6.11.4.9 6.12.4.16 6.12.4.17 6.12.4.18 ТКП 339-2011 4.4.28.7 | МВИ. МГ 821-2012 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ. МГ 817-2012 МВИ. МГ 818-2012 |
| 3. Устройства защитного отключения |  | Испытание устройств защитного отключения: - измерение отключающего дифференциального тока - измерение времени отключения при IОТК., 2IОТК., 5IОТК | ТКП 339-2011 4.4.26.7 ТКП 45-4.04-149-2009 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 | МВИ.МГ 820 - 2012 МВИ.МГ 820 - 2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева