ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1263-2001 8.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория ) |  |
| 1.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 9.1 |  |  |
| 1.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 10; СТБ 1263-2001 8.6 |  |  |
| 1.4* |  | 23.64/11.116 | Цвет покрытия | ГОСТ 28196-89 4.3 |  |  |
| 1.5* |  | 23.64/29.151 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 8 |  |  |
| 1.6* |  | 23.64/11.116 | Усадка покрытия | СТБ 1263-2001 8.12 |  |  |
| 1.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 5; СТБ 1263-2001 8.9 |  |  |
| 1.8* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 8.13 |  |  |
| 1.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость, марка | СТБ 1263-2001 8.10 |  |  |
| 1.10* |  | 23.64/26.141 | Коэффициент паропроницаемости | СТБ 1263-2001 8.11 |  |  |
| 1.11* |  | 23.64/29.119 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 1.12* |  | 23.64/29.040 | Остаток на сите 0,2 (на гипсовом вяжущем) | ГОСТ 23789-2018 5 |  |  |
| 1.13* |  | 23.64/11.116 | Начало схватывания (на гипсовом вяжущем) | ГОСТ 23789-2018 6 |  |  |
| 1.14* |  |  | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 8.22 |  |  |
| 1.15* |  | 23.64/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 1.16* |  | 23.64/11.116 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 |  |  |
| 1.17* |  | 23.64/29.054 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 1.18* |  | 23.64/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 10277-90 |  |  |
| 2.1** | Грунтовка | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория ) |  |
| 2.2* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-2023 |  |  |
| 2.3* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 28196-89 |  |  |
| 2.4* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 2.5* |  | 20.30/29.119 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 2.6* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 5; СТБ 1263-2001 8.9 |  |  |
| 2.7* |  | 20.30/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 9.1 |  |  |
| 3.1** | Растворные смеси сухие кладочные, для стяжек, штукатурные, облицовочные (клеевые облицовочные), для самонивелирующихся стяжек, ремонтные, жаростойкие (кладочные и штукатурные) | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 7.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория ) |  |
| 3.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 9.1 |  |  |
| 3.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 10; СТБ 1307-2012 7.7 |  |  |
| 3.4* |  |  | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 8 |  |  |
| 3.5* |  | 23.64/29.049 | Подвижность, марка Сохраняемость | ГОСТ 5802-2024 5 |  |  |
| 3.6* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 10 |  |  |
| 3.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 5; СТБ 1307-2012 7.20; СТБ 1307-2012 7.12 |  |  |
| 3.8* |  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.4-81 2.2; ГОСТ 5802-2024 9; СТБ 1307-2012 7.8; СТБ 1307-2012 7.21; СТБ 1307-2012 7.9 |  |  |
| 3.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 5802-2024 13; СТБ 1307-2012 7.15 |  |  |
| 3.10* |  |  | Расчетная температура применения | СТБ 1307-2012 7.10 |  |  |
| 3.11* |  | 23.64/29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | СТБ 1307-2012 7.16 |  |  |
| 3.12* |  | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1307-2012 7.13 |  |  |
| 3.13* |  | 23.64/29.049 | Растекаемость | ГОСТ 23789-2018 6 |  |  |
| 3.14* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.4-81 2.2; СТБ 1307-2012 7.21; СТБ 1307-2012 7.11 |  |  |
| 3.15* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; СТБ 1307-2012 7.18 |  |  |
| 3.16* |  | 23.64/29.061 | Линейное расширение | СТБ 1335-2002 |  |  |
| 4.1** | Композиции для заполнения швов | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1503-2004 6.3 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория ) |  |
| 4.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 9.1 |  |  |
| 4.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 10; СТБ 1503-2004 7.1 |  |  |
| 4.4* |  |  | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 8 |  |  |
| 4.5* |  | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1503-2004 7.8 |  |  |
| 4.6* |  |  | Цвет покрытия | ГОСТ 28196-89 4.3 |  |  |
| 4.7* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 8.13 |  |  |
| 4.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1503-2004 7.6 |  |  |
| 4.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1263-2001 8.10 |  |  |
| 4.10* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 9 |  |  |
| 5.1** | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1543-2005 6.2 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория ) |  |
| 5.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 9.1 |  |  |
| 5.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 10; СТБ 1543-2005 7.1 |  |  |
| 5.4* |  |  | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 8.13 |  |  |
| 5.5* |  | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1543-2005 7.5 |  |  |
| 5.6* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; СТБ 1543-2005 7.9 |  |  |
| 5.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 5; СТБ 1543-2005 7.3 |  |  |
| 5.8* |  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 9 |  |  |
| 5.9* |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.4-81 2.2 |  |  |
| 5.10* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1263-2001 8.10 |  |  |
| 5.11* |  | 23.64/26.141 | Коэффициент паропроницаемости | СТБ 1263-2001 8.11 |  |  |
| 5.12* |  | 23.64/29.165 | Гибкость | ГОСТ 26589-94; СТБ 1543-2005 7.10 |  |  |
| 6.1** | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1621-2006 6.3 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория ) |  |
| 6.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 9.1 |  |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 10; СТБ 1621-2006 7.1 |  |  |
| 6.4* |  |  | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 8 |  |  |
| 6.5* |  |  | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 8.13 |  |  |
| 6.6* |  | 23.64/26.141 | Коэффициент паропроницаемости | СТБ 1263-2001 8.11 |  |  |
| 6.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с основанием | ГОСТ 28574-2014 5; СТБ 1263-2001 8.9 |  |  |
| 6.8* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1263-2001 8.10 |  |  |
| 6.9* |  |  | Расчетная температура применения | СТБ 1307-2012 7.10 |  |  |
| 7.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 9 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория ) |  |
| 7.2* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 10 |  |  |
| 7.3* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 3 |  |  |
| 7.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 4 |  |  |
| 7.5* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 8735-88 5.3 |  |  |
| 8.1** | Краски водно-дисперсионные акриловые; Праймер битумный; Мастика гидроизоляционная битумная; Мастики кровельные и гидроизоляционные; Мастика гидроизоляционная полимерная однокомпонентная "Тайфун Мастер "WODER UNO" | 20.30/42.000, 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013); СТБ 1262-2021 9.1; СТБ 1262-2021 9.2; ТУ BY 500586454.009-2019 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория ) |  |
| 8.2* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 5 |  |  |
| 8.3* |  | 20.30/29.119, 23.99/29.119 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 8.4* |  | 20.30/29.040, 23.99/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 8.5* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-2023 |  |  |
| 8.6* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 28196-89 |  |  |
| 8.7* |  | 20.30/11.116 | Укрывистость высушенного покрытия | ГОСТ 8784-75 1; ТУ BY 500586454.004-2014 5.4 |  |  |
| 8.8* |  | 23.99/11.116 | Время высыхания до степени 2 | ГОСТ 19007-2023 |  |  |
| 8.9* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 9.1* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом | СТБ 1621-2006 7.11 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Производственная лаборатория ) |  |
| 10.1** | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем; Рубероид; Пергамин кровельный; Рубероид облегченный "IzoLUX" | 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2678-94 3.1 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Производственная лаборатория ) |  |
| 10.2* |  | 23.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 2678-94 3.2 |  |  |
| 10.3* |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры, площадь | ГОСТ 2678-94 3.3; СТБ 1107-2022 8.4 |  |  |
| 10.4* |  | 23.99/29.040 | Масса 1м2 материала | ГОСТ 2678-94 3.22 |  |  |
| 10.5* |  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | ГОСТ 2678-94 3.19 |  |  |
| 10.6* |  | 23.99/11.116 | Гибкость | ГОСТ 2678-94 3.9; СТБ 1107-2022 8.8 |  |  |
| 10.7* |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении | ГОСТ 10923-93 7.1; ГОСТ 2678-94 3.4; СТБ 1093-97 4.2.10; СТБ 1107-2022 8.6 |  |  |
| 10.8* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 2678-94 3.4; СТБ 1107-2022 8.6 |  |  |
| 10.9* |  | 23.99/11.116 | Теплостойкость | ГОСТ 2678-94 3.12; СТБ 1107-2022 8.9 |  |  |
| 10.10* |  | 23.99/29.040 | Потеря посыпки | ГОСТ 2678-94 3.25 |  |  |
| 10.11* |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 3.11; СТБ 1107-2022 8.19 |  |  |
| 10.12* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 2678-94 3.10; СТБ 1107-2022 8.18 |  |  |
| 10.13* |  | 23.99/29.145 | Температура хрупкости | ГОСТ 11507-78; ГОСТ 2678-94 3.23 |  |  |
| 10.14* |  | 23.99/11.116 | Полнота пропитки | ГОСТ 2678-94 3.29 |  |  |
| 10.15* |  | 23.99/29.040 | Отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой основы | ГОСТ 2678-94 3.16 |  |  |
| 10.16* |  |  | Масса покровного состава | ГОСТ 2678-94 3.15 |  |  |