ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/29.061 | Геометрические размеры | АМИ.ГМ 0178-2023 | пер. Дорожный, д. 9а, 225006, д. Островляны, Кобринский район, Брестская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха); 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 1.2** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена |  | 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха); пер. Дорожный, д. 9а, 225006, д. Островляны, Кобринский район, Брестская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 1.3** |  |  | Расход воздуха |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 2.1** | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением (система ПДЗ) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений; расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на путях эвакуации; перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; расход (скорость) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 3.1** | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.ГМ 0178-2023 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха); пер. Дорожный, д. 9а, 225006, д. Островляны, Кобринский район, Брестская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 4.1** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Наличие тяги | АМИ.ГМ 0178-2023 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха); пер. Дорожный, д. 9а, 225006, д. Островляны, Кобринский район, Брестская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 5.1* | Когти и лазы монтерские | 13.96/29.121 | Испытание статической нагрузкой | АМИ.ГМ 0013-2021 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/1, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 6.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш зданий | 25.99/11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 6.2** |  | 25.99/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |  |  |
| 6.3** |  | 25.99/11.116 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 6.4** |  |  | Проверка требований к размещению лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |  |  |
| 6.5** |  | 25.99/29.121 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, п.5.11 |  |  |
| 6.6** |  |  | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |  |
| 6.7** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |  |
| 6.8** |  |  | Прочность площадки наружной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |  |
| 6.9** |  |  | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, п.5.9 |  |  |
| 6.10** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.8, п.5.9 |  |  |
| 7.1* | Лестницы приставные, стремянки | 13.96/29.121 | Испытание на прочность тетив к воздействию статической нагрузки | АМИ.ГМ 0012-2021 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/1, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 7.2* |  |  | Прочность ступеньки к воздействию статической нагрузки |  |  |  |
| 8.1* | Предохранительные пояса | 13.96/29.121 | Испытание статической нагрузкой | АМИ.ГМ 0011-2021 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/1, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 9.1** | Системы вентиляции с принудительным побуждением. | 28.25/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, относительная влажность, расход воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха); пер. Дорожный, д. 9а, 225006, д. Островляны, Кобринский район, Брестская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |
| 10.1* | Страховочные и пеньковые канаты | 13.96/29.121 | Испытание статической нагрузкой | АМИ.ГМ 0011-2021 | 247541, с/с Пересвятовский, 22/1, Речицкий район, Гомельская область (лаборатория аэродинамических испытаний электроналадочного цеха) |  |