ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь (глава 2); СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул. Инженерная, 1/53, 220075, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 100.05/29.145 | Температура (ДИ: (0-40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.4** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.5** |  |  | Удельная электрическая проводимость (мСм/м) | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.7** |  | 100.05/08.169 | Концентрация растворенного кислорода (мгО2/дм3 и (или) ДИ: (0-100) % насыщения) | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 1.8** |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода (ДИ: (0,2-20) мг О2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) (ДИ: (5-16000) мгО2/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (3-6000) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Йодометрический метод |  |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.169 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Метод с применением электрохимического элемента |  |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Йодометрический метод |  |  |
| 1.13* |  | 100.05/08.169 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Метод с применением электрохимического элемента |  |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм3; ДИ: (0,078-234) мгN/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 1.16* |  | 100.05/08.079 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000) мг/дм3; ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3) | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более; ДИ: от 0,008 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.18* |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более ) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 1.19* |  |  | Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более ) |  |  |  |
| 1.20* |  | 100.05/08.149 | Азот по Къельдалю (ДИ: (0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 1.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3; ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 1.22* |  |  | Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,1-1000) мгР/дм3; ДИ: (0,3-3070) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 1.23* |  | 100.05/08.079 | Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более ) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 1.24* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 1.25* |  | 100.05/08.079 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 1.26* |  |  | Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более) |  |  |  |
| 1.27* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) (ДИ: от 0,0010 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 1.28* |  |  | Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм3 и более) |  |  |  |
| 1.29* |  | 100.05/08.032 | Концентрация хрома общего (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 1.30* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.31* |  | 100.05/08.032 | Концентрация железа общего (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 1.32* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивные (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 1.33* |  |  | Концентрация цинка ((0,005-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 1.34* |  | 100.05/08.032 | Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 1.35* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов (общих и летучих) (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 1.36* |  |  | Концентрация формальдегида (ДИ: (0,02-50,0) мг/дм3) | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |  |  |
| 1.37* |  | 100.05/08.032 | Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 1.38* |  |  | Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.39* |  |  | Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.40* |  |  | Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.41* |  |  | Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.42* |  |  | Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.43* |  |  | Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.44* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфид-иона (сульфиды, сероводород) (ДИ: от 0,010 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 1.45* |  | 100.05/08.032 | Концентрация ртути (ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3) | МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 1.47* |  | 100.05/01.086 | - Общие колиформные бактерии (ОКБ) - Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | АМИ.ГМ 0383-2025 |  |  |
| 1.48* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 1.49* |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника | Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. 13.06.2005 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |  |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь (глава 2); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Инженерная, 1/53, 220075, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 100.03/29.145 | Температура (ДИ: (0-40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.156 | Цветность, градусы цветности (ДИ: от 1 и более) | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.5** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.6** |  |  | Удельная электрическая проводимость (мСм/м) | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.8** |  | 100.03/08.169 | Концентрация растворенного кислорода (мгО2/дм3 и (или) ДИ: (0-100) % насыщения) | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 2.9** |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода (ДИ: (0,2-20) мг О2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) (ДИ: (5-16000) мгО2/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Йодометрический метод |  |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.169 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Метод с применением электрохимического элемента |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм3; ДИ: (0,078-234) мгN/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.079 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000) мг/дм3; ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3) | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более; ДИ: от 0,008 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.079 | Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более ) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 2.18* |  |  | Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более ) |  |  |  |
| 2.19* |  | 100.03/08.149 | Азот по Къельдалю (ДИ: (0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 2.20* |  | 100.03/08.079 | Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более ) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 2.21* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3; ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 2.22* |  |  | Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,025-1000) мгР/дм3; ДИ: (0,077-3070) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 2.23* |  |  | Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.24* |  | 100.03/08.079 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 2.25* |  |  | Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более) |  |  |  |
| 2.26* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) (ДИ: от 0,0010 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 2.27* |  |  | Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм3 и более) |  |  |  |
| 2.28* |  | 100.03/08.032 | Концентрация хрома общего (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 2.29* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивные (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.30* |  |  | Концентрация цинка ((0,005-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 2.31* |  | 100.03/08.032 | Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 2.32* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.33* |  | 100.03/08.032 | Концентрация железа общего (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 2.34* |  |  | Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.35* |  |  | Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.36* |  |  | Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.37* |  |  | Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.38* |  |  | Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.39* |  |  | Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.40* |  |  | Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 2.41* |  |  | Концентрация ртути (ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3) | МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 2.43* |  | 100.03/01.086 | - Общие колиформные бактерии (ОКБ) - Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | АМИ.ГМ 0383-2025 |  |  |
| 2.44* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 2.45* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь (глава 5) |  |  |
| 3.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул. Инженерная, 1/53, 220075, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 100.04/29.145 | Температура (ДИ: (0-40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 3.3** |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.4** |  |  | Удельная электрическая проводимость (мСм/м) | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 3.5* |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.6* |  | 100.04/08.079 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 3.7* |  |  | Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более) |  |  |  |
| 3.8* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 3.9* |  |  | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивные (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 3.10* |  | 100.04/08.079 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000) мг/дм3; ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3) | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм3; ДИ: (0,078-234) мгN/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 3.12* |  | 100.04/08.079 | Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более ) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 3.13* |  |  | Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более ) |  |  |  |
| 3.14* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более; ДИ: от 0,008 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 3.15* |  |  | Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3; ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 3.16* |  | 100.04/08.079 | Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более; ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более ) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 3.17* |  | 100.04/08.032 | Концентрация хрома общего (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 3.18* |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 3.19* |  | 100.04/08.032 | Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 3.20* |  |  | Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 3.21* |  | 100.04/08.155 | Концентрация цинка ((0,005-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 3.22* |  | 100.04/08.032 | Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 3.23* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.24* |  | 100.04/08.032 | Концентрация железа общего (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 3.25* |  |  | Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 3.26* |  |  | Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 3.27* |  |  | Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 3.28* |  |  | Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 3.29* |  |  | Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 3.30* |  |  | Концентрация ртути (ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3) | МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 3.32* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов (общих и летучих) (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 3.33* |  | 100.04/08.032 | Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 4.1** | Твёрдые отходы (осадки сточных вод) | 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 п.6.5.3.1, п.10.1.4, п.10.2.4.2, п.12.3.4; СТБ CEN/TR 15310-3-2018 | ул. Инженерная, 1/53, 220075, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 100.08/08.032 | Концентрация цинка (ДИ: (10,0-1000,0) мг/кг ) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 4.3* |  |  | Концентрация алюминия (ДИ: (50,0-1000,0) мг/кг ) |  |  |  |
| 4.4* |  |  | Концентрация железа общего (ДИ: (50,0-1000,0) мг/кг ) |  |  |  |
| 4.5* |  |  | Концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25,0) мг/кг) |  |  |  |
| 4.6* |  |  | Концентрация кобальта (ДИ: (2,5-200,0) мг/кг ) |  |  |  |
| 4.7* |  |  | Концентрация марганца (ДИ: (40,0-2000,0) мг/кг) |  |  |  |
| 4.8* |  |  | Концентрация хрома общего (ДИ: (3,0-500,0) мг/кг) |  |  |  |
| 4.9* |  |  | Концентрация меди (ДИ: (1,5-250,0) мг/кг ) |  |  |  |
| 4.10* |  |  | Концентрация свинца (ДИ: (3,0-500,0) мг/кг) |  |  |  |
| 4.11* |  |  | Концентрация никеля (ДИ: (2,0-250,0) мг/кг ) |  |  |  |
| 4.12* |  |  | Концентрация мышьяка (ДИ: (1,0-250,0) мг/кг) |  |  |  |
| 4.13* |  |  | Концентрация ртути (ДИ: (0,02-1,0) мг/кг) | МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 4.14* |  | 100.08/07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника | Инструкция по применению № 021-0306 «Санитарно- паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», утв. 05.01.2007 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |  |  |
| 5.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 005-0314 «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воз-духе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», утв. Заместителем министра-Главным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2014 (главы 4,5); ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Инженерная, 1/53, 220075, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение концентрации сероводорода (ДИ: (3,0-100,0) мкг/м3) | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 5.3** |  |  | Отбор проб Определение концентрации сероводорода (ДИ: (0,0048-5) мг/м3) | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 5.4** |  |  | Отбор проб Определение концентрации аммиака (ДИ: (10,0-2500) мкг/м3) | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 5.5** |  |  | Отбор проб Определение концентрации аммиака (ДИ: (0,024-10) мг/м3) | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 5.7** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение концентрации метана (ДИ: (700-200000) мкг/м3) | МВИ.ГМ.1890-2020 |  |  |
| 5.8** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение концентрации метана (ДИ: (30-3500) мг/м3) | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 5.9** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение концентрации фенола (ДИ: (3,0-100,0) мкг/дм3) | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 5.10** |  |  | Отбор проб Определение концентрации фенола (ДИ: (0,0018-0,15) мг/м3) | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 5.11** |  |  | Отбор проб Определение концентрации формальдегида (метаналь) (ДИ: (10-250) мкг/м3) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 5.12** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение концентрации формальдегида (метаналь) (ДИ: (0,0018-0,25) мг/м3) | ФР.1.31.2009.06144 |  |  |