ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.ГМ 0291-2024 п.9.1, п. 9,2 | ул. Зайцева, 24, 247173, г.п. Корма, Кормянский район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Количество (объем) удаляемого воздуха из помещения на1 кв. м. площади | АМИ.ГМ 0291-2024 п.10.3 |  |  |
| 1.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений | АМИ.ГМ 0291-2024 п.9.3, п. 9.4 |  |  |
| 1.4** |  | 100.13/23.000 | Количество (объем) удаляемого воздуха из помещения на1 кв. м. площади | АМИ.ГМ 0291-2024 п.10.3 |  |  |
| 1.5** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.ГМ 0291-2024 п.10.4 |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.ГМ 0291-2024 п.9.1, п. 9,2 | ул. Зайцева, 24, 247173, г.п. Корма, Кормянский район, Гомельская область |  |