ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Определение концентрации аммиака ((10-2500) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5631-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 1.2* |  |  | Определение концентрации диоксида азота ((20-1440) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5087-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды); ул. Чапаева, 8, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида) |  |
| 1.3* |  |  | Определение концентрации диоксида серы ((12-500) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5834-2017; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Чапаева, 8, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида) |  |
| 1.4* |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Отбор проб | МВИ.МН 5093-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды); ул. Чапаева, 8, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида) |  |
| 1.5** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Определение концентрации углерода (II) оксида ((0-50) мг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5561-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 1.6* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Определение концентрации формальдегида ((10-250) мкг/м³) Отбор проб | МВИ.МН 5493-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 1.7** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 2.1** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 п. 9.1; СТБ 1058-2016 | ул. Я.Коласа, 5, 231100, г. Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область (ПН Ошмяны) |  |
| 3.1** | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 п. 9.2 | ул., 231766, аг. Обухово, Аэропорт ГА, Гродненский район, Гродненская область (ПН (АМСГ) Гродно); ул. Дзержинского, 28, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (ПН Волковыск); ул. Я.Коласа, 5, 231100, г. Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область (ПН Ошмяны) |  |
| 4.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Аммоний-ион ((0,1-300) мг/дм³ ) | ГОСТ 33045-2014 метод А | ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 4.2* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ((0,5-6) мгО₂/дм³; (3,0-6000) мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 4.3* |  | 100.03/08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) ((5,0-16000) мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 4.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (св. 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.5* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ((0-14) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.6* |  | 100.03/08.156 | Железо общее (св. 0,100 мг/дм³ ) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.7** |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный (св. 0,2 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.8** |  | 100.03/08.169 | Кислород растворенный | СТБ ISO 5814-2021 3.20 |  |  |
| 4.9* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ((0,005-50,0) мг/дм³) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 4.10* |  | 100.03/08.156 | Нитрат-ион (без разбавления: (0,020-0,45) мгN/дм³) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 4.11* |  |  | Нитрит-ион (без разбавления: (0,0025-0,25) мгN/дм³ ) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 4.12** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |
| 4.13* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные ((0,025-100,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.14* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион (св. 2,00 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.15* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток ((50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.16** |  | 100.03/35.065 | Температура ((0 - 40) ⁰С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 4.17* |  | 100.03/29.113 | Удельная электрическая проводимость ((0,0-19990) мкСм/см) | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 4.18* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион (без разбавления: (0,005-0,8) мгР/дм³; (0,015-2,5) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, Приложение А |  |  |
| 4.19* |  |  | Фосфор общий (без разбавления: (0,005-0,8) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |  |
| 4.20* |  |  | Фосфор общий, метод В ((0,025-1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 4.21* |  | 100.03/08.149 | Хлориды (св. 10 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.1** | Почвы (грунты) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 6.1* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Аммоний-ион ((0,1-300) мг/дм³ ) | ГОСТ 33045-2014 метод А | ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 6.2* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ((0,5-6) мгО₂/дм³; (3,0-6000) мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 6.3* |  | 100.05/08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) ((5,0-16000) мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 6.4* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (св. 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 6.5* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ((0-14) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.6* |  | 100.05/08.156 | Железо общее (св. 0,100 мг/дм³ ) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 6.7** |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный (св. 0,2 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 6.8** |  | 100.05/08.169 | Кислород растворенный ((0,0-19,9) мгО₂/дм³) | СТБ ISO 5814-2021 3.20 |  |  |
| 6.9* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ((0,005-50,0) мг/дм³) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 6.10* |  | 100.05/08.156 | Нитрат-ион (без разбавления: (0,020-0,45) мгN/дм³) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 6.11* |  |  | Нитрит-ион (без разбавления: (0,0025-0,25) мгN/дм³ ) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 6.12** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 6.13* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные ((0,025-100,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 6.14* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион (св. 2,00 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.15* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ((50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.16* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион (без разбавления: (0,005-0,8) мгР/дм³; (0,015-2,5) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, Приложение А |  |  |
| 6.17* |  |  | Фосфор общий (без разбавления: (0,005-0,8) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |  |
| 6.18* |  |  | Фосфор общий, метод В ((0,025-1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 6.19* |  | 100.05/08.149 | Хлориды (св. 10 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 7.1** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдений.Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (фактические значения) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Я.Коласа, 5, 231100, г. Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область (ПН Ошмяны); ул. Мицкевича, 48, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (ПН Лида); ул. Дзержинского, 28, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (ПН Волковыск); ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел наблюдений и оперативного информирования) |  |