ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Поверхностная вода | 100.03/08.156 | Азот аммонийный (до 1 мг/л) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Азот нитратов (от 0,020 мг/дм³ до 0,45 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 1.3* |  |  | Азот нитритов (от 0,0025 мг/дм³ до 0,25 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.4* |  | 100.03/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (от 0,025 мг/дм³ до 0,50 мг/дм³ ) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 1.5* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (от 0,5 мг О₂/л до 6 мг О₂/л) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 1.6* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (свыше 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.7* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (от 2 до 12 рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.8* |  | 100.03/08.156 | Железо общее (свыше 0,100 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.9* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (от 50 мг/дм³ до 50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.10* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты (от 0,005 мг/дм³ до 50 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.11* |  | 100.03/08.156 | Общий фосфор (от 0,005 мг/дм³ до 0,8 мг/дм³ (в пересчете на фосфор)) | ГОСТ 18309-2014 8 (метод Г) |  |  |
| 1.12* |  |  | Ортофосфаты (фосфор фосфатный) (от 0,005 мг/дм³ до 0,8 мг/дм³ (в пересчете на фосфор)) | ГОСТ 18309-2014 6 (метод Б) |  |  |
| 1.13** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  |  |
| 1.14* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород (свыше 0,2 мг/л) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.15* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион (от 2,00 мг/дм³ до 40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.16** |  | 100.03/35.065 | Температура воды (от 0 °С до 40 ° С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 1.17* |  | 100.03/08.149 | Хлориды (от 10,0 мг/дм³ до 250,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.1* | Сточная вода | 100.05/08.156 | Азот аммонийный (до 1 мг/л) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск |  |
| 2.2* |  |  | Азот нитратов (от 0,020 мг/дм³ до 0,45 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.3* |  |  | Азот нитритов (от 0,0025 мг/дм³ до 0,25 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (от 0,025 мг/дм³ до 0,50 мг/дм³ ) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (от 0,5 мг О₂/л до 6 мг О₂/л) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (свыше 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (от 2 до 12 рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.156 | Железо общее (свыше 0,100 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды (от 50 мг/дм³ до 50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты (от 0,005 мг/дм³ до 50 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Общий фосфор (от 0,005 мг/дм³ до 0,8 мг/дм³ (в пересчете на фосфор)) | ГОСТ 18309-2014 8 (метод Г) |  |  |
| 2.12* |  |  | Ортофосфаты (фосфор фосфатный) (от 0,005 мг/дм³ до 0,8 мг/дм³ (в пересчете на фосфор)) | ГОСТ 18309-2014 6 (метод Б) |  |  |
| 2.13** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |  |  |
| 2.14* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион (от 2,00 мг/дм³ до 40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.15** |  | 100.05/35.065 | Температура воды (от 0 °С до 40 ° С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.149 | Хлориды (от 10,0 мг/дм³ до 250,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |