ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 2.1* | Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие нагревательные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.3.1* | Электроподогреватели детского питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 4.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.5.1* | Электрические машинки для стрижки волос | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.6.1* | Электробритвы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 7.1* | Электрокофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 8.1* | Машины стиральные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.8.2* | Машины стиральные | 27.51/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2457-2016 СТБ 2457-2020 СТБ 2453-2016 Регламент ЕС 2019/2014/EU Регламент ЕС 2019/2023/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.13.1* | Мотор-компрессоры Компрессоры со встроенным электродвигателем | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.14.1* | Приборы для нагревания жидкостей: - электрокофеварки - электрочайники - стерилизаторы - баки для кипячения белья | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.15.1* | Отпариватели тканей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.16.1* | Утюги электрические | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.17.1* | Электровентиляторы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.18.1* | Стационарные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.19.1* | Электрокамины, электро- радиаторы, панельные и др. комнатные обогреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.20.1* | Электрогрили. Электротостеры. Электроростеры. Электровафельницы. Электрошашлычницы. | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.21.1* | Фритюрницы, сковороды и др. аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.22.1* | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.23.1* | Мармиты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 24.1* | Приборы по уходу за кожей и волосами Электрофены Электросушители для рук Электрощипцы для завивки Электробигуди | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.25.1* | Гладильные машины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.26.1* | Машины швейные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.26.2* |  |  |  | Показатели безопасности и ЭМС |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.27.1* | Водонагреватели проточные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.28.1* | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.29.1* | Приборы для массажа | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.30.1* | Воздухоочистители для кухонь | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.31.1* | Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.32.1* | Устройства зарядные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.33.1* | Электроводонагревательные приборы для саун | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.34.1* | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40: 2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.35.1* | Насосы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.3.2, 5.7); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.2.5, 5.3.2, 5.7); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п.5.2.1.2); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.5.2.1.2) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.36.1* | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.37.1* | Грелки для ног и нагревательные коврики | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.38.1* | Приборы для гигиены рта | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.39.1* | Часы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.40.1* | Печи микроволновые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.41.1* | Электрические кухонные плиты, шкафы, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.42.1* | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-7:2002 IEC 60335-2-37:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.43.1* | Аппараты контактной обработки продуктов (грили, тостеры) для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.44.1* | Универсальные сковороды для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.45.1* | Электрические печи с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и паро-конвекционным печам для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 IEC 60335-2-42:2009 ЕN 60335-2-42:2003 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.46.1* | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ЕN 60335-2-47:2003 IEC 60335-2-47:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.47.1* | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 48.1* | Машины барабанные сушильные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.49.1* | Машины посудомоечные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.49.2* |  | 27.51/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2456-2016 СТБ 2456-2020 СТБ 2455-2016 Регламент ЕС 2019/2017/EU Регламент ЕС 2019/2022/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.50.1* | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.51.1* | Промышленные электрические ополаскивающие устройства | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.52.1* | Электрические кипятильники для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.52-95 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.53.1* | Машины электрические кухонные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.54.1* | Газонные рыхлители и щелеватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 EN 50636-2-92:2014 IEC 60335-2-92:2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.55.1* | Приборы электрические нагревательные для выращивания и разведения животных | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: 2020 IEC 60335-2-71:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.56.1* | Обогреватели комнатные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 EN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.57.1* | Обогреватели аккумуляционные комнатные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.58.1* | Нагреватели портативные погружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.59.1* | Оборудование для оглушения скота | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 IEC 60335-2-87:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.60.1* | Измельчители пищевых отходов | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 IEC 60335-2-16:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.61.1* | Электронагреватели трубчатые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 13268-88 ГОСТ IEC 60519-1-2011 ГОСТ IEC 60519-2-2016 EN 60519-1:2015 EN IEC 60519-1:2020 IEC 60519-1:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.62.1* | Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 EN 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-27:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.63.1* | Стационарные циркуляционные насосы | 28.13/25.039 28.13/25.098 28.13/25.108 28.13/26.046 28.13/26.080 28.13/26.095 28.13/26.141 28.13/29.040 28.13/29.061 28.13/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.61-2001 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.64.1* | Воздухоочистители бытовые (встроенные фильтры) | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ЕN 60335-2-65:2003 IEC 60335-2-65:2008 IEC 60335-2-65:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.65.1* | Приборы для очистки поверхностей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.66.1* | Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.67.1* | Приборы для уничтожения насекомых | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.68.1* | Ванны гидромассажные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 IEC 60335-2-60:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.69.1* | Установки доильные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-70-2013 ЕN 60335-2-70:2002 IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.70.1* | Нагреватели стационарные погружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.54-97 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ЕN 60335-2-73:2003 IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.71.1* | Блоки питания к э/ограждениям | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 EN 60335-2-76:2005 IEC 60335-2-76:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.72.1* | Газонокосилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 IEC 60335-2-77:2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.73.1* | Барбекю наружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.74.1* | Увлажнители, используемые с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.75.1* | Увлажнители воздуха | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.76.1* | Торговое холодильное оборудование для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.77.1* | Электрические испарители для бытового и аналогичного применения | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.77.2* | *Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); EN 55014-2:2015; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); EN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018+AMD 1:2020; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.78.1* | Электрические многофункциональные душевые кабины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.79.1* | Проекторы и аналогичные приборы | 26.70/25.039 26.70/25.098 26.70/25.108 26.70/26.046 26.70/26.080 26.70/26.095 26.70/26.141 26.70/29.040 26.70/29.061 26.70/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 IEC 60335-2-56:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.80.1* | Электронные импульсные фото-осветители. Фото- электроаппаратура с электронной вспышкой | 26.70/25.039 26.70/25.098 26.70/25.108 26.70/26.046 26.70/26.080 26.70/26.095 26.70/26.141 26.70/29.040 26.70/29.061 26.70/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ IEC 60491-2011 ГОСТ IEC 60065- 2013 IEC 60065:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.81.1* | Изделия электротехнические | 27.90/39.000 27.90/40.000 27.90/32.115 27.90/24.000 27.90/30.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.82.1* | Оборудование производственное, технологическое | 28.25/25.039 28.25/25.098 28.25/39.000 28.25/40.000 28.25/32.115 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.022-80 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.83.1* | Материалы изоляционные твердые | 23.43/25.047 |  | Трекингостойкость |  | EN 60112:2003 IEC 60112:2009 СТБ IEC 60112-2007 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.84.1* | Машины ручные электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-1-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.84.2* |  | 27.90/35.059 |  | Требования к допустимому уровню виброскорости |  | ГОСТ 17770-86 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.85.1* | Пистолеты-распылители | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30700-2000 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.86.1* | Электродрели и перфораторы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 EN 60745-2-1:2010 IEC 60745-2-1:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.87.1* | Отвертки и гайковерты (шуруповерты) | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 EN 62841-2-2:2014 IEC 62841-2-2:2014 IEC 60745-2-2:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.88.1* | Электрические ручные дисковые пилы и ножи | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 IEC 60745-2-5:2010 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.89.1* | Электропилы ленточные ручные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ЕN 60745-2-20:2009 IEC 60745-2-20:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.90.1* | Цепные пилы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.91.1* | Лобзики и ножовочные пилы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 IEC 60745-2-11:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.92.1* | Ножницы электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 EN 62841-2-8:2016 IEC 62841-2-8:2016 IEC 60745-2-8:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.93.1* | Электрические ручные молотки, перфораторы, скобозабивные машины | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 IEC 60745-2-6:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.94.1* | Электрорубанки (строгальный инструмент) | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2006 IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.95.1* | Машины шлифовальные с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ЕN 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.96.1* | Машины шлифовальные и полировальные, за исключением машин дискового типа | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 EN 62841-2-4:2014 IEC 62841-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.97.1* | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 IEC 60335-2-94:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.98.1* | Инструменты ручные электромеханические фрезерные и обрезные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30699-2001 ЕN 60745-2-17:2010 IEC 60745-2-17:2010 ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 IEC 62841-2-17:2017 EN 62841-2-17:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.99.1* | Машины ручные электрические резьбонарезные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.100.1* | Вибраторы для уплотнения бетона | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.101.1* | Машины обвязочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.102.1* | Машины ламельные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 |  | Показатели безопасности |  | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.103.1* | Машины для прочистки труб | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.104.1* | Машины прямошлифовальные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.105.1* | Машины ручные пневматические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 27.90/35.067 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.010-75 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.106.1* | Машины переносные электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 IEC 62841-1:2014 EN 62841-1:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.107.1* | Пилы радиально-рычажные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 IEC 61029-2-2:1993 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.108.1* | Пилы дисковые | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 IEC 61029-2-11:2001 EN 61029-2-11:2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.109.1* | Пилы ленточные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 EN 61029-2-5:2011 IEC 61029-2-5:1993 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.110.1* | Пилы торцовочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.111.1* | Машины переносные настольные шлифовальные и полировочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ЕN 61029-2-4:2011 IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.112.1* | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 IEC 61029-2-7:1993 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.113.1* | Машины одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ЕN 61029-2-8:2010 IEC 61029-2-8:1995 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.114.1* | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.115.1* | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.116.1* | Машины отрезные шлифовальные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-0:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.117.1** | Продукция машиностроения. Электрооборудование машин | 29.31/25.098 29.31/29.113 29.31/39.000 29.31/34.084 29.31/29.145 29.31/32.115 29.31/40.000 29.31/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ ЕН 294-2002; ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; EN ISO 13857:2019; ISO 13857:2019; ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ГОСТ ЕН 563-2002; ГОСТ Р 51337-99; ГОСТ ЕН 894-2-2002 СТБ ЕН 894-2-2005; EN 894-2:1997+А1:2008; ГОСТ Р 51341-99; ГОСТ ЕН 1037-2002; ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; EN ISО 12100:2010; ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ГОСТ ЕН 1088-2002; ГОСТ Р 51345-99; EN ISO 14119:2013; ISO 14119:2013; EN 60204-1:2018; IEC 60204-1:2016; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ГОСТ МЭК 60204-1-2002; EN 60204-32:2008; IEC 60204-32:2008; ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.118.1** | Изделия электротехнические | 29.31/25.098 29.31/29.113 29.31/39.000 29.31/34.084 29.31/29.145 29.31/32.115 29.31/40.000 29.31/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.119.1** | Станки деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.120.1** | Станки фуговально-строгальные деревообрабатывающие с ручной подачей | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.121.1** | Станки рейсмусовые деревообрабатывающие для односторонней обработки | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.122.1** | Станки комбинированные фуговально-рейсмусовые деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.123.1** | Станки комбинированные деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 EN ISO 19085-11:2020 ISO 19085-11:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.124.1** | Станки сверлильные | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ EN 12717-2011 EN 12717:2001+А1: 2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.125.1** | Станки фрезерные для четырехсторонней обработки | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 EN 12750:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.126.1** | Станки фрезерно-расточные | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ EН 13128-2016 СТБ EН 13128-2005 EN ISO 16090-1:2018 ISO 16090-1:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.127.1** | Системы электрического привода | 28.29/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ IEC 61800-3-2016 ГОСТ Р 51524-2012 EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 СТБ МЭК 61800-3-2005 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.128.1** | Оборудование для дуговой сварки | 28.29/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 30889-2002 ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.129.1** | Изделия электротехнические | 27.90/32.115 27.90/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 21130-75 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.130.1** | Машины электрические вращающие (≤ 2 кВт) | 27.90/25.098 27.90/29.145 27.90/35.065 27.90/32.115 27.90/26.141 27.90/24.000 |  | Безопасность – р.14 ЭМС – р.13 |  | ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 IEC 60034-1:2017 ЕN 60034-1:2010 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ЕN 60034-5:2001 IEC 60034-5:2006 ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ЕN 60034-6:1993 IEC 60034-6:1991 ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ЕN 60034-7:1993 IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ЕN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.130.2** |  | 27.90/35.067 |  | Шум |  | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.131.1** | Станки для кольцевого сверления | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 |  | Показатели безопасности |  | СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ EN 12348-2016 EN 12348:2000+А1: 2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.132.1** | Коробки и корпусы для электрических аппаратов | 27.33/25.039 27.33/25.047 27.33/25.098 27.33/25.108 27.33/26.095 27.33/24.000 27.33/29.113 27.33/29.061 27.33/39.000 27.33/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.133.1** | Станки металлорежущие | 28.41/24.000 |  | ЭМС |  | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50370-1-2012 ГОСТ EN 50370-2-2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.134.1* | Радио-, аудио-, видеоаппаратура | 26.40/34.065 26.40/26.095 26.40/29.040 26.40/25.039 26.40/29.061 26.40/25.098 26.40/25.108 26.40/32.115 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.134.2* |  | 26.40/24.000 |  | Радиопомехи (max L=3м) |  | ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 32135-2013 EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.134.3* |  | 26.40/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 IEC 61000-4-3:2010 EN 61000-4-3:2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ ЕN 55020-2016 EN 55020:2007 ЕN 55103-2:2009 EN 55032:2015 CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ГОСТ 28002-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.135.1* | Аппаратура радиоприемная бытовая | 26.40/25.039 26.40/25.047 |  | Трекингостойкость |  | ГОСТ 26246.0-89 п. 2.9 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.135.2* |  |  |  | Горючесть |  | ГОСТ 26246.7-89 п.5.3 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.136.1* | Оборудование распределительных сетей приемных систем телерадиовещания | 27.12/24.000 |  | Помехоустойчивость и помехоэмиссия |  | ГОСТ 30882-2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.137.1* | Световое оборудование Светильники общего назначения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ 1944-2009 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 54350-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ IEC 60598-1-2017 EN IEC 55015:2019 ЕN 60598-1:2015 IEC 60598-1:2014 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) EN 60598-2-1:1989 IEC 60598-2-1:2020 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.137.2* |  | 27.40/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 51514-2013 ГОСТ IEC 61547-2013 EN 61547:2009 IEC 61547:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.137.3* |  | 27.40/24.000 |  | Радиопомехи |  | ГОСТ 30805.15-2002 (СИСПР 15-96) ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2013 EN IEC 55015:2019 CISPR 15:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.138.1* | Светильники встраиваемые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.139.1* | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 IEC 60598-2-3:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.140.1* | Светильники переносные общего назначения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 IEC 60598-2-4:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.141.1* | Прожекторы заливающего света | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.142.1* | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.143.1* | Светильники переносные для использования в саду | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ЕN 60598-2-7:1989 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.144.1* | Светильники ручные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.145.1* | Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.146.1* | Светильники переносные детские игровые Ночные светильники | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.147.1* | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 СТБ МЭК 598-2-17-2002 ЕN 60598-2-17:2018 ЕN IEC 60598-2-17:2018 IEC 60598-2-17:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.148.1* | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.149.1* | Светильники вентилируемые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.150.1* | Гирлянды световые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.151.1* | Светильники для аварийного освещения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 27900-88 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.152.1* | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 IEC 60598-2-23:2001 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.153.1* | Светильники с ограничением nемпературы поверхности | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:2013 IEC 60598-2-24:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.154.1* | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.155.1* | Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 |  | Показатели безопасности |  | СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 EN 60155:1995 IEC 60155:1993 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.156.1* | Лампы вольфрамово-галогенные накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60432-3-2016 EN 60432-3:2013 IEC 60432-3:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.157.1* | Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.158.1* | Фонари с зарядными устройствами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 4677-82 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.159.1* | Устройства вспомогательные для ламп | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.160.1* | Лампы накаливания вольфрамовые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-1-2019 ЕN 60432-1:2000 IEC 60432-1:2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.161.1* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 31999-2012 СТБ IEC 60968-2008 EN 60968:2015 IEC 60968:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.162.1* | Лампы люминесцентные двухцокольные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) |  | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.163.1* | Лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности |  | СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.164.1* | Патроны ламповые различных типов | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 |  | Показатели безопасности (энергия удара до 1Дж; вибрация до 80Гц) |  | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.165.1** | Оборудование информационных технологий | 26.20/25.098 26.20/25.108 26.20/26.046 26.20/26.095 26.20/26.080 26.20/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30326-95 ГОСТ 20.57.406-81 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.165.2** |  | 26.20/04.056 |  | Рентгеновское излучение. Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; IEC 60950-1:2012; IEC 60950-1:2013; ГОСТ 14254-2015; EN 60529:1991; IEC 60529:2001; IEC 60529:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.165.3** |  | 27.90/24.000 |  | Радиопомехи |  | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97); EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.165.4** |  | 27.90/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; EN 55035:2017; CISPR 35:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.166.1 | Системы бесперебойного электропитания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Оборудование широкополосного беспроводного доступа. Оборудование радиосвязи | 26.30/26.046 |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.166.2* |  | 26.30/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 166.3* |  | 26.30/24.000 |  | Радиосвязь. Электромагнитная совместимость |  | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2; 5.3; 6; 7.1); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.166.4** |  | 26.30/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.167.1* | Оборудование осветительное | 27.40/35.068 |  | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей |  | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.168.1* | Оборудование электронное и электрическое (включая оборудование широкополосного беспроводного доступа, в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования) | 26.40/35.068 |  | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей по маршруту D: - измерение плотности магнитного потока в диапазоне частот от 1 Гц до 400 кГц; - измерение магнитного поля в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц; - измерение напряженности электромагнитного поля в диапазоне частот от 100 кГц до 6 ГГц; - измерение плотности мощности в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц |  | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020; IEC 62311:2019 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.169.1** | Системы бесперебойного электропитания | 27.90/29.061 27.90/26.141 27.90/26.095 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/40.000 27.90/24.000 |  | Показатели безопасности. Электромагнитная совместимость |  | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1:2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.170.1** | Источники питания постоянного тока | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2011; IEC 61204-3:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.171.1** | Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Кабинетные рентгеновские системы | 26.51/25.039 26.51/25.098 26.51/25.108 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/35.065 26.51/24.000 26.51/35.067 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15); ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.172.1** | Автоматы игровые | 26.20/25.039 26.20/25.039 26.20/25.108 26.20/26.046 26.20/26.095 26.20/26.141 26.20/29.040 26.20/29.161 26.20/35.065 26.20/39.000 |  | Показатели безопасности Функциональные и конструктивные характеристики |  | ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 СТБ IEC 60335-2-82-2011 СТБ 2181-2013 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.172.2** |  | 26.20/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ЕN 55014-1:2017; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ЕN 55014-2:2015; СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ЕN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.173.1** | Устройства комплектные низковольтные | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/24.000 |  | Показатели безопасности ЭМС |  | ГОСТ 32127-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ЕN 61439-1:2011 IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.174.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 IEC 60669-1:2017 EN 60669-1:2018 СТБ IEC 61058-1-2009 ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.175.1** | Полупроводниковые выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.176.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных установок с таймером | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.177.1** | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.046 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/26.141 27.12/29.040 27.12/29.061 27.12/35.065 27.12/24.000 |  | Показатели безопасности ЭМС |  | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 EN 60730-1:2016 IEC 60730-1:2013 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 EN 60730-2-2:2002 IEC 60730-2-22:2014 EN 60730-2-3:2007 IEC 60730-2-3:2006 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 EN 60730-2-4:2007 IEC 60730-2-4:2006 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 EN 60730-2-5:2015 IEC 60730-2-5:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.178.1** | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.046 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/26.141 27.12/29.040 27.12/29.061 27.12/35.065 27.12/24.000 |  | Показатели безопасности ЭМС |  | ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 EN 60730-2-8:2002 EN IEC 60730-2-8:2020 IEC 60730-2-8:2018 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 60730-2-9:2019 IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 EN 60730-2-10:2007 IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) EN 60730-2-11:2008 EN IEC 60730-2-11:2020 IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 EN 60730-2-12:2006 EN IEC 60730-2-12:2019 IEC 60730-2-12:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.179.1** | Электроустановочные устройства | 27.90/29.161 27.90/24.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60799-2011 EN 60799:1998 IEC 60799:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.180.1* | Аппаратура распределения и управления низковольтная (с сечением подключаемых проводников до 4,0 мм2) | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 27.12/24.000 |  | Показатели безопасности Показатели ЭМС |  | ГОСТ IEC 60947-1-2017; EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; IEC 60947-2:2016; ГОСТ IEC 60947-3-2016; EN 60947-3:2009; IEC 60947-3:2020; ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; EN 60947-4-1:2010; EN IEC 60947-4-1:2019; IEC 60947-4-1:2018; СТБ IEC 60947-6-1-2012; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; IEC 60947-6-1:2005; IEC 60947-6-1:2013; EN 60947-6-1:2005 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ГОСТ Р 50030.6.2-2011; IEC 60947-6-2:2007; EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.181.1** | Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ IEC 60998-1-2017 IEC 60998-1:2002 EN 60998-1:2004 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.182.1** | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60884-1-2013 IEC 60884-1:2013 ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 IEC 60884-2-1:2006 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 IEC 60884-2-2:2006 ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 IEC 60884-2-3:2006 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 IEC 60884-2-7:2013 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60309-2-2016 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 IEC 60309-1:2012 IEC 60309-2:2012 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 IEC 60884-2-6:1997 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.183.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 31216-2003 СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.184.1** | Изделия медицинские | 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 |  | Показатели безопасности медицинских электрических систем |  | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 EN 60601-1:2006 IEC 60601-1:2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 СТБ IEC 60601-1-2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.185.1** | Изделия медицинские электрические и электронные | 26.60/41.000 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 26.60/32.115 26.60/24.000 |  | Показатели безопасности ЭМС |  | ГОСТ 30324.0-95 кроме п. 19.2 (для изделий типа CF), р.р. 5, 6, 7 (п. 44.7, 45), п. 15 в (для изделий, имеющих емкость между штырями вилки и корпусом более 3000 nФ) IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.186.1** | Установки стоматологические стационарные | 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 25148-82 кроме п.п. 2.5; 2.6; 2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.16 (облученность); 2.21, 2.22, 2.23; 2.28 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.187.1** | Приборы, аппараты и оборудование медицинское | 26.60/41.000 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 20790-93 кроме п.п. 3.4; 3.15; 3.16; 3.17; 3.20; 3.21); п. 3.8 (высокочастотные установки); 3.10 (ударопрочность и удароустойчивость) п. 3.12 (только для температуры и влажности) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.188.1** | Светильники медицинские |  |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 26368-90, кроме п. 2.5; 2.6.10; 2.6.15 – 2.6.18; 2.8 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.189.1** | Технические средства | 27.90/30.000 29.90/35.067 |  | Шум машин |  | ГОСТ 12.2.030-2000 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.190.1** | Машины электрические вращающиеся. | 27.90/30.000 |  | Шум |  | ГОСТ IEC 60034-9-2014 EN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.191.1** | Машины вычислительные и системы обработки данных | 26.20/30.000 |  | Шум |  | ГОСТ 26329-84 ГОСТ 31437-2010 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.192.1** | Оборудование информационных технологий и телекоммуникаций | 26.20/30.000 |  | Шум |  | ГОСТ 26329-84 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.193.1** | Машины, технологическое оборудование и др. источники шума | 28.25/30.000 |  | Шум |  | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.194.1** | Технические средства | 27.51/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | ГОСТ 12.1.004-91 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.195.1** | Приборы электронагревательные для бытового применения | 27.51/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | СТБ IEC 60335-1-2013 р.30 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 30 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.196.1** | Устройство защитного отключения | 27.12/25.039 27.12/25.047 27.12/39.000 27.12/40.000 |  | Показатели пожарной безопасности |  | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.1 п. 4.3.2 п. 4.3.3 п. 4.3.4 п. 4.3.5 п. 4.3.6 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.197.1** | Извещатели пожарные автономные. Извещатели пожарные тепловые. Извещатели пожарные ручные | 26.51/24.000 26.51/30.000 26.51/25.039 26.51/25.120 |  | Электромагнитная совместимость Шум Пожароопасность |  | СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.198.1** | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные | 26.51/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ 2243-2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.199.1** | Светильники | 27.40/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.200.1** | Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации | 26.51/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ 11.14.01-2006 р.7 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.201.1** | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.51/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ 30379-2019; ГОСТ 30378-95; СТБ 11.16.04-2009; ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.201.2** |  | 26.51/26.141 |  | Степень защиты оболочки |  | СТБ 11.14.01-2006 п.9.2; ГОСТ 30737-2001 п.6.3 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.202.1** | Оборудование электротехническое | 27.90/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.203.1** | Оборудование электротехническое | 27.90/25.039 |  | Показатели пожарной безопасности |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.204.1** | Трансформаторы силовые | 27.11/25.039 27.11/25.098 27.11/25.108 27.11/26.095 27.11/26.141 27.11/39.000 27.11/40.000 27.11/24.000 |  | Безопасность. |  | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  | ЭМС |  | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16:2009 EN IEC 61558-1:2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.1** | Транспортные средства (электрооборудование транспортных средств) | 29.31/24.000 |  | Устойчивость к помехам по цепям питания бортовой цепи транспортного средства |  | ГОСТ 33991-2016 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.2** |  |  |  | Помехоэмиссия |  | ISO 7637-2:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.3** |  | 29.31/24.000 |  | Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.п 6.8, 6.9 (пересмотр 05) п.п. 6.8, 6.9, р-л 7 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.4** |  | 26.20/30.000 |  | Помехоустойчивость транспортных средств |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п. 6.4 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.5** |  | 29.31/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.9 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.8 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.15 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.16 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.18 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.205.6** |  |  |  | Помехо-эмиссия Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.10 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.5 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.6 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.7; ISO 7637-2:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.9 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.11 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13; IEC 61000-6-3:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14; IEC 61000-6-3:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.206.1** | Машины напольного транспорта | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия, помехоустойчивость |  | EN 12895:2015+А1:2019 ГОСТ EN 12895-2012 п. 4.2 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.207.1** | Машины строительные с внутренними источниками питания | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия и устойчивость транспортных средств и компонентов транспортных средств к электромагнитному излучению |  | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.208.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к помехам в цепи бортового питания и в контрольных и сигнальных цепях транспортного средства |  | ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 СТБ ISO 7637-3-2008 ISO 7637-3:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.209.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к помехам от электростатических разрядов электрооборудования транспортных средств |  | ГОСТ 30378-95 ISO 10605:2008 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.210.1** | Самоходные средства с двигателем внутреннего сгорания | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия. Радиопомехи индустриальные |  | СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.211.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые транспортным средством |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05) п.п 6.2; 6.3 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.2, 4.3 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.2, п.7.2 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.2 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06) п.7.3 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 пересмотр 04, 05, 06), п.7.4 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06) п.7.5; IEC 61000-6-3:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6; IEC 61000-6-3:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.4 – 4.9 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018, ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.211.2** | Транспортные средства | 30.99/24.000 |  | Помехоустойчивость транспортных средств |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06); п.п.6.4, 7.7 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п.6.4 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.8 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.9 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.212.1** | Машины землеройные и техника строительная с внутренним источником электропитания | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые ЭСУ транспортных средств |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03) п.п. 6.5, 6.6, 6.7 (пересмотр 05) п.п 6.5, 6.6; 6.7; раздел 7 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.5, 4.6 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.2 - 4.4, 4.7 - 4.9 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.212.2** | Машины сельскохозяйственные | 30.99/24.000 |  | Помехо-эмиссия, помехоустойчивость |  | СТБ ИСО 14982-2006 Раздел 6; ГОСТ 32141-2013; (ISO 14982:1998); ISO 14982:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.213.1** | Транспорт дорожный Электрооборудование | 29.31/24.000 |  | Помехи от электростатических разрядов |  | ГОСТ Р 50607-2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.214.1** | Оборудование автотракторное | 30.99/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 3940-2004 (п.п.4.11-4.13, 4.15-4.16, 4.20) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.215.1** | Электронное оборудование транспортных средств | 29.31/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.1** | Технические средства | 30.99/24.000 |  | ЭМС Радиопомехи (эмиссия) |  | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017 CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.2** |  | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) СТБ IEC 61000-6-1-2011 EN 61000-6-1:2007 EN IEC 61000-6-1:2019 IEC 61000-6-1:2016 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.3** |  | 30.99/24.000 |  | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе) |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ЕN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.4** |  | 30.99/24.000 |  | Колебания напряжения и фликер |  | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) СТБ IEC 61000-3-3-2011 ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11:2019 IEC 61000-3-11:2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.5** |  | 30.99/24.000 |  | Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех |  | ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.6** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.7** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.8** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам |  | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.9** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.10** |  | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными полями |  | ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.11** |  | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 IEC 61000-4-11:2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.12** |  | 30.99/24.000 |  | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах |  | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) ЕN 61000-6-2:2005 ЕN IEC 61000-6-2:2019 IEC 61000-6-2:2016 СТБ IEC 61000-6-2-2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.13** |  | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением |  | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ЕN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2011 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.14** |  | 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах |  | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 IEC 61000-6-4:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.15** |  | 30.99/24.000 |  | Эмиссия помех от физически крупного оборудования |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.16** |  | 30.99/24.000 |  | Помехоустойчивость |  | ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ГОСТ CISPR 14-2-2016 СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.17** |  | 30.99/26.080 |  | Устойчивость к воздействию температуры |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.18** |  | 30.99/26.080 30.99/26.095 30.99/26.141 |  | Показатели безопасности |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.19** |  | 30.99/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.20** |  | 30.99/24.000 30.99/24.000 |  | Помехоэмиссия Помехоустойчивость |  | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.21** |  | 30.99/24.000 |  | Радиопомехи и помехоустойчивость |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.22** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.23** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.24** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.25** |  | 30.99/26.095 |  | Стойкость к внешним воздействующим факторам (внешним механическим ударам) |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.26** |  | 30.99/26.046 |  | Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения |  | ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.216.27** |  | 30.99/24.000 |  | Электромагнитная совместимость |  | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.217.1* | Игрушки электрические, приводимые в действие от сети электропитания | 27.51/29.145 27.51/25.108 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/32.115 27.51/39.000 27.51/40.000 |  | Показатели безопасности (кроме р. 20) |  | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.2.34, 2.36) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.218.1** | Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.219.1** | Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.141 27.51/26.095 27.51/26.061 27.51/32.115 27.51/39.000 27.51/40.000 |  | Показатели безопасности |  | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
|  |  |  |  |  |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102:2017 |  | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102:2017 |  |
| 1.220.1* | Оборудование электрическое и электронное | 26.11/08.130 26.12/08.130 26.20/08.130 26.30/08.130 26.40/08.130 26.51/08.130 26.52/08.130 26.70/08.130 |  | Содержание тяжелых металлов |  | Директива 2011/65/EU ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 221.1* | Электрооборудование (офисное и бытовое) | 28.23/41.000 |  | Потребляемая мощность, энергетическая эффективн 18.02.2025 дата принятия решения ость |  | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; Регламент 1275/2008/ЕС; Регламент 642/2009/ЕС; Регламент ЕС 801/2013/EU; Регламент ЕС 2019/2021/EU; Регламент ЕС 2019/2013/EU; Регламент 2023/826/EU; ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.222.1* | Бытовое электрооборудование | 27.90/35.068 |  | Оценка уровня магнитного поля |  | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 ТНПА на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.223.1** | Оборудование продовольственное | 28.93/35.067 28.93/35.059 28.93/32.115 28.93/40.000 28.93/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.224.1** | Средства малой механизации | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/32.115 28.24/40.000 28.24/39.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.225.1* | Машины ручные пневматические | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/29.145 28.24/39.000 28.24/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ ISO 11148-1-2014 EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.226.1* | Машины ручные пневматические | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/29.145 28.24/39.000 28.24/40.000 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ ISO 11148-7-2014 EN ISO 11148-7:2012 ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8:2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9:2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10:2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11:2011 ГОСТ EN 792-12-2012 ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12:2012 ГОСТ EN 792-13-2012 EN ISO 11148-13:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.226.2* |  | 28.24/35.067 |  | Шум |  | ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 12.1.003-83 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.226.3* |  | 28.24/35.059 |  | Вибрация |  | ГОСТ 12.1.012-2004 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.227.1* | Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы | 27.90/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 13661-92 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 228.1* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные характеристики |  | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.229.1* | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные требования |  | ГОСТ IEC 60064-2019; EN 60064:1995; IEC 60064:2005; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.230.1* | Модули светодиодные для общего освещения | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные характеристики |  | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.231.1* | Лампы и ламповые системы | 27.40/33.111 |  | Фотобиологическая безопасность. Светобиологическая безопасность. |  | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.231.2* | Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/33.111 |  | Электрические, колориметрические и фотометрические данные |  | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015+А1:2019; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.232.1* | Лампы со встроенным устройством управления | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные требования |  | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 233.1* | Лампы вольфрамовые галогенные | 27.40/41.000 |  | Эксплуатационные требования (за исключением начальной осевой силы света и начального угла конуса пучка лучей) |  | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.234.1** | Машины электрические вращающиеся. Односкоростные трехфазные асинхронные э/двигатели с короткозамкнутым ротором: - номинальным напряжением питания не более U=300/520 В; - крутящим моментом до 300 Нм; - оборотами более 3600 об/мин для частоты питания 60 Гц, -оборотами более 3000 об/мин для частоты 50 Гц; - частотой до 47 Гц и свыше 63 Гц; - номинальным током свыше 60 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (0-150) В, номинальным током свыше 30 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (150-300) В | 27.11/34.084 |  | Энергоэффективность КПД |  | Директива 2009/125/EC Директива 2010/30/EU СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2013 СТБ 2332-2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.235.1* | Внешние источники питания AC/DC и AC/AC | 26.40/41.000 26.40/34.084 |  | Определение мощности холостого хода и среднего эффективного КПД в активных режимах |  | СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/1782/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.236.1** | Приводы для ворот, окон и дверей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 |  | Показатели безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017; EN 60335-2-103:2015; IEC 60335-2-103:2023; ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-95:2015; IEC 60335-2-95:2023 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.237.1** | Оборудование для дуговой сварки | 28.99/25.039 28.99/25.098 28.99/25.108 28.99/26.046 28.99/26.080 28.99/26.095 28.99/26.141 28.99/29.040 28.99/29.061 28.99/35.065 28.99/24.000 |  | Функциональные требования |  | Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; ГОСТ 12.2.007.8-75; ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.238.1* | Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые, лампы люминесцентные без встроенного балласта, лампы разрядные высокой интенсивности | 27.40/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2461-2016; СТБ 1312-2002; СТБ 2445-2016; СТБ 2460-2016; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2016; СТБ 2476-2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 239.1* | Приборы холодильные бытовые: холодильники, морозильники и их комбинации | 26.40/41.000 |  | Эффективность энергопотребления Эксплуатационные характеристики |  | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2016; СТБ 2474-2020; ГОСТ IEC 62552-2013; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; EN 62552:2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; IEC 62552-1:2015; IEC 62552-2:2015; IEC 62552-3:2015; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2019/EU; Регламент ЕС 2019/2016/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.239.2* |  | 26.40/30.000 |  | Испытания по определению акустических характеристик |  | СТБ 1574-2005; ТНПА и другая документация на продукцию |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.240.1* | Плиты,жарочные шкафы, паровые печи, грили, электродуховки | 26.40/41.000 |  | Эксплуатационные характеристики. Энергетическая эффективность |  | СТБ 2477-2017; СТБ 2477-2020; СТБ 2478-2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.241.1* | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Вентилляторы бытовые | 26.40/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2462-2016; СТБ 2462-2020; СТБ 2480-2016; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.242.1* | Источники питания внешние | 26.40/41.000 26.40/34.084 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2463-2016; СТБ 2463-2020 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.243.1* | Машины сушильные | 27.51/41.000 |  | Энергетическая эффективность |  | СТБ 2458-2016; СТБ 2454-2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.244.1* | Конфорочные панели | 26.40/41.000 |  | Эксплуатационные характеристики Энергетическая эффективность |  | СТБ 2477-2017; СТБ 2478-2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.245.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта | 27.90/24.000 |  | ЭМС |  | ГОСТ 33436.1-2015 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.246.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.247.1** | Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.248.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Аппаратура электросвязи | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.4-2-2015 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.249.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав, городской электротранспорт | 30.20/24.000 |  | Электромагнитная совместимость. Помехоэмиссия |  | ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ 29205-91 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.250.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и Оборудование | 30.20/24.000 |  | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.251.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование | 30.20/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.252.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.5-2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.253.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/24.000 |  | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33436.5-2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.254.1** | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 |  | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия |  | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.255.1** | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 |  | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия |  | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1. 256.1** | Системы подвижной электросвязи | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.257.1** | Радиосвязь, оборудование широкополосного доступа (ОШБД) | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиоспектра, электромагнитной совместимости и безопасности |  | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3; СТБ 1788-2009; СТБ 1788-2024; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.258.1** | Оборудование радиосвязи | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Электромагнитная совместимость, требования к побочным излучениям и радиоп 18.02.2025 дата принятия решения омехам |  | СТБ 1692-2009 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.259.1** | Устройства радиосвязи, работающие в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Параметры приемопередатчиков радиостанций, работающих в цифровом режиме, технические требования |  | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3; СТБ 1200-2023 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 8.1.10 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.260.1** | Системы радиочастотной идентификации (RFID) в полосе 865 МГц –868 МГц | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 6.4.2, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.261.1** | Радиооборудование в полосе частот от 25 МГц до 1000 МГц с уровнем мощности до 500 мВт. Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр |  | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.2.2, 7.5.3, 7.6.3, 7.7.3, 7.8.3, 7.9.3, 7.10.3, 8.6.5; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.262.1** | Радиооборудование в полосе частот от 1 ГГц до 40 ГГц устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр |  | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.3, 7.2.4, 7.3.6, 7.4.3, 8.3.5 Приложение С; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.263.1** | ГНСС. Система экстренного реагирования при авариях | 26.30/24.000 |  | Помехоэмиссия и помехоустойчивость |  | ГОСТ 33464-2015, п.п.13.4.4 – 13.4.7; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.264.1** | ГНСС. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта | 26.30/41.000 |  | Технические требования к навигационному приемнику |  | ГОСТ 32450-2013; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.265.1** | Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 1660-2006 п.п.4.1 – 4.9, 5.2.1 – 5.2.4, 4.11 – 4.20, 4.25, 4.26, 4.28, 4.29, 4.33, 4.35, 4.36, 4.22, 5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.266.1** | Радиопередатчики телевизионные цифровые | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 1697-2010 п.п.5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 6.5.1, 6.5.3 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.267.1** | Радиопередатчики всех категорий и назначений | 26.30/41.000 |  | Допустимое отклонение частоты в диапазоне до 26,5 ГГц |  | ГОСТ 30338-95 п.4 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.267.2** |  |  |  | Ширина полосы радиочастот и внеполосные излучения в диапазоне частот до 26,5 ГГц |  | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3 ГОСТ 30318-95 табл.1; СТБ 2597-2021 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.268.1** | Радиорелейные станции | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудованию |  | СТБ ГОСТ Р 50765-2000 табл. 1; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016 п. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.4; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.269.1* | Беспроводные радиомикрофоны | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | СТБ 2155-2013 п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.4.1, 5.5.1, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.270.1** | Системы радиосвязи с использованием шумоподобных сигналов | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиооборудования |  | ГОСТ 30170-96 п. 5.1, 5.3, 7.1; 7.3 ГОСТ 30338-95 п. 4 ГОСТ 30318-95 п. 1 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.271.1** | Радиооборудование транкинговых систем радиосвязи (базовые станции, ретрансляторы, абонентское радиооборудование) | 26.30/41.000 |  | Требования к параметрам радиоинтерфейса радиооборудования |  | СТБ 1249-2015 п. 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.7 ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.272.1** | Трактора, машины для сельского и лесного хозяйства. Самоходные механизмы для газонов и садов | 28.30/40.000 30.99/40.000 |  | Символы |  | ГОСТ 26336-97 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.273.1** | Пилы бензиномоторные цепные | 28.30/26.095 28.30/35.059 28.30/35.067 28.30/39.000 28.30/40.000 |  | Требования безопасности |  | ГОСТ 31742-2012 (кроме п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.3, 3.4, 3.11, 3.20) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.274.1** | Кусторезы и мотокосы бензиномоторные | 28.30/35.067 28.30/26.095 |  | Требования безопасности |  | ГОСТ 31183-2002 (кроме п.п.4.2, 4.3, 4.7, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.275.1** | Приводы для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/29.113 27.51/39.000 27.51/40.000 |  | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.276.1** | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 |  | Требования безопасности |  | ГОСТ 31223-2012 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.277.1* | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 29.32/24.000 |  | Электро- магнитная совместимость |  | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.278.1* | Подвижное и портативное радио-оборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 |  | Помехоэмиссия. Помехо-устойчивость |  | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.279.1 | Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категории М и N | 26.30/24.000 |  | Помехоэмиссия. Помехо-устойчивость |  | ГОСТ 33472-2015 раздел 12 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.1 | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116 30.91/29.061 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 1.3 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.2 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования к тормозным системам |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.1.1.1.2 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.3 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования к средствам обеспечения обзорности |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.3.1 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.4 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования к спидометрам |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п.п. 2.4.1, 2.4.2 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.5 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 |  | Требования пожарной безопасности |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 3.8 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.280.6 |  | 30.91/11.116 30.91/29.061 30.91/39.000 30.91/40.000 30.91/99.015 |  | Скорость движения |  | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.4.3 |  | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |
| 1.1** ТР | Железнодорожный подвижной состав: - вагоны изотермические; - вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги; - дизель-поезда, автомотрисы (рельсовые автобусы), их вагоны; - дизель-электропоезда, их вагоны; - специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав; - специальный самоходный железнодорожный подвижной состав; - тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные; - электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), прочие; - электропоезда: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны | 30.20/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) железнодорожного подвижного состава и его составных частей |  | CISPR 16-1-1:2015; CISPR 16-1-2:2014; CISPR 16-1-4:2012; ГОСТ 29205-91 раздел 2; ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007); ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) кроме Приложения А; ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; ГОСТ CISPR 16-1-4-2013; ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 п. 4.1, 4.2, 4.3 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 001/2011 |
| 1.6.1* ТР | Системы, обустройства и оборудование сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях: автоматизированные измерительные и контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте | 27.90/24.000 | Уровень электромагнитных помех, влияющих на работоспособность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, другой продукции, железнодорожного подвижного состава. Уровень радиопомех, создаваемых элементами составных частей железнодорожного электроснабжения |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93); ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99); ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 003/2011 |
| 1.17.1** ТР | Приборы для массажа | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.20.1** ТР | Аппараты контактной обработки продуктов с одной или двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.21.1** ТР | Сковороды электрические универсальные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.22.1** ТР | Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.24.1** ТР | Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.25.1** ТР | Электрические пищеварочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-47-2012; СТБ IEC 60335-2-47-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.26.1** ТР | Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.27.1** ТР | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012; ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.28.1** ТР | Приборы для гигиены рта | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.29.1** ТР | Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.30.1** ТР | Мороженицы со встроенным мотор-компрессором | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016; СТБ IEC 60335-2-24-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.31.1** ТР | Теплоаккумуляционные комнатные обогреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.32.1** ТР | Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.33.1** ТР | Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.34.1** ТР | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.46.1** ТР | Электроодеяла, электроподушки, электроматрацы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 (кроме п. 21.102) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.48.1** ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ МЭК 60335-1-2008; СТБ IEC 60335-1-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.50.1** ТР | Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.51.1** ТР | Электрические утюги | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.52.1** ТР | Центрифуги отжимные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.53.1** ТР | Машины посудомоечные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.55.1** ТР | Машины стиральные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.56.1** ТР | Электробритвы, машинки для стрижки волос | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.57.1** ТР | Грили, тостеры и аналогичные переносные прибор для приготовления пищи | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.58.1** ТР | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012; СТБ МЭК 60335-2-10-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.59.1** ТР | Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.60.1** ТР | Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.62.1** ТР | Приборы для нагревания жидкостей | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.63.1** ТР | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014; СТБ МЭК 60335-2-21-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.65.1** ТР | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016; ГОСТ IEC 62552-2013; ГОСТ Р МЭК 62552-1-2018; ГОСТ Р МЭК 62552-2-2018; ГОСТ Р МЭК 62552-3-2018; СТБ IEC 60335-2-24-2013; СТБ IEC 62552-1-2017; СТБ IEC 62552-2-2016; СТБ IEC 62552-3-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.66.1** ТР | Микроволновые печи | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.67.1** ТР | Часы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.68.1** ТР | Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-27-2014; ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.69.1** ТР | Машины швейные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012; ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.71.1** ТР | Комнатные обогреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013; СТБ IEC 60335-2-30-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.72.1** ТР | Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010; ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.73.1** ТР | Мотор-компрессоры | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 (кроме п.22.9); СТБ IEC 60335-2-34-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.74.1** ТР | Проточные водонагреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014; ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.75.1** ТР | Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-36-2016; СТБ МЭК 60335-2-36-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.77.1** ТР | Насосы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.78.1** ТР | Гладильные машины | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.80.1** ТР | Проекторы и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.81.1** ТР | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.82.1** ТР | Электронагревательные приборы для саун | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.83.1** ТР | Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012; ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.85.1** ТР | Приборы для уничтожения насекомых | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.86.1** ТР | Гидромассажные ванны | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002; ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.87.1** ТР | Доильные установки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015; СТБ IEC 60335-2-70-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.88.1** ТР | Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.89.1** ТР | Закрепляемые погружные нагреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.90.1** ТР | Переносные погружные нагреватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.91.1** ТР | Блоки питания электрического ограждения | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.92.1** ТР | Газонокосилки, управляемые вручную | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.93.1** ТР | Барбекю, применяемые вне помещений | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.96.1** ТР | Отпариватели тканей | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.98.1** ТР | Увлажнители, используемые с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.99.1** ТР | Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.100.1** ТР | Электрические газонные рыхлители и щелеватели | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.102.1** ТР | Листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.103.1** ТР | Увлажнители воздуха | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.104.1** ТР | Испарители | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.105.1** ТР | Приборы, работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющие электрические соединения | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.106.1** ТР | Многофункциональные душевые кабины | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.191.1** ТР | Модули светоизлучающих диодов для общего освещения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 62031-2011; ГОСТ IEC 62031-2016¹; СТБ IEC 62031-2009¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.222.1** ТР | Игрушки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065, 32.40/25.039, 32.40/25.098, 32.40/25.108, 32.40/26.046, 32.40/26.080, 32.40/26.095, 32.40/26.141, 32.40/29.040, 32.40/29.061, 32.40/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 25779-90 п.п. 3.84 – 3.89; ГОСТ IEC 62115-2022 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 008/2011 |
| 1.292.1** ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76); ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91); ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ МЭК 60335-1-2008; СТБ IEC 60335-1-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.293.1** ТР | Центрифуги отжимные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.294.1** ТР | Машины стиральные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.296.1** ТР | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 1.297.1** ТР | Машины швейные, установки и системы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 12.2.138-97; ГОСТ IEC 60204-31-2012; ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.298.1** ТР | Электрические кухонные плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86); ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.299.1** ТР | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.300.1** ТР | Аппараты контактной обработки продуктов с одной или двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86); ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.301.1** ТР | Сковороды электрические универсальные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.303.1** ТР | Насосы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.304.1** ТР | Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-42-2013; ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.305.1** ТР | Электрические пищеварочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.306.1** ТР | Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88); ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.307.1** ТР | Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания (тепловые шкафы) | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88); ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.308.1** ТР | Бани электрические водяные для пищеблоков (мармиты электрические) | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89); ГОСТ 27684-88; ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.309.1** ТР | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 14227-97; ГОСТ IEC 60335-2-58-2021¹; ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.310.1** ТР | Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90); ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.311.1** ТР | Машины промышленные электрические кухонные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91); ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.312.1** ТР | Доильные установки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.313.1** ТР | Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.314.1** ТР | Устройства дозирующие и торговые автоматы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.315.1** ТР | Газонокосилки, управляемые вручную | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.316.1** ТР | Оборудование холодильное торговое (промышленное) | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 23833-95 (кроме п.п. 5.1.13, 5.1.30); ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.317.1** ТР | Печи микроволновые для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.318.1** ТР | Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.319.1** ТР | Триммеры ручные и управляемые позади идущим оператором для подрезки газонов и триммеры для обрезки кромок газонов | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.320.1** ТР | Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.321.1** ТР | Ручные, работающие от сети, садовые воздуходувки, пылесосы и воздуходувки-пылесосы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.322.1** ТР | Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.362.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 1.433.3** ТР | Технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделие, а также любые изделия, содержащие электрические и (или) электронные составные части, которое может быть отнесено к одной из следующих категорий: компонент, аппарат и (или) установка) | 28.29/08.130, 26.20/08.130 | Содержание тяжелых металлов |  | ГОСТ IEC 62321-1-2016; ГОСТ IEC 62321-2-2016; ГОСТ IEC 62321-3-1-2016; СТБ IEC 62321-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 037/2016 |
| 1.434.1* ТР | Извещатели пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 34698-2020 п.4.4.9, Приложение Б; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012; ГОСТ Р 53325-2012 п.4.4.6, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.435.1* ТР | Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 34700-2020 п. 15.8, Приложение А; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.5.4.8, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.436.1* ТР | Оповещатели пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 34699-2020 п. 8.16, Приложение А; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.6.4.11, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.437.1* ТР | Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.7.6.19, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.438.1* ТР | Прочие устройства, предназначенные для работы в шлейфах пожарной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.8.4.1, 4.4.6, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.439.1* ТР | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 34701-2020 п.10.7, Приложение Б; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012; ГОСТ Р 53325-2012 п.9.6.9, Приложение Б |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.440.1* ТР | Извещатели пожарные автономные точечные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 11.16.08-2011 п.5.3.14; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.441.1* ТР | Извещатели пожарные тепловые | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 2218-2011 п.9.2.13; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.442.1* ТР | Оповещатели пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 2243-2011 п.18.9.1, 18.9.2; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.443.1* ТР | Приборы управления пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 11.14.01-2006 п.16.2.9; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.444.1* ТР | Приборы приемно-контрольные пожарные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30737-2001 п.7.2.3; ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.445.1* ТР | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ 11.16.10-2016 п.13.3, 13.3.1; СТБ EN 55022-2012; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.446.1* ТР | Установки пожаротушения роботизированные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53326-2009 п.7.2.12 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.447.1* ТР | Извещатели пожарные ручные | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) |  | EN 50130-4:2011; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017; СТБ EN 54-11-2009 п.5.18.2; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.448.1** ТР | Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС). Система экстренного реагирования при авариях | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ 33466-2015 р. 5; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 1.449.1** ТР | Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категории М и N | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016; ISO 10605:2008; ISO 10605:2023; ГОСТ 29157-91¹; ГОСТ 33472-2015 р.12¹; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 2.1* ТР | Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства железнодорожного подвижного состава | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) электрооборудования в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования, электромагнитная совместимость электрооборудования с устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи инфраструктуры железнодорожного транспорта, уровень электромагнитных помех, создаваемый железнодорожным подвижным составом и его составными частями |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ 33436.4-1-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.1* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/29.113, 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.1* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.1.2* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний / идентификация |  | ГОСТ ИСО 5089-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.2* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья, соответствие указанному в марки ровке (правильность маркировки полотен трикотажных) |  | СТБ 2207-2011 п. 6.17 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.1.3* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.3* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.2; ГОСТ 8845-87 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.1.4* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/08.156 | Содержание (количество) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.4* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.1.5* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.5* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 30383-95 п.3.1; ГОСТ 31422-2010 п.3.1; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.1.6* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.6* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.061 | Изменение (линейных) размеров (тканей) (изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки; после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, усадка; после мокрых (мокрой) обработок (обработки)) |  | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 31423-2010; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.1.7* |  | 13.91/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  |  |  |  |
| 2.1.7.1* ТР | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельной группы; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные | 13.91/26.045 | Устойчивость окраски: к стиркам |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1.7.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к дистиллированной воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.7.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.7.4* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к морской воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.7.5* ТР |  | 13.91/26.095 | Устойчивость окраски: к сухому, мокрому трению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.8* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 8846-87 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.1.9* |  | 13.91/29.040 | Масса |  | ГОСТ 8845-87 р.3, р.5 |  |  |  |  |
| 2.1.10* |  | 13.91/11.116 | Перекос петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р.3 |  |  |  |  |
| 2.1.11* |  | 13.91/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 8845-87 р.4, р.5 |  |  |  |  |
| 2.1.12* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора (в отбеленных материалах) |  | ГОСТ 25617-2014 р.12 |  |  |  |  |
| 2.1.13* |  | 13.91/29.121, 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 8847-85 р.2 |  |  |  |  |
| 2.1.14* |  | 14.14/29.165 | Требования к пошиву (число стежков в строчке; ширина шва) |  | ГОСТ 9176-87 р.3 |  |  |  |  |
| 2.1.15* |  | 14.31/29.061 | Толщина шва мыска |  | ГОСТ 8541-2014 п.7.6, Приложение В |  |  |  |  |
| 2.1.16* |  | 14.39/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  |  |  |  |
| 2.1.17* |  | 14.39/29.113, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.1.18* |  | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 11595-83 р.2; ГОСТ 12739-85; ГОСТ 16486-93 п.3.2 |  |  |  |  |
| 2.1.19* |  | 14.19/26.045, 14.19/26.095 | Устойчивость окраски к глажению (тепловой обработке) Устойчивость окраски к глажению |  | СТБ ISO 105-X11-2009 |  |  |  |  |
| 2.1.21* |  |  | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88); ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.22* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  |  |  |  |
| 2.1.23* |  |  | Устойчивость окраски к воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-E01-2015; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.24* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.25* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.26* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; СТБ ISO 105-X11-2009 |  |  |  |  |
| 2.1.27* |  |  | Устойчивость окраски к морской воде (к действию морской воды) |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-E02-2022; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.28* |  |  | Устойчивость окраски к действию хлорированной воды (вода плавательных бассейнов) |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-E03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.29* |  |  | Устойчивость окраски к каплям воды |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.10-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.30* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.31* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.1.32* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.1.33* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р.р.4, 5 |  |  |  |  |
| 2.2.1* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/29.113, 14.13/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.1* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.2* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний / идентификация (подготовка проб к испытаниям) |  | ГОСТ 938.0-75; ГОСТ ИСО 5089-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.2* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.3* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.3* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.4* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.052 | Содержание шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.4* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.061 | Изменение (линейных) размеров (тканей) (изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки; после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, усадка; после мокрых (мокрой) обработок (обработки)) |  | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 31423-2010; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.5* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.156 | Содержание (количество) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.5* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.6* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.6* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/11.116 | Контроль качества готовых изделий |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.7* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.7* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014 р.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.8* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.8* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 13.20/29.070 | Пиллингуемость |  | ГОСТ 14326-73 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.9* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) |  | ГОСТ 1059-72 п. 2.6; ГОСТ 314-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.9* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.040, 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.10* |  | 14.13/26.045 | Присутствие свободного хлора |  | ГОСТ 25617-2014 р.12 |  |  |  |  |
| 2.2.10.1* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/26.045 | Устойчивость окраски: к стиркам |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.10.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к дистиллированной воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.2.10.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п.2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.2.10.4* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к морской воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.2.10.5* ТР |  | 14.13/26.095 | Устойчивость окраски: к сухому, мокрому трению |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.2.10.6* ТР |  |  | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению - к мокрому трению |  | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 |  |  |  |  |
| 2.2.10.7* ТР |  | 14.13/26.045 | Устойчивость окраски кож: - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 Приложение А |  |  |  |  |
| 2.2.11* ТР |  | 14.13/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |  |  |
| 2.2.11* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/29.113, 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.12* ТР | Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | 14.13/08.156 | Содержание (массовая доля) водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2.13* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.19/26.045, 14.19/26.095 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.2.14* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  |  |  |  |
| 2.2.15* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |
| 2.2.16* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-E04-2014 |  |  |  |  |
| 2.2.17* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83 |  |  |  |  |
| 2.2.18* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |
| 2.2.19* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014 |  |  |  |  |
| 2.2.20* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.2.21* |  | 13.20/29.113, 13.20/35.069, 13.92/29.113, 13.92/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.3.1* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.040 | Масса изделия |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.3; ГОСТ 28631-2018 п.8.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.1* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/08.052, 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.3.2* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.061 | Линейные размеры изделий |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.2; ГОСТ 28631-2018 п.8.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.2* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/29.119, 13.99/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.3.3* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.121 | Разрывная нагрузка швов, узлов крепления ручек или максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.3* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/29.151, 13.99/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.3.4* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.121 | - разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.1, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.4* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/29.061, 13.99/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.3.5* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/29.121 | - максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.3, 7.5.7; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.3, 8.6.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.5* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014 р.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.3.6* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора |  | ГОСТ 25617-2014 р.12 |  |  |  |  |
| 2.3.6.1* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/26.095 | Устойчивость окраски: - к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.4; ГОСТ 28631-2018 п.8.4; ГОСТ 28754-2018 п.7.5; ГОСТ 28754-90 п.4.3; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.4; ГОСТ 938.29-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.6.2* ТР |  | 15.12/26.045 | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 28754-2018 п.7.3; ГОСТ 28754-90 п.4.4 |  |  |  |  |
| 2.3.6.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к воздействию "пота" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  |  |  |  |
| 2.3.7* ТР |  | 15.12/11.116 | Наличие формоустойчивой спинки |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.1; ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |  |  |  |  |
| 2.3.7* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.3.8* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/11.116 | Наличие светоотражающих элементов |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.1; ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.8* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/11.116, 13.99/11.116 | Требования к пошиву |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.3.9* ТР | Кожгалантерейные изделия | 15.12/11.116 | Контрастность |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.1; ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3.10* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 13.99/26.045, 13.99/26.095, 13.20/26.045, 13.20/26.095 | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.3.11* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-E04-2014 |  |  |  |  |
| 2.3.12* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014 |  |  |  |  |
| 2.3.13* |  | 13.99/29.113, 13.99/35.069, 13.20/29.113, 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.4.1* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/08.052 | Подготовка образцов для контроля |  | ГОСТ 32077-2013; ГОСТ 9209-77 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.1* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Внешний вид ((наличие защитных конструктивных элементов)) |  | ГОСТ 12807-2003; ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1; СТБ 757-2022 п. 3.8, 3.9, 3.11, 6.1, 6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.4.2* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/29.145 | Температура сваривания кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32078-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.2* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Водоотталкивающие свойства (устойчивость водоотталкивающих (водоупорных) свойств к пятикратной стирке и пятикратной химчистке) |  | ГОСТ 11209-85 п.п. 3.14, 3.15; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.4.3* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/29.061 | Толщина кожевой ткани |  | ГОСТ 33267-2015 р.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.3* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Водоупорность ((устойчивость водоупорных свойств после пятикратной химической чистки, стирки); (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.4.4* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани |  | ГОСТ 32165-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.5* ТР |  | 15.11/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.2; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |  |  |
| 2.4.6* ТР |  | 15.11/08.082, 15.11/08.156 | Содержание (массовая доля) водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4 |  |  |  |  |
| 2.4.6* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/29.119, 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.4.7* ТР | Одежда и изделия меховые | 15.11/26.045, 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к сухому трению: - волосяного покрова - кожевой ткани |  | ГОСТ 32079-2013; ГОСТ 9210-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.7* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Водопроницаемость (устойчивость после пятикратной химической чистки, стирки; химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 22944-78 р.2; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.4.8* |  | 14.12/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3; ГОСТ 8971-78 р.1 |  |  |  |  |
| 2.4.9* |  | 14.12/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 |  |  |  |  |
| 2.4.10* |  |  | Жесткость (по методу кольца) |  | ГОСТ 10550-93 п.п. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.3, 5.4 |  |  |  |  |
| 2.4.11* |  | 14.12/29.061, 14.13/29.061 | Изменение (линейных) размеров (изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки; после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, влажно-тепловой обработки (усадка); после мокрых обработок) |  | ГОСТ 15530-93 п.п. 3.7, 3.8; ГОСТ 21050-2004 п.8.2; ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.4.12* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Качество готовых изделий (внешний вид; наличие защитных конструктивных элементов) |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, р.2, п.2.1 |  |  |  |  |
| 2.4.13* |  | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Кислотозащитные свойства (Кислотозащитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК) |  | ГОСТ 11209-85 п.3.11; ГОСТ 12.4.251-2013 п.5.2.1; СТБ 1387-2003 п.8.6.10 |  |  |  |  |
| 2.4.14* |  |  | Кислотопроницаемость |  | ГОСТ 12.4.105-81 п. 3.1.10; ГОСТ 16166-80 п. 3.9 |  |  |  |  |
| 2.4.15* |  |  | Кислотонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.251-2013 п.5.2.3 |  |  |  |  |
| 2.4.16* |  |  | Кислотостойкость (потеря разрывной нагрузки) |  | ГОСТ 12.4.105-81 п.3.1.10; ГОСТ 12.4.251-2013 п.5.2.2; ГОСТ 16166-80 п.3.10 |  |  |  |  |
| 2.4.17* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116, 13.20/11.116 | Количество нитей на 10 см (плотность нитей, число нитей на 10 см) |  | ГОСТ 29104.3-91; ГОСТ 3812-72 |  |  |  |  |
| 2.4.18* |  | 14.12/29.061, 14.13/29.061, 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина; толщина; ширина) |  | ГОСТ 17073-71 р.1; ГОСТ 29104.1-91 п. 1-3; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.1-4.6; ГОСТ 938.13-70; ГОСТ 938.15-70 |  |  |  |  |
| 2.4.19* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Маркировка (комплектность; обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров; упаковка) |  | ГОСТ 10581-91; ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, поз.1; СТБ 757-2022 п. 3.12, 6.7 |  |  |  |  |
| 2.4.20* |  | 14.12/29.040, 14.13/29.040, 13.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 17073-71 р.2; ГОСТ 29104.1-91 р.2; ГОСТ 938.13-70 |  |  |  |  |
| 2.4.21* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля жировых веществ |  | ГОСТ 4659-79 р.1 |  |  |  |  |
| 2.4.22* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Обработка срезов, обрезных краев |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.5.6 |  |  |  |  |
| 2.4.23* |  | 14.12/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080 | Огнестойкость и огнестойкость после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток (устойчивость огнезащитных свойств) |  | ГОСТ 11209-85 п.п. 3.12, 3.15; ГОСТ 15898-70; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.4.24* |  | 14.12/29.061, 14.13/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 12.4.010-75 п. 1.4; ГОСТ 12.4.029-76 п.1.3; ГОСТ 12.4.044-87 п.1.2.3; ГОСТ 12.4.045-87 п.1.2.3; ГОСТ 12.4.099-80 п.п. 1.4, 1.5; ГОСТ 12.4.100-80 п.п.1.4, 1.5; ГОСТ 12.4.110-82 п.п.1.4, 1.5; ГОСТ 12.4.131-83 п.1.3; ГОСТ 12.4.132-83 п.1.3; ГОСТ 12.4.310-2020 п.5.1.3; ГОСТ 17521-72; ГОСТ 17522-72; ГОСТ 23134-78 п.п. 1.4, 1.5; ГОСТ 24760-81 п.1.3; ГОСТ 25194-82 п.1.4; ГОСТ 27574-87 п.1.2.2; ГОСТ 27575-87 п.1.2.2; ГОСТ 27651-88 п.1.2.3; ГОСТ 27652-88 п.п 1.2.3, 1.2.4; ГОСТ 27653-88 п.1.2.3; ГОСТ 27654-88 п.п 1.2.3, 1.2.4; ГОСТ 29057-91 п.п 1.2.4, 1.2.5; ГОСТ 29058-91 п.п 1.2.4, 1.2.5; ГОСТ 29335-92 п.1.2.3; ГОСТ 29338-92 п.1.2.3; ГОСТ 9896-88 п.п. 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8; ГОСТ 9897-88 п.п. 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10; СТБ 757-2022 п.3.3 |  |  |  |  |
| 2.4.25* |  | 14.12/29.040, 14.13/29.040, 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 |  |  |  |  |
| 2.4.26* |  | 13.99/29.121 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 28073-89; СТБ 1387-2003 п.8.6.24 |  |  |  |  |
| 2.4.27* |  | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п.2.5.3; ГОСТ 28073-89 р.3 |  |  |  |  |
| 2.4.28* |  |  | Раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 17922-72; ГОСТ 29104.5-91 р.2; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.3 |  |  |  |  |
| 2.4.29* |  |  | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 3813-72 р.2; ГОСТ 938.11-69 |  |  |  |  |
| 2.4.30* |  | 14.12/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  |  |  |  |
| 2.4.31* |  | 14.12/29.121, 15.11/29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А |  |  |  |  |
| 2.4.32* |  | 14.12/26.141, 14.13/26.141 | Сохранение кислотозащитных свойства после пятикратной стирки, химической чистки (- кислотонепроницаемость; кислотозащитные свойства: - кислотостойкость материала (потеря прочности от воздействия кислот по разрывной нагрузке); стирка, химическая чистка, в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 11209-85 п.3.11; ГОСТ 12.4.251-2013 п.п. 5.2.1- 5.2.3; ГОСТ 16166-80 п.п. 3.9, 3.10; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 1387-2003 п.8.6.11; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.4.33* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070 | Сопротивление порезу |  | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1 |  |  |  |  |
| 2.4.34* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070, 13.91/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости; устойчивость к истиранию) |  | ГОСТ 12739-85; ГОСТ 15967-70; ГОСТ 18976-73; ГОСТ 29104.17-91; ГОСТ 9913-90 п.4.3 |  |  |  |  |
| 2.4.35* |  | 14.12/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), после пятикратной химической чистки, стирки (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97 п. 5.2.2, 5.3; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.4.36* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070, 13.20/29.070 | Стойкость к пиллингообразованию |  | ГОСТ 9913-90 п.4.7 |  |  |  |  |
| 2.4.37* |  |  | Стойкость к проколу |  | ГОСТ 12.4.118-82; ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1, Приложение 2 |  |  |  |  |
| 2.4.38* |  | 14.12/26.141, 14.13/26.141, 13.20/26.141 | Стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механическим свойствам материалов, швов) |  | ГОСТ 12.4.220-2002 |  |  |  |  |
| 2.4.39* |  |  | Стойкость покрытия к действию кислот (после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке); раствора серной кислоты с массовой долей 60%)) |  | ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ Р 50714-94 п.7.12; СТБ 1387-2003 п.8.6.21; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.4.40* |  | 14.12/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080, 13.95/26.080 | Суммарное тепловое сопротивление |  | ГОСТ 20489-75; ГОСТ 29335-92 р.3; ГОСТ 29338-92 р.3 |  |  |  |  |
| 2.4.41* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116, 13.20/11.116 | Требования к швам и срезам, стежкам, строчкам (количество стежков в 1 см строчки) |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.5.6 |  |  |  |  |
| 2.4.42* |  | 14.12/29.113, 14.13/29.113, 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74; ГОСТ 29104.20-91 |  |  |  |  |
| 2.4.43* |  | 14.12/29.113, 14.12/35.069, 14.13/29.113, 14.13/35.069, 13.20/29.113, 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95; СТБ 757-2022 п.6.5 |  |  |  |  |
| 2.4.44* |  | 13.99/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу |  | ГОСТ 8978-2003 р.3; СТБ 1387-2003 п.8.6.25 |  |  |  |  |
| 2.4.45* |  | 14.12/26.045, 14.13/26.045, 13.20/26.045, 13.99/26.045 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.4.47* |  | 14.12/26.045, 14.12/26.095 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) |  |  |  |  |
| 2.4.48* |  |  | Устойчивость окраски к воздействию погоды |  | ГОСТ 21790-2005 п. 6.10; ГОСТ 28000-2004 п. 7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-B03-2023 |  |  |  |  |
| 2.4.49* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п. 7.10; ГОСТ 2846-82 п.п.2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п. 3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |  |  |  |  |
| 2.4.50* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |
| 2.4.51* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п.2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п. 3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |
| 2.4.52* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п.2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83 |  |  |  |  |
| 2.4.53* |  |  | Устойчивость окраски к морской воде (к действию морской воды) |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83 |  |  |  |  |
| 2.4.54* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п. 2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |
| 2.4.55* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 2846-82 п.п.2.3, 2.4; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п. 3.7; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |
| 2.4.56* |  | 14.12/08.052, 14.13/08.052, 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.4.57* |  | 14.12/11.116, 14.13/11.116, 13.99/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 757-2022 п.6.8 |  |  |  |  |
| 2.5.1* ТР | Обувь | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.1* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.151, 32.99/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.2* ТР | Обувь | 15.20/29.040 | Масса пары валяной обуви |  | ГОСТ 1059-72 п.2.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.2* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116, 22.19/11.116 | Внешний вид ((наличие защитных конструктивных элементов)) |  | ГОСТ 20010-93 п.3.2; ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.3* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.3* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.4* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 п.5.1.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.4* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.119, 32.99/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.5* ТР | Обувь | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.5* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.095, 32.99/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.6* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.6* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.061, 32.99/29.061, 22.19/29.061 | Измерение перчаток (длина; толщина стенки; ширина) |  | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.1; ГОСТ 20010-93 п.п. 1.2.3, 3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.7* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.7* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Кислотозащитные свойства (Кислотозащитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК) |  | ГОСТ 11209-85 п.3.11; ГОСТ 12.4.251-2013 п.5.2.1; СТБ 1387-2003 п.8.6.10 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.8* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | - прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.8* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Кислотопроницаемость |  | ГОСТ 12.4.105-81 п. 3.1.10; ГОСТ 16166-80 п. 3.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.9* ТР | Обувь | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п. 4.9; ГОСТ 6410-80 п. 4.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.9* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 12.4.105-81 п.3.1.10; ГОСТ 16166-80 п.3.10 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.10* ТР | Обувь | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) |  | ГОСТ 1059-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.10* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Кислото- и щелочепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.063-79 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.11* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014; ГОСТ ISO 17131-2022 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.12* ТР |  | 15.20/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  |  |  |  |
| 2.5.12* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116, 22.19/11.116 | Требования к швам и срезам, стежкам, строчкам (количество стежков в 1 см строчки) |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.5.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.13* ТР | Обувь | 15.20/08.052 | Содержание шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.13* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116, 22.19/11.116 | Маркировка (информация изготовителя; обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров) |  | ГОСТ 20010-93 п.3.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, поз.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.14* ТР | Обувь | 15.20/26.045, 15.20/26.095 | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению - к мокрому трению - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.14* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 15.11/29.040, 14.11/29.040 | Масса |  | ГОСТ 938.13-70 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.15* ТР | Обувь | 15.20/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.15* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78 п.5.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.16* ТР | Обувь | 15.20/08.082, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.16* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.080, 13.20/26.080, 14.13/26.080 | Огнестойкость и огнестойкость после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток (устойчивость огнезащитных свойств) |  | ГОСТ 11209-85 п.п. 3.12, 3.15; ГОСТ 15898-70; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.17* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви |  | ГОСТ 26165-2021 п.7.11 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.17* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.061, 32.99/29.061, 22.19/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 12.4.010-75 п.1.4; ГОСТ 4103-82; СТБ 916-2009 п.п.3.1, 3.2, 3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.18* ТР | Обувь | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5.18* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.040, 32.99/29.040 | Плотность нитей прошивных полотен |  | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п.4.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.5.19* |  |  | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5; ГОСТ 8845-87 р.4, р.5 |  |  |  |  |
| 2.5.20* |  | 22.19/29.121 | Прочность при растяжении, относительное удлинение; условная прочность, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ ISO 37-2020 |  |  |  |  |
| 2.5.21* |  | 32.99/29.121, 13.99/29.121 | Прочность связи между слоями (при расслоении) |  | ГОСТ 17317-88 |  |  |  |  |
| 2.5.22* |  | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п.2.5.3; ГОСТ 28073-89 р.3 |  |  |  |  |
| 2.5.23* |  | 14.12/29.121, 13.95/29.121 | Раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 17922-72; ГОСТ 29104.5-91 р.2; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.3 |  |  |  |  |
| 2.5.24* |  |  | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79 р.2; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; ГОСТ 8847-85 р.2; ГОСТ 938.11-69 |  |  |  |  |
| 2.5.26* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070 | Сопротивление порезу |  | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.2 |  |  |  |  |
| 2.5.27* |  | 13.99/29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А |  |  |  |  |
| 2.5.28* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.4 |  |  |  |  |
| 2.5.29* |  | 14.12/29.070, 14.13/29.070, 13.91/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости; устойчивость к истиранию) |  | ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1; ГОСТ 12739-85; ГОСТ 15967-70; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.1 |  |  |  |  |
| 2.5.30* |  | 14.12/26.080, 13.20/26.080, 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), после пятикратной химической чистки, стирки (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97 п. 5.2.2 |  |  |  |  |
| 2.5.31* |  | 14.12/29.070, 13.20/29.070, 14.13/29.070 | Стойкость к проколу |  | ГОСТ 12.4.118-82; ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1, Приложение 2; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.5 |  |  |  |  |
| 2.5.32* |  | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механическим свойствам материалов, швов) |  | ГОСТ 12.4.220-2002 |  |  |  |  |
| 2.5.33* |  | 14.12/29.121, 32.99/29.121, 22.19/29.121 | Стойкость покрытия к действию кислот (после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке); раствора серной кислоты с массовой долей 60%)) |  | ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ Р 50714-94 п.7.12; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.5.34* |  | 14.12/26.141, 32.99/26.141, 22.19/26.141 | Сохранение кислотозащитных свойства после пятикратной стирки, химической чистки (- кислотонепроницаемость; кислотозащитные свойства: - кислотостойкость материала (потеря прочности от воздействия кислот по разрывной нагрузке); стирка, химическая чистка, в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 11209-85 п.3.11; ГОСТ 12.4.251-2013 п.п. 5.2.1- 5.2.3; ГОСТ 16166-80 п.п. 3.9, 3.10; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 1387-2003 п.8.6.11 |  |  |  |  |
| 2.5.35* |  | 14.12/29.113, 14.12/35.069, 32.99/29.113, 32.99/35.069, 22.19/29.113, 22.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.5.36* |  | 14.12/29.061, 32.99/29.061, 22.19/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания |  | ГОСТ 8972-78 п.п. 5.2, 5.3 |  |  |  |  |
| 2.5.37* |  | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12739-85 |  |  |  |  |
| 2.5.38* |  | 13.99/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу |  | ГОСТ 8978-2003 р.3 |  |  |  |  |
| 2.6.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового использования: - подгузники детские бумажные | 17.22/29.040 | Время впитывания подгузников |  | ГОСТ Р 52557-2020 п.6.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6.1* | Изделия корсетные | 14.14/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.6.2* ТР | Изделия текстильные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна текстильные из всех видов волокон, обувь | 14.14/08.158, 13.20/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Стирол Толуол Спирт бутиловый Спирт метиловый Ацетон Ксилолы (смесь изомеров) Бензол Ацетальдегид Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 п.11; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6.2* | Изделия корсетные | 14.14/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.6.3* ТР | Изделия текстильные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна текстильные из всех видов волокон, обувь | 14.14/08.158, 13.20/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Диоктилфталат Дибутилфталат Диметилтерефталат |  | МУК 4.1.3169-14 п.11; МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6.4* ТР |  | 14.14/08.032, 13.20/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Цинк Кадмий Кобальт Хром Свинец Мышьяк Никель Медь |  | ГОСТ 31870-2012 4; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |
| 2.6.5* ТР |  | 14.14/11.116, 13.20/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Этиленгликоль |  | Инструкция № 880-71 стр. 106-109, "Определение этиленгликоля с фуксиносернистой кислотой"; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |
| 2.6.5* | Изделия корсетные | 14.14/26.045, 14.14/26.095 | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.6.6* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.6.7* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-A01-2002; ГОСТ ИСО 105-A02-2002; ГОСТ ИСО 105-A03-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.6.8* |  | 14.14/29.113, 14.14/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.7.1* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/29.113, 13.96/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.1* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.2* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний / идентификация |  | ГОСТ ИСО 5089-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.2* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/11.116 | Величина перекоса |  | ГОСТ 14067-91 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.3* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/11.116 | Идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 12453-77; ГОСТ 16958-71; ГОСТ 26623-85; ГОСТ 30084-93; ГОСТ 8737-77; ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ Р 51793-2001; СТБ 948-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.3* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.4* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.4* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 28000-2004 п.7.5; ГОСТ 30090-93 п.6.13; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.5* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/08.052 | Содержание шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.6* ТР |  | 13.96/08.156 | Содержание (количество) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |  |  |  |
| 2.7.7* ТР |  | 13.96/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  |  |  |  |
| 2.7.7* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.7; СТБ 1017-96 п.5.12 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.8* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.8* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/26.141 | Водоупорность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.9* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.9* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.10* |  | 13.92/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  |  |  |  |
| 2.7.10.1* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/26.045 | Устойчивость окраски: к стиркам |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.10.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к дистиллированной воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.7.10.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п.2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.7.10.4* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к морской воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.7.10.5* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к действию морской воды |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.7.10.6* ТР |  | 13.96/26.095 | Устойчивость окраски: к сухому, мокрому трению |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.7.10.7* ТР |  | 13.96/26.045 | Устойчивость окраски: к воздействию воды |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E01-2015; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.7.11* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/26.095 | Жесткость (по методу кольца) |  | ГОСТ 10550-93 п.п. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.3, 5.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.12* ТР | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; изделия штучные | 13.96/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 5; СТБ 1017-96 п.5.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.12* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.91/29.061, 13.20/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 23432-2021 п.7.9; ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.7.13* |  | 13.92/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.5; СТБ 1017-96 п.5.7 |  |  |  |  |
| 2.7.14* |  | 13.20/11.116 | Количество нитей на 10 см (плотность нитей и пучков ворса) |  | ГОСТ 29104.3-91; ГОСТ 3812-72 |  |  |  |  |
| 2.7.15* |  | 13.91/08.156, 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18 |  |  |  |  |
| 2.7.16* |  | 13.92/29.061, 13.91/29.061, 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 10232-77 3.2; ГОСТ 22017-2021 п.7.2; ГОСТ 28486-2021 п.6.2; ГОСТ 29104.1-91 п. 1-3; ГОСТ 30090-93 п.6.5; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.1-4.6; ГОСТ 8846-87 р.2; СТБ 1017-96 п. 5.2; СТБ 638-2001 п. 6.2 |  |  |  |  |
| 2.7.17* |  | 13.91/08.164, 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014 р.14 |  |  |  |  |
| 2.7.18* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля жировых веществ |  | ГОСТ 4659-79 р.1 |  |  |  |  |
| 2.7.19* |  | 13.92/29.040, 13.20/29.040 | Массовая доля костры и сорных примесей |  | ГОСТ 30090-93 п.6.9 |  |  |  |  |
| 2.7.20* |  | 13.95/29.040 | Неравнота по массе |  | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п.4.13 |  |  |  |  |
| 2.7.21* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р.р.4, 5 |  |  |  |  |
| 2.7.22* |  |  | Перекос петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р.3 |  |  |  |  |
| 2.7.23* |  | 13.20/29.070 | Пиллингуемость |  | ГОСТ 14326-73 |  |  |  |  |
| 2.7.24* |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 29104.1-91 р.2; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.4.7, приложение 3-5; ГОСТ 8845-87 р.4, р.5 |  |  |  |  |
| 2.7.25* |  | 13.92/29.061, 13.20/29.061 | Полное изменение линейных размеров мешков (кроме мешков из химических пленочных нитей) |  | ГОСТ 30090-93 п.6.12.2 |  |  |  |  |
| 2.7.26* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора (в отбеленных материалах) |  | ГОСТ 25617-2014 р.12 |  |  |  |  |
| 2.7.28* |  | 13.20/29.121 | Раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.3 |  |  |  |  |
| 2.7.29* |  | 13.92/29.121, 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79 р.2; ГОСТ 23432-2021 п.4.1.6; ГОСТ 28486-2021 п.6.4; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п.6.8; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2 |  |  |  |  |
| 2.7.30* |  | 13.20/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 28000-2004 п.7.7; ГОСТ 4659-79 р.2 |  |  |  |  |
| 2.7.31* |  | 13.92/29.040, 13.20/29.040 | Содержание металлопримесей |  | ГОСТ 30090-93 п.6.11 |  |  |  |  |
| 2.7.32* |  | 14.13/29.070, 14.12/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости) |  | ГОСТ 18976-73 |  |  |  |  |
| 2.7.33* |  | 13.20/29.070 | Стойкость ворса к истиранию |  | ГОСТ 9913-90 п.4.4 |  |  |  |  |
| 2.7.34* |  |  | Стойкость к закатыванию ворса |  | ГОСТ 9913-90 п.4.5 |  |  |  |  |
| 2.7.35* |  |  | Стойкость к истиранию до оголения каркаса |  | ГОСТ 9913-90 п.4.6 |  |  |  |  |
| 2.7.36* |  |  | Стойкость к истиранию до разрушения |  | ГОСТ 29298-2005 п.6.9 |  |  |  |  |
| 2.7.37* |  |  | Стойкость к пиллингообразованию |  | ГОСТ 9913-90 п.4.7 |  |  |  |  |
| 2.7.38* |  | 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  |  |  |  |
| 2.7.39* |  | 13.20/29.113, 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.7.41* |  | 13.91/26.045, 13.91/26.095, 13.20/26.045, 13.20/26.095 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 29298-2005 6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88); ГОСТ ISO 105-B01-2024 |  |  |  |  |
| 2.7.42* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п. 7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  |  |  |  |
| 2.7.43* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |
| 2.7.44* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |
| 2.7.45* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83 |  |  |  |  |
| 2.7.46* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |
| 2.7.47* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 10138-93 п.3.9; ГОСТ 15968-87 п.3.15; ГОСТ 21790-2005 п.6.10; ГОСТ 28000-2004 п.7.10; ГОСТ 29013-91 п.3.10; ГОСТ 29298-2005 п.6.12; ГОСТ 7701-93 п.5.13; ГОСТ 7779-2015 р.4; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9382-2014 п.5.8; ГОСТ 9382-78 п.3.8; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |
| 2.7.48* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.8.1* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/29.113, 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.1* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.2* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.052 | Подготовка проб для химических испытаний / идентификация (подготовка проб к испытаниям) |  | ГОСТ 938.0-75; ГОСТ ИСО 5089-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.2* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/11.116 | Величина перекоса |  | ГОСТ 14067-91 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.3* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/11.116 | Идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 10581-91; ГОСТ 12453-77; ГОСТ 16958-71; ГОСТ 19411-88; ГОСТ 25871-83; ГОСТ 26623-85; ГОСТ 30084-93; ГОСТ 3897-2015; ГОСТ 8737-77; ГОСТ Р 51293-99; ГОСТ Р 51793-2001; СТБ 948-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.3* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.4* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья / идентификация (соответствие указанному в маркировке) |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.4* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/11.116 | Внешний вид (Маркировка; Упаковка) |  | СТБ 2144-2010 7.11 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.5* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.052 | Содержание шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.5* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 2144-2010 п.7.13 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.6* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.156 | Содержание (количество) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.6* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.061 | Длина, ширина бинтов |  | СТБ 2144-2010 п.7.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.7* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.7* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.151 | Зольность |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.16 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.8* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.8* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.9* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.9* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.3, 4.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.10* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) |  | ГОСТ 314-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.10* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.164 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.12 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.11* |  |  | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.11 |  |  |  |  |
| 2.8.11.1* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/26.045 | Устойчивость окраски: к стиркам |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.11.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к дистиллированной воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.8.11.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п.2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E04-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.8.11.4* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к морской воде |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.8.11.5* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к действию морской воды |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ИСО 105-E02-2002; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.8.11.6* ТР |  | 13.91/26.095 | Устойчивость окраски: к сухому, мокрому трению |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 7913-76 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-X12-2014; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.8.11.7* ТР |  | 13.91/26.045 | Устойчивость окраски: к воздействию воды |  | ГОСТ 11151-77 р.2; ГОСТ 13527-78 р.2; ГОСТ 23433-79 п. 2.3, 2.7; ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 23627-89 п.2.2; ГОСТ 7779-2015 р.2; ГОСТ 7780-78 п.2.2; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ISO 105-A03-2014; ГОСТ ISO 105-E01-2015; ГОСТ ИСО 105-F-2002; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |  |  |  |  |
| 2.8.12* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.164 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.10 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.12.1* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/26.095 | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению |  | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.12.2* ТР |  |  | Устойчивость окраски кож: - к мокрому трению |  | ГОСТ 32076-2013 |  |  |  |  |
| 2.8.12.3* ТР |  | 13.91/26.045 | Устойчивость окраски кож: - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 Приложение А |  |  |  |  |
| 2.8.13* ТР |  | 13.91/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |  |  |
| 2.8.13* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.4.7; СТБ 2144-2010 п.7.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.14* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/08.082, 13.91/08.156 | Содержание (массовая доля) водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.14* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка, прочность при разрыве и разрывное удлинение до и после стирки |  | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; СТБ 2144-2010 п.7.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.15* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/11.116 | Интенсивность запаха |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.15* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/29.121, 13.91/29.121 | Растяжимость, рабочая растяжимость, остаточная деформация до стирки и после стирки |  | СТБ 2144-2010 п.7.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.16* ТР | Одежда и изделия швейные и трикотажные | 13.91/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014; ГОСТ ISO 17131-2022; СТБ 2132-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.8.16* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.169 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.8.17* |  | 13.20/29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.17 |  |  |  |  |
| 2.8.18* |  | 13.20/08.164 | Содержание аппретирующих веществ |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.14 |  |  |  |  |
| 2.8.19* |  | 13.20/11.116 | Содержание окисляемых веществ (время определения содержания окисляемых веществ) |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.13 |  |  |  |  |
| 2.8.20* |  | 13.20/08.164 | Содержание окрашивающих веществ |  | ГОСТ 9412-2021 п.5.15 |  |  |  |  |
| 2.8.21* |  | 13.20/29.040 | Массовая доля веществ, экстрагируемых бензолом или этиловым эфиром |  | ГОСТ 25617-2014 р.11 |  |  |  |  |
| 2.8.22* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 16427-93 п.3.2; СТБ 2282-2012 п. 6.2 |  |  |  |  |
| 2.8.23* |  | 13.20/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 2282-2012 п.6.7 |  |  |  |  |
| 2.8.24* |  |  | Маркировка |  | СТБ 2282-2012 п. 6.4 |  |  |  |  |
| 2.8.25* |  |  | Упаковка |  | СТБ 2282-2012 п.6.4 |  |  |  |  |
| 2.9.1* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/08.052 | Вид и массовая доля ворсовой поверхности |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.1* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.9.2* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/29.113, 13.93/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.2* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.2; ГОСТ 8845-87 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.9.3* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/26.045, 13.93/26.095 | Устойчивость окраски: - к сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.3* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.9.4* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.4* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.9.5* |  | 13.91/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95 |  |  |  |  |
| 2.9.6* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | 13.93/11.116 | Запах плесени |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.9.6* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.061 | Линейные размеры (длина; ширина) |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.1, 4.4, 4.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.9.7* |  | 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79 р.2; ГОСТ 8847-85 р.2 |  |  |  |  |
| 2.9.8* |  | 13.91/29.113 | Суммарное тепловое сопротивление |  | ГОСТ 20489-75 |  |  |  |  |
| 2.9.9* |  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  |  |  |  |
| 2.9.10* |  | 13.91/29.113, 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.9.12* |  | 13.91/26.045, 13.91/26.095 | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |  |  |  |  |
| 2.9.13* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |
| 2.9.14* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |
| 2.9.15* |  |  | Устойчивость окраски к глажению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.7-83 |  |  |  |  |
| 2.9.16* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |
| 2.9.17* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 2351-88 р.2; ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |
| 2.9.18* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | ГОСТ ISO 3758-2014; МИ1000048842.001-2015; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011); СТБ ISO 5077-2011; СТБ ISO 6330-2009 |  |  |  |  |
| 2.10.1* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/29.121 | Разрывная нагрузка швов, узлов крепления ручек или максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.1* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-13-2011; ГОСТ ISO 1833-13-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016; СТБ ИСО 1833-2001 р.3, р. 8, р.14, р.15; СТБ ИСО 1833-2001 р.5; СТБ ИСО 1833-2001 р.р. 14, 15; СТБ ИСО 5088-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.10.2* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/29.121 | - разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.1, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.2* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/29.113 | Напряженность электростатического поля (ЭСП) |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.10.3* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/29.121 | - прочность ниточного и сварного шва |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.1, 8.6.2, 8.6.4, 8.6.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.3* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/29.121 | Прочность закрепления ворса |  | ГОСТ 14217-87 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.10.4* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/29.121 | - максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5, п.п.7.5.3, 7.5.7; ГОСТ 28631-2018 п.8.6, п.п.8.6.3, 8.6.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.4* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.10.5* |  | 13.93/29.070 | Стойкость к истиранию ворсовой поверхности |  | ГОСТ 21530-76 |  |  |  |  |
| 2.10.5.1* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.11/26.095 | Устойчивость окраски: - к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.4; ГОСТ 28631-2018 п.8.4; ГОСТ 28754-2018 п.7.5; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.4; ГОСТ 938.29-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.5.2* ТР |  | 15.11/26.045 | Устойчивость окраски: - к "поту" |  | ГОСТ 28754-2018 п.7.3; ГОСТ 28754-90 п.4.4; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |
| 2.10.5.3* ТР |  |  | Устойчивость окраски: к воздействию "пота" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  |  |  |  |
| 2.10.6* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 28867-90 п.4.12; ГОСТ 30878-2003 п.5.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.10.7* ТР | Изделия кожгалантерейные, кожа искусственная | 15.12/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.10.8* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/26.045, 13.93/26.095 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88); ГОСТ ISO 105-B01-2024 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.10.9* |  |  | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |  |  |  |  |
| 2.10.10* |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |  |  |  |
| 2.10.11* |  |  | Устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |  |  |
| 2.10.12* |  |  | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.13-83 |  |  |  |  |
| 2.10.13* |  |  | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |
| 2.10.14* |  |  | Устойчивость окраски к шампунированию |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.28-91 |  |  |  |  |
| 2.10.15* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность коврового изделия |  | ГОСТ 18276.3-88 п.4.4 |  |  |  |  |
| 2.10.16* |  | 13.93/29.119 | Поверхностная плотность |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014; СТБ 2132-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.1* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/29.145 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17631-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.11.2* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/11.116 | Подготовка образцов для контроля |  | ГОСТ 32077-2013; ГОСТ 9209-77 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.2* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/08.164 | Массовая доля несвязанных жировых веществ |  | ГОСТ 33266-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.11.3* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.3* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/29.121 | Нагрузка при разрыве (предел прочности при растяжении, нагрузки и удлинения при появлении трещин лицевого слоя) |  | ГОСТ 33267-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.11.4* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/08.082, 15.11/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.4* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/26.045 | Подготовка образцов для контроля (проб к испытанию) |  | ГОСТ 9209-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.11.5* ТР | Кожа и изделия из кожи | 15.11/26.045, 15.11/26.095 | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению - к мокрому трению - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.11.5* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 22829-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.11.6* |  | 15.11/29.151 | Содержание влаги |  | ГОСТ 938.1-67 |  |  |  |  |
| 2.11.7* |  |  | Содержание окиси хрома |  | ГОСТ 32090-2013 |  |  |  |  |
| 2.11.8* |  | 15.11/29.145 | Температура сваривания |  | ГОСТ 32078-2013 |  |  |  |  |
| 2.11.9* |  | 15.11/29.061 | Толщина кожевой ткани |  | ГОСТ 33267-2015 р.4 |  |  |  |  |
| 2.11.10* |  | 15.11/29.113, 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.12.1* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/11.116 | Подготовка образцов для контроля |  | ГОСТ 32077-2013; ГОСТ 9209-77 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.1* | Кожа | 15.11/29.061 | Линейные размеры (диаметр; длина; масса; ширина) |  | ГОСТ 938.13-70 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.12.2* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/29.145 | Температура сваривания кожевой ткани |  | ГОСТ 32078-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.2* | Кожа | 15.11/08.164 | Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями |  | ГОСТ 938.5-68 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.12.3* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/29.061 | Толщина кожевой ткани |  | ГОСТ 33267-2015 р.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.3* | Кожа | 15.11/08.164 | Массовая доля общих водовымываемых веществ |  | ГОСТ 938.6-68 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.12.4* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани |  | ГОСТ 22829-77; ГОСТ 32165-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.4* | Кожа | 15.11/29.145 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 938.2-67 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.12.5* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.5* | Кожа | 15.11/29.165 | Напряжение при появлении трещин лицевого слоя |  | ГОСТ 938.11-69 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.12.6* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/08.082, 14.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.6* | Кожа | 15.11/11.116 | Подготовка образцов для контроля (кондиционирование; проб к испытанию) |  | ГОСТ 938.0-75; ГОСТ 938.14-70 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.12.7* ТР | Меха и меховые изделия | 14.20/26.045, 14.20/26.095 | Устойчивость окраски к сухому трению: - волосяного покрова - кожевой ткани |  | ГОСТ 32079-2013; ГОСТ 9210-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.12.7* | Кожа | 15.11/29.165 | Предел прочности при растяжении (разрывная нагрузка), удлинение при разрыве |  | ГОСТ 938.11-69 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.12.8* |  | 15.11/29.151 | Содержание влаги |  | ГОСТ 938.1-67 |  |  |  |  |
| 2.12.9* |  |  | Содержание окиси хрома |  | ГОСТ 938.3-77 |  |  |  |  |
| 2.12.10* |  | 15.11/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 938.15-70 |  |  |  |  |
| 2.12.11* |  | 15.11/26.045, 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 938.29-2002 |  |  |  |  |
| 2.12.12* |  |  | Устойчивость окраски к воздействию "пота" |  | СТБ 1049-97 Приложение А |  |  |  |  |
| 2.12.13* |  | 15.11/29.113, 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.13.1* ТР | Войлок, фетр и нетканые материалы | 13.95/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 314-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.13.1* | Изделия кожгалантерейные | 15.11/29.061, 15.12/29.061 | Длина швов |  | ГОСТ 20176-84 п.4.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.13.2* |  |  | Контроль параметров перчаток и рукавиц |  | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.2 |  |  |  |  |
| 2.13.3* |  |  | Линейные размеры |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.2; ГОСТ 28754-2018 п.7.2 |  |  |  |  |
| 2.13.4* |  | 15.12/29.121 | Максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.6.7 |  |  |  |  |
| 2.13.5* |  | 15.12/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.3 |  |  |  |  |
| 2.13.6* |  | 15.12/29.121 | Прочность ниточного и сварного шва |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.6.2 |  |  |  |  |
| 2.13.7* |  |  | Прочность сумок |  | СТБ 638-2001 п.6.5 |  |  |  |  |
| 2.13.8* |  |  | Прочность швов |  | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.3 |  |  |  |  |
| 2.13.9* |  | 15.11/29.061 | Размер перчаток и рукавиц |  | ГОСТ 20176-84 п.4.2 |  |  |  |  |
| 2.13.10* |  | 15.12/29.121 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.6.3 |  |  |  |  |
| 2.13.11* |  | 15.12/26.045, 15.12/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию "пота" |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.5; ГОСТ 28754-2018 п.7.3; СТБ 1049-97 Приложение А |  |  |  |  |
| 2.13.12* |  |  | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.4; ГОСТ 28754-2018 п.7.5; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.4 |  |  |  |  |
| 2.13.13* |  | 15.12/29.113, 15.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.14.1* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.1* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.8; ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.2* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.2* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/26.095 | Усилие сопротивления проколу |  | ГОСТ 12.4.177-89 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.3* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.3* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности ниточных швов соединения деталей верха от воздействия агрессивных сред (кислот; нефтепродуктов; нефти; щелочей) |  | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.4* |  |  | Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия агрессивных сред (кислот; нефтепродуктов; нефти; щелочей) |  | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.5 |  |  |  |  |
| 2.14.4.1* ТР | Обувь | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.4.2* ТР |  |  | - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9290-76 |  |  |  |  |
| 2.14.4.3* ТР |  |  | - прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  |  |  |  |
| 2.14.5* ТР |  |  | Прочность связи резины верха (переда) с задником, с подошвенной резиной |  | ГОСТ 126-79 п.п. 4.6, 4.7; ГОСТ 269-66; ГОСТ 6410-80 п.4.7; ГОСТ 6768-75; ГОСТ 9155-88 п.3.5 |  |  |  |  |
| 2.14.5* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.061 | Линейные размеры (высота; длина; отклонение от оси симметрии деталей и готовой обуви; симметричность деталей обуви; толщина; ширина) |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.6* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и каблука |  | ГОСТ 14037-79 п. 4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.6* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.7* ТР | Обувь | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и верха, резины верха (переда) и подошвенной резины |  | ГОСТ 126-79 п.4.2; ГОСТ 6410-80 п.4.4; ГОСТ 9155-88 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.7* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.8* ТР | Обувь | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п. 4.9; ГОСТ 6410-80 п. 4.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.8* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.9* ТР | Обувь | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) |  | ГОСТ 1059-72 п. 2.6; ГОСТ 314-72 п. 2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.9* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.10* ТР | Обувь | 15.20/08.052 | Определение видов применяемых материалов / идентификация |  | ГОСТ 1023-91; ГОСТ 7296-2003; СТБ 2132-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.10* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.11* ТР | Обувь | 15.20/26.045, 15.20/26.095 | Устойчивость окраски кож: - к сухому трению - к мокрому трению - к "поту" |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; СТБ 1049-97 приложение А |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.11* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха, прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.12* ТР | Обувь | 15.20/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.12* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 14.13/26.080, 14.12/26.080, 13.20/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), после пятикратной химической чистки, стирки (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97 п. 5.2.2, 5.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.13* ТР | Обувь | 15.20/08.082, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3,3.4; ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.13* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.14* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Наличие рифлений на ходовой поверхности подошвы из полиуретана в зимней обуви |  | ГОСТ 33225-2015 п.5.8.2; СТБ 1142-99 п.5.8.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.14* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.137 | Ударная прочность (величина внутреннего зазора безопасности внутренних защитных носков ударной прочностью 200, 100, 50, 25, 15, 5 Дж) |  | ГОСТ 12.4.151-85 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.15* ТР | Обувь | 15.20/11.116 | Определение видов применяемых материалов/идентификация |  | ГОСТ 33099-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.15* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.16* ТР | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы, постельные принадлежности; штучные изделия; обувь | 15.20/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Толуол Спирт метиловый Ацетон Бензол Акрилонитрил Ацетальдегид |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1.3166-14 п.11; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.16* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 126-79 п.4.5; ГОСТ 270-75; ГОСТ 7926-75 п.2.4.3; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.14.17* ТР | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/08.158, 13.20/08.158, 14.19/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.14/08.158, 13.99/08.158, 14.31/08.158, 14.11/08.158, 13.91/08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат Диметилтерефталат Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1.3169-14 п.11; МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 017/2011 |
| 2.14.18* ТР |  | 14.13/08.032, 13.20/08.032, 14.19/08.032, 13.92/08.032, 15.20/08.032, 14.39/08.032, 14.14/08.032, 13.99/08.032, 14.31/08.032, 14.11/08.032, 13.91/08.032 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Цинк Свинец Хром Кобальт Медь Никель Кадмий Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 4; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |
| 2.14.19* ТР |  | 14.13/11.116, 13.20/11.116, 14.19/11.116, 13.92/11.116, 15.20/11.116, 14.39/11.116, 14.14/11.116, 13.99/11.116, 14.31/11.116, 14.11/11.116, 13.91/11.116 | Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Этиленгликоль |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция № 880-71 стр. 106-109, "Определение этиленгликоля с фуксиносернистой кислотой"; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |
| 2.15.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.1* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п.4.9; ГОСТ 6410-80 п.4.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116 | Качество готовых изделий: -требования к швам и срезам, стежкам, строчкам; -внешний вид |  | ГОСТ 20010-93 3.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.5.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1, п.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.2* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 6410-80 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/11.116 | Маркировка (информация изготовителя; обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров) |  | ГОСТ 20010-93 п. 3.6; ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1, поз.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.3* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Остаточное удлинение после разрыва, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 270-75; ГОСТ 7926-75 п.2.4.3; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п. 2.5.3; ГОСТ 28073-89 р. 3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.4* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 126-79 п.4.5; ГОСТ 270-75; ГОСТ 7926-75 п.2.4.3; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 29104.1-91 р. 1, 2, 3; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п.4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5; ГОСТ 8845-87 р.4, 5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.5* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Прочность (предел прочности) при растяжении (условная прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве, прочность и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 270-75; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Водоотталкивающие свойства, водоупорность, сохранение водоотталкивающих (водоупорных) свойств к пятикратной стирке и пятикратной химчистке |  | ГОСТ 11209-85 п.3.14; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.6* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Прочность связи резины верха с задником, с подошвенной резиной |  | ГОСТ 126-79 п.п. 4.6, 4.7; ГОСТ 269-66; ГОСТ 6768-75; ГОСТ 9155-88 п.3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Водопроницаемость, водонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.263-2014 (ISO 1420:1987) п.4.4; ГОСТ 22944-78 р.2; ГОСТ 28486-90 п.3.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.7* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Прочность связи резины переда с подошвенной резиной |  | ГОСТ 6410-80 п.4.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.070 | Стойкость к истиранию, устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1; ГОСТ 12739-85; ГОСТ 15967-70; ГОСТ 18976-73; ГОСТ 29104.17-91 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.8* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и верха |  | ГОСТ 9155-88 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Водоупорность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.9* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и каблука |  | ГОСТ 14037-79 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.10* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) |  | ГОСТ 8978-2003 р.3; СТБ 1387-2003 п.8.6.25 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.10* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Толщина резины верха и подошвенной резины |  | ГОСТ 126-79 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.11* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка, раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 15902.3-79 р.2; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2, 3; ГОСТ 8847-85 р.2; ГОСТ 938.11-69 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.11* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.061 | Толщина резины переда и подошвенной резины |  | ГОСТ 6410-80 п.4.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.12* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.113, 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.12* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.13* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Щелочепроницаемость, сохранение щелочезащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток |  | ГОСТ 12.4.135-84; ГОСТ 21050-2004 п.п.8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.13* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение |  | ГОСТ 126-79 п.4.4; ГОСТ 14037-79 п.4.4; ГОСТ 269-66; ГОСТ 270-75; ГОСТ 6410-80 п.4.5; ГОСТ 9155-88 п.3.3; ГОСТ ISO 37-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.15.14* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений: - одежда (пальто, полупальто, плащи, костюмы, халаты, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и женские, фартуки), -средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/26.141 | Нефтенепрооницаемость, маслонепроницаемость (нефтеооталкивание, маслооталкивание по проникновению нефти и масла на изнаночную сторону), сохранение нефтезащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток |  | ГОСТ 21050-2004 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011; СТБ 1387-2003 8.6.27, 8.6.28, 8.6.29 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.15.15* ТР |  | 14.12/26.045 | Нефтестойкость – потеря прочности от воздействия нефти по разрывной нагрузке, сохранение нефтезащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток |  | ГОСТ 12.4.220-2002; ГОСТ 12.4.310-2020 п.6.18; ГОСТ 21050-2004 п.п.8.2, 8.3; ГОСТ 29104.12-91 п.4.2; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  |  |  |  |
| 2.15.17* ТР |  | 14.12/29.040 | Изменение массы образца (степень набухания) |  | ГОСТ 9.030-74 р.1 |  |  |  |  |
| 2.15.18* ТР |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве |  | ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77); ГОСТ ISO 1421-2021 |  |  |  |  |
| 2.15.19* ТР |  |  | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 30304-95 (ИСО 4674-77); ГОСТ ISO 4674-1-2021 |  |  |  |  |
| 2.15.20* ТР |  | 14.12/26.045 | Щелочестойкость – потеря прочности от воздействия щелочи по разрывной нагрузке |  | ГОСТ 12.4.220-2002; ГОСТ 21050-2004 п.п.8.2, 8.3; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  |  |  |  |
| 2.15.21* ТР |  | 14.12/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |  |  |  |  |
| 2.16.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.1* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.151, 15.20/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 1059-72 п.2.3; ГОСТ 314-72 п.2.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.2* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.061 | Линейные размеры (диаметр; длина; толщина; ширина) |  | ГОСТ 11998-76 п. 4.1.2; ГОСТ 314-72 п. 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.3* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.040, 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 1059-72 п.2.2; ГОСТ 12.4.050-78 п.3.2; ГОСТ 314-72 п.2.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/26.095 | Усилие сопротивления проколу |  | ГОСТ 12.4.177-89 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.4* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72 п.2.6; ГОСТ 314-72 п.2.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа: - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.5* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 15.20/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 1059-72 п.2.5; ГОСТ 11998-76 п.4.1.1; ГОСТ 314-72 п.2.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.6* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 15.20/29.121 | Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью |  | ГОСТ 1059-72 п.2.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха |  | ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.7* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/08.052, 15.20/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 28000-2004 п.7.7; ГОСТ 4659-79 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.8* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 11998-76 п.4.1.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.8; ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.9* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.113, 13.95/35.069, 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.16.10* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/29.137 | Ударная прочность (величина внутреннего зазора безопасности внутренних защитных носков ударной прочностью 200, 100, 50, 25, 15, 5 Дж) |  | ГОСТ 12.4.151-85 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.11* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур |  | ГОСТ 12.4.138-84 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.12* ТР |  | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |  |  |  |  |
| 2.16.13* ТР |  | 15.20/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78 п.5.1 |  |  |  |  |
| 2.16.14* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после намокания; усадка |  | ГОСТ 8972-78 п.п. 5.2, 5.3; ГОСТ 9998-86 п.4.17 |  |  |  |  |
| 2.16.15* ТР |  | 15.20/26.095 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 8977-74; ГОСТ 9998-86 п.4.10 (абзац 1) |  |  |  |  |
| 2.16.16* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания |  | ГОСТ 9998-86 п. 4.17 |  |  |  |  |
| 2.16.17* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/26.045, 15.20/26.095 | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 9998-86 п.4.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.18* ТР | Средства индивидуальной защиты от механических воздействий: -средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, от воды, от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения | 15.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 9998-86 п.4.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.16.19* ТР |  | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве растяжении, относительное (остаточное) удлинение при разрыве, связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 270-75; ГОСТ ISO 37-2013 |  |  |  |  |
| 2.16.20* ТР |  |  | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ ISO 4674-1-2021 |  |  |  |  |
| 2.17.1* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.061, 32.99/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 12.4.010-75 п. 1.4; ГОСТ 4103-82; СТБ 916-2009 п.п.3.1, 3.2, 3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.1* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 22944-78 р.2; ГОСТ 24702-81 п.3.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.2* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.061, 32.99/29.061 | Измерение перчаток (длина; толщина стенки; ширина) |  | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.1; ГОСТ 20010-93 п.п. 1.2.3, 3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.2* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 8977-74; ГОСТ 9998-86 п.4.10 (абзац 1) |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.3* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 20010-93 п.3.6; ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.3* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.061, 13.95/29.061 | Линейные размеры (длина; толщина; ширина) |  | ГОСТ 16272-79 п.5.3; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.3, 4.5; ГОСТ 9998-86 п. 4.3, 4.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.4* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/11.116, 32.99/11.116 | Маркировка (обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров; информации изготовителя) |  | ГОСТ 20010-93 п. 3.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1, поз. 1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.4* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.040, 13.95/29.040 | Масса |  | ГОСТ 17073-71 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.5* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п. 2.5.3; ГОСТ 28073-89 р. 3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.5* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Прочность при разрыве, растяжении, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 16272-79 п.5.5; ГОСТ 9998-86 п.4.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.6* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве и при растяжении, при заданных нагрузках |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; ГОСТ 8847-85 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.6* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Прочность швов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п.4.3; ГОСТ 19360-74 п.4.4; ГОСТ 32521-2013 п.8.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.7* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.070, 32.99/29.070 | Стойкость к проколу |  | ГОСТ 12.4.118-82; ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1, Приложение 2; ГОСТ 12.4.241-2013; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.7* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Термослипание |  | ГОСТ 17318-71 п.3.8; ГОСТ 24702-81 п.3.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.8* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.070, 32.99/29.070 | Сопротивление порезу |  | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.8* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/29.061, 13.95/29.061 | Усадка |  | ГОСТ 9998-86 п.4.17 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.9* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.070, 32.99/29.070 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.9* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Устойчивость окраски к мокрому трению |  | ГОСТ 24702-81 п.3.7; ГОСТ 9733.27-83 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.10* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/26.141, 32.99/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.252-2013 п.8.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.10* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ 9998-86 п.4.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.17.11* ТР | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и минимальных рисков (рукавицы и перчатки) | 14.12/29.070, 32.99/29.070 | Стойкость к истиранию, устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12.4.183-91 п.2.1; ГОСТ 12739-85; ГОСТ 15967-70; ГОСТ EN 388-2019 р.5, п.6.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.17.12* ТР |  | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Прочность при разрыве растяжении, относительное (остаточное) удлинение при разрыве, связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17317-88; ГОСТ 6768-75; ГОСТ ISO 37-2013; ГОСТ Р 57432-2017 п.10.4 |  |  |  |  |
| 2.17.13* ТР |  | 14.12/29.113, 14.12/35.069, 32.99/29.113, 32.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.18.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/29.061, 32.99/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.1* | Материалы тентовые | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 22944-78 р.2; ГОСТ 29151-91 п.5.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.18.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/11.116, 32.99/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.2* | Материалы тентовые | 13.99/26.095, 13.99/29.165, 13.95/26.095, 13.95/29.165 | Жесткость |  | ГОСТ 29151-91 п.5.8; ГОСТ 8977-74 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.18.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/11.116, 32.99/11.116 | Маркировка (обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров; информации изготовителя) |  | ГОСТ 20010-93 п. 3.6; ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1, поз. 1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.3* | Материалы тентовые | 13.99/29.040, 13.95/29.040 | Масса |  | ГОСТ 17073-71 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.18.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п. 2.5.3; ГОСТ 28073-89 р. 3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.4* | Материалы тентовые | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Прочность ниточного и сварного шва, сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91 п.5.15 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.18.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.141, 14.12/29.121, 32.99/26.141, 32.99/29.121 | Кислотопроницаемость |  | ГОСТ 12.4.105-81 п. 3.1.10; ГОСТ 16166-80 п. 3.9; ГОСТ 16666-80 п. 3.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.5* | Материалы тентовые | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 29151-91 п.5.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.18.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Кислотостойкость (потеря разрывной нагрузки) |  | ГОСТ 12.4.105-81 3.1.10; ГОСТ 16166-80 3.10 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.6* | Материалы тентовые | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.18.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Кислотозащитные свойства |  | ГОСТ 11209-85 3.11 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.7* | Материалы тентовые | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Устойчивость к действию бензина и масел |  | ГОСТ 29151-91 п.5.14 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.18.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Сохранение кислотозащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток (в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 11209-85 п. 3.11; ГОСТ 16166-80 п.п. 3.9, 3.10; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011; СТБ 1387-2003 п. 8.6.11 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.8* | Материалы тентовые | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) |  | ГОСТ 29151-91 п.5.7; ГОСТ 8978-2003 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.18.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - одежда специальная защитная (кроме изолирующей и фильтрующей), в том числе фартуки, костюмы мужские и женские, - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы) | 14.12/26.141, 32.99/26.141 | Кислотонепроницаемость, стойкость покрытия к действию кислот (раствора серной кислоты с массовой долей 60%) после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке) |  | ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011; ГОСТ Р 50714-94 п.7.12; СТБ 1387-2003 п.8.6.21 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.18.10* ТР |  | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Кислотозащитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК |  | СТБ 1387-2003 8.6.10 |  |  |  |  |
| 2.18.11* ТР |  | 14.12/26.141, 32.99/26.141 | Кислото- и щелочепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.063-79 |  |  |  |  |
| 2.18.12* ТР |  | 14.12/26.045, 32.99/26.045 | Кислотостойкость (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механическим свойствам материалов, швов; стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред) |  | ГОСТ 12.4.220-2002 |  |  |  |  |
| 2.18.13* ТР |  |  | Кислотозащитные свойства и сохранение кислотозащитных свойств после 5 циклов стирок или химчисток: - кислотостойкость (потеря прочности материалов от воздействия кислот по разрывной нагрузке), - кислотонепроницаемость |  | ГОСТ 12.4.251-2013 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3; ГОСТ 21050-2004 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  |  |  |  |
| 2.18.14* ТР |  | 14.12/29.121, 32.99/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве и при растяжении, при заданных нагрузках |  | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2 |  |  |  |  |
| 2.18.15* ТР |  | 14.12/29.040, 32.99/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п.4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 |  |  |  |  |
| 2.18.16* ТР |  | 14.12/29.113, 14.12/35.069, 32.99/29.113, 32.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.19.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности - ниточных швов соединения деталей верха, - крепления деталей низа от воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей, нефти, нефтепродуктов) |  | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.4, 8.5; ГОСТ 12.4.165-85 п.4.4, 4.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.1* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 25644-96 п.3.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.2* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.156 | Массовая доля силиката натрия (в пересчете на SiO2) |  | ГОСТ 22567.8-77 п.4.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.3* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.4* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода (в пересчете на активный кислород; массовая доля надборно-кислого натрия (пербората натрия) |  | ГОСТ 22567.10-93 Приложение А; ГОСТ 32387-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.5* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.052 | Массовая доля воды (влаги) |  | ГОСТ 14870-77 р.4; ГОСТ 22567.14-93 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа: - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.6* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.052 | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-87 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.7* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/29.040 | Массовая доля пыли |  | ГОСТ 25644-96 Приложение Б.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха |  | ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.8* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорно-кислых солей (в пересчете на Р2О5) |  | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 25644-96 Приложение А; ГОСТ 32444-2013 п.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.9* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.156 | Моющая способность |  | ГОСТ 22567.15-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.10* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.8; ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.10* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/08.156 | Отбеливающая способность по отношению к эталону |  | ГОСТ 22567.11-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.11* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве растяжении, относительное (остаточное) удлинение при разрыве, связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 270-75; ГОСТ ISO 37-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.11* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/29.061 | Стабильность (высота слоя жидкости) |  | ГОСТ 22567.3-77 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.19.12* ТР | Средства индивидуальной защиты от химических факторов: - средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля Напряженность электростатического поля на поверхности изделий (обуви) |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.19.12* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические | 20.41/29.061 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 25644-96 Приложение Б.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.061, 14.13/29.061 | Основные линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.1* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 790-2023 п. 6.5; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.2* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4103-82 р.6, табл.1, р.2, 2.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.2* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Форма |  | ГОСТ 790-2023 п. 6.5; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.3* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/11.116, 14.13/11.116 | Маркировка (обозначение защитных свойств; требования к указанию размеров; информации изготовителя) |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1, поз. 1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.3* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 790-2023 п.6.3; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.4* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.121, 14.13/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 п. 2.5.3; ГОСТ 28073-89 р. 3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.4* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Запах |  | ГОСТ 790-2023 п.6.4; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.5* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.121, 14.13/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве и при растяжении, при заданных нагрузках |  | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; ГОСТ 938.11-69 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.5* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Консистенция |  | ГОСТ 790-2023 п.6.2; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.6* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.121, 14.13/29.121 | Раздирающая нагрузка |  | ГОСТ 17922-72; ГОСТ 29104.5-91 р.2; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.6* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/29.040 | Массовая доля жирных кислот (качественное число; масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-2023 п. 7; ГОСТ 790-89 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.7* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/26.080, 14.12/29.113, 14.13/26.080, 14.13/29.113 | Суммарное тепловое сопротивление |  | ГОСТ 20489-75; ГОСТ 29335-92 р.3; ГОСТ 29338-92 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.7* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи (к номинальной массе куска) |  | ГОСТ 790-2023 п.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.8* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/29.119, 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.8* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия (массовая доля свободной углекислой соды к номинальной массе куска; массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O) |  | ГОСТ 790-2023 п.9; ГОСТ 790-89 п.п. 3.3, 3.4, 3.4а |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.9* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/26.080, 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), после пятикратной химической чистки, стирки (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97 п. 5.2.2, 5.3; ГОСТ 12.4.250-2013 п.7.4; ГОСТ 12.4.250-2019 п. 7.8; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; ГОСТ ISO 6330-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.9* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-2023 п.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.20.10* ТР | Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур: - одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук (фартуки, костюмы, комбинезоны мужские и женские, перчатки, рукавицы) | 14.12/26.080, 14.13/26.080 | Сохранение огнезащитных свойств (огнестойкость) после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток |  | ГОСТ 11209-2014 п.7.21; ГОСТ 15898-70; ГОСТ 21050-2004 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ ISO 3758-2014; СТБ ISO 6330-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.20.10* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр) |  | ГОСТ 790-2023 п.10; ГОСТ 790-89 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.1* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 33225-2015; СТБ 1142-99 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.1* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/29.061 | Изменение линейных размеров после химической чистки, перекрашивания |  | СТБ 150-2002 п.6.4; СТБ 151-2001 п.5.4; СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) р.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.2* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.2* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/29.040 | Контроль за удалением загрязнений и высушиванием растворителя (уменьшение массы партии) |  | ГОСТ 12.4.169-85 п.3.1; СТБ 151-2001 п.5.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.3* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.040 | Масса |  | ГОСТ 1059-72; ГОСТ 28735-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.3* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/11.116 | Контроль качества изделий после химической чистки и крашения (внешний осмотр) |  | ГОСТ 12.4.169-85; СТБ 150-2002 п.6.1; СТБ 151-2001 п.5.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.4* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа: - прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9290-76 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.4* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/08.156 | Моющая способность растворов, применяемых для химчистки |  | СТБ 151-2001 п.5.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.5* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки |  | ГОСТ 9136-72 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.6* ТР |  |  | Прочность ниточных швов соединения деталей верха |  | ГОСТ 9290-76 |  |  |  |  |
| 2.21.6* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/42.000 | Отбор проб (образцов продукции) |  | СТБ 150-2002; СТБ 151-2001 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.7* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.7* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/08.156 | Ресорбция загрязнений |  | СТБ 151-2001 п.5.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.8* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.061 | Гибкость |  | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.8; ГОСТ 9718-88 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.8* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/29.040 | Уменьшение массы перо-пуховых изделий после химической чистки |  | СТБ 151-2001 п.5.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.9* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.113, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.9* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/26.045, 96.01/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | СТБ 150-2002 п.п. 6.2, 6.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.21.10* ТР | Средства индивидуальной защиты ног (обувь) | 15.20/29.121 | Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17316-71 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.11* ТР |  |  | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 17317-88 |  |  |  |  |
| 2.21.12* ТР |  | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72 п. 2.6 |  |  |  |  |
| 2.21.13* ТР |  | 15.20/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 1059-72 п.2.5 |  |  |  |  |
| 2.21.14* ТР |  | 15.20/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 1059-72 п.2.3 |  |  |  |  |
| 2.21.15* ТР |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью |  | ГОСТ 1059-72 п.2.8 |  |  |  |  |
| 2.21.16* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после замачивания |  | ГОСТ 1059-72 п.2.7 |  |  |  |  |
| 2.21.17* ТР |  | 15.20/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78 п.5.1 |  |  |  |  |
| 2.21.18* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после намокания; усадка |  | ГОСТ 8972-78 п.п. 5.2, 5.3; ГОСТ 9998-86 п.4.17 |  |  |  |  |
| 2.21.19* ТР |  | 15.20/26.095, 15.20/29.165 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 8977-74; ГОСТ 9998-86 п.4.10 (абзац 1); ГОСТ 9998-86 п.4.10 |  |  |  |  |
| 2.21.20* ТР |  | 15.20/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания |  | ГОСТ 9998-86 п. 4.17 |  |  |  |  |
| 2.21.21* ТР |  | 15.20/26.045, 15.20/26.095 | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 9998-86 п.4.14 |  |  |  |  |
| 2.21.22* ТР |  | 15.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 9998-86 п.4.1 |  |  |  |  |
| 2.21.23* ТР |  | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |  |  |  |  |
| 2.21.24* ТР |  | 15.20/26.080 | Стойкость к прожиганию |  | ГОСТ 12.4.184-97 п.5.3 |  |  |  |  |
| 2.21.25* ТР | Средства индивидуальной защиты и материалы для изготовления средств индивидуальной защиты | 14.12/08.032, 14.12/08.158, 14.19/08.032, 14.19/08.158, 15.20/08.032, 15.20/08.158, 32.99/08.032, 32.99/08.158, 13.95/08.032, 13.95/08.158, 13.96/08.032, 13.96/08.158 | Мышьяк Цинк Кадмий Никель Медь Кобальт Хром Свинец Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде |  | ГОСТ 31870-2012 4; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 2.21.26* ТР |  | 14.12/08.158, 14.19/08.158, 15.20/08.158, 32.99/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158 | Диметилтерефталат Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Дибутилфталат Диоктилфталат |  | МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |
| 2.21.27* ТР |  |  | Стирол Ксилолы (смесь изомеров) Ацетон Ацетальдегид Акрилонитрил Спирт бутиловый Спирт метиловый Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде Бензол Толуол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |
| 2.21.28* ТР |  | 14.12/08.158, 14.12/11.116, 14.19/08.158, 14.19/11.116, 15.20/08.158, 15.20/11.116, 32.99/08.158, 32.99/11.116, 13.95/08.158, 13.95/11.116, 13.96/08.158, 13.96/11.116 | Этиленгликоль Пробоподготовка для определения миграционных показателей в водной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 17; Инструкция № 880-71 стр. 106-109, "Определение этиленгликоля с фуксиносернистой кислотой"; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 |  |  |  |  |
| 2.22.1* ТР | Упаковка из текстильных материалов | 13.96/29.121 | Разрывная нагрузка при разрыве, разрывная нагрузка шва мешка |  | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п.6.8; ГОСТ 32522-2013 п.9.6; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) р.2; ГОСТ ISO 13934-1-2021 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.22.1* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 22944-78 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.22.2* ТР | Упаковка из текстильных материалов | 13.96/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве, разрывная нагрузка шва мешка |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.6; ГОСТ 33227-2015 п.8.3; СТБ 750-2000 п.8.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.22.2* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Водоупорность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.22.3* ТР | Упаковка из текстильных материалов | 13.96/29.121 | Прочность крепления ручек |  | СТБ ГОСТ Р 51864-2005 метод 1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.22.3* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/29.151, 13.95/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 8971-78 р.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.22.4* ТР | Упаковка из текстильных материалов | 13.96/29.121 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 18425-73; ГОСТ 30090-93 6.16 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.22.4* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/26.095, 13.99/29.165, 13.95/26.095, 13.95/29.165 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 11107-90 п.4.5; ГОСТ 23367-86 п.5.13; ГОСТ 28143-89 п.3.7; ГОСТ 28144-89 п.3.7; ГОСТ 28461-90 п.4.5; ГОСТ 8977-74 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.22.5* |  | 13.99/29.061, 13.95/29.061 | Линейные размеры (длина; толщина; ширина) |  | ГОСТ 11107-90 п. 4.1; ГОСТ 17073-71 р.1; ГОСТ 28144-89 п. 3.5 |  |  |  |  |
| 2.22.6* |  | 13.99/29.040, 13.95/29.040 | Масса |  | ГОСТ 17073-71 р.2 |  |  |  |  |
| 2.22.7* |  | 13.99/26.141, 13.95/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78 п.5.1 |  |  |  |  |
| 2.22.8* |  | 13.99/29.113, 13.99/35.069, 13.95/29.113, 13.95/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.22.9* |  | 13.99/29.121, 13.95/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10438-78 п.4.4; ГОСТ 7926-75 п.2.4.3 |  |  |  |  |
| 2.22.10* |  |  | Прочность связи пленочного покрытия (материалов с основой; с основой) |  | ГОСТ 11107-90 п.4.10; ГОСТ 28143-89 п.3.10; ГОСТ 28144-89 п.3.12; ГОСТ 28461-90 п.4.7 |  |  |  |  |
| 2.22.11* |  |  | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11107-90 п.4.4; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 2291-77 п.3.4; ГОСТ 23367-86 п.п. 5.5, 5.6; ГОСТ 28143-89 п.3.6; ГОСТ 28144-89 п.3.6; ГОСТ 28461-90 п.4.4 |  |  |  |  |
| 2.22.12* |  |  | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 метод А |  |  |  |  |
| 2.22.13* |  |  | Термослипание |  | ГОСТ 17318-71 |  |  |  |  |
| 2.22.14* |  | 13.99/29.061, 13.95/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 17073-71 р.1 |  |  |  |  |
| 2.22.15* |  |  | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания |  | ГОСТ 8972-78 п.п. 5.2, 5.3 |  |  |  |  |
| 2.22.16* |  | 13.99/26.095, 13.95/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) |  | ГОСТ 23367-86 п.5.11; ГОСТ 28143-89 п.3.11; ГОСТ 28144-89 п.3.13; ГОСТ 8978-2003 р.3 |  |  |  |  |
| 2.22.17* |  | 13.99/26.045, 13.99/26.095, 13.95/26.045, 13.95/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  |  |  |  |
| 2.22.18* |  |  | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 11107-90 п.4.6 |  |  |  |  |
| 2.23.1* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении пленки, относительное удлинение при разрыве, предел прочности |  | ГОСТ 14236-81; ГОСТ Р 57432-2017 п.10.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.1* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/29.151 | Влажность изделий, обработанных в прачечных |  | СТБ 289-2003 п.7.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.23.2* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении сварного (клеевого) шва - в продольном направлении - в поперечном направлении |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.5; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п.4.3; ГОСТ 19360-74 п.4.4; ГОСТ 32521-2013 п.8.6, 8.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.2* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/11.116 | Контроль качества изделий, обработанных в прачечных (внешний осмотр) |  | СТБ 289-2003 п.7.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.23.3* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении / разрыве (разрушающее напряжение при растяжении) и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10354-82 п.5.6; ГОСТ 24234-80 п.5.9; ГОСТ 25250-88 п.3.5; ГОСТ 25951-83 п.5.7; ГОСТ 7730-89 п.3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.3* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/42.000 | Отбор проб (образцов продукции) |  | СТБ 289-2003 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.23.4* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении сварного шва |  | ГОСТ 7730-89 п.3.9 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.4* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/11.116 | Сохранение окраски и рисунка цветных изделий |  | ГОСТ 9733.0-2025; ГОСТ 9733.0-83; СТБ 289-2003 п.7.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.23.5* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Штабелирование при статической нагрузке (прочность при штабелировании) |  | ГОСТ 33746-2016 п.9.6; ГОСТ ISO 2234-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.5* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/08.156 | Эффективность отстирывания изделий |  | СТБ 289-2003 п.7.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.23.6* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/11.116 | Герметичность сварного шва |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.23.7* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность пакета с ручками |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9 |  |  |  |  |
| 2.23.8* ТР |  |  | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.15.4; ГОСТ 33756-2016 п.9.10; ГОСТ 33837-2022 п.9.9; СТБ 1015-97 п.6.19; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 метод 1 |  |  |  |  |
| 2.23.9* ТР |  | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.8; ГОСТ 33417-2015 п.7.6; ГОСТ 33756-2016 п.9.11; ГОСТ 33837-2022 п.9.8; СТБ 1015-97 п.6.8 |  |  |  |  |
| 2.23.10* ТР |  | 22.22/26.045 | Химическая стойкость, стойкость к растворам |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.9; ГОСТ 33417-2015 п.7.9; ГОСТ 33756-2016 п.9.12; СТБ 1015-97 п.6.9 |  |  |  |  |
| 2.23.11* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.10; ГОСТ 33417-2015 п.7.15.2; ГОСТ 33837-2022 п.9.10 |  |  |  |  |
| 2.23.12* ТР |  | 22.22/11.116 | Герметичность |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.7.1, способ А; ГОСТ 33417-2015 п.7.15.1; ГОСТ 33756-2016 п.9.7.4; ГОСТ 33837-2022 п.9.7 |  |  |  |  |
| 2.23.13* ТР |  |  | Герметичность крышек |  | СТБ 1015-97 п.6.21 |  |  |  |  |
| 2.23.14* ТР |  | 22.22/26.095 | Миграция красителя, стойкость рисунка |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.7; ГОСТ 33756-2016 п.9.14; СТБ 1015-97 п.6.4 |  |  |  |  |
| 2.23.15* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность (предел прочности) при растяжении (условная прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве, прочность и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |  |  |  |  |
| 2.23.16* ТР |  | 22.22/11.116 | Запах |  | ГОСТ 22648-77 |  |  |  |  |
| 2.23.17* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.17 |  |  |  |  |
| 2.23.18* ТР |  | 22.22/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.11; ГОСТ 33221-2015 п. 9.9; ГОСТ 33756-2016 п.9.9; ГОСТ 33837-2022 п.9.11 |  |  |  |  |
| 2.23.19* ТР |  |  | Прочность склеивания; прочность клеевого шва |  | ГОСТ 33214-2015 9.7; ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |  |  |  |  |
| 2.23.20* ТР |  | 22.22/29.121 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 8.8; ГОСТ 32522-2013 9.9; ГОСТ 32686-2014 8.10; ГОСТ 32686-2022 8.10; ГОСТ 33221-2015 9.8; ГОСТ 33756-2016 9.8; ГОСТ 33837-2022 9.10; ГОСТ 33837-2022 8.9; ГОСТ 34264-2017 9.10 |  |  |  |  |
| 2.24.1* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.1* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.2; ГОСТ 5556-81 п.3.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.24.2* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Механическая прочность пакетов |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.2* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.3; ГОСТ 5556-81 п.3.3 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.24.3* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Штабелирование при статической нагрузке (прочность при штабелировании) |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.3* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Засоренность |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.4; ГОСТ 5556-81 п.3.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.24.4* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Разрушающее усилие клеевого шва |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.4* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. |  | ГОСТ 5556-2022 п.3.4 табл.1; ГОСТ 5556-81 п.1.4 табл.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.24.5* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/26.141 | Влагопроницаемость и жиропроницаемость |  | ГОСТ 13479-82 п.4.4; ГОСТ 34032-2016 п.8.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.5* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 3818.1-72 п.3.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.24.6* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса |  | ГОСТ 13479-82 п.4.6; ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94); ГОСТ 33716-2015 6.9; ГОСТ 34032-2016 п.8.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.6* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/29.040 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.6; ГОСТ 5556-81 п.3.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.24.7* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 17811-78 4.4; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 18425-73; ГОСТ 2226-2013 9.3; ГОСТ 33716-2015 6.9; ГОСТ 33772-2016 9.7; ГОСТ 34032-2016 8.8 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.24.7* | Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 3274.4-72; ГОСТ 5556-2022 п. 5.7; ГОСТ 5556-81 п.3.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  |  |
| 2.24.8* |  |  | Поглотительная способность |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.8; ГОСТ 5556-81 п.3.8 |  |  |  |  |
| 2.24.9* |  | 17.22/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.9; ГОСТ 5556-81 п.3.9 |  |  |  |  |
| 2.24.10* |  | 17.22/11.116 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.10; ГОСТ 5556-81 п.3.10 |  |  |  |  |
| 2.24.11* |  |  | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.11; ГОСТ 5556-81 п.3.11 |  |  |  |  |
| 2.24.12* |  |  | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.12; ГОСТ 5556-81 п.3.12 |  |  |  |  |
| 2.24.13* |  |  | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.13; ГОСТ 5556-81 п.3.13 |  |  |  |  |
| 2.24.14* |  |  | Содержание восстанавливающих веществ |  | ГОСТ 5556-2022 п. 5.14; ГОСТ 5556-81 п.3.14 |  |  |  |  |
| 2.24.15* |  | 17.22/08.156 | Степень белизны |  | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87); ГОСТ 5556-2022 п.5.15; ГОСТ 5556-81 п.3.15 |  |  |  |  |
| 2.24.16* |  | 17.22/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5556-2022 5.16; ГОСТ 5556-81 п.3.17 |  |  |  |  |
| 2.24.17* |  | 17.22/29.040 | Масса пачек |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.19; ГОСТ 5556-81 п.3.20 |  |  |  |  |
| 2.24.18* |  | 17.22/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1, поз.1; ГОСТ 5556-2022 п.6.1; ГОСТ 5556-81 п.4.1 |  |  |  |  |
| 2.24.19* |  |  | Упаковка |  | ГОСТ 5556-2022 п.6.2; ГОСТ 5556-81 п.4.2 |  |  |  |  |
| 2.25.1* ТР | Упаковка металлическая | 25.92/11.116 | Герметичность опрокидывания крышки |  | ГОСТ 5037-97 п.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.25.2* ТР |  |  | Адгезия внутреннего покрытия |  | ГОСТ 33748-2023 п.10.5 |  |  |  |  |
| 2.25.3* ТР |  | 25.92/26.095 | Крутящий момент при открывании |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.5 |  |  |  |  |
| 2.26.1* ТР | Упаковка комбинированная | 22.22/29.121, 17.21/29.121, 17.12/29.121 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении (разрушающее напряжение при растяжении) |  | ГОСТ 13525.1-79; ГОСТ 33772-2016 п.9.6; ГОСТ 7730-89 п.3.5; ГОСТ ИСО 1924-1-96 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.26.2* ТР |  | 22.22/26.095, 17.21/26.095, 17.12/26.095 | Водостойкость |  | ГОСТ 7247-2006 п.9.7 |  |  |  |  |
| 2.26.3* ТР |  | 22.22/29.121, 17.21/29.121, 17.12/29.121 | Прочность при растяжении сварного шва |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.6; ГОСТ 32736-2020 п.8.6; ГОСТ 33772-2016 п.9.5; ГОСТ Р 52145-2003 Приложение Д |  |  |  |  |
| 2.26.4* ТР |  |  | Прочность пакета с ручками |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9 |  |  |  |  |
| 2.26.5* ТР |  | 22.22/11.116, 17.21/11.116, 17.12/11.116 | Герметичность сварного шва (герметичность) |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.7; ГОСТ 32736-2020 п.8.5 |  |  |  |  |
| 2.26.6* ТР |  | 22.22/26.141, 17.21/26.141, 17.12/26.141 | Влагопроницаемость и жиропроницаемость |  | ГОСТ 13479-82 п.4.4; ГОСТ 34032-2016 п.8.6 |  |  |  |  |
| 2.26.7* ТР |  | 22.22/29.121, 17.21/29.121, 17.12/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.8; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 метод 1 |  |  |  |  |
| 2.26.8* ТР |  | 17.21/26.095 | Прочность склеивания; прочность клеевого шва |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.10; ГОСТ 32736-2020 п.8.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |  |  |  |  |
| 2.27.1* ТР | Упаковка керамическая | 23.49/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 33414-2015 п.7.9; СТБ 841-2003 п.7.7 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.28.1* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.92/11.116 | Герметичность прилегания крышки, герметичность укупоривания (укупорки), герметичность |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.4.2, способ II; ГОСТ 32624-2020 п.8.6.1, способ А, п.8.6.3 способ В; ГОСТ 32625-2014 п.9.5.1, способ А; ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1, способ 1; ГОСТ 33811-2016 п.7.10; ГОСТ 33849-2016 п.7.7; ГОСТ 5037-97 п.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.28.2* ТР |  | 25.92/26.080 | Стойкость к горячей обработке (горячей воде) |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.6; ГОСТ 33416-2015 п.8.7 |  |  |  |  |
| 2.28.3* ТР |  | 25.92/26.045 | Химическая стойкость лакокрасочного покрытия крышек |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.7.1, 9.7.6 |  |  |  |  |
| 2.28.4* ТР |  | 25.92/26.141 | Устойчивость к коррозии |  | ГОСТ 32624-2020 п.8.9, Метод А, В |  |  |  |  |
| 2.28.5* ТР |  | 25.92/26.045 | Химическая стойкость лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 32625-2014 п.9.9 |  |  |  |  |
| 2.28.7* ТР |  | 25.92/11.116 | Плотность укупоривания |  | ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 |  |  |  |  |
| 2.28.8* ТР |  | 25.92/26.095 | Прочность склеивания; прочность клеевого шва |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.5 |  |  |  |  |
| 2.29.1* ТР | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 22.22/11.116 | Герметичность упаковки / герметичность (герметичность крышек) |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.5.1, 9.5.2, 9.5.4, 9.5.5; ГОСТ 32736-2020 п.8.5; ГОСТ 33214-2021 п.9.4 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.29.2* ТР |  | 17.12/26.080, 17.21/26.080, 22.22/26.080 | Стойкость к горячей обработке (горячей воде) |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.7 |  |  |  |  |
| 2.29.3* ТР |  | 17.12/26.045, 17.21/26.045, 22.22/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.5 |  |  |  |  |
| 2.29.4* ТР |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 22.22/11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 33214-2021 п.9.7 |  |  |  |  |
| 2.29.5* ТР |  |  | Плотность закрывания крышек / плотность укупоривания |  | ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 |  |  |  |  |
| 2.29.6* ТР |  |  | Герметичность укупорки |  | ГОСТ 33811-2016 п.7.10 |  |  |  |  |
| 2.29.7* ТР |  | 17.12/08.052, 17.21/08.052, 22.22/08.052 | Количество полимерной пыли |  | ГОСТ 32626-2014 9.11 |  |  |  |  |
| 2.29.8* ТР |  | 17.12/26.095, 17.21/26.095, 22.22/26.095 | Прочность склеивания; прочность клеевого шва |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.10; ГОСТ 32736-2020 п.8.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |  |  |  |  |
| 2.29.9* ТР |  | 17.12/11.116, 17.12/26.095, 17.21/11.116, 17.21/26.095, 22.22/11.116, 22.22/26.095 |  |  | ГОСТ 34257-2017 п.п. 9.9, 9.10 |  |  |  |  |
| 2.30.1* ТР | Упаковка, укупорочные средства | 16.29/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.5 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.30.2* ТР |  | 16.29/26.080 | Стойкость при кипячении |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.6 |  |  |  |  |
| 2.30.3* ТР |  | 16.29/11.116 | Герметичность укупоривания, герметичность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.10 |  |  |  |  |
| 2.30.4* ТР |  | 16.29/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.11 |  |  |  |  |
| 2.30.5* ТР |  |  | Влажность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.5; ГОСТ 5556-81 п.3.7; ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1 |  |  |  |  |
| 2.30.6* ТР |  | 16.29/11.116, 25.92/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.22/11.116, 22.19/11.116, 17.21/11.116, 13.96/11.116, 16.24/11.116, 17.12/11.116 | Органолептические показатели: - запах образца; - запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек (модельных сред) - изменение цвета и прозрачности водной вытяжки |  | ГОСТ 22648-77 п.2; ГОСТ ISO 22308-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |  |  |
| 2.30.7* ТР |  | 16.29/08.052, 25.92/08.052, 23.49/08.052, 23.13/08.052, 22.22/08.052, 22.19/08.052, 17.21/08.052, 13.96/08.052, 16.24/08.052, 17.12/08.052 | Пробоподготовка, приготовление вытяжек в модельные среды |  | ГОСТ 22648-77 п.1; ГОСТ 745-2014 приложение К; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |  |  |
| 2.30.8* ТР |  | 16.29/08.158, 25.92/08.158, 23.49/08.158, 23.13/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 17.21/08.158, 13.96/08.158, 16.24/08.158, 17.12/08.158 | Ацетон Акрилонитрил Ацетальдегид Этилацетат Бутилацетат Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый Бензол Толуол Ксилолы (смесь изомеров) Стирол Альфа-метилстирол Метилацетат Кумол (изопропилбензол) Гексан Гептан Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017 |  |  |  |  |
| 2.30.9* ТР |  |  | Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |  |  |  |
| 2.30.10* ТР |  | 16.29/08.032, 25.92/08.032, 23.49/08.032, 23.13/08.032, 22.22/08.032, 22.19/08.032, 17.21/08.032, 13.96/08.032, 16.24/08.032, 17.12/08.032 | Мышьяк Свинец Хром Кобальт Медь Никель Кадмий Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |
| 2.30.11* ТР |  | 16.29/08.082, 25.92/08.082, 23.49/08.082, 23.13/08.082, 22.22/08.082, 22.19/08.082, 17.21/08.082, 13.96/08.082, 16.24/08.082, 17.12/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |  |  |
| 2.30.12* ТР |  | 16.29/08.149, 25.92/08.149, 23.49/08.149, 23.13/08.149, 22.22/08.149, 22.19/08.149, 17.21/08.149, 13.96/08.149, 16.24/08.149, 17.12/08.149 | Кислотное число, изменение кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |  |  |  |  |
| 2.31.1* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 17.22/11.116 | Материалы |  | ГОСТ 34870-2022 п. 7.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.31.2* ТР |  | 17.22/26.045, 17.22/26.095 | Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением |  | ГОСТ 34870-2022 п.7.3 |  |  |  |  |
| 2.31.3* ТР |  | 17.22/11.116 | Отсутствие слипания |  | ГОСТ 34870-2022 п. 7.2 |  |  |  |  |
| 2.31.4* ТР |  | 17.22/29.121 | Прочность соединения кольца с баллончиком |  | ГОСТ 34870-2022 п. 7.5 |  |  |  |  |
| 2.32.1* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы, изделия санитарно-гигиенические и галантерейные, изделия по уходу за детьми | 22.29/26.045, 22.29/26.095 | Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.32.2* ТР |  | 22.29/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.7 |  |  |  |  |
| 2.32.3* ТР |  | 22.29/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 С до 75 С |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |  |  |  |  |
| 2.32.4* ТР |  | 22.29/29.121 | Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.27 |  |  |  |  |
| 2.32.5* ТР |  | 22.29/11.116 | Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.2 |  |  |  |  |
| 2.32.6* ТР |  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 |  |  |  |  |
| 2.33.1* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 28391-89 п.3.4; ГОСТ 30407-2019 п.7.8; ГОСТ 32092-2013 п.6.6; ГОСТ 32094-2013 п.6.6 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.33.2* ТР |  | 23.13/11.116 | Отсутствие сколов; прорезных граней; прилипших кусочков стекла; режущих или осыпающихся частиц сквозных просечек; инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и просечки |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |  |  |  |  |
| 2.33.3* ТР |  | 23.13/26.045 | Стойкость к воздействию щелочных растворов |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.15 |  |  |  |  |
| 2.33.4* ТР |  | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 28391-89 п.3.8; ГОСТ 30407-2019 п.7.9 |  |  |  |  |
| 2.34.1* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 25.92/29.121 | Прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-гигиенических |  | ГОСТ 24788-2018 п.6.16 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.35.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.11; СТБ 1015-97 п.6.19 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 2.35.2* ТР |  | 22.29/11.116 | Отсутствие острых кромок |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.2 |  |  |  |  |
| 2.35.3* ТР |  | 22.29/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 С до 75 С |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |  |  |  |  |
| 2.35.4* ТР |  | 22.29/29.070 | Стойкость красителя к протиранию |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 |  |  |  |  |
| 2.36.1* ТР | Игрушки | 27.51/11.116, 27.51/26.095, 27.51/29.121, 32.40/11.116, 32.40/26.095, 32.40/29.121 | Материалы |  | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 34399-2018 п.п. 5.1, 5.3-5-5; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-14-2022; ГОСТ EN 71-8-2021 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 008/2011 |
| 2.36.2* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/26.045, 27.51/26.095, 27.51/29.061, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/29.165, 27.51/35.062, 32.40/11.116, 32.40/26.045, 32.40/26.095, 32.40/29.061, 32.40/29.121, 32.40/29.145, 32.40/29.165, 32.40/35.062 | Физические и механические свойства, упаковка, маркировка |  | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 34399-2018; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-14-2022; ГОСТ EN 71-8-2021; ГОСТ IEC 62115-2022 |  |  |  |  |
| 2.36.10* ТР |  | 32.40/11.116 | Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек |  | ГОСТ 25779-90 п.3.58 |  |  |  |  |
| 2.36.11* ТР |  | 32.40/29.061 | Размеры игрушек Геометрическая форма игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.16, 8.33 |  |  |  |  |
| 2.36.12* ТР |  | 32.40/26.045 | Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке |  | ГОСТ 25779-90 п.3.68; ГОСТ 34399-2018 п.5.1 |  |  |  |  |
| 2.36.13* ТР |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, качество поверхности, запах игрушки, запах, привкус (вытяжки) |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ EN 71-1-2022; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211; Инструкция № 880-71; МУК 4.1/4.3.2038-05; СТБ 1087-97 п.6.1 |  |  |  |  |
| 2.36.14* ТР |  | 32.40/29.121 | Прочность швов в мягконабивных игрушках, испытание растяжением |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.4 |  |  |  |  |
| 2.36.15* ТР |  | 32.40/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ IEC 62115-2014 р.7 |  |  |  |  |
| 2.36.16* ТР |  |  | Упаковка |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.25 |  |  |  |  |
| 2.36.17* ТР |  | 32.40/29.061 | Толщина шнуров |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.20 |  |  |  |  |
| 2.36.18* ТР |  |  | Испытание намачиванием |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.9 |  |  |  |  |
| 2.36.19* ТР |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 2.36.20* ТР |  | 32.40/11.116 | Испытание крутящим моментом |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.3 |  |  |  |  |
| 2.36.21* ТР |  | 32.40/35.062 | Испытание давлением |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.8 |  |  |  |  |
| 2.36.22* ТР |  | 32.40/11.116 | Доступность составных частей или деталей |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.10 |  |  |  |  |
| 2.36.23* ТР |  |  | Острые кромки |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.11 |  |  |  |  |
| 2.36.24* ТР |  |  | Острые концы |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.12 |  |  |  |  |
| 2.36.25* ТР |  | 32.40/29.165 | Гибкость металлической проволоки |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.13 |  |  |  |  |
| 2.36.26* ТР |  | 32.40/29.145 | Измерение изменения температуры |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.30 |  |  |  |  |
| 2.36.27* ТР |  | 32.40/29.121 | Прочность открывающихся откидных крышек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.31 |  |  |  |  |
| 2.36.28* ТР |  | 32.40/29.061 | Периметр шнуров и цепей |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.36 |  |  |  |  |
| 2.36.29* ТР |  |  | Измерения для мячиков на резинке |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.37-8.40 |  |  |  |  |
| 2.36.30* ТР |  | 32.40/26.095 | Кинетическая энергия снарядов |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.24, А.47 |  |  |  |  |
| 2.36.31* ТР |  |  | Отмарывание красок |  | ГОСТ 25779-90 п.3.80 |  |  |  |  |
| 2.36.32* ТР |  | 32.40/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ IEC 62115-2014 р.7 |  |  |  |  |
| 2.36.33* ТР |  |  | Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка, высота букв текста |  | ГОСТ 25779-90 п.3.79 |  |  |  |  |
| 2.36.34* ТР |  |  | Отсутствие пайки |  | ГОСТ 25779-90 п.3.13 |  |  |  |  |
| 2.36.35* ТР |  | 32.40/35.059 | Уровни локальной вибрации, виброускорение |  | МУК 4.1/4.3.2038-05; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.2-95 |  |  |  |  |
| 2.36.36* ТР |  | 32.40/35.067 | Уровни звука (звукового давления) |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.28; МУК 4.1/4.3.2038-05; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.1-95 |  |  |  |  |
| 2.36.37* ТР |  | 32.40/25.047, 32.40/26.080 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020); ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-4-2014; ГОСТ EN 71-5-2018; ГОСТ ISO 8124-2-2014 |  |  |  |  |
| 2.36.38** ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/26.046, 27.51/29.113, 27.51/35.069, 32.40/11.116, 32.40/26.046, 32.40/29.113, 32.40/35.069 | Электрические свойства |  | ГОСТ IEC 62115-2022; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.5-95; СанПиН № 9-29.6-95; СанПиН № 9-29.7-95; СанПиН № 9-29.9-95 |  |  |  |  |
| 2.36.39* ТР |  | 32.40/08.052 | Пробоподготовка, приготовление вытяжек в модельные среды |  | ГОСТ 22648-77 п.1; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211; Инструкция № 880-71; МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |
| 2.36.40* ТР |  | 32.40/08.158 | Ацетон Акрилонитрил Ацетальдегид Этилацетат Бутилацетат Спирты: метиловый, бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый Бензол Толуол Ксилолы (смесь изомеров) Стирол Альфа-метилстирол Метилацетат Кумол (изопропилбензол) Гексан Гептан Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |  |  |  |  |
| 2.36.41* ТР |  |  | Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат Диэтилфталат Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |  |  |  |
| 2.36.42* ТР |  | 32.40/08.032 | Мышьяк Ртуть Свинец Хром Медь Никель Кадмий Цинк |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ ISO 8124-3-2014 |  |  |  |  |
| 2.37.1* ТР | Упаковка стеклянная | 23.13/26.141 | Водостойкость стекла |  | ГОСТ 13905-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.37.2* ТР |  |  | Кислотостойкость, устойчивость к кислоте (пищевой кислоте) |  | ГОСТ 15844-2022 п.7.18; ГОСТ 32130-2022 п.7.17; ГОСТ 32671-2020 п.7.18; ГОСТ 33805-2016 п.7.16; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 |  |  |  |  |
| 2.37.3* ТР |  | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 13903-2016 метод А |  |  |  |  |
| 2.37.4* ТР |  | 23.13/26.095 | Прочность закрепления декора |  | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п.8.5 |  |  |  |  |
| 2.37.5* ТР |  | 23.13/26.045 | Стойкость декора к воздействию щелочных растворов |  | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п.8.8 |  |  |  |  |
| 2.37.6* ТР |  | 23.13/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п.8.9 |  |  |  |  |
| 2.37.7* ТР |  | 23.13/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса |  | ГОСТ 32131-2021 п.7.10; ГОСТ 33203-2014; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.12 |  |  |  |  |
| 2.38.1* ТР | Деревянная упаковка | 17.21/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16483.7-71; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) р.2, 3; ГОСТ 9621-72 п. 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 005/2011 |
| 2.38.2* ТР |  | 17.21/29.121 | Штабелирование при статической нагрузке (прочность при штабелировании) |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |  |  |
| 2.38.3* ТР |  | 16.24/29.121 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 9570-2016 8.9.6 |  |  |  |  |
| 2.39.1* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу материала накладок |  | ГОСТ 8978-2003 р.3; ГОСТ Р 53264-2009 п.5.3.7; ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.1; СТБ 1971-2009 п.9.19 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 2.40.1* ТР | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.12/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82; ГОСТ Р 53265-2009 п.5.5.2; ГОСТ Р 53265-2019 п.5.6.2; СТБ 2137-2010 п.8.4.2 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 2.40.2* ТР |  |  | Прочность крепления каблука |  | ГОСТ 9136-72; ГОСТ Р 53265-2009 п.5.5.2; ГОСТ Р 53265-2019 п.5.6.2; СТБ 2137-2010 п.8.4.3 |  |  |  |  |
| 2.40.3* ТР |  | 15.12/29.137 | Ударная прочность (внутренний безопасный зазор в носочной части при энергии удара (200±5) Дж) |  | ГОСТ 12.4.151-85; ГОСТ Р 53265-2009 п.5.4; ГОСТ Р 53265-2019 п.5.5 |  |  |  |  |
| 2.41.1* ТР | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/26.095 | Жесткость при изгибе подошвенной части средств защиты ног |  | ГОСТ 8977-74; ГОСТ Р 53264-2009 п.5.3.1; ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.1; СТБ 1972-2009 п.9.20 |  | ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск (отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.1* ТР | Аппаратура электросвязи | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) аппаратуры электросвязи |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33436.4-2-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98); ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 001/2011 |
| 3.1.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет, промес, пропеченность, внутреннее состояние, хрупкость, размеры, состояние мякиша, состояние начинки, вкус, запах, размеры трещин и подрывов, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней хлеба и плесени |  | СТБ 2160-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.1* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/11.116, 10.51/11.116, 10.41/11.116, 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.86/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, состояние |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30625-98; ГОСТ 31689-2012; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1859-2016; СТБ 1860-2016; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2263-2016; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.2* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 2160-2011; СТБ 985-95 п.5.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.2* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/29.040, 10.51/29.040, 10.41/29.040, 10.86/29.040 | Объем/ масса нетто фасованных продуктов |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.3* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.71/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.3.1* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.037, 10.51/08.037, 10.41/08.037, 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.86/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жир |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 р.4; ГОСТ 5867-90 р.2; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.3.2* ТР |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052 |  |  | ГОСТ 22760-77 |  |  |  |  |
| 3.1.4* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 п.4.1, п.4.2; ГОСТ 8494-96 п.3.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.4* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014; ГОСТ 25179-90; ГОСТ 30648.2-99 р.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.5* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 5898-87; ГОСТ 8494-96; СТБ 1007-96 п.5.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.5* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ, СОМО |  | ГОСТ 29246-91 р.2; ГОСТ 30305.1-95 р.4; ГОСТ 30648.3-99 р.4; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 3626-73 р.2; ГОСТ 8764-73; ГОСТ Р 51464-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.6* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/29.061 | Количество лома, крошки |  | ГОСТ 11270-88 п.3.5; СТБ 1007-96 п.5.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.6* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли, соль |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.7* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 8; ГОСТ 5898-87 п. 4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.7* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля сахарозы, общего сахара, сахаристых веществ |  | ГОСТ 29248-91 р.4; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.8* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-2022 р. 7; ГОСТ 5672-68 п.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.8* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5; ГОСТ Р 51469-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.9* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/29.061 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.9* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.031, 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.86/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.10* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р. 10; ГОСТ 5668-2022 р. 9; ГОСТ 5668-2022 р. 7, р. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.10* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149 | перекисное число в жире, выделенном из продукта |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.11* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.71/08.164 | Массовая доля углеводов |  | СТБ 1007-96 п 5.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.11* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.41/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149 | Титруемая кислотность, кислотность, общая кислотность, кислотность жировой фазы, кислотность плазмы |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92 р.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.12* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.12* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.13* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | СТБ 1007-96 п. 5.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.13* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.14* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.156 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п. 5.14 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.14* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.15* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.15* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.16* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Кислотность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.16* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.17* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Набухаемость сухарей |  | ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 1007-96 п. 5.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.17* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.18* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Коэффициент набухаемости баранок, сушек |  | СТБ 1007-96 п. 5.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.18* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Микрофлора продукции |  | ГОСТ 9225-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.19* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.19* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.20* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.145 | Температура в толще замороженного хлеба |  | СТБ 639-95 п. 5.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.20* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.21* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003 п. 5 5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.21* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.22* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.145 | Температура в толще замороженных пирогов |  | СТБ 703-2003 п. 5 6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.22* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.23* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Масса нетто фасованных пирогов |  | СТБ 703-2003 п. 5 7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.23* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.24* ТР |  | 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.4.2; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.1.24* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.25* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.25* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.26* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169 | кадмий, свинец, медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.26* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.27* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.082, 10.86/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.27* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.28* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.41/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.28* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.29* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.158, 10.51/08.158, 10.41/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.29* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.30* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.31* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.31* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.32* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.156, 10.71/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.32* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.33* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.33* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.34* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.34* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1, В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3; ГОСТ 30711-2001 р.4; МВИ.МН 4620-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.35* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.35* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.36* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.36* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.37* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.37* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.86/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.38* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.38* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.86/12.042 | Металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.39* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.39* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.40* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.40* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.41/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1.41* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.1.42* |  | 10.71/08.158, 10.71/08.161 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.1.43* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.44* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.45* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 3.1.46* |  | 10.71/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.1.47* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.2.1* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/11.116 | Органолептические показатели: запах, внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе, вкус, запах, цвет, внутреннее состояние, хрупкость |  | ГОСТ 8494-96 п. 3.4, п. 3.5; СТБ 926-98 п. 5.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.149, 10.86/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.2* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.1; СТБ 1910-2008; СТБ 2160-2011; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Нитриты, нитрит натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.3* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.72/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.4* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.6; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.7; СТБ 912-98 п. 5.11; СТБ 926-98 п. 5.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.5* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.149, 10.86/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.6* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052 | Набухаемость, коэффициент набухаемости сухарей, баранок, сушек |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.10; ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 1007-96 п. 5.9, п. 5.10; СТБ 912-98 п 5.12; СТБ 926-98 п. 5.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.164, 10.86/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.7* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.037, 10.72/08.133, 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р. 10; ГОСТ 5668-2022 р. 9; ГОСТ 5668-2022 р. 7, р. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Общий фосфор, фосфаты |  | ГОСТ 9794-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.8* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 р. 7; ГОСТ 5672-68 п. 2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой тканей, массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.9* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.10* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052, 10.72/29.061 | Количество лома, крошки |  | СТБ 1007-96 п.5.6; СТБ 912-98 п. 5.5; СТБ 926-98 п. 5.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.11* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.72/08.164 | Массовая доля углеводов |  | СТБ 1007-96 п 5.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.12* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.13* |  | 10.72/08.149, 10.72/08.169 | Кислотность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.8 |  |  |  |  |
| 3.2.13* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.14* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | СТБ 1007-96 п. 5.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.14* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.15* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.156 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п. 5.14 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.15* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureusи другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.16* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 3.2.17* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.17* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.18* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.156, 10.72/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.18* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.19* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.19* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.20* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.20* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.21* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.21* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.22* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.22* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.4.2; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.23* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.23* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.24* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.24* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.082, 10.11/08.169, 10.86/08.082, 10.86/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.25* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.25* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169 | кадмий, свинец, медь, цинк, железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.26* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.26* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.158, 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.27* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.27* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.28* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.28* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.29* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.29* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.30* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | Гексахлорбензол |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.30* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.31* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.31* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2.32* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.2.33* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.3.1* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, консистенция и вкус, признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.3.1* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.86/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis; - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) В.polymyxa; - мезофильные клостридии; - неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.2* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.3.2* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.3* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.3.3* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.4* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 р. 6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.3.4* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.5* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 р.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.3.5* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.6* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.3.6* ТР | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3.7* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.153 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.3.8* |  | 01.49/08.156 | Содержание гидроксиметилфурфураля |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3 |  |  |  |  |
| 3.3.9* |  | 01.49/08.082 | Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |  |  |  |  |
| 3.3.10* |  |  | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.3.11* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |  |  |
| 3.3.12* |  | 01.49/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 3.3.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.3.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.3.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.3.16* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 01.49/08.156, 01.49/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.3.17* |  | 01.49/08.156, 01.49/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.3.18* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.3.19* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.20* |  | 01.49/08.158, 01.49/08.161 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.3.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.22* |  | 01.49/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.3.23* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.3.24* |  | 01.49/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.3.25* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.3.26* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.3.27* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 3.4.1* | Кондитерские изделия | 10.72/11.116, 10.71/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, поверхность, форма, цвет, вкус, запах, консистенция, структура, вид в изломе, в разрезе и др. |  | ГОСТ 5897-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.032, 01.12/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.2* | Кондитерские изделия | 10.72/29.040, 10.71/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | МВИ.МН 2169-2004; ГОСТ 5897-90; МВИ.МН 2159-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.2* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.156, 01.12/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.3* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.3* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.4* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.4* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.5* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п. 4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.5* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.6* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 8; ГОСТ 5898-87 п. 4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.6* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.7* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 7; ГОСТ 5898-87 п. 2, п. 3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.7* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.161, 01.11/08.161, 01.19/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.8* | Кондитерские изделия | 10.72/08.164, 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.8* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.161, 01.11/08.161, 01.19/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.9* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8, п. 9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.9* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.161, 01.11/08.161, 01.19/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.10* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.10* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.159, 01.11/08.159, 01.19/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.11* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п. 10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.11* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.158, 01.11/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.12* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.12* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.158, 01.11/08.158, 01.19/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.13* | Кондитерские изделия | 10.72/11.116, 10.71/11.116 | Посторонние включения, хруст от минеральной примеси |  | СТБ 927-2008 п. 5.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.13* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.158, 01.11/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.14* | Кондитерские изделия | 10.72/08.156, 10.71/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 927-2008 п. 5.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.14* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.161, 01.11/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.15* | Кондитерские изделия | 10.72/08.156, 10.71/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.15* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/11.116, 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.16* | Кондитерские изделия | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в водной фазе крема |  | СТБ 961-2005 п. 5.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.16* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/08.052, 01.11/08.052, 01.19/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.17* | Кондитерские изделия | 10.72/08.082, 10.71/08.082 | Массовая доля ксилита или сорбита в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 25268-82 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.17* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/11.116, 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.18* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.18* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/04.125, 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.19* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.19* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.12/04.125, 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.20* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.4.21* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 3.4.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.4.23* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.71/08.156, 10.71/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.4.23_COPY_552482* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.4.24* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.25* |  | 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.4.26* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.4.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.4.28* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.4.30* |  | 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.4.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.32* |  | 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.4.33* |  | 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 3.4.34* |  | 10.72/04.125, 10.71/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.4.35* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.5.1* | Дрожжи пищевые | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.2, 8.3; ГОСТ 28483-2015 п. 8.2, п. 8.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.1* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.2* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.4; ГОСТ 28483-2015 п. 8.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.2* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.156, 01.19/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.3* | Дрожжи пищевые | 10.89/29.040 | Подъемная сила |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.7, п. 8.8; ГОСТ 28483-2015 п. 8.6, п. 8.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.3* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.4* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.4* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.5* | Дрожжи пищевые | 10.89/26.080 | Стойкость |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.5* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.6* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.6* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.7* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.7* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.8* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.8* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.9* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.9* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/11.116, 01.11/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.10* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.10* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/08.052, 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.11* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.11* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/11.116, 01.11/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.12* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.12* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.13* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.13* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.19/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.14* | Дрожжи пищевые | 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.5.15* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.6.1* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/11.116, 10.12/11.116, 10.11/11.116 | Органолептические показатели: форма, размер и вязка батонов, определение свежести мяса, внешний вид, вкус цвет, запах, консистенция, состояние жира, сухожилий, прозрачность, аромат бульона, вид на разрезе |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74 п. 2; ГОСТ 9959-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.1* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.2* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.2* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.3* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р. 7, р. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.3* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.4* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.11/08.052, 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 р. 7; ГОСТ 9794-2015 р. 8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.4* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.5* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.5* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.6* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.6* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.7* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.7* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.8* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78); ГОСТ 31470-2012 п.11-12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.8* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.161, 01.26/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.9* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/29.040, 10.12/29.040, 10.11/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п. 7.11; СТБ 742-2009 п.7.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.9* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.10* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.164, 10.12/08.164, 10.11/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.10* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.052, 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.11* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.11* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние |  | ГОСТ 27988-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.12* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.12* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.052, 01.26/08.052 | Сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.13* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 п. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.13* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.14* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Перекисное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 п. 9; ГОСТ 34118-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.14* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.15* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.6.16* |  |  | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  |  |  |  |
| 3.6.17* |  | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |  |  |
| 3.6.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |  |  |
| 3.6.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |  |  |
| 3.6.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3; СТБ 1891-2008 |  |  |  |  |
| 3.6.21* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |  |  |
| 3.6.22* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |
| 3.6.23* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.6.24* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |  |  |
| 3.6.25* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.6.26* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.6.27* |  | 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.6.28* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.6.29* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.6.30* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.31* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.6.32* |  | 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.11/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.6.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.34* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 3.6.35* |  | 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.6.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 3.6.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.6.38* |  | 10.13/08.161, 10.12/08.161, 10.11/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 3.6.39* |  | 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.11/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |
| 3.6.40* |  | 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.6.41* |  | 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.6.42* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.7.1* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/11.116, 10.12/11.116, 10.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах |  | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9959-2015; СТБ 1020-2008 п.7.18 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.1* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.2* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.2* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.156, 01.19/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.12/08.156, 01.12/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.3* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.12/29.061, 10.11/29.061 | Толщина подкожного слоя жира (без учета толщины шкуры) |  | СТБ 1020-2008 п.7.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.3* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.4* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.4* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.5* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.5* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.6* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.6* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/03.152, 01.19/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.7* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.7* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.8* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 34135-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.8* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.9* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.2, п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.9* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.10* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.164, 10.12/08.164, 10.11/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.10* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.11* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.11* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158, 01.12/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.12* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.12* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.158, 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.13* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала в фарше |  | ГОСТ 10574-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.13* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.161, 01.11/08.161, 01.12/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.14* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086, 10.13/08.149, 10.13/11.116, 10.13/18.115, 10.12/01.086, 10.12/08.149, 10.12/11.116, 10.12/18.115, 10.11/01.086, 10.11/08.149, 10.11/11.116, 10.11/18.115 | Свежесть полуфабрикатов |  | ГОСТ 19496-2013; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 23392-2016 р.6; ГОСТ 23392-2016 р.7; ГОСТ 7269-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.14* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/11.116, 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.15* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/29.040, 10.12/29.040, 10.11/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п. 7.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.15* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/08.052, 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.16* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/29.061, 10.12/29.061, 10.11/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.16* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/11.116, 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.17* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/32.115, 10.12/32.115, 10.11/32.115 | Количество деформированных пельменей, с трещинами, сколами оболочки теста |  | СТБ 974-2016 п.7.17 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.17* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.18* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.18* ТР | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.19/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.19* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.7.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |  |  |  |  |
| 3.7.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 3.7.22* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.7.23* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |
| 3.7.24* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |  |  |
| 3.7.25* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.7.26* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.7.27* |  | 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.7.28* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.7.29* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.7.30* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.31* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.7.32* |  | 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.11/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.7.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.34* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |
| 3.7.35* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.7.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 3.7.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.7.38* |  | 10.13/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 3.7.39* |  | 10.13/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |  |
| 3.7.40* |  | 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.7.41* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.7.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.8.1* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116 | Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.1* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.2* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенция |  | ГОСТ 33741-2015 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.2* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.3* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/29.040, 10.12/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 33741-2015 п.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.3* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.4* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.4* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.5* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.5* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.6* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.6* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.7* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.7* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.8* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.8* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.9* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 25555.4-91 п. 2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.9* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.10* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.10* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.11* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 р. 7; ГОСТ 9794-2015 р. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.11* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.158, 01.19/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.12* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.169, 10.12/08.169 | Активная кислотность рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.12* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.13* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015 п. 9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.13* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.14* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.14* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.052, 01.19/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.15* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.15* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.16* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.16* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.17* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.17* ТР | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.8.18* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.8.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.8.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 3.8.21* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  |  |  |  |
| 3.8.22* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.8.23* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.8.24* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.8.25* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.8.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.8.27* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |
| 3.8.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.8.29* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.8.30* |  | 10.11/08.082, 10.11/08.169, 10.12/08.082, 10.12/08.169 | Массовая доля олова олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |
| 3.8.31* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.8.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.33* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |
| 3.8.34* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.8.35* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 3.8.36* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.8.37* |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 3.8.38* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |  |
| 3.8.39* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.8.40* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.9.1* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/11.116, 01.45/11.116, 01.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 3622-68; СТБ 1598-2006 п. 6.3, п.6.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.1* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.2* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 01.45/08.052, 01.45/08.149, 01.45/08.164, 01.41/08.052, 01.41/08.149, 01.41/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.2* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.3* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/29.145, 01.45/29.145, 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.3* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.4* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.031, 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.4* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.5* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.149, 01.45/08.149, 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.5* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.6* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.153, 01.45/11.116, 01.41/08.153, 01.41/11.116 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.6* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.7* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.037, 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.7* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.161, 01.11/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.8* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.149, 01.45/08.149, 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014; ГОСТ 25179-90; СТБ 1598-2006 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.8* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.161, 01.11/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.9* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | Бактериальная обсемененность по редуктазной пробе |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.1, п. 4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.9* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.161, 01.11/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.10* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 5, п. 8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.10* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.156, 01.11/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.11* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.11* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.156, 01.11/08.156 | Нитриты, нитрит натрия |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.12* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.149, 01.45/08.149, 01.41/08.149 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п. 2, п. 3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.12* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.158, 01.11/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.13* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/12.042, 01.41/12.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.13* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.158, 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.14* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.133, 01.45/08.149, 01.41/08.133, 01.41/08.149 | Раскисление молока |  | ГОСТ 30637-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.14* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.161, 01.11/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.15* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.45/08.082, 01.41/08.082 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.15* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/11.116, 01.11/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.16* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/29.145, 01.45/29.145, 01.41/29.145 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.16* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/08.052, 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.17* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.082, 01.45/08.082, 01.41/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.17* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/11.116, 01.11/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние |  | ГОСТ 27988-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.18* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | Наличие спор мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012; ГОСТ 3623-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.18* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.19* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.082 | Фосфотаза Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.19* ТР | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.26/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.9.20* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/01.086, 01.45/01.086, 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.9.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.9.22* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.9.23* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |
| 3.9.24* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.41/08.156, 01.41/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.9.25* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.9.26* |  | 10.51/08.156, 10.51/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.9.27* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.9.28* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.9.29* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.30* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.9.31* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.9.32* |  | 10.51/08.158, 01.45/08.158, 01.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.9.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.34* |  | 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.41/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.9.35* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |
| 3.9.36* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |
| 3.9.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  |  |  |  |
| 3.9.38* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.9.39* |  | 10.51/04.125, 01.45/04.125, 01.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.9.40* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.10.1* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, структура, рисунок |  | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 28283-2015; СТБ 1552-2017; СТБ 1746-2017 п. 7.2, п.7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.7, п. 7.3; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.2* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23; СТБ 1888-2016 п. 7.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.156, 10.41/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.3* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.052, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 10.52/08.052, 10.52/08.149, 10.52/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.4* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.3; ГОСТ 17626-81 п. 4.4; ГОСТ 22760-77; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ 1552-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.4* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.5* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п. 2, п. 3; СТБ 1552-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.5* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.6* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.6* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.7* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.169 | Кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.7* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.8* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.8* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159, 10.41/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.9* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.9* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.10* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5, п.4.6; СТБ 1859-2016 п.7.22 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.10* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.11* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.082 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.11* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.12* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля общего сахара, сахарозы, сахаристых веществ |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 п.2, п.3; СТБ 736-2017 п.7.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.12* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.13* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5; ГОСТ Р 51469-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.13* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.14* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п. 6а, п.9; ГОСТ ISO 2173-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.14* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.10.15* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4, п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.10.16* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |  |  |
| 3.10.17* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 |  |  |  |  |
| 3.10.18* |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |  |  |  |  |
| 3.10.19* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014 п.2; ГОСТ 25179-90 п.2; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ ISO/TS 17837-2013 |  |  |  |  |
| 3.10.20* |  | 10.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |  |  |  |  |
| 3.10.21* |  | 10.41/29.145, 10.51/29.145, 10.52/29.145 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |  |  |  |
| 3.10.22* |  | 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  |  |  |  |
| 3.10.23* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |  |  |  |
| 3.10.24* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля пищевого покрытия |  | СТБ 1467-2017 |  |  |  |  |
| 3.10.25* |  |  | Взбитость мороженого |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.26* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |  |  |
| 3.10.27* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |  |  |
| 3.10.28* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.10.29* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.10.30* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 3.10.31* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; СТБ 1552-2017 |  |  |  |  |
| 3.10.32* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.10.33* |  |  | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017; СТБ 1859-2016 п.7.17 |  |  |  |  |
| 3.10.34* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |
| 3.10.35* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.52/08.156, 10.52/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.10.36* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.10.37* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.10.38* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.10.39* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.10.40* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.41* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.10.42* |  | 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.10.43* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |
| 3.10.44* |  | 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |
| 3.10.45* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.10.46* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.10.47* |  | 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.10.48* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.49* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.10.50* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |
| 3.10.51* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |
| 3.10.52* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.10.53* |  | 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.10.54* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.11.1* | Консервы молочные | 10.51/11.116 | Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 29245-91 п. 4, п. 5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.2* | Консервы молочные | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, консистенция, вкус |  | ГОСТ 29245-91 п. 3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.3* | Консервы молочные | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.4* | Консервы молочные | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.4* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.5* | Консервы молочные | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81; ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.5* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.6* | Консервы молочные | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.6* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.7* | Консервы молочные | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.7* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.8* | Консервы молочные | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.8* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.9* | Консервы молочные | 10.51/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.4; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.9* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.10* | Консервы молочные | 10.51/08.149, 10.51/08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.10* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 34118-2017; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.11* ТР |  | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.11.12* | Консервы молочные | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.12* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.13* | Консервы молочные | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8764-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.13* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.14* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.14* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.15* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.15* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.16* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.16* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.11.17* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.11.18* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 3.11.19* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.11.20* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 |  |  |  |  |
| 3.11.21* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.11.22* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.11.23* |  | 10.51/08.156, 10.51/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.11.24* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.11.25* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.11.26* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.27* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |  |  |
| 3.11.28* |  | 10.51/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.11.29* |  | 10.51/08.082, 10.51/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |
| 3.11.30* |  | 10.51/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.11.31* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |
| 3.11.32* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.11.33* |  | 10.51/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |  |
| 3.11.34* |  | 10.51/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.11.35* |  | 10.51/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.11.36* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.37* |  | 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.11.38* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |
| 3.11.39* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |
| 3.11.40* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.11.41* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.11.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.12.1* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/11.116, 10.31/11.116, 01.28/11.116, 01.26/11.116, 01.25/11.116, 01.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма и размеры, цвет, консистенция, плотность и поверхность скорлупы, качество скорлупы, поверхность ореха, отделяемость ядра от скорлупы |  | ГОСТ 16830-71 п.4.4; ГОСТ 16831-71 п.3.3; ГОСТ 16832-71 п.3.4; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3.3; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9.3.3; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.3; ГОСТ 34130-2017 п.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.2* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/29.040, 10.31/29.040, 01.28/29.040, 01.26/29.040, 01.25/29.040, 01.13/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9.3.2; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.3.2; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.2* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.3* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.26/29.040, 01.25/29.040 | Выход ядра |  | ГОСТ 16830-71 п.4.5; ГОСТ 16832-71 п.3.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.3* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.4* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.26/08.052, 01.26/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.4* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.4_COPY_554043* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.26/08.052, 01.26/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.5* |  | 01.26/29.040, 01.25/29.040 | Содержание орехов с поврежденным ядром |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.6; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9 |  |  |  |  |
| 3.12.5* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.41/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.6* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.26/08.052, 01.25/08.052 | Влажность, базисная влажность ядра, массовая доля влаги |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 10856-96; ГОСТ 16830-71 п.4.8; ГОСТ 16831-71 п. 3.8; ГОСТ 16832-71 п. 3.7; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.5; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.5; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.5; ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34130-2017 п.16 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.6* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.7* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/11.116, 10.39/29.040, 10.31/11.116, 10.31/29.040, 01.28/11.116, 01.28/29.040, 01.26/11.116, 01.26/29.040, 01.25/11.116, 01.25/29.040, 01.13/11.116, 01.13/29.040 | Наличие живых вредителей, засоренность, зараженность вредителями хлебных запасов, массовая доля металлических примесей, сорная, масличная, особо учитываемая примесь |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.13; ГОСТ 34130-2017 п.12; СТБ 2310-2013 п.7.21; СТБ 2310-2013 п. 7.7, п.7.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.7* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.8* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/08.149, 10.31/08.149, 01.28/08.149, 01.26/08.149, 01.25/08.149, 01.13/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7, п.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.8* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/03.152, 10.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.9* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/29.040, 01.25/29.040 | Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов |  | ГОСТ 34130-2017 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.9* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/03.152, 10.41/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.10* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/08.133, 01.25/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 6882-88 п.3.3; ГОСТ ISO 2173-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.10* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/03.152, 10.41/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.11* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/29.127, 01.25/29.127 | Продолжительность разваривания |  | ГОСТ 34130-2017 п.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.11* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/03.152, 10.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.12* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/11.116, 10.31/11.116, 01.28/11.116, 01.26/11.116, 01.25/11.116, 01.13/11.116 | Массовая доля столбиков, кубиков или пластинок с темными пятнами, поджаренных, с остатками кожицы и глазков |  | ГОСТ 34130-2017 п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.12* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.13* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.31/11.116 | Наличие загнивших и заплесневевших продуктов |  | ГОСТ 34130-2017 п.13 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.13* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.14* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/11.116 | Засоренность скорлупой, пленкой плодовой перегородки, примесью |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.14* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.15* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/11.116 | Наличие ядер недоразвитых (сморщенных), прогорклых, ломаных и т.п., дефектных плодов |  | ГОСТ 16831-71 п.3.6; ГОСТ 16832-71 п.3.5; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.15* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.16* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/11.116 | Наличие ядер плесневелых, гнилых, поврежденных вредителями |  | ГОСТ 16831-71 п.3.5; ГОСТ 16832-71 п.3.5; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.16* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.17* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/29.040 | Масса 100 ядер, 100 ягод |  | ГОСТ 16831-71 п.3.5; ГОСТ 6882-88 п.3.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.17* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.18* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.19* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/11.116, 01.25/11.116, 01.13/11.116 | Форма и размер частиц |  | ГОСТ 34130-2017 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.19* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.20* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/08.052, 01.25/08.052, 01.13/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 34130-2017 п.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.20* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.158, 10.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.21* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/08.052, 01.25/08.052, 01.13/08.052 | Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей |  | ГОСТ 34130-2017 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.21* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.158, 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.12.22* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 01.28/01.086, 01.25/01.086, 01.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.12.23* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.12.24* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.12.25* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.12.26* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 3.12.27* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 3.12.28* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.12.29* |  | 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.13/08.156, 01.13/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.12.30* |  | 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.12.31* |  | 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.12.32* |  | 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.12.33* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.12.34* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.35* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.12.36* |  | 10.39/08.158, 10.31/08.158, 01.28/08.158, 01.25/08.158, 01.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.12.37* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.38* |  | 01.25/08.159, 01.25/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.12.39* |  | 10.39/08.159, 10.39/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |  |  |  |
| 3.12.40* |  | 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |  |
| 3.12.41* |  | 10.39/04.125, 10.31/04.125, 01.28/04.125, 01.25/04.125, 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.12.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.12.43* |  | 10.39/07.096, 10.31/07.096, 01.28/07.096, 01.25/07.096, 01.13/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |  |  |  |
| 3.13.1* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, внутреннее строение, плотность и зачистка кочана, наличие клубней с различными повреждениями |  | ГОСТ 13908-68 п.3; ГОСТ 1722-85 п.3; ГОСТ 1723-2015 п.6.2; ГОСТ 1724-85 п.3.2; ГОСТ 1725-2019 п.7.6; ГОСТ 1726-2019 п.7.6; ГОСТ 26768-85 п.3.2; ГОСТ 27572-2017 п.7.2.3; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п.9; ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003) п.9.3.3, п.9.3.4; ГОСТ 33494-2015 п.6.3; ГОСТ 33540-2015 п.6.3; ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011) п.7.2; ГОСТ 33932-2016 п.7.2; ГОСТ 34298-2017 п.7.2; ГОСТ 34306-2017 п.7.4; ГОСТ 34325-2017 п.7.2; ГОСТ 7176-2017 п.6.2.4, п.6.2.5; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) п.7.2; ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п.7.2; ГОСТ 7194-81 п.2.5; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п.7.2; ГОСТ 7975-2013 п.8.5; ГОСТ 7977-87 п.3.2; СТБ 2288-2012 п.6.2.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.2* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/29.061, 10.39/29.061 | Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру |  | ГОСТ 1722-85 п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.2* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.3* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116 | Наличие земли, прилипшей к корнеплодам |  | ГОСТ 7194-81 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.3* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.4* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989 п.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.4* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.5* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.5* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.6* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.6* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.7* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.7* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.8* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.8* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.9* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.9* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.10* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.10* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.11* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.11* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.12* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.12* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.13* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.13* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.14* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.14* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.15* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.15* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.16* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.16* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 3.13.17* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.13.18* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.19* |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |  |  |  |
| 3.13.20* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.13.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.13.22* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.31/07.096, 10.39/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |  |  |  |
| 3.14.1* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность, качество заливки |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.14.1* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 024/2011 |
| 3.14.2* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.14.2* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 024/2011 |
| 3.14.3* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 12231-66; ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.14.4* |  | 10.31/08.052, 10.31/08.149, 10.31/08.164, 10.32/08.052, 10.32/08.149, 10.32/08.164, 10.39/08.052, 10.39/08.149, 10.39/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |  |  |  |
| 3.14.5* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 33977-2016 |  |  |  |  |
| 3.14.6* |  | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |  |  |  |  |
| 3.14.7* |  | 10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |  |  |
| 3.14.8* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |  |  |  |
| 3.14.9* |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3; СТБ ГОСТ Р 51439-2006 |  |  |  |  |
| 3.14.10* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |
| 3.14.11* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 р.3, р.4; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |
| 3.14.12* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля примесей расти-тельного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |  |
| 3.14.13* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |  |
| 3.14.14* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |  |  |  |  |
| 3.14.15* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |  |  |
| 3.14.16* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |
| 3.14.17* |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля осадка, мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015; ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |  |  |  |
| 3.14.18* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты, сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 28467-90; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 1181-99 п.5 |  |  |  |  |
| 3.14.19* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Формольное число |  | СТБ ГОСТ Р 51122-2006 |  |  |  |  |
| 3.14.20* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сульфатов |  | СТБ ГОСТ Р 51123-2007 |  |  |  |  |
| 3.14.21* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Пролин |  | СТБ ГОСТ Р 51124-2006 |  |  |  |  |
| 3.14.22* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Д-изолимонная кислота |  | СТБ ГОСТ Р 51129-2007 |  |  |  |  |
| 3.14.23* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида) |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7, п.10 |  |  |  |  |
| 3.14.24* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 |  |  |  |  |
| 3.14.25* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола (5-гидроксиметилфурфурола) |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 |  |  |  |  |
| 3.14.26* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля золы и щелочности |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |  |  |  |  |
| 3.14.27* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2, п.4 |  |  |  |  |
| 3.14.28* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |  |
| 3.14.29* |  | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  |  |  |  |
| 3.14.30* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 3.14.31* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.14.32* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |  |  |
| 3.14.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.14.34* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.14.35* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.14.36* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  |  |  |  |
| 3.14.37* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.14.38* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.14.39* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.14.40* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.14.41* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.14.42* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.43* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.14.44* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.14.45* |  | 10.31/08.082, 10.31/08.169, 10.32/08.082, 10.32/08.169, 10.39/08.082, 10.39/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |
| 3.14.46* |  | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.14.47* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.55* |  | 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |  |  |  |
| 3.14.56* |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.14.57* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.14.58* |  | 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |  |  |  |
| 3.15.1* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.1* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.2* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 33741-2015 п.8; ГОСТ 8756.1-2017 п.6; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.2* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.156, 20.14/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.3* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052, 10.86/08.149, 10.86/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.3* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.4* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 33977-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.4* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.5* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.5* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.6* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052, 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 30364.1-97 п.4.1; ГОСТ 30648.1-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.6* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 20.14/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.7* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 30648.5-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.7* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.39/08.082, 10.51/08.082, 10.86/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.8* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.8* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.9* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.9* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.10* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.10* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 20.14/08.032, 10.42/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.11* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 30648.7-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.11* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/08.158, 01.11/08.158, 01.21/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.22/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.12* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/29.040 | Массовая доля примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 25555.3-82 р.3, р.4; ГОСТ 26323-2014; ГОСТ ISO 762-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.12* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/08.158, 01.11/08.158, 01.21/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.22/08.158, 01.19/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.13* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.13* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.14* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.14* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.15* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.15* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.86/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.16* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.16* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.161, 10.20/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.17* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.17* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.18* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.18* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.19* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.19* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.20* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.20* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.21* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.21* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.22* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.22* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.23* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.23* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/08.161, 01.24/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.03/08.161, 11.07/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.24* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.24* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.19/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.25* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.25* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.27/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.26* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017 п.7.15, п.7.17; СТБ 1859-2016 п.7.17 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.26* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.27* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.27* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.28* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.28* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.29* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.29* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.30* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.30* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.31* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.31* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 26968-86 п.4.1; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ 31931-2012; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9225-84; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.32* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.32* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 11.07/01.086 | БГКП (колиформные) (фекальные) |  | ГОСТ 18963-73 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.33* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.33* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.34* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.34* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9225-84; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.35* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.35* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.36* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.082, 10.86/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.36* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.37* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.37* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.22/01.086, 01.19/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.38* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.38* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.39* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.39* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.40* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.40* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.41* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.41* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.42* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.42* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.11/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.43* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.43* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.44* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.44* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов |  | ГОСТ 33924-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.45* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.45* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115, 10.51/01.086, 10.51/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115, 20.59/01.086, 20.59/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.46* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.161 | зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.46* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 11.07/01.086 | КМАЭМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.47* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.47* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.48* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.161 | охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.48* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.49* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.49* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.59/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.50* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.50* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.51* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.51* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля бензойной кис-лоты |  | ГОСТ 28467-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.52* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.52* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.53* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.53* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.54* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.54* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.55* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.55* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Паразитологические показатели |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.56* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.56* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 01.12/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.57* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.57* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/12.042, 10.61/12.042, 10.73/12.042, 01.19/12.042, 01.12/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.58* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.15.58* ТР | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.49/08.156 | 5-Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15.59* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |  |  |  |  |
| 3.15.60* ТР |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | ГОСТ 5363-93; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 3.15.61* ТР |  | 11.07/08.052, 100.09/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |  |
| 3.15.62* ТР |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.86/12.042 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 5901-2014 |  |  |  |  |
| 3.15.63* ТР |  | 20.14/04.125, 01.13/04.125, 01.11/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 20.13/04.125, 20.59/04.125, 01.22/04.125, 01.19/04.125, 01.12/04.125, 01.49/04.125, 100.09/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.15.64* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.15.65* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 01.49/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.15.66* ТР |  | 01.13/07.090, 01.25/07.090, 01.28/07.090, 10.31/07.090, 10.39/07.090 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8 |  |  |  |  |
| 3.16.1* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, разделка, цвет мяса, консистенция мяса |  | ГОСТ 7631-2008 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.2* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.3* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.133, 03.00/08.164, 10.20/08.133, 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7.4; ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.4* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Определение глубокого обезвоживания |  | ГОСТ 7631-2008 п.7.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.5* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.6* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.7* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.8* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.9* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.10* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.161, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.11* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Гельминты и их личинки |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.12* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.13* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.14* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Наличие мезофильных клостридий, мезофильных клостридий Cl.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.15* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.15* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Неспорообразующие микроорганизмы, грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.16* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.16* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.17* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.18* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.18* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.19* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.19* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.20* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.20* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.21* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.21* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.22* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | ГОСТ 34050-2017; МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.22* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.23* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.23* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.24* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.24* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.25* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.25* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.26* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.16.26* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 3.16.27* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |  |  |
| 3.16.28* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 3.16.29* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |
| 3.16.30* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |
| 3.16.31* ТР |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля примесей расти-тельного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |  |
| 3.16.32* ТР |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  |  |
| 3.16.33* ТР |  |  | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |  |  |
| 3.16.34* ТР |  |  | Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 |  |  |  |  |
| 3.16.35* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |
| 3.16.36* ТР |  |  | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2, п.4 |  |  |  |  |
| 3.16.37* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |  |
| 3.16.38* ТР |  |  | Массовая доля бензойной кис-лоты |  | ГОСТ 28467-90 |  |  |  |  |
| 3.16.39* ТР |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |  |  |  |  |
| 3.16.40* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |  |  |
| 3.16.41* ТР |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  |  |  |  |
| 3.16.42* ТР |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |  |  |  |  |
| 3.16.43* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |  |  |
| 3.16.44* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 3.16.45* ТР |  | 10.32/07.090, 10.39/07.090 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8 |  |  |  |  |
| 3.17.1* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, состояние, цвет томатного соуса, характеристика разделки, порядок укладывания, количество, наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 26664-85 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.1* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.53/08.032, 20.53/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.2* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/29.040 | Масса нетто, масса основного продукта без заливочной жидкости |  | ГОСТ 26664-85 п.3; МВИ.МН 2077-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.2* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.156, 10.89/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.53/08.156, 20.53/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.3* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.3* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.4* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.4* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.5* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.5* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.082, 10.89/08.169, 01.28/08.082, 01.28/08.169, 20.12/08.082, 20.12/08.169, 20.13/08.082, 20.13/08.169, 20.14/08.082, 20.14/08.169, 20.53/08.082, 20.53/08.169, 20.59/08.082, 20.59/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.6* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.6* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.7* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.7* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.8* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/29.040 | Наличие отстоя в масле |  | ГОСТ 20221-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.8* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 01.28/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.9* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.9* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 01.28/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.10* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.052, 10.20/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.10* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.032, 01.28/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.11* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.11* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.159, 10.89/08.161, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.13/08.159, 20.13/08.161, 20.14/08.159, 20.14/08.161, 20.59/08.159, 20.59/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.12* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.12* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.161, 20.12/08.161, 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.13* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.13* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.161, 20.12/08.161, 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 Метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.14* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.14* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.161, 20.12/08.161, 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.15* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.15* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.159, 01.28/08.159, 20.14/08.159, 20.53/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.16* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.16* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.17* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.17* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.18* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.18* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.19* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.19* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.20* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.20* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.21* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.21* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/01.086, 01.28/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.22* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.156, 10.20/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.22* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.149, 10.89/08.156, 01.28/08.149, 01.28/08.156, 01.13/08.149, 01.13/08.156, 01.21/08.149, 01.21/08.156, 01.22/08.149, 01.22/08.156, 01.23/08.149, 01.23/08.156, 01.24/08.149, 01.24/08.156, 01.25/08.149, 01.25/08.156, 01.26/08.149, 01.26/08.156, 01.27/08.149, 01.27/08.156, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.84/08.149, 10.84/08.156, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.05/08.149, 11.05/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 10.20/08.149, 10.20/08.156 | Бензойная кислота (E210) и её соли бензоаты |  | ГОСТ 27001-86; ГОСТ 28467-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.23* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.23* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.156, 01.28/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты |  | ГОСТ 26181-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.24* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.24* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.149, 01.28/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149, 10.81/08.149, 10.62/08.149, 10.61/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) |  | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.25* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.25* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.86/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитрит натрия (Е 250) |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.26* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.26* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.89/08.156, 01.13/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.20/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.27* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.082, 10.20/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.27* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.71/08.082, 10.72/08.082 | Массовая доля ксилита и сорбита |  | ГОСТ 25268-82 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.28* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.158 | Гексахлорбензол |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.28* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.29* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.29* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 11.03/35.062, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.30* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.30* ТР | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 3.17.31* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.17.32* |  | 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.17.33* |  | 10.20/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |
| 3.17.34* |  | 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |  |  |
| 3.17.35* |  | 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.17.36* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.17.37* |  | 10.20/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.18.1* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.164 | Массовая доля жира |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.1-п.5.2.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.1* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.2* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.052, 10.85/08.149, 10.85/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.2* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.3* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/32.115 | Контроль правильности проведения техпроцесса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.3* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.4* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.082 | Определение правильности использования синтетических красителей |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.14 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.4* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.5* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.052, 10.85/08.149 | Содержание этилового спирта в сиропе для промочки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.5* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.6* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.149 | Массовая доля сахара в основе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.1.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.6* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.7* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.149 | Определение углеводов в луке репчатом |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.3.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.7* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.8* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.082 | Определения натуральности меда |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.8.1.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.8* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.9* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.082 | Качественные реакции на обнаружение наполнителей в меде |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.8.1.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.9* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.10* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.031 | Плотность молока |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.10* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.11* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/29.119 | Относительная плотность соков |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.5.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.11* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.12* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.149 | Определение витамина С |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.12* ТР | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.18.13* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.156, 10.85/08.169 | Определение нитратов и нитритов |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.18.14* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.156 | Содержание яиц |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.11 |  |  |  |  |
| 3.18.15* |  | 10.85/08.156 | Концентрация соков |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.5.2 |  |  |  |  |
| 3.18.16* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля риса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.2 |  |  |  |  |
| 3.18.17* |  |  | Массовая доля манной крупы и пшеничной муки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.3 |  |  |  |  |
| 3.18.18* |  | 10.85/08.082 | Качественное определение наполнителя |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.4 |  |  |  |  |
| 3.18.19* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.156 | Содержание мяса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.5 |  |  |  |  |
| 3.18.20* |  | 10.85/08.149 | Содержание крахмала |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.6 |  |  |  |  |
| 3.18.21* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.149, 10.85/11.116, 10.85/18.115, 10.85/29.040 | Контроль свежести сырья |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.5 |  |  |  |  |
| 3.18.22* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4, п.5.4.1 |  |  |  |  |
| 3.18.23* |  |  | Массовая доля молока |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.3.14, п.5.3.15 |  |  |  |  |
| 3.18.24* |  | 10.85/08.052 | Подготовка проб для проведения испытаний |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.4 |  |  |  |  |
| 3.18.25* |  | 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.85/08.149 | Обнаружение замены сливочного масла |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7 |  |  |  |  |
| 3.18.26* |  | 10.85/08.088, 10.85/08.133 | Обнаружение вида жира |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7.1; МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7.2 |  |  |  |  |
| 3.18.27* |  | 10.85/11.116 | Степень зараженности картофельной болезнью хлебобулочных изделий |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.7.1.1 |  |  |  |  |
| 3.18.28* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017 |  |  |  |  |
| 3.18.29* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.2 |  |  |  |  |
| 3.18.30* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля лука |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.3.1 |  |  |  |  |
| 3.18.31* |  |  | Содержание муки и сахара в творожных изделиях |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.3, п.11.4.3 |  |  |  |  |
| 3.18.32* |  | 10.85/08.133, 10.85/08.149, 10.85/08.156 | Массовая доля сахара |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.4-п.5.3.13 |  |  |  |  |
| 3.18.33* |  | 10.85/08.133 | Количество сахара, г на порцию |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.6 |  |  |  |  |
| 3.18.34* |  | 10.85/08.082 | Определение замены натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.1 |  |  |  |  |
| 3.18.35* |  | 10.85/08.156 | Определение массы натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.2 |  |  |  |  |
| 3.18.36* |  | 10.85/08.133 | Определение количества натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.4 |  |  |  |  |
| 3.18.37* |  |  | Массовая доля сухих веществ в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.5 |  |  |  |  |
| 3.18.38* |  |  | Определение сахара в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.6 |  |  |  |  |
| 3.18.39* |  | 10.85/08.149 | Определение количества молока в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.7 |  |  |  |  |
| 3.18.40* |  | 10.85/08.082 | Эквивалентная масса сухого чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.4 |  |  |  |  |
| 3.18.41* |  |  | Определение свежести настоящего чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.1 |  |  |  |  |
| 3.18.42* |  |  | Определение крепости настоя чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.3 |  |  |  |  |
| 3.18.43* |  | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ в чае |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.7 |  |  |  |  |
| 3.18.44* |  | 10.85/08.169 | Определение питьевой соды в чае-заварке |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.5 |  |  |  |  |
| 3.18.45* |  | 10.85/08.082 | Определение жженого сахара в чае-заварке |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.6 |  |  |  |  |
| 3.18.46* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.156 | Массовая доля белка |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.6 |  |  |  |  |
| 3.18.47* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ или влаги (влажности) |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.1.1-п.5.1.4 |  |  |  |  |
| 3.18.48* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.169 | Массовая доля хлористого натрия |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.8 |  |  |  |  |
| 3.18.49* |  | 10.85/08.133, 10.85/11.116 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюрном жире |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.11.2; СТБ 985-95 п.5.8 |  |  |  |  |
| 3.18.50* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля начинки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.1.1 |  |  |  |  |
| 3.18.51* |  |  | Массовая доля золы (минеральных веществ) |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.7 |  |  |  |  |
| 3.18.52* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |  |  |
| 3.18.53* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |  |  |
| 3.18.54* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |  |  |
| 3.18.55* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |  |  |
| 3.18.56* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |  |  |
| 3.18.57* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.18.58* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |
| 3.18.59* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.18.60* |  | 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.18.61* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.19.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 31964-2012 п.7.1-7.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.1* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.2* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1963-2009; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.2* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.3* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 31964-2012 п.7.3; ГОСТ 9404-88; СТБ 1963-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.3* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.4* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.149, 10.73/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.11 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.4* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.5* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.5; СТБ 1963-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.5* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.6* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116, 10.61/29.040, 10.73/11.116, 10.73/29.040 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012 п.7.10; СТБ 1963-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.6* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.7* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016; ГОСТ 31964-2012 п.7.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.7* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.8* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.8* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.9* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116, 10.61/29.061, 10.73/11.116, 10.73/29.061 | Сохранность формы сваренных изделий |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.7; СТБ 1963-2009 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.9* ТР | Порошок зубной | 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.10* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 31964-2012 п.7.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.10* ТР | Порошок зубной | 20.41/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.11* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 27560-87 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.11* ТР | Порошок зубной | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.12* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.164 | Жир |  | ГОСТ 27670-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.12* ТР | Порошок зубной | 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.19.13* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116 | Развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.19.14* |  | 10.61/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 26312.4-84 |  |  |  |  |
| 3.19.15* |  | 10.61/08.052, 10.61/11.116 | Доброкачественное ядро, сорная примесь, испорченные ядра |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.16* |  |  | Нешелушенные зерна, необрушенные зерна, массовая доля мучки, содержание свободного зародыша, дробленый горох |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.17* |  | 10.61/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 26361-84 |  |  |  |  |
| 3.19.18* |  | 10.61/08.149, 10.61/08.169, 10.73/08.149, 10.73/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 27493-87; ГОСТ 31964-2012 п.7.4; СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |
| 3.19.18_COPY_555090* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.20* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля крошки, лома, деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |
| 3.19.21* |  | 10.61/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |  |  |  |  |
| 3.19.22* |  | 10.61/08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |  |  |  |  |
| 3.19.23* |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество перешедшее в варочную воду |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.8; СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |
| 3.19.24* |  |  | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности |  | СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |
| 3.19.25* |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 |  |  |  |  |
| 3.19.26* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.19.27* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |  |  |  |
| 3.19.28* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.19.29* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.73/08.156, 10.73/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.19.30* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.19.31* |  | 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.19.32* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.19.33* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.19.34* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.35* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.19.36* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.19.37* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 3.19.38* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |  |  |
| 3.19.39* |  | 10.61/08.161, 10.73/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |  |  |  |
| 3.19.40* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |  |  |  |
| 3.19.41* |  | 10.61/08.158, 10.73/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.19.42* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.43* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.44* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |
| 3.19.45* |  | 10.61/04.125, 10.73/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.19.46* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.20.1* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.1* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 34435-2018 п.8.7; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.2* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.2* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 34435-2018 п.8.8, п.8.9; ГОСТ 7983-2016 п.6.8; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.3* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.4; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4; ГОСТ 975-88 п.3.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.3* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.4* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Массовая доля общей золы в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.5; ГОСТ 975-88 п.3.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.4* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.5* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.5* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.6* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.6* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ Р 51577-2000 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.7* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.6; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.7* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.8* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13496.9-96; ГОСТ 20239-74 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.8* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5.5.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.9* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/11.116 | Количество крапин на 1 дм2 поверхности при рассмотрении невооруженным глазом |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.9* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.10* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.052 | Степень растворимости декстрина в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.10* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.11* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.156 | Цветность раствора |  | ГОСТ 975-88 п.3.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.11* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.12* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.169 | Удельное вращение |  | ГОСТ 975-88 п.3.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.12* ТР | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.20.13* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 975-88 п.3.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.20.14* |  | 10.62/08.082 | Присутствие свободных минеральных кислот |  | ГОСТ 975-88 п.3.9 |  |  |  |  |
| 3.20.15* |  | 10.62/08.107 | Проба на отсутствие декстринов |  | ГОСТ 975-88 п.3.10 |  |  |  |  |
| 3.20.16* |  | 10.62/18.115 | Примеси других видов крахмала |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.10 |  |  |  |  |
| 3.20.17* |  | 10.62/08.082 | Проба на отсутствие крахмала |  | ГОСТ 975-88 п.3.11 |  |  |  |  |
| 3.20.18* |  | 10.62/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 3.20.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.20.20* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.20.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.20.22* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.62/08.156, 10.62/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.20.23* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.20.24* |  | 10.62/08.156, 10.62/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.20.25* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.20.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.20.27* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.20.29* |  | 10.62/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.20.30* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.31* |  | 10.62/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.20.32* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.21.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 30364.0-97 п.4, п.5; ГОСТ 31720-2012; СТБ 254-2022 п.7.4-7.7; СТБ 975-94 п.5.2, п.5.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.21.1* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.2* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/29.040 | Масса одного яйца, 10 яиц |  | СТБ 254-2022 п.7.8; СТБ 975-94 п.5.3.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.21.2* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.3* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.21.3* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.4* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052 | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97 п.11.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.21.4* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.5* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.169 | рН |  | ГОСТ 30364.1-97 п.12 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.21.5* ТР | Мыло туалетное твердое | 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.21.6* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.082, 01.47/08.149 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.21.7* |  | 01.47/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 п.4.1 |  |  |  |  |
| 3.21.8* |  | 01.47/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97 п.7 |  |  |  |  |
| 3.21.9* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7 |  |  |  |  |
| 3.21.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |  |  |  |
| 3.21.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |  |  |  |
| 3.21.12* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |  |  |  |
| 3.21.13* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |  |  |  |
| 3.21.14* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.47/08.156, 01.47/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.21.15* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.21.16* |  | 01.47/08.156, 01.47/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.21.17* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.21.18* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.21.19* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.21.21* |  | 01.47/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.21.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.23* |  | 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.21.24* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 3.21.25* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.21.26* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 3.21.27* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.21.28* |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.21.29* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.22.1* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32775-2014 пр. Б; ГОСТ 32776-2014 пр. Б |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.169, 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31692-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.2* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/29.040, 10.82/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.032, 20.42/08.082, 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.3* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.082, 20.42/08.169, 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.4* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.8; ГОСТ ISO 1575-2013; ГОСТ ISO 1576-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.032, 20.42/08.082, 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.5* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля водорастворимой золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2-3; ГОСТ ISO 1576-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.5* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.6* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.169, 10.82/08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-2022 р.10; ГОСТ 5898-87 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.6* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.7* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 1936-85 п.2.7; ГОСТ 5901-2014 п.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.7* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.8* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 1936-85 п.2.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.8* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.9* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/11.116 | Продолжительность растворения в воде |  | ГОСТ 32776-2014 приложение В |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.9* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.10* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.164 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80); ГОСТ 32775-2014 приложение В |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.10* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036, 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые, кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6-7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.11* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.82/08.052 | Дисперсность |  | СТБ 1205-2012 п.7.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.11* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036, 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 009/2011 |
| 3.22.12* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.83/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 п.2.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.22.13* |  | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 5900-2014; ГОСТ ISO 1572-2013 |  |  |  |  |
| 3.22.14* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |  |  |  |  |
| 3.22.15* |  | 10.83/08.032, 10.82/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.22.16* |  | 10.83/08.052, 10.82/08.052 | Степень помола |  | ГОСТ 108-76; ГОСТ 32775-2014 пр. Г; ГОСТ 5902-80 п.4 |  |  |  |  |
| 3.22.17* |  | 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  |  |  |  |
| 3.22.18* |  | 10.83/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1 |  |  |  |  |
| 3.22.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.22.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.22.21* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |  |  |
| 3.22.22* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.82/08.156, 10.82/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.22.23* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.22.24* |  | 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.22.25* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.22.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.22.27* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.22.29* |  | 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.22.30* |  | 10.83/08.158, 10.82/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.22.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.32* |  | 10.83/04.125, 10.82/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.22.33* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.23.1* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция, структура, форма, поверхность, посторонние примеси |  | ГОСТ 5897-90 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.1* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.2* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.82/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | МВИ.МН 2169-2004; ГОСТ 5897-90 п.4; МВИ.МН 2159-2004 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.2* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Энтеробактерии |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.3* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.3* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.4* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169 | Массовая доля сахарозы, общего сахара по сахарозе, редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12571-2013; ГОСТ 12575-2024; ГОСТ 5903-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.4* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.5* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля ферропримесей, металломагнитных примесей, посторонние примеси |  | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 5897-90; ГОСТ 5901-2014 п.10 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.5* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.6* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.6* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/08.032, 20.42/08.082, 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.7* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы; общей золы; золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10% |  | ГОСТ 12574-2016; ГОСТ 5901-2014 п.8-9 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.7* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/08.082, 20.42/08.169, 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.8* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.052, 10.89/08.133, 10.82/08.052, 10.82/08.133 | Массовая доля влаги, сухих веществ, влажность |  | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.8* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/08.032, 20.42/08.082, 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.9* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.133, 10.89/08.164, 10.82/08.133, 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.9* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/06.036, 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые, кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6-7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.10* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.156, 10.82/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.10* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/06.036, 20.41/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 3.23.11* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.89/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.23.12* |  | 10.89/08.156, 10.82/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |  |  |  |  |
| 3.23.13* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля лузги в халве |  | ГОСТ 6502-2014 п.7.3 |  |  |  |  |
| 3.23.14* |  | 10.82/08.052, 10.82/29.040 | Степень измельчения и плотность |  | ГОСТ 5902-80 |  |  |  |  |
| 3.23.15* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля какао-продуктов |  | СТБ 2211-2011 |  |  |  |  |
| 3.23.16* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169 | Общая кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 р.7, р.9; ГОСТ 5898-87 |  |  |  |  |
| 3.23.17* |  | 10.89/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей (начинки) |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |  |  |  |  |
| 3.23.18* |  | 10.89/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 3.23.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.23.20* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.23.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.23.22* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 3.23.23* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.82/08.156, 10.82/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.23.24* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.23.25* |  | 10.82/08.156, 10.82/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.23.26* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.23.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.23.28* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.23.30* |  | 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.23.31* |  | 10.82/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.23.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.33* |  | 10.82/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.23.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.24.1* | Сахар | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, чистота раствора, сыпучесть |  | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 12576-89 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.2* | Сахар | 10.81/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.3* | Сахар | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12575-2024 р.7, р.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.082, 10.13/08.169, 10.12/08.082, 10.12/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.4* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12574-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169 | кадмий свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.5* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-2024 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.158, 10.12/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.6* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.8; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.7* | Сахар | 10.81/08.149, 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.9; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.8* | Сахар | 10.81/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.8* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.161, 10.12/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.9* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 12578-2016 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.9* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/08.159, 10.12/08.159 | Бенз(а)пирен |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.10* | Сахар | 10.81/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.10* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/03.152, 10.12/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.11* | Сахар | 10.81/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.11* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/03.152, 10.12/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.12* | Сахар | 10.81/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.12* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/03.152, 10.12/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.13* | Сахар | 10.81/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.13* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/03.152, 10.12/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.14* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.81/08.156, 10.81/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.14* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 31931-2012; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.15* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.15* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.16* | Сахар | 10.81/08.156, 10.81/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.16* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.17* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.17* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.18* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.18* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.19* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.19* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.20* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.20* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.21* | Сахар | 10.81/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.21* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.22* | Сахар | 10.81/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.22* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.23* | Сахар | 10.81/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.23* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.24* | Сахар | 10.81/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.24.24* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.12/01.086, 10.12/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.25* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и фа-культативно анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 3.24.26* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 3.24.27* ТР |  |  | Наличие мезофильных клостридий, мезофильных клостридий Cl.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 3.24.28* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 3.24.29* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 3.24.30* ТР |  | 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 3.24.31* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.24.32* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 3.24.33* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 3.24.34* ТР |  |  | Staphylococcus aureusи другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 3.24.35* ТР |  | 10.13/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 7702.0-74 п.2; ГОСТ 8756.1-2017 п.5; ГОСТ 9959-2015 |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 3.24.36* ТР |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78); ГОСТ 31470-2012 п.11-12 |  |  |  |  |
| 3.24.37* ТР |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |  |
| 3.24.38* ТР |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |  |
| 3.24.39* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |  |  |  |
| 3.24.40* ТР |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  |  |  |  |
| 3.24.41* ТР |  | 10.13/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |  |  |
| 3.24.42* ТР |  | 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156 | Содержание общего фосфора |  | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 9794-2015 |  |  |  |  |
| 3.24.43* ТР |  | 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |  |  |  |
| 3.24.44* ТР |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3; ГОСТ 9957-2015 |  |  |  |  |
| 3.24.45* ТР |  |  | Общая кислотность |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |  |  |  |
| 3.24.46* ТР |  | 10.13/04.125, 10.12/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.24.47* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.24.48* ТР |  | 10.13/08.032, 10.12/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.24.49* ТР |  |  | медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.24.50* ТР |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.1* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.25.1* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.2* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.25.2* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.5.1; А.5.1.1.2; А.5.2; А.5.3; А.5.4; А.5.5.1№ А.5.3; А.5.4; А.5.5.1; А.5.7) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.3* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/29.040, 10.89/29.061 | Массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продуктов, крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5; ГОСТ 15113.1-77 п.6, п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.25.3* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.А.11.1) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.4* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.25.4* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к спидометрам |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2); ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.12.1 – А.12.3) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.5* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.25.5* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования пожарной безопасности |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.20.1 – А.20.8) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.6* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля титруемых кислот, кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2, п.3; ГОСТ 15113.5-77 п.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.25.6* ТР | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000, 30.91/99.015 | Скорость движения |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п. А.12.3) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 3.25.7* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2,3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.25.8* |  | 10.89/11.116 | Восстанавливаемость |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 |  |  |  |  |
| 3.25.9* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 3.25.10* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы; золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 п.3-п.6 |  |  |  |  |
| 3.25.11* |  | 10.89/08.133, 10.89/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3-6; ГОСТ 31902-2012 |  |  |  |  |
| 3.25.12* |  | 10.89/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.25.13* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  |  |  |  |
| 3.25.14* |  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |  |  |  |  |
| 3.25.15* |  | 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.16* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 3.25.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.25.18* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.25.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.25.20* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 3.25.21* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 3.25.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 3.25.23* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.25.24* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.25.25* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.25.26* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.25.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.25.28* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.25.30* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.25.31* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.25.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.33* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.25.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.26.1* | Специи, пряности и приправы | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус, запах |  | ГОСТ 28875-90 п.3.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.26.2* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 28875-90 п.3.2; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |  |  |  |
| 3.26.3* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 17594-81 п.3; ГОСТ 28875-90 п.3.8; ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80) |  |  |  |  |
| 3.26.4* |  |  | Массовая доля общей золы, золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 |  |  |  |  |
| 3.26.5* |  | 10.84/08.055 | Массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90 п.3.10 |  |  |  |  |
| 3.26.6* |  | 10.84/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.26.7* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля растворимых альдегидов |  | ГОСТ 14618.2-78 |  |  |  |  |
| 3.26.8* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.5 |  |  |  |  |
| 3.26.9* |  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения, металлических примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  |  |  |  |
| 3.26.10* |  | 10.84/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.11* |  | 10.84/08.052 | Содержание примесей и посторонних веществ |  | ГОСТ ISO 927-2014 |  |  |  |  |
| 3.26.12* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 3.26.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.26.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.26.15* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 3.26.15.1* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.26.15_COPY_556864* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.16* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 3.26.17* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.26.18* |  | 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.26.19* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.26.20* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.21* |  | 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.26.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.23* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.26.24* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.27.1* | Кислота лимонная пищевая | 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, структура, механические примеси |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.27.2* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля лимонной кислоты моногидрата |  | ГОСТ 908-2004 п.7.4 |  |  |  |  |
| 3.27.3* |  | 20.14/08.082 | Идентификация лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004 п.7.5 |  |  |  |  |
| 3.27.4* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 п.3 |  |  |  |  |
| 3.27.5* |  | 20.14/08.052 | Массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 908-2004 п.7.8 |  |  |  |  |
| 3.27.6* |  | 20.14/08.082 | Испытание на железо |  | ГОСТ 908-2004 п.7.13 |  |  |  |  |
| 3.27.7* |  |  | Испытание на легкообугливаемые вещества |  | ГОСТ 908-2004 п.7.12 |  |  |  |  |
| 3.27.8* |  |  | Испытание на ферроцианиды |  | ГОСТ 908-2004 п.7.11 |  |  |  |  |
| 3.27.9* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля оксалатов и сульфатов |  | ГОСТ 908-2004 п.7.10, п.7.11 |  |  |  |  |
| 3.27.10* |  | 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.27.11* |  | 20.14/08.156, 20.14/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.27.12* |  | 20.14/08.032, 20.14/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.27.13* |  | 20.14/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.27.14* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.28.1* | Натрий двууглекислый | 20.13/08.149 | Массовая доля двууглекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.28.2* |  |  | Массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.5 |  |  |  |  |
| 3.28.3* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 2156-76 п.3.12 |  |  |  |  |
| 3.28.4* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля хлоридов в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 2156-76 п.3.6 |  |  |  |  |
| 3.28.5* |  | 20.13/08.107 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 2156-76 п.3.10 |  |  |  |  |
| 3.29.1* | Пищевые красители, кислоты, наполнители. Уксус спиртовой пищевой натуральный, уксусы для пищевых целей | 10.84/11.116, 20.12/11.116, 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | СТБ 1760-2007 п.7.1, п.7.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.29.2* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля уксусной кислоты |  | ГОСТ 19814-74 |  |  |  |  |
| 3.29.3* |  | 10.84/29.040 | Номинальный объём |  | СТБ 1760-2007 п.7.3 |  |  |  |  |
| 3.29.4* |  | 10.84/08.149 | Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |  |  |  |
| 3.29.5* |  |  | Объёмная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |  |  |  |  |
| 3.29.6* |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1760-2007 п.7.6 |  |  |  |  |
| 3.29.7* |  | 10.84/08.156 | Массовая концентрация бензойной кислоты |  | СТБ 1760-2007 п.7.7 |  |  |  |  |
| 3.29.8* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.29.9* |  | 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.29.10* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.29.11* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 3.29.12* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.29.13* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.30.1* | Вода питьевая минеральная, минерализованная, искусственно минерализованная, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 р.2-р.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.30.2* |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |  |
| 3.30.3* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |  |  |  |
| 3.30.4* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 23268.9-78 п.4; ГОСТ 23268.9-78 п.2; ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |  |
| 3.30.5* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |  |  |
| 3.30.6* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация полифосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 |  |  |  |  |
| 3.30.7* |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая концентрация фторид-ионов |  | ГОСТ 23268.18-78 п.2; ГОСТ 4386-89 |  |  |  |  |
| 3.30.8* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2; ГОСТ 4245-72 |  |  |  |  |
| 3.30.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов марганца |  | ГОСТ 4974-2014 |  |  |  |  |
| 3.30.10* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72 |  |  |  |  |
| 3.30.11* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 23268.8-78 п.3; ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |  |
| 3.30.12* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость Перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78 |  |  |  |  |
| 3.30.13* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |
| 3.30.14* |  | 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |  |  |
| 3.30.15* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 3.30.16* |  | 11.07/08.052 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.2 |  |  |  |  |
| 3.30.17* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.149, 11.07/08.082, 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 4011-72 |  |  |  |  |
| 3.30.18* |  | 11.07/08.052 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.2 |  |  |  |  |
| 3.30.19* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.149 | Массовая концентрация йодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 п.2 |  |  |  |  |
| 3.30.26* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |  |  |  |
| 3.30.27* |  |  | КМАМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  |  |  |  |
| 3.30.28* |  |  | БГКП (колиформы), в.т.ч. фекальные |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2, п.4.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.30.29* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.30.30* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.30.31* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109 |  |  |  |  |
| 3.30.32* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.30.33* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.30.34* |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.30.35* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |
| 3.30.36* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |
| 3.30.37* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.38* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |
| 3.30.39* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.30.40* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |
| 3.30.41* |  |  | хром |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.30.42* |  | 100.09/08.082, 11.07/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.30.43* |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; МУ № 4120-86, утв. МЗ СССР 01.07.1986; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |  |  |
| 3.30.44* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.45* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |
| 3.30.46* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ 31860-2012 |  |  |  |  |
| 3.30.47* |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.30.48* |  |  | Объемная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.31.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания |  | ГОСТ 27026-86 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.31.2* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |  |  |
| 3.31.3* |  |  | Массовая концентрация нитратов (NO3) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |  |  |
| 3.31.4* |  |  | Массовая концентрация сульфатов (SO4) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |  |  |
| 3.31.5* |  |  | Массовая концентрация хлоридов (CI) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |  |  |
| 3.31.6* |  |  | Массовая концентрация алюминия (АI) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |  |  |  |  |
| 3.31.7* |  |  | Массовая концентрация железа (Fe) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |  |  |  |
| 3.31.8* |  |  | Массовая концентрация кальция (Cа) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |  |  |
| 3.31.9* |  |  | Массовая концентрация меди (Cu) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |  |  |  |
| 3.31.10* |  |  | Массовая концентрация свинца (Pb) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |  |  |  |
| 3.31.11* |  |  | Массовая концентрация цинка (Zn) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |  |  |  |  |
| 3.31.12* |  |  | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |  |  |
| 3.31.13* |  | 20.13/08.169 | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |  |  |  |  |
| 3.31.14* |  |  | Удельная электрическая проводимость при температуре 20 0С |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |  |  |  |  |
| 3.32.1* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 6687.5-86 п.2; ГОСТ 8756.1-2017 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.32.2* |  | 11.03/29.040, 11.07/29.040 | Объем продукта, полнота налива |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 6687.5-86 п.3 |  |  |  |  |
| 3.32.3* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.052, 11.07/08.031, 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.3; ГОСТ 6687.2-90 п.2 |  |  |  |  |
| 3.32.4* |  | 11.03/08.149, 11.07/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |  |  |
| 3.32.5* |  | 11.03/08.169, 11.07/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |
| 3.32.6* |  | 11.03/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |  |  |
| 3.32.7* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.03/08.118, 11.07/08.031, 11.07/08.055, 11.07/08.118 | Массовая доля спирта Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 6687.7-88; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |
| 3.32.8* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  |  |
| 3.32.9* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |  |  |  |  |
| 3.32.10* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1122-2010; СТБ 1122-2024 п. 7.8; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |
| 3.32.11* |  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |
| 3.32.12* |  | 11.03/08.149, 11.03/35.062, 11.07/08.149, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода, стойкости |  | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |  |  |
| 3.32.13* |  | 11.03/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля бензоата натрия |  | ГОСТ 28467-90 |  |  |  |  |
| 3.32.14* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |  |  |  |  |
| 3.32.15* |  | 11.07/11.116 | Растворимость |  | ГОСТ 6687.5-86 п.4 |  |  |  |  |
| 3.32.16* |  | 11.03/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |  |  |  |  |
| 3.32.17* |  |  | КМАМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  |  |  |  |
| 3.32.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.32.19* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |  |  |
| 3.32.20* |  | 11.03/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.32.21* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.32.22* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.32.23* |  | 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.32.24* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.32.25* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.32.26* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.32.27* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.32.28* |  | 11.03/08.082, 11.07/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.32.29* |  | 11.03/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.32.30* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.33.1* | Пиво, солод | 11.05/11.116, 11.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, аромат, прозрачность |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.2-6.3; ГОСТ 30060-2022 р.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.33.2* |  | 11.05/29.040, 11.06/29.040 | Объем |  | ГОСТ 30060-2022 р.5 |  |  |  |  |
| 3.33.3* |  | 11.05/29.061 | Пеностойкость, высота пены |  | ГОСТ 30060-2022 п.4.7.5 |  |  |  |  |
| 3.33.4* |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |  |  |  |  |
| 3.33.5* |  | 11.05/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 12789-2022 р.6; ГОСТ 12789-87 п.3 |  |  |  |  |
| 3.33.6* |  | 11.05/08.055 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |  |  |  |  |
| 3.33.7* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  |  |  |  |  |  |
| 3.33.8* |  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1; СТБ 395-2017 п.7.2 |  |  |  |  |
| 3.33.9* |  | 11.05/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |  |  |  |  |
| 3.33.10* |  | 11.05/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 31764-2012 |  |  |  |  |
| 3.33.11* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.6 |  |  |  |  |
| 3.33.12* |  | 11.06/08.118 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.7-6.9 |  |  |  |  |
| 3.33.13* |  | 11.06/08.149 | Массовая доля белковых веществ в сухом веществе |  | ГОСТ 10846-91 |  |  |  |  |
| 3.33.14* |  |  | Массовая доля растворимого белка и расчет числа Кольбаха |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.11 |  |  |  |  |
| 3.33.15* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля сорной примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  |  |  |  |
| 3.33.16* |  | 11.06/08.082 | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.12 |  |  |  |  |
| 3.33.17* |  | 11.06/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.15 |  |  |  |  |
| 3.33.18* |  | 11.06/11.116 | Количество зерен, % мучнистых, стекловидных, темных, карамельных |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.5 |  |  |  |  |
| 3.33.19* |  | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 3.33.20* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.33.21* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.33.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.33.23* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.33.24* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.33.25* |  | 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.33.26* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.33.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.33.28* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.33.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.33.30* |  | 11.05/08.082, 11.06/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.33.31* |  | 11.05/08.032, 11.06/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.33.32* |  | 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 3.33.33* |  | 11.05/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.33.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.34.1* | Вина, виноматериалы, соки сброженные спиртованные | 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, прозрачность |  | ГОСТ 7208-93 п.4.4; СТБ 1529-2010 п.6.3; СТБ 1694-2006 п.7.2; СТБ 1695-2006 п.7.2; СТБ 2044-2010; СТБ 950-2006 п.7.6; СТБ 979-94 п.5.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.34.2* |  | 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 п.1 |  |  |  |  |
| 3.34.3* |  | 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |
| 3.34.4* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 |  |  |  |  |
| 3.34.5* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000); СТБ 979-94 п.5.4 |  |  |  |  |
| 3.34.6* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |
| 3.34.7* |  |  | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |
| 3.34.8* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |  |  |  |  |
| 3.34.9* |  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 2044-2010 |  |  |  |  |
| 3.34.10* |  | 11.02/01.086, 11.02/08.107, 11.03/01.086, 11.03/08.107, 11.04/01.086, 11.04/08.107 | Розливостойкость. Стабильность вин Устойчивость соков и виноматериалов к различного вида помутнениям |  | ИК 190239501.3.497-2003, утв. РУП "БелНИИ пищевых продуктов" 30.12.2003; ТИ BY 190239501.9-2.007.2011, утв. РУП "НПЦ НАН по продовольствию" 30.05.2007; ТИ BY 190239501.9-2.041.2007, утв. РУП "НПЦ НАН по продовольствию" 01.06.2007; ТИ РБ 101191824.3.360-2000 утв. БГК "Белгоспищепром" РБ 31.03.2000 |  |  |  |  |
| 3.34.11* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |  |  |  |
| 3.34.12* |  | 11.02/35.062, 11.03/35.062, 11.04/35.062 | Давления двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |  |  |  |  |
| 3.34.13* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.04/08.156, 11.04/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.34.14* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.34.15* |  | 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 3.34.16* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.34.17* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.34.18* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.34.19* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.34.20* |  | 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.34.21* |  | 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.34.22* |  | 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.34.23* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.35.1* | Ликеро-водочные изделия и настойки спиртовые | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, прозрачность |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.35.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |  |  |  |  |
| 3.35.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |  |  |  |  |
| 3.35.4* |  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |
| 3.35.5* |  | 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10 |  |  |  |  |
| 3.35.6* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11 |  |  |  |  |
| 3.35.7* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.169 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12 |  |  |  |  |
| 3.35.8* |  | 11.01/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.35.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.35.10* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.35.11* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.35.12* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 3.35.13* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.35.14* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.35.15* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.35.16* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.35.17* |  | 11.01/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.35.18* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.35.19* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.36.1* | Водка | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, прозрачность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6; СТБ 978-2003 п.4.2.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.36.2* |  | 11.01/29.040 | Номинальный объем в единице потребительской тары |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 |  |  |  |  |
| 3.36.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 |  |  |  |  |
| 3.36.4* |  | 11.01/08.149 | Щелочность-объем соляной кислоты c (HCl)= 0,1 моль/дм3 израсходованный на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  |  |  |  |
| 3.36.5* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 3.36.6* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.7* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: - этилацетата и метилацетата в безводном спирте |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.8* |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.9* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.36.10* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.36.11* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 3.36.12* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.36.13* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.36.14* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.15* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.36.16* |  | 11.01/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.36.17* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.36.18* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.37.1* | Спирты | 11.01/11.116, 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, прозрачность |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2; СТБ 1334-2003 п.4.1.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.37.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 5963-67; ГОСТ 5964-93 п.5.1 |  |  |  |  |
| 3.37.3* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п.5.3 |  |  |  |  |
| 3.37.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |  |  |  |  |
| 3.37.5* |  | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 3.37.6* |  | 11.01/08.082 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |  |  |  |  |
| 3.37.7* |  |  | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |  |  |  |
| 3.37.8* |  |  | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |  |  |  |
| 3.37.9* |  | 20.14/08.149 | Массовая концентрация щелочи |  | ГОСТ 10749.4-80 |  |  |  |  |
| 3.37.10* |  | 20.14/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 10749.9-80 |  |  |  |  |
| 3.37.11* |  | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 3.37.12* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  |  |  |  |  |  |
| 3.37.13* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  |  |  |  |  |  |
| 3.37.14* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.37.15* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.37.16* |  | 11.01/08.156, 20.14/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 3.37.17* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.37.18* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.37.19* |  | 11.01/08.032, 20.14/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.37.20* |  | 11.01/04.125, 20.14/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.37.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.38.1* | Коньяки, бренди, коньячные напитки, коньячные спирты | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, прозрачность, букет (аромат) |  | СТБ 1385-2013 п.6.5; СТБ 1386-2013 п.7.5 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.38.2* |  | 11.01/29.040 | Номинальный объём |  | ГОСТ 23943-80 п.1; СТБ 1386-2013 п.7.3 |  |  |  |  |
| 3.38.3* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п.5.3; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |
| 3.38.4* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |  |  |  |  |
| 3.38.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |  |  |  |  |
| 3.38.6* |  |  | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |  |  |  |  |
| 3.38.7* |  |  | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  |  |
| 3.38.8* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |
| 3.38.9* |  |  | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |  |  |  |  |
| 3.38.10* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |  |  |  |  |
| 3.38.11* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |
| 3.38.12* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26931-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.38.13* |  | 11.01/08.082 | Определение оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |  |  |  |  |
| 3.38.14* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.38.15* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.38.16* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 3.38.17* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.38.18* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.38.19* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | железо Железо |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.38.20* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.38.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.39.1* | Масла растительного происхождения. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, жиры специального назначения, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах) | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, прозрачность, консистенция |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.39.2* |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Прозрачность твердого жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.3 |  |  |  |  |
| 3.39.3* |  | 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.84/29.040 | Масса нетто, объем |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6; СТБ 8020-2002 |  |  |  |  |
| 3.39.4* |  | 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.84/08.037, 10.84/08.052, 10.84/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.9; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14 |  |  |  |  |
| 3.39.5* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 11812-66; ГОСТ 31762-2012 п.4.3; ГОСТ 8285-91 п.2.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-п.5.8 |  |  |  |  |
| 3.39.7* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20-п.5.21 |  |  |  |  |
| 3.39.8* |  | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п.5 |  |  |  |  |
| 3.39.9* |  | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п.6 |  |  |  |  |
| 3.39.10* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число, кислотность |  | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  |  |  |  |
| 3.39.11* |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.84/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |
| 3.39.12* |  | 10.41/08.159 | Анизидиновое число |  | СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006) |  |  |  |  |
| 3.39.13* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.2 |  |  |  |  |
| 3.39.14* |  | 10.41/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |  |  |  |  |
| 3.39.15* |  | 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64; ГОСТ 8285-91 п.2.9 |  |  |  |  |
| 3.39.16* |  | 10.41/35.065, 10.42/35.065 | Температура застывания жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.16 |  |  |  |  |
| 3.39.17* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474-66 |  |  |  |  |
| 3.39.18* |  | 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.42/08.149, 10.42/08.156, 10.84/08.149, 10.84/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты, сорбата натрия |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.25 |  |  |  |  |
| 3.39.19* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты, бензоата натрия |  | ГОСТ 28467-90; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.25 |  |  |  |  |
| 3.39.20* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ нерастворяемых в эфире |  | ГОСТ 8285-91 п.2.6 |  |  |  |  |
| 3.39.21* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |  |  |  |  |
| 3.39.22* |  | 10.41/35.065 | Температура застывания жирных кислот (титр) |  | ГОСТ 8285-91 п.2.7 |  |  |  |  |
| 3.39.23* |  | 10.41/35.065, 10.42/35.065 | Температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 п.2.8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.15 |  |  |  |  |
| 3.39.24* |  | 10.84/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |  |  |  |  |
| 3.39.25* |  | 10.84/29.040 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |  |  |  |  |
| 3.39.26* |  | 10.41/08.149 | Кислотность масел, кислотное число |  | ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988) |  |  |  |  |
| 3.39.27* |  | 10.84/08.156 | Массовая доля яичных продуктов |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.11 |  |  |  |  |
| 3.39.28* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля белковых веществ (по Кьельдалю) |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.18 |  |  |  |  |
| 3.39.29* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п.4.16; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |  |
| 3.39.30* |  | 10.84/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |  |  |  |  |
| 3.39.31* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.161 | Массовая доля витаминов А, Е |  | ГОСТ 30417-2018 |  |  |  |  |
| 3.39.32* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |  |  |
| 3.39.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |  |  |
| 3.39.34* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.39.35* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.39.36* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.39.37* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |
| 3.39.38* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.39.39* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.39.40* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.39.41* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.39.42* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.39.43* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.39.44* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.39.45* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.39.46* |  | 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.84/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.39.47* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |
| 3.39.48* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | Никель |  | ГОСТ 28414-89 прил. 3; Инструкция 4.1.10-15-51-2005; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.29 |  |  |  |  |
| 3.39.49* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.39.50* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.84/03.152 | Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 4620-2013 |  |  |  |  |
| 3.39.51* |  |  | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.39.52* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |
| 3.39.53* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |
| 3.39.54* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.39.55* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 3.39.56* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.39.57* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.39.58* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.84/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 3.39.59* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |
| 3.39.60* |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.39.61* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.39.62* |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |  |  |  |  |
| 3.40.1* | Семена масличных культур | 01.11/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние |  | ГОСТ 27988-88 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.40.2* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |  |  |  |  |
| 3.40.3* |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |  |  |  |  |
| 3.40.4* |  | 01.11/08.052 | Содержание сорной и масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |  |  |  |  |
| 3.40.5* |  | 01.11/12.042 | Массовая доля глюкозинолатов в пересчете на абсолютно сухое обезжиренное вещество |  | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |  |  |  |  |
| 3.40.6* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77; ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988) |  |  |  |  |
| 3.40.7* |  | 01.11/11.116 | Семена клещевины |  | ГОСТ 10854-2015 |  |  |  |  |
| 3.40.8* |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  |  |  |  |
| 3.40.9* |  | 01.11/08.052 | Лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |  |  |  |  |
| 3.40.10* |  | 01.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.40.11* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.40.12* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.40.13* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.40.14* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.40.15* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.40.16* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.40.17* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.40.18* |  | 01.11/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |
| 3.40.19* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.40.20* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.40.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.40.22* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.40.23* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.41.1* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.41.2* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 12045-97; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 п.3.3 |  |  |  |  |
| 3.41.3* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 12041-82; ГОСТ 13586.5-2015 |  |  |  |  |
| 3.41.4* |  | 01.11/08.052, 01.11/11.116 | Засоренность, степень повреждения зерен |  | ГОСТ 30483-97 |  |  |  |  |
| 3.41.5* |  |  | Сорная и зерненная примесь |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.6* |  | 01.11/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |  |  |  |  |
| 3.41.7* |  | 01.11/11.116 | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 п.4.2 |  |  |  |  |
| 3.41.8* |  | 01.11/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 10847-2019; ГОСТ 26226-95 |  |  |  |  |
| 3.41.9* |  | 01.11/08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |  |  |  |  |
| 3.41.10* |  | 01.11/08.164 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |  |  |  |  |
| 3.41.11* |  | 01.11/08.052, 01.11/29.061 | Содержание и качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014 |  |  |  |  |
| 3.41.12* |  | 01.11/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 10844-74; ГОСТ 26971-86 |  |  |  |  |
| 3.41.13* |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |  |  |  |  |
| 3.41.14* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.41.15* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.41.17* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.41.18* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.41.19* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.41.21* |  | 01.11/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.41.22* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.41.23* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 3.41.24* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |  |  |
| 3.41.25* |  | 01.11/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |  |  |  |
| 3.41.26* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |  |  |  |
| 3.41.27* |  | 01.11/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28396-89 |  |  |  |  |
| 3.41.28* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.41.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.30* |  |  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.31* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.32* |  | 01.11/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |
| 3.41.33* |  | 01.11/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |
| 3.41.34* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.41.35* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.42.1* | Сельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минеральные добавки | 01.19/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.89/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116, 11.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.7; ГОСТ 13979.4-68 п.2, п.3; ГОСТ 17536-82 п.3.1а; ГОСТ 20083-74 п.3.3, п.3.4; ГОСТ 2116-2000; ГОСТ 26502-85; ГОСТ 27786-88 п.3.2; ГОСТ 28178-89 п.3; ГОСТ 28179-89; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 7636-85 п.8.2; ГОСТ 8285-91 п.2.2; СТБ 1150-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.42.1_COPY_587571* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.2* |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2; ГОСТ 13979.1-68; ГОСТ 17483-72; ГОСТ 17681-82 п.2.3; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 27786-88 п.3.3; ГОСТ 28178-89 п.4; ГОСТ 28179-89; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 7636-85; ГОСТ 8285-91 п.2.3 |  |  |  |  |
| 3.42.3* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3; ГОСТ 8285-91 п.2.4; МВИ.МН 3507-2010 |  |  |  |  |
| 3.42.4* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 8285-91 п.2.5 |  |  |  |  |
| 3.42.5* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 17483-72; ГОСТ 31485-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.4; МВИ.МН 3506-2010 |  |  |  |  |
| 3.42.6* |  | 10.13/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 13496.8-72; ГОСТ 17681-82 |  |  |  |  |
| 3.42.7* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля вредных примесей |  | ГОСТ 13496.5-2018; ГОСТ 30483-97 |  |  |  |  |
| 3.42.8* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149, 11.06/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ 17681-82; ГОСТ 28178-89 п.6; ГОСТ 7636-85 |  |  |  |  |
| 3.42.9* |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96 п.6.2; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 13496.9-96 п.4.1; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 17681-82 п.2.2; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 30257-95 п.5.3; ГОСТ 31484-2012; ГОСТ 7636-85 п.8.4, п.8.5 |  |  |  |  |
| 3.42.10* |  | 01.19/08.052, 10.41/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91; ГОСТ 17681-82 п.2.11 |  |  |  |  |
| 3.42.11* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.149, 10.41/08.032, 10.41/08.149, 10.91/08.032, 10.91/08.149, 10.92/08.032, 10.92/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ 32904-2014 (ISO 6490-1:1985) |  |  |  |  |
| 3.42.12* |  | 01.19/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.41/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |  |  |  |  |
| 3.42.13* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сырой золы (минеральных примесей) |  | ГОСТ 17681-82; ГОСТ 26226-95; ГОСТ 28178-89 |  |  |  |  |
| 3.42.14* |  |  | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоте, наличие песка |  | ГОСТ 17681-82; ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |  |  |  |
| 3.42.15* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.169, 10.13/08.082, 10.13/08.169, 10.20/08.082, 10.20/08.169, 10.41/08.082, 10.41/08.169, 10.51/08.082, 10.51/08.169, 10.89/08.082, 10.89/08.169, 10.91/08.082, 10.91/08.169, 10.92/08.082, 10.92/08.169, 11.06/08.082, 11.06/08.169 | Массовая доля нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 28178-89 |  |  |  |  |
| 3.42.16* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 |  |  |  |  |
| 3.42.17* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72 п.3.2 |  |  |  |  |
| 3.42.18* |  | 01.19/08.037, 01.19/08.164, 10.13/08.037, 10.13/08.164, 10.20/08.037, 10.20/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.91/08.037, 10.91/08.164, 10.92/08.037, 10.92/08.164, 11.06/08.037, 11.06/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016; ГОСТ 17681-82; ГОСТ 29247-91 |  |  |  |  |
| 3.42.19* |  | 01.19/08.149, 01.19/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169, 10.20/08.149, 10.20/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019; ГОСТ 27786-88; ГОСТ 7636-85 п.8.7 |  |  |  |  |
| 3.42.20* |  | 10.41/35.065 | Температура застывания жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п.2.7 |  |  |  |  |
| 3.42.21* |  |  | Температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 п.2.8 |  |  |  |  |
| 3.42.22* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.9 |  |  |  |  |
| 3.42.23* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля белка по Барштейну |  | ГОСТ 28178-89 п.7 |  |  |  |  |
| 3.42.24* |  | 10.41/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |  |  |  |  |
| 3.42.25* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 13496.17-2019 |  |  |  |  |
| 3.42.26* |  | 10.41/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 11048-95 п.5.3; ГОСТ 11246-96 п.2.2; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 80-96 |  |  |  |  |
| 3.42.27* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 31640-2012 |  |  |  |  |
| 3.42.28* |  | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-87 п.3.5 |  |  |  |  |
| 3.42.29* |  | 10.13/06.036, 10.20/06.036, 10.41/06.036, 10.51/06.036, 10.89/06.036, 10.91/06.036, 10.92/06.036, 11.06/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п.4 |  |  |  |  |
| 3.42.30* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  | ГОСТ 11048-95 |  |  |  |  |
| 3.42.31* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156 | Массовая доля марганца |  | ГОСТ 26573.2-2014; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |  |  |  |
| 3.42.32* |  | 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.41/08.169, 10.89/08.169, 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Фтор (массовая доля) |  | ГОСТ 28178-89 п.14; МВИ.МН 4064-2011 |  |  |  |  |
| 3.42.33* |  | 01.19/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086, 11.06/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2; ГОСТ 31878-2012 |  |  |  |  |
| 3.42.34* |  |  | Общая бактериальная обсемененность, общее число грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 20083-74 п.3.12; ГОСТ 25311-82 п.4.1; ГОСТ 28178-89 п.18; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |
| 3.42.35* |  |  | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |
| 3.42.36* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3; ГОСТ 28178-89 п.19; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |
| 3.42.37* |  |  | Анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.4; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |
| 3.42.38* |  |  | Proteus |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |  |  |  |
| 3.42.39* |  |  | Энтерококки |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.40* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.082, 10.92/08.156, 10.92/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.42.41* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.92/08.032, 10.92/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.42.42* |  | 01.19/08.156, 01.19/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.156, 10.92/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.42.43* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.42.44* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 28178-89 п.15; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.42.45* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.46* |  |  | цинк |  | ГОСТ 28178-89 п.15; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.42.47* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |
| 3.42.48* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.42.49* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.169, 10.13/08.082, 10.13/08.169, 10.20/08.082, 10.20/08.169, 10.41/08.082, 10.41/08.169, 10.51/08.082, 10.51/08.169, 10.89/08.082, 10.89/08.169, 10.91/08.082, 10.91/08.169, 10.92/08.082, 10.92/08.169, 11.06/08.082, 11.06/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |  |  |  |
| 3.42.50* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.42.51* |  | 01.19/08.159, 01.19/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.42.52* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 10.92/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.42.53* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 3.42.54* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 31673-2012 (ISO 6870:2002); ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 3.42.55* |  | 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 |  |  |  |  |
| 3.42.56* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 32587-2013 метод А; М 04-42-2009 |  |  |  |  |
| 3.42.57* |  | 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28396-89 |  |  |  |  |
| 3.42.58* |  | 01.19/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.89/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158, 11.06/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.42.59* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.60* |  |  | Гептахлор |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.42.61* |  |  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.62* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.63* |  | 01.19/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.89/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |
| 3.42.64* |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.42.65* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |
| 3.42.66* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |
| 3.42.67* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 3.42.68* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  |  |  |  |
| 3.42.69* |  | 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 3.42.70* |  | 01.19/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.89/08.159, 10.91/08.159, 10.92/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |
| 3.42.71* |  | 01.19/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.92/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |  |  |
| 3.42.72* |  | 01.19/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.42.73* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.42.74* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | Магний |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |  |  |  |
| 3.42.75* |  |  | Калий |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.76* |  |  | Натрий |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.1* | Табачные изделия, махорка-крупка курительная, папиросы, табак курительный, сигары | 12.00/11.116 | Органолептические показатели: аромат, вкус дыма, запах, горение |  | ГОСТ 1505-2001 п.4.10; ГОСТ 3935-2000 п.4.7, приложение А; ГОСТ 936-82 п.1.7-п.1.8 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.43.2* |  |  | Внешний вид упаковки и табачных изделий |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.2; ГОСТ 3935-2000 п.4.6, приложение А; ГОСТ 858-2000 п.6.2 |  |  |  |  |
| 3.43.3* |  | 12.00/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 936-82 п.3.7 |  |  |  |  |
| 3.43.4* |  | 12.00/29.061 | Длина сигарет |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.3; ГОСТ 3935-2000 п.6.2 |  |  |  |  |
| 3.43.5* |  | 12.00/08.052 | Влажность табака |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.5; ГОСТ 3935-2000 п.6.3; ГОСТ 858-2000 п.6.3; ГОСТ 8699-2013 п.6.4; ГОСТ 936-82 п.3.2 |  |  |  |  |
| 3.43.6* |  | 12.00/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | ГОСТ 32181-2013 (ISO 4389:2000); МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.43.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты: ДДТ |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.8* |  |  | ДДД |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.9* |  |  | ДДЕ (ДДЭ) |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.10* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.11* |  |  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |
| 3.44.1* | Песок для строительных работ, щебень, гравий | 08.12/08.107 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14; ГОСТ 8735-88 п.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.44.2* |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 |  |  |  |  |
| 3.45.1* | Пищевые и вкусовые добавки, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.45.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.45.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.45.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.45.5* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 3.45.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 3.45.7* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.082, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.45.8* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.45.9* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |  |  |  |
| 3.45.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.45.11* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.45.12* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.45.13* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.45.14* |  | 10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.45.15* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |
| 3.45.16* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.45.17* |  | 10.89/08.082, 20.12/08.082, 20.13/08.082, 20.14/08.082, 20.59/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.45.18* |  | 10.89/08.158, 20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.45.19* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.45.20* |  | 10.89/04.125, 20.12/04.125, 20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.45.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.46.1* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.46.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 3.46.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 3.46.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 3.46.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 3.46.6* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 3.46.7* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |  |  |  |
| 3.46.8* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 3.46.9* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 3.46.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 3.46.11* |  | 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 3.46.12* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.46.13* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.46.14* |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.15* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |  |  |  |
| 3.46.16* |  | 10.89/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 3.46.17* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |  |  |  |
| 3.46.18* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 3.46.19* |  | 10.89/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 3.46.20* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |  |  |  |
| 3.46.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.22* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.23* |  |  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.24* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.25* |  | 10.89/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |  |  |  |
| 3.46.26* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.46.27* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013; МЗ СССР МР 2273-80 |  |  |  |  |
| 3.46.28* |  |  | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016 |  |  |  |  |
| 3.46.29* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |  |  |  |
| 3.46.30* |  | 10.89/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |  |  |  |
| 3.46.31* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Охратоксин А охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |  |  |  |
| 3.46.32* |  | 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 3.46.33* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |  |
| 3.46.34* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |  |  |
| 3.46.35* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |  |
| 3.46.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 3.46.37* |  | 10.89/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 3.46.38* |  | 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |  |  |
| 3.46.39* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |  |
| 3.46.40* |  | 10.89/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.46.41* |  |  | Удельная/объемная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 3.47.1* | Продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.48.1* | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы, ягоды, плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 02.30/42.000 | Отбор образцов |  | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод) экспортируемых в страны Европейского Союза», утв. Госстандартом 03.11.2014; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; ТКП 251-2010 (02080) |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.48.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |
| 3.49.1* | Сырьевые материалы природного растительного происхождения, минерального происхождения для изготовления парфюмерно-косметической продукции | 01.28/04.125, 08.91/04.125, 20.53/04.125 | Объемная/удельная активность радио-нуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.50.1* | Материалы и изделия строительные, сантехнические изделия фарфоровые, керамические; отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.42/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.51.1* | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда | 23.12/04.125, 23.11/04.125, 23.13/04.125, 23.14/04.125, 23.19/04.125, 23.41/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.52.1* | Топливо на основе торфа, продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстратах, тепличных грунтах, питательных брикетах. Почва | 08.92/04.125, 100.06/04.125, 19.20/04.125, 20.15/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.53.1* | Твердые бытовые и зольные отходы, сточные воды и их осадки | 100.08/04.125 | Объемная/удельная активность радио-нуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.54.1* | Окружающая среда | 100.10/04.125, 100.02/04.125, 100.11/04.125, 100.12/04.125 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020; МУК РБ № 11-8-6-2002 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.55.1* | Пасты зубные, гели, средства для отбелива-ния зубов | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.3-6.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.55.2* |  | 20.42/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5-6 |  |  |  |  |
| 3.55.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля глицерина |  | ГОСТ 14618.8-78 п.6 |  |  |  |  |
| 3.55.4* |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |  |  |  |  |
| 3.55.5* |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |  |  |  |  |
| 3.55.6* |  |  | Массовая концентрация иона фтора |  | ГОСТ 4386-89 п.3; ГОСТ 7983-2016 п.6.8.3 |  |  |  |  |
| 3.55.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |  |  |  |
| 3.55.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.55.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.55.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.55.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.55.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.55.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.55.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.55.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.55.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.55.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.55.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.56.1* | Порошок зуб-ной | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 5972-2017 п.6.6 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.56.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.56.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО) |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.9 |  |  |  |  |
| 3.56.4* |  |  | Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.8 |  |  |  |  |
| 3.56.5* |  |  | Массовая доля оксида трехвалентного железа и оксида алюминия |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.10 |  |  |  |  |
| 3.56.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |
| 3.56.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |  |  |  |
| 3.56.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.56.10* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.56.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.56.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.56.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.56.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.56.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.56.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.56.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.56.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.56.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.57.1* | Средства гигиены полости рта жидкие (зубные элексиры, полоскания, дезодоранты для полости рта и др.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.1-п.6.4 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.57.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |  |  |  |  |
| 3.57.3* |  |  | Массовая доля фторида |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |  |  |  |  |
| 3.57.4* |  |  | Масса фторида в единице упаковки |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.9 |  |  |  |  |
| 3.57.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.4 |  |  |  |  |
| 3.57.6* |  | 20.42/29.040 | Степень эвакуации препарата |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |  |  |  |
| 3.57.7* |  | 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Испытания на прочность и герметичность |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |  |  |  |  |
| 3.57.8* |  | 20.42/35.062 | Избыточное давление паров препарата при температуре 20 С |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |  |  |  |
| 3.57.9* |  | 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |  |  |  |
| 3.57.11* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.10 |  |  |  |  |
| 3.57.12* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |  |  |  |
| 3.57.13* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.57.14* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.57.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.57.16* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.57.17* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.57.18* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.57.19* |  |  | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.57.20* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.57.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.57.22* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.57.23* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.58.1* | Мыло туалетное твердое, в т.ч. глицериновое | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 790-2023 р.6; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.58.2* |  | 20.42/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2.4 |  |  |  |  |
| 3.58.3* |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-2023 р.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |  |  |  |
| 3.58.4* |  |  | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4 |  |  |  |  |
| 3.58.5* |  |  | Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4а |  |  |  |  |
| 3.58.6* |  | 20.42/29.040 | Первоначальный объем пены |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.3; ГОСТ 790-89 п.3.10 |  |  |  |  |
| 3.58.7* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  |  |  |  |
| 3.58.8* |  |  | Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.2; ГОСТ 790-89 п.2 |  |  |  |  |
| 3.58.9* |  | 20.42/08.164 | Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.1; ГОСТ 790-89 приложение 3 |  |  |  |  |
| 3.58.10* |  | 20.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 14618.3-78 |  |  |  |  |
| 3.58.11* |  | 20.42/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 р.10; ГОСТ 790-89 п.3.6 |  |  |  |  |
| 3.58.12* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.58.13* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.58.14* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.58.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.58.16* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.58.17* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.58.18* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.58.19* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.58.20* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.58.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.58.22* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.58.23* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.59.1* | Мыло хозяйственное твердое | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 790-2023 р.6; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.59.2* |  | 20.41/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2.4 |  |  |  |  |
| 3.59.3* |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-2023 р.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |  |  |  |
| 3.59.4* |  |  | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4 |  |  |  |  |
| 3.59.5* |  |  | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2 |  |  |  |  |
| 3.59.6* |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  |  |  |  |
| 3.59.7* |  | 20.41/08.164 | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.1; ГОСТ 790-89 приложение 3 |  |  |  |  |
| 3.59.8* |  | 20.41/08.149 | Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.2; ГОСТ 790-89 п.2 |  |  |  |  |
| 3.59.9* |  | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 р.10; ГОСТ 790-89 п.3.6 |  |  |  |  |
| 3.59.10* |  | 20.41/29.040 | Первоначальный объем пены |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.3; ГОСТ 790-89 приложение 3 п.3 |  |  |  |  |
| 3.59.11* |  | 20.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 14618.3-78 |  |  |  |  |
| 3.59.12* |  | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.60.1* | Средства для бритья (кремы, гели, пенки, муссы, лосьоны, мыло и т.д.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.60.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31677-2012 п.8.10; ГОСТ 31692-2012 п.6.4 |  |  |  |  |
| 3.60.3* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 3.60.4* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 29039-91 п.2.11 |  |  |  |  |
| 3.60.5* |  |  | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.5, п.6.6 |  |  |  |  |
| 3.60.6* |  | 20.42/29.040 | Пенное число |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.12; ГОСТ 31692-2012 п.6.7 |  |  |  |  |
| 3.60.7* |  |  | Устойчивость пены |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.7 |  |  |  |  |
| 3.60.8* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля влаги, летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 |  |  |  |  |
| 3.60.10* |  |  | Степень эвакуации препарата |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.4; ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |  |  |  |
| 3.60.11* |  | 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Испытания на прочность и герметичность |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.1; ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |  |  |  |  |
| 3.60.12* |  | 20.42/39.000 | Работоспособность клапана |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.2; ГОСТ 32481-2013 п.8.4 |  |  |  |  |
| 3.60.13* |  | 20.42/35.062 | Избыточное давление паров препарата при температуре 20 С |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.3; ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |  |  |  |
| 3.60.14* |  | 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.5-8.6; ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |  |  |  |
| 3.60.15* |  | 20.42/29.040 | Объём или масса содержимого аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012 |  |  |  |  |
| 3.60.16* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.60.17* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.60.18* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.60.19* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.60.20* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.60.21* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.60.22* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.60.23* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.60.24* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.60.25* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.60.26* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.60.27* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.61.1* | Изделия парфюмерные жидкие | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.61.2* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 |  |  |  |  |
| 3.61.3* |  | 20.42/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10-78 |  |  |  |  |
| 3.61.4* |  | 20.42/08.052, 20.42/29.040 | Сумма массовых долей душистых веществ |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.7 |  |  |  |  |
| 3.61.5* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.4 |  |  |  |  |
| 3.61.6* |  |  | Прозрачность |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.5 |  |  |  |  |
| 3.61.7* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.61.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.61.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.61.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.61.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.61.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.61.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.61.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.61.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.61.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.61.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.61.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.61.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.62.1* | Изделия парфюмерные твердые | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.62.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.62.3* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 32853-2014 п.8.5, п.8.8 |  |  |  |  |
| 3.62.4* |  | 20.42/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91 |  |  |  |  |
| 3.62.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |
| 3.62.6* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.62.7* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.62.8* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.62.9* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.62.10* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.62.11* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.62.12* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.62.13* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.62.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  |  |  |  |  |  |
| 3.62.15* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.62.16* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.62.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.63.1* | Изделия парфюмерно-косметические и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке | 20.41/26.141, 20.41/29.121, 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Прочность и герметичность аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31692-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.63.2* |  | 20.41/39.000, 20.42/39.000 | Работоспособность клапана аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.4 |  |  |  |  |
| 3.63.3* |  | 20.41/35.062, 20.42/35.062 | Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре 20 ºС |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |  |  |  |
| 3.63.4* |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040 | Степень извлечения содержимого аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |  |  |  |
| 3.63.5* |  | 20.41/08.052, 20.41/08.055, 20.42/08.052, 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |  |  |  |
| 3.63.6* |  | 20.41/08.052, 20.42/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 |  |  |  |  |
| 3.63.7* |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040 | Объем изделий в аэрозольной упаковке, среднее содержимое партии изделий в аэрозольной упаковке |  |  |  |  |  |  |
| 3.63.8* |  | 20.41/29.121, 20.42/29.121 | Прочность крепления колпачка баллона |  | ГОСТ 32481-2013 |  |  |  |  |
| 3.63.9* |  | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.63.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.63.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.63.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.63.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.63.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.63.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.63.16* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.63.17* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169, 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.63.18* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.63.19* |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.63.20* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.64.1* | Дезодоранты для тела твердые и гелеобразные, в том числе в аэрозольной упаковке | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.64.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.64.3* |  | 20.42/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91 |  |  |  |  |
| 3.64.4* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 3.64.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |  |  |  |
| 3.64.6* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.64.7* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.64.8* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.64.9* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.64.10* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.65.1* | Пленкообразующие изделия, жидкости и средства для снятия лака, гели, кремы для ухода и удаления кутикулы, масла, средства для отбеливания, наращивания ногтей, соли, карандаш для французского маникюра, клей для наклеивания элементов маникюра | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.65.2* |  | 20.42/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.4 |  |  |  |  |
| 3.65.3* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид пленки, полирующая способность |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.5; ГОСТ 32854-2014 п.7.6 |  |  |  |  |
| 3.65.4* |  | 20.42/38.000 | Адгезия |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.7 |  |  |  |  |
| 3.65.5* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |  |  |
| 3.65.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |
| 3.65.8* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 п.3; ГОСТ 31693-2012 п.6.6 |  |  |  |  |
| 3.65.9* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31693-2012 п.6.8 |  |  |  |  |
| 3.65.10* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.65.11* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.65.12* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.65.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.65.14* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.65.15* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.65.16* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.65.17* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.65.18* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.65.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.65.20* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.65.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.66.1* | Изделия косметические гигиенические моющие (жидкое мыло, пены, гели, шампуни, средства очищающие) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31696-2012 п.6.1-п.6.3 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.66.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31696-2012 |  |  |  |  |
| 3.66.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |
| 3.66.4* |  | 20.42/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 |  |  |  |  |
| 3.66.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 п.6; ГОСТ 31696-2012 |  |  |  |  |
| 3.66.6* |  | 20.42/08.052, 20.42/08.149 | Массовая доля ПАВ |  | ГОСТ 22567.6-87 |  |  |  |  |
| 3.66.7* |  | 20.42/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 31696-2012 |  |  |  |  |
| 3.66.8* |  |  | Устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |  |  |  |  |
| 3.66.9* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.66.10* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.66.11* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.66.12* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.66.13* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.66.14* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.66.15* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.66.16* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.66.17* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.66.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.66.19* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.66.20* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.67.1* | Средства для фиксации и укладки волос | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.67.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.67.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |
| 3.67.4* |  | 20.42/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |  |  |
| 3.67.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |  |  |  |
| 3.67.6* |  | 20.42/08.055 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |
| 3.67.7* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания лака |  | ГОСТ 31677-2012 |  |  |  |  |
| 3.67.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.67.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.67.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.67.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.67.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.67.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.67.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.67.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.67.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.67.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.67.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.67.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.68.1* | Шампуни и бальзамы оттеночные, средства для окраски волос | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, колористическая оценка |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 32837-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.68.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.68.3* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |  |  |
| 3.68.4* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 3.68.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |  |  |  |
| 3.68.6* |  |  | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |  |  |  |
| 3.68.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.68.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.68.9* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.68.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.68.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.68.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.68.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.68.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.68.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.68.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.68.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.68.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.68.19* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 32837-2014 |  |  |  |  |
| 3.69.1* | Препараты и средства для холодной химической завивки | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.69.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.69.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |  |  |  |
| 3.69.4* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.69.5* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.69.6* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.69.7* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.69.8* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.70.1* | Изделия декоративной косметики на жировосковой основе (помада, блеск, карандаши, тушь, тени и др.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31649-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.70.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31649-2012 |  |  |  |  |
| 3.70.3* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31649-2012 |  |  |  |  |
| 3.70.4* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  |  |  |  |  |  |
| 3.70.5* |  |  | Карбонильное число |  |  |  |  |  |  |
| 3.70.6* |  | 20.42/26.080 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91; ГОСТ 31649-2012 |  |  |  |  |
| 3.70.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.70.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.70.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.70.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.70.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.70.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.70.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.70.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.70.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.70.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.70.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.70.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.71.1* | Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе (тональные средства, тени, блеск, тушь, румяна) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31697-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.71.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |
| 3.71.3* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3; ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |
| 3.71.4* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |
| 3.71.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 14618.6-78 р.3; ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |
| 3.71.6* |  | 20.42/29.151 | Стойкость к воде |  | ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |
| 3.71.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.71.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.71.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.71.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.71.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.71.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.71.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.71.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.71.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.71.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.71.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.71.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.72.1* | Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31698-2013 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.72.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 31698-2013 |  |  |  |  |
| 3.72.3* |  | 20.42/26.095 | Степень компактности |  |  |  |  |  |  |
| 3.72.4* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31698-2013 |  |  |  |  |
| 3.72.5* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.72.6* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.72.7* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.72.8* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.72.9* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.72.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.72.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.72.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.72.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.72.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.72.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.72.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.73.1* | Кремы, сливки, молочко, эмульсии, маски, кремы-гели, кремы-муссы, бальзамы, в т.ч. для загара, сыворотки, концентраты, масла, солнцезащитные и отбеливающие средства, средства для автозагара, средства специального назначения, средства для депиляции, скрабы, пилинги, грязи косметические, косметическая глина | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31460-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.73.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012 п.6.5 |  |  |  |  |
| 3.73.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |  |  |  |
| 3.73.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31460-2012 п.6.4 |  |  |  |  |
| 3.73.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля глицерина |  | ГОСТ 14618.8-78 п.6 |  |  |  |  |
| 3.73.6* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3; ГОСТ 31460-2012 |  |  |  |  |
| 3.73.7* |  | 20.42/26.080 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91; ГОСТ 31460-2012 п.6.6 |  |  |  |  |
| 3.73.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.73.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.73.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.73.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.73.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.73.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.73.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.73.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.73.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.73.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.73.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.73.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.74.1* | Гели косметические | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31695-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.74.2* |  |  | Кроющая способность |  | ГОСТ 31695-2012 п.6.4 |  |  |  |  |
| 3.74.3* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31695-2012 |  |  |  |  |
| 3.74.4* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91; ГОСТ 31695-2012 |  |  |  |  |
| 3.74.5* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.74.6* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.74.7* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.74.8* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.74.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.74.10* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.74.11* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.74.12* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.74.13* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.74.14* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.74.15* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.74.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.75.1* | Вазелин | 19.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 3582-84 п.4.2 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.75.2* |  | 19.20/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 3582-84 п.4.3; ГОСТ 6793-74 |  |  |  |  |
| 3.75.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 1461-75 |  |  |  |  |
| 3.75.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 |  |  |  |  |
| 3.75.5* |  | 19.20/11.116 | Содержание воды |  | ГОСТ 1547-84 |  |  |  |  |
| 3.75.6* |  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 3582-84 п.4.4; ГОСТ 6370-2018 |  |  |  |  |
| 3.75.7* |  | 19.20/08.107 | Содержание жиров и смол |  | ГОСТ 3582-84 п.4.5 |  |  |  |  |
| 3.75.8* |  | 19.20/08.082 | Содержание сернистых соединений |  | ГОСТ 3582-84 п.4.6 |  |  |  |  |
| 3.75.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |  |  |  |  |
| 3.75.10* |  | 19.20/08.082 | Проба на присутствие органических примесей |  | ГОСТ 3582-84 п.4.7 |  |  |  |  |
| 3.75.11* |  | 19.20/11.116 | Растворимость: -в эфире, - в хлороформе, -в бензине, -в этиловом спирте, -в воде |  | ГОСТ 3582-84 п.4.8 |  |  |  |  |
| 3.75.12* |  | 19.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.75.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.75.14* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.75.15* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.75.16* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.75.17* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.75.18* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.75.19* |  | 19.20/08.032, 19.20/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.75.20* |  | 19.20/08.082, 19.20/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.75.21* |  | 19.20/08.032, 19.20/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.76.1* | Соли для ванн, сухие средства для ванн, экстракт для ванн, косметическая эссенция | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.76.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.76.3* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |  |  |
| 3.76.4* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.76.5* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.76.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.76.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.76.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.76.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.76.10* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.76.11* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.76.12* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.76.13* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.76.14* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.77.1* | Косметические гигиенические салфетки | 17.22/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.77.2* |  | 17.22/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.77.3* |  | 17.22/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.77.4* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.77.5* |  | 17.22/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.77.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.77.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.77.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.77.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.77.10* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.77.11* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.77.12* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.77.13* |  | 17.22/08.082, 17.22/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.77.14* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.78.1* | Лосьоны, лосьоны-тоники, средства для завивки, дезодоранты | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31679-2012 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.78.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31679-2012 |  |  |  |  |
| 3.78.3* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31679-2012 |  |  |  |  |
| 3.78.4* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |  |  |  |
| 3.78.5* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |  |  |
| 3.78.6* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.78.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.78.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.78.9* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |  |  |
| 3.78.10* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |  |  |
| 3.78.11* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |  |  |  |
| 3.78.12* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 3.78.13* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |  |  |  |
| 3.78.14* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |  |  |  |
| 3.78.15* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |  |
| 3.79.1* | Средства моющие синтетические порошкообразные | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет: белизна (для неокрашенных порошков), запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.79.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |  |  |
| 3.79.3* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 22567.7-87 |  |  |  |  |
| 3.79.4* |  | 20.41/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б.2 |  |  |  |  |
| 3.79.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |  |  |  |
| 3.79.6* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |  |  |  |
| 3.79.7* |  | 20.41/29.040 | Устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |  |  |  |  |
| 3.79.8* |  | 20.41/08.052, 20.41/08.055 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 22567.14-93 |  |  |  |  |
| 3.79.9* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |
| 3.79.10* |  | 20.41/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |  |  |
| 3.80.1* | Средства моющие синтетические (пасты, жидкости, таблетки, гели) | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.80.2* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |  |  |  |
| 3.80.3* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |  |  |  |
| 3.80.4* |  | 20.41/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 25644-96 приложение Б.2 |  |  |  |  |
| 3.80.6* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 32444-2013 |  |  |  |  |
| 3.80.7* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |  |  |
| 3.80.8* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |  |  |
| 3.81.1* | Средства синтетические вспомогательные для стирки белья (синька, средства для замачивания, отбеливания, кондиционирования и т.п.) | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.81.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |  |  |
| 3.81.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |  |  |  |
| 3.81.4* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |  |  |  |
| 3.81.5* |  |  | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 32386-2013 |  |  |  |  |
| 3.81.6* |  |  | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |  |  |  |  |
| 3.81.7* |  | 20.41/08.156, 20.41/08.169 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 32444-2013 |  |  |  |  |
| 3.82.1* | Средства чистящие, средства для удаления накипи | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  | ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 3.82.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |  |  |
| 3.82.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 32387-2013 |  |  |  |  |
| 3.82.4* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |  |  |  |
| 3.82.5* |  |  | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 32386-2013 |  |  |  |  |
| 3.82.6* |  |  | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |  |  |  |  |
| 3.82.7* |  | 20.41/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |  |  |
| 3.82.8* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка (абразива) |  | ГОСТ 32440-2013 |  |  |  |  |
| 3.82.9* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 32444-2013 |  |  |  |  |
| 4.1* ТР | Составные части железнодорожного подвижного состава: - аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания; - вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава; - вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт); - выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава; - высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов; - контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные; - преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Помехоэмиссия, помехоустойчивость |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) п. 6 кроме п. 5 таблиц 1,2,3; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 001/2011 |
| 4.1.1** ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, состояние (хрупкость мякиша, начинка, форма, поверхность, хруст |  | ГОСТ 15113.3-77; СТБ 1007-96 п. 5.2; СТБ 1009-96 п. 5.2; СТБ 2160-2011 п. 5; СТБ 639-95 п. 5.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.2* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040, 10.72/29.040 | Масса изделия |  | СТБ 2160-2011 п. 6, п. 7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.3* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.3* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 п. 7; ГОСТ 8494-96 п. 3.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.4* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.4* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 п. 7; ГОСТ 5672-68 п. 2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.5* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.5* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.037, 10.71/08.052, 10.72/08.037, 10.72/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п. 7; ГОСТ 5668-2022 п. 10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.6* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.6* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Набухаемость |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.10; ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 1007-96 п. 5.9, п.5.10; СТБ 912-98 п. 5.12; СТБ 926-98 п. 5.12 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.7* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.7* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7128-91 п.3.6; ГОСТ 8494-96 п.3.7; СТБ 1007-96 п.5.7; СТБ 912-98 п.5.11; СТБ 926-98 п.5.11 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.8* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.8* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 7128-91 п.3.7; ГОСТ 8494-96 п.3.8; СТБ 1007-96 п.5.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.9* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.9* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.10* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1.10* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022 п.6.3, п.6.4, п.7; ГОСТ 5698-51 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.1.11* |  |  | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п.5.12 |  |  |  |  |
| 4.2.1** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.1* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, вид на разрезе (изломе), форма, консистенция, хруст |  | ГОСТ 14031-2014 п.7.2; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 15810-96 п.5.2; ГОСТ 24901-2023 п.7.2; ГОСТ 24901-89 п.3.2; ГОСТ 5897-90 п.2; СТБ 1202-2014 п.7.4; СТБ 1204-2012 п.6.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п. 4.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.2* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/29.040, 10.82/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | ГОСТ 5897-90 п.3, п.4; МВИ.МН 2159-2004; МВИ.МН 2169-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 26972-86 п. 4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.3* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.4* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п.4, п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.5* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 п.8; ГОСТ 5898-87 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.6* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.149 | Кислотность, pH |  | ГОСТ 5898-2022 п.7; ГОСТ 5898-87 п.2, п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.7* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.164, 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.8* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в 10% соляной кислоте/ Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.9; ГОСТ 5901-2014 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.9* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.10* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Степень измельчения |  | ГОСТ 5902-80 п.4, 4.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.11* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.82/29.040 | Плотность пастильных изделий |  | ГОСТ 5902-80 п.5, 5.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.12* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.13* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152, 10.72/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.13* | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 п.5.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.2.14* |  | 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  |  |  |  |
| 4.3.1** ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.1* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, консистенция, прозрачность, аромат, запах жира |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 7269-2015 п.5; ГОСТ 7702.0-74 п.2; ГОСТ 9959-2015; СТБ 1020-2008 п.7.3; СТБ 974-2016 п.7.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.3.2* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.2* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2260-2005; СТБ 335-2024 п.7.3; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.3.3* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.3* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Свежесть мяса |  | ГОСТ 23392-2016 п.6.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.3.4* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.4* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.3.5* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.5* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлоридов/массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а; ГОСТ 9957-2015 п.7, п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.3.6* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.6* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.3.7* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.7* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 п.8, п.9 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.3.8* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.8* | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/12.042 | Остаточная активность фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.3.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |  |  |
| 4.3.10* |  | 10.13/08.052 | Содержание общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.7 |  |  |  |  |
| 4.3.11* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.7, п.8; ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |  |
| 4.4.1** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.1* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах |  | ГОСТ 17626-81; ГОСТ 29245-91 п.2, п.3; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ Р 53159-2008 (ИСО 4120:2004); СТБ 1373-2016 п.6.3; СТБ 1552-2017 пп.7.3-7.4; СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 1746-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 1858-2022 п.7.2; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2190-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 2206-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 2283-2016 пп.7.2-7.3; СТБ 315-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 736-2017 пп.7.2-7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.2* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/29.040, 10.51/29.040 | Масса нетто, объём продукции |  | МВИ.МН 2075-2004; МВИ.МН 2110-2004; МВИ.МН 2299-2005; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.3* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 пп.4.3, 4.4; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ 1552-2017 п.7.9 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.4* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7; ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3; СТБ 1552-2017 п.7.10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.5* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.6* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 29248-91 п.4; ГОСТ 3628-78 п.3, п.2; ГОСТ 8764-73 п.9.1-9.10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.7* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.7* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п.2, п.6а, п.9; СТБ 1373-2016 п.6.11; СТБ 1746-2017 п.7.9; СТБ 1887-2016 п.7.6; СТБ 2190-2017 п.7.11; СТБ 2206-2017 п.7.8; СТБ 315-2017 п.7.10 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.8* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, пп.4-5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.9* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.9* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.10* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.10* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ ISO/TS 17837-2013 п.9.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.11* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.11* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5, п.4.6; ГОСТ Р 51463-99 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.12* | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 10.51/08.149 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8, п.4.9; ГОСТ 30305.4-95 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.4.13* |  | 10.51/08.158 | Жирно-кислотный состав жировой фазы продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |  |
| 4.5.1** ТР | Напитки | 11.07/42.000, 11.05/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.1* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, цвет, запах |  | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 29245-91 п.2-п.5; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 8756.18-2017; ГОСТ 9959-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.5.2* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.2* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.51/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33471-2015 п.8, п.9; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.5.3* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.3* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.51/08.169 | Активная кислотность/Определение pH |  | ГОСТ 26188-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.5.4* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.4* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-2017 п.6 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.5.5* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.5* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.5.6* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.6* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.5.7* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.8* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 9793-2016 п.8, п.9 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.5.9* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 4.5.10* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.51/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 29247-91 |  |  |  |  |
| 4.5.11* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |  |  |
| 4.5.12* |  |  | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |  |  |
| 4.6.1** ТР | Другие продукты | 10.85/42.000, 10.62/42.000, 10.61/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.1* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/11.116, 11.02/11.116, 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, прозрачность |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8; ГОСТ 5363-93 п.4.6; ГОСТ 5964-93 п.5.2; СТБ 1334-2003 п.4.1.2; СТБ 1694-2006 п.5.2.1, п.7.2; СТБ 1695-2006 п.5.2.1, п.7.2; СТБ 2138-2011 п.7.4; СТБ 950-2006 п.7.2; СТБ 978-2003 п.4.2.2; СТБ 979-94 п.5.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.2* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.2* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/29.040, 11.02/29.040, 11.01/29.040 | Номинальный объём/ полнота налива |  | ГОСТ 23943-80; ГОСТ 4828-83 п.2.7; ГОСТ 5363-93 п.4.5; МВИ. МН 2474-2005; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.3* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.3* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.031, 11.02/08.031, 11.01/08.031 | Объёмная доля этилового спирта (массовая концентрация этилового спирта)/ крепость |  | ГОСТ 3639-79 п.2, п.3; ГОСТ 4828-83 п.2.9; ГОСТ 5363-93 п.4.7; ГОСТ 5964-93 п.5.3; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.4* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.4* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 13192-73; ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.5* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные м/о в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.5* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот/ массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) п.4; СТБ 979-94 п.5.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.6* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.6* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.7* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.7* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.8* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.8* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.149 | Щёлочность-объём соляной кислоты концентрации с (HCl)=0,1моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.9* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.9* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.10* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.10* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.11* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.11* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.12* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.12* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла:-1, -2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.13* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.62/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.13* | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликёроводочные. Водки. Спирты | 11.01/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.6.14* |  |  | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |  |  |  |  |
| 4.6.15* |  |  | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |  |  |  |
| 4.6.16* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |  |  |  |  |
| 4.6.17* |  | 11.03/08.118, 11.02/08.118, 11.01/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта, общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.1 |  |  |  |  |
| 4.7.1* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.1* | Масла растительного происхождения | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.2* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.2* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Жирно-кислотный состав/массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ 2016-2009 п.7.13 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.3* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.3* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.4* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.4* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п. 5; ГОСТ 5481-2022 п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.5* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.5* | Масла растительного происхождения | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п. 6; ГОСТ 5481-2022 п.6 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.6* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.6* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.7* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.7* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п. 2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.8* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные м/о |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.8* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.164 | Содержание неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.9* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.9* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.10* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.10* | Масла растительного происхождения | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.7.11* ТР | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.12* ТР | Полные консервы группы «Г» | 10.51/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 10.11/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.13* ТР | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.14* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 4.7.15* ТР |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 4.7.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 4.7.17* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 4.8.1** ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/42.000, 10.72/42.000, 10.71/42.000, 10.61/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.1* | Концентраты пищевые | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, прозрачность, готовность |  | ГОСТ 15113.3-77 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.2* | Концентраты пищевые | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.3* | Концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.4* | Концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.5* | Концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Наличие посторонних примесей и вредителей/ Содержание примесей и заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3, п.4, п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.6* | Концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в 10% соляной кислоте/ Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2, п.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.7* | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.8* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.8* | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.9* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.9* | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.8.10* |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3 |  |  |  |  |
| 4.8.11* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продукта и крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5, п.7 |  |  |  |  |
| 4.9.1* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.1* | Продукция овощная консервированная | 10.39/11.116, 10.32/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, прозрачность |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5; ГОСТ 8756.18-2017 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.9.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.2* | Продукция овощная консервированная | 10.39/29.040, 10.32/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6; МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.9.3* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.3* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.052, 10.32/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п.5; ГОСТ ISO 2173-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.9.4* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.4* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.9.5* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.5* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.149, 10.32/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.9.6* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.6* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.149, 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.9.7* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.7* | Продукция овощная консервированная | 10.39/08.169, 10.32/08.169 | Водородный показатель pH |  | ГОСТ 26188-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.9.8* |  | 10.39/08.052, 10.32/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |  |  |  |  |
| 4.9.9* |  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 п.4, п.5, п.6 |  |  |  |  |
| 4.9.10* |  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 1016-90 п.3.2; ГОСТ 1633-73 п.3.4; ГОСТ 17471-2013 п.7.8; ГОСТ 17649-2014 п.7.3; ГОСТ 18077-2013 п.7.7; ГОСТ 18078-72 п.3.7; ГОСТ 18224-2013 п.7.10; ГОСТ 18316-2013 п.7.10; ГОСТ 18611-2013 п.7.3; ГОСТ 22371-77 п.3.3; ГОСТ 2654-2017 п.7.5; ГОСТ 3343-2017 п.7.3; ГОСТ 34112-2017 п.7.5; ГОСТ 34113-2017 п.7.6; ГОСТ 34114-2017 п.7.4; ГОСТ 34220-2017 п.7.3; ГОСТ 7231-90 п.3.3; ГОСТ 816-2017 п.7.6; СТБ 1000-96 п.5.4; СТБ 1027-96 п.5.2; СТБ 1028-96 п.5.4; СТБ 1037-97 п.5.4; СТБ 1084-97 п.5.2; СТБ 1130-98 п.6.2; СТБ 1131-98 п.5.4; СТБ 1189-99 п.5.2; СТБ 1190-99 п.5.4; СТБ 1191-99 п.5.4; СТБ 1368-2002 п.5.4; СТБ 1369-2002 п.5.2; СТБ 1427-2003 п.5.4; СТБ 1452-2004 п.5.2; СТБ 159-94 п.6.3; СТБ 1636-2006 п.5.2; СТБ 1823-2008 п.7.2; СТБ 1825-2008 п.7.2; СТБ 294-95 п.5.3; СТБ 39-95 п.5.4; СТБ 411-94 п.6.3; СТБ 416-2006 п.6.4; СТБ 719-94 п.5.4; СТБ 787-2003 п.5.2; СТБ 818-93 п.7.3; СТБ 829-2008 п.7.2; СТБ 962-95 п. 5.4; СТБ 963-94 п.6.3; СТБ 964-94 п.6.5; СТБ 965-2008 п.7.2; СТБ 977-94 п.5.3; СТБ 998-95 п.5.4; СТБ 999-95 п.6.3 |  |  |  |  |
| 4.9.11* |  | 10.39/08.149, 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |
| 4.9.12* |  | 10.39/08.052, 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п. 6 |  |  |  |  |
| 4.9.13* |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  |  |
| 4.9.14* |  | 10.39/08.149, 10.32/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |  |  |
| 4.9.15* |  | 10.39/08.052, 10.32/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2 |  |  |  |  |
| 4.9.16* |  | 10.39/08.156, 10.32/08.156 | Содержание нитратов: Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.4 |  |  |  |  |
| 4.10.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, форма, поверхность, содержание минеральной примеси, хруст при разжевывании, состояние изделий после варки |  | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; СТБ 1963-2009 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.10.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156, 10.61/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.2* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.10.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.3* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.10.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158 | Пестициды: Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) -ДДТ и его метаболиты -Гексахлорбензол |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.4* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; СТБ 1963-2009 п.9.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.10.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158 | Массовая концентрация 2,4-Д кислоты, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.5* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.10.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.6* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 20239-74 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.10.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.8* ТР |  |  | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |  |  |  |  |
| 4.10.9* ТР |  |  | Т-2 токсин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |
| 4.10.10* ТР |  |  | Охратоксин А (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 4.10.11* ТР |  | 10.73/08.161, 10.72/08.161, 10.71/08.161, 10.61/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 4.10.12* ТР |  | 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 4.10.13* ТР |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |  |  |
| 4.11.1* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.032, 01.23/08.032, 01.22/08.032, 01.21/08.032, 01.13/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.1* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.7; ГОСТ 13979.4-68; ГОСТ 21055-2019 п.7.2, п.7.3; ГОСТ 22834-87 п.3.2, п.3.3; ГОСТ 8056-96 п.5.3; ГОСТ 9267-68 п.3.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.11.2* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.156, 01.23/08.156, 01.22/08.156, 01.21/08.156, 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.2* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2; ГОСТ 13979.1-68; ГОСТ 27548-97 п.4, п.5, п.6 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.11.3* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.032, 01.23/08.032, 01.22/08.032, 01.21/08.032, 01.13/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.3* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 13496.8-72 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.11.4* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.156, 01.23/08.156, 01.22/08.156, 01.21/08.156, 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.4* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.11.5* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.156, 01.23/08.156, 01.22/08.156, 01.21/08.156, 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Нитраты (массовая доля) |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.5* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Наличие металлопримесей |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4; ГОСТ 13979.5-68 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.11.6* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.158, 01.23/08.158, 01.22/08.158, 01.21/08.158, 01.13/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.32/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.6* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.11.7* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.161, 01.23/08.161, 01.22/08.161, 01.21/08.161, 01.13/08.161, 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.39/08.161, 10.32/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.7* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.11.8* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.24/08.161, 01.23/08.161, 01.22/08.161, 01.21/08.161, 01.13/08.161, 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.39/08.161, 10.32/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.8* | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 13979.6-69; ГОСТ 26226-95 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.11.9* |  |  | Массовая доля золы нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |  |  |  |
| 4.11.10* |  | 10.91/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.8 |  |  |  |  |
| 4.11.11* |  | 10.91/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98 |  |  |  |  |
| 4.11.12* |  | 10.91/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 80-96 п.5.3; ГОСТ 8056-96 п.5.5 |  |  |  |  |
| 4.11.13* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1, п.10 |  |  |  |  |
| 4.11.14* |  | 10.91/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |  |  |  |  |
| 4.11.15* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  |  |  |  |
| 4.12.1* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.1* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.12.2* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.2* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 13586.5-2015; ГОСТ 26312.7-88 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.12.3* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.3* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/11.116 | Заражённость вредителями. |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.12.4* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 30178-96 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.4* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание сорной примеси, зерновой примеси, мелких зерен |  | ГОСТ 30483-97 пп.3.1, 3.2, 3.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.12.5* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.5* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание вредных примесей: - спорынья и головня - горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный - вязель разноцветный - гелиотроп опушенноплодный - триходесма седая - головневые (мараные, синегузочные) зерна - куколь - испорченные зерна - плевел опьяняющий - семена клещевины - пожелтевшие зерна - семена пораженные нематодой - наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией |  | ГОСТ 30483-97 пп.3.1, 3.2, 3.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.12.6* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.6* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание металломагнитной примеси |  | ГОСТ 30483-97 п.3.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.12.7* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.7* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями (загрязненность вредителями хлебных запасов) |  | ГОСТ 34165-2017 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.12.8* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.12.9* ТР |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 4.13.1* ТР | Напитки | 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 01.24/08.032, 10.13/08.032, 01.13/08.032, 10.12/08.032, 01.41/08.032, 01.26/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.11/08.032, 01.49/08.032, 01.47/08.032, 01.45/08.032, 01.23/08.032, 01.22/08.032, 01.21/08.032, 01.12/08.032, 01.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия, меди, цинка, никеля |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.13.2* ТР | Напитки | 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.2* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 01.24/08.032, 10.13/08.032, 01.13/08.032, 10.12/08.032, 01.41/08.032, 01.26/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.11/08.032, 01.49/08.032, 01.47/08.032, 01.45/08.032, 01.23/08.032, 01.22/08.032, 01.21/08.032, 01.12/08.032, 01.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 п.3; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.13.3* ТР | Напитки | 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.3* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 01.24/08.156, 10.13/08.156, 01.13/08.156, 10.12/08.156, 01.41/08.156, 01.26/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.11/08.156, 01.49/08.156, 01.47/08.156, 01.45/08.156, 01.23/08.156, 01.22/08.156, 01.21/08.156, 01.12/08.156, 01.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.13.4* ТР | Напитки | 11.01/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.4* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 10.12/08.032, 10.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.13.5* ТР | Напитки | 11.07/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.5* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. Вода питьевая | 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.13.6* ТР | Напитки | 11.05/08.161 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 п. 3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.13.7* ТР |  |  | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 4.14.1* ТР | Другие продукты | 10.85/08.032, 10.62/08.032, 10.61/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий, медь, никель, цинк (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.14.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.83/08.158, 10.20/08.158, 10.62/08.158, 01.26/08.158, 01.23/08.158, 01.22/08.158, 01.21/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 03.00/08.158, 10.84/08.158, 01.45/08.158, 01.49/08.158, 11.02/08.158, 10.92/08.158, 10.91/08.158, 10.89/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 10.51/08.158, 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.39/08.158, 10.32/08.158, 10.31/08.158, 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.11/08.158, 01.47/08.158, 01.41/08.158, 01.13/08.158, 01.12/08.158, 01.11/08.158 | Массовая концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов: - альфа, бета, гамма ГХЦГ - 4,4 '-ДДД, 4,4 '- ДДЭ, 4,4 '- ДДТ - альдрина - гептахлора - гексахлорбензола |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 23452-2015 п.9; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 п.4 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.14.2* ТР | Другие продукты | 10.85/08.156, 10.62/08.156, 10.61/08.156, 10.89/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.14.2* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.92/08.158, 10.91/08.158, 10.89/08.158, 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 01.11/08.158 | Массовая концентрация 2,4-Д кислоты, её солей, эфиров |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.14.3* ТР | Другие продукты | 10.85/08.032, 10.62/08.032, 10.61/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.14.4* ТР |  | 10.85/08.158, 10.62/08.158, 10.61/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |
| 4.14.5* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.161, 10.62/03.152, 10.62/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |  |  |
| 4.14.6* ТР |  | 10.89/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксина М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  |  |  |  |
| 4.14.7* ТР |  | 10.85/03.152, 10.62/03.152, 10.61/03.152, 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |  |  |
| 4.14.8* ТР |  |  | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |  |  |  |  |
| 4.14.9* ТР |  | 10.62/11.116, 10.61/11.116 | Вредные примеси: Загрязнённость и заражённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 п.3; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |  |  |
| 4.15.1* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.83/03.152, 10.83/08.161, 01.25/03.152, 01.25/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.161, 10.92/03.152, 10.92/08.161, 10.91/03.152, 10.91/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.11/03.152, 01.11/08.161 | Массовая концентрация афлатоксина В1 и М1 Массовая концентрация афлатоксинов В1 и М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 5231-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.15.2* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.2* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.26/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.39/08.161, 10.32/08.161, 01.13/08.161 | Массовая концентрация патулина |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.15.3* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Бацитрацин (концентрация) |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.3* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152, 01.11/03.152 | Массовая концентрация дезоксиниваленола |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.15.4* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152 | Пенициллин (бензилпеницилин) |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.4* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152, 01.11/03.152 | Массовая концентрация Т-2 токсина |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.15.5* ТР | Пищевая продукция | 01.41/03.152, 10.11/03.152, 10.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 10.42/03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15.5* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152, 01.11/03.152 | Массовая концентрация зеараленона |  | МВИ.МН 2478-2006 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.15.6* |  |  | Массовая концентрация охратоксина А |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 4.15.7* |  | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 01.11/03.152 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | МВИ.МН 2559-2006 |  |  |  |  |
| 4.15.8* |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |  |  |  |
| 4.16.1* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид, цвет запах |  | ГОСТ 10967-2019 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.16.2* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Физико-химические показатели: Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.2* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточного количеств стрептомицина |  | МВИ.МН 2642-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.16.3* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.3* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточного количества левомицетина (хлорамфеникола) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.16.4* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Нитраты (массовая доля) |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.4* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточного количества пенициллина |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.16.5* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Нитриты (массовая доля) |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.5* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма | 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152, 01.41/03.152 | Концентрация остаточного количества бацитрацина |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.16.6* ТР | Зерно, в т.ч.: - злаковые культу¬ры (пшеница, рожь,тритикале овес, ячмень, просо, гречиха, рис,кукуруза, сорго) -зернобобовые культуры (горох,фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) -масличные культуры (подсолнеч¬ ник, лен, рапс, горчица, кунжут, ара¬ хис) | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 4.16.7* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 4.16.8* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |  |  |
| 4.16.9* ТР |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152 | Зеараленон (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2478-2006 |  |  |  |  |
| 4.16.10* ТР |  |  | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |  |  |
| 4.16.11* ТР |  |  | Т-2 токсин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |
| 4.16.12* ТР |  |  | Охратоксин А (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 4.16.13* ТР |  |  | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | МВИ.МН 2559-2006 |  |  |  |  |
| 4.16.14* ТР |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |  |  |  |
| 4.16.16* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 4.16.17* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Пестициды: Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) -ДДТ и его метаболиты -Гексахлорбензол |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 п.4 |  |  |  |  |
| 4.16.18* ТР |  |  | Массовая концентрация 2,4-Д кислоты, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |  |  |  |  |
| 4.16.19* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 4.16.20* ТР |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание вредных примесей: - спорынья и головня - горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный - вязель разноцветный - гелиотроп опушенноплодный - триходесма седая - головневые (мараные, синегузочные) зерна - куколь - испорченные зерна - плевел опьяняющий - семена клещевины - пожелтевшие зерна - семена пораженные нематодой - наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией |  | ГОСТ 30483-97 пп.3.1, 3.2, 3.4 |  |  |  |  |
| 4.16.21* ТР |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями (загрязненность вредителями хлебных запасов) |  | ГОСТ 34165-2017 |  |  |  |  |
| 4.17.1* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.1* | Продукты пищевые | 10.41/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 01.11/08.159 | Массовая концентрация бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.17.2* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п. 6 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.2* | Молоко, мясо | 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.41/03.152 | Массовая концентрация нитрофуранов |  | МВИ.МН 4275-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.17.3* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п. 2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.3* | Алкогольные и безалкогольные напитки | 11.07/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е124 Понсо 4R, Е122 Азарубин, Е127 Эритрозин, Е129 Красный очаровательный |  | ГОСТ 33406-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.17.4* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.164 | Содержание неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.4* | Пищевые продукты | 10.39/08.159, 11.07/08.159, 11.05/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159, 10.84/08.159, 10.83/08.159, 10.82/08.159, 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159, 10.42/08.159, 10.41/08.159, 10.32/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты, сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.17.5* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.052 | Влага (массовая доля) и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 п. 1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.5* | Пищевая продукция. | 01.13/08.159, 01.47/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е124 Понсо 4R, Е122 Азарубин, Е127 Эритрозин, Е129 Красный очаровательный, Е 104 Желтый хинолиновый, Е 121 Цитрусовый красный, Е128Красный 2 G, Е131 Синий патентованный V, Е132 Индигокармин, Е133 Блестящий синий FCF, Е142 Зеленый S, Е143 Зеленый прочный FCF, Е151 Бриллиантовый черный PN, Е155 Коричневый НТ |  | СТБ 2547-2019 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.17.6* ТР | Масла расти-тельные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.17.7* ТР |  | 10.41/08.149 | Показатели окислительной порчи: Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |  |  |  |
| 4.17.8* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  |  |  |  |
| 4.17.9* ТР |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |  |
| 4.17.10* ТР |  |  | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018 |  |  |  |  |
| 4.18.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины, жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус |  | ГОСТ 976-81 п. 2.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.18.1* | Вода питьевая, минеральная, в т. ч. расфасованная в ёмкости | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Объёмная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.18.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины, жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.42/08.052 | Физико - химические показатели: Жир (массовая доля) |  | ГОСТ 976-81 п. 2.9 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.18.2* | Вода питьевая, минеральная, в т. ч. расфасованная в ёмкости | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бета- радиоактивность |  | МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.18.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины, жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.42/08.052 | Влага (массовая доля) и летучие вещества |  | ГОСТ 976-81 п. 2.4, п. 2.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.18.4* ТР |  |  | Стойкость выделевшегося жира |  | ГОСТ 976-81 п. 2.19 |  |  |  |  |
| 4.18.5* ТР |  | 10.42/08.149 | Поваренная соль (массовая доля) |  | ГОСТ 976-81 п. 2.18 |  |  |  |  |
| 4.18.6* ТР |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 976-81 п.2.8 |  |  |  |  |
| 4.18.7* ТР |  |  | Показатели окислительной порчи: Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |  |  |  |
| 4.18.8* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  |  |  |  |
| 4.19.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус |  | ГОСТ 31762-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.1* | Пищевая продукция. Сельскохозяйственное сырьё и корма, комбикорма | 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 11.02/04.125, 11.01/04.125, 10.92/04.125, 10.91/04.125, 10.89/04.125, 10.84/04.125, 10.83/04.125, 10.82/04.125, 10.81/04.125, 10.73/04.125, 10.41/04.125, 10.39/04.125, 10.32/04.125, 10.31/04.125, 10.20/04.125, 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.11/04.125, 03.00/04.125, 01.41/04.125, 01.11/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.62/04.125, 10.61/04.125, 10.52/04.125, 10.51/04.125, 10.42/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.70/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 |  | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.19.2* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.3* ТР |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 |  |  |  |  |
| 4.19.4* ТР |  |  | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 |  |  |  |  |
| 4.19.5* ТР |  | 10.42/08.052 | Жир (массовая доля) |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.6 |  |  |  |  |
| 4.19.6* ТР | Пищевая масло-жировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.7* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 4.19.8* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 4.19.9* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |  |  |  |
| 4.19.10* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 4.19.11* ТР |  |  | Наличие бактерий вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 4.19.12* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  |  |  |  |
| 4.19.13* ТР |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 4.19.14* ТР |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Токсичные элементы: Отбор образцов |  | СТБ 1036-97 п.7.15, п.7.20, п.7.24 |  |  |  | ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.15* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец, кадмий, медь, никель |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 4.19.16* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 4.19.17* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 4.19.18* ТР |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |
| 4.19.19* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |  |
| 4.19.20* ТР |  |  | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |
| 4.19.21* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |
| 4.19.22* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 4.20.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.1* | Продукция лесного хозяйства: лесоматериалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.30/04.125, 02.20/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125, 16.22/04.125, 16.24/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.20.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, прозрачность. |  | ГОСТ 8756.1-79 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.3* ТР |  | 10.32/29.040 | Масса нетто (объём) |  |  |  |  |  |  |
| 4.20.4* ТР |  | 10.32/08.052 | Физико-химические показатели: Минимальное содержание растворимых сухих веществ (Массовая доля сухих веществ или влаги) |  | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п.5; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |  |  |
| 4.20.5* ТР |  | 10.32/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017 |  |  |  |  |
| 4.20.6* ТР |  |  | Хлориды (Массовая доля) |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |  |  |
| 4.20.7* ТР |  | 10.32/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |
| 4.20.8* ТР |  | 10.32/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |
| 4.20.9* ТР |  |  | Массовая доля растительных примесей |  | ГОСТ 26323-2014 п. 4, п. 5, п. 6 |  |  |  |  |
| 4.20.10* ТР |  | 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |
| 4.20.11* ТР |  | 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п. 6 |  |  |  |  |
| 4.20.12* ТР |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  |  |
| 4.20.13* ТР |  | 10.32/08.149 | Сахар (массовая доля) |  | ГОСТ 8756.13-87 п. 2 |  |  |  |  |
| 4.20.14* ТР |  | 10.32/08.052 | Примеси растительного происхождения (Массовая доля) |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |  |
| 4.20.15* ТР |  | 10.32/08.156 | Нитраты (массовая концентрация) |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.16* ТР |  | 10.32/08.159 | Сорбиновая кислота (Массовая доля) |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |  |  |
| 4.20.17* ТР |  |  | Бензойная кислота (Массовая доля) |  |  |  |  |  | ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.18* ТР |  | 10.32/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.19* ТР |  | 10.32/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 4.20.20* ТР |  | 10.32/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 4.20.21* ТР |  | 10.32/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 4.20.22* ТР |  | 10.32/08.032 | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |
| 4.20.23* ТР |  | 10.32/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |
| 4.20.24* ТР |  | 10.32/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |  |  |  |  |
| 4.20.25* ТР | Соковая продук-ция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей, томатное пюре с содержанием сухих в-в 12% ; томатная паста. Прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7-4,2; рН ниже 3,7 Соковая продук-ция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей, томатное пюре с содержанием сухих в-в 12% ; томатная паста. Прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7-4,2; рН ниже 3,7 | 10.32/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.26* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 4.20.27* ТР |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные и термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.20.28* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.20.29* ТР |  |  | Неспорообразующие м/о, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.20.30* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.20.31* ТР |  |  | Наличие плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |  |  |
| 4.20.32* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.33* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 4.20.34* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 4.20.35* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 4.20.36* ТР | Соки из фруктов, соки из овощей, фруктовые и (или), овощные нектары, морсы и фрукто- вые и(или) овощ-ные сокосодержа-щие напитки, кон-сервированные и газированные с использованием углекислотыс pH 3,8 и ниже. Концентрированные соки из фрук-тов, концентриро-ванные морсы, ко-нцентрированные фруктовые пюре, консервированные Концентрированные соки из овощей, концентрированные овощные пюре (за исключением томатных соков и пюре), консерви-рованные. Концентрированные соки из фрук-тов, концентриро-ванные соки из овощей, концент-рированные морсы и концентрирова-нные фруктовые и (или) овощные пю-ре, в т.ч. быстроза-мороженные. Концентрированный томатный сок, томатное пюре (с содержанием сухих в-в более чем 12%), томатная паста | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.37* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 4.20.38* ТР |  |  | Наличие плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |  |  |
| 4.20.39* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 4.20.40* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |  |  |  |
| 4.20.41* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |  |  |
| 4.20.42* ТР |  |  | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 4.20.43* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.20.44* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.20.45* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей: Пастеризованная соковая продукция из фруктов. | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.20.46* ТР |  |  | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.20.47* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 4.20.48* ТР |  |  | Плесневые грибы |  |  |  |  |  |  |
| 4.21.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.21.1** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, грибы мороженные, грибы сушенные, грибы консервированные; - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушенные | 02.30/42.000 | Отбор образцов |  | Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны европейского союза |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.21.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.21.2* | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, грибы мороженные, грибы сушенные, грибы консервированные; - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушенные | 02.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.21.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.21.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |  |
| 4.21.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 4.21.6* ТР |  |  | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 4.21.7* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 4.21.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 4.21.9* ТР |  |  | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |
| 4.21.10* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 4.21.11* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 4.21.12* ТР |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 4.21.13* ТР |  | 10.11/08.161, 10.13/08.161, 10.41/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 4.21.14* ТР |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 4.21.15* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 4.21.16* ТР |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 4.21.17* ТР |  | 10.11/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 4.21.18* ТР |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |
| 4.21.19* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин (концентрация) |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 4.21.20* ТР |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 4.21.21* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 4.21.22* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 4.21.23* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Bacillus cereus. |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 4.22.1* ТР | Стерилизованные консервы | 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.22.1* | Лекарственное техническое сырьё | 21.20/04.125, 21.10/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.22.2* ТР | Стерилизованные консервы | 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 4.22.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.22.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.22.5* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.23.1* ТР | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 034/2013 |
| 4.23.1* | Материалы и изделия строительные, сантехнические изделия (фарфоровые, керамические). Отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырьё для их производства | 23.69/04.125, 23.64/04.125, 23.63/04.125, 23.61/04.125, 23.52/04.125, 23.51/04.125, 23.49/04.125, 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.62/04.125, 23.98/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232; радия-226; калия-40) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4498-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.23.2* ТР | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 034/2013 |
| 4.23.3* ТР |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.23.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.23.5* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 4.24.1* ТР | Сырое молоко – сырьё, обезжиренное молоко – сырьё, сливки - сырьё, молочная продукция. | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет. |  | ГОСТ 17626-81 п.4.1; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ Р 53159-2008 (ИСО 4120:2004); СТБ 1373-2016 п. 6.3; СТБ 1552-2017 п.7.3;п.7.4; СТБ 1598-2006 п.6.3;п.6.4; СТБ 1746-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 1858-2022 п.7.2; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 2206-2017 п.7.2-.7.3; СТБ 2283-2016 п.7.2-7.3; СТБ 315-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 736-2017 п.7.2;п.7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.1** | Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, территория земельных участков | 100.11/42.000 | Отбор проб |  | МВИ.МН 1111-99; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.24.2* ТР | Сырое молоко – сырьё, обезжиренное молоко – сырьё, сливки - сырьё, молочная продукция. | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Жир |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90 п.2 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.2* | Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, территория земельных участков | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объёмная активность радионуклида радона-222 |  | МВИ.МН 1111-99; МУК РБ № 11-8-6-2002 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.24.3* ТР | Сырое молоко – сырьё, обезжиренное молоко – сырьё, сливки - сырьё, молочная продукция. | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.4* ТР |  |  | Белок |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 |  |  |  |  |
| 4.24.5* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п. 2, п.6а, п.9 |  |  |  |  |
| 4.24.6* ТР |  | 10.51/08.149 | Поваренная соль/соль |  | ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4-5 |  |  |  |  |
| 4.24.7* ТР |  |  | Сахароза |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95 |  |  |  |  |
| 4.24.8* ТР |  | 10.51/08.158 | Жирно – кислотный состав |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |  |
| 4.24.9** ТР |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.10* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |  |  |
| 4.24.11* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |  |  |
| 4.24.12* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1, п.8.5.3; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |  |  |
| 4.24.13* ТР |  |  | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |  |  |  |
| 4.24.14* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |  |
| 4.24.15* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 4.24.16* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 4.24.17* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 4.24.18* ТР |  |  | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |
| 4.24.19* ТР |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий (массовая доля) |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |  |  |
| 4.24.20* ТР |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 4.24.21* ТР |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 4.24.22* ТР |  | 10.51/08.156 | Олово (массовая доля) |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 4.24.23* ТР |  | 10.51/08.032 | Железо (массовая доля) |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |
| 4.24.24* ТР |  | 10.51/08.159 | Бенз (а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 4.24.25* ТР |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 п.9; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |
| 4.24.26* ТР |  | 01.41/08.161, 10.51/08.161 | Микотоксины (массовая концентрация): Афлатоксина М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |  |  |
| 4.24.27* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 4.24.28* ТР |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 4.24.29* ТР |  |  | Пенициллин (бензилпеницилин) |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 4.24.30* ТР |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |  |  |  |  |
| 4.24.31* ТР |  | 01.41/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 4.24.32* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.24.33* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 4.24.34* ТР |  |  | Дрожжи, плесени в сумме |  | ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |  |
| 4.25.1* ТР | Пищевая продукция | 01.41/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.42/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Отбор проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 |  | ГОСТ 32164-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 |
| 4.25.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.25.2* ТР | Пищевая продукция | 01.41/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 10.42/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 11.04/04.125, 10.85/04.125, 01.24/04.125, 01.13/04.125, 01.23/04.125, 01.22/04.125, 01.21/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125 | Цезий Cs – 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 |
| 4.25.3* ТР |  |  | Стронций Sr –90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 4.26.1* ТР | Зерно (пищевое и фуражное) | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Цезий Cs – 137 Стронций Sr –90 |  | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 015/2011 |
| 4.26.1* | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырьё, корма. | 10.91/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.82/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.51/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.20/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 03.00/01.086, 01.41/01.086, 01.25/01.086, 01.47/01.086, 01.13/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.26.2* |  |  | Наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 8.5.1; 8.5.3; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |  |  |
| 4.26.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.5.3; ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |  |  |
| 4.26.4* |  |  | Наличие бактерий вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |  |  |
| 4.26.5* |  |  | Наличие дрожжей, плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |  |
| 4.26.6* |  |  | Наличие бактерий рода B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 4.26.7* |  |  | Наличие бактерий вида Escherichia coli (патогенные эшерихии) |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 4.26.8* |  |  | Наличие сульфитредуцирующих клостридий в массе продукта |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |  |  |
| 4.26.9* |  |  | Наличие бактерий рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |  |  |
| 4.26.10* |  |  | Наличие бактерий вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |
| 4.26.11* |  |  | Наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.26.12* |  | 10.51/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 10.31/01.086 | Промышленная стерильность: - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; - количество мезофильных анаэробных микроорганизмов; - количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; - количество термофильных анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |  |  |  |  |
| 4.26.13* | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «А» и «Б» | 10.51/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.39/01.086, 10.31/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В. Cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.26.14* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о группы В. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.26.15* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.26.16* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.26.17* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.26.18* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.26.19* | Полные консервы группы «В» | 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.51/01.086, 10.39/01.086, 10.31/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.26.20* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные м/о |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.21* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.22* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.23* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.24* | Полные консервы группы "Г" | 10.51/01.086, 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.26.25* | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.26.26* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 4.26.27* |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 4.26.28* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 4.26.29* |  |  | S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 4.27.1* ТР | Пищевая продукция | 10.41/08.159, 10.51/08.159, 01.47/08.159, 10.42/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.85/08.159, 01.13/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е124 Понсо 4R, Е122 Азарубин, Е127 Эритрозин, Е129 Красный очаровательный, Е 104 Желтый хинолиновый, Е 121 Цитрусовый красный, Е128Красный 2 G, Е131 Синий патентованный V, Е132 Индигокармин, Е133 Блестящий синий FCF, Е142 Зеленый S, Е143 Зеленый прочный FCF, Е151 Бриллиантовый черный PN, Е155 Коричневый НТ |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 029/2012 |
| 4.27.1** | Бетонные работы | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) |  | ГОСТ 22690-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  |  |
| 4.27.2* ТР | Пищевая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная кислота или её соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 029/2012 |
| 4.27.3* ТР |  |  | Сорбиновая кислота или её соли |  |  |  |  |  |  |
| 4.27.4* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Содержани нитрита |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.8; ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |  |
| 4.27.5* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Содержание нитрата |  | ГОСТ 29270-95 п.4 |  |  |  |  |
| 4.27.6* ТР |  | 11.02/29.040, 11.03/29.040 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |  |  |
| 4.27.7* ТР |  | 10.13/08.052 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 п.7 |  |  |  |  |
| 4.27.8* ТР |  | 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Диоксид серы |  | ГОСТ 26811-2014 |  |  |  |  |
| 4.27.9* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  |  |
| 4.27.10* ТР |  |  | Медь, никель |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |
| 4.28.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.1* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.2* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.5.1; А.5.1.1.2; А.5.2; А.5.3; А.5.4; А.5.5.1№ А.5.3; А.5.4; А.5.5.1; А.5.7) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.3* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.А.11.1) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.4* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к спидометрам |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2); ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.12.1 – А.12.3) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.5* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования пожарной безопасности |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п.п. А.20.1 – А.20.8) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.6* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000, 30.91/99.015 | Скорость движения |  | ГОСТ 33670-2015 (приложение А, п. А.12.3) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 4.28.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086 | Бактерии вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.8* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 4.28.9* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 4.28.10* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 4.28.11* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 4.28.12* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы и мясорастительные, (в том числе паштетные, фаршевые) | 10.12/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.13* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.28.14* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |  |  |  |  |
| 4.28.15* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч . молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.28.16* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.28.17* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно –анаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 4.28.18* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.19* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 4.28.20* ТР |  |  | B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 4.28.21* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 4.28.22* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительyые стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 4.28.23* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 4.28.24* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Токсичные элементы: - свинец - кадмий - железо - медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Молодечненского филиала БелГИСС (ОИ Молодечненского филиала БелГИСС)) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 4.28.25* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Мьшьяк (массовая доля) |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 4.28.26* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть (массовая доля) |  | ГОСТ 26927-86 п. 3; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 4.28.27* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): -ГХЦГ (α, β, γ- изомеры); -ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 п. 4 |  |  |  |  |
| 4.28.28* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 4.28.29* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин (концентрация) |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 4.28.30* ТР |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 4.28.31* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа (концентрация) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 4.28.32* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125 | Цезий Cs – 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |  |  |
| 5.1* ТР | Составные части железнодорожного подвижного состава (далее - ЖПС): - преобразователи электромашинные для ЖПС; - привод магниторельсового тормоза;- противоюзное устройство ЖПС; - реакторы и реакторное оборудование для электровозов (далее - ЭВ) и электропоездов (далее - ЭП);- реле электромагнитные и электронные; - тяговые электродвигатели для ЭВ и ЭП; - устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим); - электродвигатели и генераторы главного привода и тягового оборудования для тепловозов; - электрокалориферы для систем отопления пассажирских вагонов и ЭП; - электронагреватели высоковольтные для систем жидкостного отопления пассажирских вагонов;- электрооборудование для тепловозов, дизель-поездов, рельсовых автобусов и автомотрис; - электрооборудование низковольтное для ЖПС; - электрооборудование пассажирских вагонов, ЭП; - электропечи для систем отопления пассажирских вагонов и ЭП; - элементы систем освещения пассажирских вагонов | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Помехоэмиссия, помехоустойчивость |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) п. 6 кроме п. 5 таблиц 1,2,3; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 001/2011 |
| 5.1.1* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п. 7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.1* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086 | Подготовка проб |  | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п. 8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.2* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 20083-74 п. 3.12; ГОСТ 30561-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.3* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п. 11 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.3* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.4* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п. 10 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.4* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30561-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.5* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п. 9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.5* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.6* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.6* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.7* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.7* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Clostridiumperfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.8* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.8* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.9* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.9* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.10* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.10* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.11* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.11* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.12* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.12* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.13* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.161, 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1.13* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.1.14* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 5.1.15* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.29/08.032, 01.29/08.156, 01.30/08.032, 01.30/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.1.16* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.89/08.032, 01.29/08.032, 01.30/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.1.17* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.1.18* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.1.19* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.89/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.1.20* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.31/08.032, 10.89/08.032, 01.29/08.032, 01.30/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.1.21* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.22* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.1.23* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.24* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.25* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.89/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.1.26* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 10.31/08.158, 10.89/08.158, 01.29/08.158, 01.30/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.1.27* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.28* |  | 01.13/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.27/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.19/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  |  |  |  |
| 5.1.29* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 10.31/08.158, 10.89/08.158, 01.29/08.158, 01.30/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.1.30* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.31* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.1.32* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.1.33* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.34* |  | 01.13/08.159, 01.24/08.159, 10.31/08.159, 10.89/08.159, 01.30/08.159 | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.2.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.1* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/11.116, 10.91/11.116, 10.61/11.116, 10.41/11.116, 10.20/11.116, 01.19/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; цвет; запах; растворимость в воде |  | ГОСТ 10385-2014 п. 8.2; ГОСТ 13496.13-2018 п.7; ГОСТ 13979.4-68 п.2, п.3; ГОСТ 20083-74 п.3.3, п.3.4; ГОСТ 22834-87 п.3.2; ГОСТ 28178-89 п.3; ГОСТ 30561-2017; ГОСТ 7636-85 п.8.2; ГОСТ 9267-68 п.3.2; ГОСТ 9268-2015 п.7.2; СТБ 1842-2008 п.7.2; СТБ 2053-2010; СТБ 2084-2010 п.5.2; СТБ 2111-2010 п.6.2; ТУ BY 190656204.003-2014 п.4.2; ТУ BY 590003834.004-2008 п.1.1.2; ТУ BY 600039106.028-2024 п.3.2; ТУ РБ 190239501.065-2003 п.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.2* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/11.116, 10.91/11.116, 10.61/11.116, 10.41/11.116, 01.19/11.116 | Подготовка проб |  | ГОСТ ISO 6498-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.3* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/29.040, 10.91/29.040, 10.20/29.040 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72; ГОСТ 17681-82 п.2.1; ГОСТ 20083-74 п. 3.8; ГОСТ 22834-87 п.3.2; ГОСТ 26573.3-2014; ГОСТ 7636-85 п. 8.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.4* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.052, 10.91/08.052, 10.41/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля воды |  | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83); ГОСТ 13979.1-68; ГОСТ 17483-72; ГОСТ 17681-82 р.2.3; ГОСТ 28178-89 п. 4; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 8285-91 п.2.3; СТБ 2053-2010 п. 6.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.5* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 10.41/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13456-82 п. 3.5; ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ 13979.3-68; ГОСТ 20083-74 п. 3.6; ГОСТ 28178-89 п.6; ГОСТ 7636-85 п.8.9; СТБ 2053-2010 п.6.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.6* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.052, 10.91/08.052, 10.41/08.052, 10.20/08.052, 01.19/08.052 | Массовая доля клетчатки |  | ГОСТ 17681-82 р.2.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.7* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.149, 10.92/08.169, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.20/08.149, 10.20/08.169, 01.19/08.149, 01.19/08.169 | Массовая доля натрия, хлорида и хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019; ГОСТ 7636-85 п. 8.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.8* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.8* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.052, 10.91/08.052, 10.41/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 13979.6-69 п.3; ГОСТ 17681-82 р.2.7; ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.9* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.9* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/11.116, 10.91/11.116, 01.19/11.116 | Массовая доля вредной примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.10* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.10* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.052, 10.91/08.052, 10.61/08.052, 10.41/08.052, 10.20/08.052, 01.19/08.052 | Массовая доля частиц металломагнитной примеси, металлические примеси, металломагнитные примеси, ферромагнитные примеси, наличие металломагнитной примеси, содержание металломагнитной примеси, массовая доля металломагнитных примесей, массовая доля металлопримесей |  | ГОСТ 11048-95 п. 5.3; ГОСТ 11246-96 п.6.2; ГОСТ 12220-96 п.5.5; ГОСТ 13456-82 п.3.7; ГОСТ 13496.9-96; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 17681-82 р.2.2; ГОСТ 31484-2012; ГОСТ 7636-85 п.8.4, п.8.5; СТБ 2053-2010 п.6.9; ТУ РБ 190239501.065-2003 п.3.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.11* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.11* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.164, 10.91/08.164, 10.41/08.164, 10.20/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.12* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156, 10.61/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.12* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.156, 10.91/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля карбамида |  | ГОСТ 29113-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.13* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.13* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.169, 10.91/08.169, 10.41/08.169, 01.19/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.14* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.14* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.052, 10.91/08.052, 10.41/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля золы, массовая доля общей золы |  | ГОСТ 13979.6-69 п. 2; ГОСТ 20083-74 п.3.7; ГОСТ 26226-95; ГОСТ 28178-89 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.15* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158 | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.15* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 10.41/08.149, 01.19/08.149 | Массовая доля растворимых протеинов |  | ГОСТ 13979.3-68 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.16* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.162, 10.72/08.162, 10.71/08.162, 10.61/08.162 | 2,4 - Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.16* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 10.41/08.149, 01.19/08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  | ГОСТ 11048-95 п.5.6; ГОСТ 30257-95 п. 5.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.17* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.17* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.164, 10.91/08.164, 01.19/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.18* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.18* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 10.20/08.149, 01.19/08.149 | Массовая доля белка по Барнштейну, массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ 20083-74 п. 3.10; ГОСТ 2116-2000 п. 5.4; ГОСТ 28178-89 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.19* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.19* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.156, 10.91/08.156, 10.20/08.156, 01.19/08.156 | Массовая доля антиокислителя |  | ГОСТ 11254-85; ГОСТ 7636-85 п.8.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.20* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.20* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.149, 10.91/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.21* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.21* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 10.20/08.149, 01.19/08.149 | Аммиачный азот |  | ГОСТ 26180-84 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.22* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.161, 10.72/08.161, 10.71/08.161, 10.61/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.22* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 10.20/08.149, 01.19/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.23* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Заражённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.23* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/11.116, 10.91/11.116, 01.19/11.116 | Спорынья |  | ГОСТ 13496.5-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.24* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 34165-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.24* | Корма, комбикорма, кормовое сырьё, в том числе растительное, кормовые добавки | 10.92/11.116, 10.91/11.116, 01.19/11.116 | Массовая доля глюкозиналатов |  | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.25* |  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 11048-95 п. 5.5; ГОСТ 11246-96 п. 6.4; ГОСТ 12220-96 п. 5.4; ГОСТ 27149-95 п. 5.5; ГОСТ 30257-95 п. 5.5; ГОСТ 7636-85 п. 8.14; ГОСТ 80-96 п. 5.3; ТУ BY 190656204.003-2014 п. 4.4; ТУ BY 590003834.004-2008; ТУ BY 600039106.028-2024 п. 3.7; ТУ РБ 190239501.065-2003 п. 3.7 |  |  |  |  |
| 5.2.26* |  | 10.92/08.164, 10.91/08.164, 10.41/08.164, 01.19/08.164 | Массовая доля жира и экстрактивных веществ |  | ГОСТ 13979.2-94 |  |  |  |  |
| 5.2.27* |  | 10.92/08.052, 10.91/08.052, 10.61/08.052, 10.41/08.052, 01.19/08.052 | Заражённость вредителями, вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13496.13-2018 п.8 |  |  |  |  |
| 5.2.28* |  | 10.92/08.052, 10.91/08.052, 10.41/08.052, 01.19/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 13456-82 п.3.6; СТБ 2053-2010 п. 6.8 |  |  |  |  |
| 5.2.29* |  | 10.92/08.169, 10.91/08.169, 01.19/08.169 | Массовая доля фтора, содержание фтора |  | ГОСТ 28178-89 п.14; МВИ.МН 4064-2011 |  |  |  |  |
| 5.2.30* |  | 10.92/08.156, 10.92/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | Массовая доля нитратов, нитраты, содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 28178-89 п. 22; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |  |
| 5.2.31* |  | 10.92/08.156, 10.91/08.156, 10.61/08.156, 10.41/08.156, 10.20/08.156, 01.19/08.156 | Массовая доля нитритов, нитриты, содержание нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  |  |  |  |
| 5.2.32* |  | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 10.61/08.149, 10.41/08.149, 10.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85; ГОСТ 8285-91 п.2 - п.4; МВИ.МН 3507-2010 |  |  |  |  |
| 5.2.33* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; ГОСТ ISO 3960-2013; МВИ.МН 3506-2010 |  |  |  |  |
| 5.2.34* |  | 10.91/08.052 | Фузариозные зерна |  | ГОСТ 31646-2012 |  |  |  |  |
| 5.2.35* |  | 10.92/08.052, 10.92/08.149, 10.92/08.164, 10.91/08.052, 10.91/08.149, 10.91/08.164, 01.19/08.052, 01.19/08.149, 01.19/08.164 | Общая энергетическая питательность |  | ГОСТ 11048-95 п. 5.7; ГОСТ 11246-96 п.6.5; ГОСТ 12220-96 п.5.6; ГОСТ 27149-95 п. 5.6; ГОСТ 80-96 п.5.5; СТБ 2053-2010 приложение А |  |  |  |  |
| 5.2.36* |  | 10.92/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30561-2017; СТБ 2084-2010 п.5.3; ТУ BY 600039106.028-2024 п. 3.5; ТУ РБ 190239501.065-2003 п.3.5 |  |  |  |  |
| 5.2.37* |  | 10.91/08.169, 01.19/08.169 | Массовая доля сахара, сахарозы |  | ГОСТ 13456-82 п.3.4; СТБ 2053-2010 п.6.5 |  |  |  |  |
| 5.2.38* |  | 10.91/29.061 | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-87; СТБ 2053-2010 п.6.13 |  |  |  |  |
| 5.2.39* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля негранулированного жома |  | СТБ 2053-2010 п.6.10 |  |  |  |  |
| 5.2.40* |  | 10.91/08.169, 01.19/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 30561-2017; СТБ 2084-2010 п.5.4 |  |  |  |  |
| 5.2.41* |  |  | Массовая доля суммы сбраживаемых сахаров |  | СТБ 2084-2010 п.5.5 |  |  |  |  |
| 5.2.42* |  |  | Величина рН |  | ГОСТ 30561-2017; СТБ 2084-2010 п.5.6 |  |  |  |  |
| 5.2.43* |  | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 10.41/08.149, 01.19/08.149 | Массовая доля сырого белка |  | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ 23327-98 |  |  |  |  |
| 5.2.44* |  | 10.92/08.164, 10.91/08.164, 10.41/08.164, 10.20/08.164, 01.19/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-2016; ГОСТ 29247-91 |  |  |  |  |
| 5.2.45* |  | 10.92/08.156, 10.91/08.156, 10.20/08.156 | Фосфор, массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 |  |  |  |  |
| 5.2.46* |  | 10.92/08.149, 10.91/08.149, 01.19/08.149 | Кислотность, общая кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98; ГОСТ 30305.3-95 |  |  |  |  |
| 5.2.47* |  | 10.92/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |  |  |  |  |
| 5.2.48* |  |  | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |  |  |
| 5.2.49* |  | 10.92/01.086, 10.91/01.086, 10.61/01.086, 01.19/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086, 01.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 20083-74 п.3.12; ГОСТ 25311-82 п.4.1; ГОСТ 28178-89 п.18; ГОСТ 30561-2017; ГОСТ ISO 4833-2015; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33, утв. 14.06.2019 п. 3.1 |  |  |  |  |
| 5.2.50* |  | 10.92/01.086, 10.91/01.086, 10.61/01.086, 10.41/01.086, 01.19/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086, 01.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33, утв. 14.06.2019 п. 3.3 |  |  |  |  |
| 5.2.51* |  | 10.92/01.086, 10.91/01.086, 10.61/01.086, 01.19/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086, 01.13/01.086 | Анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.4; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33, утв. 14.06.2019 п. 3.4 |  |  |  |  |
| 5.2.52* |  |  | Живые клетки продуцента |  | ГОСТ 20083-74 п.3.11 |  |  |  |  |
| 5.2.53* |  |  | Патогенные грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 13496.6-2017 |  |  |  |  |
| 5.2.54* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30561-2017 |  |  |  |  |
| 5.2.55* |  |  | Proteus |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33, утв. 14.06.2019 п. 3.5 |  |  |  |  |
| 5.2.56* |  | 10.92/01.086, 10.91/01.086, 10.61/01.086, 10.41/01.086, 01.19/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086, 01.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3; ГОСТ 28178-89 п.19; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33, утв. 14.06.2019 п. 3.2 |  |  |  |  |
| 5.2.57* |  | 10.92/01.086, 10.91/01.086, 10.61/01.086, 01.19/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086, 01.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33, утв. 14.06.2019 п. 3.4 |  |  |  |  |
| 5.2.58* |  |  | Escherichia coli |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33, утв. 14.06.2019 п. 3.3 |  |  |  |  |
| 5.2.59* |  |  | Энтерококки |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33, утв. 14.06.2019 п.3.7 |  |  |  |  |
| 5.2.60* |  | 10.92/08.032, 10.92/08.156, 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  |  |
| 5.2.61* |  | 10.92/08.032, 10.91/08.032, 10.61/08.032, 10.41/08.032, 01.19/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.2.62* |  | 10.92/08.156, 10.91/08.156, 10.61/08.156, 10.41/08.156, 01.19/08.156, 01.11/08.156, 01.13/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.2.63* |  | 10.92/08.032, 10.91/08.032, 10.61/08.032, 10.41/08.032, 01.19/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |  |  |  |  |
| 5.2.64* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.65* |  |  | цинк |  | ГОСТ 26573.2-2014 п.6; ГОСТ 30692-2000 п.7.2; СТБ 1079-97 п.6.17 |  |  |  |  |
| 5.2.66* |  |  | медь |  | ГОСТ 26573.2-2014 п.6; ГОСТ 30692-2000; СТБ 1079-97 п.6.17 |  |  |  |  |
| 5.2.67* |  |  | железо |  | ГОСТ 26573.2-2014 п.6; СТБ 1079-97 п.6.17 |  |  |  |  |
| 5.2.68* |  |  | Кальций, массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.4; ГОСТ 28901-91 (ИСО 6490-2-83) |  |  |  |  |
| 5.2.68.1* |  | 10.92/08.149, 10.91/08.149 |  |  | ГОСТ 26570-95 п.2 |  |  |  |  |
| 5.2.69* |  | 10.92/08.032, 10.91/08.032, 10.61/08.032, 10.41/08.032, 01.19/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032 | Магний |  | ГОСТ 30502-97 |  |  |  |  |
| 5.2.70* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 26573.2-2014 п.6; СТБ 1079-97 п.6.17 |  |  |  |  |
| 5.2.71* |  | 10.92/08.156, 10.91/08.156, 10.61/08.156, 10.41/08.156, 01.19/08.156, 01.11/08.156, 01.13/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 26657-97; ГОСТ ISO 6491-2016 |  |  |  |  |
| 5.2.72* |  | 10.92/08.032, 10.91/08.032, 10.61/08.032, 10.41/08.032, 01.19/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 26573.2-2014 п. 6; СТБ 1079-97 п.6.17 |  |  |  |  |
| 5.2.73* |  | 10.92/08.158, 10.91/08.158, 10.61/08.158, 10.41/08.158, 01.19/08.158, 01.11/08.158, 01.13/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.2.74* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.75* |  |  | Альдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.76* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.77* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.78* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.79* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.80* |  | 10.92/08.162, 10.91/08.162, 10.61/08.162, 10.41/08.162, 01.19/08.162, 01.11/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.2.81* |  | 10.92/08.159, 10.91/08.159, 10.61/08.159, 10.41/08.159, 01.19/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.2.82* |  | 10.61/08.159, 10.41/08.159, 01.19/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003) |  |  |  |  |
| 5.2.83* |  | 10.92/08.159, 10.91/08.159, 10.61/08.159, 10.41/08.159, 01.19/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 5.2.84* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.2.85* |  | 10.92/03.152, 10.91/03.152, 10.61/03.152, 10.41/03.152, 01.19/03.152, 10.89/03.152, 01.11/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |
| 5.2.86* |  | 10.92/03.152, 10.92/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.13/03.152, 01.13/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 п.5; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 5.2.87* |  | 10.91/03.152, 10.41/03.152, 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 5730-2016 |  |  |  |  |
| 5.2.88* |  | 10.91/08.156 | β- каротин |  | ГОСТ 13496.17-2019 |  |  |  |  |
| 5.2.89* |  | 10.92/01.086, 10.91/01.086, 10.51/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |  |
| 5.2.90* | Корма, комбикорма, кормовое сырье, в том числе растительное, кормовые добавки, зерно на пищевые и кормовые цели | 10.92/04.125, 10.91/04.125, 10.61/04.125, 10.41/04.125, 01.19/04.125, 01.11/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида: цезий-137 |  | МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.2.91* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида: стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005; СТБ 1059-98 |  |  |  |  |
| 5.2.92* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида: калий-40 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |  |  |
| 5.3.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п. 4.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.1* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 01.45/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; консистенция; вкус; запах; цвет |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.1; ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п.3; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017 п.5.2.1, п. 5.2.2, п.7.4, п.7.5; СТБ 1552-2017; СТБ 1746-2017; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.2* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040 | Масса |  | ГОСТ 29245-91 п.6; ГОСТ 3622-68; СТБ 1467-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.3* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.085, 01.41/29.145, 10.51/08.085, 10.51/29.145, 01.45/08.085, 01.45/29.145 | Температура, температура замерзания |  | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п. 4.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.4* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.031, 10.51/08.031, 01.45/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п. 4.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.5* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.6* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.7* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.153, 10.51/08.153, 10.52/08.153, 01.45/08.153 | Степень чистоты по эталону, группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.8* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.45/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 п.4.3, п.4.4; ГОСТ 22760-77 п.4; ГОСТ 29247-91 п. 3, п. 4; ГОСТ 30648.1-99 п. 4; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п. 2, п. 4; СТБ 1552-2017; СТБ ISO 1211-2012 п.8, п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.9* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы масла, кислотность жировой фазы масла |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.10* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149 | Титруемая кислотность, кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99 п.4; ГОСТ 3624-92 п.3; СТБ 1552-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158, 10.73/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.11* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | СТБ 1552-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158, 10.73/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.12* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2, п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.13* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.73/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.13* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.149, 01.45/08.149 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.14* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.73/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.14* | Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты, творожные, сыры, детское питание, масло сливочное и др. продукты переработки молока) | 01.41/08.149, 01.45/08.149 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.3.15* |  |  | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |  |  |  |
| 5.3.16* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042, 01.45/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |  |  |  |  |
| 5.3.17* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99 п.4; ГОСТ 3626-73 |  |  |  |  |
| 5.3.18* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016 п. 6.11; СТБ 2190-2017 п.7.11 |  |  |  |  |
| 5.3.19* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли, хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.5 |  |  |  |  |
| 5.3.20* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91 п.4; ГОСТ 3628-78 п.2, п.3, п.5 |  |  |  |  |
| 5.3.20.1* |  | 10.51/08.169 |  |  | ГОСТ 30305.2-95; СТБ 736-2017 |  |  |  |  |
| 5.3.21* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.149, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.149, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.45/08.149 | Массовая доля белка, белка в СОМО |  | ГОСТ 23327-98; СТБ 1858-2022 п.7.6 |  |  |  |  |
| 5.3.22* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149 | Массовая доля общего белка |  | ГОСТ 30648.2-99 п.4; СТБ ISO 8968-1-2008 п.9 |  |  |  |  |
| 5.3.23* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | СТБ 1746-2017 п. 7.9; СТБ 1858-2022 п.7.8; СТБ 1887-2016 п. 7.6; СТБ 1888-2016 п. 7.8; СТБ 2219-2017 п. 7.9; СТБ 315-2017 п. 7.10; СТБ 970-2017 п. 7.8 |  |  |  |  |
| 5.3.24* |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |  |  |
| 5.3.25* |  |  | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ ISO 661-2008; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |  |  |
| 5.3.26* |  | 01.41/08.158, 01.41/08.162, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.52/08.158, 10.52/08.162, 01.45/08.158, 01.45/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162 | Жировая фаза продукта |  | ГОСТ 31979-2012; ГОСТ 33490-2015; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ ISO 14156-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.27* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |  |  |
| 5.3.27.1* |  | 10.51/08.169 |  |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.28* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |  |  |
| 5.3.29* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 |  |  |  |  |
| 5.3.30* |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 01.45/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 31978-2012 |  |  |  |  |
| 5.3.31* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Индекс растворимости сырого осадка |  | ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99 |  |  |  |  |
| 5.3.32* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Чистота |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |  |  |  |
| 5.3.33* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.3.34* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5, п.4.6; ГОСТ Р 51463-99 |  |  |  |  |
| 5.3.35* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |  |  |  |  |
| 5.3.36* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8, п.4.9 |  |  |  |  |
| 5.3.37* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.38* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |  |  |
| 5.3.39* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |  |  |  |
| 5.3.40* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.3.41* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.3.42* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 5.3.43* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 28805-90; ГОСТ 30425-97 п.7.8; ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.44* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |  |  |
| 5.3.45* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016 |  |  |  |  |
| 5.3.46* |  |  | Стафилоккоковые энтеротоксины |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.3.47* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |  |
| 5.3.48* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.3.49* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 01.45/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |  |  |  |  |
| 5.3.50* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.3.51* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.3.52* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.3.53* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.3.54* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.3.55* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.56* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.3.57* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.58* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.59* |  |  | Кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |  |  |
| 5.3.60* |  |  | Калий |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.61* |  |  | Натрий |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.62* |  |  | Магний |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.63* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.3.64* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.3.65* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.3.66* |  | 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.41/08.159 | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.67* |  |  | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |  |  |  |
| 5.3.68* |  |  | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.69* |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.3.70* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.71* |  |  | Альдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.72* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.73* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.74* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.75* |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.89/08.158 | Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот молочного жира |  | ГОСТ 32261-2013 п. 7.17; ГОСТ 32915-2014 |  |  |  |  |
| 5.3.76* |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав: массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.3.77* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |  |  |
| 5.3.78* |  | 10.51/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.3.79* |  | 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 |  |  |  |  |
| 5.3.80* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Витамин Е |  | ГОСТ 30627.3-98 |  |  |  |  |
| 5.3.81* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.52/08.149, 10.52/08.156 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 30627.2-98 |  |  |  |  |
| 5.3.82* |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | β-каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |  |
| 5.3.83* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 01.45/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.84* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.85* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.86* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |  |  |  |  |
| 5.3.87* |  |  | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.3.88* |  | 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.3.89* |  | 10.51/08.159 | Натамицин (Е 235) |  | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |  |  |  |  |
| 5.4.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.1* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; форма оболочки; консистенция; цвет; вид на разрезе; запах; вкус |  | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 9959-2015; СТБ 974-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.2* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 п.7, п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.3* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п. 2, п. 3, п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.4* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.5* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.6* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 4288-76 п.2.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.7* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.7* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.8* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.9* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.26/01.086, 10.89/01.086, 01.27/01.086, 01.30/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.9* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.13/08.052 | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.13 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.10* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 01.26/08.032, 10.89/08.032, 01.27/08.032, 01.30/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.10* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.13/08.052 | Массовая доля фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.11* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 01.26/08.032, 10.89/08.032, 01.27/08.032, 01.30/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.11* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 01.26/08.032, 10.89/08.032, 01.27/08.032, 01.30/08.032 | хром |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.12* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.13* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 01.26/08.032, 10.89/08.032, 01.27/08.032, 01.30/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.13* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.14* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 01.26/08.156, 10.89/08.156, 01.27/08.156, 01.30/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.14* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрата |  | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.15* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 01.26/08.156, 10.89/08.156, 01.27/08.156, 01.30/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.15* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.16* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.32/08.158, 01.26/08.158, 10.89/08.158, 01.27/08.158, 01.30/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.16* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.17* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.32/08.158, 01.26/08.158, 10.89/08.158, 01.27/08.158, 01.30/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.17* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.13/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 33741-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.18* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.18* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26671-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.19* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.19* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля составных частей (мяса и жира) |  | ГОСТ 33741-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.20* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.20* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 4288-76 п.2.5а; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-2-2013; СТБ ISO 1841-1-2009 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.21* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/08.052, 10.32/08.052, 10.89/08.052 | 5-Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 п. 1, п. 2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.21* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 10149-62 п.7; ГОСТ 12187-66 п.1.3; ГОСТ 12318-91 п.3; ГОСТ 28589-2014; ГОСТ 32125-2013; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 9936-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.22* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.22* | Мясо и мясная продукция (мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, вареные, запеченные, копченые, сырокопченые, сыровяленые и др. продукты из мяса) | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.4.23* |  |  | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |
| 5.4.24* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 20235.2-74 п.4.1; ГОСТ 21237-75 п.4.4; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |  |  |
| 5.4.25* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 20235.2-74 п.4.1.4; ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |  |  |
| 5.4.26* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 21237-75 п.4.2.3; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |  |  |
| 5.4.27* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |  |  |
| 5.4.28* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |  |  |
| 5.4.29* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |  |  |
| 5.4.30* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 5.4.31* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.4.32* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.4.33* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |  |  |
| 5.4.34* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.4.35* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.4.36* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.4.37* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.4.38* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.4.39* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.4.40* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.4.41* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.42* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.4.43* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.44* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.45* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.4.46* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.4.47* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.4.48* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.4.49* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.50* |  |  | Альдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.51* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.52* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.53* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.54* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.4.55* |  | 10.11/08.161, 10.13/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.4.56* |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.4.57* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.4.58* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.4.59* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 5.4.60* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.4.61* |  |  | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.5.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.1* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; форма оболочки; консистенция; цвет; вид на разрезе; запах; вкус |  | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 9959-2015; СТБ 974-2016 п.5.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.2* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ISO 1442:2023; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 п.7, п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.3* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.4* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 10.89/01.086 | Стафилококки S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.5* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля костных включений, кальций |  | ГОСТ 31466-2012; ТУ РБ 100098867.142-2002 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.6* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.032, 10.12/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 31466-2012 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.7* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.7* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 4288-76 п.2.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.8* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.89/08.032 | медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.8* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ISO 936:1998; ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.9* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.89/08.032 | железо |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.9* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.10* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.10* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (хлоридов) |  | ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 4288-76 п.2.5а; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-2-2013; СТБ ISO 1841-1-2009 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.11* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 01.11/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.11* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/29.040, 10.12/29.040 | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.13 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.12* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 01.11/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.12* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/29.040, 10.12/29.040 | Массовая доля фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.13* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 01.11/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.13* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/29.061, 10.12/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.14* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 01.11/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.14* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.15* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 01.11/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.15* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитрата |  | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.16* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.16* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.17* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.17* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.18* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 п. 8; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.18* | Птица, мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п. 2, п. 3, п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.5.19* |  | 10.13/11.116, 10.12/11.116 | Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |  |  |
| 5.5.20* |  | 10.13/29.040, 10.12/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 33741-2015 |  |  |  |  |
| 5.5.21* |  | 10.13/11.116, 10.12/11.116 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26671-2014 |  |  |  |  |
| 5.5.22* |  | 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля составных частей (мяса и жира) |  | ГОСТ 33741-2015 |  |  |  |  |
| 5.5.23* |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ISO 1841-1:1996; ISO 1841-2:1996; ГОСТ 26186-84; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-2-2013; СТБ ISO 1841-1-2009 |  |  |  |  |
| 5.5.24* |  | 10.13/11.116, 10.12/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 608-93 п.3 |  |  |  |  |
| 5.5.25* |  | 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |  |
| 5.5.26* |  |  | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |
| 5.5.27* |  | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |  |  |
| 5.5.28* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |  |  |
| 5.5.29* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |  |  |
| 5.5.30* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |  |  |
| 5.5.31* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |  |  |
| 5.5.32* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |  |  |
| 5.5.33* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ 7702.2.5-93 п.2.1 |  |  |  |  |
| 5.5.34* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.5.35* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |  |  |
| 5.5.36* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |  |  |
| 5.5.37* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.5.38* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.5.39* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.5.40* |  | 10.13/08.032, 10.12/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.5.41* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.5.42* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.5.43* |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.5.44* |  | 10.13/08.032, 10.12/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.5.45* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.46* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.5.47* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.48* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.49* |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.5.50* |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.5.51* |  | 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.5.52* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.53* |  |  | Альдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.54* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.55* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.56* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.57* |  | 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.5.58* |  | 10.13/08.161, 10.12/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.5.59* |  | 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.5.60* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.5.61* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.5.62* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 5.5.63* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.5.64* |  |  | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.6.1* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1, п. 6.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.1* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: состояние рыбы; запах; цвет; консистенция; вкус; наличие чешуи; состояние масла; порядок укладывания; наличие чешуи; наличие посторонней примеси; состояние рыбы; состояние кожных покровов |  | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 7636-85 п.6.1, п.6.5-п.6.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.2* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.2* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.3* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.3* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.4* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.4* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.5* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.5* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.6* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.6* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.7* ТР | Напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.7* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/11.116, 03.00/26.141, 10.20/11.116, 10.20/26.141 | Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.8* ТР | Напитки | 11.07/08.032, 11.05/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.8* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.9* ТР | Напитки | 11.07/08.032, 11.05/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.9* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.10* ТР | Напитки | 11.07/08.032, 11.05/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.10* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя |  | ГОСТ 20221-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.11* ТР | Напитки | 11.07/08.156, 11.05/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.06/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.11* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ в консервах |  | ГОСТ 26808-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.12* ТР | Напитки | 11.05/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.12* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 п. 4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.13* ТР | Напитки | 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.13* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Буферность |  | ГОСТ 19182-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.14* ТР | Напитки | 11.07/08.159, 11.01/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.14* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.15* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 5.6.15.1* ТР | Напитки | 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.15.2* ТР |  | 11.01/08.156 |  |  | ГОСТ 13194-74 |  |  |  |  |
| 5.6.16* | Рыба, рыбная продукция, продукты переработки, рыбопродукты и нерыбные объекты | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.6.17* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.6.18* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |  |
| 5.6.19* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.6.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.6.21* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.6.22* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |  |  |
| 5.6.23* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.6.24* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.6.25* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.6.26* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.6.27* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.6.28* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.6.29* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.6.30* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.31* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.6.32* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.33* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.34* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.6.35* |  | 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.6.36* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.6.37* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.38* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.39* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.40* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.41* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.42* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.6.43* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.6.44* |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.6.45* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.6.46* |  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.6.47* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.6.48* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.7.1* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; форма; вкус; запах; консистенция; цвет |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.2* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.2* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/29.040 | Объем |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.3* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.3* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 32876-2014 п.7.8; ГОСТ 816-2017 п.7.6; ГОСТ 8756.1-2017 п.5; СТБ 1037-97 п.5.4; СТБ 1083-97 п.5.2; СТБ 1449-2008 п.7.2; СТБ 1452-2004 п.5.2; СТБ 159-94 п.6.3; СТБ 1823-2008 п.7.2; СТБ 1824-2008 п.7.2; СТБ 1825-2008 п.7.2; СТБ 39-95 п.5.4; СТБ 411-94 п.6.3; СТБ 425-98 п.5.2; СТБ 829-2008 п.7.2; СТБ 962-95 п.5.4; СТБ 964-94 п.6.5; СТБ 965-2008 п.5.3, п.7.2; СТБ 998-95 п.5.4; ТУ BY 100195503.002-2011 п.5.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.4* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.4* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.5* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.5* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.6* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.6* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемой кислотности, титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.7* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.7* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.8* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.8* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.9* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.9* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.10* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.10* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052 | Массовая доля золы и щёлочность золы раствора HCl |  | ГОСТ 25555.4-91 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.11* ТР | Другие пищевые продукты | 01.28/01.086, 01.47/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.11* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти в соках с мякотью |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.12* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.12* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.169 | Массовая доля нитратов, содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.13* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.13* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052 | Минеральные примеси, массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ ISO 762-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.14* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.14* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.15* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | железо |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.15* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля (концентрация) оксиметилфурфурола, массовая доля (концентрация) 5-гидрооксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-2022 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.16* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.16* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.32/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли |  | ГОСТ 30670-2000; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.17* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.17* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.32/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 30669-2000; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.18* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.18* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052 | Объемная доля мякоти |  | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.19* ТР | Другие пищевые продукты | 10.89/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.19* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.20* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.20* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.21* ТР | Другие пищевые продукты | 10.62/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.21* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.22* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.22* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.23* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.23* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.24* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/08.161, 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.24* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.25* ТР | Другие пищевые продукты | 10.89/08.162 | 2,4 - Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.25* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.26* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/08.161, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.26* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.27* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.27* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.28* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016; МВИ.МН 2786-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.28* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.29* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.29* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.30* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/08.159, 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.30* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.31* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 33287-2015; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.31* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.32* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.32* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.33* ТР | Другие пищевые продукты | 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7.33* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.7.34* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.35* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.36* |  |  | Кальций |  | ГОСТ 33462-2015 |  |  |  |  |
| 5.7.37* |  |  | Калий |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.38* |  |  | Натрий |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.39* |  |  | Магний |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.40* |  | 10.32/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |  |  |  |
| 5.7.41* |  | 10.32/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.7.42* |  | 10.32/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.7.43* |  | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.39/08.159 | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.7.44* |  |  | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.7.45* |  | 10.32/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.7.46* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.47* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.7.48* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.7.49* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.50* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.51* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.52* |  | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.39/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  |  |  |  |
| 5.7.53* |  | 10.32/08.149, 10.32/08.156 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |  |  |
| 5.7.54* |  | 10.32/08.156 | β- каротин |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |  |
| 5.7.55* |  | 10.32/08.159 | Органические кислоты: - винная; - яблочная; - щавелевая; - молочная; - уксусная; - янтарная; - лимонная; - аскорбиновая |  | ГОСТ 33410-2015 |  |  |  |  |
| 5.8.1* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.1* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/11.116 | Запах и цвет |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 10967-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.2* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.2* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.3* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.3* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.052 | Сорная и зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.4* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.4* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.052 | Мелкие зерна, крупность |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.5* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.5* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.6* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.6* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.052 | Фузариозные зерна |  | ГОСТ 31646-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.7* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.7* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.052, 01.11/12.042 | Количество и качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014 п. 5, п. 11 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.8* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.8* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.9* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.9* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34165-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.10* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.10* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.11* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8.11* | Зерно (семена), используемое(ые) для пищевых и кормовых целей | 01.11/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26971-86; ГОСТ 29294-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.8.12* |  |  | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31933-2012 |  |  |  |  |
| 5.8.13* |  | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; цвет; вкус; запах |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 29294-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.14* |  | 01.11/08.052 | Массовая доля сорной примеси |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.1 |  |  |  |  |
| 5.8.15* |  |  | Проход через сито |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.4 |  |  |  |  |
| 5.8.16* |  |  | Количество мучнистых, стекловидных, темных и карамельных зерен |  | ГОСТ 29294-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.17* |  |  | Массовая доля влаги |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.18* |  | 01.11/08.149 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода тонкого помола |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.19* |  |  | Разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и грубого помолов |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.20* |  |  | Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода |  | ГОСТ 10846-91 |  |  |  |  |
| 5.8.21* |  |  | Число Кольбаха |  | ГОСТ 29294-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.22* |  |  | Продолжительность осахаривания |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.23* |  | 01.11/11.116 | Прозрачность лабораторного сусла |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.24* |  |  | Цвет лабораторного сусла |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.25* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.8.26* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.89/08.032, 01.27/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.8.27* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 10.89/08.156, 01.27/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.8.28* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.89/08.032, 01.27/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.29* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.30* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.31* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.32* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.33* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 10.89/08.156, 01.27/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.8.34* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.89/08.032, 01.27/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.35* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.8.36* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.89/08.158, 01.27/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.37* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.38* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.39* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.40* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.41* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.42* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.43* |  | 01.11/08.162, 01.12/08.162, 10.89/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.8.44* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  |  |  |  |
| 5.8.45* |  | 10.89/08.161, 11.06/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.8.46* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.8.47* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.8.48* |  | 01.11/08.159, 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 5.8.49* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.8.50* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |
| 5.8.51* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 п.5; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 5.8.52* |  | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 5730-2016 |  |  |  |  |
| 5.8.53* |  | 01.11/08.158, 10.89/08.158 | Эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.8.54* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.89/08.158, 01.27/08.158 | Жирно-кислотный состав: массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.1* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.1* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; вкус; запах; цвет; консистенция |  | ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 30625-98 п.5.1.2, п. 7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.2* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.2* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.3* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.3* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.4* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.4* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.5* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.5* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.6* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.6* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.149 | Массовая доля общего белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.7* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.7* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 30648.5-99 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.8* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.158 | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.8* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.9* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.162 | 2,4 - Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.9* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.052 | Массовая доля золы и углеводов |  | ГОСТ Р 51463-99 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.10* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.10* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.11* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.11* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.12* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.12* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.13* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.13* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.14* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.9.14.1* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.14.2* ТР |  | 10.86/08.159 |  |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.15* ТР |  | 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |  |
| 5.9.15* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.16* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.16* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.17* ТР | Продукты детского питания | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016; МВИ.МН 2786-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.17* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.18* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.18* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.19* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.19* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.20* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.20* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.21* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.21* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.22* ТР | Продукты детского питания | 10.86/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.22* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.23* ТР | Продукты детского питания | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.23* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.032 | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.24* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.24* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.25* |  | 10.86/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.9.25.1* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная кислота или её соли |  | ГОСТ 30059-93 п.3; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.25.2* ТР |  | 10.86/08.162, 11.07/08.162 | Бензойная кислота или ее соли |  | ГОСТ 30669-2000 |  |  |  |  |
| 5.9.26* ТР |  | 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота или её соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  |  |  |  |
| 5.9.26* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.26.1* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.162, 11.07/08.162 | Сорбиновая кислота или ее соли |  | ГОСТ 30670-2000 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9.27* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.9.28* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.29* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.30* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.31* |  |  | Кальций |  | ГОСТ 33462-2015; ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.32* |  |  | Калий |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.33* |  |  | Натрий |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.34* |  |  | Магний |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.35* |  | 10.86/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |  |  |  |
| 5.9.36* |  | 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.37* |  | 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.9.38* |  | 10.86/08.159 | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.9.39* |  | 10.86/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.40* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.41* |  |  | Альдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.42* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.43* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.44* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.45* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.46* |  | 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  |  |  |  |
| 5.9.47* |  | 10.86/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.9.48* |  | 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.9.49* |  | 10.86/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.9.50* |  | 10.86/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 |  |  |  |  |
| 5.9.51* |  | 10.86/08.156 | Витамин Е |  | ГОСТ 30627.3-98 |  |  |  |  |
| 5.9.52* |  | 10.86/08.149, 10.86/08.156 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 п.3 |  |  |  |  |
| 5.9.53* |  | 10.86/08.156 | β- каротин |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |  |
| 5.9.54* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |  |  |
| 5.9.55* |  | 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.9.56* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 5.9.57* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.9.58* |  | 10.86/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |
| 5.9.59* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 п.5; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 5.9.60* |  | 10.86/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  |  |  |  |
| 5.9.61* |  | 10.86/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ ISO 661-2008; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |  |  |
| 5.9.62* |  |  | Массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |  |  |
| 5.9.63* |  | 10.86/08.158, 10.86/08.162 | Жировая фаза продукта |  | ГОСТ 31979-2012; ГОСТ 33490-2015; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ ISO 14156-2015 |  |  |  |  |
| 5.9.64* |  | 10.86/08.158 | Жирно-кислотный состав: массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.65* |  | 10.86/08.159 | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.9.66* |  | 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли |  | ГОСТ 30670-2000; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  |  |  |  |
| 5.9.67* |  |  | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; ГОСТ 30669-2000; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.9.68* |  | 10.86/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |  |  |  |  |
| 5.9.69* |  | 10.86/08.158 | Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот молочного жира |  | ГОСТ 32261-2013 п. 7.17; ГОСТ 32915-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.70* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.9.71* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 5.9.72* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.9.73* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.9.74* |  |  | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.9.75* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.9.76* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.9.77* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля (концентрация) оксиметилфурфурола, массовая доля (концентрация) 5-гидрооксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-2022 |  |  |  |  |
| 5.9.78* |  | 10.86/08.159 | Органические кислоты: - винная; - яблочная; - щавелевая; - молочная; - уксусная; - янтарная; - лимонная; - аскорбиновая |  | ГОСТ 33410-2015 |  |  |  |  |
| 5.10.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца. Мед. Спреды сливочно-растительные. Продукты детского питания | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152, 01.49/03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 5.10.1* | Алкогольная продукция | 11.05/11.116, 11.03/11.116, 11.02/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность; цвет; аромат; вкус; внешний вид; запах; букет; пенистые и игристые свойства |  | ГОСТ 30060-2022 п.4; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8; ГОСТ 5363-93 п.4.6; ГОСТ 5964-93 п.5.2; ГОСТ 6687.5-86; ГОСТ 7208-93 п.4.7; СТБ 1386-2013 п.7.7; СТБ 1694-2006 п.7.2; СТБ 1695-2006 п.7.2; СТБ 1832-2008 п.7.3; СТБ 2044-2010 п.6.5; СТБ 2138-2011 п.7.4; СТБ 2139-2011 п.7.2; СТБ 2354-2014 п.6.2; СТБ 2368-2014 п.6.2; СТБ 395-2017; СТБ 924-2008 п.6.1; СТБ 950-2006 п.2; СТБ 978-2003 п.4.2.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.10.2* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца. Мед. Спреды сливочно-растительные. Продукты детского питания | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152, 01.49/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 5.10.2* | Алкогольная продукция | 11.05/11.116, 11.05/29.061 | Пенообразование: - высота пены, - пеностойкость |  | ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.10.3* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца. Мед. Спреды сливочно-растительные. Продукты детского питания | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152, 01.49/03.152 | Левомицетин |  | МВИ.МН 2436-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 5.10.3* | Алкогольная продукция | 11.05/08.118 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле (экстрактивность начального сусла) |  | ГОСТ 12787-2021 п.6, п.10; ГОСТ 12787-81 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.10.4* |  | 11.05/08.055, 11.05/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-2021 п.6; ГОСТ 12787-81 п.1 |  |  |  |  |
| 5.10.5* |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |  |  |  |  |
| 5.10.6* |  | 11.05/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 п.1 |  |  |  |  |
| 5.10.7* |  | 11.05/35.062, 11.02/35.062 | Массовая доля (давление) двуокиси углерода |  | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 32038-2012 |  |  |  |  |
| 5.10.8* |  | 11.05/29.040, 11.03/29.040, 11.02/29.040, 11.01/29.040 | Фактический объем |  | ГОСТ 23943-80 п.1; СТБ 1384-2010; СТБ 1422-2018 |  |  |  |  |
| 5.10.9* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.02/08.031, 11.02/08.055, 11.01/08.031, 11.01/08.055, 11.04/08.031, 11.04/08.055 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |
| 5.10.10* |  | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчёте на инвертный, массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  |  |
| 5.10.11* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчёте на яблочную, в пересчете на лимонную, в пересчете на винную кислоту, в пересчете на моногидрат лимонной кислоты |  | ГОСТ 32114-2013 п.4; ГОСТ 4828-83 п.2.12; СТБ 1832-2008 п.7.4; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |  |  |
| 5.10.12* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчёте на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |
| 5.10.13* |  |  | Массовая концентрация общего и свободного диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |
| 5.10.14* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |
| 5.10.15* |  | 11.03/08.052, 11.03/08.118, 11.02/08.052, 11.02/08.118, 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.04/08.052, 11.04/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта, приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 32081-2013; МВИ.МН 2669-2007 |  |  |  |  |
| 5.10.16* |  | 11.03/08.118, 11.02/08.118, 11.01/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1694-2006 п.7.3; СТБ 1695-2006 п.7.3.2; СТБ 2044-2010 п.6.3; СТБ 950-2006 п.7.3.2 |  |  |  |  |
| 5.10.17* |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта, метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015; СТБ 1385-2013 п. 6.3; СТБ 2138-2011 п. 7.2.4; СТБ 2139-2011 п. 7.3.9; СТБ 2368-2014 п. 6.3.4 |  |  |  |  |
| 5.10.18* |  | 11.01/08.156, 10.89/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |  |  |  |  |
| 5.10.19* |  | 11.01/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667 - 2007 |  |  |  |  |
| 5.10.20* |  | 11.03/08.118, 11.02/08.118, 11.01/08.118, 11.04/08.118, 10.89/08.118 | Относительная плотность |  | МВИ.МН 2668 - 2007; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |  |  |  |
| 5.10.21* |  | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |  |  |  |  |
| 5.10.22* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |  |  |  |  |
| 5.10.23* |  | 11.01/29.040, 10.89/29.040 | Номинальный объём |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 |  |  |  |  |
| 5.10.24* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.02/08.031, 11.02/08.055, 11.01/08.031, 11.01/08.055, 10.89/08.031, 10.89/08.055 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.9; ГОСТ 5363-93 п.4.7 |  |  |  |  |
| 5.10.25* |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  |  |  |  |
| 5.10.26* |  | 11.05/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 5.10.27* |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 5.10.28* |  | 11.05/08.149, 11.05/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158, 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.06/08.149, 11.06/08.158 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 32070-2013; ГОСТ 5964-93 п.5.9 |  |  |  |  |
| 5.10.29* |  | 11.05/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: - 1-пропанол, 2-пропанол,спирт изобутиловый, 1- бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 5.10.30* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.31* |  | 11.01/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |  |  |  |
| 5.10.32* |  |  | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |  |  |  |  |
| 5.10.33* |  |  | Характер горения |  | СТБ 645-2004 п.7.4 |  |  |  |  |
| 5.10.34* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.118, 11.03/08.133, 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.02/08.133, 11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Плотность, показатель преломления |  | ГОСТ 14618.10-78; ГОСТ 18995.1-73 п.1 |  |  |  |  |
| 5.10.35* |  | 11.03/08.169, 11.02/08.169, 11.01/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |
| 5.10.36* |  | 11.05/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158 | Наличие фурфурола, массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 32070-2013; ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |  |  |  |
| 5.10.36.1* |  | 11.01/12.042 |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |  |  |  |
| 5.10.37* |  | 11.05/08.031, 11.05/08.055, 11.05/08.118, 11.01/08.031, 11.01/08.055, 11.01/08.118 | Объёмная доля спирта |  | ГОСТ 12787-2021 п.6; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83 п.2.9; ГОСТ 5964-93 п.5.3 |  |  |  |  |
| 5.10.38* |  | 11.01/08.052 | Растворимость 1см3 настоя или композиции в 100 см3 воды |  | СТБ 924-2008 п.6.2 |  |  |  |  |
| 5.10.39* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |  |  |  |  |
| 5.10.40* |  | 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.10 |  |  |  |  |
| 5.10.41* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.11 |  |  |  |  |
| 5.10.42* |  |  | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |  |  |  |  |
| 5.10.43* |  | 11.03/08.156, 11.02/08.156, 11.01/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 4828-83 п.2.6.2 |  |  |  |  |
| 5.10.44* |  | 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.10.45* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 5.10.46* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.10.47* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.10.48* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.10.49* |  | 11.05/08.032, 11.03/08.032, 11.02/08.032, 11.01/08.032, 11.04/08.032, 10.89/08.032, 11.06/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.10.50* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.10.51* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.10.52* |  | 11.05/08.156, 11.03/08.156, 11.02/08.156, 11.01/08.156, 11.04/08.156, 10.89/08.156, 11.06/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.10.53* |  | 11.05/08.032, 11.03/08.032, 11.02/08.032, 11.01/08.032, 11.04/08.032, 10.89/08.032, 11.06/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.10.54* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.55* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.10.56* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.57* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.58* |  | 11.05/08.156, 11.03/08.156, 11.02/08.156, 11.01/08.156, 11.04/08.156, 10.89/08.156, 11.06/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.10.59* |  | 11.05/08.161, 10.89/08.161, 11.06/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.10.60* |  | 11.05/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.10.61* |  | 11.05/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.86/08.159 | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.10.62* |  |  | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.10.63* |  |  | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.64* |  | 11.05/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Органические кислоты: - винная; - яблочная; - щавелевая; - молочная; - уксусная; - янтарная; - лимонная; - аскорбиновая |  | ГОСТ 33410-2015 |  |  |  |  |
| 5.10.65* |  | 11.03/08.162, 11.02/08.162, 11.01/08.162, 11.04/08.162, 11.07/08.162 | Метилантранилат |  | МВИ.МН 2913-2008 |  |  |  |  |
| 5.10.66* |  |  | Триацетин |  | МВИ.МН 2914-2008 |  |  |  |  |
| 5.10.68* |  | 11.05/08.156, 11.03/08.156, 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Синильная кислота |  | ГОСТ 35225-2024 |  |  |  |  |
| 5.11.1* ТР | Мясо, мясная продукция и субпродукты. Оленина, мясо диких животных. Рыба и рыбные продукты. Овощи и корнеплоды, включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них. Грибы свежие. Грибы сушеные. Масла растительные. Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов: Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013; СТ РК 1623-2007 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.11.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/29.040, 10.72/29.040, 10.71/29.040, 10.61/29.040 | Масса изделия |  | СТБ 2160-2011 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.11.2* ТР | Мясо, мясная продукция и субпродукты. Оленина, мясо диких животных. Рыба и рыбные продукты. Овощи и корнеплоды, включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них. Грибы свежие. Грибы сушеные. Масла растительные. Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005; СТ РК 1623-2007; СТБ 1059-98 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.11.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/11.116, 10.72/11.116, 10.71/11.116, 10.61/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; вкус; запах; хрупкость; цвет; форма; внутреннее состояние; вид в изломе; состояние мякиша; хруст |  | ГОСТ 26312.2-84 п.3.1-п.3.3; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 7128-91 п.1.2.3; ГОСТ 8494-96 п. 1.2.2; ГОСТ 9846-88 п.1.1.2; СТБ 1007-96 п.5.5, п.5.6; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011 п.5; СТБ 912-98 п.4.2, п.5.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.11.3* |  | 10.73/08.052 | Определение состояния изделий после варки |  | СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |
| 5.11.4* |  | 10.73/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |  |  |  |  |
| 5.11.5* |  | 10.73/08.149, 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 п.2; ГОСТ 5672-68 п.2 |  |  |  |  |
| 5.11.6* |  | 10.72/08.037, 10.72/08.052, 10.72/08.164, 10.71/08.037, 10.71/08.052, 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п. 7; ГОСТ 5668-2022 п.7 |  |  |  |  |
| 5.11.7* |  | 10.72/08.169, 10.71/08.169 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п.5.14 |  |  |  |  |
| 5.11.8* |  | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 п.2 |  |  |  |  |
| 5.11.9* |  | 10.73/11.116, 10.72/11.116, 10.71/11.116, 10.61/11.116 | Посторонние включения; хруст от минеральной примеси |  | ГОСТ 27558-2022; СТБ 1007-96 п.5; СТБ 1963-2009 п.9.6; СТБ 2160-2011 |  |  |  |  |
| 5.11.10* |  | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Кислотность, общая кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 5670-96; ГОСТ 7128-91 п.3.7; ГОСТ 8494-96 п.3.8; СТБ 1007-96 п.5.8; СТБ 1963-2009 п.9.11 |  |  |  |  |
| 5.11.11* |  | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера |  | ГОСТ 8494-96 п.3.6; СТБ 1007-96 п.5.6 |  |  |  |  |
| 5.11.12* |  | 10.73/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Влажность, массовая доля влаги |  | ГОСТ 21094-2022 п.7; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 7128-91 п.3.6; ГОСТ 8494-96 п.3.7; ГОСТ 9404-88; СТБ 1007-96 п.5.7; СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |
| 5.11.13* |  | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Набухаемость |  | ГОСТ 7128-91 п.3.10; ГОСТ 8494-96 п.3.11; СТБ 1007-96 п.5.9, 5.10 |  |  |  |  |
| 5.11.14* |  | 10.61/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 27560-87 |  |  |  |  |
| 5.11.15* |  |  | Количество и качество клейковины |  | ГОСТ 27839-2013 |  |  |  |  |
| 5.11.16* |  | 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74; СТБ 1963-2009 п.9.13 |  |  |  |  |
| 5.11.17* |  |  | Заражённость вредителями хлебных запасов, зараженность вредителями |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017; СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |
| 5.11.18* |  |  | Массовая доля лома, крошки и деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 |  |  |  |  |
| 5.11.19* |  |  | Развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 |  |  |  |  |
| 5.11.20* |  |  | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016 п.6.4 |  |  |  |  |
| 5.11.21* |  |  | Крупность |  | ГОСТ 26312.4-84; ГОСТ 27560-87 |  |  |  |  |
| 5.11.22* |  | 10.61/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31933-2012 |  |  |  |  |
| 5.11.23* |  | 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 5.11.24* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.11.25* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.11.26* |  | 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.11.27* |  | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.11.28* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.11.29* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.11.30* |  | 10.73/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156, 10.61/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.11.31* |  | 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.11.32* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.33* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.11.34* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.35* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.36* |  | 10.73/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156, 10.61/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.11.37* |  | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 10.89/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.11.38* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.39* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.40* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.41* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.42* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.43* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.44* |  | 10.73/08.162, 10.72/08.162, 10.71/08.162, 10.61/08.162, 10.89/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.11.45* |  | 10.73/08.161, 10.72/08.161, 10.71/08.161, 10.61/08.161, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  |  |  |  |
| 5.11.46* |  | 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.11.47* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 5.11.48* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.11.49* |  | 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152, 10.61/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |
| 5.11.50* |  | 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 п.5; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 5.11.51* |  | 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.61/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.11.52* |  |  | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.53* |  |  | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.12.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 10.89/08.052 | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; вкус; запах; консистенция; цвет; чистота раствора; аромат; вид в разрезе; вид в изломе; поверхность; форма; наличие посторонних включений и хруста; структура |  | ГОСТ 12576-89; ГОСТ 5897-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.2* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 10.89/08.052 | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 34165-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116 | Подготовка проб |  | ГОСТ 5904-2019 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.3* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 10.89/08.052 | Вредные примеси, фузариозные зерна |  | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 30483-97; ГОСТ 31646-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.3* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ и общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.4* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.052, 10.89/08.052 | Сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.4* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.81/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.5* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.5* | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 5900-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.6* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.26/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.6* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 п.8, п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.7* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.7* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 п.7, п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.8* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.8* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.9* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.9* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы, золы нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 % |  | ГОСТ 5901-2014 п.8, п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.10* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/03.152, 01.12/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.10* | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п. 10 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.11* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.11* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты (диоксида серы) |  | ГОСТ 26811-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.12* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.12* | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.118, 10.82/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 5896-51 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.13* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.159 | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ Р 51116-2017; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.13* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.82/08.169 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п.5.14 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.14* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.14* | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/29.061, 10.82/29.061 | Толщина пласта выпеченного полуфабриката |  | ГОСТ 5897-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.15* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры); гексахлорциклогексан (альфа-изомер); гексахлорциклогексан (бета-изомер); гексахлорциклогексан (гамма-изомер) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.15* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.16* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.16* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.17* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.17* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.18* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.161, 01.12/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.18* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.19* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.162, 01.12/08.162, 01.26/08.162 | 2,4 - Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.19* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12575-2024 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.20* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.159 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.20* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.052, 10.81/08.169 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.21* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.89/04.125, 01.26/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов: Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013; СТ РК 1623-2007 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.21* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.22* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.89/04.125, 01.26/04.125, 11.06/04.125 | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; СТ РК 1623-2007 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.22* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.156 | Массовая доля диоксида серы, содержание диоксида серы, диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-2014; МВИ.МН 3025-2008 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.23* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.23* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-2013; ГОСТ 12573-67 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.24* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/08.156, 01.26/08.156 | Содержание нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 5.12.24* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.052 | Определение мелочи |  | ГОСТ 12578-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.25* |  | 10.81/08.156 | Массовая доля раффинозы |  | СТБ 1918-2008 |  |  |  |  |
| 5.12.26* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели. Злаковые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели. | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 5730-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 015/2011 |
| 5.12.26* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/11.116 | Продолжительность растворения в воде |  | ГОСТ 12577-67 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.12.27* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1; ГОСТ 26972-86 п.4.1 |  |  |  |  |
| 5.12.28* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.12.29* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.12.30* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |  |  |
| 5.12.31* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.12.32* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.12.33* |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.12.34* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.12.35* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.12.36* |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.12.37* |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.12.38* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.39* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.12.40* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.41* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.42* |  | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159 | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.12.43* |  |  | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.12.44* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.12.45* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.46* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.12.47* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.12.48* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.49* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.50* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.51* |  | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.12.52* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.12.53* |  | 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 7047-55 п.3 |  |  |  |  |
| 5.12.54* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Молочный жир |  | ГОСТ 31722-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ ГОСТ Р 53122-2012 |  |  |  |  |
| 5.12.55* |  |  | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ ISO 661-2008; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |  |  |
| 5.13.1* ТР | Масла растительные - все виды, фракции масел растительных | 01.11/08.158, 10.41/08.158, 10.89/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.13.1* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Внешний вид тары, состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-2017; СТБ 1000-96 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.13.2* ТР | Масла растительные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.13.2* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.31/11.116, 10.39/11.116, 01.25/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; форма; вкус; запах; консистенция; цвет; посторонние примеси |  | ГОСТ 1750-86 п.2.7; ГОСТ 34130-2017 п.9,п.10; ГОСТ 8756.1-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.13.3* ТР | Масла растительные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 п. 8; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.13.3* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 01.25/11.116 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26671-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.13.4* ТР | Масла растительные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.13.4* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.13.5* |  | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто, объем |  | ГОСТ 34130-2017 п.5; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |  |  |
| 5.13.6* |  | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052, 10.85/08.052 | Массовая доля растворимых, сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34130-2017 п.16 |  |  |  |  |
| 5.13.6.1* |  | 01.25/08.133 |  |  | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |  |  |
| 5.13.7* |  | 10.31/08.164, 10.39/08.164, 01.25/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п.2,п.3 |  |  |  |  |
| 5.13.8* |  | 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 5.13.9* |  |  | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |  |  |
| 5.13.10* |  |  | Массовая доля золы и щёлочность золы раствора HCl |  | EN 1135:1994; ГОСТ 25555.4-91 |  |  |  |  |
| 5.13.11* |  | 10.89/08.118 | Относительная плотность |  | EN 1131:1994 |  |  |  |  |
| 5.13.12* |  | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 01.25/08.052, 10.89/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 34130-2017 п.15 |  |  |  |  |
| 5.13.13* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |  |  |  |
| 5.13.14* |  | 10.31/08.169, 10.39/08.169, 01.25/08.169, 10.89/08.169, 01.24/08.169 | Водородный показатель рН |  | EN 1132:1994; ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |  |
| 5.13.15* |  | 10.39/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |  |  |
| 5.13.16* |  | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 01.25/08.052, 10.89/08.052, 01.24/08.052, 01.26/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п.9; ГОСТ 34220-2017 п.7.3; ГОСТ 8756.1-2017 п.5; СТБ 1027-96 п.5.2; СТБ 1037-97 п.5.4; СТБ 1082-97 п.5.4; СТБ 1083-97 п.5.2; СТБ 1190-99 п.5.4; СТБ 1449-2008 п.7.2; СТБ 1452-2004 п.5.2; СТБ 159-94 п.6.3; СТБ 1636-2006 п.5.2; СТБ 1823-2008 п.7.2; СТБ 1824-2008 п.7.2; СТБ 1825-2008 п.7.2; СТБ 39-95 п.5.4; СТБ 411-94 п.6.3; СТБ 425-98 п.5.2; СТБ 720-94 п.5.4; СТБ 760-2003 п.5.2; СТБ 829-2008 п.7.2; СТБ 964-94 п.6.5; СТБ 965-2008 п.5.3, п.7.2; СТБ 998-95 п.5.4 |  |  |  |  |
| 5.13.17* |  | 10.32/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  |  |
| 5.13.18* |  | 10.31/08.149, 10.39/08.149, 01.25/08.149, 10.89/08.149, 10.85/08.149, 01.24/08.149, 01.26/08.149, 01.13/08.149, 10.84/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 34130-2017 п.17 |  |  |  |  |
| 5.13.19* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 п.2 |  |  |  |  |
| 5.13.19.1* |  | 10.31/08.159, 10.39/08.159, 01.25/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 01.24/08.159, 01.26/08.159, 01.13/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159 |  |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.13.20* |  | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 01.25/08.052, 10.89/08.052, 10.85/08.052, 01.24/08.052, 01.26/08.052, 01.13/08.052, 10.86/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 34130-2017 п.14; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |  |  |
| 5.13.21* |  | 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля (концентрация) оксиметилфурфурола, массовая доля (концентрация) 5-гидрооксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-2022 |  |  |  |  |
| 5.13.22* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 01.25/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 01.24/08.159, 01.26/08.159, 01.13/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159 | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.13.22.1* |  | 10.31/08.162, 10.39/08.162, 10.89/08.162 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли |  | ГОСТ 30670-2000 |  |  |  |  |
| 5.13.23* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 01.25/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 01.24/08.159, 01.26/08.159, 01.13/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159 | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.13.23.1* |  | 10.31/08.162, 10.39/08.162, 10.89/08.162 |  |  | ГОСТ 30669-2000 |  |  |  |  |
| 5.13.24* |  | 10.32/03.152, 10.39/03.152 | Уксусная кислота |  | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |  |  |  |  |
| 5.13.25* |  |  | D- и L- молочная кислота |  | СТБ EN 12631-2007 |  |  |  |  |
| 5.13.26* |  | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 01.25/08.052, 10.89/08.052, 10.85/08.052, 01.24/08.052, 01.26/08.052, 10.84/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34130-2017 п.16 |  |  |  |  |
| 5.13.27* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.62/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 5.13.28* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.13.29* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.13.30* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |  |  |
| 5.13.31* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.13.32* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.13.33* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |  |  |
| 5.13.34* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.13.35* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.13.36* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.13.37* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032, 10.62/08.032 | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.13.38* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.13.39* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156, 10.62/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.13.40* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032, 10.62/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.13.41* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.42* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.13.43* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.44* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.45* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032 | Кальций |  | ГОСТ 33462-2015 |  |  |  |  |
| 5.13.46* |  |  | Калий |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.47* |  |  | Натрий |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.48* |  |  | Магний |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.49* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |  |  |  |
| 5.13.50* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.13.51* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.13.52* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159 | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.13.53* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 01.25/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 01.24/08.159, 01.26/08.159, 01.13/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159 | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.13.54* |  | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 01.25/08.158, 10.89/08.158, 10.85/08.158, 01.24/08.158, 01.26/08.158, 01.13/08.158, 10.84/08.158, 10.86/08.158, 10.62/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.27/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.13.55* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.56* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 01.25/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 01.24/08.159, 01.13/08.159, 10.86/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  |  |  |  |
| 5.13.57* |  | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 01.25/08.158, 10.89/08.158, 10.85/08.158, 01.24/08.158, 01.26/08.158, 01.13/08.158, 10.84/08.158, 10.86/08.158, 10.62/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.27/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.13.58* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.59* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.13.60* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.13.61* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.62* |  | 10.39/08.149, 10.89/08.149, 01.24/08.149, 10.86/08.149, 01.23/08.149 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |  |  |
| 5.13.63* |  | 10.39/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156 | β- каротин |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |  |  |
| 5.13.64* |  | 10.39/08.159 | Органические кислоты: - винная; - яблочная; - щавелевая; - молочная; - уксусная; - янтарная; - лимонная; - аскорбиновая |  | ГОСТ 33410-2015 |  |  |  |  |
| 5.14.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.14.1* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Органолептические показатели: цвет при температуре 15 °С - 20 °С; запах; вкус; состояние; прозрачность в расплавленном состоянии; консистенция при 15 °С - 20 °С; прозрачность; цвет; консистенция; внешний вид |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.14.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.14.2* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.14.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ISO 661-2008; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.14.3* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.14.4* |  |  | Массовая доля поваренной соли (хлорида натрия) |  | ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 9957-2015; СТБ ISO 1841-1-2009 |  |  |  |  |
| 5.14.5* |  | 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64; ГОСТ 8285-91 п.2.9 |  |  |  |  |
| 5.14.6* |  |  | Массовая доля веществ нерастворимых в эфире |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.6 |  |  |  |  |
| 5.14.7* |  | 10.41/29.145, 10.42/29.145 | Температура плавления жира |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.8 |  |  |  |  |
| 5.14.8* |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Определение запаха, цвета и прозрачности |  | ГОСТ 5472-50 |  |  |  |  |
| 5.14.9* |  | 10.41/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 5475-69 |  |  |  |  |
| 5.14.10* |  | 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2022 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.14.11* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 31753-2012; ГОСТ 7824-80 |  |  |  |  |
| 5.14.12* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988); СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10 |  |  |  |  |
| 5.14.13* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 11812-66; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.4, п. 5.5, п. 5.8 |  |  |  |  |
| 5.14.14* |  | 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Мыло (качественная проба) |  | ГОСТ 5480-2023 р. 7 |  |  |  |  |
| 5.14.15* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |  |  |  |  |
| 5.14.16* |  | 01.11/08.052 | Сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |  |  |  |  |
| 5.14.17* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  |  |  |  |
| 5.14.18* |  | 10.41/08.158, 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.19* |  | 10.41/08.052 | Анизидиновое число |  | СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006) |  |  |  |  |
| 5.14.20* |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.21* |  | 10.41/08.164, 10.42/08.164, 01.11/08.164 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11 - п. 5.14 |  |  |  |  |
| 5.14.22* |  | 10.41/29.145, 10.42/29.145 | Температура плавления жира, выделенного из продукта |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.15 |  |  |  |  |
| 5.14.23* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |  |  |
| 5.14.24* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159, 01.26/08.159 | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |  |  |  |
| 5.14.25* |  |  | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.26* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля консервантов бензойной кислоты или бензоата натрия в пересчете на бензойную кислоту |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.25 |  |  |  |  |
| 5.14.27* |  |  | Массовая доля консервантов сорбиновой кислоты или сорбата калия в пересчете на сорбиновую кислоту |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.28* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 01.11/01.086, 10.89/01.086, 01.26/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 5.14.29* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.14.30* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.14.31* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.14.32* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.14.33* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 5.14.34* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.14.35* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032, 10.89/08.032, 01.26/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.36* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.14.37* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.14.38* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 01.11/08.156, 10.89/08.156, 01.26/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.14.39* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 01.11/08.032, 10.89/08.032, 01.26/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.40* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.41* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.42* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.43* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.44* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 01.11/08.156, 10.89/08.156, 01.26/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.14.45* |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.14.46* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 01.11/08.158, 10.89/08.158, 01.26/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.47* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.48* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.49* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.50* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.51* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.52* |  | 10.41/08.159, 01.11/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.14.53* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 01.11/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.14.54* |  | 10.41/08.161, 10.89/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.14.55* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 01.11/08.158, 10.89/08.158, 01.26/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ISO 661-2008; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |  |  |
| 5.14.56* |  |  | Жирно-кислотный состав: массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.14.57* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.14.58* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 5.14.59* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.14.60* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.14.61* |  | 10.41/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.15.1* ТР | Спреды растительно- сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.15.1* | Напитки | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид: цвет; вкус; аромат; растворимость в воде |  | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.15.2* ТР | Спреды растительно- сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.15.2* | Напитки | 11.07/29.040 | Номинальный объём |  | ГОСТ 6687.5-86 п. 3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.15.3* ТР | Спреды растительно- сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ISO 661-2008; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.15.3* | Напитки | 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода (для газированных напитков) |  | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.15.4* |  | 11.07/08.118 | Массовая доля спирта (для напитков брожения) |  | ГОСТ 6687.7-88 |  |  |  |  |
| 5.15.5* |  | 11.07/12.042 | Стойкость напитков |  | ГОСТ 6687.6-88 |  |  |  |  |
| 5.15.6* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |  |  |
| 5.15.7* |  | 11.07/08.031, 11.07/08.118, 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 |  |  |  |  |
| 5.15.8* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) п. 5 |  |  |  |  |
| 5.15.9* |  | 11.07/08.162, 10.89/08.162 | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 30669-2000 |  |  |  |  |
| 5.15.9.1* |  | 11.07/08.159, 10.83/08.159, 10.89/08.159 |  |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.15.10* |  | 11.07/08.162, 10.89/08.162 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли |  | ГОСТ 30670-2000 |  |  |  |  |
| 5.15.10.1* |  | 11.07/08.159, 10.83/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.15.11* |  | 11.07/01.086, 10.83/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1, п. 6.2 |  |  |  |  |
| 5.15.12* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.15.13* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.15.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п 6.4 |  |  |  |  |
| 5.15.15* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.15.16* |  | 11.07/08.032, 10.83/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.15.17* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.15.18* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.15.19* |  | 11.07/08.156, 10.83/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.15.20* |  | 11.07/08.032, 10.83/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.15.21* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.22* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.15.23* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.24* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.25* |  | 11.07/08.156, 10.83/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |  |  |  |
| 5.15.26* |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.15.27* |  | 11.07/08.159, 10.83/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.15.28* |  | 11.07/08.159 | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.15.29* |  | 11.07/08.159, 10.83/08.159, 10.89/08.159 | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.15.30* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  |  |  |  |
| 5.15.31* |  | 11.05/08.161, 10.89/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.15.32* |  | 11.07/08.159 | Органические кислоты: - винная; - яблочная; - щавелевая; - молочная; - уксусная; - янтарная; - лимонная; - аскорбиновая |  | ГОСТ 33410-2015 |  |  |  |  |
| 5.16.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.84/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.16.1* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 21094-2022 п. 8; ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 3626-73; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 5900-2014; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, п. 3.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.16.2* |  | 10.85/08.133, 10.85/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 31902-2012; ГОСТ 5668-2022 п. 7; ГОСТ 7636-85 п. 3.7 |  |  |  |  |
| 5.16.3* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба (наполнителя) |  | ГОСТ 34135-2017 п. 6, п. 7 |  |  |  |  |
| 5.16.4* |  |  | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5672-2022 п. 2; ГОСТ 5903-89 п. 4 |  |  |  |  |
| 5.16.5* |  |  | Массовая доля соли |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1; ГОСТ 9957-2015 |  |  |  |  |
| 5.16.6* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.6 |  |  |  |  |
| 5.16.7* |  | 10.85/08.031 | Плотность молока |  | ГОСТ 3625-84 |  |  |  |  |
| 5.16.8* |  | 10.41/08.133 | Степень термического окисления фритюрного жира |  | СТБ 985-95 п. 5.8 |  |  |  |  |
| 5.16.9* |  | 10.85/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4 |  |  |  |  |
| 5.16.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5 |  |  |  |  |
| 5.16.11* |  | 10.85/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.16.12* |  | 10.85/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6 |  |  |  |  |
| 5.16.13* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.16.14* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |  |
| 5.16.15* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |  |  |
| 5.16.16* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |  |
| 5.16.17* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.16.18* |  | 10.85/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.16.19* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.16.20* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.16.21* |  | 10.85/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.16.22* |  | 10.85/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.16.23* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.24* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.16.25* |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.26* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.27* |  | 10.85/08.159 | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.16.28* |  | 10.85/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.16.29* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.30* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.16.31* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.16.32* |  |  | Эндрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.33* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.34* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.16.35* |  | 10.85/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.16.36* |  | 10.85/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  |  |  |  |
| 5.16.37* |  |  | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.16.38* |  | 10.85/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 5.16.39* |  | 10.85/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |
| 5.16.40* |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 п.5; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 5.16.41* |  | 10.85/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.16.42* |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |  |  |
| 5.16.43* |  | 10.85/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.16.44* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.16.45* |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 |  |  |  |  |
| 5.16.46* |  | 10.85/08.158 | Молочный жир |  | ГОСТ 31722-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ ГОСТ Р 53122-2012 |  |  |  |  |
| 5.16.47* |  |  | Жирно-кислотный состав: массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014 |  |  |  |  |
| 5.16.48* |  | 10.85/08.158, 10.85/08.162 | Жировая фаза продукта |  | ГОСТ 31979-2012; ГОСТ 33490-2015; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ ISO 14156-2015 |  |  |  |  |
| 5.16.49* |  | 10.85/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |  |  |
| 5.16.50* |  |  | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; ГОСТ EN 1528-2-2014; СТБ ISO 661-2008; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |  |  |
| 5.16.51* |  |  | Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот молочного жира |  | ГОСТ 32261-2013 п. 7.17; ГОСТ 32915-2014 |  |  |  |  |
| 5.16.52* |  | 10.85/08.149 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 7047-55 п.3 |  |  |  |  |
| 5.16.53* |  | 10.85/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.16.54* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.16.55* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.16.56* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 5.16.57* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |  |  |  |  |
| 5.16.58* |  |  | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.16.59* |  | 10.85/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.16.60* |  |  | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.16.61* |  |  | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.17.1* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.1* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; консистенция; цвет; вкус; запах |  | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 8756.1-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.2* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.2* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3; ГОСТ 8756.1-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.3* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.3* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.89/29.040 | Объёмная масса |  | ГОСТ 15113.1-77 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.4* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | железо |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.4* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.89/11.116 | Подготовка проб |  | ГОСТ 15113.0-77 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.5* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.5* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.6* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.6* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.7* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.7* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/08.164, 10.62/08.164, 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 8756.21-89 п.2.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.8* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.8* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.9* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.9* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.89/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.10* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.10* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/29.061, 10.62/29.061, 10.71/29.061, 10.72/29.061, 10.89/29.061 | Размеры палочек |  | ГОСТ 15113.1-77 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.11* ТР | Масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.11* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.89/08.052 | Посторонние минеральные примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.12* ТР | Масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.12* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.89/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2, п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.13* ТР | Масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.13* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.14* ТР | Масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.14* | Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые | 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.89/12.042 | Посторонние примеси, зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3, п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.17.15* ТР | Масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.17.16* ТР |  |  | Стафилококки S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.17.17* ТР |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.17.18* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.17.19* ТР |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 5.17.20* ТР |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.18.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.1* | Яйца и продукты их переработки, яичный порошок | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; цвет; консистенция; запах; чистота скорлупы |  | ГОСТ 30364.0-97 п.4, п.5; СТБ 254-2004 п.3.2, п.5.2, п.5.5; СТБ 975-94 п.5.2, п.5.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.18.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052 | Содержание мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.2* | Яйца и продукты их переработки, яичный порошок | 01.47/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.18.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.3* | Яйца и продукты их переработки, яичный порошок | 01.47/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30364.1-97 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.18.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.4* | Яйца и продукты их переработки, яичный порошок | 01.47/08.149 | Массовая доля белковых веществ, белка |  | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.18.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.5* | Яйца и продукты их переработки, яичный порошок | 01.47/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.18.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля титруемой кислотности |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.6* | Яйца и продукты их переработки, яичный порошок | 01.47/08.052 | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97 п.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.18.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26928-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.7* | Яйца и продукты их переработки, яичный порошок | 01.47/08.169 | Концентрация водородных ионов рН |  | ГОСТ 30364.1-97 п.12 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.18.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.8* | Яйца и продукты их переработки, яичный порошок | 01.47/08.052 | Масса одного яйца, 10 яиц |  | СТБ 254-2004 п.5.3; СТБ 975-94 п.5.3.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.18.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.18.10* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |  |  |
| 5.18.11* ТР |  | 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156 | Аскорбиновая кислота |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 7047-55 р.3 |  |  |  |  |
| 5.18.12* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156 | Массовая концентрация оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 п.1, п.2 |  |  |  |  |
| 5.18.13* ТР |  |  | Уксусная кислота |  | ГОСТ 34411-2018 |  |  |  |  |
| 5.18.14* ТР |  |  | Молочная кислота |  | СТБ EN 12631-2007 |  |  |  |  |
| 5.18.15* ТР |  |  | Яблочная кислота |  | ГОСТ 34408-2018; ГОСТ 34409-2018 |  |  |  |  |
| 5.18.16* ТР |  |  | Лимонная кислота |  | ГОСТ 33835-2016; ГОСТ 34410-2018 |  |  |  |  |
| 5.18.17* ТР |  |  | Сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза |  | ГОСТ Р 51240-98 (ДИН ЕН 1140-94); ГОСТ Р 51938-2002 |  |  |  |  |
| 5.18.18.1* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.13/08.156, 01.13/08.159 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 |  |  |  |  |
| 5.18.18.2* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |  |  |
| 5.18.19* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  |  |  |  |
| 5.18.20* ТР |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.89/08.158, 01.25/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.18.21* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.18.22.1* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159, 01.25/08.159 | Бензойная кислота или её соли |  | ГОСТ 30059-93 п.3; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  |  |  |  |
| 5.18.22.2* ТР |  | 10.32/08.162, 10.39/08.162 | Бензойная кислота или ее соли |  | ГОСТ 30669-2000 |  |  |  |  |
| 5.18.23.1* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159, 01.25/08.159 | Сорбиновая кислота или её соли |  | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  |  |  |  |
| 5.18.23.2* ТР |  | 10.32/08.162, 10.39/08.162 | Сорбиновая кислота или ее соли |  | ГОСТ 30670-2000 |  |  |  |  |
| 5.18.24* ТР |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032, 01.25/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.18.25* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.18.26* ТР |  |  | хром |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.18.27* ТР |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.18.28* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156, 01.25/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.18.29* ТР |  |  | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.18.30* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086, 01.25/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |
| 5.18.31* ТР |  |  | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |  |
| 5.18.32* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |  |  |
| 5.18.33* ТР |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91 |  |  |  |  |
| 5.18.34* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.18.35* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.18.36* ТР |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |
| 5.18.37* ТР |  | 10.32/08.159, 10.86/08.159 | Органические кислоты: - винная; - яблочная; - молочная; - лимонная; - аскорбиновая |  | ГОСТ 33410-2015 |  |  |  | ТР ТС 023/2011 |
| 5.19.1* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.89/26.141, 10.39/26.141, 10.32/26.141 | Герметичность тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.19.1* | Уксус спиртовой пищевой натуральный | 10.84/29.040 | Номинальный объём |  | ГОСТ 23943-80 п.1; СТБ 1760-2007 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.19.2* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.89/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.25/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.19.2* | Уксус спиртовой пищевой натуральный | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид: цвет; вкус; запах |  | СТБ 1760-2007 п.5.1.2, п.7.1, п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.19.3* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.89/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.25/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.19.3* | Уксус спиртовой пищевой натуральный | 10.84/08.149 | Массовая доля органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.19.4* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.89/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.25/01.086 | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.19.4* | Уксус спиртовой пищевой натуральный | 10.84/08.149 | Объёмная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.19.5* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.89/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086, 01.25/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.19.6* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.19.7* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.19.8* ТР |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.19.9* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |  |  |  |
| 5.19.10* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  |  |  |  |  |
| 5.19.11* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.19.12* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.20.1* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 01.25/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии сем. Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91; СТБ ISO 21528-1-2009 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.20.1* | Майонезы, соусы майонезные | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; консистенция; цвет; вкус; запах |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.20.2* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 01.25/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 5.20.2* | Майонезы, соусы майонезные | 10.84/08.037, 10.84/08.149, 10.84/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.6, п.4.7, п.4.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.20.3* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.3, п.4.4 |  |  |  |  |
| 5.20.4* |  | 10.84/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |  |  |  |  |
| 5.20.5* |  | 10.84/08.037 | Стойкость эмульсии, процент неразрушенной эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |  |  |  |  |
| 5.20.6* |  | 10.84/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |  |  |  |  |
| 5.20.7* |  | 10.84/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п.4.16; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |  |
| 5.20.8* |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |  |
| 5.20.9* |  | 10.84/08.156 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток |  | ГОСТ 31753-2012; ГОСТ 31762-2012 п. 4.11 |  |  |  |  |
| 5.20.10* |  | 10.84/08.159 | Массовая доля консервантов |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.17 |  |  |  |  |
| 5.20.11* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.18 |  |  |  |  |
| 5.21.1* ТР | Пищевая продукция, содержащая пищевые добавки | 01.47/08.159, 10.89/08.159, 10.83/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 01.45/08.159, 01.41/08.159, 01.25/08.159, 01.24/08.159, 01.13/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.86/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159 | Красители: Тартразин (Е 102); Желтый хинолиновый (Е 104); Желтый «солнечный закат» FCF (Е 110); Цитрусовый красный (Е 121); Азорубин (Е122, Кармуазин); Амарант (Е 123); Понсо 4R (Е 124); Эритрозин (Е 127); Красный 2G (Е 128); Красный очаровательный АС (Е 129); Синий патентованный V (E 131); Индигокармин (Е 132); Бриллиантовый голубой FCF (Е 133); Зеленый S (E142); Зеленый прочный FCF (Е 143); Бриллиантовый черный РN (Е 151); Коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.1* | Крахмал | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: цвет; запах |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.21.2* ТР | Пищевая продукция, содержащая пищевые добавки | 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156 | Аскорбиновая кислота (Е 300) и ее соли и эфиры |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.2* | Крахмал | 10.62/12.042 | Количество крапин |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.21.3* ТР | Пищевая продукция, содержащая пищевые добавки | 10.32/08.156 | Лимонная кислота (Е 300) |  | ГОСТ 33835-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.3* | Крахмал | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.21.4* ТР | Пищевая продукция, содержащая пищевые добавки | 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149 | Углекислота (диоксид углерода, Е 290) |  | ГОСТ 23268.2-91 п.1; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.4* | Крахмал | 10.62/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.21.5* |  |  | Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-й соляной кислоте |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.6 |  |  |  |  |
| 5.21.5.1* ТР | Пищевая продукция, содержащая пищевые добавки | 10.89/08.159, 10.83/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 01.45/08.159, 01.41/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.73/08.159, 10.12/08.159 | Консерванты: Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 30059-93 п.3; ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.5.2* ТР |  | 10.39/08.162, 10.32/08.162 | Бензойная кислота (Е210) и ее соли |  | ГОСТ 30669-2000 |  |  |  |  |
| 5.21.6* | Крахмал | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 34457-2018; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.21.6.1* ТР | Пищевая продукция, содержащая пищевые добавки | 10.89/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 01.45/08.159, 01.41/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.73/08.159, 10.12/08.159 | Сорбиновая кислота (Е 200) или ее соли |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.6.2* ТР |  | 10.39/08.162, 10.32/08.162 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли |  | ГОСТ 30670-2000 |  |  |  |  |
| 5.21.7* ТР |  | 10.89/08.149, 10.39/08.149, 01.25/08.149, 01.24/08.149, 01.13/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149, 01.26/08.149, 10.31/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы Е220) и ее соли |  | ГОСТ 25555.5-2014 п. 7; ГОСТ 26811-2014 |  |  |  |  |
| 5.21.7* | Крахмал | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.21.8* ТР | Пищевая продукция, содержащая пищевые добавки | 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169 | Нитрат натрия (Е 251) Нитрат калия (Е 252) |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ Р 51460-99 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.8* | Крахмал | 10.62/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.21.9* ТР | Пищевая продукция, содержащая пищевые добавки | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия (Е 250) Нитрит калия (Е 249) |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51460-99 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.10* ТР |  | 10.89/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.73/08.159 | Аспартам (Е 951) |  | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.21.11* ТР |  |  | Ацесульфам калия (Е 950) |  |  |  |  |  |  |
| 5.21.12* ТР |  |  | Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е 954) - по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  |  |  |  |  |  |
| 5.21.13* ТР |  | 10.39/08.159, 10.32/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Органические кислоты: - винная (Е334); - яблочная (Е296); - молочная (Е270); - уксусная (Е260); - лимонная (Е330); - аскорбиновая (Е300) |  | ГОСТ 33410-2015 |  |  |  | ТР ТС 029/2012 |
| 5.21.15* ТР |  | 10.51/08.159 | Натамицин (Е 235) |  | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |  |  |  |  |
| 5.22.1* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.1* | Продукты питания из картофеля | 10.31/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; цвет; запах; вкус; консистенция; форма |  | ГОСТ 28741-90 п.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.22.2* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.2* | Продукты питания из картофеля | 10.31/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.22.3* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.3* | Продукты питания из картофеля | 10.31/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.22.4* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.4* | Продукты питания из картофеля | 10.31/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.22.5* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Листерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.5* | Продукты питания из картофеля | 10.31/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 п. 3, п. 4; ГОСТ ISO 762-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.22.6* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.6* | Продукты питания из картофеля | 10.31/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 34130-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.22.7* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.7* | Продукты питания из картофеля | 10.31/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.22.8* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.8* | Продукты питания из картофеля | 10.31/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида, диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.22.9* ТР | Молоко, вся молочная продукция, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.22.11* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |  |  |  |  |
| 5.22.12* ТР |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.13* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.22.14* ТР |  |  | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |  |  |  |
| 5.22.15* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.22.16* ТР |  |  | Стафилоккоковые энтеротоксины |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.22.17* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ 29184-91 |  |  |  |  |
| 5.22.18* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.89/03.152 | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.22.19* ТР |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91 п. 3, п. 4; ГОСТ 30648.1-99 п. 4; ГОСТ 5867-90 п. 2, п. 4 |  |  |  | ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.20* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п. 4 |  |  |  |  |
| 5.22.21* ТР |  |  | СОМО |  | ГОСТ 3626-73 п. 2; СТБ 1746-2017 п. 7.9; СТБ 1858-2022 п. 7.8; СТБ 1887-2016 п. 7.6; СТБ 1888-2016 п. 7.8; СТБ 2219-2017 п. 7.9; СТБ 315-2017 п. 7.10; СТБ 970-2017 п. 7.8 |  |  |  |  |
| 5.22.22* ТР |  |  | Кислотность Титруемая кислотность молочной плазмы |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |  |  |
| 5.22.23* ТР |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.22.24* ТР |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п. 2 |  |  |  |  |
| 5.22.25* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 2; ГОСТ 3626-73 |  |  |  |  |
| 5.22.26* ТР |  |  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016 п. 6.11 |  |  |  |  |
| 5.22.27* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п. 2, п. 5 |  |  |  |  |
| 5.22.28* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п. 2 |  |  |  |  |
| 5.22.29* ТР |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |  |  |
| 5.22.30* ТР |  | 01.41/29.145, 01.45/29.145, 10.51/29.145 | Температура замерзания |  | ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) |  |  |  |  |
| 5.22.31* ТР |  | 01.45/29.145, 10.41/29.145, 10.42/29.145 | Температура плавления жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.15 |  |  |  |  |
| 5.22.32* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.33* ТР |  |  | Массовая доля транс-изомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, в пересчете на метилэлаидат |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |  |  |
| 5.22.34* ТР |  |  | Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.35* ТР |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.2; СТБ 1890-2017; СТБ 315-2017 п. 7.2; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 |  |  |  |  |
| 5.22.36* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.22.37* ТР |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.22.38* ТР |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |  |
| 5.22.39* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.22.40* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.41* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.22.42* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.43* ТР |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.22.44* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.89/08.032 | Кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.45* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Магний |  |  |  |  |  |  |
| 5.22.46* ТР |  |  | Калий |  |  |  |  |  |  |
| 5.22.47* ТР |  |  | Натрий |  |  |  |  |  |  |
| 5.22.48* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.22.49* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.50* ТР |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.22.51* ТР |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.22.52* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.22.53* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.54* ТР |  | 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |  |  |  |  |
| 5.22.55* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 5.22.56* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.22.57* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.22.58* ТР |  | 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |  |  |
| 5.22.59* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.89/08.159 | Содержание консервантов |  | ГОСТ 31504-2012 |  |  |  |  |
| 5.22.60* ТР |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |  |  |  |  |
| 5.22.61* ТР |  | 10.51/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.22.62* ТР |  | 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.22.63* ТР |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 5.22.64* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.22.65* ТР |  | 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  |  |  |  |
| 5.23.1* ТР | Молоко и продукты переработки молока (кроме сгущенных, кон-центрированных, консервов, сухих, сыров и сырных продуктов, масла и масляной пасты из коровьего молока, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси, концентратов молочных белков, лактулозы, сахара молочного, казеина, казеина-тов, гидролизатов молочных белков). Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков Продукты переработки молока сухие, сублимированные. Сыры и сырные продукты. Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь.Питательные среды сухие на молочной основе, в том числе молочные продукты и продукты на молочной основе для детского питания | 10.41/04.125, 01.49/04.125, 01.45/04.125, 01.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов: Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013; СТ РК 1623-2007 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.23.1* | Соль поваренная и лечебно-профилактическая, каменная, кормовая и другие | 08.93/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.1; ГОСТ 33770-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.23.2* ТР | Молоко и продукты переработки молока (кроме сгущенных, кон-центрированных, консервов, сухих, сыров и сырных продуктов, масла и масляной пасты из коровьего молока, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси, концентратов молочных белков, лактулозы, сахара молочного, казеина, казеина-тов, гидролизатов молочных белков). Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков Продукты переработки молока сухие, сублимированные. Сыры и сырные продукты. Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь.Питательные среды сухие на молочной основе, в том числе молочные продукты и продукты на молочной основе для детского питания | 10.41/04.125, 01.49/04.125, 01.45/04.125, 01.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; СТ РК 1623-2007; СТБ 1059-98 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.23.2* | Соль поваренная и лечебно-профилактическая, каменная, кормовая и другие | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.23.3* |  |  | Массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.3 |  |  |  |  |
| 5.23.4* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.5 |  |  |  |  |
| 5.23.5* |  |  | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.6 |  |  |  |  |
| 5.23.6* |  |  | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.8 |  |  |  |  |
| 5.23.7* |  |  | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 13685-84 п.2.10 |  |  |  |  |
| 5.23.8* |  |  | Массовая доля калий-иона |  | ГОСТ 13685-84 п.2.15 |  |  |  |  |
| 5.23.9* |  | 08.93/08.052 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 13685-84 п.2.16 |  |  |  |  |
| 5.23.10* |  | 08.93/08.169 | рН раствора |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.18 |  |  |  |  |
| 5.23.11* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13685-84 п.2.4, п. 4; ГОСТ 33771-2016 |  |  |  |  |
| 5.23.12* |  |  | Массовая доля сульфата натрия |  | ГОСТ 13685-84 п. 4 |  |  |  |  |
| 5.23.13* |  |  | Массовая доля йода в соли |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |  |  |
| 5.24.1* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 20235.2-74 п. 4.1.; ГОСТ 21237-75 п. 4.4; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4; ГОСТ 9958-81 п. 4.1. |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.1* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид настоя; аромат настоя; вкус настоя; цвет разваренного чайного листа чая; внешний вид |  | ГОСТ 1936-85 п.2.4; ГОСТ 32572-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.2* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 20235.2-74 п. 4.1.4; ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.2* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.3* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.3* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 1572-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.4* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.4* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.5* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.5* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.6* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 21237-75 п. 4.2.3; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.6* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/29.040 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 п.2.6; СТБ 902-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.7* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Плесень |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.7* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ ISO 1575-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.8* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.8* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимой золы |  | ГОСТ ISO 1576-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.9* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.9* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.10* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6; ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.10* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Массовая доля листовой части в зелёном кирпичном чае |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.11* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.11* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 1936-85 п.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.12* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.13/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.12* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный) | 10.83/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 1936-85 п.2.8; ГОСТ 24027.1-80 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.24.13* ТР | Мясо парное, охлаждённое и замороженное (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, бескостные, мясокостные охлаждённые и замороженные (все виды продуктивных животных) в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Субпродукты охлаждённые и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных). Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных). Шпик свиной охлаждённый, замороженный и продукты из него. Жир-сырец. Мясная продукция. Консервы мясные, мясорастительные, растительномясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.41/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.24.14* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.13/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.24.15* ТР |  |  | хром |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.24.16* ТР |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.24.17* ТР |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.41/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.13/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.24.18* ТР |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.24.19* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.24.20* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.24.21* ТР |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.41/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.24.22* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.25.1* ТР | Мясо, жир- сырец (для свиней-шпик со шкурой), печень, почки (все виды продуктивных животных). | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.20/03.152, 01.47/03.152, 01.45/03.152, 10.12/03.152, 01.41/03.152, 10.13/03.152 | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.25.1* | Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый), кофейные напитки, какао и др. | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; цвет; вкус; аромат |  | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.25.2* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7; ГОСТ 32776-2014 |  |  |  |  |
| 5.25.3* |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |  |  |
| 5.25.4* |  |  | Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 п.3; ГОСТ 32775-2014 |  |  |  |  |
| 5.25.5* |  |  | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 |  |  |  |  |
| 5.25.6* |  |  | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |  |  |  |  |
| 5.25.7* |  |  | Посторонние примеси, зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3, п.4 |  |  |  |  |
| 5.25.8* |  | 10.83/12.042 | Полная растворимость |  | ГОСТ 32776-2014 |  |  |  |  |
| 5.26.1* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Требования промышленной стерильности для стерилизованных консервов, в т.ч. для детского питания: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.Subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.1* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; консистенция; цвет; вкус; запах |  | ГОСТ 28875-90 п.3.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.2* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.2* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/29.040 | Масса |  | ГОСТ 28875-90 п.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.3* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.3* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28875-90 п.3.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.4* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.4* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/08.052 | Массовая доля золы |  | ISO 928:1997; ГОСТ 28875-90 п.3.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.5* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.5* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/29.040 | Массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90 п.3.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.6* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Требования промышленной стерильности для пастеризованных консервов: Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.6* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.7* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.7* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.8* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.8* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/08.052 | Гнилые и поражённые плесенью почки, семена, плоды |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.9* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.9* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/08.052 | Массовая доля повреждённых семян |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.10* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086 | S. aureus и другие коагулазоположительные положительные стафилококков |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.10* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/08.052 | Массовая доля ломаных плодов |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.11* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 9793-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.11* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки | 10.84/11.116 | Посторонние и минеральные примеси |  | ГОСТ 28875-90 п.3.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.26.12* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Паштетные консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в т.ч. для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.26.13* ТР |  | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 26183-84 |  |  |  |  |
| 5.26.14* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |  |  |
| 5.26.15* ТР |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |  |  |
| 5.26.16* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |  |
| 5.27.1* ТР | Пастеризованные мясные (мясосодержащие)колбаски для питания детей от полутора лет. Колбасные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста . Мясные полуфабрикаты для детей дошкольного и школьного возраста. Паштеты и кулинарные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста. | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.27.1* | Желатин | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 11293-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.27.2* ТР | Пастеризованные мясные (мясосодержащие)колбаски для питания детей от полутора лет. Колбасные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста . Мясные полуфабрикаты для детей дошкольного и школьного возраста. Паштеты и кулинарные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста. | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.27.2* | Желатин | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.27.3* ТР | Пастеризованные мясные (мясосодержащие)колбаски для питания детей от полутора лет. Колбасные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста . Мясные полуфабрикаты для детей дошкольного и школьного возраста. Паштеты и кулинарные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста. | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 9957-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.27.4* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |  |
| 5.27.5* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |  |  |
| 5.27.6* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |  |  |  |
| 5.27.7* ТР |  |  | Общий фосфор |  | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |  |  |
| 5.28.1* ТР | Мясная продукция, консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные в т.ч. для питания детей дошкольного и школьного возраста | 01.47/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.28.1* | Мёд натуральный, сахарный янтарный. Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые. Яйца и продукты их переработки, яичный порошок. Уксус спиртовой пищевой натуральный. Майонезы, соусы майонезные. Крахмал. Картофеле-продукты. Соль поваренная и лечебно- профилактическая, каменная и другая. Чай (чёрный, зелёный, плиточный). Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый), кофейные напитки, какао и др. Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки. Желатин. Дрожжи. Другие продукты | 01.27/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.31/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.28.2* ТР | Мясная продукция, консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные в т.ч. для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/08.161, 10.13/08.161, 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.28.2* | Мёд натуральный, сахарный янтарный. Завтраки сухие; сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий, концентраты пищевые. Яйца и продукты их переработки, яичный порошок. Уксус спиртовой пищевой натуральный. Майонезы, соусы майонезные. Крахмал. Картофеле-продукты. Соль поваренная и лечебно- профилактическая, каменная и другая. Чай (чёрный, зелёный, плиточный). Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый), кофейные напитки, какао и др. Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё, приправы, добавки. Желатин. Дрожжи. Другие продукты | 01.27/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.31/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.28.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 |  |  |  |  |
| 5.28.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 |  |  |  |  |
| 5.28.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.28.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |  |  |  |  |
| 5.28.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.28.8* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.28.9* |  | 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.30/08.032, 01.30/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |  |  |  |  |
| 5.28.10* |  | 01.27/08.032, 01.47/08.032, 10.31/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 08.93/08.032, 01.28/08.032, 01.30/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.11* |  |  | Молибден |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |  |  |
| 5.28.12* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.28.13* |  | 01.27/08.156, 01.47/08.156, 10.31/08.156, 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156, 08.93/08.156, 01.28/08.156, 01.30/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.28.14* |  | 01.27/08.032, 01.47/08.032, 10.31/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 08.93/08.032, 01.28/08.032, 01.30/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.15* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.16* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.28.17* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.18* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.28.19* |  | 01.27/08.156, 01.47/08.156, 10.31/08.156, 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156, 08.93/08.156, 01.28/08.156, 01.30/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |  |  |  |
| 5.28.20* |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.28.21* |  | 10.31/08.159, 10.62/08.159, 10.83/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.61/08.159 | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 5.28.22* |  |  | Сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |  |  |  |
| 5.28.23* |  |  | Бензойная кислота (Е 210) и ее соли |  | ГОСТ 30059-93 п. 3; ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |  |  |  |
| 5.28.24* |  | 01.27/08.158, 01.47/08.158, 10.31/08.158, 10.62/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 08.93/08.158, 01.30/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.25* |  |  | Диэльдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.28.26* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.27* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.28* |  |  | Эндрин |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.29* |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.28.30* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.28.31* |  | 01.27/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.61/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 5.28.32* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.28.33* |  | 01.27/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.61/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |  |  |
| 5.28.34* |  | 01.27/03.152, 01.27/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 п.5; ГОСТ 33287-2015; ГОСТ EN 15835-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |  |
| 5.28.35* |  | 01.27/08.159, 10.83/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.61/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.28.36* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.28.37* |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.28.38* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.28.39* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |  |
| 5.28.40* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.28.41* |  |  | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.28.42* |  | 01.47/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.61/08.159 | тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.28.43* |  | 10.89/08.162, 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.85/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.28.44* |  | 10.89/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.85/08.161, 10.73/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |  |  |  |  |
| 5.28.45* |  | 01.47/08.161, 10.89/08.161 | N- нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.29.1* ТР | Мясо, мясная продукция и субпродукты. Оленина, мясо диких животных | 01.49/04.125, 01.70/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов: Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 5.29.1* | Вода питьевая (фасованная, централизованного и нецентрализованного водоснабжения), минеральная, дистиллированная | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 23268.1-91 п.2; ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 п.2, п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.29.3* |  | 100.09/29.040 | Объем |  | ГОСТ 23268.1-91 п.3 |  |  |  |  |
| 5.29.3.1* |  | 11.07/08.052 | Объём |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.4* |  | 100.09/35.062, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 п.1; ГОСТ 32037-2013; СТБ 539-2019 |  |  |  |  |
| 5.29.5* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ионы |  | ГОСТ 23268.3-78 п. 2а |  |  |  |  |
| 5.29.6* |  |  | Хлорид-ионы |  | ГОСТ 23268.17-78 п. 2 |  |  |  |  |
| 5.29.7* |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Сульфат-ионы |  | ГОСТ 23268.4-78 п.2 |  |  |  |  |
| 5.29.8* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Ионы кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 5.29.9* |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Ионы калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.2 |  |  |  |  |
| 5.29.10* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Ионы натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.3 |  |  |  |  |
| 5.29.11* |  |  | Нитрат-ионы |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2 |  |  |  |  |
| 5.29.12* |  | 100.09/08.156, 100.09/12.042, 11.07/08.156, 11.07/12.042 | Нитрит-ионы |  | ГОСТ 23268.8-78 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 5.29.13* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78; СТБ ISO 8467-2009 п.8 |  |  |  |  |
| 5.29.14* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |  |
| 5.29.15* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |  |  |
| 5.29.16* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169, 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |  |  |  |  |
| 5.29.17* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ 1188-99 п.4.5; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |  |  |
| 5.29.18* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Поверхностно-активные вещества |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |  |  |  |  |
| 5.29.19* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Алюминий остаточный |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |
| 5.29.20* |  |  | Бериллий (Ве2+) |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.21* |  |  | Барий (Ва2+) |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.22* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |  |  |  |  |
| 5.29.23* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |  |  |
| 5.29.24* |  |  | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |
| 5.29.25* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |  |
| 5.29.26* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | свинец |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |
| 5.29.27* |  |  | Стронций |  | ГОСТ 23950-88 |  |  |  |  |
| 5.29.28* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |
| 5.29.29* |  |  | Кобальт |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.30* |  |  | Селен |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.31* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |  |  |  |
| 5.29.32* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 |  |  |  |  |
| 5.29.33* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Общее железо |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72 |  |  |  |  |
| 5.29.34* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |
| 5.29.35* |  |  | медь |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.36* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Полифосфаты остаточные |  | ГОСТ 18309-72 |  |  |  |  |
| 5.29.37* |  | 100.09/08.052, 100.09/08.149, 11.07/08.052, 11.07/08.149 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.4, п.5; ГОСТ 4389-72 |  |  |  |  |
| 5.29.38* |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Cухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |  |
| 5.29.39* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  |  |
| 5.29.40* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |
| 5.29.41* |  |  | Никель |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.42* |  |  | хром |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.43* |  |  | Олово |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.44* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |  |  |
| 5.29.45* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086, 20.13/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ ОМЧ (КМАФАнМ) при 37 оС |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73 п. 4.1; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |  |  |
| 5.29.46* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |  |  |
| 5.29.47* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 п. 4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |  |  |
| 5.29.48* |  |  | Патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.29.49* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.29.50* |  |  | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |  |  |
| 5.29.51* |  |  | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п. 11.1 |  |  |  |  |
| 5.29.52* |  |  | Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3 |  |  |  |  |
| 5.29.53* |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |  |  |
| 5.29.54* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.55* |  |  | Альдрин |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.56* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.57* |  |  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |
| 5.29.58* |  | 100.09/08.162, 11.07/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.29.59* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 п.5 |  |  |  |  |
| 5.29.60* |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |  |  |
| 5.29.61* |  |  | Стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005; СТБ 1059-98 |  |  |  |  |
| 5.29.62* |  |  | Удельная суммарная альфа-радиоактивность |  | ГОСТ 31864-2012; МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |  |  |
| 5.29.63* |  |  | Удельная суммарная бета-радиоактивность |  | МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |  |  |
| 5.30.1** ТР | Материалы на минеральной основе для изготовления мебели | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 30108-94 п. 4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 5.30.1* | Земли, включая почвы | 100.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; цвет; запах |  | ТУ РБ 37602662.630-99 п.4.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.30.2* ТР | Материалы на минеральной основе для изготовления мебели | 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (отрия-232, радия-226, калия-40) |  | ГОСТ 30108-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 5.30.2* | Земли, включая почвы | 100.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2053-2010; ТУ РБ 37602662.630-99 п.4.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.30.3* |  | 100.06/08.149 | Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчёте на CaСО3 к сухому веществу |  | ТУ РБ 37602662.630-99 п.4.3 |  |  |  |  |
| 5.30.4* |  | 100.06/08.052, 100.06/08.149 | Показатель АДВ |  | ТУ РБ 37602662.630-99 п.4.5 |  |  |  |  |
| 5.30.5* |  | 100.06/11.116 | Посторонние примеси |  | ТУ РБ 37602662.630-99 п.4.2 |  |  |  |  |
| 5.30.6* |  | 100.06/08.032, 100.06/08.156 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 |  |  |  |  |
| 5.30.7* |  | 100.06/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.30.8* |  | 100.06/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.30.9* |  | 100.06/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 |  |  |  |  |
| 5.30.10* |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.30.11* |  | 100.06/08.032, 100.06/08.156 | медь Медь |  |  |  |  |  |  |
| 5.30.12* |  | 100.06/08.032 | цинк |  |  |  |  |  |  |
| 5.30.13* |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.30.14* |  | 100.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида: цезий-137 |  | МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |  |  |
| 5.31.1** ТР | Древесина и древесно-содержащие материалы для изготовления мебели | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 33795-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 5.31.1* | Пищевая продукция, в т.ч. дикорастущие грибы и ягоды | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 02.10/04.125, 02.20/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида: цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при МЧС Республики Беларусь10.03.2000; Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза, утв. заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 25.08.2020; МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; Методическая инструкция «Определение однородности партии пищевых продуктов и продовольственного сырья –продукции растениеводства и животноводства при проведении радиационного контроля», утв. 18.12.2004 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.31.2* ТР | Древесина и древесно-содержащие материалы для изготовления мебели | 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.03/04.125, 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида Цезий-137 |  | ГОСТ 33795-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 5.31.2* | Пищевая продукция, в т.ч. дикорастущие грибы и ягоды | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 02.10/04.125, 02.20/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида: стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005; МПр. МН 11-2004; МПр. МН 12-2004; МПр. МН 13-2004; СТБ 1059-98 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.31.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида: калий-40 |  | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |  |  |
| 5.31.4** |  | 10.89/04.125 | Отбор образцов |  | Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при МЧС Республики Беларусь10.03.2000; Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза, утв. заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 25.08.2020 |  |  |  |  |
| 5.32.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном виде, пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма растительно-рыбной и рыбо-растительной основе, продовольственное (пищевое) сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания. Рыба и нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов, степень наполнения желудка пищей, наличие посторонних примесей, консистенция, запах, вкус, состояние внутренней поверхности металлических банок |  | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 5.32.1* | Удобрения | 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных (природных) радионуклидов урана-238 (радия-226) и тория 232 (тория-228) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.32.2* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном виде, пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма растительно-рыбной и рыбо-растительной основе, продовольственное (пищевое) сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания. Рыба и нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Длина (высота), масса |  | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 7631-2008 п. 7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 5.32.3* ТР |  |  | Наличие срывов, порезов и трещин кожи |  | ГОСТ 7631-2008 п. 7.4 |  |  |  |  |
| 5.32.4* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Соотношение отдельных частей продукта |  | ГОСТ 7636-85 п. 4.5 |  |  |  |  |
| 5.32.5* ТР |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 п. 4 |  |  |  |  |
| 5.32.6* ТР |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п. 3.7 |  |  |  |  |
| 5.33.1* ТР | Объекты соленые. пряные, маринованные, подкопченные, копченые, вяленые, провесные ( подвяленые), сушеные и др. Икра, молоки рыб и продукты их переработки. Кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции. Консервы и пресервы рыбные. Консервы из морепродуктов. Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 5.33.1* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.32/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.91/04.125, 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (отрия-232, радия-226, калия-40) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.33.2* ТР | Объекты соленые. пряные, маринованные, подкопченные, копченые, вяленые, провесные ( подвяленые), сушеные и др. Икра, молоки рыб и продукты их переработки. Кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции. Консервы и пресервы рыбные. Консервы из морепродуктов. Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли, хлоридов |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 5.33.3* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |  |  |  |  |
| 5.33.4* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Минеральные вещества - железо |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.33.5* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |  |
| 5.33.6* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |  |  |
| 5.33.7* ТР |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |  |  |  |  |
| 5.33.8* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | Актиная кислотность (рН) |  | ГОСТ 28972-91 |  |  |  |  |
| 5.33.9* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя |  | ГОСТ 20221-90 |  |  |  |  |
| 5.33.10* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Содержание азота, общий азот летучих оснований |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.33.11* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Содержание влаги |  | ГОСТ 7636-85 |  |  |  |  |
| 5.33.12* ТР |  |  | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 |  |  |  |  |
| 5.33.13* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля уротропина |  | ГОСТ 7636-85 п. 5.6 |  |  |  |  |
| 5.33.14* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 26185-84 |  |  |  |  |
| 5.33.15* ТР |  | 10.20/08.159, 10.89/08.159 | Содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 5.33.16* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 26808-86; ГОСТ 7636-85 |  |  |  |  |
| 5.33.17* ТР |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Жир |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 |  |  |  |  |
| 5.33.18* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  |  |  |  |
| 5.33.19* ТР |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |  |  |
| 5.34.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе, консервированная | 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.20/08.158, 03.00/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 5.34.1* | Мебельная продукция | 31.09/04.125, 31.02/04.125, 31.01/04.125, 31.00/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (отрия-232, радия-226, калия-40) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.34.2* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе, консервированная | 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.20/08.158, 03.00/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 5.34.2* | Мебельная продукция | 31.09/04.125, 31.02/04.125, 31.01/04.125, 31.00/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида: цезий-137 |  | ГОСТ 33795-2016; МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.34.3* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе, консервированная | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 5.34.4* ТР |  | 10.89/08.161, 10.86/08.161, 10.20/08.161, 03.00/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.34.5* ТР |  | 10.89/08.162, 10.86/08.162, 10.20/08.162, 03.00/08.162, 10.41/08.162 | 2,4 - Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |  |
| 5.34.6* ТР |  | 10.89/08.149, 10.20/08.149, 03.00/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |  |
| 5.34.7* ТР |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |  |  |  |  |
| 5.34.8* ТР |  | 10.89/08.159, 10.20/08.159, 03.00/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |  |  |  |  |
| 5.35.1* ТР | Аквакультура животного происхождения. Пищевая рыбная продукция для детского питания, Кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции | 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.20/03.152, 03.00/03.152 | Остатки антимикробных средств: – левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 2436-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.35.1* | Стекло и изделия из стекла, изделия керамические | 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.14/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (отрия-232, радия-226, калия-40) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.35.2* ТР | Аквакультура животного происхождения. Пищевая рыбная продукция для детского питания, Кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции | 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.20/03.152, 03.00/03.152 | – тетрациклиновая груп-па |  | МВИ. МН 3951-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.35.3* ТР |  |  | – бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.36.1* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.36.1* | Фармацевтическая продукция для человека и животных | 21.10/04.125, 21.20/04.125 | Цезий-137 |  | МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.36.2* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.41/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.36.3* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.36.4* ТР |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.36.5* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.41/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.36.6* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.37.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде; пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма растительно-рыбной и рыбо-растительной основе, на рыбной основе; продовольственное (пищевое) сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.37.1* | Древесина и изделия из древесины и пробки, кроме мебели. Изделия из соломки и материалов для плетения | 02.10/04.125, 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | Цезий-137 |  | МВИ. МН 4808-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.37.2* ТР | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде; пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма растительно-рыбной и рыбо-растительной основе, на рыбной основе; продовольственное (пищевое) сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.37.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.37.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.37.5* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.37.6* ТР |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |  |  |
| 5.37.7* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |  |  |
| 5.37.8* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.37.9* ТР |  |  | Дрожжи и плесень |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |  |  |  |
| 5.37.10* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |  |
| 5.37.11* ТР |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.38.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 8756.18-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.38.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.38.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.38.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.38.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.perfringens) |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.38.5* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.38.6* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.38.7* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.38.8* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.38.9* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.38.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.38.11* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные положительные стафилококков |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.39.1* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.39.1* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.39.2* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.39.2* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.5.1.1.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.39.3* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.39.3* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.11.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.39.4* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.39.4* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к спидометрам |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.39.5* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.39.5* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования пожарной безопасности |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.20.1-А.20.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.39.6* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.39.6* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000, 30.91/99.015 | Скорость движения |  | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.12.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 5.39.7* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.39.8* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.40.1* ТР | Мышечная ткань мороженой пищевой рыбной продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных | 03.00/08.052, 10.89/08.052 | Содержание влаги |  | ГОСТ 7636-85 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.40.2* ТР |  |  | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 |  |  |  |  |
| 5.40.3* ТР |  | 03.00/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |  |  |  |  |
| 5.40.4* ТР |  | 03.00/08.052, 10.89/08.052 | Длина (высота), масса |  | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 7631-2008 |  |  |  |  |
| 5.41.1* ТР | Рыба и рыбные продукты. Рыба сушеная и вяленая | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов: Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 5.41.2* ТР |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |  |  |  |  |
| 5.42.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п. 4.1. |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 5.42.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  |  |  |  |
| 5.42.3* ТР |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |  |  |  |  |
| 5.42.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |  |  |
| 5.42.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |  |  |
| 5.42.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |  |  |  |  |
| 5.42.7* ТР |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |
| 5.42.8* ТР |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |
| 5.42.9* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |  |  |
| 5.42.10* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.42.11* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 5.42.12* ТР |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  |  |  |  |  |  |
| 5.42.13* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.42.14* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Показатели промышленной стерильности для стерилизованных консервов из мяса птицы и мясорастительных (в том числе паштетных, фаршевых): Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.42.15* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.42.16* ТР |  |  | Мезофильные клостридии С. Botulinum и (или) С. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.42.17* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме С. Botulinum и (или) С. perfringens) |  |  |  |  |  |  |
| 5.42.18* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.42.19* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.42.20* ТР |  |  | Показатели промышленной стерильности для стерилизованных консервов из мяса птицы для детского питания: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. Subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.42.21* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. cereus и (или) В. Polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.42.22* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |
| 5.42.23* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.42.24* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |  |  |
| 5.42.25* ТР |  |  | Показатели промышленной стерильности для пастеризованных консервов из мяса птицы: Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |  |  |
| 5.42.26* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |  |  |
| 5.42.27* ТР |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |  |  |
| 5.42.28* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 5.42.29* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные положительные стафилококков |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |  |  |
| 5.42.30* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.42.31* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Показатели окислительной порчи: - кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 |  |  |  |  |
| 5.42.32* ТР |  |  | - перекисное число |  | ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |  |
| 5.42.33* ТР |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.42.34* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 5.42.35* ТР |  |  | медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.42.36* ТР |  |  | железо |  |  |  |  |  |  |
| 5.42.37* ТР |  |  | хром |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.42.38* ТР |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.42.39* ТР |  | 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.42.40* ТР |  |  | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |  |  |
| 5.42.41* ТР |  | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |  |  |
| 5.42.42* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.42.43* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.42.44* ТР |  | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |  |  |
| 5.42.45* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |  |
| 5.42.46* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |  |  |
| 5.42.47* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |  |  |
| 5.42.48* ТР |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |  |  |
| 5.42.49* ТР |  | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; СТ РК 1623-2007 |  |  |  |  |
| 5.42.50* ТР |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; СТ РК 1623-2007 |  |  |  |  |
| 5.42.51* ТР |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Содержание кальция |  | ГОСТ 31466-2012 |  |  |  |  |
| 5.42.52* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Содержание костных включений |  |  |  |  |  |  |
| 5.42.53* ТР |  |  | Фракционный состав костных включений |  |  |  |  |  |  |
| 5.42.54* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 8285-91 |  |  |  |  |
| 5.42.55* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 |  |  |  |  |
| 5.42.56* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  |  |  |  |
| 5.42.57* ТР |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |  |  |
| 5.42.58* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016; ГОСТ ISO 1841-2-2013 |  |  |  |  |
| 5.42.59* ТР |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |  |  |
| 5.42.60* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |  |  |  |
| 5.42.61* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |  |  |
| 5.42.62* ТР |  | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет |  | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 9959-2015 |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 5.42.63* ТР |  | 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.89/08.161, 10.86/08.161, 10.41/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |  |  |
| 5.42.64* ТР |  | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |  |
| 5.43.1* ТР | Спиртные напитки | 11.04/08.158, 11.01/08.158, 10.89/08.158 | Метиловый спирт; объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.43.2* ТР |  | 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.43.3* ТР |  |  | Массовая концентрация меди |  |  |  |  |  |  |
| 5.43.4* ТР |  | 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149, 10.32/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчёте на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |
| 5.44.1* ТР | Ректификованный этиловый спирт, спирт-сырец | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.44.2* ТР |  | 11.01/08.158, 10.89/08.158 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 32070-2013 |  |  |  |  |
| 5.44.3* ТР |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт; массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 5.44.4* ТР |  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт; массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте |  |  |  |  |  |  |
| 5.44.5* ТР |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метил бутанол-1)) в пересчете на безводный спирт; массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте |  |  |  |  |  |  |
| 5.44.6* ТР |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |  |  |  |
| 5.44.7* ТР |  |  | Наличие фурфурола в этиловом спирте; наличие фурфурола |  | ГОСТ 32070-2013 |  |  |  |  |
| 5.45.1* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.45.2* ТР |  |  | Окисляемость Перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |  |  |
| 5.45.3* ТР |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |  |
| 5.45.4* ТР |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |  |  |
| 5.45.5* ТР |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация ионов: Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2, п.3 |  |  |  |  |
| 5.45.6* ТР |  |  | Магний |  |  |  |  |  |  |
| 5.45.7* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | железо Железо |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |  |  |
| 5.45.8* ТР |  | 100.09/08.156 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 п.3 |  |  |  |  |
| 5.45.9* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014 |  |  |  |  |
| 5.45.10* ТР |  | 100.09/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |  |
| 5.45.11* ТР |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4388-72; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.45.12* ТР |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |  |
| 5.45.13* ТР |  |  | Нитриты |  |  |  |  |  |  |
| 5.45.14* ТР |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  |  |
| 5.45.15* ТР |  | 100.09/08.052, 100.09/08.149 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.4, п.5; ГОСТ 4389-72 |  |  |  |  |
| 5.45.16* ТР |  | 100.09/08.149 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |  |  |  |
| 5.45.17* ТР |  | 100.09/11.116 | Запах при температуре 20 °С и при нагревании до температуры 60 °С |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |  |  |
| 5.45.18* ТР |  |  | Вкус и привкус при температуре 20 °С |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |  |  |
| 5.45.19* ТР |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |  |
| 5.45.20* ТР |  |  | Мутность при λ-400 нм и S-50мм |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |  |  |
| 5.46.1* ТР | Водки, особые водки, ликерово-дочные изделия, спиртные напитки и слабоалкогольные напитки | 11.04/11.116, 11.01/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.5, п. 2.6, п.2.8; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 6687.5-86; СТБ 2500-2017 п. 7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.46.2* ТР |  | 11.04/08.031, 11.01/08.031, 10.89/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 4828-83 п. 2.9; ГОСТ 5363-93 |  |  |  |  |
| 5.46.3* ТР |  | 11.04/08.149, 11.01/08.149, 10.89/08.149 | Щелочность - объем соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3, из-расходованный на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |  |  |  |  |
| 5.46.4* ТР |  | 11.04/08.052, 11.04/08.118, 11.04/08.133, 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.01/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.118, 10.89/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 3626-73 п. 2; ГОСТ 4828-83 п. 2.10 |  |  |  |  |
| 5.46.5* ТР |  | 11.04/08.149, 11.01/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.11 |  |  |  |  |
| 5.46.6* ТР |  |  | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |  |  |  |  |
| 5.46.7* ТР |  | 11.04/08.158, 11.01/08.158, 10.89/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |  |
| 5.46.8* ТР |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метил бутанол-1)) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |  |  |  |
| 5.46.9* ТР |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |  |  |  |
| 5.46.10* ТР |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |  |  |  |
| 5.46.11* ТР |  | 11.04/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159 | Красители: Тартразин (Е 102); Желтый хинолиновый (Е 104); Желтый «солнечный за-кат» (Е 110); Цитрусовый красный (Е 121); Азорубин (кармуазин) (Е 122); Амарант 4 (Е 123); Понсо 4R (Е 124); Эритрозин (Е 127); Красный 2G (Е 128); Красный очаровательный АС (Е 129); Синий патентованный V (E 131); Индигокармин (Е 132); Блестящий синий FCF (Е 133); Зеленый S (E142); Зеленый прочный FCF (Е 143); Бриллиантовый черный РN (Е 151); Коричневый НТ (Е 155) |  | СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.47.1* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольные напитки брожения | 11.04/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159, 10.32/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 33287-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.47.2* ТР |  | 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159, 10.32/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |  |  |  |  |
| 5.47.3* ТР |  | 11.04/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159, 10.32/08.159 | Красители: Тартразин (Е 102); Желтый хинолиновый (Е 104); Желтый «солнечный за-кат» (Е 110); Цитрусовый красный (Е 121); Азорубин (кармуазин) (Е 122); Амарант 4 (Е 123); Понсо 4R (Е 124); Эритрозин (Е 127); Красный 2G (Е 128); Красный очаровательный АС (Е 129); Синий патентованный V (E 131); Индигокармин (Е 132); Блестящий синий FCF (Е 133); Зеленый S (E142); Зеленый прочный FCF (Е 143); Бриллиантовый черный РN (Е 151); Коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.47.4* ТР |  |  | Бензойная кислота (Е210) и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |  |
| 5.47.5* ТР |  |  | Сорбиновая кислота (Е 200) или ее соли |  |  |  |  |  |  |
| 5.47.6* ТР |  | 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |  |
| 5.47.7* ТР |  | 11.04/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149, 10.89/08.149, 10.32/08.149 | Содержание сахара |  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  |  |
| 5.47.8* ТР |  | 11.04/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту |  | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) п. 5 |  |  |  |  |
| 5.47.9* ТР |  | 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 |  |  |  |  |
| 5.47.10* ТР |  | 11.04/08.118, 11.03/08.118, 11.02/08.118, 10.89/08.118, 10.32/08.118 | Массовая концентрация привиденного экстракта; массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 32081-2013 |  |  |  |  |
| 5.47.11* ТР |  | 11.04/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149, 10.89/08.149, 10.32/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчёте на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |
| 5.47.12* ТР |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |
| 5.47.13* ТР |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчёте на яблочную кислоту |  | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |  |  |
| 5.47.14* ТР |  | 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п. 1.4.1, п. 1.4.3; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.47.15* ТР |  | 11.03/08.031, 11.03/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.05/08.031, 11.05/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |
| 5.47.17* ТР |  | 11.04/08.156, 11.03/08.156, 11.01/08.156, 11.05/08.156 | Синильная кислота |  | «Методика измерений массовой концентрации производных цианистой кислоты в пересчете на цианистоводородную кислоту в алкогольной продукции, изготовленной с использованием косточковых плодов» ФР.1.31.2012.13470 |  |  |  |  |
| 5.48.1* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения | 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.48.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.48.3* ТР |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.49.1* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяка), напитки винные крепкие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 11.04/11.116, 11.01/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, аромат, вкус, внешний вид |  | ГОСТ 32051-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.49.2* ТР |  | 11.04/08.031, 11.01/08.031, 10.89/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |
| 5.49.3* ТР |  | 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов (мг/100 см3 безводного спирта) |  | ГОСТ 14138-76; ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |  |
| 5.49.4* ТР |  | 11.04/08.052, 11.04/08.158, 11.01/08.052, 11.01/08.158, 10.89/08.052, 10.89/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид (мг/100 см3 безводного спирта) |  | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |  |
| 5.49.5* ТР |  | 11.04/08.149, 11.04/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 10.89/08.149, 10.89/08.158 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир (мг/100 см3 безводного спирта) |  | ГОСТ 14139-76; ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |  |
| 5.49.6* ТР |  | 11.04/08.149, 11.01/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчёте на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |  |  |
| 5.49.7* ТР |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация фурфурола (мг/100 см3 безводного спирта) |  | ГОСТ 32070-2013 |  |  |  |  |
| 5.49.8* ТР |  | 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |  |
| 5.49.9* ТР |  | 11.04/08.149, 11.01/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  |  |
| 5.49.10* ТР |  | 11.04/08.052, 11.01/08.052, 10.89/08.052 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 32081-2013; МВИ.МН 2669-2007 |  |  |  |  |
| 5.49.11* ТР |  | 11.04/08.032, 11.01/08.032, 10.89/08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.49.12* ТР |  | 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п. 1.4.1, п. 1.4.3; ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.49.13* ТР |  | 11.04/08.149, 11.01/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |  |  |
| 5.49.14* ТР |  | 11.04/08.031, 11.01/08.031, 10.89/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |  |  |
| 5.49.15* ТР |  | 11.04/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159 | Красители: Тартразин (Е 102); Желтый хинолиновый (Е 104); Желтый «солнечный за-кат» (Е 110); Цитрусовый красный (Е 121); Азорубин (кармуазин) (Е 122); Амарант 4 (Е 123); Понсо 4R (Е 124); Эритрозин (Е 127); Красный 2G (Е 128); Красный очаровательный АС (Е 129); Синий патентованный V (E 131); Индигокармин (Е 132); Блестящий синий FCF (Е 133); Зеленый S (E142); Зеленый прочный FCF (Е 143); Бриллиантовый черный РN (Е 151); Коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.49.16* ТР |  |  | Бензойная кислота (Е210) и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |  |
| 5.49.17* ТР |  |  | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли |  |  |  |  |  |  |
| 5.50.1* ТР | Пивоваренная продукция и сырье для ее производства | 01.11/08.052, 10.89/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.50.2* ТР |  | 01.11/08.052, 01.11/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Сорная примесь, крупность, мелкие зерна, зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 |  |  |  |  |
| 5.50.3* ТР |  | 01.11/08.149, 01.11/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Белок |  | ГОСТ 10846-91 |  |  |  |  |
| 5.50.4* ТР |  | 01.11/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84 |  |  |  |  |
| 5.50.5* ТР |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34165-2017 |  |  |  |  |
| 5.50.6* ТР |  | 01.11/08.032, 10.89/08.032, 10.61/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.50.7* ТР |  | 01.11/08.156, 10.89/08.156, 10.61/08.156, 11.04/08.156, 11.06/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |  |  |
| 5.50.8* ТР |  | 01.11/08.032, 10.89/08.032, 10.61/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |  |  |
| 5.50.9* ТР |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |  |  |
| 5.50.10* ТР |  | 01.11/08.159, 10.89/08.159, 10.61/08.159, 11.04/08.159, 11.06/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016 |  |  |  |  |
| 5.50.11* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |  |  |
| 5.50.12* ТР |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |  |  |
| 5.50.13* ТР |  | 01.11/08.159, 10.89/08.159, 10.61/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |  |  |
| 5.50.14* ТР |  | 01.11/08.158, 10.89/08.158, 10.61/08.158, 11.04/08.158, 11.06/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |  |  |
| 5.50.15* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.50.16* ТР |  | 01.11/08.162, 10.89/08.162, 10.61/08.162, 11.04/08.162, 11.06/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |  |  |
| 5.50.17* ТР |  | 01.11/04.125, 10.89/04.125, 10.61/04.125, 11.04/04.125, 11.06/04.125 | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 |  |  |  |  |
| 5.50.18* ТР |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |  |  |  |  |
| 5.51.1* ТР | Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.51.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |  |  |
| 5.51.3* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |
| 5.51.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |  |  |
| 5.52.1* ТР | Пиво | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, аромат, вкус |  | ГОСТ 30060-93 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 5.52.2* ТР |  | 11.05/08.118 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 12787-2021; ГОСТ 12787-81; СТБ 395-2017 п. 7.2 |  |  |  |  |
| 5.52.3* ТР |  |  | Экстрактивность начального сусла |  | ГОСТ 12787-2021; ГОСТ 12787-81 |  |  |  |  |
| 5.52.4* ТР |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |  |  |  |  |
| 5.52.5* ТР |  | 11.05/08.149, 11.05/08.156 | Цвет (ц. ед) |  | ГОСТ 12789-87 п. 1 |  |  |  |  |
| 5.52.6* ТР |  | 11.05/35.062 | Массовая доля диоксида углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |  |  |  |  |
| 5.52.7* ТР |  | 11.05/11.116, 11.05/29.061 | Пенообразование: - высота пены, - пеностойкость |  | ГОСТ 30060-2022 п. 4; ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 |  |  |  |  |
| 5.52.8* ТР |  | 11.05/08.159 | Красители: Тартразин (Е 102); Желтый хинолиновый (Е 104); Желтый «солнечный за-кат» (Е 110); Цитрусовый красный (Е 121); Азорубин (кармуазин) (Е 122); Амарант 4 (Е 123); Понсо 4R (Е 124); Эритрозин (Е 127); Красный 2G (Е 128); Красный очаровательный АС (Е 129); Синий патентованный V (E 131); Индигокармин (Е 132); Блестящий синий FCF (Е 133); Зеленый S (E142); Зеленый прочный FCF (Е 143); Бриллиантовый черный РN (Е 151); Коричневый НТ (Е 155) |  | СТБ 2547-2019 |  |  |  |  |
| 5.52.9* ТР |  |  | Аспартам (Е951) Ацесульфам калия (Е950) Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)-по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |  |  |
| 6.1.1* | Мебель корпусная | 31.09/29.061, 31.02/29.061, 31.01/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.1* ТР | Корпусная мебель | 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.2* | Мебель корпусная | 31.09/11.116, 31.02/11.116, 31.01/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.2* ТР | Корпусная мебель | 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.3* | Мебель корпусная | 31.09/11.116, 31.02/11.116, 31.01/11.116 | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.3* ТР | Корпусная мебель | 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.4* | Мебель корпусная | 31.09/11.116, 31.02/11.116, 31.01/11.116 | Требования к стеклоизделиям |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5; ГОСТ 32280-2013; ГОСТ 32557-2013 п.8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21; ГОСТ 6799-2005 п.7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9; ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.4* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.3, Приложение 2; ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.1, 6.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.5* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 19882-2022 п.9; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.3; ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.1, 6.2; СТБ 1269-2006 п.5.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.5* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность и деформируемость корпуса |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.6* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Жёсткость крепления дверей с вертикальной осью вращения |  | ГОСТ 19195-89 п.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.6* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность основания |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.7* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Прочность |  | ГОСТ 19194-73; ГОСТ 19195-89 п.2.2, 3.1; ГОСТ 19882-2022 п.6, 9.7; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.5, 7, 9; ГОСТ 28102-89 п.3, 6; ГОСТ 28105-89 п.3; ГОСТ 28136-89 п.2; ГОСТ 30209-94 п.3, 6; ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.4; СТБ 1269-2006 п.5.10, 5.12 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.7* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность полкодержателей |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.8* | Мебель корпусная | 31.09/36.057, 31.02/36.057, 31.01/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 19195-89 п.2.3, 3.2; ГОСТ 28102-89 п.5; ГОСТ 28105-89 п.4; ГОСТ 30209-94 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.8* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1м длины |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.9* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Деформируемость |  | ГОСТ 19882-2022 п.6.1; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.4; СТБ 1269-2006 п.5.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.9* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.10* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Прогиб |  | ГОСТ 19882-2022 п.7; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8; ГОСТ 28102-89 п.2; СТБ 1269-2006 п.5.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.10* ТР | Корпусная мебель | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.11* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Усилие выдвигания |  | ГОСТ 28102-89 п.4; ГОСТ 28105-89 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.11* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий корпусной мебели |  | ГОСТ 28136-89 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.12* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Усилие раздвигания |  | ГОСТ 30209-94 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.12* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Смещение встраиваемых элементов |  | ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.13* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Стойкость покрытий к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.13* ТР | Корпусная мебель | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность перегородок со встраиваемыми элементами |  | ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.1.14* | Мебель корпусная | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Ударная прочность защитно – декоративных покрытий |  | ГОСТ 27736-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.1.15* |  | 31.09/35.069, 31.02/35.069, 31.01/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 6.1.16* |  | 31.09/26.095, 31.02/26.095, 31.01/26.095 | Смещение встраиваемых элементов |  | ГОСТ EN 1023-3-2016 п.6.3 |  |  |  |  |
| 6.2.1* | Столы | 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.7.1; СТБ 223-2002 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.2.1* ТР | Двери с вертикальной осью вращения | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.2.2* | Столы | 31.09/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.2.2* ТР | Двери с вертикальной осью вращения | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.2.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.2.3* | Столы | 31.09/11.116 | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.2.3* ТР | Двери с вертикальной осью вращения | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.2.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.2.4* | Столы | 31.09/11.116 | Требования к стеклоизделиям |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5; ГОСТ 32280-2013; ГОСТ 32557-2013 п.8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21; ГОСТ 6799-2005 п.7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9; ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.2.5* |  | 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.3; ГОСТ 23380-83 п.2; ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ 34878-2022 п.6; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.1 |  |  |  |  |
| 6.2.6* |  |  | Прочность |  | ГОСТ 19194-73; ГОСТ 19195-89 п.2.2, 3.1; ГОСТ 23380-83 п.3, 5, 7, 8; ГОСТ 28105-89 п.3; ГОСТ 30099-93 п.4, 5, 10, 11; ГОСТ 30212-94 п.2, 3, 9, 10; ГОСТ 34878-2022 п.5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.9; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.2, 5.3, 5.6; СТБ 1268-2006 п.5.9, 5.10 |  |  |  |  |
| 6.2.7* |  |  | Жесткость |  | ГОСТ 19195-89 п.2.1; ГОСТ 19203-73 п.2; ГОСТ 23380-83 п.4; ГОСТ 30099-93 п.6; ГОСТ 30212-94 п.4; ГОСТ 34878-2022 п.5.4 |  |  |  |  |
| 6.2.8* |  | 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 19195-89 п.2.3, 3.2; ГОСТ 23380-83 п.4; ГОСТ 28105-89 п.4; ГОСТ 30099-93 п.7, 8; ГОСТ 30212-94 п.5, 6; ГОСТ 34878-2022 п.5.5, 5.8, 7.2; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.4, 5.5; СТБ 1268-2006 п.11 |  |  |  |  |
| 6.2.9* |  |  | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7; СТБ 1268-2006 п.5.13 |  |  |  |  |
| 6.2.10* |  | 31.09/26.095 | Тяговое усилие |  | СТБ 1268-2006 п.5.12 |  |  |  |  |
| 6.3.1* | Стулья, кресла | 31.00/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.3.1* ТР | Двери с горизонтальной осью вращения | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.3.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.3.2* | Стулья, кресла | 31.00/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.3.2* ТР | Двери с горизонтальной осью вращения | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.3.3* | Стулья, кресла | 31.00/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.3.4* |  |  | Требования к формированию мягких элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  |  |  |  |
| 6.3.5* |  |  | Трансформация элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.3.6* |  |  | Требования к фурнитуре |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.7* |  | 31.00/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23381-2016 п.4; ГОСТ 23381-2022 п.5; ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88) п.5.1 |  |  |  |  |
| 6.3.8* |  |  | Прочность |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.1-7.4, 7.7-13; ГОСТ 23381-2016 п.5, 7; ГОСТ 23381-2022 п.6, 8; ГОСТ 34880-2022 п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.30, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.14 |  |  |  |  |
| 6.3.9* |  | 31.00/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.3, 4, 7.5, 7.6; ГОСТ 23381-2016 п.6; ГОСТ 23381-2022 п.7; ГОСТ 34880-2022 п.5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.29, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13; СТБ 1271-2006 п.5.7 |  |  |  |  |
| 6.3.10* |  | 31.00/26.095 | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91 |  |  |  |  |
| 6.3.11* |  |  | Остаточная деформация |  | ГОСТ 19918.3-79 |  |  |  |  |
| 6.4.1* | Кресла, банкетки, кресла качалки | 31.00/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 16854-2016 п.6.1; ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.4.1* ТР | Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие раздвигания |  | ГОСТ 30209-94 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.4.2* | Кресла, банкетки, кресла качалки | 31.00/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 16854-2016 п.6.2; ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.4.2* ТР | Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления |  | ГОСТ 30209-94 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.4.3* | Кресла, банкетки, кресла качалки | 31.00/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.4.3* ТР | Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 30209-94 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.4.4* | Кресла, банкетки, кресла качалки | 31.00/11.116 | Требования к формированию мягких элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.4.5* |  |  | Трансформация элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.4.6* |  |  | Требования к фурнитуре |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.7* |  | 31.00/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 19120-93 п.2; ГОСТ 26003-2016 п.5; ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88) п.5.1 |  |  |  |  |
| 6.4.8* |  |  | Прочность |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.12; ГОСТ 19120-93 п.3, 4, 7, 11; ГОСТ 19194-73; ГОСТ 26003-2016 п.6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 6.4.9* |  | 31.00/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.7.5, 7.6; ГОСТ 19120-93 п.6, 10; СТБ 1271-2006 п.5.7 |  |  |  |  |
| 6.4.10* |  | 31.00/26.095 | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91 |  |  |  |  |
| 6.4.11* |  |  | Остаточная деформация |  | ГОСТ 19918.3-79 |  |  |  |  |
| 6.5.1* | Скамьи, шезлонги | 31.00/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.5.1* ТР | Вертикальные двери-шторки | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие раздвигания |  | ГОСТ 30209-94 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.5.2* | Скамьи, шезлонги | 31.00/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.5.2* ТР | Вертикальные двери-шторки | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность рывком |  | ГОСТ 30209-94 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.5.3* | Скамьи, шезлонги | 31.00/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.5.4* |  |  | Требования к формированию мягких элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  |  |  |  |
| 6.5.5* |  |  | Трансформация элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.5.6* |  |  | Требования к фурнитуре |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.7* |  | 31.00/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 19120-93 п.2 |  |  |  |  |
| 6.5.8* |  |  | Прочность |  | ГОСТ 19120-93 п.3, 4, 7; ГОСТ 19194-73 |  |  |  |  |
| 6.5.9* |  | 31.00/36.057 | Долговечность |  | СТБ 1271-2006 п.5.7 |  |  |  |  |
| 6.5.10* |  | 31.00/26.095 | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91 |  |  |  |  |
| 6.5.11* |  |  | Остаточная деформация |  | ГОСТ 19918.3-79 |  |  |  |  |
| 6.6.1* | Табуреты, пуфы | 31.00/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.6.1* ТР | Ящики (полуящики) | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания |  | ГОСТ 28105-89 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.6.2* | Табуреты, пуфы | 31.00/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.6.2* ТР | Ящики (полуящики) | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность |  | ГОСТ 28105-89 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.6.3* | Табуреты, пуфы | 31.00/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.6.3* ТР | Ящики (полуящики) | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 28105-89 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.6.4* | Табуреты, пуфы | 31.00/11.116 | Требования к формированию мягких элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.6.5* |  |  | Трансформация элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.6.6* |  |  | Требования к фурнитуре |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.7* |  | 31.00/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88) п.5.1 |  |  |  |  |
| 6.6.8* |  |  | Прочность |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.7.1, 7.2, 7.7-7.11, 7.13 |  |  |  |  |
| 6.6.9* |  | 31.00/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.7.5, 7.6; СТБ 1271-2006 п.5.7 |  |  |  |  |
| 6.6.10* |  | 31.00/26.095 | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91 |  |  |  |  |
| 6.7.1* | Кровати | 31.00/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.7.1; ГОСТ 28777-2016 п.6; СТБ 1003-96 п.7.2, 7.3, 7.4, 7.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.7.1* ТР | Штанги | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб |  | ГОСТ 28102-89 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.7.2* | Кровати | 31.00/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2; СТБ 1003-96 п.7.19 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.7.2* ТР | Штанги | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность штангодержателей |  | ГОСТ 28102-89 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.7.3* | Кровати | 31.00/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3; ГОСТ 28777-2016 п.5; СТБ 1003-96 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.7.3* ТР | Штанги | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания |  | ГОСТ 28102-89 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.7.4* | Кровати | 31.00/11.116 | Исполнение |  | ГОСТ 30210-2022 п.13; ГОСТ 30210-94 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.7.4* ТР | Штанги | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность выдвижных штанг, прогиб |  | ГОСТ 28102-89 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.7.5* | Кровати | 31.00/11.116 | Требования к формированию мягких элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.7.5* ТР | Штанги | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность выдвижных штанг |  | ГОСТ 28102-89 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.7.6* | Кровати | 31.00/11.116 | Требования к основаниям мягких элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2; СТБ 1003-96 п.7.19 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.7.7* |  |  | Трансформация элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.7.8* |  |  | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3; СТБ 1003-96 п.7.19 |  |  |  |  |
| 6.7.9* |  | 31.00/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28777-2016 п.12; ГОСТ 28777-2022 п.5.2; ГОСТ 30210-2022 п.5; ГОСТ 30210-94 п.2; СТБ 1003-96 п.7.5, 7.7 |  |  |  |  |
| 6.7.10* |  |  | Прочность |  | ГОСТ 17340-87 п.2, 3, 5, 9; ГОСТ 19194-73; ГОСТ 28777-2016 п.7, 8, 9, 10, 11, 13; ГОСТ 28777-2022 п.5.5; ГОСТ 30210-2022 п.6, 7, 9, 11; ГОСТ 30210-94 п.3, 4, 6, 7; СТБ 1003-96 п.7.14; СТБ 1270-2006 п.6.3 |  |  |  |  |
| 6.7.11* |  |  | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91; СТБ 1270-2006 п.6.1 |  |  |  |  |
| 6.7.12* |  | 31.00/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 14314-94; ГОСТ 17340-87 п.4, 6, 7; ГОСТ 28777-2016 п.15; ГОСТ 30210-2022 п.8, 10; ГОСТ 30210-94 п.5, 10; СТБ 1270-2006 п.6.2 |  |  |  |  |
| 6.7.13* |  | 31.00/26.095 | Деформируемость |  | ГОСТ 28777-2016 п.6.5; ГОСТ 28777-2022 п.5.6; СТБ 1003-96 п.7.15 |  |  |  |  |
| 6.7.14* |  |  | Остаточная деформация |  | ГОСТ 19918.3-79; СТБ 1003-96 п.7.15 |  |  |  |  |
| 6.7.15* |  | 31.00/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 6.7.16* |  | 31.00/26.095 | Усилие трансформации |  | ГОСТ 17340-87 п.8 |  |  |  |  |
| 6.7.17* |  | 31.00/11.116 | Проверка качества сборки (изготовления) |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.1 |  |  |  |  |
| 6.7.18* |  | 31.00/29.061 | Определение размеров отверстий, зазоров и проемов |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.3 |  |  |  |  |
| 6.7.19* |  | 31.00/11.116 | Испытание мелких деталей (частей) кроватей на скручивание и отрыв |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.4 |  |  |  |  |
| 6.7.20* |  | 31.00/26.095 | Испытание стоек (планок) ограждения на изгиб |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.7 |  |  |  |  |
| 6.7.21* |  |  | Испытание на ударную прочность сплошных ограждений, стоек (планок) ограждений кроватей |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.8 |  |  |  |  |
| 6.7.22* |  |  | Испытание на ударную прочность угловых соединений ограждений кровати |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.9 |  |  |  |  |
| 6.7.23* |  |  | Испытание на прочность сетчатых и других гибких ограждений кровати |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.10 |  |  |  |  |
| 6.7.24* |  |  | Испытание на прочность каркаса кроватей с ограждением |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.11 |  |  |  |  |
| 6.7.25* |  | 31.00/36.057 | Испытание на долговечность кроватей с ограждением |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.12 |  |  |  |  |
| 6.7.26* |  |  | Испытание на долговечность кроватей без ограждения |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.13 |  |  |  |  |
| 6.7.27* |  |  | Испытание царг кроватей без ограждения на долговечность |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.14 |  |  |  |  |
| 6.7.28* |  | 31.00/26.095 | Испытание механизмов блокировки раскладных кроватей |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.15 |  |  |  |  |
| 6.7.29* |  |  | Испытание блокирующих устройств опор качения и механизмов качания |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.16 |  |  |  |  |
| 6.7.30* |  |  | Испытание блокирующих устройств перемещаемого по высоте бокового ограждения кровати |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.17 |  |  |  |  |
| 6.7.31* |  | 31.00/36.057 | Испытание опор качения на долговечность |  | ГОСТ 28777-2022 п.5.18 |  |  |  |  |
| 6.8.1* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/29.061, 31.03/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.1* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.2* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/11.116, 31.03/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.2* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.3* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/11.116, 31.03/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.3* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.4* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/11.116, 31.03/11.116 | Требования к формированию мягких элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.4* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.5* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/11.116, 31.03/11.116 | Требования к основаниям мягких элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.5* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.6* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/11.116, 31.03/11.116 | Трансформация элементов |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.6* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.7* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/11.116, 31.03/11.116 | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.7* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.8* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/26.095, 31.03/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 19120-93 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.8* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.9* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/26.095, 31.03/26.095 | Прочность |  | ГОСТ 19120-93 п.3, 4, 5, 7; ГОСТ 19194-73 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.9* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.8.10* | Диваны, диван-кровати, кушетки, тахты, кресла-кровати Матрацы | 31.00/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 14314-94; ГОСТ 19120-93 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.8.11* |  | 31.00/26.095, 31.03/26.095 | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91 |  |  |  |  |
| 6.8.12* |  |  | Остаточная деформация |  | ГОСТ 19918.3-79 |  |  |  |  |
| 6.8.13* |  | 31.00/25.047, 31.03/25.047 | Воспламеняемость мягких элементов |  | EN 597-1:2015; ГОСТ EN 1021-1-2016; ГОСТ EN 1021-2-2016; ГОСТ Р 53294-2009 п.4, 5 |  |  |  |  |
| 6.8.14* |  | 31.00/26.095, 31.03/26.095 | Усилие трансформации спального места |  | ГОСТ 19120-93 п.8 |  |  |  |  |
| 6.8.15* |  |  | Прочность каркаса при падении |  | ГОСТ 19120-93 п.9 |  |  |  |  |
| 6.8.16* |  | 31.00/35.069, 31.03/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |  |  |
| 6.9.1* | Мебель плетёная | 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | СТБ 35-2001 п.6.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.9.1* ТР | Столы письменные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.9.2* | Мебель плетёная | 31.09/11.116 | Применяемые материалы |  | СТБ 35-2001 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.9.2* ТР | Столы письменные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.2; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.9.3* | Мебель плетёная | 31.09/11.116 | Требования к фурнитуре |  | СТБ 35-2001 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.9.3* ТР | Столы письменные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.9.4* | Мебель плетёная | 31.09/26.095 | Прочность |  | СТБ 35-2001 п.6.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.9.4* ТР | Столы письменные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30212-94 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.9.5* | Мебель плетёная | 31.09/26.095 | Устойчивость |  | СТБ 35-2001 п.6.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.9.5* ТР | Столы письменные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.5; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.9.6* ТР |  | 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.6; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.5 |  |  |  |  |
| 6.9.7* ТР |  |  | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 |  |  |  |  |
| 6.9.8* ТР |  | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.9 |  |  |  |  |
| 6.9.9* ТР |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30212-94 п.10; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.6 |  |  |  |  |
| 6.9.10* ТР |  |  | Прочность под воздействием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.3 |  |  |  |  |
| 6.10.1* | Блоки 2-конусных,пружин мебельные | 31.00/29.061 | Отклонение от номинальных размеров |  | ТУ BY 100135477.472-2006 п.4.3; ТУ BY 600436734.004-2011 п.4.4; ТУ BY 790201677.002-2008 п.4.2; ТУ BY 790201677.004-2009 п.4.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.10.1* ТР | Столы журнальные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.10.2* | Блоки 2-конусных,пружин мебельные | 31.00/29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ТУ BY 100135477.472-2006 п.4.4; ТУ BY 600436734.004-2011 п.4.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.10.2* ТР | Столы журнальные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.10.3* | Блоки 2-конусных,пружин мебельные | 31.00/11.116 | Исполнение |  | ТУ BY 100135477.472-2006 п.4.5, 4.6; ТУ BY 600436734.004-2011 п.4.3, 4.6; ТУ BY 790201677.002-2008 п.4.4, 4.5; ТУ BY 790201677.004-2009 п.4.6, 4.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.10.3* ТР | Столы журнальные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.10.4* | Блоки 2-конусных,пружин мебельные | 31.00/11.116 | Качество склеивания |  | ТУ BY 790201677.002-2008 п.4.10, 4.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.10.4* ТР | Столы журнальные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30212-94 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.10.5* | Блоки 2-конусных,пружин мебельные | 31.00/26.095 | Остаточная деформация |  | ТУ BY 100135477.472-2006 п.4.8; ТУ BY 600436734.004-2011 п.4.7.4; ТУ BY 790201677.002-2008 п.4.14; ТУ BY 790201677.004-2009 п.4.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.10.5* ТР | Столы журнальные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.10.6* | Блоки 2-конусных,пружин мебельные | 31.00/26.095 | Несущая способность |  | ТУ BY 100135477.472-2006 п.4.8; ТУ BY 600436734.004-2011 п.4.7.2; ТУ BY 790201677.002-2008 п.4.14; ТУ BY 790201677.004-2009 п.4.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.10.6* ТР | Столы журнальные | 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.10.7* | Блоки 2-конусных,пружин мебельные | 31.00/26.095 | Жесткость |  | ТУ BY 100135477.472-2006 п.4.8; ТУ BY 600436734.004-2011 п.4.7.3; ТУ BY 790201677.002-2008 п.4.14; ТУ BY 790201677.004-2009 п.4.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.10.7* ТР | Столы журнальные | 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.10.8* | Блоки 2-конусных,пружин мебельные | 31.00/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 14314-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.10.8* ТР | Столы журнальные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.10.9* ТР |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30212-94 п.10 |  |  |  |  |
| 6.11.1* | Мебель для предприятий торговли | 31.01/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.11.1* ТР | Столы туалетные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.11.2* | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.11.2* ТР | Столы туалетные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.11.3* | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095 | Маневренность |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.16 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.11.3* ТР | Столы туалетные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.11.4* | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095 | Усилие передвижения |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.16 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.11.4* ТР | Столы туалетные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.11.5* | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095 | Прогиб |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.11.5* ТР | Столы туалетные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.11.6* | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095 | Прочность |  | ГОСТ 19195-89 п.2.2; ГОСТ 26756-2016 п.7.15, 7.16 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.11.6* ТР | Столы туалетные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.11.7* | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 19195-89 п.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.11.7* ТР | Столы туалетные | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.12.1* | Мебель книго-торговая | 31.01/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 23190-2018 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.12.1* ТР | Столы детские | 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.12.2* | Мебель книго-торговая | 31.01/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 23190-2018 п.8.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.12.2* ТР | Столы детские | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.12.3* | Мебель книго-торговая | 31.01/11.116 | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 23190-2018 п.8.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.12.3* ТР | Столы детские | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.12.4* | Мебель книго-торговая | 31.01/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23190-2018 п.5.21 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.12.4* ТР | Столы детские | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.12.5* | Мебель книго-торговая | 31.01/26.095 | Прочность |  | ГОСТ 23190-2018 п.8.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.12.5* ТР | Столы детские | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.12.6* | Мебель книго-торговая | 31.01/26.095 | Прогиб |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8; ГОСТ 23190-2018 п.8.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.12.6* ТР | Столы детские | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.12.7* | Мебель книго-торговая | 31.01/26.095 | Усилие выдвигания |  | ГОСТ 23190-2018 п.8.7; ГОСТ 28105-89 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.12.7* ТР | Столы детские | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.13.1* | Мебель книго-торговая для складских помещений | 31.01/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 23508-2018 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.13.1* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.13.2* | Мебель книго-торговая для складских помещений | 31.01/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 23508-2018 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.13.2* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23380-83 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.13.3* | Мебель книго-торговая для складских помещений | 31.01/11.116 | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 23508-2018 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.13.3* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 23380-83 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.13.4* | Мебель книго-торговая для складских помещений | 31.01/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23508-2018 п.4.16 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.13.4* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 23380-83 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.13.5* | Мебель книго-торговая для складских помещений | 31.01/26.095 | Прочность |  | ГОСТ 23508-2018 п.4.18 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.13.5* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 23380-83 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.13.6* | Мебель книго-торговая для складских помещений | 31.01/26.095 | Прогиб |  | ГОСТ 23508-2018 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.13.6* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления задней стенки |  | ГОСТ 23380-83 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.13.7* ТР |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 23380-83 п.7 |  |  |  |  |
| 6.13.8* ТР |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23380-83 п.8 |  |  |  |  |
| 6.14.1* | Доски классные | 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 20064-86 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.14.1* ТР | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | 31.00/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.14.2* | Доски классные | 31.09/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 20064-86 п.3.2, 3.3, 3.6, 3.9, 3.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.14.2* ТР | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | 31.00/11.116 | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.14.3* | Доски классные | 31.09/11.116 | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 20064-86 п.3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.20, 3.22, 3.23 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.14.3* ТР | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | 31.00/36.057 | Долговечность деревянных стульев |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.14.4* | Доски классные | 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 20064-86 п.3.17, 3.18 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.14.4* ТР | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | 31.00/36.057 | Долговечность поворотных опор и опор качения |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.14.5* ТР |  | 31.00/26.095 | Устойчивость (экспериментальный метод) |  | ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88) |  |  |  |  |
| 6.14.6* ТР |  |  | Статическая прочность сиденья |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.1 |  |  |  |  |
| 6.14.7* ТР |  |  | Статическая прочность спинки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.2 |  |  |  |  |
| 6.14.8* ТР |  |  | Статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом направлении |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.14.9* ТР |  |  | Статическая прочность подголовника в боковом направлении |  |  |  |  |  |  |
| 6.14.10* ТР |  |  | Статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.4 |  |  |  |  |
| 6.14.11* ТР |  | 31.00/36.057 | Долговечность (усталость) сидения |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.5 |  |  |  |  |
| 6.14.12* ТР |  |  | Долговечность (усталость) спинки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.6 |  |  |  |  |
| 6.14.13* ТР |  | 31.00/26.095 | Статическая прочность ножек |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.7, 7.8 |  |  |  |  |
| 6.14.14* ТР |  |  | Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.9 |  |  |  |  |
| 6.14.15* ТР |  |  | Ударная прочность сиденья |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.10 |  |  |  |  |
| 6.14.16* ТР |  |  | Ударная прочность спинки и подлокотника |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.11, 7.12 |  |  |  |  |
| 6.14.17* ТР |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.13 |  |  |  |  |
| 6.15.1* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.1* ТР | Стулья детские | 31.09/29.061, 31.00/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.2* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.121 | Прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.2* ТР | Стулья детские | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23381-2022 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.3* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.3* ТР | Стулья детские | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Прочность каркаса трансформируемых стульев |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.4* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.121 | Прочность клеевых соединений на неравномерный отрыв облицовочных материалов |  | ГОСТ 15867-79 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.4* ТР | Стулья детские | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Прочность стола и подножки трансформируемого стула |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.5* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.121 | Прочность клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной |  | ГОСТ 25885-83 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.5* ТР | Стулья детские | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.6* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.061 | Отклонение от номинальных размеров деталей |  | СТБ 1074-2009 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.6* ТР | Стулья детские | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.7* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.061 | Отклонение от перпендикулярности сторон деталей |  | СТБ 1074-2009 п.6.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.7* ТР | Стулья детские | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Статическая прочность сиденья |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.8* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.121 | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 33094-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.8* ТР | Стулья детские | 31.09/36.057, 31.00/36.057 | Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции |  | ГОСТ 23381-2022 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.9* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.061 | Параметры шероховатости (для изделий, выпускаемых без отделочного покрытия) |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.9* ТР | Стулья детские | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23381-2022 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.15.10* | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/11.116 | Качество лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 24404-80 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.15.11* |  |  | Качество антисептирования |  | СТБ 1074-2009 п.6.11 |  |  |  |  |
| 6.15.12* |  | 16.10/29.121 | Прочность склеивания облицовочного покрытия |  | СТБ 1074-2009 п.6.13 |  |  |  |  |
| 6.16.1* | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий | 31.00/29.061 | Покоробленность полотен, дверок, боковых стенок, полок и деталей |  | СТБ 1423-2003 п.4.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.16.1* ТР | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность сиденья |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.16.2* | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий | 31.00/35.060 | Влажность деревянных деталей шкафов и антресолей |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.16.2* ТР | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность спинки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.16.3* | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий | 31.00/29.121 | Прочность склеивания облицовки с рамкой щитового полотна на отрыв |  | ГОСТ 25885-83 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.16.3* ТР | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность подлокотников |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.16.4* | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий | 31.00/29.121 | Сопротивление отслаиванию ПВХ плёнки от основы |  | ГОСТ 24944-81 п.4.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.16.5* |  |  | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 33094-2014 |  |  |  |  |
| 6.16.6* |  | 31.00/29.061 | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов шкафов и антресолей |  | СТБ 1423-2003 п.4.2 |  |  |  |  |
| 6.17.1* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/29.061 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы |  | ГОСТ 26433.1-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.17.1* ТР | Стулья ученические | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.17.2* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/36.100 | Надежность |  | СТБ 940-2004 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.17.2* ТР | Стулья ученические | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 23381-2022 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.17.3* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна дверей |  | СТБ 940-2004 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.17.3* ТР | Стулья ученические | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.17.4* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна дверей |  | СТБ 940-2004 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.17.4* ТР | Стулья ученические | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления накладной спинки стула к каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.17.5* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/26.095 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания и закрывания полотна |  | СТБ 1456-2004 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.17.5* ТР | Стулья ученические | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Статическая прочность сиденья стула на металлическом каркасе |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.17.6* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/29.121 | Прочность угловых соединений |  | СТБ 939-2013 п.8.10.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.17.6* ТР | Стулья ученические | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность деревянных стульев |  | ГОСТ 23381-2022 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.17.7* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.17.7* ТР | Стулья ученические | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23381-2022 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.17.8* | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.17.9* |  |  | Прочность клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной |  | ГОСТ 25885-83 |  |  |  |  |
| 6.17.10* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 27325-87 |  |  |  |  |
| 6.17.11* |  | 16.23/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.17.12* |  | 16.23/29.061 | Параметры шероховатости (для изделий, выпускаемых без отделочного покрытия) |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  |  |  |  |
| 6.17.13* |  | 16.23/26.095 | Сопротивление взлому |  | ГОСТ 30109-94 |  |  |  |  |
| 6.18.1* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/29.061 | Номинальные размеры, покоробленность, плоскостность, перпендикулярность и прямолинейность элементов и провесов |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004; СТБ 939-2013 п.8.12 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.1* ТР | Кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами |  | ГОСТ 17340-87 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.18.2* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/11.116 | Наличие пороков и дефектов обработки древесины |  | СТБ 939-2013 п.8.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.2* ТР | Кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления опорных элементов к царгам |  | ГОСТ 17340-87 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.18.3* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.3* ТР | Кровати | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность конструкции |  | ГОСТ 17340-87 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.18.4* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/29.121 | Прочность угловых соединений |  | СТБ 939-2013 п.8.10.3, 8.10.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.4* ТР | Кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Ударная прочность оснований |  | ГОСТ 17340-87 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.18.5* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.5* ТР | Кровати | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность царг |  | ГОСТ 17340-87 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.18.6* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.6* ТР | Кровати | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность гибких и эластичных оснований |  | ГОСТ 17340-87 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.18.7* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/36.100 | Надежность |  | СТБ 940-2004 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.7* ТР | Кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Усилие трансформации встроенных кроватей |  | ГОСТ 17340-87 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.18.8* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.8* ТР | Кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность встроенных кроватей при падении |  | ГОСТ 17340-87 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.18.9* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.18.10* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 |  |  |  |  |
| 6.18.11* |  |  | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки |  | СТБ 940-2004 п.11 |  |  |  |  |
| 6.18.12* |  | 16.23/36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки |  | СТБ 940-2004 п.12 |  |  |  |  |
| 6.18.13* |  | 16.23/26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки |  | СТБ 940-2004 п.13 |  |  |  |  |
| 6.18.14* |  | 16.23/29.061 | Параметры шероховатости (для изделий, выпускаемых без отделочного покрытия) |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  |  |  |  |
| 6.19.1* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/29.061 | Отклонения геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.19.1* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 30210-94 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.19.2* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/36.100 | Надежность |  | СТБ 940-2004 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.19.2* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность ограждения верхнего яруса |  | ГОСТ 30210-94 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.19.3* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.19.3* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления верхнего яруса |  | ГОСТ 30210-94 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.19.4* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.19.4* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность конструкции |  | ГОСТ 30210-94 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.19.5* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.19.5* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность основания |  | ГОСТ 30210-94 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.19.6* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки |  | СТБ 940-2004 п.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.19.6* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Статическая прочность крепления лестницы |  | ГОСТ 30210-94 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.19.7* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки |  | СТБ 940-2004 п.12 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.19.7* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность каждой ступени лестницы |  | ГОСТ 30210-94 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.19.8* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | СТБ 940-2004 п.13 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.19.8* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.09/11.116 | Исполнение |  | ГОСТ 30210-94 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.19.9* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность основания |  | ГОСТ 30210-94 п.10 |  |  |  |  |
| 6.20.1* | Окна, двери и ворота | 16.23/29.061, 25.12/29.061 | Определение линейных размеров |  | СТБ 1457-2004 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.20.1* ТР | Кровати, тип I | 31.09/29.061, 31.01/29.061, 31.00/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 28777-2016 п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.20.2* | Окна, двери и ворота | 16.23/29.061, 25.12/29.061 | Определение отклонений от прямолинейности сторон |  | СТБ 1457-2004 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.20.2* ТР | Кровати, тип I | 31.09/26.095, 31.01/26.095, 31.00/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28777-2016 п.12 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.20.3* | Окна, двери и ворота | 16.23/29.061, 25.12/29.061 | Определение отклонений от плоскостности сторон |  | СТБ 1457-2004 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.20.3* ТР | Кровати, тип I | 31.09/26.095, 31.01/26.095, 31.00/26.095 | Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой |  | ГОСТ 28777-2016 п.6.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.20.4* | Окна, двери и ворота | 16.23/29.061, 25.12/29.061 | Определение отклонений от перпендикулярности сторон |  | СТБ 1457-2004 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.20.4* ТР | Кровати, тип I | 31.09/26.095, 31.01/26.095, 31.00/26.095 | Прочность стоек при испытании на изгиб |  | ГОСТ 28777-2016 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.20.5* | Окна, двери и ворота | 16.23/29.061, 25.12/29.061 | Определение зазоров |  | СТБ 1457-2004 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.20.5* ТР | Кровати, тип I | 31.09/36.057, 31.01/36.057, 31.00/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 28777-2016 п.11.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.20.6* ТР |  | 31.09/26.095, 31.01/26.095, 31.00/26.095 | Прочность основания в каждой испытываемой точке |  | ГОСТ 28777-2016 п.8 |  |  |  |  |
| 6.20.7* ТР |  |  | Прочность каркаса под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 28777-2016 п.11.1 |  |  |  |  |
| 6.20.8* ТР |  |  | Прочность блокирующего механизма складных кроватей |  | ГОСТ 28777-2016 п.13 |  |  |  |  |
| 6.21.1* | Паркет штучный, массивный. Щиты паркетные | 16.22/29.061 | Предельные отклонения от номинальных размеров |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.1-2020 п.7.1; ГОСТ 862.4-2020 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.21.1* ТР | Кровати, тип II | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 28777-2016 п.11.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.21.2* | Паркет штучный, массивный. Щиты паркетные | 16.22/29.061 | Отклонение от параллельности пластей и кромок |  | ГОСТ 26433.1-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.21.2* ТР | Кровати, тип II | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность основания в каждой испытываемой точке |  | ГОСТ 28777-2016 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.21.3* | Паркет штучный, массивный. Щиты паркетные | 16.22/29.061 | Отклонение от перпендикулярности смежных кромок |  | ГОСТ 26433.1-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.21.3* ТР | Кровати, тип II | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность царг |  | ГОСТ 28777-2016 п.15 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.21.4* | Паркет штучный, массивный. Щиты паркетные | 16.22/29.061 | Отклонение от плоскостности, прямолинейности |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.1-2020 п.7.3; ГОСТ 862.4-2020 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.21.4* ТР | Кровати, тип II | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры |  | ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 28777-2016 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.21.5* | Паркет штучный, массивный. Щиты паркетные | 16.22/11.116 | Внешний вид (пороки древесины) |  | ГОСТ 2140-81 п.4; ГОСТ 862.1-2020 п.7.5; ГОСТ 862.4-2020 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.21.6* |  | 16.22/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.21.7* |  | 16.22/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  |  |  |  |
| 6.21.8* |  |  | Толщина лакового покрытия |  | ГОСТ 33094-2014 |  |  |  |  |
| 6.21.9* |  | 16.22/11.116 | Внешний вид лакового покрытия |  | ГОСТ 24404-80 |  |  |  |  |
| 6.21.10* |  | 16.22/29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |  |  |
| 6.21.11* |  |  | Прочность клеевого соединения на отрыв |  | ГОСТ 862.3-2020 п.7.11 |  |  |  |  |
| 6.21.12* |  |  | Прочность клеевого соединения на скалывание |  | ГОСТ 9624-2009 |  |  |  |  |
| 6.21.13* |  | 16.22/26.095 | Стойкость покрытий к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |  |  |  |  |
| 6.21.14* |  | 16.22/29.061 | Угол наклона годичных слоев на торце планки, наклон волокон |  | ГОСТ 2140-81 п.4; ГОСТ 862.1-2020 п.7.4; ГОСТ 862.4-2020 п.7.4 |  |  |  |  |
| 6.22.1* | Паркет мозаичный | 16.22/29.061 | Отклонение от формы планок: параллельности пластей; перпендикулярности кромки и торца |  | СТБ 2120-2010 п.7.1, 7.2, 7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.22.1* ТР | Мягкие элементы мебели | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность пружинных мягких элементов |  | ГОСТ 14314-94 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.22.2* | Паркет мозаичный | 16.22/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.22.2* ТР | Мягкие элементы мебели | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Остаточная деформация бесружинных мягких элементов |  | ГОСТ 19918.3-79 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.22.3* | Паркет мозаичный | 16.22/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.22.3* ТР | Мягкие элементы мебели | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.22.4* ТР |  | 31.00/25.047, 31.01/25.047, 31.03/25.047, 31.09/25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ EN 1021-1-2016; ГОСТ EN 1021-2-2016; ГОСТ Р 53294-2009 п.4, 5 |  |  |  |  |
| 6.23.1* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/29.061 | Отклонение от формы: - параллельности пластей; - перпендикулярности смежных кромок; - прямолинейности паркетной доски |  | ГОСТ 862.3-2020 п.7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.1* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 19120-93 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.23.2* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 862.3-2020 п.7.1, 7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.2* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Статическая прочность навесных боковин |  | ГОСТ 19120-93 п.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.23.3* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.3* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях |  | ГОСТ 19120-93 п.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.23.4* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.4; ГОСТ 862.3-2020 п.7.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.4* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей |  | ГОСТ 19120-93 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.23.5* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.5* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 19120-93 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.23.6* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/29.121 | Прочность клеевого соединения планок на отрыв |  | ГОСТ 862.3-2020 п.7.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.6* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Ударная прочность сиденья или спального места |  | ГОСТ 19120-93 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.23.7* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/29.061 | Толщина лакового покрытия |  | ГОСТ 33094-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.7* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Усилие трансформации спальных мест дивана-кровати (или его секций) |  | ГОСТ 19120-93 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.23.8* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.8* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность каркаса при падении |  | ГОСТ 19120-93 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.23.9* | Доски паркетные, паркет многослойный | 16.22/29.061 | Зазоры между паркетными ламелями |  | ГОСТ 862.3-2020 п.7.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.23.10* |  | 16.22/26.095 | Стойкость покрытий к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |  |  |  |  |
| 6.23.11* |  | 16.22/29.061 | Угол наклона годичных слоев на торце планки, наклон волокон |  | ГОСТ 2140-81 п.4; ГОСТ 862.3-2020 п.7.5 |  |  |  |  |
| 6.24.1* | Фанера, заготовка клееные | 16.21/29.061 | Размеры и слойность |  | EN 324-1:1993; EN 325:2012; ГОСТ 3916.1-2018 п.7.2, 7.3; ГОСТ 3916.2-2018 п.7.2, 7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.24.1* ТР | Кресла-качалки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 19120-93 п.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.24.2* | Фанера, заготовка клееные | 16.21/11.116 | Пороки древесины и внешний вид |  | ГОСТ 3916.1-2018 п.4.1.2-4.1.3; ГОСТ 3916.2-2018 п.4.1.2-4.1.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.24.2* ТР | Кресла-качалки | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность при горизонтальном нагружении боковин |  | ГОСТ 19120-93 п.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.24.3* | Фанера, заготовка клееные | 16.21/29.121 | Предел прочности: при скалывании по клеевому слою; при растяжении; при сжатии; при статическом изгибе |  | ГОСТ 9622-2016; ГОСТ 9623-87; ГОСТ 9624-2009; ГОСТ 9625-2013 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.24.3* ТР | Кресла-качалки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 19120-93 п.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.24.4* | Фанера, заготовка клееные | 16.21/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 9621-72 п.3.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.24.5* |  | 16.21/29.061 | Косина |  | ГОСТ 30427-96 п.4.13 |  |  |  |  |
| 6.24.6* |  | 16.21/08.156 | Содержание формальдегида |  | ГОСТ 27678-2014 |  |  |  |  |
| 6.24.7* |  | 16.21/29.121 | Прочность на изгиб |  | EN 310:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.24.8* |  |  | Прочность на изгиб (модуль эластичности) |  |  |  |  |  |  |
| 6.24.9* |  |  | Качество склеивания |  | СТБ ЕН 314-1-2004 |  |  |  |  |
| 6.24.10* |  | 16.21/08.156 | Выделение формальдегида |  | EN 326-1:1994; ГОСТ 30255-2014; СТБ EN 717-1-2008 |  |  |  |  |
| 6.24.11* |  |  | Содержание формальдегида |  | EN ISO 12460-5:2015 .; ISO 12460-5:2015 |  |  |  |  |
| 6.24.12* |  | 16.21/29.119 | Характеристики пожароопасности |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.8; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.8 |  |  |  |  |
| 6.24.13* |  |  | Проницаемость для водяного пара |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.9; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.9 |  |  |  |  |
| 6.24.14* |  |  | Звукоизоляция |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.10; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.10 |  |  |  |  |
| 6.24.15* |  |  | Звукопоглощение |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.11; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.11 |  |  |  |  |
| 6.24.16* |  | 16.21/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.12; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.12 |  |  |  |  |
| 6.24.17* |  | 16.21/29.121 | Прочность на изгиб и жесткость при изгибе |  | EN 789:2004 |  |  |  |  |
| 6.24.18* |  |  | Сопротивление удару |  | EN 1195:1997 |  |  |  |  |
| 6.24.19* |  |  | Твердость и жесткость под точечной нагрузкой |  |  |  |  |  |  |
| 6.24.20* |  | 16.21/26.095 | Механическая прочность |  | EN 1156:2013; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.24.21* |  | 16.21/29.119 | Биологическая долговечность |  | СТБ EN 335-3-2009 |  |  |  |  |
| 6.24.22* |  | 16.21/35.060 | Влажность |  | EN 322:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.24.23* |  | 16.21/29.119 | Объемная плотность |  | EN 323:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.24.24* |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 |  |  |  |  |
| 6.24.25* |  | 16.21/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 9621-72 п.3.2 |  |  |  |  |
| 6.24.26* |  | 16.21/29.121 | Прочность приклеивания облицовочного материала до 0,4мм |  | СТБ 1348-2009 п.9.10 |  |  |  |  |
| 6.25.1* | Плиты древесно-стружечные | 16.21/29.061 | Линейные размеры |  | EN 324-1:1993; EN 325:2012; ГОСТ 27680-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.25.1* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость одиночных и нестационарных секционных кресел |  | ГОСТ 26003-2016 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.25.2* | Плиты древесно-стружечные | 16.21/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.1; ГОСТ 10634-88 п.3.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.25.2* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность каркаса кресла с откидными сиденьями |  | ГОСТ 26003-2016 п.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.25.3* | Плиты древесно-стружечные | 16.21/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.2; ГОСТ 10634-88 п.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.25.3* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Статическая прочность крепления элементов кресел |  | ГОСТ 26003-2016 п.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.25.4* | Плиты древесно-стружечные | 16.21/29.061 | Разбухание по толщине |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.3; ГОСТ 10634-88 п.3.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.25.4* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Смещения ряда стульев |  | ГОСТ 26003-2016 п.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.25.5* | Плиты древесно-стружечные | 16.21/29.121 | Прочность при изгибе, модуль упругости |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.4; ГОСТ 10635-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.25.5* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность соединительных элементов |  | ГОСТ 26003-2016 п.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.25.6* | Плиты древесно-стружечные | 16.21/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-2021 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.25.7* |  | 16.21/29.121 | Прочность при растяжении перпендикулярно пласти плиты |  | ГОСТ 10633-2018; ГОСТ 10636-2018 |  |  |  |  |
| 6.25.8* |  |  | Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов |  | EN 320:2011; ГОСТ 10637-2019 |  |  |  |  |
| 6.25.9* |  | 16.21/08.156 | Содержание формальдегида |  | ГОСТ 27678-2014 |  |  |  |  |
| 6.25.10* |  | 16.21/29.121 | Сопротивление нормальному отрыву покрытия |  | ГОСТ 23234-2009 |  |  |  |  |
| 6.25.11* |  | 16.21/29.061 | Размеры дефектов покрытия, глубина вмятин |  | СТБ 1348-2009 п.9.12 |  |  |  |  |
| 6.25.12* |  | 16.21/29.143 | Твердость защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 27326-87 метод 1 |  |  |  |  |
| 6.25.13* |  | 16.21/29.121 | Прочность поверхности на отрыв |  | EN 311:2002 |  |  |  |  |
| 6.25.14* |  |  | Прочность на изгиб (модуль упругости при изгибе; модуль эластичности при изгибе) |  | EN 310:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.25.15* |  |  | Прочность на поперечное растяжение |  | EN 319:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.25.16* |  | 16.21/35.060 | Влажность |  | EN 322:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.25.17* |  | 16.21/29.119 | Объемная плотность |  | EN 323:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.25.18* |  | 16.21/08.156 | Выделение формальдегида |  | EN 326-1:1994; EN 717-1:2004; ГОСТ 30255-2014; СТБ EN 717-1-2008 |  |  |  |  |
| 6.25.19* |  |  | Содержание формальдегида |  | EN ISO 12460-5:2015 .; ISO 12460-5:2015 |  |  |  |  |
| 6.25.20* |  | 16.21/29.061 | Набухание по толщине |  | EN 317:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.25.21* |  | 16.21/26.095 | Прочность (влагостойкость) |  | EN 1087-1:1995; EN 326-1:1994; ГОСТ 32399-2013 Приложение Б |  |  |  |  |
| 6.25.22* |  | 16.21/29.143 | Твердость |  | ГОСТ 11843-76 |  |  |  |  |
| 6.25.23* |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 |  |  |  |  |
| 6.25.24* |  | 16.21/29.121 | Прочность приклеивания облицовочного материала до 0,4мм |  | СТБ 1348-2009 п.9.10 |  |  |  |  |
| 6.25.25* |  |  | Прочность клеевых соединений на неравномерный отрыв облицовочных материалов |  | ГОСТ 15867-79 |  |  |  |  |
| 6.25.26* |  | 16.21/11.116 | Внешний вид, дефекты поверхности |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.1; ГОСТ 32567-2013 п.8.8, 8.9; СТБ 1348-2009 п.9.11 |  |  |  |  |
| 6.25.27* |  | 16.21/26.095 | Стойкость покрытий к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 п.4.2; ГОСТ 32289-2013 п.7.19; СТБ 1348-2009 п.9.16 |  |  |  |  |
| 6.25.28* |  | 16.21/26.045 | Стойкость поверхности к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |  |  |  |  |
| 6.25.29* |  | 16.21/29.061 | Контактная теплостойкость |  | ГОСТ 28067-89 |  |  |  |  |
| 6.26.1* | Плиты древесноволокнистые | 16.21/29.061 | Геометрические размеры, отклонения формы |  | EN 324-1:1993; EN 325:2012; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 27680-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.26.1* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб штанги вешал для одежды |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.26.2* | Плиты древесноволокнистые | 16.21/29.061 | Водопоглощение |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.26.2* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб горизонтальных несущих элементов |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.26.3* | Плиты древесноволокнистые | 16.21/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.26.3* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Отклонение от вертикали стоек в горках |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.26.4* | Плиты древесноволокнистые | 16.21/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.26.4* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.2, 7.15.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.26.5* | Плиты древесноволокнистые | 16.21/29.061 | Разбухание по толщине |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.26.5* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность полки под установку кассового аппарата |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.26.6* | Плиты древесноволокнистые | 16.21/29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.26.6* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность штанги вешал для одежды |  | ГОСТ 26756-2016 п.7.15.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.26.7* | Плиты древесноволокнистые | 16.21/29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти |  | ГОСТ 10636-2018 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.26.8* |  |  | Качество поверхности |  | ГОСТ 4598-2018 п.7.9-7.11 |  |  |  |  |
| 6.26.9* |  |  | Прочность на изгиб |  | EN 310:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.26.10* |  |  | Прочность на изгиб (модуль упругости при изгибе; модуль эластичности при изгибе) |  | EN 310:1993; EN 326-1:1994; ГОСТ 10635-88 |  |  |  |  |
| 6.26.11* |  |  | Прочность на поперечное растяжение |  | EN 319:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.26.12* |  | 16.21/29.061 | Прочность (набухание по толщине) |  | EN 317:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.26.13* |  | 16.21/26.095 | Прочность (влагостойкость) |  | EN 1087-1:1995; EN 326-1:1994; ГОСТ 32274-2021 Приложение Б |  |  |  |  |
| 6.26.14* |  | 16.21/08.156 | Выделение формальдегида |  | EN 326-1:1994; ГОСТ 30255-2014; СТБ EN 717-1-2008 |  |  |  |  |
| 6.26.15* |  | 16.21/29.119 | Характеристики пожароопасности |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.8; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.8 |  |  |  |  |
| 6.26.16* |  |  | Проницаемость для водяного пара |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.9; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.9 |  |  |  |  |
| 6.26.17* |  |  | Звукоизоляция |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.10; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.10 |  |  |  |  |
| 6.26.18* |  |  | Звукопоглощение |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.11; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.11 |  |  |  |  |
| 6.26.19* |  | 16.21/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ EN 13986-2013 п.5.12; СТБ ЕН 13986-2004 п.5.12 |  |  |  |  |
| 6.26.20* |  | 16.21/29.121 | Прочность и жесткость для использования в качестве несущих конструкций |  | EN 789:2004; СТБ EN 1058-2009; СТБ EN 12369-1-2009 п.5.4 |  |  |  |  |
| 6.26.21* |  |  | Сопротивление удару |  | EN 1195:1997 |  |  |  |  |
| 6.26.22* |  |  | Твердость и жесткость под точечной нагрузкой |  |  |  |  |  |  |
| 6.26.23* |  | 16.21/26.095 | Механическая прочность |  | EN 1156:2013; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.26.24* |  | 16.21/29.119 | Биологическая долговечность |  | СТБ EN 335-3-2009 |  |  |  |  |
| 6.26.25* |  | 16.21/35.060 | Влажность |  | EN 322:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.26.26* |  | 16.21/29.119 | Объемная плотность |  | EN 323:1993; EN 326-1:1994 |  |  |  |  |
| 6.26.27* |  | 16.21/29.121 | Сопротивление извлечению шурупов вдоль оси |  | EN 320:2011 |  |  |  |  |
| 6.26.28* |  | 16.21/29.061 | Разбухание по толщине после циклического теста |  | EN 317:1993; EN 321:2001 |  |  |  |  |
| 6.26.29* |  | 16.21/26.095 | Прочность на поперечное растяжение после циклического теста |  | EN 319:1993; EN 321:2001 |  |  |  |  |
| 6.26.30* |  | 16.21/08.156 | Содержание формальдегида |  | EN ISO 12460-5:2015 .; ISO 12460-5:2015; ГОСТ 27678-2014 |  |  |  |  |
| 6.26.31* |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 |  |  |  |  |
| 6.26.32* |  | 16.21/29.145 | Коэффициент теплопроводности |  | ГОСТ 7076-99 |  |  |  |  |
| 6.26.33* |  | 16.21/29.121 | Сопротивление нормальному отрыву покрытия |  | ГОСТ 23234-2009 |  |  |  |  |
| 6.26.34* |  | 16.21/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-2021 |  |  |  |  |
| 6.26.35* |  | 16.21/29.121 | Условная адгезия покрытия к плите основе |  | ГОСТ 32687-2021 Приложение Д |  |  |  |  |
| 6.26.36* |  | 16.21/29.143 | Твердость защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 27326-87 метод 1 |  |  |  |  |
| 6.26.37* |  | 16.21/26.095 | Стойкость покрытий к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |  |  |  |  |
| 6.26.38* |  | 16.21/26.045 | Стойкость покрытия к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |  |  |  |  |
| 6.26.39* |  | 16.21/29.121 | Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов |  | ГОСТ 10637-2019 |  |  |  |  |
| 6.27.1* | Плиты костровые и древесно-костровые | 16.29/29.061 | Отклонение от номинальных размеров |  | ГОСТ 27680-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.27.1* ТР | Мебель для книготорговых помещений | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания ящика |  | ГОСТ 23190-2018 п.8.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.27.2* | Плиты костровые и древесно-костровые | 16.29/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.2; ГОСТ 10634-88 п.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.27.2* ТР | Мебель для книготорговых помещений | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 23190-2018 п.8.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.27.3* | Плиты костровые и древесно-костровые | 16.29/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.1; ГОСТ 10634-88 п.3.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.27.3* ТР | Мебель для книготорговых помещений | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прочность полок |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8; ГОСТ 23190-2018 п.8.9; ГОСТ 23508-2018 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.27.4* | Плиты костровые и древесно-костровые | 16.29/29.061 | Разбухание по толщине |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.3; ГОСТ 10634-88 п.3.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.27.4* ТР | Мебель для книготорговых помещений | 31.01/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб полок |  | ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8; ГОСТ 23190-2018 п.8.9; ГОСТ 23508-2018 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.27.5* | Плиты костровые и древесно-костровые | 16.29/29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 10633-2018 п.5.4; ГОСТ 10635-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.27.6* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти |  | ГОСТ 10636-2018 |  |  |  |  |
| 6.27.7* |  |  | Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов |  | ГОСТ 10637-2019 |  |  |  |  |
| 6.27.8* |  | 16.29/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-80 |  |  |  |  |
| 6.27.9* |  | 16.29/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 10632-2014 п.7.13; СТБ 1116-98 п.4.2.3 |  |  |  |  |
| 6.27.10* |  | 16.29/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 |  |  |  |  |
| 6.27.11* |  | 16.29/08.156 | Содержание формальдегида |  | ГОСТ 27678-2014 |  |  |  |  |
| 6.28.1* | Петли мебельные | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.28.1* ТР | Мебель | 31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.03/26.045, 31.09/26.045 | Стойкость поверхности: |  |  |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.28.2* | Петли мебельные | 25.72/26.095 | Усилие открывания |  | СТБ 1157-99 п.8.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.28.2* ТР | Мебель | 31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.03/26.045, 31.09/26.045 | к влажной дезинфекции |  | ГОСТ 16143-81; ГОСТ 27627-88; ГОСТ ISO 4211-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.28.3* | Петли мебельные | 25.72/26.095 | Прочность |  | ГОСТ EN 15570-2012 п.6.2, 6.3; СТБ 1157-99 п.8.2, 8.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.28.3* ТР | Мебель | 31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.03/26.045, 31.09/26.045 | к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.28.4* | Петли мебельные | 25.72/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ EN 15570-2012 п.6.3; СТБ 1157-99 п.8.2, 8.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.28.4* ТР | Мебель | 31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.03/26.045, 31.09/26.045 | к воздействию холодных жидкостей |  | ГОСТ ISO 4211-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.28.5* ТР |  |  | к воздействию влажного тепла |  | ГОСТ ISO 4211-2-2012 |  |  |  |  |
| 6.28.6* ТР |  |  | к воздействию сухого тепла |  | ГОСТ ISO 4211-3-2012 |  |  |  |  |
| 6.28.7* ТР |  | 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 |  |  |  |  |
| 6.28.8* ТР |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Применяемые материалы, исполнение |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.2; ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |  |  |  |  |
| 6.28.9* ТР |  |  | Требования к фурнитуре, трансформация изделия, наличие защитного покрытия |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5; ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.28.10* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления подсадной ножки |  | ГОСТ 19194-73 |  |  |  |  |
| 6.28.11* ТР |  | 31.00/Б99, 31.01/Б99, 31.02/Б99, 31.03/Б99, 31.09/Б99 | Летучие химические вещества, выделяющиеся при эксплуатации мебели в воздух помещений: |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.12* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.28.13* ТР |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 |  |  |  |  |
| 6.28.14* ТР |  |  | Ангидрид фосфорный |  | ГОСТ 34039-2016 |  |  |  |  |
| 6.28.15* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Бутилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.28.16* ТР |  |  | Винилацетат |  | МВИ.МН 2101-2004; ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.28.17* ТР |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 |  |  |  |  |
| 6.28.18* ТР |  | 31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.02/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159 | Гексаметилендиамин |  | МВИ.МН 3121-2009 |  |  |  |  |
| 6.28.19* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 2057-2004 |  |  |  |  |
| 6.28.20* ТР |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |  |  |  |  |
| 6.28.21* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 2057-2004 |  |  |  |  |
| 6.28.22* ТР |  |  | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.28.23* ТР |  |  | Ксилол |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.24* ТР |  |  | Метилметакрилат |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.25* ТР |  |  | Стирол |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.26* ТР |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Специфический запах |  | МУ 2.1.2.1829-04 |  |  |  |  |
| 6.28.27* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Спирт бутиловый (бутанол) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.28.28* ТР |  |  | Спирт изопропиловый (пропанол-2) |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.29* ТР |  |  | Спирт метиловый |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 2056-2004 |  |  |  |  |
| 6.28.30* ТР |  |  | Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.28.31* ТР |  | 31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.02/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159 | Толуилендиизоционат |  | МВИ.МН 3123-2009 |  |  |  |  |
| 6.28.32* ТР |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014 |  |  |  |  |
| 6.28.33* ТР |  |  | Фенол |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.34* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Фталиевый ангидрид |  | МВИ.МН 2057-2004 |  |  |  |  |
| 6.28.35* ТР |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |  |  |  |  |
| 6.28.36* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.28.37* ТР |  |  | Этилацетат |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.38* ТР |  |  | Этиленгликоль |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.39* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Требования к стеклоизделиям |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.9, 9.10; ГОСТ 33002-2014; ГОСТ 6799-2005 П.7.9 |  |  |  |  |
| 6.28.40* ТР |  |  | Сопротивление удару защитных покрытий |  | ГОСТ ISO 4211-4-2012 |  |  |  |  |
| 6.29.1* | Секретерные петли | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.29.1* ТР | Мебель, используемая на открытом воздухе | 31.00/11.116, 31.09/11.116 | Исполнение, безопасность конструкции |  | ГОСТ EN 581-1-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.29.2* | Секретерные петли | 25.72/26.095 | Статическая прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.29.3* |  |  | Динамическая прочность |  |  |  |  |  |  |
| 6.29.4* |  | 25.72/36.057 | Долговечность |  |  |  |  |  |  |
| 6.30.1* | Механизмы раздвижения дверей | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.30.1* ТР | Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Испытание статическим нагружением поверхности сиденья и спинки |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.30.2* | Механизмы раздвижения дверей | 25.72/26.095 | Усилие открывания |  | СТБ 1157-99 п.8.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.30.2* ТР | Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.30.3* | Механизмы раздвижения дверей | 25.72/36.057 | Долговечность |  | СТБ 1157-99 п.8.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.30.3* ТР | Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Статические испытания подставки для ног в высоких стульях |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.30.4* | Механизмы раздвижения дверей | 25.72/26.095 | Испытания на перегрузку |  | ГОСТ EN 15706-2012 п.6.2, 7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.30.4* ТР | Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Испытание подлокотников на сопротивление направленной вниз статической нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.30.5* | Механизмы раздвижения дверей | 25.72/26.095 | Функциональные испытания |  | ГОСТ EN 15706-2012 п.6.3, 7.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.30.5* ТР | Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Испытание сиденья и спинки на сопротивление при длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.30.6* ТР |  |  | Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10 |  |  |  |  |
| 6.30.7* ТР |  |  | Испытание ножек на сопротивление направленной вперед статической нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.12 |  |  |  |  |
| 6.30.8* ТР |  |  | Испытание ножек на сопротивление боковой статической нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.13 |  |  |  |  |
| 6.30.9* ТР |  |  | Испытание сиденья на удар |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15 |  |  |  |  |
| 6.30.10* ТР |  |  | Испытание механизма регулирования положения спинки на сопротивление длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.4.3; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение А |  |  |  |  |
| 6.30.11* ТР |  |  | Устойчивость |  | ГОСТ EN 1022-2013 п.6,7; ГОСТ EN 1022-2023 п.7, 8 |  |  |  |  |
| 6.31.1* | Мебельные роликовые и шариковые направляющие | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.31.1* ТР | Кушетки, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Испытание статическим нагружением поверхности сиденья и спинки |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.31.2* | Мебельные роликовые и шариковые направляющие | 25.72/26.095 | Усилие выдвигания |  | СТБ 1157-99 п.8.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.31.2* ТР | Кушетки, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.31.3* | Мебельные роликовые и шариковые направляющие | 25.72/26.095 | Прочность |  | ГОСТ EN 15338-2012 п.6.2, 6.3; СТБ 1157-99 п.8.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.31.3* ТР | Кушетки, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Испытание на долговечность устройства для регулирования спинки |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.3, приложение А |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.31.4* | Мебельные роликовые и шариковые направляющие | 25.72/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ EN 15338-2012 п.6.3; СТБ 1157-99 п.8.8 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.31.4* ТР | Кушетки, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095 | Статические испытания подлокотников опускаемых вниз |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.31.5* ТР |  |  | Испытание подлокотников на долговечность |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10 |  |  |  |  |
| 6.31.6* ТР |  |  | Испытание сиденья на удар |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.6 |  |  |  |  |
| 6.31.7* ТР |  |  | Испытания на поднятие |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.7 |  |  |  |  |
| 6.31.8* ТР |  |  | Испытания на боковую устойчивость |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.3.1.1 |  |  |  |  |
| 6.31.9* ТР |  |  | Устойчивость в продольном направлении |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.3.1.2 |  |  |  |  |
| 6.32.1* | Мебельные замки с ключами | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.32.1* ТР | Столы, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095 | Устойчивость под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.32.2* | Мебельные замки с ключами | 25.72/26.095 | Работоспособность |  | СТБ 1157-99 п.8.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.32.2* ТР | Столы, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095 | Устойчивость столов, опору которых используют как держатель зонта от солнца |  | ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.2.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.32.3* | Мебельные замки с ключами | 25.72/26.095 | Прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.32.3* ТР | Столы, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095 | Вертикальное статическое нагружение столешницы |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.3; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.3.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.32.4* | Мебельные замки с ключами | 25.72/36.057 | Долговечность |  | СТБ 1157-99 п.8.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.32.4* ТР | Столы, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095 | Испытания раздвижных крышек столов под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.3; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.3.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.32.5* | Мебельные замки с ключами | 25.72/36.057 | Прочность и долговечность ключа |  | СТБ 1157-99 п.8.9 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.32.5* ТР | Столы, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095 | Прочность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.4; ГОСТ EN 581-1-2012 п.6.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.33.1* | Мебельные замки с цилиндровым механизмом | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.33.1* ТР | Столы складные и трансформируемые | 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные и габаритные размеры |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.33.2* | Мебельные замки с цилиндровым механизмом | 25.72/26.095 | Работоспособность |  | СТБ 1157-99 п.8.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.33.2* ТР | Столы складные и трансформируемые | 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Применяемые материалы |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.33.3* | Мебельные замки с цилиндровым механизмом | 25.72/26.095 | Прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.33.3* ТР | Столы складные и трансформируемые | 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Внешний вид, наличие защитного и защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.33.4* | Мебельные замки с цилиндровым механизмом | 25.72/36.057 | Долговечность |  | СТБ 1157-99 п.8.10 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.33.4* ТР | Столы складные и трансформируемые | 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Требования к фурнитуре и трансформации изделия |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5; СТБ 1268-2006 п.5.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  | ТР ТС 025/2012 |
| 6.33.5* ТР |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |  |  |  |  |
| 6.33.6* ТР |  |  | Прочность под действием статической нагрузки |  | СТБ 1268-2006 п.5.9 |  |  |  |  |
| 6.33.7* ТР |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | СТБ 1268-2006 п.5.10 |  |  |  |  |
| 6.33.8* ТР |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | СТБ 1268-2006 п.5.11 |  |  |  |  |
| 6.33.9* ТР |  | 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Тяговое усилие столов на опорах качения |  | СТБ 1268-2006 п.5.12 |  |  |  |  |
| 6.33.10* ТР |  | 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность опор качения |  | СТБ 1268-2006 п.5.13 |  |  |  |  |
| 6.34.1* | Кронштейны мебельные | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.34.2* |  | 25.72/26.095 | Самоторможение |  | СТБ 1157-99 п.8.13 |  |  |  |  |
| 6.34.3* |  |  | Статическая прочность |  |  |  |  |  |  |
| 6.34.4* |  |  | Динамическая прочность |  |  |  |  |  |  |
| 6.34.5* |  | 25.72/36.057 | Долговечность |  |  |  |  |  |  |
| 6.35.1* | Механизмы трансформации диван кроватей | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.35.2* |  | 25.72/36.057 | Долговечность |  | СТБ 1157-99 п.8.6 |  |  |  |  |
| 6.36.1* | Полкодержатели, штангодержатели, галстукодержатели | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.36.2* |  | 25.72/26.095 | Прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.14, 8.16, 8.17 |  |  |  |  |
| 6.37.1* | Мебельные опоры качения | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.37.2* |  | 25.72/36.100 | Надежность |  | СТБ 1157-99 п.8.18 |  |  |  |  |
| 6.37.3* |  | 25.72/36.057 | Долговечность |  |  |  |  |  |  |
| 6.38.1* | Мебельные ручки | 22.29/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.38.2* |  | 22.29/26.095 | Прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.19 |  |  |  |  |
| 6.39.1* | Проволочные ёмкости для кухонной и корпусной мебели | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.39.2* |  | 25.72/26.095 | Прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.20 |  |  |  |  |
| 6.40.1* | Мебельные стационарные штанги | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.40.2* |  | 25.72/26.095 | Жесткость |  | СТБ 1157-99 п.8.21 |  |  |  |  |
| 6.41.1* | Мебельные выдвижные штанги | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.41.2* |  | 25.72/26.095 | Прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.22 |  |  |  |  |
| 6.41.3* |  | 25.72/36.057 | Долговечность |  |  |  |  |  |  |
| 6.42.1* | Мебельные магнитные защёлки | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.42.2* |  | 25.72/26.095 | Удерживающее усилие |  | СТБ 1157-99 п.8.11 |  |  |  |  |
| 6.42.3* |  | 25.72/36.057 | Долговечность |  |  |  |  |  |  |
| 6.43.1* | Мебельные задвижки | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.43.2* |  | 25.72/26.095 | Прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.12 |  |  |  |  |
| 6.43.3* |  | 25.72/36.057 | Долговечность |  |  |  |  |  |  |
| 6.44.1* | Зеркало-держатели мебельные | 25.72/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.44.2* |  | 25.72/26.095 | Перегиб |  | СТБ 1157-99 п.8.15 |  |  |  |  |
| 6.45.1* | Крючки мебельные | 22.29/11.116 | Основные характеристики |  | СТБ 1157-99 п.8.1.2-8.1.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.45.2* |  | 22.29/26.095 | Прочность |  | СТБ 1157-99 п.8.23 |  |  |  |  |
| 6.46.1* | Петли ввертные | 25.72/29.121 | Прочность соединения стержней с втулками |  | ГОСТ 5088-2005 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.47.1* | Скобяные и замочные изделия | 25.72/11.116 | Требования к конструкции |  | ГОСТ 538-2014 п.5.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.47.2* |  | 25.72/29.121 | Требования к надежности и прочности |  | ГОСТ 538-2014 п.5.4 |  |  |  |  |
| 6.47.3* |  | 25.72/26.095 | Требования к эксплуатационным усилиям |  | ГОСТ 538-2014 п.5.5 |  |  |  |  |
| 6.47.4* |  | 25.72/11.116 | Требования к внешнему виду и цвету |  | ГОСТ 538-2014 п.5.6 |  |  |  |  |
| 6.47.5* |  |  | Требования к материалам и комплектующим |  | ГОСТ 538-2014 п.5.8 |  |  |  |  |
| 6.47.6* |  |  | Требования к качеству защитно-декоративного покрытия, адгезия покрытия |  | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 538-2014 п.5.7 |  |  |  |  |
| 6.47.7* |  | 25.72/29.061 | Основные размеры |  | ГОСТ 5090-86 п.2; ГОСТ 5091-78 п.2; ГОСТ 538-2014 п.7.2 |  |  |  |  |
| 6.48.1* | Петли стальные для деревянных окон и дверей | 25.72/11.116 | Требования к конструкции |  | ГОСТ 5088-2005 п.7.2, 7.3, 7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.48.2* |  | 25.72/26.095 | Требования к надежности и сопротивлению нагрузкам |  | ГОСТ 5088-2005 п.7.6 |  |  |  |  |
| 6.48.3* |  | 25.72/11.116 | Требования к материалам и комплектующим |  | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 5088-2005 п.7.1 |  |  |  |  |
| 6.49.1* | Плиты пенополистирольные, материалы теплоизоляционные | 22.23/29.061 | Номинальные размеры |  | ГОСТ 17177-94 п.4.1-4.4, 4.9, 4.10; ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) п.5.4-5.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.49.2* |  | 22.23/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 17177-94 п.5 |  |  |  |  |
| 6.49.3* |  | 22.23/29.061 | Правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94 п.6.1-6.4, 6.7 |  |  |  |  |
| 6.49.4* |  | 22.23/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п.7.2 |  |  |  |  |
| 6.49.5* |  | 22.23/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.8 |  |  |  |  |
| 6.49.6* |  | 22.23/26.095 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |  | ГОСТ 17177-94 п.13 |  |  |  |  |
| 6.49.7* |  | 22.23/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 17177-94 п.15 |  |  |  |  |
| 6.49.8* |  | 22.23/26.095 | Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности |  | СТБ 1437-2004 п.7.5 |  |  |  |  |
| 6.49.9* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение за 24 часа |  | ГОСТ 17177-94 п.10; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); СТБ 1437-2004 п.7.6 |  |  |  |  |
| 6.49.10* |  | 22.23/25.047 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004 п.7.8 |  |  |  |  |
| 6.49.11* |  | 22.23/29.061 | Стабильность размеров |  | СТБ EN 1604-2016 |  |  |  |  |
| 6.49.12* |  | 22.23/29.145 | Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25±5) °С |  | СТБ 1618-2006 |  |  |  |  |
| 6.50.1* | Плиты полистирол-бетонные теплоизоляционные | 22.23/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 17177-94 п.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.50.2* |  | 22.23/29.061 | Номинальные размеры |  | ГОСТ 17177-94 п.4 |  |  |  |  |
| 6.50.3* |  |  | Правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94 п.6 |  |  |  |  |
| 6.50.4* |  | 22.23/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п.7.2 |  |  |  |  |
| 6.50.5* |  | 22.23/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.8 |  |  |  |  |
| 6.50.6* |  |  | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |  |  |
| 6.50.7* |  | 22.23/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 17177-94 п.15 |  |  |  |  |
| 6.50.8* |  |  | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 17177-94 п.14 |  |  |  |  |
| 6.51.1* | Пиломатериалы хвойных пород | 16.10/29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ 2427-2015 п.5.5; СТБ EN 1309-1-2010 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.51.2* |  | 16.10/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.4 |  |  |  |  |
| 6.51.3* |  | 16.10/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.51.4* |  | 16.10/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  |  |  |  |
| 6.52.1* | Пиломатериалы лиственных пород | 16.10/29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ 2427-2015 п.5.5; СТБ EN 1309-1-2010 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.52.2* |  | 16.10/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.4 |  |  |  |  |
| 6.52.3* |  | 16.10/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.52.4* |  | 16.10/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  |  |  |  |
| 6.53.1* | Заготовки из древесины хвойных пород | 16.10/29.061 | Номинальные размеры |  | СТБ 2427-2015 п.5.5; СТБ EN 1309-1-2010 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.53.2* |  | 16.10/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.4 |  |  |  |  |
| 6.53.3* |  | 16.10/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.53.4* |  | 16.10/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  |  |  |  |
| 6.53.5* |  | 16.10/29.121 | Прочность боковых клеевых соединений |  | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 25884-83 |  |  |  |  |
| 6.53.6* |  |  | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 |  |  |  |  |
| 6.54.1* | Заготовки из древесины лиственных пород | 16.10/29.061 | Номинальные размеры |  | СТБ 2427-2015 п.5.5; СТБ EN 1309-1-2010 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.54.2* |  | 16.10/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.4 |  |  |  |  |
| 6.54.3* |  | 16.10/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.54.4* |  | 16.10/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  |  |  |  |
| 6.54.5* |  | 16.10/29.121 | Прочность клеевых соединений |  | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 15613.2-77; ГОСТ 15613.3-77; ГОСТ 15613.4-78 |  |  |  |  |
| 6.55.1* | Лесоматериалы круглые лиственных пород | 16.29/29.061 | Измерение размеров и определение объёма лесоматериалов |  | СТБ 1667-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.55.2* |  | 16.29/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.3 |  |  |  |  |
| 6.56.1* | Лесоматериалы круглые хвойных пород | 16.29/29.061 | Измерение размеров и определение объёма лесоматериалов |  | СТБ 1667-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.56.2* |  | 16.29/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.3 |  |  |  |  |
| 6.57.1* | Щиты покрытия пола деревянные однослойные | 16.23/29.061 | Предельные отклонения от номинальных размеров |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1767-2007 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.57.2* |  | 16.23/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.57.3* |  | 16.23/11.116 | Пороки древесины и дефекты обработки |  | ГОСТ 2140-81 п.4 |  |  |  |  |
| 6.57.4* |  | 16.23/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 |  |  |  |  |
| 6.57.5* |  | 16.23/11.116 | Внешний вид лакового покрытия |  | ГОСТ 24404-80 |  |  |  |  |
| 6.57.6* |  | 16.23/29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |  |  |
| 6.57.7* |  |  | Прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |  |  |  |  |
| 6.58.1* | Изделия, заготовки и детали деревянные клееные | 16.23/29.061, 16.29/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.58.2* |  | 16.23/35.060, 16.29/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16483.7-71; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.58.3* |  | 16.23/29.061, 16.29/29.061 | Отклонения формы |  | ГОСТ 30972-2002 п.6.2.3 |  |  |  |  |
| 6.58.4* |  | 16.23/11.116, 16.29/11.116 | Пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.4 |  |  |  |  |
| 6.58.5* |  | 16.23/29.121, 16.29/29.121 | Прочность клеевых соединений на послойное скалывание |  | ГОСТ 25884-83; ГОСТ 33120-2014 п.7 |  |  |  |  |
| 6.58.6* |  |  | Прочность крепления облицовки |  | ГОСТ 25885-83; ГОСТ 33120-2014 п.11 |  |  |  |  |
| 6.58.7* |  |  | Прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 33120-2014 п.6 |  |  |  |  |
| 6.58.8* |  |  | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 33120-2014 п.9 |  |  |  |  |
| 6.58.9* |  |  | Прочность древесины на изгиб |  | ГОСТ 21554.2-81; СТБ 1637-2006 п.6.9 |  |  |  |  |
| 6.58.10* |  | 16.23/29.061, 16.29/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 |  |  |  |  |
| 6.58.11* |  | 16.23/29.121, 16.29/29.121 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82; ГОСТ 33120-2014 п.6; ГОСТ 33121-2014 п.6 |  |  |  |  |
| 6.58.12* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |  |  |
| 6.58.13* |  | 16.23/29.061, 16.29/29.061 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 33094-2014 |  |  |  |  |
| 6.58.14* |  | 16.23/29.121, 16.29/29.121 | Предел прочности клеевого соединения |  | ГОСТ 33120-2014 п.8 |  |  |  |  |
| 6.58.15* |  | 16.23/29.061, 16.29/29.061 | Стойкость клеевых соединений к циклическим температуро-влажностным воздействиям |  | ГОСТ 17580-82; ГОСТ 33121-2014 п.7 |  |  |  |  |
| 6.59.1* | Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий | 16.23/29.061 | Отклонение от номинальных размеров |  | СТБ 1979-2009 п.7.1.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.59.2* |  |  | Отклонение от перпендикулярности |  | СТБ 1979-2009 п.7.1.2 |  |  |  |  |
| 6.59.3* |  |  | Отклонение от плоскостности, прямолинейности |  |  |  |  |  |  |
| 6.59.4* |  | 16.23/11.116 | Пороки древесины и дефекты обработки |  | ГОСТ 2140-81 п.4 |  |  |  |  |
| 6.59.5* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |  |  |  |  |
| 6.59.6* |  |  | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 |  |  |  |  |
| 6.59.7* |  | 16.23/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.59.8* |  | 16.23/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 |  |  |  |  |
| 6.59.9* |  | 16.23/29.121 | Прочность при статическом изгибе |  | ГОСТ 21554.2-81 |  |  |  |  |
| 6.59.10* |  | 16.23/11.116 | Качество биозащитной обработки |  | ГОСТ 20022.6-93 |  |  |  |  |
| 6.59.11* |  |  | Стойкость лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 8904-81 |  |  |  |  |
| 6.59.12* |  | 16.23/29.121 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 |  |  |  |  |
| 6.59.13* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |  |  |
| 6.60.1* | Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п.8.14 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.61.1* | Блоки дверные | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004 п.5-9; СТБ 2433-2015 п.8.6 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.61.2* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Усилие открытия полотна дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п.8.1.2 |  |  |  |  |
| 6.61.3* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Пороки и дефекты обработки |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2433-2015 п.8.3 |  |  |  |  |
| 6.61.4* |  |  | Внешний вид |  | СТБ 2433-2015 п.8.7 |  |  |  |  |
| 6.61.5* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 33094-2014 |  |  |  |  |
| 6.61.6* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказность |  | СТБ 940-2004 п.7 |  |  |  |  |
| 6.61.7* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна дверей |  | СТБ EN 947-2012 |  |  |  |  |
| 6.61.8* |  |  | Сопротивление статическому скручиванию |  | СТБ EN 948-2014 |  |  |  |  |
| 6.61.9* |  |  | Сопротивление удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |  |  |  |  |
| 6.61.10* |  |  | Сопротивление удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |  |  |  |  |
| 6.61.11* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 |  |  |  |  |
| 6.61.12* |  |  | Прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |  |  |  |  |
| 6.61.13* |  |  | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 |  |  |  |  |
| 6.61.14* |  |  | Прочность угловых соединений |  | СТБ 2433-2015 Прил. Д; СТБ 939-2013 п.8.10.3, Прил. В |  |  |  |  |
| 6.61.15* |  |  | Прочности сцепления облицовки с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 25885-83 |  |  |  |  |
| 6.61.16* |  |  | Прочность клеевых соединений на неравномерный отрыв облицовочных материалов |  | ГОСТ 15867-79 |  |  |  |  |
| 6.61.17* |  |  | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п.8.14 |  |  |  |  |
| 6.61.18* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Шероховатость поверхности дверных блоков из древесины |  | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 7016-2013 |  |  |  |  |
| 6.61.19* |  | 16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |  |  |
| 6.62.1* | Качели садовые детские | 31.09/11.116 | Внешний вид |  | ТУ РБ 700049597.031-2003 п.4.2, 4.14 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.62.2* |  | 31.09/29.040 | Масса |  | ТУ РБ 700049597.031-2003 п.4.3 |  |  |  |  |
| 6.62.3* |  | 31.09/29.061 | Габаритные размеры |  | ТУ РБ 700049597.031-2003 п.4.4 |  |  |  |  |
| 6.62.4* |  | 31.09/11.116 | Плавность перемещения деталей подвижных соединений; стопорение резьбовых соединений |  | ТУ РБ 700049597.031-2003 п.4.5 |  |  |  |  |
| 6.62.5* |  | 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ТУ РБ 700049597.031-2003 п.4.6 |  |  |  |  |
| 6.62.6* |  |  | Прочность качелей |  | ТУ РБ 700049597.031-2003 п.4.7 |  |  |  |  |
| 6.62.7* |  | 31.09/36.057 | Долговечность |  | ТУ РБ 700049597.031-2003 п.4.8 |  |  |  |  |
| 6.62.8* |  | 31.09/11.116 | Качество лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 9.032-74 |  |  |  |  |
| 6.62.9* |  | 31.09/29.121 | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |  |  |
| 6.62.10* |  | 31.09/11.116 | Качество металлического покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.2 |  |  |  |  |
| 6.62.11* |  | 31.09/29.121 | Толщина и прочность сцепления покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.3.6.3, 5.5, 5.8, 5.11 |  |  |  |  |
| 6.62.12* |  | 31.09/11.116 | Требования к деталям из пластмасс |  | СТБ 1015-97 п.6.1, 6.2, 6.4; ТУ РБ 700049597.031-2003 п.4.11 |  |  |  |  |
| 6.63.1* | Качели садовые | 31.09/11.116 | Внешний вид |  | ТУ РБ 05894597.409-96 п.4.2, 4.4, 4.11, 4.13 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.63.2* |  | 31.09/29.040 | Масса |  | ТУ РБ 05894597.409-96 п.4.5 |  |  |  |  |
| 6.63.3* |  | 31.09/29.061 | Габаритные размеры |  | ТУ РБ 05894597.409-96 п.4.3 |  |  |  |  |
| 6.63.4* |  | 31.09/26.095 | Устойчивость |  | ТУ РБ 05894597.409-96 п.4.7, 4.14 |  |  |  |  |
| 6.63.5* |  |  | Прочность сидения качелей, крепления подвеса сиденья и спинки |  | ТУ РБ 05894597.409-96 п.4.8 |  |  |  |  |
| 6.63.6* |  | 31.09/36.057 | Долговечность |  | ТУ РБ 05894597.409-96 п.4.9 |  |  |  |  |
| 6.63.7* |  | 31.09/11.116 | Качество лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 9.032-74 |  |  |  |  |
| 6.63.8* |  | 31.09/29.121 | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |  |  |
| 6.63.9* |  | 31.09/11.116 | Качество металлического покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.2 |  |  |  |  |
| 6.63.10* |  | 31.09/29.121 | Толщина и прочность сцепления покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.3.6.3, 5.5, 5.8, 5.11 |  |  |  |  |
| 6.63.11* |  | 31.09/11.116 | Требования к деталям из пластмасс |  | СТБ 1015-97 п.6.1-6.9, 6.11, 6.16; ТУ РБ 05894597.409-96 п.4.12 |  |  |  |  |
| 6.64.1* | Мебель. Стулья и табуреты | 31.00/26.095 | Опрокидывание вперед, боковое опрокидывание стульев без подлокотников |  | ISO 7174-1:1988 п.7.1.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.64.2* |  |  | Опрокидывание назад |  | ISO 7174-1:1988 п.7.1.2 |  |  |  |  |
| 6.64.3* |  |  | Боковое опрокидывание стульев с подлокотниками |  | ISO 7174-1:1988 п.7.1.3 |  |  |  |  |
| 6.64.4* |  |  | Опрокидывание табуретов: все направления |  | ISO 7174-1:1988 п.7.2 |  |  |  |  |
| 6.65.1* | Мебель. Стулья с механизмами наклона или откидывания и стулья качалки | 31.00/26.095 | Устойчивость откидных стульев |  | ISO 7174-2:1992 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.65.2* |  |  | Устойчивость качающихся стульев |  | ISO 7174-2:1992 п.8.2 |  |  |  |  |
| 6.65.3* |  |  | Устойчивость откидных стульев с упорами для ног |  | ISO 7174-2:1992 п.8.3 |  |  |  |  |
| 6.65.4* |  |  | Устойчивость откидных стульев без упоров для ног |  | ISO 7174-2:1992 п.8.4 |  |  |  |  |
| 6.66.1* | Мебель. Откидные кровати | 31.09/11.116 | Требования |  | EN 1129-1:1995 п.4.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.66.2* |  |  | Требования к фурнитуре откидной мебели |  | EN 1129-1:1995 п.4.2 |  |  |  |  |
| 6.66.3* |  |  | Крепление откидной части кровати к корпусу |  | EN 1129-1:1995 п.4.3 |  |  |  |  |
| 6.66.4* |  | 31.09/26.095 | Прочность и выносливость |  | EN 1129-2:1995 п.5.6 |  |  |  |  |
| 6.66.5* |  |  | Непреднамеренное закрывание |  | EN 1129-2:1995 п.5.5.3 |  |  |  |  |
| 6.66.6* |  |  | Непреднамеренное открывание |  | EN 1129-2:1995 п.5.5.4 |  |  |  |  |
| 6.66.7* |  |  | Открывание и закрывание |  | EN 1129-2:1995 п.5.3 |  |  |  |  |
| 6.66.8* |  |  | Прочность и долговечность откидной части |  | EN 1129-2:1995 п.5.5.1 |  |  |  |  |
| 6.66.9* |  | 31.09/36.057 | Проверка на долговечность (горизонтальная) |  | EN 1129-2:1995 п.5.5.2 |  |  |  |  |
| 6.67.1* | Покрытия защитно-декоративные на мебели | 20.30/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.67.2* |  | 20.30/32.115 | Степень блеска (матовости) |  | ГОСТ 16143-2022; ГОСТ 16143-81 п.2 |  |  |  |  |
| 6.67.3* |  | 20.30/11.116 | Дефекты покрытия |  | СТБ 1871-2008 п.7.2.8 |  |  |  |  |
| 6.67.4* |  | 20.30/29.121 | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |  |  |
| 6.67.5* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |  |  |  |  |
| 6.67.6* |  | 20.30/29.061 | Контактная теплостойкость |  | ГОСТ 28067-89 |  |  |  |  |
| 6.67.7* |  | 20.30/26.095 | Стойкость покрытий к истиранию |  | ГОСТ 27820-88 |  |  |  |  |
| 6.67.8* |  |  | Стойкость к удару |  | ГОСТ 27736-88 |  |  |  |  |
| 6.67.9* |  | 20.30/29.061 | Светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 Метод 2, Метод 3 |  |  |  |  |
| 6.67.10* |  |  | Устойчивость к воздействию холодных жидкостей |  | ГОСТ ISO 4211-2012 |  |  |  |  |
| 6.67.11* |  |  | Устойчивость к воздействию влажного тепла |  | ГОСТ ISO 4211-2-2012; ГОСТ ISO 4211-2-2023 |  |  |  |  |
| 6.67.12* |  |  | Устойчивость к воздействию сухого тепла |  | ГОСТ ISO 4211-3-2012; ГОСТ ISO 4211-3-2023 |  |  |  |  |
| 6.67.13* |  | 20.30/29.121 | Сопротивление удару |  | ГОСТ ISO 4211-4-2012 |  |  |  |  |
| 6.68.1* | Защитные и защитно-декоративные покрытия | 20.30/29.061 | Определение толщины покрытия |  | ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) п.4.2; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (ИСО 2808-97) п.6.2, 7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.68.2* |  | 20.30/32.115 | Блеск |  | ГОСТ 896-2021 |  |  |  |  |
| 6.69.1* | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/11.116 | Внешний вид, форма |  | СТБ 1015-97 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.69.2* |  | 22.29/29.040 | Вместимость |  | СТБ 1015-97 п.6.3 |  |  |  |  |
| 6.69.3* |  | 22.29/11.116 | Миграция красителя |  | СТБ 1015-97 п.6.4 |  |  |  |  |
| 6.69.4* |  | 22.29/29.061 | Стойкость к горячей воде |  | СТБ 1015-97 п.6.8 |  |  |  |  |
| 6.69.5* |  | 22.29/26.045 | Химическая стойкость |  | СТБ 1015-97 п.6.9 |  |  |  |  |
| 6.69.6* |  | 22.29/26.095 | Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок |  | СТБ 1015-97 п.6.12 |  |  |  |  |
| 6.70.1* | Мебель | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Массовая концентрация формальдегида: (ДИ: 0,003-1,3 мг/м3 ХП: ± 10%) |  | ГОСТ 30255-2014 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.70.2* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Массовая концентрация этилацетата (ДИ: 0,05-0,30 мг/м3 ХП: ± 30%) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.70.3* |  |  | Массовая концентрация толуола (ДИ: 0,05-0,30 мг/м3 ХП: ± 27%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.4* |  |  | Массовая концентрация бутилацетата (ДИ: 0,05-0,25 мг/м3 ХП: ± 27%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.5* |  |  | Массовая концентрация ксилола (ДИ: 0,05-0,30 мг/м3 ХП: ± 30%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.6* |  |  | Массовая концентрация стирола (ДИ: 0,001-0,005 мг/м3 ХП: ± 38%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.7* |  |  | Массовая концентрация фталевого ангидрида (ДИ: 0,01-0,2 мг/м3 ХП: ± 26 %) |  | МВИ.МН 2057-2004 |  |  |  |  |
| 6.70.8* |  |  | Массовая концентрация дибутилфталата (ДИ: 0,02-0,5 мг/м3 ХП: ± 26 %) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 2057-2004 |  |  |  |  |
| 6.70.9* |  |  | Массовая концентрация диоктилфталата (ДИ: 0,02-0,5 мг/м3 ХП: ± 25 %) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.10* |  |  | Массовая концентрация метанола (ДИ: 0,2-5,0 мг/м3 ХП: ± 21 %) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МВИ.МН 2056-2004 |  |  |  |  |
| 6.70.11* |  |  | Массовая концентрация винилацетата (ДИ: 0,1-1,0 мг/м3 ХП: ± 22 %) |  | МВИ.МН 2101-2004; ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.70.12* |  | 31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.02/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159 | Массовая концентрация гексаметилендиамина (ДИ: 0,0005-0,01 мг/м3 ХП: ± 28%) |  | МВИ.МН 3121-2009 |  |  |  |  |
| 6.70.13* |  |  | Массовая концентрация толуилендиизоцианата (ДИ: 0,001-0,02 мг/м3 ХП: ± 11%) |  | МВИ.МН 3123-2009 |  |  |  |  |
| 6.70.14* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Массовая концентрация фосфорного ангидрида (ДИ: 0,03-1 мг/м3 ХП: ± 19%) |  | ГОСТ 34039-2016 |  |  |  |  |
| 6.70.15* |  |  | Массовая концентрация цианистого водорода (ДИ: 0,007-0,2 мг/м3 ХП: ± 25%) |  | ГОСТ 34040-2016 |  |  |  |  |
| 6.70.16* |  |  | Массовая концентрация диоксида серы (ДИ: 0,04-5,0 мг/м3 ХП: ± 25%) |  | ГОСТ 34042-2016 |  |  |  |  |
| 6.70.17* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Массовая концентрация акрилонитрила (ДИ: 0,01-1,0 мг/м3 ХП: ± 15%) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.70.18* |  |  | Массовая концентрация капролактама (ДИ: 0,05-1,0 мг/м3 ХП: ± 15%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.19* |  |  | Массовая концентрация метилметакрилата (ДИ: 0,005-1,0 мг/м3 ХП: ± 15%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.20* |  |  | Массовая концентрация спирта бутилового (бутанола) (ДИ: 0,01-1,0 мг/м3 ХП: ± 15%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.21* |  |  | Массовая концентрация спирта изопропилового (пропанола-2) (ДИ: 0,01-1,0 мг/м3 ХП: ± 15%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.22* |  |  | Массовая концентрация этиленгликоля (ДИ: 0, 1-1,0 мг/м3 ХП: ± 15%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.23* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Массовая концентрация хлористого водорода (ДИ: 0,06-3,13 мг/м3 ХП: ± 20%) |  | ГОСТ 34041-2016 |  |  |  |  |
| 6.70.24* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Массовая концентрация эпихлоргидрина (ДИ: 0,02-0,32 мг/м3 ХП: ± 25%) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  |  |
| 6.70.25* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака (ДИ: 0,04-6,0 мг/м3) |  | ГОСТ 30255-2014 |  |  |  |  |
| 6.70.26* |  |  | Массовая концентрация фенола (ДИ: 0,003-4,0 мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 6.70.27* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Специфический запах |  | МУ 2.1.2.1829-04 |  |  |  |  |
| 6.70.28* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Требования к стекло-изделиям |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.9, 9.10; ГОСТ 32280-2013; ГОСТ 33002-2014; ГОСТ 6799-2005 п.7.9; ГОСТ 6799-2021 п.7.7 |  |  |  |  |
| 6.71.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Массовая концентрация марганца и его оксидов (ДИ: 0,05-1,25 мг/м3 ХП: ± 20%) |  | МВИ.МН 5831-2017; МУ № 4945-88 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.71.2* |  |  | Массовая концентрация железа и его оксидов (ДИ: 1,5-15,0 мг/м3 ХП: ± 20%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.71.3* |  |  | Массовая концентрация хромового ангидрида (ДИ: 0,003-0,06 мг/м3 ХП: ± 10%) |  | МУ № 4945-88 |  |  |  |  |
| 6.71.4* |  |  | Массовая концентрация никеля (ДИ: 0,25 – 1,25 мг/м3 ХП: ± 20%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.71.5* |  |  | Массовая концентрация оксидов азота (2) (ДИ: 0,65-11,0 мг/м3 ХП: ± 25%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.71.6* |  |  | Массовая концентрация оксидов азота (4) (ДИ: 1,0-17,0 мг/м3 ХП: ± 25%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.71.7* |  |  | Массовая концентрация борного ангидрида и борной кислоты (ДИ: 0,3 – 37,5 мг/м3 ХП: ± 20%) |  |  |  |  |  |  |
| 6.71.8* |  | 100.10/08.052 | Массовая концентрация пыли (ДИ: 0,25-500,00 мг/м3 U: 17%) |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |  |  |
| 6.71.9* |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация серной кислоты (ДИ: 0,1-5,0 мг/м3 U: от 0,096 до 0,269 – среднее арифмети-ческое двух или трех единичных измерений, мг/м3) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |  |  |
| 6.71.10* |  |  | Массовая концентрация уксусной кислоты (ДИ: 2,5 – 25,0 мг/м3 ХП: ± 10%) |  | МУ 4592-88 |  |  |  |  |
| 6.71.11* |  | 100.10/08.082 | Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей в воздухе ( ДИ: 0,03-1,51 мг/м3 U: от 0,248 до 0,115; ДИ 0,04-0,5 мг/м3) |  | МВИ.МН 5866-2017; ТУ № 1024-73 |  |  |  |  |
| 6.71.12* |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей в воздухе ( ДИ: 0,02-3,5 мг/м3 U: от 0,468 до 0,135) |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |  |  |
| 6.72.1* | Выбросы от стационарных источников, атмосферный воздух | 100.01/08.052 | Массовая концентрация пыли (ДИ: 15-20000 мг/м3 ХП: 0,14 – среднее арифмети-ческое трех единичных наблюдений, мг/м3) |  | МВИ.МН 4514-2012 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.72.2* |  |  | Массовая концентрация пыли (ДИ: 5-15 мг/м3 U: 35%) |  | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |  |  |
| 6.72.3* |  | 100.01/08.156 | Массовая концентрация формальдегида: (ДИ: 0,1 – 30,0 ХП: Д – 0,1 – 5,0 мг/м3, П – 0,11 ; Д > 5,0 – 30,0 мг/м3, П – 0,10 ; - среднее арифмети-ческое зна...) |  | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |  |  |
| 6.72.4* |  |  | Массовая концентрация аммиака (ДИ: 0,13 – 40 мг/м3 ХП: Д - 0,13- 10 мг/м3, П - 0,14 Х; Д > 10 мг/м3, П - 0,09 Х; Х-концентрация аммиака в промышлен...) |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |  |  |
| 6.72.5* |  |  | Аэрозоль едких щелочей (ДИ: 0,5 – 15 мг/м3 ХП: ± 22,8 %; Фотометрический ме-тод: ДИ: 0,005-0,617 мг/м3 U: от 0,469 до 0,111 ДИ: 0,02-3,5 мг/м3 U: от 0,468 до 0,135 –...) |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР – ЦНИИТЭИлег-пром, М., 1985 с.85-86; МВИ.МН 5866-2017 |  |  |  |  |
| 6.72.6* |  |  | Массовая концентрация серной кислоты (ДИ: 0,1-5,0 мг/м3 U: от 0,096 до 0,269 – среднее арифмети-ческое двух или трех единичных измерений, мг/м3) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |  |  |
| 6.72.7* |  |  | Массовая концентрация уксусной кислоты (ДИ: 1,5-130,0 мг/м3 ХП: Д – 1,5 – 40,0 мг/м3, П – 0,06 ; Д > 40,0 – 130,0 мг/м3, П – 0,03 ; - среднее арифмети-че...) |  | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |  |  |
| 6.72.8* |  | 100.01/08.158 | Массовая концентрация фенолов: (гваякол (о-метоксифенол) ДИ: 0,1-100 мг/м3 ХП: ±24%; м-Крезол (м-метиленол) ДИ: 0,1-100 мг/м3 ХП: ±25%) |  | МВИ.МН 1822-2016 |  |  |  |  |
| 6.72.9* |  |  | 2,4-Ксиленол (2,4-диметилфенол) ДИ: 0,1-100 мг/м3 ХП: ±26% n-Тимол (2-изопропил-5-метилфенол) ДИ: 0,1-100 мг/м3 ХП: ±26% фенол (оксибензол) ДИ: 0,1-100 мг/м3 ХП: ±26% |  |  |  |  |  |  |
| 6.73.1* | Товары фасованные. Сыпучие продукты питания | 08.93/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.73/29.040, 10.81/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.2* | Товары фасованные. Кондитерские изделия | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.82/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2159-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.3* |  |  | Степень заполнения потребительской упаковки |  | МВИ.МН 2169-2004; СТБ 8020-2002 |  |  |  |  |
| 6.73.4* | Товары фасованные. Молоко и молочные продукты | 10.51/29.040, 10.86/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2110-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.5* |  |  | Объем |  | МВИ.МН 2299-2005 п.8.1, 8.2 метод 2, метод 4; СТБ 8020-2002 |  |  |  |  |
| 6.73.6* | Товары фасованные. Пресервы из рыбы и морепродуктов | 10.20/29.040 | Масса нетто. Масса основного продукта без жидкости |  | МВИ.МН 2077-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.7* | Товары фасованные. Пиво | 11.05/29.040 | Объем |  | МВИ.МН 2074-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.8* | Товары фасованные. Жидкие негазированные напитки | 10.32/29.040, 11.07/29.040 | Объем |  | МВИ.МН 2076-2004; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.9* | Товары фасованные. Замороженные продукты | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.39/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2260-2005; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.10* | Товары фасованные: Игристые вина и шампанское | 11.02/29.040, 11.03/29.040 | Объем |  | МВИ.МН 2474-2005; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.11* | Товары фасованные: Консервированные пищевые продукты | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.89/29.040, 10.86/29.040 | Масса нетто. Масса основного продукта без жидкости |  | МВИ.МН 2475-2006; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.12* | Товары фасованные: Напитки безалкогольные | 11.07/29.040 | Объем |  | ГОСТ 6687.5-86 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.13* | Товары фасованные. Вина и коньяки | 11.01/29.040, 11.02/29.040 | Объем |  | ГОСТ 23943-80 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.14* | Товары фасованные. Жиры и масла животного и растительного происхождения | 10.41/29.040, 10.42/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2646-2007; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.15* | Товары фасованные. Алкогольные напитки | 11.02/29.040, 11.01/29.040, 11.04/29.040 | Объем |  | МВИ.МН 2810-2007 метод 1; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.16* | Товары фасованные: Майонез | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2611-2011; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.17* | Товары фасованные: Напитки безалкогольные газированные | 11.07/29.040 | Объем |  | МВИ.МН 2645-2007 п.8.1, 8.2; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.18* | Товары фасованные: Полуфабрикаты и продукты мясные | 10.13/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2976-2008; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.19* | Товары фасованные: Уксус | 10.84/29.040 | Объем |  | МВИ.МН 2797-2007 метод 1, метод 2; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.20* | Товары фасованные: Мороженное | 10.52/29.040 | Номинальная масса |  | МВИ.МН 2476-2006 п.п.8.1-8.2; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.21* | Товары фасованные: Корм для животных | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | Номинальная масса |  | МВИ.МН 2977-2008; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.22* | Товары фасованные: Масла растительные | 10.41/29.040 | Номинальный объём |  | МВИ.МН 2798-2007 п.8.1; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.23* | Товары фасованные: Товары бытовой химии | 20.41/29.040 | Номинальная масса |  | МВИ.МН 2979-2008 п.8.1, 8.2; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.73.24* |  |  | Номинальный объём |  | МВИ.МН 2979-2008 п.8.3 (Метод №1); СТБ 8020-2002 |  |  |  |  |
| 6.73.25* | Товары фасованные: Жидкости стеклоомывающие | 20.59/29.040 | Номинальный объём |  | МВИ.МН 6230-2020; СТБ 8020-2002 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.74.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия) | 43.99/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.4; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (ИСО 2808-97) |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.74.2** |  |  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |  |  |  |  |
| 6.74.3** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |  |  |  |  |
| 6.74.4** |  | 43.99/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78; СТБ 1684-2006 п.6.11 |  |  |  |  |
| 6.74.5** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (Покрытия гуммировочные) | 43.99/29.061 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.74.6** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |  |  |  |  |
| 6.74.7** |  |  | Полнота отверждения покрытия из жидких резиновых смесей |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |  |  |  |  |
| 6.74.8** |  | 43.99/29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 |  |  |  |  |
| 6.74.9** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (Металлизационные покрытия) | 43.99/29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | ГОСТ 9.304-87 п.2.3.4; СТБ 1684-2006 п.8.3 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.74.10** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 9.304-87 п.2.3.2; СТБ 1684-2006 п.8.4 |  |  |  |  |
| 6.74.11** |  | 43.99/29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | ГОСТ 9.304-87 п.2.3.5, 2.3.6; СТБ 1684-2006 п.8.5 |  |  |  |  |
| 6.74.12** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (Оклеечные покрытия) | 43.99/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006 п.10.11 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.74.13** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |  |  |  |  |
| 6.74.14** |  | 43.99/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |  |  |  |  |
| 6.74.15** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (Облицовочные и футеровочные покрытия) | 43.99/29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.74.16** |  |  | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |  |  |  |  |
| 6.74.17** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |  |  |  |  |
| 6.74.18** |  | 43.99/29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 |  |  |  |  |
| 6.74.19** |  |  | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |  |  |  |  |
| 6.75.1** | Устройство изоляционных покрытий. (Устройство гидроизоляции из рулонных материалов) | 43.99/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-2008 п.7.7 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.75.2** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |  |  |  |
| 6.75.3** | Устройство изоляционных покрытий. (Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной)) | 43.99/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008 п.8.4, 7.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.75.4** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |  |  |  |
| 6.75.5** |  | 43.99/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |  |  |  |  |
| 6.75.6** | Устройство изоляционных покрытий. (Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции) | 43.99/29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.2, 7.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.75.7** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.6 |  |  |  |  |
| 6.75.8** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.7 |  |  |  |  |
| 6.75.9** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.8, 6.4 |  |  |  |  |
| 6.75.10** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.9, 6.3 |  |  |  |  |
| 6.75.11** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |  |  |  |  |
| 6.75.12** | Устройство изоляционных покрытий. (Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов) | 43.99/11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п.11.5 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.75.13** |  | 43.99/26.095 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 |  |  |  |  |
| 6.75.14** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 |  |  |  |  |
| 6.75.15** | Устройство изоляционных покрытий. (Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | 43.99/29.061 | Величина нахлестки плит тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.4 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.75.16** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло и звукоизоляции |  | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.17.10, 6.4 |  |  |  |  |
| 6.75.17** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.11, 9.6 |  |  |  |  |
| 6.75.18** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.12, 9.7 |  |  |  |  |
| 6.75.19** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |  |  |  |  |
| 6.76.1** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит (Сооружение земляного полотна) | 43.99/29.061 | Высотные отметки при снятии растительного грунта |  | СТБ 1685-2006 п.5.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.76.2** |  |  | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.5.10 |  |  |  |  |
| 6.76.3** |  |  | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685-2006 п.5.11 |  |  |  |  |
| 6.76.4** |  | 43.99/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна |  | СТБ 1377-2003; СТБ 1685-2006 п.5.7 |  |  |  |  |
| 6.76.5** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит (Устройство слоев дорожной одежды) | 43.99/29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.6.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.76.6** |  |  | Ширина слоя основания, кроме цементобетонного |  | СТБ 1685-2006 п.6.2 |  |  |  |  |
| 6.76.7** |  |  | Ширина слоя основания из цементобетона |  |  |  |  |  |  |
| 6.76.8** |  |  | Величина поперечных уклонов |  | СТБ 1685-2006 п.6.4 |  |  |  |  |
| 6.76.9** |  |  | Толщина любого слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.3 |  |  |  |  |
| 6.76.10** |  |  | Величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой |  | СТБ 1685-2006 п.6.6 |  |  |  |  |
| 6.76.11** |  | 43.99/29.119 | Плотность слоя основания |  | СТБ 1377-2003; СТБ 1685-2006 п.6.7 |  |  |  |  |
| 6.76.12** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит (Установка бортового камня) | 43.99/29.061 | Размеры бетонной обоймы, закрепляющей положение бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.76.13** |  |  | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.76.14** |  |  | Высотные отметки |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 |  |  |  |  |
| 6.76.15** |  |  | Уступы в стыках смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5, 7.6 |  |  |  |  |
| 6.76.16** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит (Устройство элементов сборного покрытия из плит тротуарных) | 43.99/29.061 | Толщина выравнивающего слоя под сборные элементы покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.8.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.76.17** |  |  | Просветы между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |  |  |  |  |
| 6.76.18** |  |  | Перепад высот между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |  |  |  |  |
| 6.76.19** |  |  | Размер шва между смежными сборными элементами для плит длиной 300мм |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 |  |  |  |  |
| 6.76.20** |  |  | Размер шва для плит длиной свыше 300 до 500мм и плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 |  |  |  |  |
| 6.76.21** |  |  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню или цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 |  |  |  |  |
| 6.76.22** |  |  | Величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 |  |  |  |  |
| 6.76.23** |  |  | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |  |  |  |  |
| 6.77.1* | Материалы строительные тепло-изоляционные | 23.99/29.061 | Длина, ширина |  | СТБ EN 822-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.77.2* |  |  | Толщина |  | СТБ EN 823-2016 |  |  |  |  |
| 6.77.3** |  |  | Прямоугольность |  | СТБ EN 824-2016 |  |  |  |  |
| 6.77.4** |  |  | Плоскостность |  | СТБ EN 825-2016 |  |  |  |  |
| 6.77.5* |  |  | Стабильность размеров |  | СТБ EN 1604-2016 |  |  |  |  |
| 6.77.6* |  | 23.99/29.121 | Прочность при растяжении перпендикулярно плоскости плиты |  | СТБ EN 1607-2016 |  |  |  |  |
| 6.77.7* |  | 23.99/29.061 | Паропроницаемость |  | СТБ EN 12086-2016 |  |  |  |  |
| 6.77.8* |  |  | Водопоглощение |  | СТБ EN 12087-2016; СТБ EN 1609-2016 |  |  |  |  |
| 6.77.9* |  |  | Определение толщины теплоизоляционных материалов для «плавающего пола» |  | СТБ EN 12431-2016 |  |  |  |  |
| 6.78.1* | Товары продовольственные фасованные, непродовольственные товары | 08.93/29.061, 10.11/29.061, 10.12/29.061, 10.13/29.061, 10.20/29.061, 10.31/29.061, 10.32/29.061, 10.39/29.061, 10.41/29.061, 10.42/29.061, 10.51/29.061, 10.52/29.061, 10.61/29.061, 10.71/29.061, 10.72/29.061, 10.73/29.061, 10.81/29.061, 10.82/29.061, 10.83/29.061, 10.84/29.061, 10.86/29.061, 10.89/29.061, 11.01/29.061, 11.02/29.061, 11.03/29.061, 11.04/29.061, 11.05/29.061, 11.07/29.061, 20.41/29.061, 20.42/29.061, 20.59/29.061 | Высота шрифта в маркировке продукции |  | МВИ.МН 3221-2009 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.79.1** | Мебель, используемая на открытом воздухе | 31.00/11.116, 31.09/11.116, 31.01/11.116 | Исполнение, безопасность конструкции |  | ГОСТ EN 581-1-2012; ГОСТ EN 581-1-2022 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.80.1* | Мебель для сидения, используемая на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.00/26.095, 31.01/26.095 | Испытание статическим нагружением поверхности сиденья и спинки |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.4; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.80.2* |  |  | Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.5, 6.4; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.2 |  |  |  |  |
| 6.80.3* |  |  | Статические испытания подставки для ног в высоких стульях |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.4 |  |  |  |  |
| 6.80.4* |  |  | Испытание подлокотников на сопротивление направленной вниз статической нагрузке |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.11; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6 |  |  |  |  |
| 6.80.5* |  |  | Испытание сиденья и спинки на сопротивление при длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7 |  |  |  |  |
| 6.80.6* |  |  | Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10 |  |  |  |  |
| 6.80.7* |  |  | Испытание ножек на сопротивление направленной вперед статической нагрузке |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.15; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.12 |  |  |  |  |
| 6.80.8* |  |  | Испытание ножек на сопротивление боковой статической нагрузке |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.16; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.13 |  |  |  |  |
| 6.80.9* |  |  | Испытание сиденья на удар |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.24; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15 |  |  |  |  |
| 6.80.10* |  |  | Испытание механизма регулирования положения спинки на сопротивление длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.4.3; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение А |  |  |  |  |
| 6.80.11* |  |  | Устойчивость |  | ГОСТ EN 1022-2013 п.6,7; ГОСТ EN 1022-2023 п.7, 8 |  |  |  |  |
| 6.80.12* |  |  | Испытание опоры для ног (подножки) статической нагрузкой |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.8 |  |  |  |  |
| 6.80.13* |  |  | Комбинированное испытание на долговечность сиденья и спинки |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.17 |  |  |  |  |
| 6.80.14* |  |  | Испытание на долговечность мебели для сидения с регулируемой спинкой |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.19 |  |  |  |  |
| 6.80.15* |  |  | Испытание подлокотников на долговечность |  | ГОСТ 34880-2022 п.5.20 |  |  |  |  |
| 6.81.1* | Кушетки, шезлонги, используемые на открытом воздухе | 31.00/26.095, 31.09/26.095 | Испытание статическим нагружением поверхности сиденья и спинки |  | ГОСТ 34880-2022 п.7.2; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.81.2* |  |  | Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.2 |  |  |  |  |
| 6.81.3* |  |  | Испытание на долговечность устройства для регулирования спинки |  | ГОСТ 34880-2022 п.7.5; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.3, приложение А |  |  |  |  |
| 6.81.4* |  |  | Статические испытания подлокотников опускаемых вниз |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6 |  |  |  |  |
| 6.81.5* |  |  | Испытание подлокотников на долговечность |  | ГОСТ 34880-2022 п.7.7; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10 |  |  |  |  |
| 6.81.6* |  |  | Испытание сиденья на удар |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.6 |  |  |  |  |
| 6.81.7* |  |  | Испытания на поднятие |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.2.1.7 |  |  |  |  |
| 6.81.8* |  |  | Испытания на боковую устойчивость |  | ГОСТ EN 1022-2023 п.8.3.2; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.3.1.1; ГОСТ EN 581-2-2022 Приложение А, п.А.1.1 |  |  |  |  |
| 6.81.9* |  |  | Устойчивость в продольном направлении |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В, п.В.3.1.2 |  |  |  |  |
| 6.81.10* |  |  | Дополнительное испытание сиденья и подставки для ног под действием статической нагрузки |  | ГОСТ 34880-2022 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.81.11* |  |  | Испытание на долговечность сиденья и спинки |  | ГОСТ 34880-2022 п.7.4 |  |  |  |  |
| 6.81.12* |  |  | Испытание подлокотника статической нагрузкой, направленной вниз |  | ГОСТ 34880-2022 п.7.6 |  |  |  |  |
| 6.81.13* |  |  | Испытание сиденья и спинки на удар |  | ГОСТ 34880-2022 п.7.8 |  |  |  |  |
| 6.81.14* |  |  | Испытание на подъем шезлонгов на колесах |  | ГОСТ 34880-2022 п.7.9 |  |  |  |  |
| 6.81.15* |  |  | Устойчивость в направлении вперед |  | ГОСТ EN 1022-2023 п.8.3.1; ГОСТ EN 581-2-2022 Приложение А, п. А.1.2 |  |  |  |  |
| 6.81.16* |  |  | Устойчивость в направлении назад |  | ГОСТ EN 1022-2013 п.6.6, 7.5; ГОСТ EN 1022-2023 п.7.3.6, 7.4.3 |  |  |  |  |
| 6.82.1* | Столы, используемые на открытом воздухе | 31.09/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095 | Устойчивость под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 34878-2022 п.6.2; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.2.1 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.82.2* |  |  | Устойчивость столов, опору которых используют как держатель зонта от солнца |  | ГОСТ 34878-2022 п.6.4; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.2.2 |  |  |  |  |
| 6.82.3* |  |  | Вертикальное статическое нагружение столешницы |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.3; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.3.1 |  |  |  |  |
| 6.82.4* |  |  | Испытания раздвижных крышек столов под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.3; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.3.2 |  |  |  |  |
| 6.82.5* |  |  | Прочность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ EN 1730-2013 п.6.4; ГОСТ EN 581-1-2012 п.6.4 |  |  |  |  |
| 6.82.6* |  |  | Устойчивость столов с выдвижными ящиками |  | ГОСТ 34878-2022 п.6.3 |  |  |  |  |
| 6.82.7* |  |  | Прочность при нагружении вертикальной статической нагрузкой основной поверхности стола |  | ГОСТ 34878-2022 п.5.3.1 |  |  |  |  |
| 6.82.8* |  |  | Дополнительные испытания на прочность вертикальной статической нагрузкой основной поверхности стола, длина которой превышает 1600 мм |  | ГОСТ 34878-2022 п.5.3.2 |  |  |  |  |
| 6.82.9* |  |  | Прочность при нагружении вертикальной статической нагрузкой дополнительной поверхности стола |  | ГОСТ 34878-2022 п.5.3.3 |  |  |  |  |
| 6.82.10* |  |  | Испытание на долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 34878-2022 п.5.4.2 |  |  |  |  |
| 6.83.1* | Плиты пенополистирольные | 22.23/29.061 | Отклонение от номинальных размеров |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.2.1, 7.2.2 |  | ул. Молодежная, 10, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (отдел испытаний мебели и изделий деревообработки ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 6.83.2* |  |  | Правильность геометрической формы |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.2.3; ГОСТ 17177-94 п.6.7 |  |  |  |  |
| 6.83.3* |  | 22.23/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.2.4, 7.2.5 |  |  |  |  |
| 6.83.4* |  | 22.23/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.3 |  |  |  |  |
| 6.83.5* |  | 22.23/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.4 |  |  |  |  |
| 6.83.6* |  | 22.23/26.095 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.5 |  |  |  |  |
| 6.83.7* |  |  | Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.6 |  |  |  |  |
| 6.83.8* |  | 22.23/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.7 |  |  |  |  |
| 6.83.9* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение за 24 часа |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.8 |  |  |  |  |
| 6.83.10* |  | 22.23/25.047 | Время самостоятельного горения |  | ГОСТ 15588-2014 п.7.10 |  |  |  |  |
| 6.83.11* |  | 22.23/29.145 | Теплопроводность |  | ГОСТ 7076-99 |  |  |  |  |
| 7.1* ТР | Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью. Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью. Программное обеспечение центров ситуационного управления. Программные средства для автоматизированных систем оперативного управления движением поездов. Головки светофорные светодиодные для железнодорожных переездов. Стрелочные электромеханические приводы | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) аппаратуры электросвязи систем и оборудования железнодорожного транспорта |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ 33436.4-2-2015 р.5; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 003/2011 |
| 7.1.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость |  | ГОСТ 24940-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (группа измерений и экологического нормирования ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 7.1.2** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С |  | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 9, 15-19 |  |  |  |  |
| 7.1.3** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4** |  | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5** |  | 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп.9, 17-19 |  |  |  |  |
| 7.1.6** |  | 100.12/35.067 | Шум ( - уровень звука, дБА ; - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА(I)) |  | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20-22 |  |  |  |  |
| 7.1.7** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация (-логарифм-е уровни средних квадратических значений виброуск-я, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот,дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; ; -эквивалентные по энергии логариф-мические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ) |  | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп.15, 20, 23, 24 |  |  |  |  |
| 7.1.8** |  |  | Локальная вибрация ( - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ) |  | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 25 |  |  |  |  |
| 7.1.9** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 |  | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |  |  |
| 7.2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения концентраций: марганца (ДИ: (0,02-14,00) мг/м3) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (группа измерений и экологического нормирования ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 7.2.2** |  |  | Отбор проб для определения концентраций: - железа и его оксидов (ДИ: (0,15-20,00) мг/м3 ; ДИ: (0,2-28,60) мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.8** |  |  | Отбор проб для определения массовой концентрации пыли (ДИ: (0,25-500,00) мг/м3) |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |  |  |
| 7.2.9** |  |  | Отбор проб для определения массовой концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м3) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |  |  |
| 7.2.10** |  |  | Отбор проб для определения массовой концентрации уксусной кислоты (ДИ: (2,5-25,00) мг/м3) |  | МВИ.БР 356-2019; МУ 4592-88 п.145-146 |  |  |  |  |
| 7.2.11** |  |  | Отбор проб для определения массовой концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02-3,5) мг/м3; ДИ: (0,03-1,51) мг/м3) |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |  |  |
| 7.2.12** |  | 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: углерода оксид (ДИ: (0-200) мг/м3) |  | KZ.06.01.00571-2023 |  |  |  |  |
| 7.2.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: азота оксида (ДИ: (0-50) мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: азота диоксида (ДИ: (0-20) мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: сероводорода (ДИ: (0-100) мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: аммиака (ДИ: (0-100) мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: диоксида углерода (ДИ: (0-5) % об.) |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (группа измерений и экологического нормирования ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 7.3.2** |  |  | Расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3** |  |  | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |  |  |
| 7.3.4** |  |  | Температура газопылевых потоков, °С |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.5** |  |  | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 кроме р. 6, 7 |  |  |  |  |
| 7.3.6** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота (II) оксида (ДИ: (1,34-4000) мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |  |  |
| 7.3.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: азота (IV) оксида (ДИ: (2,05-1000) мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) (ДИ: (1,25-12500) мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида (серы (IV) оксида) (ДИ: (2,86-15000) мг/м3) |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: кислорода (ДИ: (0,1-21) об. %) |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.11** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации аммиака (ДИ: от 0,13 мг/м3) |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |  |  |
| 7.3.13** |  |  | Отбор проб для определения массовой концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м3) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |  |  |
| 7.3.14** |  |  | Отбор проб для определения массовой концентрации формальдегида (ДИ: (0,1-30,0) мг/м3) |  | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |  |  |
| 7.3.16** |  |  | Отбор проб для определения концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль) (ДИ: (15-20000) мг/м3) |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |  |  |
| 7.3.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: азота оксидов в пересчете на азот диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |  |  |
| 7.3.18** |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчётный метод) |  |  |  |  |
| 7.3.19** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |  |  |
| 7.4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: объемный расход воздуха, м3/с |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  | ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (группа измерений и экологического нормирования ЦИИ Слуцкого филиала БелГИСС) |  |  |
| 7.4.2** |  |  | Аэродинамические характеристики: скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3** |  |  | Аэродинамические характеристики: давления воздуха в воздуховоде (полное, статическое, динамическое), Па |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4** |  |  | Аэродинамические характеристики: потери полного давления элемента сети |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.5** |  | 100.13/29.061 | Аэродинамические характеристики: геометрические размеры воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
| 8.1* ТР | Аппараты электрические низковольтные | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности |  | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 2933-93 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 9.1** ТР | 9.1 Изделия электротехнические | 27.90/30.000, 27.90/32.115, 27.90/39.000, 27.90/40.000 | Требования безопасности |  | ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 16962.2-90; ГОСТ 20.57.406-81 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 10.1** ТР | Оборудование информационных технологий | 26.20/25.108, 26.20/26.095, 26.20/26.141, 26.20/29.061, 26.20/29.145, 26.20/32.115 | Требования безопасности к аудио-, видеоаппаратуре, оборудованию информационных технологий и техники связи |  | ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 11.1** ТР | Оборудование информационных технологий для установки на открытом воздухе | 26.20/25.108, 26.20/26.095, 26.20/26.141, 26.20/29.061, 26.20/29.145, 26.20/32.115 | Требования безопасности к аудио-, видеоаппаратуре, оборудованию информационных технологий и техники связи |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 60950-22-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 12.1** ТР | Провода и шнуры армированные | 27.32/25.098, 27.32/25.108, 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061, 27.32/29.137, 27.32/32.115 | Требования безопасности к проводам и шнурам армированными Требования безопасности к проводам и шнурам армированным |  | ГОСТ 28244-96 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 13.1** ТР | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения (с цоколями Е14 и Е27) | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ 31998.1-2012 (IEC 60432-1:1999); СТБ IEC 60432-1-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 14.1** ТР | Лампы накаливания вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения (с цоколями Е14 и Е27) | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60432-2-2011; СТБ IEC 60432-2-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 15.1** ТР | Сушилки барабанные бытовые | 27.51/25.039 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012; ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 16.1** ТР | Измельчители бытовых отходов | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 18.1** ТР | Кофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 19.1** ТР | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012; СТБ IEC 60335-2-37-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 23.1** ТР | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012; ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 35.1** ТР | Воздухоочистители | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 36.1** ТР | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) | 26.20/26.141, 27.12/26.141, 27.40/26.141, 27.51/26.141, 27.90/26.141, 29.31/26.141 | Требования безопасности: устойчивость технических изделий к проникновению твердых предметов и воды при эксплуатации |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013); ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 37.1** ТР | Молотки и перфораторы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 38.1** ТР | Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 39.1** ТР | Электрические ножницы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 40.1** ТР | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84); ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 41.1** ТР | Машины скобозабивные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93); ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 42.1** ТР | Ручные фасонно-фрезерные и обрезные инструменты | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-17-2014; ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 43.1** ТР | Машины обвязочные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 44.1** ТР | Машины ламельные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 45.1** ТР | Машины для прочистки труб | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-21-2014; ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 47.1** ТР | Машины электрические вращающиеся | 27.11/25.098, 27.11/26.141, 27.11/29.145, 27.11/32.115, 27.11/35.065, 27.11/35.067, 27.90/25.098, 27.90/26.141, 27.90/29.145, 27.90/32.115, 27.90/35.065, 27.90/35.067 | Требования безопасности (код IC) (код IM) (Маркировка выводов и направления вращения) |  | ГОСТ IEC 60034-8-2015; ГОСТ МЭК 60034-6-2007; ГОСТ МЭК 60034-7-2007; ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012; ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 49.1** ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 28.11/25.098, 28.11/29.061, 28.11/29.113, 28.11/29.145, 28.11/32.115, 28.11/34.084, 28.11/39.000, 28.11/40.000, 28.13/25.098, 28.13/29.061, 28.13/29.113, 28.13/29.145, 28.13/32.115, 28.13/34.084, 28.13/39.000, 28.13/40.000, 28.23/25.098, 28.23/29.061, 28.23/29.113, 28.23/29.145, 28.23/32.115, 28.23/34.084, 28.23/39.000, 28.23/40.000, 28.25/25.098, 28.25/29.061, 28.25/29.113, 28.25/29.145, 28.25/32.115, 28.25/34.084, 28.25/39.000, 28.25/40.000, 28.29/25.098, 28.29/29.061, 28.29/29.113, 28.29/29.145, 28.29/32.115, 28.29/34.084, 28.29/39.000, 28.29/40.000, 28.41/25.098, 28.41/29.061, 28.41/29.113, 28.41/29.145, 28.41/32.115, 28.41/34.084, 28.41/39.000, 28.41/40.000, 28.49/25.098, 28.49/29.061, 28.49/29.113, 28.49/29.145, 28.49/32.115, 28.49/34.084, 28.49/39.000, 28.49/40.000, 28.93/25.098, 28.93/29.061, 28.93/29.113, 28.93/29.145, 28.93/32.115, 28.93/34.084, 28.93/39.000, 28.93/40.000, 28.94/25.098, 28.94/29.061, 28.94/29.113, 28.94/29.145, 28.94/32.115, 28.94/34.084, 28.94/39.000, 28.94/40.000, 28.95/25.098, 28.95/29.061, 28.95/29.113, 28.95/29.145, 28.95/32.115, 28.95/34.084, 28.95/39.000, 28.95/40.000, 28.96/25.098, 28.96/29.061, 28.96/29.113, 28.96/29.145, 28.96/32.115, 28.96/34.084, 28.96/39.000, 28.96/40.000, 28.99/25.098, 28.99/29.061, 28.99/29.113, 28.99/29.145, 28.99/32.115, 28.99/34.084, 28.99/39.000, 28.99/40.000, 29.31/25.098, 29.31/29.061, 29.31/29.113, 29.31/29.145, 29.31/32.115, 29.31/34.084, 29.31/39.000, 29.31/40.000 | Требования безопасности |  | ГОСТ МЭК 60204-1-2002; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 54.1** ТР | Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-6-2010; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 61.1** ТР | Машины кухонные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 64.1** ТР | Приборы по уходу за кожей и волосами | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-23-2019; ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 70.1** ТР | Зарядные устройства батарей | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012; ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 76.1** ТР | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ГОСТ IEC 60335-2-40-2016; ГОСТ IEC 60335-2-40-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 79.1** ТР | Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-49-2017; СТБ IEC 60335-2-49-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 84.1** ТР | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-58-2021¹; ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 94.1** ТР | Вентиляторы | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012; ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 95.1** ТР | Игровые автоматы и автоматы самообслуживания | 26.20/25.039, 26.20/25.098, 26.20/25.108, 26.20/26.046, 26.20/26.080, 26.20/26.095, 26.20/26.141, 26.20/29.040, 26.20/29.061, 26.20/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-82-2018; СТБ IEC 60335-2-82-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 97.1** ТР | Электрическое оборудование для оглушения скота | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015; ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 (кроме р.21, п. 22.115); ГОСТ IEC 60335-2-87-2019; ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 (кроме р.21, п. 22.115) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 101.1** ТР | Машинки для стрижки травы ножничного типа | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-94-2021¹; ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 107.1** ТР | Импульсные фотоосветители (с напряжением электропитания до 400 В и потребляемым током до 32 А) | 26.70/25.039, 26.70/25.098, 26.70/25.108, 26.70/26.046, 26.70/26.080, 26.70/26.095, 26.70/26.141, 26.70/29.040, 26.70/29.061, 26.70/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60491-2011; ГОСТ МЭК 491-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 108.1** ТР | Светильники стационарные общего назначения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 109.1** ТР | Лампы люминесцентные двухцокольные | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2 – 2.10); ГОСТ IEC 61195-2019 (п.п. 2.2-2.10); ГОСТ IEC 61195-2019 (п.п. 2.2 - 2.10); СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2 – 2.10) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 110.1** ТР | Светильники переносные общего назначения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-4-2012; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 111.1** ТР | Светильники переносные для использования в саду | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011; СТБ МЭК 60598-2-7-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 112.1** ТР | Светильники для фото- и киносъемок | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 113.1** ТР | Светильники переносные детские игровые | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 114.1** ТР | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 115.1** ТР | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011; ГОСТ IEC 60598-2-17-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 116.1** ТР | Светильники для аварийного освещения | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016; СТБ IEC 60598-2-22-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 117.1** ТР | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 118.1** ТР | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998); ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 119.1** ТР | Выключатели с дистанционным управлением | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2:1996); ГОСТ IEC 60669-2-2-2021¹; ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 120.1** ТР | Выключатели с задержкой времени (таймеры) | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3:1997); ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 121.1** ТР | Аварийные выключатели для внешних и внутренних осветительных приборов | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ IEC 60669-2-6-2015 (кропе п.13.105) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 122.1** ТР | Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 123.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства тепловой защиты двигателей мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типов | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 124.1** ТР | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115, 27.12/40.000 | Требования безопасности к соединителям электрическим |  | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ IEC 60884-1-2013; ГОСТ IEC 60884-2-7-2013; ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 125.1** ТР | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115, 27.12/40.000 | Требования безопасности к соединителям электрическим |  | ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99); ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2-99); ГОСТ IEC 60309-1-2016; ГОСТ IEC 60309-2-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 126.1** ТР | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп | 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60928-2012; ГОСТ МЭК 928-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 127.1** ТР | Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 61046-2012; ГОСТ МЭК 1046-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 128.1** ТР | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115, 27.12/40.000 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990); ГОСТ IEC 60998-1-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 129.1** ТР | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/25.039, 26.40/25.098, 26.40/25.108, 26.40/26.095, 26.40/29.040, 26.40/29.061, 26.40/32.115, 26.40/34.065 | Требования безопасности к аудио-, видеоаппаратуре, оборудованию информационных технологий и техники связи |  | ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ IEC 62368-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 130.1** ТР | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения (с цоколем Е14 и Е27) | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60432-2-2011; СТБ IEC 60432-2-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 131.1** ТР | Устройства комплектные низковольтные | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к устройствам комплектным низковольтным распределения и управления (НКУ) |  | ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ IEC 61439-2-2015; ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004); СТБ МЭК 60439-1-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 132.1** ТР | Низковольтные переключающие и регулировочные устройства, предназначенным для установки в местах, доступных для пользования неквалифицированным персоналом | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к устройствам комплектным низковольтным распределения и управления (НКУ) |  | ГОСТ IEC 60439-3-2012; ГОСТ IEC 61439-3-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 133.1** ТР | Светильники | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013; ГОСТ IEC 60598-1-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 134.1** ТР | Светильники встраиваемые | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-2-2012; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 135.1** ТР | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-3-2012; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017; СТБ IEC 60598-2-3-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 136.1** ТР | Прожекторы заливающего света | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012; ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-2021¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 137.1** ТР | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 138.1** ТР | Светильники ручные | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011; ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 139.1** ТР | Аквариумные светильники | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-11-2021¹; ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 140.1** ТР | Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-12-2016; СТБ IEC 60598-2-12-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 141.1** ТР | Светильники, углубляемые в грунт | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-13-2011; ГОСТ IEC 60598-2-13-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 142.1** ТР | Светильники для трубчатых газоразрядных ламп с холодным катодом (неоновые лампы) и аналогичное оборудование | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-14-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 143.1** ТР | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011; ГОСТ IEC 60598-2-17-2020 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 144.1** ТР | Светильники вентилируемые | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 145.1** ТР | Световые гирлянды | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 146.1** ТР | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012; СТБ МЭК 60598-2-23-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 147.1** ТР | Светильники с ограничением температуры поверхности | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60598-2-24-2011; ГОСТ IEC 60598-2-24-2021¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 148.1** ТР | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения | 27.33/25.039, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.095, 27.33/29.061, 27.33/29.113, 27.33/39.000, 27.33/40.000 | Требования безопасности к коробкам и корпусам для электрических аппаратов |  | ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002); ГОСТ IEC 60670-1-2016; ГОСТ IEC 60670-22-2016; ГОСТ IEC 60670-24-2013; ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 149.1** ТР | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, оснащенные приспособлениями для крепления устройств подвешивания | 27.33/25.039, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.095, 27.33/29.061, 27.33/29.113, 27.33/39.000, 27.33/40.000 | Требования безопасности к коробкам и корпусам для электрических аппаратов |  | ГОСТ IEC 60670-21-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 150.1** ТР | Напольные коробки и корпусы для электрических аппаратов | 27.33/25.039, 27.33/25.047, 27.33/25.098, 27.33/25.108, 27.33/26.095, 27.33/29.061, 27.33/29.113, 27.33/39.000, 27.33/40.000 | Требования безопасности к коробкам и корпусам для электрических аппаратов |  | ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 151.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-1-2011; ГОСТ IEC 60730-1-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 152.1** ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Устройства тепловой защиты двигателей | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 153.1** ТР | Электроприводные водяные клапаны | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 154.1** ТР | Устройства термочувствительные | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 155.1** ТР | Пусковые реле электродвигателей | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 156.1** ТР | Регуляторы энергии | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 157.1** ТР | Электрические управляемые дверные замки | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-2-12-2012; ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 158.1** ТР | Устройства управления чувствительные к влажности | 27.12/25.098, 27.12/25.108, 27.12/26.046, 27.12/26.080, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.040, 27.12/29.061, 27.12/35.065 | Требования безопасности к автоматическим электрическим управляющим устройствам |  | ГОСТ IEC 60730-1-2016; ГОСТ IEC 60730-2-13-2015; ГОСТ IEC 60730-2-13-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 159.1** ТР | Машины ручные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009; СТБ IEC 60745-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 160.1** ТР | Сверлильные и ударно-сверлильные машины (дрели) | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 161.1** ТР | Шуруповерты и ударные гайковерты | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011; ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 162.1** ТР | Машины плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 163.1** ТР | Пилы дисковые (циркулярные) | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015; ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 164.1** ТР | Шлифовально-заточные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 165.1** ТР | Резьбонарезные машины для внутренних резьб | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-9-2011; ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 166.1** ТР | Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы) | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014; ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 167.1** ТР | Пилы цепные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89); ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 168.1** ТР | Рубанки электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-14-2014; ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 169.1** ТР | Патроны ламповые | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 60838-1-2011 (кроме п.15, 17); ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п.15, 17); ГОСТ IEC 60838-1-2021 (кроме п. 16, 18)¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 170.1** ТР | Соединители для модулей со светоизлучающими диодами | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115, 27.12/40.000 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16,18 60838-1); ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 кроме п.16,18 60838-1); ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16,18 60838-1); ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 кроме п.16,18 60838-1) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 171.1** ТР | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988); ГОСТ IEC 60968-2021¹; СТБ IEC 60968-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 172.1** ТР | Машины переносные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 173.1** ТР | Круглопильные станки | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-1-2011; СТБ IEC 61029-2-1-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 174.1** ТР | Пилы радиально-рычажные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 175.1** ТР | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 176.1** ТР | Машины настольные шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-4-2012; ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 177.1** ТР | Пилы ленточные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 178.1** ТР | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011; ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 179.1** ТР | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011; ГОСТ IEC 61029-2-7-2011; ГОСТ IEC 62841-3-6-2015; ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 180.1** ТР | Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 181.1** ТР | Пилы торцовочные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-9-2012; ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002; ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 182.1** ТР | Отрезные шлифовальные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013; ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 183.1** ТР | Машины для нарезки внешней резьбы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 184.1** ТР | Соединители для модулей со светоизлучающими диодами | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности к выключателям и соединительным устройствам |  | ГОСТ IEC 61058-1-2012; СТБ IEC 61058-1-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 185.1** ТР | Аппараты пускорегулирующие для ламп | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к аппаратам пускорегулирующим для ламп, электронным балластам |  | ГОСТ IEC 61347-1-2019; ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011; СТБ IEC 61347-1-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 186.1** ТР | Электронные балласты постоянного или переменного тока, для газоразрядных ламп (за исключением люминесцентных ламп) | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к аппаратам пускорегулирующим для ламп, электронным балластам |  | ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 187.1** ТР | Электронные пускорегулирующие аппараты с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к аппаратам пускорегулирующим для ламп, электронным балластам |  | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013; ГОСТ IEC 61347-2-13-2021¹; ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 188.1** ТР | Источники питания постоянного тока низковольтные | 27.11/25.039, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/26.095, 27.11/26.141, 27.11/39.000, 27.11/40.000 | Требования безопасности трансформаторов, реакторов и источников питания |  | ГОСТ IEC 61204-7-2014; ГОСТ IEC 61204-7-2023¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 189.1** ТР | Силовые трансформаторы, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия | 27.11/25.039, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/26.095, 27.11/26.141, 27.11/39.000, 27.11/40.000 | Требования безопасности трансформаторов, реакторов и источников питания |  | ГОСТ IEC 61558-1-2012; ГОСТ IEC 61558-2-16-2015; ГОСТ IEC 61558-2-5-2013; ГОСТ IEC 61558-2-6-2012; ГОСТ IEC 61558-2-7-2012; ГОСТ IEC 61558-2-9-2015; СТБ МЭК 61558-1-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 190.1** ТР | Трансформаторы и энергоснабжение для игрушек | 27.11/25.039, 27.11/25.098, 27.11/25.108, 27.11/26.095, 27.11/26.141, 27.11/39.000, 27.11/40.000 | Требования безопасности трансформаторов, реакторов и источников питания |  | ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 (кроме р.16) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 192.1** ТР | Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления | 27.12/25.108, 27.12/26.095, 27.12/26.141, 27.12/29.061, 27.12/29.145, 27.12/32.115 | Требования безопасности |  | ГОСТ 32127-2013 (IEC 62208:2002); ГОСТ IEC 62208-2013 (кроме п.п. 9.5, 9.6, 9.12); ГОСТ IEC 62208-2013 кроме п.п. 9.5, 9.6, 9.12 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 193.1** ТР | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В | 27.40/25.039, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/35.065 | Требования безопасности к осветительным приборам |  | ГОСТ IEC 62560-2018; ГОСТ Р МЭК 62560-2011; СТБ IEC 62560-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 194.1** ТР | Оценка и измерения электромагнитных полей бытовых и аналогичных электрических приборов | 27.90/35.068 | Требования безопасности |  | ГОСТ EN 62233-2013; СТБ EN 50366-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 195.1** ТР | Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц) | 26.40/35.068 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62311-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 196.1** ТР | Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 300 ГГц) | 26.40/35.068 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62479-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 197.1* ТР | Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем | 27.40/33.111 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62471-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 198.1* ТР | Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей | 27.40/35.068 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62493-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 199.1* ТР | Испытания раскаленной проволокой | 27.51/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; СТБ IEC 60695-2-10-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 200.1* ТР | Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость и горючесть готовых изделий | 27.51/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; СТБ IEC 60695-2-11-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 201.1* ТР | Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость и горючесть материалов | 27.51/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; СТБ IEC 60695-2-12-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 202.1* ТР | Испытания накалённой/нагретой проволокой (ТЗНК) | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 203.1* ТР | Испытания методом вдавливания шарика | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-10-2-2013; ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; СТБ IEC 60695-10-2-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 204.1* ТР | Испытания на пожароопасность. Испытательное пламя мощностью 50 Вт | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-11-4-2016; СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 205.1* ТР | Испытание игольчатым пламенем | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 206.1* ТР | Методы испытаний горизонтального и вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт | 27.90/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ IEC 60695-11-10-2016; СТБ IEC 60695-11-10-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 207.1** ТР | Технические средства пожарной сигнализации | 27.90/26.095, 27.90/26.141 | Требования безопасности к аудио-, видеоаппаратуре, оборудованию информационных технологий и техники связи |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013); ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 20.57.406-81 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 208.1** ТР |  | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.095, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/32.115, 27.90/34.065 |  |  | ГОСТ IEC 60065-2013 |  |  |  |  |
| 209.1** ТР | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | ГОСТ IEC 61851-1-2017; ГОСТ IEC 61851-21-2016; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013; СТБ IEC 61851-1-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 210.1** ТР | Требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | СТБ IEC 61851-21-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 211.1** ТР | Станция зарядки переменным током для электрических транспортных средств | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | ГОСТ IEC 61851-22-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 212.1** ТР | Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | ГОСТ IEC 61851-23-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 213.1** ТР | Цифровой обмен данными о контроле зарядки постоянным током между станцией зарядки и электрическим транспортным средством | 27.90/25.039 | Требования безопасности к системам зарядки электрических транспортных средств |  | ГОСТ IEC 61851-24-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 214.1** ТР | Устройства электросварочные и для плазменной обработки | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/32.115, 27.90/35.067, 27.90/40.000, 28.99/25.039, 28.99/25.098, 28.99/32.115, 28.99/35.067, 28.99/40.000 | Требования безопасности |  | ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.8-75 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 004/2011 |
| 215.1** ТР | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | 22.29/26.045, 22.29/26.080, 22.29/26.095, 22.29/26.141, 22.29/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ Р 50962-96 п.п. 5.2; 5.5; 5.6; 5.7; 5.11 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 216.1** ТР | Посуда, столовые приборы и декоративные изделия из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.19/25.098, 23.19/26.045, 23.19/26.095, 23.19/29.121, 23.19/32.115, 23.41/25.098, 23.41/26.045, 23.41/26.095, 23.41/29.121, 23.41/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п.п. 8.1, 8.9 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 217.1** ТР | Изделия фаянсовые | 23.49/26.045, 23.49/26.080, 23.49/26.095, 23.49/26.141, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 28391-89 п. 3.4; ГОСТ Р 53547-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 218.1** ТР | Посуда майоликовая | 23.49/25.098, 23.49/26.045, 23.49/26.095, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 32094-2013 п.п. 6.6; 6.12; 6.14; ГОСТ Р 53548-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 219.1** ТР | Посуда гончарная | 23.49/25.098, 23.49/26.045, 23.49/26.095, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 32092-2013 п.п. 6.6; 6.15; ГОСТ Р 53544-2009; ГОСТ Р 53547-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 220.1** ТР | Посуда керамическая каменная | 23.49/25.098, 23.49/26.045, 23.49/26.095, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 32093-2013 п.п. 6.6; 6.13; ГОСТ Р 53545-2009; ГОСТ Р 53547-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 221.1** ТР | Изделия фарфоровые и фаянсовые | 23.49/26.045, 23.49/26.080, 23.49/26.095, 23.49/26.141, 23.49/29.121, 23.49/32.115 | Технические требования |  | ГОСТ 24970-88; ГОСТ 28389-89 раздел 1, п.п. 1.1; 1.9; ГОСТ Р 53547-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 007/2011 |
| 223.1** ТР | Машины | 27.90/25.098, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/32.115, 27.90/39.000, 27.90/40.000, 28.25/25.098, 28.25/29.061, 28.25/29.113, 28.25/32.115, 28.25/39.000, 28.25/40.000 | Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека. Требования к конструированию |  | ГОСТ ИСО 13855-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 223.2** ТР |  |  | Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону |  | ГОСТ ISO 13857-2012 |  |  |  |  |
| 223.3** ТР |  |  | Требования безопасности. Требования к встроенному освещению |  | ГОСТ ЕН 1837-2002 |  |  |  |  |
| 223.4** ТР |  |  | Предотвращение неожиданного пуска |  | ГОСТ ЕН 1037-2002 |  |  |  |  |
| 223.5** ТР |  | 27.90/25.039, 28.25/25.039 | Пожаробезопасность |  | ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 30824-2002 |  |  |  |  |
| 223.6** ТР |  | 27.90/26.141, 28.25/26.141 | Требования безопасности: устойчивость технических изделий к проникновению твердых предметов и воды при эксплуатации |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |  |  |  |  |
| 223.7** ТР |  | 27.90/30.000, 27.90/35.067, 28.25/30.000, 28.25/35.067 | Измерение шума для оценки его воздействия на человека |  | ГОСТ ISO 9612-2016 |  |  |  |  |
| 223.8** ТР |  |  | Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью |  | ГОСТ ISO 11201-2016 |  |  |  |  |
| 223.9** ТР |  |  | Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках с приближенными коррекциями на свойства испытательного пространства |  | ГОСТ ISO 11202-2016 |  |  |  |  |
| 223.10** ТР |  |  | Требования безопасности. Шум |  | ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 12.2.107-85; ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 31327-2006 (ИСО 11689:1996); ГОСТ 33972.5-2016 (ISO 230-5:2000); ГОСТ ISO 9612-2016 |  |  |  |  |
| 223.11** ТР |  | 27.90/35.059, 28.25/35.059 | Вибрационная безопасность |  | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 17770-86 |  |  |  |  |
| 224.1** ТР | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Мотоблоки с навесными культиваторами и мотокультиваторы, управляемые рядом идущим оператором | 28.24/32.115, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности оборудования садового и машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства |  | ГОСТ EN 709-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 225.1** ТР | Газонокосилки с электроприводом. Косилки для подрезки кромок газонов | 28.24/32.115, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности оборудования садового и машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства |  | ГОСТ EN 786-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 226.1** ТР | Оборудование садовое. Измельчители и дробилки приводные | 28.24/32.115, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности оборудования садового и машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства |  | ГОСТ EN 13683-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 227.1** ТР | Сельскохозяйственные и лесные машины и садовое оборудование. Машины, управляемые рядом идущим оператором, и ручные машины | 28.24/32.115, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Определение доступности рабочих поверхностей |  | ГОСТ EN 14930-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 228.1** ТР | Машины ручные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 10084-73; ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984); ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 229.1** ТР | Машины сверлильные и ударные сверлильные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 230.1** ТР | Шуруповерты и ударные гайковерты | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 231.1** ТР | Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984); ГОСТ IEC 62841-2-3-2021¹; ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 232.1** ТР | Машины плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 233.1** ТР | Пилы дисковые | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014; ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 234.1** ТР | Молотки и перфораторы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 235.1** ТР | Вибраторы для уплотнения бетонной смеси | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ EN 12649-2016; ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 236.1** ТР | Пилы цепные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89); ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 237.1** ТР | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84); ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 238.1** ТР | Машины скобозабивные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93); ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 239.1** ТР | Машины фасонно-фрезерные и машины для обработки кромок | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89); ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 240.1** ТР | Пилы ленточные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 241.1** ТР | Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 242.1** ТР | Машины переносные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 243.1** ТР | Пилы радиально-рычажные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 244.1** ТР | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 245.1** ТР | Машины настольные шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 246.1** ТР | Пилы ленточные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 247.1** ТР | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 248.1** ТР | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 249.1** ТР | Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 250.1** ТР | Пилы торцовочные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 252.1** ТР | Пилы дисковые комбинированные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 61029-2-1-2011; ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 253.1** ТР | Машины ручные неэлектрические и электрические. Машины пневматические. Машины режущие и обжимные. Машины для сверления и нарезания резьбы. Машины для крепления деталей. Машины ударные невращающиеся. | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.145, 27.90/35.059, 27.90/35.067, 27.90/39.000, 27.90/40.000, 28.24/25.039, 28.24/25.098, 28.24/25.108, 28.24/26.046, 28.24/26.080, 28.24/26.095, 28.24/26.141, 28.24/29.040, 28.24/29.061, 28.24/29.145, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности. Шумовые характеристики. Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.2.010-75; ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984); ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 12633-90; ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005); ГОСТ 17770-86; ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002); ГОСТ ISO 11148-1-2014; ГОСТ ISO 11148-4-2014; СТБ ЕН 792-2-2007; СТБ ЕН 792-3-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 254.1** ТР | Ножницы | 28.24/29.145, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.24/39.000, 28.24/40.000 | Требования безопасности. Шумовые характеристики. Вибрационные характеристики |  | ГОСТ EN 792-12-2012 (кроме п.5.1.7); ГОСТ EN 792-13-2012 (кроме п.5.1.3); ГОСТ ISO 11148-10-2015; ГОСТ ISO 11148-11-2015; ГОСТ ISO 11148-6-2014; ГОСТ ISO 11148-7-2014 (кроме п.5.5); ГОСТ ISO 11148-8-2014; ГОСТ ISO 11148-9-2014; СТБ ЕН 792-2-2007; СТБ ЕН 792-3-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 255.1** ТР | Станки сверлильные | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 12348-2016; ГОСТ EN 12717-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 256.1** ТР | Оборудование деревообрабатывающее | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ 12.2.026.0-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 257.1** ТР | Фуговально-строгальные станки с ручной подачей обрабатываемого материала | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 859-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 258.1** ТР | Рейсмусовые станки для односторонней обработки | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 860-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 259.1** ТР | Фуговально-рейсмусовые станки | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 861-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 260.1** ТР | Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ Р ЕН 12750-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 261.1** ТР | Станки металлообрабатывающие.Станки фрезерные (включая расточные) | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ EN 13128-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 262.1** ТР | Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие | 28.49/25.039, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.49/39.000, 28.49/40.000 | Требования безопасности станков |  | ГОСТ Р 51101-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 263.1** ТР | Машины ручные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 17770-86 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 264.1** ТР | Машины шлифовальные угловые и вертикальные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 265.1** ТР | Гайковерты ударные и безударные и шуруповерты. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещоточные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997); ГОСТ Р ИСО 28927-2-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 266.1** ТР | Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.4-2006 (ИСО 8662-4:1994); ГОСТ 30873.8-2006 (ИСО 8662-8:1997); ГОСТ Р ИСО 28927-3-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 267.1** ТР | Машины сверлильные ударные и безударные. Машины сверлильные ударно-вращательные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.6-2006 (ИСО 8662-6:1994); ГОСТ Р ИСО 28927-5-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 268.1** ТР | Ножницы ручные ножевые и вырубные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.10-2006 (ИСО 8662-10:1998); ГОСТ Р ИСО 28927-7-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 269.1** ТР | Пилы ножовочные, дисковые и осциллирующие, маятниковые, напильники и полировальные машины возвратно-поступательного действия | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.12-2006 (ИСО 8662-12:1997); ГОСТ Р ИСО 28927-8-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 270.1** ТР | Молотки, ломы и перфораторы | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 271.1* ТР | Машины для забивания крепежных изделий/средств | 27.90/30.000 | Шум |  | ГОСТ Р 53569-2009 (ЕН 12549:1999) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 271.2* ТР |  | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.11-2006 (ИСО 8662-11:1999) |  |  |  |  |
| 272.1** ТР | Молотки рубильные и клепальные | 27.90/35.059 | Вибрационные характеристики |  | ГОСТ 30873.2-2006 (ИСО 8662-2:1992) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 273.1** ТР | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 274.1** ТР | Шуруповерты и ударные гайковерты | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 275.1** ТР | Машины плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 276.1** ТР | Пилы дисковые | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015; ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 277.1** ТР | Ножницы ручные ножевые и вырубные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 278.1** ТР | Машины ручные для нарезания внутренней и внешней резьбы | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 279.1** ТР | Смесители ручные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-10-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 280.1** ТР | Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы) | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 281.1** ТР | Рубанки ручные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 282.1** ТР | Ручные фасонно-фрезерные машины | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 283.1** ТР | Машины ручные для прочистки труб | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 284.1** ТР | Машины переносные шлифовально-заточные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 285.1** ТР | Машины для сверления алмазными сверлами с жидкостной системой | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 286.1** ТР | Машины переносные отрезные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 287.1** ТР | Машины переносные сверлильные | 27.90/25.039, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/35.065 | Требования безопасности |  | ГОСТ IEC 62841-3-13-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 288.1** ТР | Машины и оборудование продовольственные | 28.93/32.115, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.93/39.000, 28.93/40.000 | Требования безопасности машин и оборудования продовольственных |  | ГОСТ 12.2.124-2013; ГОСТ 26582-85 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 289.1** ТР | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Мармиты | 28.93/32.115, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.93/39.000, 28.93/40.000 | Требования безопасности машин и оборудования продовольственных |  | ГОСТ 12.2.092-94; ГОСТ 27684-88 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 290.1** ТР | Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов | 28.93/32.115, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.93/39.000, 28.93/40.000 | Требования безопасности машин и оборудования продовольственных |  | ГОСТ 12.2.135-95; ГОСТ 30146-95 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 291.1** ТР | Машины наполнительные и вспомогательное оборудование | 28.93/32.115, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.93/39.000, 28.93/40.000 | Требования безопасности машин и оборудования продовольственных |  | ГОСТ Р 54972-2012 (ЕН 12463:2004); СТБ EN 12463-2010 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 295.1** ТР | Машины кухонные | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 302.1** ТР | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности к бытовым и аналогичным электрическим приборам |  | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ГОСТ IEC 60335-2-40-2016; ГОСТ IEC 60335-2-40-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 323.1* ТР | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений | 27.51/25.039, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/35.065 | Требования безопасности. Показатели производительности |  | СТБ EN 14511-2-2016; СТБ EN 14511-3-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 324.1* ТР | Транспортные средства | 28.22/24.000, 28.30/24.000, 29.10/24.000, 30.91/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016; ISO 11451-2:2015; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.4.1, Приложение 6 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 325.1* ТР | Компоненты транспортных средств: - изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием: распределители, датчики-распределители, катушки зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели; - генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей) | 29.31/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 28751-90 п.2.1, п.2.2; ГОСТ 29157-91; ГОСТ 33991-2016; СТБ ISO 7637-2-2008; СТБ ISO 7637-3-2008 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 326.1* ТР | Электрооборудование автотракторное. Изделия системы зажигания, генераторы электрические, электродвигатели | 29.31/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.11 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 018/2011 |
| 327.1* ТР | Каски защитные | 32.99/25.047, 32.99/26.045, 32.99/26.095, 32.99/29.040, 32.99/29.061 | Технические требования |  | ГОСТ 12.4.128-83 р.2 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 328.1* ТР | Щитки защитные лицевые | 32.99/11.116, 32.99/26.080, 32.99/26.095, 32.99/29.040, 32.99/29.061, 32.99/36.100 | Технические требования |  | ГОСТ 12.4.023-84 р.3 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 329.1* ТР | Каски шахтерские защитные | 32.99/11.116, 32.99/26.080, 32.99/26.095, 32.99/29.040, 32.99/29.061, 32.99/36.100 | Технические требования |  | ГОСТ 12.4.091-80 р.4 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 019/2011 |
| 330.1* ТР | Пассивные помехо подавляющие фильтры и элементы. Измерение вносимого затухания | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 13661-92 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 331.1* ТР | Электрооборудование автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры | 29.31/24.000, 29.32/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 28279-89 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 332.1** ТР | Радиопомехи индустриальные от электротранспорта | 29.10/24.000, 30.91/24.000, 30.92/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 29205-91 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 333.1* ТР | Транспорт дорожный. Электрооборудование транспортных средств | 29.10/24.000, 29.20/24.000, 29.31/24.000, 29.32/24.000, 30.91/24.000, 30.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30378-95; ГОСТ 33991-2016; ГОСТ Р 50607-2012 (ИСО 10605:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 334.1* ТР | Электронное оборудование транспортных средств | 29.31/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50498-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 335.1* ТР | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Компоненты систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации | 27.12/24.000, 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ EN 50130-4-2017; ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51699-2000 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 336.1* ТР | Устройства охранные сигнально-противоугонные автотранспортных средств | 29.32/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30601-97 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 337.1** ТР | Машины землеройные | 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ ISO 13766-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 338.1** ТР | Машины для сельского и лесного хозяйства | 28.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32141-2013 (ISO 14982:1998) (кроме п.6.3) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 339.1* ТР | Машины швейные, установки и системы | 28.94/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 60204-31-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 340.1* ТР | Кресла-коляски с электроприводом и скутеры с зарядными устройствами | 30.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ Р 52583-2006 (ИСО 7176-21:2003); ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 341.1* ТР | Изделия медицинские электрические | 26.60/24.000, 32.50/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 342.1* ТР | Выключатели электронные | 26.11/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96); ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 343.1* ТР | Выключатели с дистанционным управлением | 27.12/24.000, 26.11/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2:1996); ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 344.1* ТР | Выключатели с задержкой времени (таймеры) | 27.12/24.000, 26.11/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3:1997); ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 345.1* ТР | Выключатели автоматические | 26.11/24.000, 27.12/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006); СТБ IEC 60947-2-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 346.1* ТР | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 26.40/24.000, 27.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997); ГОСТ IEC 60730-1-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 347.1* ТР |  |  |  |  | ГОСТ EN 50065-1-2013; ГОСТ IEC 60730-1-2011; СТБ МЭК 60730-1-2004 |  |  |  |  |
| 348.1* ТР | Клапаны электроприводные водяные | 28.14/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 349.1* ТР | Устройства термочувствительные | 28.29/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 350.1** ТР | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления | 27.12/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30011.6.1-2012 (IEC 60947-6-1:1989); ГОСТ IEC 60947-5-2-2012; ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 351.1* ТР | Аппаратура коммутационная автоматического переключения | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30011.6.1-2012 (IEC 60947-6-1:1989); ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005); СТБ IEC 60947-6-1-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 352.1** ТР | Технические средства. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока для оборудования с потребляемым током не более 16 А в одной фазе | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 353.1** ТР | Технические средства. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 354.1** ТР | Технические средства. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4:1998) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 355.1** ТР | Технические средства. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 75 А в одной фазе | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.15-2002 (МЭК 61000-4-15:1997); ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013; ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 356.1* ТР | Технические средства. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 357.1** ТР | Технические средства. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 358.1** ТР | Технические средства. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключаемым к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 A, но не более 75 А в одной фазе | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 359.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к электростатическим разрядам | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 360.1* ТР | Технические средства. Устойчивость к излучаемому, высокочастотному электромагнитному полю | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 361.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 363.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радио частотными электромагнитными полями | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 364.1** ТР | Системы электроснабжения и подключаемые к ним технические средства | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 365.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 366.1** ТР | Технические средства. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 367.1* ТР | Технические средства. Испытание на устойчивость к звенящей волне | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.12-2002 (МЭК 61000-4-12:1995); ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 368.1* ТР | Технические средства. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания. Низкочастотные испытания на помехоустойчивость | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002); ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 369.1* ТР | Технические средства. Испытания оборудования с потребляемым током не более 16 А на фазу на устойчивость к колебаниям напряжения | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-14-2016; ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 370.1* ТР | Технические средства. Испытания на помехоустойчивость к кондуктивным помехам общего вида в диапазоне частот от 0 Гц до 150 кГц | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 371.1* ТР | Технические средства. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 372.1* ТР | Технические средства. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям промышленной частоты для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-28-2014; ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 373.1* ТР | Технические средства. Испытания на устойчивость к провалам, кратко временным прерываниям и изменениям напряжения электропитания оборудования с потребляемым током более 16 А на фазу | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61000-4-34-2016; ГОСТ Р 51317.4.34-2007 (МЭК 61000-4-34:2005) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 374.1** ТР | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | 28.25/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; СТБ IEC 61000-6-4-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 375.1** ТР | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ IEC 61000-6-3-2016; СТБ IEC 61000-6-3-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 376.1* ТР | Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50065-1-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 377.1* ТР | Технические средства. Передача сигналов в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50065-2-2-2014; ГОСТ EN 50065-2-3-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 378.1** ТР | Оборудование, предназначенное для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН 50065-2-1:2003) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 379.1* ТР | Электронные системы управления жилых помещений | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50491-5-1-2015; ГОСТ EN 50491-5-2-2015; ГОСТ EN 50491-5-3-2014; ГОСТ Р 52507-2005 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 380.1* ТР | Высоковольтное оборудование. Помехоустойчивость оборудования, используемого в обстановке электростанции и подстанции | 27.12/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 22012-82 раздел 2; ГОСТ IEC 61000-6-5-2017; ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 381.1* ТР | Контроллеры программируемые | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61131-2-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 382.1* ТР | Низковольтные источники питания постоянного тока | 26.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 383.1* ТР | Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997); ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 384.1* ТР | Световое оборудование общего назначения | 27.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61547-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 385.1* ТР | Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30887-2002; ГОСТ IEC 61800-3-2016; ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 386.1** ТР | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 61851-21-2016; СТБ IEC 61851-21-2007 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 387.1* ТР | Системы бесперебойного питания | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 388.1* ТР | Трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированные устройства из них | 27.12/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ IEC 62041-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 389.1** ТР | Оборудование по заполнению сыпучими материалами силосных башен, бункеров, емкостей | 28.30/24.000, 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 617-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 390.1** ТР | Оборудование, предназначенное для механической погрузки | 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 618-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 391.1** ТР | Оборудование, предназначенное для механической обработки штучных грузов | 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 619-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 392.1** ТР | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры | 28.22/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32142-2013 (EN 12016:2004) разделы 4-6; ГОСТ 32143-2013 (EN 12015:2004) подразделы 6.1- 6.6; ГОСТ EN 12015-2020¹; ГОСТ EN 12016-2020¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 393.1** ТР | Машины напольного транспорта | 28.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 12895-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 394.1** ТР | Ворота. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 13241-1-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 395.1** ТР | Машины строительные с внутренними источниками питания | 28.92/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 396.1** ТР | Оборудование с силовым приводом для парковок (паркингов) моторного транспорта | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 14010-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 397.1* ТР | Таксометры электронные | 30.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50148-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 398.1** ТР | Системы управления дорожным движением | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50293-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 399.1** ТР | Станки металлообрабатывающие | 28.41/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50370-1-2012; ГОСТ EN 50370-2-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 400.1* ТР | Устройства защиты от кратковременных перенапряжений для бытовых и аналогичных приборов (POP) | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50550-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 401.1* ТР | Устройства автоматического повторного включения (УАПВ) для автоматических выключателей бытового и аналогичного назначения | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ EN 50557-2018 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 402.1* ТР | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование | 26.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30380-95; ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006); ГОСТ EN 55020-2016; ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009); СТБ CISPR 13-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 403.1* ТР | Оборудование мультимедиа | 26.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR 32-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 404.1* ТР | Профессиональная аудио-, видео-, аудио-визуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 32136-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013; ГОСТ EN 55103-2-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 405.1* ТР | Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями | 26.11/24.000, 27.12/24.000, 27.33/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947-3:1999); ГОСТ IEC 60947-3-2016; ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 406.1* ТР | Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) высоко частотное оборудование | 26.60/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR 11-2017; СТБ EN 55011-2012 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 407.1* ТР | Транспортные средства, самоходные средства с двигателями внутреннего сгорания | 30.99/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12:1997) =СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 (СИСПР 12:1997); ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 408.1* ТР | Оборудование информационных технологий | 26.20/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)¹; ГОСТ 30805.24-2002 (CISPR 24:1997)¹; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ CISPR 35-2019¹; ГОСТ Р 50628-2000¹; ГОСТ Р 50839-2000¹; ГОСТ Р 51318.22-99¹; СТБ EN 55022-2012¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 409.1* ТР | Электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные приборы | 27.11/24.000, 26.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)¹; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)¹; ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022¹; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ CISPR 14-2-2023¹; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ CISPR 35-2019¹; ГОСТ Р 50628-2000¹; ГОСТ Р 50839-2000¹ |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 410.1* ТР |  | 27.90/24.000 |  |  | ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)¹ |  |  |  |  |
| 411.1* ТР | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995); ГОСТ Р 51329-2013 (МЭК 61543:1995) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 412.1* ТР | Электрическое световое и аналогичное оборудование | 27.40/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия |  | ГОСТ CISPR 15-2014; СТБ ЕН 55015-2006 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 413.1** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости | 27.90/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005); ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 414.1** ТР | Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 415.1** ТР | Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 416.1** ТР | Аппаратура для измерения мощности радиопомех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 417.1** ТР | Аппаратура для измерения излучаемых радиопомех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 418.1** ТР | Аппаратура для измерения параметров помехоустойчивости | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR 16-2-4-2017; ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 419.1** ТР | Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 420.1** ТР | Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) |  | ГОСТ CISPR/TR 16-2-5-2019; ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 421.1** ТР | Неопределенность измерений, вызываемая измерительной аппаратурой | 26.51/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Неопределенность измерений |  | ГОСТ 30805.16.4.2-2013 (CISPR 16-4-2:2003); ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 422.1* ТР | Оборудование широкополосного беспроводного доступа. Технические средства радиосвязи | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1:2011) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 423.1* ТР | Устройства малого радиуса действия, работающие на частотах от 9 кГц до 40 ГГц | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 424.1* ТР | Радиооборудование станций фиксированной службы и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 425.1* ТР | Оборудование цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT) | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.6-2009 (ЕН 301 489-6-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 426.1* ТР | Подвижное и портативное радиооборудование и вспомогательное оборудование систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS) | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 427.1* ТР | Базовые станции системы цифровой сотовой связи GSM | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 428.1* ТР | Беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура и располагаемые в ухе устройства мониторинга | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 429.1* ТР | Подвижное и портативное радиооборудование аналоговой сотовой связи | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.16-2009 (ЕН 301 489-16-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 430.1* ТР | Подвижные земные приемные станции спутниковой службы, работающие в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 431.1* ТР | Подвижное и портативное радиооборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия. Помехоустойчивость |  | ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007); СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 432.1* ТР | Радиооборудование связи. Широкополосные системы передачи данных. Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне частот 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне частот 5,8 ГГц | 26.30/24.000 | Спектр радиочастот |  | ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 020/2011 |
| 433.1** ТР | Тракторы и прицепы | 28.30/24.000 | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоэмиссия |  | CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016; IEC 61000-3-11:2017; IEC 61000-3-12:2011; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.6.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.3.1, Приложение 11; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.4.1, Приложение 12; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.6.2.1, 7.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.3.1, Приложение 11; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.4.1, Приложение 12; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.6.2.1, 7.2.1, Приложение 4; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.6.3.1, Приложение 5; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.3.1, Приложение 11; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.4.1, Приложение 12 |  | ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск (Испытательный центр (ИЦ БелГИСС)) |  | ТР ТС 031/2012 |
| 433.2** ТР |  |  | Требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Помехоустойчивость транспортных средств |  | CISPR 16-2-1:2014; CISPR 22:2008; CISPR 32:2015+AMD1:2019 CSV; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV; ISO 11451-2:2015; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.4.1, Приложение 6; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.6.4.1, п.7.7.1, Приложение 6; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.5.1, Приложение 13; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.6.1, Приложение 14; Правила ООН № 10 (04)/Пересмотр 4 п.7.8.1, Приложение 15; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.6.4.1, п.7.7.1, Приложение 6; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.5.1, Приложение 13; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.6.1, Приложение 14; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.8.1, Приложение 15; Правила ООН № 10 (05)/Пересмотр 5 п.7.9.1, Приложение 15; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.6.4.1, п.7.7.1, Приложение 6; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.5.1, Приложение 13; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.6.1, Приложение 14; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.8.1, Приложение 15; Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 п.7.9.1, Приложение 16 |  |  |  |  |

¹ - ¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям Технических Регламентов Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции