|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4280 от «28» апреля 2012 года на 3 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» апреля 2012 года

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Изоспан»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана |  | 1.1 Кажущаяся плотность | СТБ 1807-2007 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 409-77 |
|  |  | 1.2 Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-75 |
|  |  | 1.3 Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.5 |
|  |  | 1.4 Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
|  |  | 1.5 Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
|  |  | 1.6 Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
|  |  | 1.7 Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
|  |  | 1.8 Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
|  |  | 1.9 Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
|  |  | 1.10 Геометрические параметры: линейные размеры, отклонение от прямолинейности продольных кромок, отклонение от плоскостности лицевой поверхности, отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней, смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 |
|  |  | 1.11 Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-75 |

№ BY/112 02.2.0.4280                                                                                                          лист 2 листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана |  | 1.12 Сорбционная влажность | СТБ 1807-2007 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 17177-94 п.9 |
|  |  | 1.13 Разрушающая сосредоточенная и равномерно распределенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
|  |  | 1.14 Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) |  | СТБ 1610-2006 |
| 2 Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит |  | 2.1 Прочность при растяжении | СТБ 1808-2007 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1740-2007 п.5 |
|  |  | 2.2 Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
|  |  | 2.3 Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
|  |  | 2.4 Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
|  |  | 2.5 Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
|  |  | 2.6 Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
|  |  | 2.7 Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
|  |  | 2.8 Геометрические параметры: линейные размеры, отклонение от прямолинейности продольных кромок, отклонение от плоскостности лицевой поверхности, отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней, смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 |
|  |  | 2.9 Разрушающая сосредоточенная и равномерно распределенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
|  |  | 2.10 Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) |  | СТБ 1610-2006 |

№ BY/112 02.2.0.4280                                                                                                          лист 3 листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Панели покрытия металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата |  | 3.1 Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.002-2010 | ГОСТ 409-77 |
|  |  | 3.2 Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-75 |
|  |  | 3.3 Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.5 |
|  |  | 3.4 Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
|  |  | 3.5 Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
|  |  | 3.6 Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
|  |  | 3.7 Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
|  |  | 3.8 Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
|  |  | 3.9 Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
|  |  | 3.10 Геометрические параметры: линейные размеры, отклонение от прямолинейности продольных кромок, отклонение от плоскостности лицевой поверхности, отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней, смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 |
|  |  | 3.11 Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-75 |
|  |  | 3.12 Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.9 |
|  |  | 3.13 Разрушающая сосредоточенная и равномерно распределенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
|  |  | 3.14 Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) |  | СТБ 1610-2006 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |