ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Трубопроводы тепловых сетей | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный (цветной) метод: -основной металл, -сварные соединения | СТБ 1172-99 | пер. Мечникова 4-й, 17Б, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль(визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой контроль. Метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения. -основной металл | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.1** | Элементы трубопроводов (фасонные изделия) | 24.10/32.103, 24.20/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный (цветной) метод, -основной металл | СТБ 1172-99 | пер. Мечникова 4-й, 17Б, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.115, 24.20/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, -основной металл | ГОСТ 23479-79 |  |  |