|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3886 от 13 июля 2009 года на 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» февраля 2011 года

(новая редакция)

Лаборатории электротехнических измерений и испытаний

Общества с дополнительной ответственностью «Глория-Ключ

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ МН 2870-2010 |
| 2 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 2873-2010 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 2871-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 2872-2010 |
| 3 Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 2871-2010 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |