|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3592 от 31 марта 2008 года на 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» мая 2011 года

Лаборатория электрофизических испытаний

Открытое акционерное общество «Минское райагропромэенрго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ МН 2817-2011 |
| 2 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 2815-2011 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 2818-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 2816-2011 МВИ МН 2814-2011 |
| 3 Электроустановки, в т.ч. на животноводческих фермах |  | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ПУЭ; ТКП 181-2009 п.6.12.4, приложение Б, п.Б.29.5; ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ МН 2814-2011 |
| 4 Устройства защитного отключения |  | Сопротивление изоляции Отключающий дифференциальный ток и ток утечки | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 45.4-04-149-2009 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МН 2819-2010 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |