ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (2 - 12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 | 231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория водозабор "Корени") |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая (0,1 - 0,4 °Ж; св. 0,4 °Ж) | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах (1 - 5 балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность (0,58 - 4,64 мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.5* |  |  | Нитрат-ион (0,1 - 2,0 мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная (0,5 - 10,0 мгО₂/дм³) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.7** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/11.116 | Привкус (1 - 5 балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.150 | Сульфат-ион (2,0 - 5,0 мг/дм³; 5,0 - 25,0 мг/дм³) | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Хлориды (0,5 - 10,0 мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Цветность (1 - 10 град.; 10 - 50 град. ; св. 50 град.) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 2.1* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Аммоний-ион (0,1 - 3,0 мг/дм³; св. 3,0 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | 231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория водозабор "Корени") |  |
| 2.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (2 - 12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.3* |  | 100.09/08.156 | Железо общее (0,1 - 2,0 мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 2.4* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая (0,1 - 0,4 °Ж; св. 0,4 °Ж) | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 2.5* |  | 100.09/11.116 | Запах (1 - 5 балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 2.6* |  | 100.09/08.156 | Марганец (0,01 - 5,0 мг/дм³) | ГОСТ 4974-2014 п.6 |  |  |
| 2.7* |  |  | Медь (0,02 - 0,5 мг/дм³) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 2.8* |  |  | Мутность (0,58 - 4,64 мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 2.9* |  |  | Нитрат-ион (0,1 - 2,0 мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 2.10* |  |  | Нитрит-ион (0,003 - 0,3 мг/дм³; св. 0,3 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 2.11* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная (0,5 - 10,0 мгО₂/дм³) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.12** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 2.13* |  | 100.09/11.116 | Привкус (1 - 5 балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 2.14* |  | 100.09/08.150 | Сульфат-ион (2,0 - 5,0 мг/дм³; 5,0 - 25,0 мг/дм³) | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 2.15* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 2.16* |  | 100.09/08.149 | Хлор свободный остаточный активный | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |  |  |
| 2.17* |  |  | Хлориды (0,5 - 10,0 мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 2.18* |  | 100.09/08.156 | Цветность (1 - 10 град.; 10 - 50 град. ; св. 50 град.) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 3.1* | Горячая вода | 100.09/08.156 | Железо общее (0,1 - 2,0 мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 п.2 | 231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория водозабор "Корени") |  |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Запах (1 - 5 балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 3.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность (0,58 - 4,64 мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 3.4** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 3.5* |  | 100.09/11.116 | Привкус (1 - 5 балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 3.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность (1 - 10 град.; 10 - 50 град. ; св. 50 град.) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 4.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Аммоний-ион (0,1 - 3,0 мг/дм³; св. 3,0 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | 231013, г. Сморгонь, Урочище "Чёрный бор", Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория очистные сооружения "Чёрный бор") |  |
| 4.2* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (3 - 6000 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 4.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (3,0 - 50 мг/дм³; св. 3 мг/дм³; св. 50 мг/дм³ ) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.4* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (2 - 12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.5* |  | 100.03/08.156 | Железо общее (св. 0,1 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.6* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворённый (св. 0,2 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.7* |  | 100.03/08.155 | Медь (0,0005 - 5 мг/дм³) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 4.8* |  |  | Нефтепродукты (0,005 - 50 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 4.9* |  |  | Никель (0,01 - 4 мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 4.10* |  | 100.03/08.156 | Нитрат-ион (0,1 - 2,0 мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 4.11* |  |  | Нитрит-ион (0,003 - 0,3 мг/дм³; св. 0,3 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 4.12** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |
| 4.13* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) (0,025 - 0,10 мг/дм³; 0,10 - 0,50 мг/дм³; 0,50 - 100 мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.14* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион (2,0 - 40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.15* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (50 - 50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.16** |  | 100.03/29.145 | Температура (0 - 40 °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 4.17* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион (0,005 - 0,8 мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³ (с учётом разведения)) | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.6.3.1 (приложение А) |  |  |
| 4.18* |  |  | Фосфор общий (0,005 - 0,8 мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³ (с учётом разведения)) | ГОСТ 18309-2014 п.8, п.8.3.7.1 |  |  |
| 4.19* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) (5 - 800 мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 4.20* |  | 100.03/08.149 | Хлориды (св. 10,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 4.21* |  | 100.03/08.155 | Цинк (0,005 - 100 мг/дм³) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 5.1* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Аммоний-ион (0,1 - 3,0 мг/дм³; св. 3,0 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | 231013, г. Сморгонь, Урочище "Чёрный бор", Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория очистные сооружения "Чёрный бор") |  |
| 5.2* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (3 - 6000 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 5.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (3,0 - 50 мг/дм³; св. 3 мг/дм³; св. 50 мг/дм³ ) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 5.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (2 - 12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.5* |  | 100.05/08.156 | Железо общее (св. 0,1 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворённый (св. 0,2 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 5.7* |  | 100.05/08.155 | Медь (0,0005 - 5 мг/дм³) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 5.8* |  |  | Нефтепродукты (0,005 - 50 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 5.9* |  |  | Никель (0,01 - 4 мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 5.10* |  | 100.05/08.156 | Нитрат-ион (0,1 - 2,0 мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 5.11* |  |  | Нитрит-ион (0,003 - 0,3 мг/дм³; св. 0,3 мг/дм³ (с учетом разведения)) | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 5.12** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 5.13* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) (0,025 - 0,10 мг/дм³; 0,10 - 0,50 мг/дм³; 0,50 - 100 мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 5.14* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион (2,0 - 40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.15* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (50 - 50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.16** |  | 100.05/29.145 | Температура (0 - 40 °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 5.17* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион (0,005 - 0,8 мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³ (с учётом разведения)) | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.6.3.1 (приложение А) |  |  |
| 5.18* |  |  | Фосфор общий (0,005 - 0,8 мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³ (с учётом разведения)) | ГОСТ 18309-2014 п.8, п.8.3.7.1 |  |  |
| 5.19* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) (5 - 800 мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 5.20* |  | 100.05/08.149 | Хлориды (св. 10,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.21* |  | 100.05/08.155 | Цинк (0,005 - 100 мг/дм³) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 7.1** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | 231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория водозабор "Корени") |  |
| 7.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 7.3* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 7.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 8.1** | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | 231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория водозабор "Корени") |  |
| 8.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 8.3* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 8.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 9.1** | Горячая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | 231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория водозабор "Корени") |  |
| 9.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 9.3* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 9.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |