ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 3.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 5.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | АМИ.ГР 0187-2025 |  |  |
| 5.3** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ |  |  |  |
| 6.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0185-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 6.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0184-2025 |  |  |
| 6.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0183-2025 |  |  |
| 7.1** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки до 10 кВ | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 7.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ | АМИ.ГР 0187-2025 |  |  |
| 8.1** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 8.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ | АМИ.ГР 0187-2025 |  |  |
| 9.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 9.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ | АМИ.ГР 0187-2025 |  |  |
| 10.1** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0186-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 10.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ | АМИ.ГР 0187-2025 |  |  |
| 11.1** | Предохранители напряжением выше 1000В | 27.90/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.ГР 0187-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 12.1* | Диэлектрические перчатки, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжнием частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 13.1* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 13.2* |  |  | Проверка повышенным напряжением |  |  |  |
| 13.3* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 13.4* |  |  | Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 14.1* | Указатели напряжения выше 1000В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 14.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 15.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 15.2* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  |  |  |
| 16.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 17.1* | Колпаки электроизолирущие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 18.1* | Устройство для прокола или резки кабеля | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 19.1* | Штанги электроизолирущие | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 20.1* | Штанги измерительные | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 21.1* | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0182-2025 | ул. Игнатова, д. 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |