|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1034 |
|  | от «22» апреля 1997г. |
|  | На 36 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» апреля 2009 г.

лаборатории аналитического контроля Брестского областного

комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Промышленные выбросы | 13.040.40 | Азота диоксид |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.102-105 Определение двуокиси азота |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «TESTO» и «Drager» Утв. Минприроды 01.12.2003, согласовано РУП «БелГИМ» 01.12.2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | Азота диоксид |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 |
|  |  | Аммиак |  |  | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.101-102 Определение аммиака |
|  |  | Аэрозоль едких щелочей |  |  | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.85-87 Определение аэрозоля едких щелочей |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | Аэрозоль серной кислоты |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.81-83 Определение аэрозоля серной кислоты |
|  |  | Серы диоксид |  |  | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.79-81 Определение сернистого ангидрида |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «TESTO» и «Drager» Утв. Минприроды 01.12.2003, согласовано РУП «БелГИМ» 01.12.2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | Серы диоксид |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 |
|  |  | Формальдегид |  |  | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.87-92 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой |
|  |  |  |  |  | «МВИ массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы на анализаторе жидкости Флюорат-02» М-02/в-02-96 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | Хлористый водород |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.99-101 Определение хлористого водорода |
|  |  | Пыль неорганическая Твердые частицы |  |  | «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах» Л., Гидрометеоиздат, 1987, с.138-150 Методика определения концентрации пыли в технологических газах |
|  |  | Азота оксид |  |  | МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | Азота оксид |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | МВИ.МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «TESTO» и «Drager» Утв. Минприроды 01.12.2003, согласовано РУП «БелГИМ» 01.12.2003 |
|  |  | Углерода оксид |  |  | МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | Углерода оксид |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | МВИ.МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «TESTO» и «Drager» Утв. Минприроды 01.12.2003, согласовано РУП «БелГИМ» 01.12.2003 |
|  |  | Органические растворители: пары: 1,4-диоксана, акрилонитрила, ацетона, бензола, н-бутанола, н-бутил-ацетата, изопентилацетата, изопропанола, п-ксилола, м-кси-лола, о-ксилола, кумола, метанола, метилэтилкетона, н-бу-танола, н-бутилаце-тата, н-пентилацета-та, н-пентана, н-гек-сана, н-гептана, н-ок-тана, сольвента нефтяного, псевдокумола, стирола, толуола, уайт-спирита, трихлорэтилена, этанола, этилацетата, этил-бензола, этилцеллозольва |  |  | МВИ.МН 1820-2002 «Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий» Утв. директором НП ОДО «ЛЮКЭП» 24.10.2002, согл. первым зам. директора БелГИМ 16.12.2002, свидетельство №266/2002 о метролог. аттестации |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | Уксусная кислота |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.83-85 Определение уксусной кислоты |
|  |  | Аэрозоль индустриальных масел |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.3 Белорусский научно-исследовательский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г., с.95-98 МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом |
|  |  | Фенолы (гваякол, фенол, м-Крезол 2,4-Ксиленол п-Тимол) |  |  | МВИ.МН 1822-2002 Методика определения фенолов в промышленных выбросах Утв. директором НП ОДО «ЛЮКЭП» 24.10.2002, согласовано первым зам. директора БелГИМ 16.12.2002 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | - скорость газа в газоходе и расход газа в газоходе |  | Проекты норм предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий | ГОСТ 17.2.4.06-90 п.п. 3.1-3.3 МВИ.МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «TESTO» и «Drager» Утв. Минприроды 01.12.2003, согласовано РУП «БелГИМ» 01.12.2003 МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | - давление газа в газоходе |  | Не нормируется | ГОСТ 17.2.4.07-90 п.п. 1.1-1.4.2 МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 |
|  |  | - температура в газопылевых потоках |  | Не нормируется | ГОСТ 17.2.4.07-90 п.2 МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | - влажность дымовых газов |  | Не нормируется | МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 МВИ.МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «TESTO» и «Drager» Утв. Минприроды 01.12.2003, согласовано РУП «БелГИМ» 01.12.2003 |
|  |  | Кислород |  | Не нормируется | МВИ.МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «TESTO» и «Drager» Утв. Минприроды 01.12.2003, согласовано РУП «БелГИМ» 01.12.2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы | 13.040.40 | Кислород |  | Не нормируется | МВИ.МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами Утв. первым зам. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 20.03.2008, согласовано зам. директора по науке РУП «БелГИМ» 20.03.2008 |
| 2 Природная поверхностная вода | 13.060.10 |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 |
|  |  | Азот аммонийный |  |  | Методика выполнения измерений содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера РД 118.02.3.90 Харьков, 1990г. |
| ____________________________________ личная одпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Железо (общее) |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 1. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г., с.120-126 МВИ концентрации железа (III) м железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой № 2.1.10.2 |
|  |  | Железо (общее) Медь Кадмий Хром (общий) Кобальт Свинец Никель Цинк Марганец |  |  | МВИ.МН 1137-99 «Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбци-онной спектроскопии» Минск, 1999г. |
|  |  | Ртуть |  |  | МВИ.МН 1138-99 «Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбци-онной спектроскопии холодных паров» Минск, 1999 г. |
|  |  | Магний |  |  | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина, 1990г. с.72-73 МВИ концентрации магния титриметрическим методом с комплексоном |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Кальций |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.3 Белорусский научно-исследовательский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г., с.151-154 МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном № 2.1.14.1 |
|  |  | Нитраты |  |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина 1990г. с.84-85 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трата, фторида, фосфа-та в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Нитриты |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | «МВИ массовой концентрации нитритов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-04-93 ПНД Ф14.1:2:4.26-95 М., 1995г. М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трата, фторида, фосфа-та в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Нефть и нефтепродукты |  |  | «МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф14.1:2:4.35-95 М., 1995г. |
|  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) |  |  | «МВИ массовой концентрации АПАВ в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-06-93 ПНД Ф14.1:2:4.27-95 М., 1995г. |
|  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (КПАВ) |  |  | «МВИ массовой концентрации КПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-17-95 ПНД Ф14.1:2:4.39-95 М., 1995г. |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Сульфаты |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 3. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ» Минск, 1998г. с.221-229 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом № 2.1.36.6 М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Хлориды |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 3. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г. с.181-185 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра № 2.1.44.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Хлориды |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Фенолы |  |  | «МВИ массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питье вой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-07-93 ПНД Ф14.1:2:4.34-95 М., 1995г. |
|  |  | Хром (VI) |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 3. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г. с.188-192 МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом № 2.1.46.1 |
|  |  | Азот общий |  |  | МВИ концентрации азота общего по методу Кельдаля. СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1. Методы химического анализа вод М., 1977г., с.47-50 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Температура |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод Ч.1. Методы химического анализа вод, М., 1977г., с.642-643 МВИ температуры при помощи ртутного термометра |
|  |  | Взвешенные вещества |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 1. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г., с.116-120 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом № 2.1.7 |
|  |  | Сухой остаток |  |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина, 1990г. с.42-43 МВИ сухого остатка гравиметрическим методом |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 1. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г. с.102-116 МВИ концентрации БПК стандартным методом № 2.1.5.2 |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.3 Белорусский научно-исследовательский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г., с.167-171 МВИ рН потенциометрическим методом № 2.1.30 |
|  |  | Кислород растворенный |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.3 Белорусский научно-исследовательский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г., с.154-163 МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом № 2.1.16.2 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Количественный химический анализ вод Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Утв. директором ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 27.02.2003 |
|  |  | Серебро Алюминий Мышьяк Бор Барий Бериллий Висмут Кальций Кадмий Кобальт Хром (общий) Медь Железо (общее) Калий Литий Магний Марганец Молибден Натрий Никель Фосфор (общий) Свинец Сера Сурьма Селен Кремний Олово Стронций Титан Ванадий Вольфрам Цинк Цирконий |  |  | СТБ ИСО 11885-2002 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Природная поверхностная вода | 13.060.10 | Жесткость |  | Не нормируется | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч.3 Белорусский научно-исследовательский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г., с.147-151 МВИ жесткости титриметрическим методом с комплексоном и эриохром черный № 2.1.11 |
|  |  | Фосфаты |  | Не нормируется | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Цветность |  | Не нормируется | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 3. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г. с.192 -194 МВИ цветности методом сравнения с искусственным стандартом № 2.1.47 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| 3 Сточная вода | 13.060.30 |  |  | Разрешение на спецводопользование |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Азот аммонийный |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 1. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г. с.167-174 МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера № 2.1.1.1 |
|  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 1. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г. с.102-116 МВИ концентрации БПК стандартным методом № 2.2.10.4 |
|  |  | Взвешенные вещества |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 1. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г. с.116-120 МВИ взвешенных веществ гравиметрическим методом № 2.2.13.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Сточная вода | 13.060.30 | Водородный показатель (рН) |  | Разрешение на спецводопользование | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 2. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г. с. 201- 204 МВИ рН потенциометрическим методом № 2.2.15 |
|  |  | Железо (общее) |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 1. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г. с.120-126 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой № 2.2.16.1 |
|  |  | Железо (общее) Медь Кадмий Хром (общий) Кобальт Свинец Никель Марганец Цинк |  |  | МВИ.МН 1137-99 «Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектроскопии» Минск, 1999г. |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Сточная вода | 13.060.30 | Ртуть |  | Разрешение на спецводопользование | МВИ.МН 1138-99 «Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбци-онной спектроскопии холодных паров» Минск, 1999г. |
|  |  | Нефть и нефтепродукты |  |  | «МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф14.1:2:4.35-95 М., 1995 |
|  |  | Нитраты |  |  | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкина, З.И.Болдина. «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина, 1990г. с.84-85 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трита, фторида, фосфа-та в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Нитриты |  |  | «МВИ массовой концентрации нитритов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-04-93 ПНД Ф14.1:2:4.26-95 М., 1995г. |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Сточная вода | 13.060.30 | Нитриты |  | Разрешение на спецводопользование | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трита, фторида, фосфа-та в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Синтетические по-верхностно-активные вещества (АПАВ) |  |  | «МВИ массовой концентрации СПАВ в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-06-93 ПНД Ф14.1:2:4.27-95 М., 1995г. |
|  |  | Синтетические по-верхностно-активные вещества (КПАВ) |  |  | «МВИ массовой концентрации СПАВ в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-17-95 ПНД Ф14.1:2:4.39-95 М., 1995г. |
|  |  | Сульфаты |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 3. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г. с.220-229 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом № 2.2.47.3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Сточная вода | 13.060.30 | Сульфаты |  | Разрешение на спецводопользование | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трита, фторида, фосфа-та в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Сухой остаток |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 1. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1997г. с. 235-238 МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом № 2.2.50.2 |
|  |  | Фосфаты |  |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Хлориды |  |  | «Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации» М., «Стройиздат», 1977г., с.74-75 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом по Мору |
|  |  |  |  |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трита, фторида, фосфа-та в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием капиллярного электрофореза «Капель» |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Сточная вода | 13.060.30 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | Разрешение на спецводопользование | Количественный химический анализ вод Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Утв. директором ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 27.02.2003 |
|  |  | Хром (VI) |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 3. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г. с.188-192 МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом № 2.2.61.3 |
|  |  | Фенолы |  |  | «МВИ массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-07-93 ПНД Ф14.1:2:4.34-95 М., 1995г. |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Сточная вода | 13.060.30 | Серебро Алюминий Мышьяк Бор Барий Бериллий Висмут Кальций Кадмий Кобальт Хром (общий) Медь Железо (общее) Калий Литий Магний Марганец Молибден Натрий Никель Фосфор (общий) Свинец Сера Сурьма Селен Кремний Олово Стронций Титан Ванадий Вольфрам Цинк Цирконий |  | Разрешение на спецводопользование | СТБ ИСО 11885-2002 |
|  |  | Азот общий |  | Не нормируется | МВИ концентрации азота общего по методу Кельдаля. СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1. Методы химического анализа вод М., 1977г., с.47-50 |
|  |  | Температура |  | Не нормируется | МВИ температуры при помощи ртутного термометра. СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1. Методы химического анализа вод М., 1977, с.642-643 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| 4 Подземная вода | 13.060.10 |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ ИСО 5667-11-2006 СТБ ИСО 5667-18-2006 |
|  |  | Железо (общее) Медь Кадмий Хром (общий) Кобальт Свинец Никель Марганец Цинк |  |  | МВИ.МН 1137-99 «Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектроскопии» Минск, 1999г. |
|  |  | Железо (общее) |  |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трита, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Сульфаты |  |  | ГОСТ 4389-72 п.2.4 М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трита, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием капиллярного электрофореза «Капель» |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Подземная вода | 13.060.10 | Нитраты |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | ГОСТ 18826-73 п.3 М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трата, фторида, фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Нитриты |  |  | М 01-30-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорида, нитрита, сульфата, ни-трата, фторида, фосфа-та в пробах природной, питьевой и сточной воды с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | Фосфаты |  |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Общая жесткость |  |  | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | Сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 |
|  |  | Аммиак и ионы аммония |  |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |
|  |  | Водородный показатель рН |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д. Семенова, Гидрометеоиздат, Л., 1977г. |
|  |  | Нефтепродукты |  |  | «МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф14.1:2:4.35-95 М., 1995г. |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Подземная вода | 13.060.10 | Серебро Алюминий Мышьяк Бор Барий Бериллий Висмут Кальций Кадмий Кобальт Хром (общий) Медь Железо (общее) Калий Литий Магний Марганец Молибден Натрий Никель Фосфор (общий) Свинец Сера Сурьма Селен Кремний Олово Стронций Титан Ванадий Вольфрам Цинк Цирконий |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | СТБ ИСО 11885-2002 |
| 5 Вода питьевая | 13.060.20 |  |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТ Б ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | Нитраты |  |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  |  | «Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши» Под ред. А.Д.Семено-ва, Гидрометеоиздат, 1977г. |
|  |  | Сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Вода питьевая | 13.060.20 | Жесткость общая |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |
|  |  | Железо общее |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | Сульфаты |  |  | ГОСТ 4389-72 п.2.4 |
|  |  | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
|  |  | Нефтепродукты |  |  | «МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) |  |  | «МВИ массовой концентрации АПАВ в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-06-93 ПНД Ф14.1:2:4.27-95 М., 1995г. |
|  |  | Нитриты |  |  | «МВИ массовой концентрации нитритов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-04-93 ПНД Ф14.1:2:4.26-95 М., 1995г. |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| 6 Почвы заповедных территорий: - почвы, используемые в с/х производстве; - почвы населенных пунктов; - почвы санитарно-защитных зон предприятий | 13.080 |  |  | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) ГОСТ 17.4.4.02-84 |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Медь Свинец Хром Цинк Никель Кадмий |  |  | МВИ.МН 1137-99 «Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа в водных и твердых матрицах методом атомно-абсорбционной спектроскопии» Минск, 1999г. |
|  |  | Азот нитратный |  |  | А.А.Минх. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям М., Медицина, 1973г., с.191 Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред.А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.84-85 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия |
|  |  | Нефтепродукты |  | Приложение к постановлению МЗ РБ от 13.03.2009 №25 Предельно допустимые концентрации (ПДК) нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель | МВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Утв. директором ООО «ЛЮМЭКС» 22.09.2007 Методика М 03-03-2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Почвы заповедных территорий; - почвы, используемые в с/х производстве; - почвы населенных пунктов; - почвы санитарно-защитных зон предприятий | 13.080 | Азот аммонийный |  | Не нормируется | А.А.Минх. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям М., Медицина, 1973г., с.191 РД 118.02.3.90 МВИ содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. |
|  |  | Сульфаты |  | Не нормируется | ГОСТ 26426-85 п.2 |
|  |  | Хлориды |  | Не нормируется | А.А.Минх. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям М., Медицина, 1973г. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 3. Белорусский научно-исследователь-ский центр «ЭКОЛОГИЯ», Минск, 1998г. с.181-185 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра № 2.1.44.1 |
|  |  | Азот нитритный |  | Не нормируется | МВИ массовой концентрации нитритов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-04-93 ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 М., 1995г. Перечень МВИ, том 1, № 2.1.29.3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Почвы заповедных территорий; - почвы, используемые в с/х производстве; - почвы населенных пунктов; - почвы санитарно-защитных зон предприятий | 13.080 | Азот нитритный |  | Не нормируется | А.А.Минх. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям М., Медицина, 1973г., с.191 |
| 7 Отходы | 13.030 | Отбор образцов |  |  | РД РБ 02.12.6-2002 |
|  |  | Водородный показатель (рН) водной вытяжки |  | Не нормируется | Е.В.Аринушкина «Руководство по химическому анализу почв» М., Изд-во МГУ, 1970г., с. 392 МВИ водородного показателя (рН) водной вытяжки |
|  |  | Массовая доля гигроскопической воды |  | Не нормируется | Е.В.Аринушкина «Руководство по химическому анализу почв» М., Изд-во МГУ, 1970г. с. 116-119 МВИ массовой доли гигроскопической воды |
|  |  | Фосфор |  | Не нормируется | Е.В.Аринушкина «Руководство по химическому анализу почв» М., Изд-во МГУ, 1970г. с.218-224 МВИ концентрации фосфора фотометрическим методом по фосфорно-молибденовой сини |
| 8 Выбросы от передвижных источников загрязнения | 13.040.50 | Оксид углерода |  | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 |
|  |  | Углеводороды |  | ГОСТ 17.2.2.03-87 | ГОСТ 17.2.2.03-87 |
|  |  | Дымность |  | ГОСТ 21393-75 | ГОСТ 21393-75 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| 9 Бензины | 75.160.20 |  |  | ГОСТ 31077-2002 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 (СТ СЭВ 1248-78) |
|  |  | Свинец |  |  | ГОСТ 28828-90 |
|  |  | Бензол |  |  | ГОСТ 30557-98 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень