# Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.1690

от    «23»  мая  2011 года

на   2   листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

### Испытательной лаборатории

Коммунального унитарного предприятия по обращению с отходами

«Экорес»

| Наименование объекта или вида испытаний | ###### КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительные материалы, строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (ЕРН) Диапазон измерений 50-1х104 Бк/кг Погрешность (20 ÷ 30)% | ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ–2000) утв. Минздравом 25.01.2000 г. ГОСТ 30108–94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» ТНПА на продукцию | ГОСТ 30108–94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» МВИ.МН 1120-99 «Методика выполнения измерений содержания естественных радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40, и радионуклида цезия-137 в строительных материалах и изделиях на сцинтилляционных спектрометрах типа EL 1309 (МКГ-1309) и МКС-АТ 1315». Согласовано Председателем Госстандарта Республики Беларусь 24.09.1999 г. МВИ.МН 2941-2008 «Методика выполнения измерений экспрессным методом удельной эффективной активности естественных радионуклидов 232Th, 226Ra, 40K в строительных материалах, сырье, изделиях, отходах промышленного производства и горных породах, удельной активности 137Cs в сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства без предварительного отбора проб с применением спектрометра МКС–АТ6101Д». Согласована заместителем Председателя Госстандарта Республики Беларусь 22.07.2008 г. |

№ ВУ/112 02.1.0.1690								           		лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиоактивные отходы (РАО) |  | Идентификация (определение) радионуклидного состава Удельная (объемная) активность радионуклидов 90Sr, ДИ (0,2 ÷ 106) Бк/кг Погр (20÷50)% 137Cs ДИ (2,0 ÷ 106) Бк/кг Погр. (20÷50)% | СанПиН 2.6.6.11-7-2005 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2005) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №45 от 07.04.2005 ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ–2000) утв. Минздравом 25.01.2000 г | МВИ.МН 1181-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Согласовано Председателем Госстандарта Республики Беларусь 16.10.2007 г. |
| «Бесхозные» источники ионизирующего излучения (неустановленного происхождения) |  | Идентификация (определение) радионуклидного состава Удельная (объемная) активность радионуклидов 90Sr, ДИ (0,2 ÷ 106) Бк/кг Погр (20÷50)% 137Cs ДИ (2,0 ÷ 106) Бк/кг Погр. (20÷50)% | СанПиН 2.6.6.11-7-2005 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2005) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №45 от 07.04.2005 ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ–2000) утв. Минздравом 25.01.2000г. | МВИ.Мн 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами- радиометрами». Согласовано БелГИМ 11.08.2006 г. МВИ.МН 1181-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Согласовано Председателем Госстандарта Республики Беларусь 16.10.2007 г. |
| Окружающая среда |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ 0,5- мкЗв/ч- 10 Зв/ч Погр. 15% | ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-2000) утв. Минздравом 25.01.2000г. СанПиН 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСП-2002) утв. Минздравом 22.02.2002 г. | МВИ.Мн 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами- радиометрами». Согласовано БелГИМ 11.08.2006 г. |

## Руководитель

## Национального органа по аккредитации					Т.А. Николаева