### Приложение к аттестату аккредитации

### № BY/112 02.2.0.3655

### от 18 февраля 2008 года

### на 1-м листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» октября 2011 года

Сектора спектрометрии излучений человека поликлиники

Учреждения здравоохранения «Добрушская центральная районная больница»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тело человека |  | Активность и удельная активность радионуклида Cs-137, инкорпорированного телом человека Диапазон измерений: от 74 до 7,5∙105 Бк Погрешность ± 15% | Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения», 1998 г. Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», 2009 г. ГН 2.6.1.8-127.2000 Нормы радиационной безопасности НРБ-2000 Проведение обследования граждан на счетчиках излучения человека. Инструкция по применению. Утв.Минздравом Республики Беларусь 07.12.2007, рег. № 123-1207 | МВИ.МН 1958-2003 «Методика выполнения измерений активности гамма-излучающих радионуклидов в теле человека с помощью спектрометра излучений человека СКГ-АТ1316» Согласовано Госстандартом 15.12.2003 |
| Окружающая среда |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Диапазон измерений: 0,1 - 999 мкЗв/ч Погрешность ± 30% | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, 02.08.2004. Согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь, 04.10.2004 | МВИ МН 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и радиометрами-дозиметрами» Согласовано БелГИМ 11.08.2006 |

Руководитель

Национального органа по аккредитации                                                 Т.А. Николаева