Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0810

от «19» февраля 2008 года

на 44 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» июля 2011 года

Лаборатория экологического мониторинга

Государственного учреждения «Могилевский областной центр по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 7 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организа-ции проведения мониторинга атмосферного воздуха". Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. п.4 Разработано и утв. Госкомитетом СССР по гидрометеорологии и Минис-терством здравоохранения СССР 1991г. стр. 34-73 | Руководство по контро-лю загрязнения атмосфе-ры. РД 52.04.186-89. п.4 Разработано и утв. Госкомитетом СССР по гидрометеорологии и Мин. здравоохранения СССР 1991г. |
|  |  | ## Концентрация: ## Диоксид азота Д – (0,02 ÷ 1,4) мг/м3 П – 18 % | ГН-1 от 31.12.2010 № 186 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. | РД 52.04.186-89. П. 5.2.1.3. стр.100-104 |
|  |  | Оксид азота Д – (0,016 ÷ 0,94) мг/м3 П – 25 % |  | РД 52.04.186-89. П. 5.2.1.5. стр.106-109 |
|  |  | Диоксид серы Д – (0,04 ÷5,0) мг/м3 П – 25 % |  | РД 52.04.186-89. П. 5.2.7.1. стр.183-196 |
|  |  | Сероводород Д – (0,003 ÷ 0,075) мг/м3 П – 25 % |  | РД 52.04.186-89. П. 5.2.7.3. стр.202-206 |
| Атмосферный воздух |  | Сероуглерод Д – (0,02 ÷ 0,33) мг/м3 П – 18 % | ГН-1 от 31.12.2010 № 186 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | РД 52.04.186-89. П. 5.2.7.5. стр.209-213 |
|  |  | Фенол Д – (0,003 ÷ 0,1) мг/м3 П – 25 % |  | РД 52.04.186-89. П. 5.3.3.4. стр.261-264 |
|  |  | Формальдегид Д – (0,01 ÷ 0,3) мг/м3 П – 25 % |  | РД 52.04.186-89. П. 5.3.3.6. стр.267-271 |
|  |  | ## Метанол Д – (0,12 ÷ 1,2) мг/м3 П – 25 % |  | РД 52.04.186-89. П. 5.3.3.9. стр.280-283 |
|  |  | ## Оксид углерода ## Д – (0,75 ÷ 50) мг/м3 |  | РД 52.04.186-89. П. 6.5.2. стр.322-340 |
|  |  | Аммиак Д – (0,03 ÷ 6) мг/м3 П – 15 % |  | РД 52.04.186-89. П. 5.2.12 стр.96-100 |
|  |  | Твердые частицы Д – (0,26 ÷ 50) мг/м3 П – 25 % |  | РД 52.04.186-89. П.5.2.6 стр.181-183 |
|  |  | Н-бутанол Д – (0,05 ÷ 1) мг/м3 П – 25 % |  | МВИ.МН 1680-2001 «Методика количественного газохроматографического определения концен-траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». Согласовано БелГИМ 7.12.2001 |
|  |  | О-ксилол Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 ### П – 25 % |  |  |
|  |  | М-ксилол Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | П-ксилол Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | ## Толуол Д – (0,3 ÷ 6,0) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | ## Н-Бутилацетат Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 ## П – 25% |  |  |
| Атмосферный воздух |  | ## Ацетон Д – (0,175 ÷ 3,5) мг/м3 ## П – 25 % | ГН-1 от 31.12.2010 № 186 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | МВИ.МН 1680-2001 |
|  |  | ## Этилацетат Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | ## Бензол Д – (0,75 ÷ 1,5) мг/м3 ## П – 25 % |  |  |
|  |  | 1,4-диоксан Д – (0,035 ÷ 0,75) мг/м3 ## П – 25 % |  |  |
|  |  | ## Этилбензол Д – (0,01 ÷ 0,2) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | Метанол Д – (0,5 ÷ 10,0) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | Метилэтилкетон Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 ## П – 25 % |  |  |
|  |  | Н-амилацетат Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | Этанол Д – (2,5 ÷ 50) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | Этиленгликоль Д – (0,5 ÷ 10,0) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | Этилцеллозольв Д – (0,35 ÷ 7,0) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | Стирол Д – (0,02 ÷ 0,4) мг/м3 П – 25 % |  |  |
| Поверхностные воды |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ51592-2001 Вода. Общие требования к отбору проб ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков СТБ ИСО 5667-14-2002 Качество воды. Отбор проб. Ч. 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними | СТБ ГОСТ51592-2001 Вода. Общие требования к отбору проб ГОСТ 17.1.5.05-85 Охра-на природы. Гидросфе-ра. Общие требования к отбору проб поверх-ностных и морских вод, льда и атмосферных осадков СТБ ИСО 5667-14-2002 Качество воды. Отбор проб. Ч. 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними ГОСТ 27384-2002 Вода Нормы погрешности из-мерений показателей состава и свойств |
|  |  | Концентрация: рН (водородный показатель) Д – (0 ÷ 14) ед. рН П – 0,4 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | МВИ рН потенцио-метрическим методом Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л.,1977 г., Под ред. А.Д. Семенова, с.33-36. М. 2.1.30/Сборник МВИ, допущенных к примене-нию в деятельности лабораторий экологиче-ского контроля предпри-ятий и организаций РБ. Ч. 3, Минск, 2005г., с.148-152 |
|  |  | Запах Д – (0 ÷ V) баллов |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Л.,1977 г., с.21-24 |
|  |  | Температура Д – (-10 ÷ 40) град С |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. - Л.,1977, - с.19-21 |
|  |  | Удельная электропроводность Д – (0,02 ÷ 1000) мкСм/см П – 2,5 % |  | СТБ ИСО 7888-2006 Ка-чество воды. Опреде-ление удельной электри-ческой проводимости. |
| Поверхностные воды |  | ## Кислород растворенный Д – св. 0,05 мгО2/дм3 Д – (7 ÷ 10) мгО2/дм3 П – 0,3 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | МВИ концентрации кис-лорода титрометричес-ким методом. Руководство по химиче-скому анализу поверх-ностных вод суши. Л.,1977 г., Под ред. А.Д. Семенова , с.55-61 М. 2.1.16.2 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ. - Ч. 3. - Минск, 2005. - с.138-145 СТБ ИСО 5814-2007 Ка-чество воды. Опреде-ление растворенного кислорода. Метод элек-трохимического датчика. |
|  |  | Углекислота свободная (двуокись углерода) Д – 1 мгСО2/дм3 и выше П – 15 % |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л.,1977 г., Под ред. А.Д.Семенова, с.72-75 |
|  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – (1,0 ÷ 2,5) мгО2/дм3 П – 13 % Д – (2,5 ÷ 7) мгО2/дм3 П – 7 % Д – (7,0 ÷ 10,0) мгО2/дм3 П – 1% |  | М. 2.1.5.2 МВИ кон-центрации БПК стан-дартным методом. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лабора-торий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч. 1 Минск, 2005 с.110-124. |
|  |  | ## Окисляемость бихроматная (Химическое потребление кислорода) Д – (5,0 ÷ 50) мгО/дм3 ## П – 7 - 8 % |  | МВИ ХПК титромет-рическим методом.// Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. - Л., 1977г, Под ред. А.Д.Семенова - с.332-335 М. № 2.1.45 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий экологического контроля предприятий и органи-заций РБ. - Ч. 3 - Минск, 2005. - с.164-167. |
| Поверхностные воды |  | ## Окисляемость бихроматная (ХПК) Д – (5,0 ÷ 10000) мгО/дм3 Д – (5 ÷ 10) мгО/дм3 П – 25 % Д – (10 ÷ 50) мгО/дм3 П – 20 % ## Д – (50 ÷ 800) мгО/дм3 ## П – 25 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | ПНД Ф.14.1:2:4.190-03 Методика определения бихроматной окисля-емости (ХПК) в пробах природных, сточных и сточных вод фотомет-рическим методом с при-менением анализатора жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | Прозрачность Д – (1 ÷ 50) см |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши.- Л.,1977. - с.25-26 |
|  |  | Цветность Д – св. 10 Град П – 10 % |  | МВИ цветности методом сравнения с искус-ственным стандартом. Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши.- Л.,1977. - с.28-29 М. № 2.1.4 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ. - Ч.3 Минск, 2005. - с.170-173. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990 г. - с. 29-30 |
|  |  | Сухой остаток Д – (50 ÷ 1000) мг/дм3 П – 5 % |  | МВИ величины сухого остатка гравиметричес-ким методом. // Уни-фицированные методы аннализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье. М.: Химия, 1973 г. - с. 47 |
|  |  | Взвешенные вещества Д – (5 ÷ 50) мг/дм3 П – 20 % Д – (5 ÷ 5000) мг/дм3 П – 10 % |  | М .№ 2.1.7 МВИ концентрации взве-шенных веществ грави-метрическим методом. Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лабора-торий экологического контроля предприятий и организаций РБ Ч.1 с.125-129. |
| Поверхностные воды |  | Гидрокарбонаты (щелочность) Д – (10 ÷ 100) мг/дм3 П – 5 % Д – (100 ÷ 200) мг/дм3 П – 1 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л.,1977г., Под ред. А.Д.Семенова, с.111-115 |
|  |  | ## Жесткость Д – (10 ÷ 50) мг-экв/дм3 П – 0,5 % |  | МВИ жесткости тит-риметрическим методом с комплексоном и эри-охром черным Т. //Руко-водство по химическому анализу поверхностных вод суши. - Л., 1977г., Под ред. А.Д.Семенова, с. 83-86 М.№2.1.11 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч.3 с.132-135. |
|  |  | ## Нефтепродукты Д – (0,005 ÷ 0,1) мг/ дм3 П – 65 % Д – (0,1 ÷ 0,5) мг/дм3 П – 50 % Д – (0,5 ÷ 50) мг/дм3 П – 25 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 МВИ измерения мас-совой концентрации неф-тепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуоме-трическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | ## Формальдегид Д – (0,02 ÷ 0,05) мг/дм3 П – 60 % Д – (0,05 ÷ 0,25) мг/дм3 П – 30 % ## Д – (0,25 ÷ 0,5)мг/дм3 ## П – 20 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 МВИ измерения масс-совой концентрации фор-мальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | ## Фенолы (общие и летучие) Д – (0,0005 ÷ 25) мг/дм3 П – 65 – 25 % |  | ПНД Ф14.1:2:4.182-02 МВИ измерения масс-совой концентрации фе-нолов (общих и летучих) в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | Нитриты Д – (0,005 ÷ 0,3) мг/дм3 П – 50 % |  | М..№2.1.29.1 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ..Ч.2 с.155-160. |
| Поверхностные воды |  | Нитриты Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в дея-тельности лабораторий экологического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч.1 с.136-152. |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 20 % Д – (1,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 12 % Д – (5,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 МВИ массовых концен-траций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природ-ной, питьевой и сточной вод с применением сис-темы капиллярного электрофореза «Капель» |
|  |  | ## Нитраты Д – (0,01 ÷ 0,35) мгN/дм3 Д – (0,1 ÷ 0,3) мгN/дм3 П – 5 % |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. - Л.,1977г, Под ред. А.Д.Семенова. -с.298-302 |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 16 % Д – (1,0 ÷ 3,0) мг/дм3 П – 16 % Д – (3,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 10 % Д – (5,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 10 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ. Ч.1 с.136-152 |
| Поверхностные воды |  | Азот аммонийный Д – (0,1 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 50 % Д – (1,01 ÷ 10,0) мг/дм3 П – 25 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | М.2.2.1.3 //РД118.02.8-90 МВИ содержания ионов аммония фотометриче-ским методом с реактивом Несслера.-Харьков: 1990 М. №2.2.1.1 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ.. Ч.1 с.179-187 |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 30 % Д – (св 1,0 ÷ 5,0 вкл) мг/дм3 П – 20 % Д – (св. 5,0 ÷ 5000) мг/дм3 П – 10 % |  | М 01-31-02 МВИ массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных и сточных вод методом капилляр-ного электрофореза с использованием системы капиллярного электро-фореза «Капель» |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, калия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч.1 с.98-110 |
|  |  | ## Анионоактивные СПАВ Д – (0,015 ÷ 0,25) мг/дм3 Д – (0,015 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 15 % |  | МВИ концентрации анионактивных СПАВ фотометрическим мето-дом с метиленовым синим. // Руководство по химическому анализу по-верхностных вод суши. Л.,1977г., Под ред. А.Д.Семенова - с.399-401 М. № 2.1.35.2 / Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч. 2 с.181-184 |
| Поверхностные воды |  | ## Анионактивные ПАВ Д – (0,025 ÷ 2,0) мг/дм3 Д – (0,025 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 65 % Д – (0,1 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 50 % Д – (1,0 ÷ 2,0) мг/дм3 П – 25 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | М 01-06-93 МВИ мас-совой концентрации АПАВ в пробах природ-ной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | Фосфаты Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 П – 5 % |  | СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. Раздел 7. Определение общего содержания фосфора после окисления перо-ксидисульфатом |
|  |  | Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 П – 140-20 % |  | СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. Раздел 4. Определение орто-фосфата. |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 9 % Д – (1,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 9 % Д – (5,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии.// Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лаборато-рий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.1 с.136-152 |
| Поверхностные воды |  | ## Сульфаты Д – (1,0 ÷ 15) мг/дм3 П – 10 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | МВИ концентрации сульфатов турбидимет-рическим методом. // Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л.,1977г., Под ред. А.Д.Семенова, с.125-127 М. №2.1.36.6 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ.. Ч. 1 с.153-159 |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 23 % Д – (5,0 ÷ 25,0) мг/дм3 П – 16 % Д – (25,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ. Ч.1 с.136-152 |
|  |  | ## Сероводород и сульфиды Д – (0,05 ÷ 0,15) мг/дм3 П – 8 % |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. - Л.,1977г., Под ред. А.Д.Семенова - с.77-81 |
|  |  | ## Кальций Д – (1,0 ÷ 95) мг/дм3 П – 52-2 % |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л.,1977г. Под ред. А.Д.Семенова с. 88-90 М .№ 2.1.14.1. МВИ концентрации кальция титриметрическим мето-дом с комплексоном. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ. Ч.3 с.135-138 |
| Поверхностные воды |  | Кальций Д – (0,5 ÷ 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % Д – (св. 5,0 ÷ 5000) мг/дм3 П – 10 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | М 01-31-02 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации Ио-нов аммония, бария, ка-лия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч.1 Минск, 2005 с.98-110 |
|  |  | ## Хлориды Д – (10 ÷ 50000) мг/дм3 П – 10 % |  | МУ по выполнению измерений массовой кон-центрации хлорид-ионов меркуриметрическим ме-тодом в поверхностных и сточных водах. Харьков: 1989 г. М 2.1.36.6. МВИ кон-центрации хлорид-иона титриметрическим мето-дом с солями ртути. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ. Ч.1 с.172-178 |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 18 % Д – (5 ÷ 10,0) мг/дм3 П – 12 % Д – (10,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лабора-торий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.1 Минск, 2005 с.136-152 |
| Поверхностные воды |  | Хром Д – (0,001 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 14 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | МВИ.МН 3369-2010 МВИ содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спек-трометрии Согласована БелГИМ 17.04.2010 |
|  |  | Д – (0,001 ÷ 0,2) мг/дм3 П – 4 – 2 % |  | МВИ концентрации хро-ма фотометрическим методом с дифенил-карба-зидом. // Руководство по химическому анализу по-верхностных вод суши, Л.,1977г Под ред. А.Д.Семенова, с. 183-186 М. №2.1.61.3 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ. Ч.3 Минск, 2005 с. 167-70 |
|  |  | Железо Д – (0,1 ÷ 0,5) мг/дм3 П – 15 % |  | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, калия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч.1 с. 98-110 |
|  |  | Д – (0,02 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 15 % Д – (1,0 ÷ 2,0) мг/дм3 П – 2 % |  | МВИ концентрации же-леза фотометрическим методом с о-фенантро-лином. // Руководство по химическому анализу поверхностных вод су-ши. Л.,1977г., Под ред. А.Д.Семенова, с. 217-219 М. № 2.1.10.3 // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч.3 с.127-132 |
|  |  | ## Кремний Д – (0,05 ÷ 15) мг/дм3 П – 20 – 10 % |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л., 1977г., Под ред. А.Д.Семенова. – с. 265-268 |
| Поверхностные воды |  | Метанол Д – (0,1 ÷ 1,5) мг/дм3 Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/дм3 П – 25 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | М. №2.1.23. МВИ кон-центрации метанола фо-тометрическим методом с хромотроповой кисло-той. // Сборник МВИ, допущенных к примене-нию в деятельности ла-бораторий экологическо-го контроля предприятий и организаций РБ Ч. 2 с.148-155 |
|  |  | Фториды Д – (0,25 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 23 % Д – (1,0 ÷ 25,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Фториды Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в дея-тельности лабораторий экологического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч.1.Минск, 2005 с.136-152 |
|  |  | Калий Д – (0,5 ÷ 2,0) мг/дм3 П – 18 % Д – (2,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 12 % Д – (5,0 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 8 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, калия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ. Ч.1 с.98-110 |
|  |  | Натрий Д – (0,5 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 25 % Д – (2,0 ÷ 10,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % Д – (10,0 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 10 % |  | М 01-31-02 |
| Поверхностные воды |  | Натрий Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | МВИ концентрации ионов аммония, бария, калия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ. Ч.1 с.98-110. |
|  |  | Литий Д – (0,02 ÷ 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 50 % Д – (0,05 ÷ 0,2 вкл.) мг/дм3 П – 30 % Д – (0,2 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 20 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | Магний Д – (0,25 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 25 % Д – (св.2,0 ÷ 10 вкл.) мг/дм3 П – 15 % Д – (св.10 ÷ 2500 вкл) мг/дм3 П – 8 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации ионов аммония, бария, калия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ. Ч.1 с.98-110 |
|  |  | Барий Д – (0,05 ÷ 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 25 % Д – св. (0,5 ÷ 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | Барий Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации ионов аммония, бария, калия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ. Ч.1 с.98-110 |
| Поверхностные воды |  | Стронций Д – (0,5 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 20 % Д – (св. 2,0 ÷ 50 вкл.) мг/дм3 П – 15 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42. | М 01-31-02 |
|  |  | Хлористый метилен Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  | МВИ.МН 1646-2001 Методика количествен-ного газохроматографи-ческого определения летучих хлорорганических соединений в воде. Согласовано БелГИМ 31.10.2001г. |
|  |  | Хлороформ Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Углерод четыреххлористый Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Трихлорэтилен Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Молибден Д – (0,001 ÷ 0,06) мг/дм3 П – 10 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Свинец Д – (0,001 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
|  |  | Кадмий Д – (0,0001 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 12 % |  |  |
|  |  | Марганец Д – (0,0002 ÷ 0,04) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
|  |  | Никель Д – (0,001 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 12 % |  |  |
|  |  | Медь Д – (0,001 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 12 % |  |  |
|  |  | Цинк Д – (0,0005 ÷ 0,005) мг/дм3 П – 20 % |  |  |
|  |  | Кобальт Д – (0,005 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
|  |  | ## Мышьяк Д – (0,001 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 15 % |  |  |
| Поверхностные воды |  | ## Ртуть Д – (0,0002 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 15 % | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохране-ния РБ 8 мая 2007 г № 43/42 | МВИ.МН 1138-99 МВИ концентрации ртути методом атомно-абсорб-ционной спектроскопии холодных паров Согласовано ГП «Центр эталонов, стандартизации и метрологии» 15.11.1999 |
| Поверхностные воды и донные отложения |  | Отбор проб для определения класса качества воды (1-4) по гидробиологическим показателям Первичная подготовка и консервация проб | ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Прави-ла контроля качества воды водоемов и водотоков | Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. – Л.: Гидрометиздат, 1983 - с. 21-27; 39; 40; 60-67; 78 – 82 |
| Атмосферные осадки |  | Отбор проб | РД 52.04.186-89 | РД 52.04.186-89 п.3 с.525-535 |
|  |  | Концентрация: Водородный показатель ( рН ) Д – (2 ÷ 10,0) ед. рН П – 10 % | Фактические значения | РД 52.04.186-89 п.4.5.2. с.473-475 |
|  |  | Удельная электропроводность Д – (2 ÷ 500) мкСм/см П – 20 % |  | п.4.5.2. с.470-472 |
| Снежный покров |  | Отбор проб | РД 52.04.186-89 | РД 52.04.186-89. п.3.6 с.534, 508-513 |
|  |  | Концентрация: Водородный показатель ( рН ) Д – (2 ÷ 10,0) ед. рН П – 10 % | Фактические значения | РД 52.04.186-89.п.4.5.2. с.473-475 |
|  |  | Удельная электропроводность Д – (2 ÷ 500) мкСм/см П – 20 % |  | РД 52.04.186-89.п.4.5.2 с.470-472 |
| Промышленные выбросы |  | Отбор: Скорость воздушного потока в газоходе Д – от 4 м/с П – 10 % | ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков отходящих от стационарных источников загрязнения. | Сборник методик по определению концентра-ций загрязняющих ве-ществ в промвыбросах п.1 с.4-12 ГОСТ 17.2.4.06-90 Охра-на природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газо-пылевых потоков отхо-дящих от стационарных источников загрязнения |
| Промышленные выбросы |  | Температура Д – (0 ÷ 400) град С | ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стацио-нарных источников загряз-нения | ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давле-ния и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |
|  |  | Концентрация: Твердые частицы (пыль, взвешенные вещества) Д – (5 ÷ 50) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664, согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное территори-альным органом Минис-терства природных ресурсов и охраны окружающей среды | СТБ ИСО 12141-2005 Стационарные источники выбросов. Определение массовой концентрации взвешенных частиц (пы-ли) при низких концен-трациях. Гравиметричес-кий метод |
|  |  | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) П – 25 % |  | Сборник методик по определению концен-траций загрязняющих веществ в промвыбросах Л:Гидрометиздат, 1987г стр. 138-150 |
|  |  | Диоксид серы Д – (0,6 ÷ 12,0) мг/м3 П – 20,9 % |  | МВИ №1.4.94.7 // Сбор-ник методик выполнения измерений, допущенных к применению деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ ч.3 1998г. |
|  |  | Серная кислота Д – (0,4 ÷ 8,0) мг/м3 П – 22,4 % |  | МВИ №1.4.91.2. //Сбор-ник методик выполнения измерений, допущенных к применению деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ ч.3 1998г. |
|  |  | И-бутанол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,8 % |  | МВИ. МН 1820-2002 Методика определения концентраций паров орга-нических растворителей в газовых выбросах про-мышленных предприятий. Согласовано БелГИМ 16.12.2002 |
|  |  | О-ксилол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,2 % |  |  |
| Промышленные выбросы |  | М-ксилол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,2 % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664, согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное территориаль-ным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | П-ксилол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,8 % |  |  |
|  |  | ## Толуол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,4 % |  |  |
|  |  | Изопропанол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 9,1 % |  |  |
|  |  | ## И-бутилацетат Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,3 % |  |  |
|  |  | ## Ацетон Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,0 % |  |  |
|  |  | ## Этилацетат Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,0 % |  |  |
|  |  | ## Бензол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,2 % |  |  |
|  |  | ## н-Гексан Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 9,1 % |  |  |
|  |  | ## н-Октан Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 8,8 % |  |  |
|  |  | ## н-Гептан Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,4 % |  |  |
|  |  | ## Метанол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 ## П – 7,9 % |  |  |
|  |  | ## Метилэтилкетон Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,0 % |  |  |
| Промышленные выбросы |  | Этилбензол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 ## П – 7,2 % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664, согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное территориаль-ным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 1820-2002 |
|  |  | н-Пентан Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,9 % |  |  |
|  |  | Стирол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 ### П – 9,1 % |  |  |
|  |  | 1,4 - диоксан Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 ### П – 8,8 % |  |  |
|  |  | Этилцеллозольв Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,8 % |  |  |
|  |  | Акрилонитрил Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,9 % |  |  |
|  |  | Изопентилацетат Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,4 % |  |  |
|  |  | ## Кумол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 8,8 % |  |  |
|  |  | Н-бутанол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 ## П – 7,8 % |  |  |
|  |  | Н-бутилацетат Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,3 % |  |  |
|  |  | Псевдокумол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,3 % |  |  |
|  |  | Трихлорэтилен Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 8,8 % |  |  |
|  |  | Этанол Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,9 % |  |  |
| Промышленные выбросы |  | Н-пентилацетат Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 П – 7,8 % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664, согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное территориаль-ным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 1820-2002 |
|  |  | Аэрозоль индустриальных масел Д – (0,5 ÷ 100) мг/м3 П – 24,1 % |  | МВИ концентрации аэро-золя индустриальных ма-сел фотометрическим ме-тодом. //Сборник МВИ, допущенных к примене-нию в деятельности ла-бораторий экологического контроля предприятий и органи-заций РБ. Ч. 3 Минск, 2009. с. 87-89 |
|  |  | Формальдегид Д – (0,1 ÷ 30) мг/м3 П – 14,5 % |  | № 1.4.118.1. МВИ концентрации формаль-дегида фотометрческим методом с хромотро-повой кислотой. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ. Ч. 3, Минск, 2005 г. |
|  |  | Д – (0,04 ÷ 40) мг/м3 П – 25 % |  | М 06-02-2005 Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида флуори-метрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | Фенол Д – (0,1 ÷ 100) мг/м3 П – 26 % |  | МВИ.МН 1822-2002 Методика определения фенолов в промышлен-ных выбросах. Согласо-вано БелГИМ 16.12.2002г. |
|  |  | М-Крезол Д – (0,1 ÷ 100) мг/м3 П – 25 % |  |  |
|  |  | Гваякол Д – (0,1 ÷ 100) мг/м3 П – 24 % |  |  |
| Промышленные выбросы |  | 2,4-Ксиленол Д – (0,1 ÷ 100) мг/м3 П – 26 % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664, согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное территориаль-ным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 1822-2002 |
|  |  | П-Тимол Д – (0,1 ÷ 100) мг/м3 П – 26 % |  |  |
|  |  | Отбор и определение концентрации: Скорость воздушного потока Д – (0,7 ÷ 60) м/с П – 0,5 % |  | МВИ. МН 2151-2004 Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, диф-ференциального давле-ния воздушного (газово-го) потока, сред и воз-духа рабочей зоны с помощью электронных приборов «Тесто» Минск Согласовано БелГИМ 2003 г. |
|  |  | Температура Д – (-60 ÷ 200) град C П – 0,4 град C Д – (201 ÷ 1100) град C П – 1 град C Д – (-60 ÷ 375) град C П – 1,5 град C Д – (375 ÷ 1100) град C П – (0,004t) град C |  |  |
|  |  | Кислород Д – (0 ÷ 21) % П – 0,2 % |  | МВИ. МН 1936-2003 Ме-тодика выполнения изме-рений содержания кисло-рода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих уста-новок с помощью элек-тронных газоанализа-торов типа «Тесто» и «Drager» Согласовано БелГИМ, 2003г. |
| Промышленные выбросы |  | Диоксид серы Д – (0 ÷ 2000) ppm П – 5 % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664, согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное территориаль-ным органом Министерства природных ресурсов и охраны | МВИ. МН 1936-2003 |
|  |  | Оксид азота Д – (0 ÷ 2000) ppm П – 5 % | окружающей среды |  |
|  |  | Диоксид азота Д – (0 ÷ 100) ppm П – 5 % |  |  |
|  |  | Оксид углерода Д – (0 ÷ 10000) ppm П – 5 % |  |  |
| Почва населен-ных пунктов и санитарно-защитных зон промышленных предприятий |  | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв ТКП 17.03-02-2010 Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и порядок определения загрязнения земель химическими веществами ТКП 17.03-01-2010 Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и порядок определения фонового содержания химических веществ в землях (включая почвы) | ГОСТ 17.4.3.01-83 Охра-на природы. Почвы. Общие требования к отбору почв ГОСТ 17.4.4.02-84 Охра-на природы. Почвы. Ме-тоды отбора и подго-товки проб для хими-ческого, бактериологи-ческого, гельминтологи-ческого анализа СТБ ИСО 10381-4-2006 Качество почвы. Отбор проб. Ч.4 Руководство по процедуре проведения исследований естествен-ных, близких к естест-венным и культивируе-мых систем ТКП 17.03-02-2010 Охра-на окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и поря-док определения загряз-нения земель химичес-кими веществами ТКП 17.03-01-2010 Охра-на окружающей среды и природопользование.Земли. Правила и порядок определения фонового содержания химических веществ в землях (вклю-чая почвы) |
| Почва населен-ных пунктов и санитарно-защитных зон промышленных предприятий |  | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв. ТКП 17.03-02-2010 Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и порядок определения загрязнения земель химическими веществами. ТКП 17.03-01-2010 Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и порядок определения фонового содержания химических веществ в землях (включая почвы) | Сборник методик выпол-нения измерений, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ, Ч. 2, Минск 2005 г П.3.2, 3.3, 3.4 стр.297-298 п.1 |
|  |  | Концентрация: рН почв Д – (0 ÷ 14) ед. рН П – 0,5 % |  | ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определений удельной электропровод-ности, рН и плотного ос-татка водной вытяжки. ГОСТ 26483-85 Приго-товление солевой вытяж-ки и определение ее рН по методу ЦИНАО. |
|  |  | Нефтепродукты Д – (0,005 ÷ 0,25) мг/г П – 45 % Д – (0,25 ÷ 20,0) мг/г П – 35 % | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 44 от 29.04.2009г. Предельно допустимые концентрации нефтепродук-тов в почвах для различных категорий земель. | ПНДФ 16.21-98 МВИ измерения массо-вой доли нефтепро-дуктов в пробах почв на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | Валовое содержание металлов: Кадмий Д – (1,0 ÷ 50) мг/кг П – 2,8 % | Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допусти-мых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) хими-ческих веществ в почве. При-ложение 6. | Сборник методик выпол-нения измерений, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ, Ч. 2, Минск, 2005. с 298-304 |
|  |  | Марганец Д – (0,8 ÷ 200) мг/кг П – 8,1 % |  | МВИ. МН 1137-99 |
|  |  | Медь Д – (2,0 ÷ 25) мг/кг П – 23 % |  | Сборник методик выпол-нения измерений, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ, Ч. 2, Минск, 2005. с 298-304 |
|  |  | Никель Д – (3,0 ÷ 40) мг/кг П – 9 % |  |  |
| Почва населен-ных пунктов и санитарно-защитных зон промышленных предприятий |  | Свинец Д – (1,0 ÷ 100) мг/кг П – 24 % | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 125 от 19.11.2009 г. Нормативы предельно до-пустимых концентраций под-вижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территори-альных зон по преимущест-венному функциональному использованию территорий населенных пунктов | Сборник методик выпол-нения измерений, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ, Ч. 2, Минск, 2005. с 298-304 |
|  |  | Цинк Д – (0,5 ÷ 30) мг/кг П – 21 % | Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допус-тимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) хими-ческих веществ в почве. При-ложение 6 |  |
|  |  | Нитраты Д – (0 ÷ 109) мг/кг Д – (0 ÷ 3,54) мг/кг П – 20 % Д – (3,54 ÷ 109) мг/кг П – 20 % | Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допусти-мых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) хими-ческих веществ в почве. При-ложение 3 | ГОСТ 26951-86 Опреде-ление нитратов иономет-рическим методом |
|  |  | Сульфаты Д – (0,5 ÷ 3) ммоль/100 г П – 10 % |  | ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения ио-на сульфата в водной вы-тяжке |
|  |  | Д – (1,0 ÷ 3000) мг/кг П – 10 % |  | Временные методиче-ские рекомендации по контролю загрязнения почв. Ч.2 М Гидромет-издат, 1984 г. с.56-59 |
|  |  | Подвижные металлы: Медь Д – (2,0 ÷ 25) мг/кг П – 23 % | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 125 от 19.11.2009г. Нормативы предельно допустимых концентраций подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территори-альных зон по преимущест-венному функциональному использованию территорий населенных пунктов | МВИ измерений кон-центраций подвижных форм металлов методом ААС. 3.3.14.1, 3.3.18. Сборник методик выпол-нения измерений, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ. Ч.3 Минск, 2005г., с. 252 |
| Почва населен-ных пунктов и санитарно-за-щитных зон промышленных предприятий |  | Никель Д – (3,0 ÷ 40) мг/кг П – 9 % | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 125 от 19.11.2009г. Нормативы предельно до-пустимых концентраций под-вижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территори-альных зон по преимущест-венному функциональному использованию территорий населенных пунктов | МВИ измерений кон-центраций подвижных форм металлов методом ААС. 3.3.14.1, 3.3.18. Сборник методик выпол-нения измерений, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ. Ч.3 Минск, 2005г., с. 252 |
|  |  | Цинк Д – (18,4 ÷ 25) мг/кг П – 21 % | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 187 от 06.11.2008г. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые кон-центрации (ПДК) подвижных форм хрома, цинка, кадмия в почвах (землях) различных функциональных зон населен-ных пунктов, промышленнос-ти, транспорта, связи, энер-гетики, обороны и иного наз-начения» |  |
|  |  | Кадмий Д – (1,0 ÷ 50) мг/кг П – 2,8 % |  |  |
|  |  | Свинец Д – (1,0 ÷ 200) мг/кг П – 23 % | Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допусти-мых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) хими-ческих веществ в почве. При-ложение 2 | Методика II.5. Опреде-ление подвижных форм соединений техногенных металлов в почвах. //Вре-менные методические ре-комендации по контролю загрязнения почв. - Ч.1, С.Г.Малахов,1983г, с.106 |
|  |  | Кобальт Д – (0,05 ÷ 50) мг/кг П – 21 % |  |  |
|  |  | Марганец Д – (0,8 ÷ 200) мг/кг П – 8,1 % |  |  |
|  |  | ## Мышьяк Д – (0,001 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 15 % | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 107 от 04.08.2010 г. Нормативы предельно до-пустимых концентраций вало-вого содержания ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в гра-ницах населенных пунктов, для различных видов терри-ториальных зон по преиму-щественному функциональ-ному использованию терри-торий населенных пунктов. | МВИ.МН1137-99 |
| Почва населен-ных пунктов и санитарно-за-щитных зон промышленных предприятий |  | ## Ртуть Д – (0,0002 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 15 % | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 107 от 04.08.2010г. Нормативы предельно до-пустимых концентраций вало-вого содержания ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в гра-ницах населенных пунктов, для различных видов терри-ториальных зон по преиму-щественному функциональ-ному использованию терри-торий населенных пунктов | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Бенз(а)пирен Д – (1 ÷ 10) мкг/кг Д – (1 ÷ 10) мг/кг | Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве. Приложение 3 | СТБ ИСО 13877-2005 Качество почвы. Опре-деление полицикличес-ких ароматических угле-водородов. Метод высо-коэффективной жидкост-ной хроматографии |
| Питьевая вода |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592 –2001 Вода. Общие требования к отбору проб СТБ ГОСТ Р 51593-2001 Вода питьевая. Отбор проб СТБ ИСО 5667-11-2007 Качество воды. Отбор проб. Ч.11. Руководство по отбору проб подземных вод СТБ ИСО 5667-18-2007 Качество воды. Отбор проб. Ч.18. Руководство по отбору проб подземных вод на загрязненных участках | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 Вода. Общие требо-вания к отбору проб СТБ ГОСТ Р 51593-2001 Вода питьевая. Отбор проб СТБ ИСО 5667-11-2007 Качество воды. Отбор проб. Ч.11. Руководство по отбору проб под-земных вод СТБ ИСО 5667-18-2007 Качество воды. Отбор проб. Ч.18. Руководство по отбору проб подзем-ных вод на загрязненных участках |
|  |  | Концентрация: рН (водородный показатель) Д – (1 ÷ 14) ед рН П – 0,2 ед. рН | СанПиН 10-124 РБ-99 Санитарные правила и нормы Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие тре-бования к полевым мето-дам анализа |
|  |  | Запах Д – (0 ÷ V) баллов |  | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы опре-деления вкуса, запаха, цветности и мутности |
|  |  | Вкус Д – (0 ÷ 5) баллов |  |  |
| Питьевая вода |  | Удельная электропроводность Д – (0,02 ÷ 1000) мкСм/см П – 2,5 % | СанПиН 10-124 РБ-99 Санитарные правила и нормы Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | СТБ ИСО 7888-2006 Ка-чество воды. Определе-ние удельной электри-ческой проводимости |
|  |  | Растворенный кислород Д – (0 - 45) мгО/дм3 П – 1,5 % |  | СТБ ISO 5814-2007 Ка-чество воды. Опреде-ление растворенного ки-слорода. Метод электро-химического датчика |
|  |  | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д – (5,0 ÷ 10000) мгО/дм3 Д – (5 ÷ 10) мгО/дм3 П – 25 % Д – (10 ÷ 50) мгО/дм3 П – 20 % Д – (50 ÷ 800) мгО/дм3 П – 25 % |  | Методика определения бихроматной окисляе-мости (ХПК) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотомет-рическим методом с применением анализато-ра жидкости «Флюорат -02 М» |
|  |  | Цветность Д – (0 ÷ 70) град. |  | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы опре-деления вкуса, запаха, цветности и мутности |
|  |  | Мутность |  |  |
|  |  | Сухой остаток Д ≤ 50 мг/дм3 П – 30 % Д > 50 мг/дм3 П – 30 % |  | ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод опреде-ления содержания сухого остатка ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие тре-бования к полевым методам анализа |
|  |  | Гидрокарбонат-ион Д < 180 мг/дм3 П – 30 % Д > 180 мг/дм3 П – 30 % |  | ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие тре-бования к полевым мето-дам анализа |
|  |  | Жесткость общая П – 0,05 моль/м3 на 100см3пробы |  | ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод опреде-ления общей жесткости |
|  |  | ## Нефтепродукты Д – (0,005 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 65 % Д – (0,1 ÷ 0,5) мг/дм3 П – 50 % Д – (0,5 ÷ 50) мг/дм3 П – 25 % |  | ПНД Ф.14.1:2:4.128-98 |
| Питьевая вода |  | ## Формальдегид Д – (0,02 ÷ 0,05) мг/дм3 П – 60 % Д – (0,05 ÷ 0,25) мг/дм3 П – 30 % Д – (0,25 ÷ 0,5) мг/дм3 П – 20 % | СанПиН 10-124 РБ-99 Санитарные правила и нормы Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | ПНД Ф14.1:2:4.187-02 |
|  |  | ## Фенолы Д – (0,0005 ÷ 25) мг/дм3 П – 65 – 25 % |  | ПНД Ф14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Нитриты Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 20 % Д – (1,0 ÷ 5,0)мг/дм3 П – 12 % Д – (5,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНДФ 14.1.2:4.157-99 |
|  |  | Д < 0,5 мг/дм3 П – 30 % Д > 0,5 мг/дм3 П – 20 % Д – (0,003 ÷ 0,3) мгN/дм3 |  | ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы опре-деления минеральных азотосодержащих веществ |
|  |  | Нитраты Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 16 % Д – (1,0 ÷ 3,0)мг/дм3 П – 16 % Д – (3,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 10 % Д – (5,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 10 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ. Ч.1 с.136-152 |
|  |  | ## Нитраты ## Д < 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы опре-деления содержания нит-ратов |
|  |  | Азот аммонийный Д < 0,5 мг/дм3 П – 30 % Д > 0,5 мг/дм3 П – 20 % Д – (0,05 ÷ 3,0) мгN/дм3 |  | ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие тре-бования к полевым мето-дам анализа ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотосодержащих веществ |
| Питьевая вода |  | Азот аммонийный Д – (0,5 ÷ 1,0 вкл.) мг/дм3 П – 30 % Д – (св. 1,0 ÷ 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 20 % Д – (св. 5 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 10 % | СанПиН 10-124 РБ-99 Санитарные правила и нормы Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. | М 01-31-02 |
|  |  | ## Анионоактивные СПАВ Д – (0,025 ÷ 2,0) мг/дм3 Д – (0,025 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 65 % Д – (0,1 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 50 % Д – (1,0 ÷ 2,0) мг/дм3 П – 25 % Д – (0,015 ÷ 0,25) мг/дм3 П – 25 % |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 Вода питьевая. Метод определения содержания поверхностно-активных веществ. Флуориметрический метод Спектрометрический метод. |
|  |  | ## Фосфаты Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 П – 5 % |  | СТБ ИСО 6878-2005 Ка-чество воды. Определе-ние фосфора. Спектро-метрический метод с мо-либдатом аммония. Раз-дел 7. Определение об-щего содержания фосфо-ра после окисления перо-ксидисульфатом |
|  |  | Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 П – 140 – 20 % |  | СТБ ИСО 6878-2005 Ка-чество воды. Определе-ние фосфора. Спектро-метрический метод с мо-либдатом аммония. Раз-дел 4. Определение орто-фосфата |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 10) мг/дм3 П – 6 % |  | ПНДФ 14.1.2:4.157-99 |
|  |  | Полифосфаты Д ≥ 0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ18309-72 Вода питьевая. Метод опреде-ления содержания поли-фосфатов |
|  |  | ## Сульфаты Д – (2,0 ÷ 25) мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы опре-деления содержания сульфатов |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 23 % Д – (5,0 ÷ 25,0) мг/дм3 П – 16 % Д – (25,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНДФ 14.1.2:4.157-99 |
| Питьевая вода |  | ## Хлориды Д – (0,5 ÷ 10) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ-99 Санитарные правила и нормы Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы опре-деления содержания хло-ридов |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 18 % Д – (5 ÷ 10,0) мг/дм3 П – 12 % Д – (10,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9% |  | ПНДФ 14.1.2:4.157-99 |
|  |  | Хром Д – (0,005 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 14 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Д – (0,001 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 40 % Д – (св 0,01 ÷ 0,05) мг/дм3 П – 25 % |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 Вода питьевая. Опреде-ление содержания эле-ментов методом атомной спектрометрии |
|  |  | Железо Д – (0,05 ÷ 2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы изме-рения массовой концент-рации общего железа |
|  |  | Д – (0,04 ÷ 0,25) мг/дм3 П – 20 % |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 Вода питьевая. Опреде-ление содержания эле-ментов методами атом-ной спектроскопии |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 0,5) мг/дм3 П – 15 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Фторид Д – (0,25 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 23 % Д – (1,0 ÷ 25,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНДФ 14.1.2:4.157-99 |
|  |  | Калий Д – (0,5 ÷ 2,0) мг/дм3 П – 18 % Д – (2,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 12 % Д – (5,0 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 8 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | Натрий Д – (0,5 ÷ 2,0 вкл ) мг/дм3 П – 25 % Д – (2,0 ÷ 10,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % Д – (10,0 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
| Питьевая вода |  | Литий Д – (0,02 ÷ 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 50 % Д – (0,05 ÷ 0,2 вкл.) мг/дм3 П – 30 % Д – (0,2 ÷ 2,0 вкл) мг/дм3 П – 20 % | СанПиН 10-124 РБ-99 Санитарные правила и нормы Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | М 01-31-02 |
|  |  | Магний Д – (0,25 ÷ 2,0 вкл) мг/дм3 П – 25 % Д – (св. 2,0 ÷ 10 вкл) мг/дм3 П – 15 % Д – (св.10 ÷ 2500 вкл) мг/дм3 П – 8 % |  |  |
|  |  | Кальция Д – (св. 0,5 ÷ 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % Д – (св. 5 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
|  |  | Барий Д – (0,05 ÷ 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 25 % Д – (св. 0,5 ÷ 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % |  |  |
|  |  | Стронций Д – (0,5 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 20 % Д – (св. 2,0 ÷ 50 вкл.) мг/дм3 П – 15 % |  |  |
|  |  | Хлористый метилен Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  | МВИ.МН 1646-2001 |
|  |  | Хлороформ Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Углерод четыреххлористый Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Трихлорэтилен Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Молибден Д – (0,0002 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 15 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Свинец Д – (0,005 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
| Питьевая вода |  | Свинец Д – (0,001 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 40 % | СанПиН 10-124 РБ-99 Санитарные правила и нормы Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 Вода питьевая. Опреде-ление содержания эле-ментов методом атомной спектрометрии |
|  |  | Кадмий Д – (0,0005 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 12 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Д – (0,0001 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 50 % |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 Вода питьевая. Опре-деление содержания эле-ментов методом атомной спектрометрии. |
|  |  | Марганец Д – (0,002 ÷ 0,04) мг/дм3 П – 10 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Никель Д – (0,001 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 12 % |  |  |
|  |  | Медь Д – (0,005 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 12 % |  |  |
|  |  | Д – (0,001 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 12 % |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 Вода питьевая. Опреде-ление содержания эле-ментов методом атом-ной спектрометрии |
|  |  | Цинк Д – (0,001 ÷ 0,05) мг/дм3 П – 20 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Д – (0,0005 ÷ 0,005) мг/дм3 П – 20 % |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 Вода питьевая. Опре-деление содержания эле-ментов методом атомной спектрометрии |
|  |  | Кобальт Д – (0,001 ÷ 0,005)мг/дм3 П – 35 % |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 Вода питьевая. Опре-деление содержания эле-ментов методом атомной спектрометрии |
|  |  | ## Мышьяк Д – (0,001 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 15 % |  |  |
|  |  | ## Ртуть Д – (0,0002 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 15 % |  | МВИ.МН 1138-99 |
| Сточные воды |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592 –2001 Вода. Общие требования к отбору проб | СТБ ГОСТ Р 51592 –2001 Вода. Общие тре-бования к отбору проб |
|  |  | Концентрация: рН (водородный показатель) Д – (0 ÷ 14) ед. рН П – 0,02 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ рН (водородный показатель) потенцио-метрическим методом. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ. Ч.3 с.148-152 |
|  |  | Температура Д – (-10 ÷ 40) град С |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л., 1977г., Под ред. А.Д.Семенова, с.19-21 |
|  |  | ## Удельная электропроводность ## Д – (0,02 ÷ 1000) мкСм/см ## П – 2,5 % |  | СТБ ИСО 7888-2006. Ка-чество воды. Опреде-ление удельной электри-ческой проводимости |
|  |  | ## Кислород растворенный Д > 0,2 мгО/дм3 |  | МВИ концентрации кис-лорода титрометричес-ким методом по Вин-клеру. // Унифицирован-ные методы анализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье, стр. 80-89 |
|  |  | Д – (0 ÷ 45) мгО/дм3 П – 1,5 % |  | СТБ ИСО 5814-2007 Ка-чество воды. Опреде-ление растворенного кислорода. Метод элек-трохимического датчика |
|  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – (1,0 ÷ 2,5) мгО2/дм3 П – 13 % Д – (2,5 ÷ 7) мгО2/дм3 П – 7 % Д – (7,0 ÷ 10,0) мгО2/дм3 П – 1 % |  | М. №2.1.5.2; 2.2.10.4. МВИ концентрации БПК стандартным методом. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ. Ч.1 с.110-124 |
| Сточные воды |  | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д – (5,0 ÷ 500) мгО2/дм3 ## П – 7,9 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | М. № 2.2.58.3 МВИ ХПК бихроматным методом. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.2, с.280-287 |
|  |  | Д – (5,0 ÷ 10000) мгО2/дм3 Д – (5 ÷ 10) мгО2/дм3 П – 25% Д – (10 ÷ 50) мгО2/дм3 П – 20 % ## Д – (50 ÷ 800) мгО2/дм3 ## П – 25 % |  | ПНД Ф.14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Цветность Д – (10 ÷ 80) град П – 10 % |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л., 1977г., Под ред. А.Д.Семенова. с. 28-29 |
|  |  | Сухой остаток Д – (50 ÷ 1000) мг/дм3 Д – (100 ÷ 1000) мг/дм3 П – 5 % |  | М. № 2.2.50.2 МВИ концентрации раст-воренных веществ (сухой остаток) гравиметричес-ким методом. // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и органи-заций РБ – Ч.1,с. 253-256 |
|  |  | Взвешенные вещества Д – (5 ÷ 500) мг/дм3 П – 10 % |  | М. № 2.2.1.13.2 МВИ концентрации взвешен-ных веществ гравимет-рическим методом. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ. Ч.3 с.181-187 |
| Сточные воды |  | Щелочность | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье. М.: Химия,1984 г. - с. 28-33 |
|  |  | Жесткость Минимум определения - 0,05 мг-экв/дм3 |  | Унифицированные мето-ды анализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье.- М.:Химия, 1971 г.-с.70-74 |
|  |  | ## Нефтепродукты Д – (0,005 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 65 % Д – (0,1 ÷ 0,5) мг/дм3 П – 50 % Д – (0,5 ÷ 50) мг/дм3 П – 25 % | . | ПНД Ф.14.1:2:4.128-98 |
|  |  | ## Формальдегид Д – (0,02 ÷ 0,05) мг/дм3 П – 60 % Д – (0,05 ÷ 0,25) мг/дм3 П – 30 % ## Д – (0,25 ÷ 0,5) мг/дм3 ## П – 20 % |  | ПНД Ф.14.1:2:4.187-02 |
|  |  | ## Фенолы Д – (0,0005 ÷ 25) мг/дм3 П – 65 – 25 % |  | ПНД Ф.14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Нитриты Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 20 % Д – (1,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 12 % Д – (5,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0,03 ÷ 10,0) мг/дм3 Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 50 % Д – (1,0 ÷ 10,0) мг/дм3 П – 25 % |  | М .№ 2.2.16.2 МВИ концентрации нитритов фотометрическим мето-дом с реактивом Грисса. Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ. Ч.1, Минск, 2005 с. 230-236 |
| Сточные воды |  | Нитриты Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ, Ч.1, Минск, 2005 с. 136-152 |
|  |  | Нитраты Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 16 % Д – (1,0 ÷ 3,0) мг/дм3 П – 16 % Д – (3,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 10 % Д – (5,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 10 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ, Ч.1, Минск, 2005 с. 136-152 |
|  |  | Азот аммонийный Д – (0,1 ÷ 10) мг/дм3 П – 50 – 25 % |  | М № 2.2.1.1 МВИ концентрации ионов ам-мония фотометрическим методом с реактивом Несслера. // Сборник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ, Ч.1, Минск, 2005 с. 179-187 |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 1,0 вкл.) мг/дм3 П – 30 % Д – (св. 1,0 ÷ 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 20 % Д – (св. 5 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 10 % |  | М 01-31-02 |
| Сточные воды |  | Азот аммонийный ## Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 ## П – 13 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, ка-лия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ, Ч. 1, Минск, 2005 с. 98-110 |
|  |  | ## Анионоактивные СПАВ Д – (0,1 ÷ 1,0) мг/дм3 ## П – 50 % |  | МВИ концентрации ани-оноактивных СПАВ фо-тометрическим методом с метиленовым синим. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ, Ч.2, Минск, 2005, С. 181-184 |
|  |  | ## Фосфаты Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 П – 5 % |  | СТБ ИСО 6878-2005 Ка-чество воды. Определе-ние фосфора. Спектро-метрический метод с мо-либдатом аммония. Раз-дел 7. Определение об-щего содержания фосфо-ра после окисления перо-ксидисульфатом. |
|  |  | Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 П – 140 - 20 % |  | СТБ ИСО 6878-2005 Ка-чество воды. Определе-ние фосфора. Спектро-метрический метод с мо-либдатом аммония. Раз-дел 4. Определение орто-фосфата. |
|  |  | Д – (0,5 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 9 % Д – (1,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 9 % Д – (5,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ, Ч.1, Минск, 2005 с. 136-152 |
| Сточные воды |  | Сульфаты Д – (0,5 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 23 % Д – (5,0 ÷ 25,0) мг/дм3 П – 16 % Д – (25,0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0 ÷ 1000) мг/дм3 П – 10 % |  | М № 2.2.47.5 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим ме-тодом. // Сборник МВИ, допущенных к приме-нению в деятельности лабораторий экологичес-кого контроля предприя-тий и организаций РБ. -Ч. 2 , с. 270-274 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ, Ч.1, Минск, 2005 с. 136-152 |
|  |  | Кальций Д – (2,0 ÷ 50) мг в пробе |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье М.: Химия, 1984 г-с.118-119 |
|  |  | Д – (св. 0,5 ÷ 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % Д – (св. 5 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 10 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | ## Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 ## П – 13 % |  | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, ка-лия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. //Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ. Ч. 1, Минск, 2005 с. 98-110 |
| Сточные воды |  | Магний Предел обнаружения – 1 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье М.: Химия, 1984 г.-с.118-119 |
|  |  | Д – (0,25 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 25 % Д – (св. 2,0 ÷ 10 вкл.) мг/дм3 П – 15 % Д – (св 10 ÷ 2500 вкл) мг/дм3 П – 8 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, ка-лия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ, Ч. 1, Минск, 2005 с. 98-110 |
|  |  | Хлориды Д – (0,5 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 18 % Д – (5 ÷ 10,0) мг/дм3 П – 12 % Д – (10, 0 ÷ 50,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ, допущен-ных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ, Ч.1, Минск, 2005 с. 136-152 |
| Сточные воды |  | Хлориды Д – (10 ÷ 50000) мг/дм3 П < 10 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ концентрации хло-рид-ионов титриметри-ческим методом с солями ртути. // Сборник МВИ, допущенных к примене-нию в деятельности ла-бораторий экологичес-кого контроля предпри-ятий и организаций РБ, Ч.1, Минск 2005, с. 172-179 |
|  |  | Хром Д – (0,005 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 14 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Д – (1 ÷ 100) мкг/дм3 П – 4 % Д – (100 ÷ 200) мкг/дм3 П – 2 % |  | Руководство по хими-ческому анализу поверх-ностных вод суши. Л., 1977г., Под ред. А.Д.Семенова, с.186-188 |
|  |  | Железо Д – (0,1 ÷ 100) мг/дм3 Д – (0,1 ÷ 50) мг/дм3 П – 50 % Д – (50 ÷ 100) мг/дм3 П – 10 % |  | М № 2.2.16.2 МВИ концентрации железа фотометрическим мето-дом с о-фенантролином. Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и ор-ганизаций РБ, Ч.2, с. 223-229 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 0,5) мг/дм3 П – 15 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | ## Метанол Д – (0,1 ÷ 1,5) мг/дм3 Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/дм3 П – 25 % |  | МВИ концентрации метанола фотометри-ческим методом с хромо-троповой кислотой. // Сборник МВИ, допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ, Ч.1, Минск, 2005 с. 148-155 |
|  |  | Фториды Д – (0,25 ÷ 1,0) мг/дм3 П – 23 % Д – (1,0 ÷ 25,0) мг/дм3 П – 9 % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| Сточные воды |  | Фториды Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ концентрации нит-ратов, нитритов, сульфа-тов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ион-ной хроматографии. // Сборник МВИ допу-щенных к применению в деятельности лаборато-рий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ, Ч.1, Минск, 2005 с. 136-152 |
|  |  | Натрий Д – (0,5 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 25 % Д – (2,0 ÷ 10,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % Д – (10,0 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 10 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 П – 13 % |  | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, ка-лия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ. Ч. 1, Минск, 2005 с. 98-110 |
|  |  | Калий Д – (0,5 ÷ 2,0) мг/дм3 П – 18 % Д – (2,0 ÷ 5,0) мг/дм3 П – 12 % Д – (5,0 ÷ 5000 вкл) мг/дм3 П – 8 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | ## Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 ## П – 13 % |  | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, ка-лия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ, Ч. 1, Минск, 2005 с. 98-110 |
|  |  | Барий Д – (0,05 ÷ 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 25 % Д – (св. 0,5 ÷ 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 15 % |  | М 01-31-02 |
| Сточные воды |  | ## Барий ## Д – (0,1 ÷ 1000) мг/дм3 ## П – 13 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ концентрации ио-нов аммония, бария, ка-лия, кальция, магния, натрия методом ионной хроматографии. // Сбор-ник МВИ, допущенных к применению в деятель-ности лабораторий эко-логического контроля предприятий и организа-ций РБ, Ч. 1, Минск, 2005 с. 98-110 |
|  |  | Стронций Д – (0,5 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 20 % Д – (св. 2,0 ÷ 50 вкл.) мг/дм3 П – 15 % |  | М 01-31-02 |
|  |  | Литий Д – (0,02 ÷ 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 50 % Д – (св 0,05 ÷ 0,2 вкл) мг/дм3 П – 30 % Д – (0,2 ÷ 2,0 вкл.) мг/дм3 П – 20 % |  |  |
|  |  | Хлористый метилен Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 ## П – 18 % |  | МВИ.МН 1646-2001 |
|  |  | Хлороформ Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Углерод четыреххлористый Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Трихлорэтилен Д – (0,002 ÷ 0,02) мг/дм3 П – 18 % |  |  |
|  |  | Медь Д – (0,005 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 12 % |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Цинк Д – (0,0005 ÷ 0,005) мг/дм3 П – 20 % |  |  |
|  |  | Молибден Д – (0,003 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 15 % |  |  |
|  |  | Свинец Д – (0,005 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
| Сточные воды |  | Кадмий Д – (0,0001 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 12 % | Разрешение на специальное водопользование согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.05.1999 № 669 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.05.2010 № 667), согласованное с органами Государственного надзора, выданное и утвержденное органом Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Марганец Д – (0,002 ÷ 0,04) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
|  |  | Никель Д – (0,005 ÷ 0,100) мг/дм3 П – 12 % |  |  |
|  |  | ## Мышьяк Д – (0,005 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 15 % |  |  |
|  |  | ## Кобальт Д – (0,001 ÷ 0,1) мг/дм3 П – 10 % |  |  |
|  |  | ## Ртуть Д – (0,0002 ÷ 0,01) мг/дм3 П – 15 % |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Сероуглерод Предел обнаружения – 0,5 мг/дм3 |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье М.:Химия, 1984 г.-с.352-353 |

Примечание:

Д - диапазон измерений;

П – погрешность.

# Руководитель

Национального органа по аккредитации				     Т.А. Николаева