Приложение к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.2.0.4192

от «04» июля 2011 года

на 5 листах

Область аккредитации

Испытательной лаборатории

Совместного общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭкспедиция»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газы углеводородные сжиженные |  | Отбор проб | ГОСТ 14921-78 | ГОСТ 14921-78 п. 4.2 |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта |  | Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана – не нормируется пропан – [50÷90] ± 10, сх. 0,7 % сумма углеводородов С4 и выше - не нормируется сумма непредельных углеводородов не более 6 сх. [0,025 ÷ 0,3] % | ГОСТ 27578-87 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 п. 3.1 |
|  |  | Содержание жидкого остатка при 40 0С, свободной воды и щелочи - отсутствие |  | ГОСТ 27578-87 п. 3.2 |
|  |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: пропан-бутан автомобильный + 45 0С не более 1,6 сх. 0,07 МПа (п. 3.3), погр 2.5% (приложение) пропан-бутан автомобильный ±20 0С, не менее 0,07 сх. 0,01 МПа (п. 3.3), погр 2.5% (приложение) пропан автомобильный минус 35 0С, не менее 0,07 сх. 0,01 МПа (п. 3.3), погр 2.5% (приложение) |  | ГОСТ 27578-87 п. 3.3, приложение |
|  |  | Массовая доля сероводорода или меркаптановой серы, % не более 0,01 сх. согл. чертежам 2, 3 |  | ГОСТ 22985-90 |

№ BY/112 02.2.0.4192                                                                                                       Лист 2 листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления |  | Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена – не нормируется сумма пропана и пропилена: - пропан технический – не менее 75 сх. 0,7 % - смесь пропана и бутана технических, бутан технический – не нормируется сумма бутанов и бутиленов: - пропан технический – не нормируется - смесь пропана и бутана технических - не более 60 сх. 0,7 % бутан технический – не менее 60 сх.0,7 % | ГОСТ 20448-90 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 п 3.1 |
|  |  | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С, % не более [0,7 ÷ 1,8] сх. 0,1% |  | ГОСТ 20448-90 п. 3.2 |
|  |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: + 45 0С – не более 1,6 сх. 0,07 МПа (ГОСТ 20448-90, п. 3.3), погр 2.5% (ГОСТ 28656-90, п.2) - 20 0С – пропан технический не менее 0,16 сх. 0,01 МПа (ГОСТ 20448-90, п. 3.3), погр 2.5% (ГОСТ 28656-90, п.2) |  | ГОСТ 20448-90 п. 3.3 или ГОСТ 28656-90 п.2 |
|  |  | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % не более 0,013 сх. согл. чертежу 3 в том числе сероводорода не более 0,003 сх. согл. чертежу 2 |  | ГОСТ 22985-90 |
|  |  | Содержание свободной воды и щелочи - отсутствие |  | ГОСТ 20448-90 п. 3.2 |

№ BY/112 02.2.0.4192                                                                                                      Лист 3 листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт |  | Массовая доля компонентов, % метан-этан: - пропан технический - не более 2,0 сх. (0,025 - 0,5) % - бутан технический – не нормируется, - смесь пропан-бутан техническая – не более 4,0 сх. (0,025 - 0,3) % пропан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется - бутан технический – не более 1,0 сх. (0,025 - 0,07) % сумма бутанов: - пропан технический - не более 5,0 сх. (0,025 - 0,3) % - бутан технический – не нормируется - смесь пропан-бутан техническая – не более 60,0 сх. 0,7 % в том числе: нормальный бутан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется - бутан технический – не менее 96,0 сх. 0,7 % изобутан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется - бутан технический – не более 2,0 сх. (0,025 - 0,15) % непредельные углеводороды: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 2,0 сх. (0,025 - 0,15) % бутан технический – отсутствие | ГОСТ 21443-75 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 п. 3.1 |
|  |  | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С: пропан технический – отсутствие, бутан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 2,0 |  | ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |

№ BY/112 02.2.0.4192                                                                                                       Лист 4 листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 0С: пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 1,6 сх. не более 0,06 МПа бутан технический - не более 0,6 сх. – не более 0,025 | ГОСТ 21443-75 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 21443-75 п. 2.4 |
|  |  | Массовая доля серы, % пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 0,01 сх. не более 10% бутан технический – не более 0,005 сх. не более 10% |  | ГОСТ 21443-75 п. 2.5 |
|  |  | Испытание на медной пластинке- -качественное определение |  | ГОСТ 21443-75 п. 2.6 |
|  |  | Содержание свободной воды, щелочи – отсутствие |  | ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |
| Нефтепродукты |  | Содержание общей серы сх.: r=0,0631+0,35 для значений 3-60 мг/кг и не более 0,0417+1 для значений 60-500 мг/кг воспр.: R=0,1749X+0,96 для значений 3-60 мг/кг и не более 0,153+2 для значений 60-500 мг/кг | ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ИСО 20846-2005 |
|  |  | Плотность при15оС сх. – 0,0005 г/см3 воспр. – 0,0012г/см3 |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675 (ISO 3675:1998) |
|  |  | Цвет |  | визуально |
|  |  | Внешний вид |  | визуально |

№ BY/112 02.2.0.4192                                                                                                          Лист 5 листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные |  | Общее содержание серы д.и.: 3-500 мг/кг сх. не более 0,1152Х для значений (1-100) мг/кг где Х – среднее значение сравниваемых результатов в мг/кг воспр. не более 0,3130Х для значений (1-100) мг/кг где Х – среднее значение сравниваемых результатов в мг/кг Содержание общей серы сх.: r=0,0631+0,35 для значений 3-60 мг/кг и не более 0,0417+1 для значений 60-500 мг/кг воспр.: R=0,1749X+0,96 для значений 3-60 мг/кг и не более 0,153+2 для значений 60-500 мг/кг | СТБ EN 589-2008 (EN 589:2008) | ASTM D 6667 |
|  |  | Коррозия медной пластинки качественное определение |  | ISO 6251:1998 |

Примечание:

- д.и. – диапазон измерений;

- сх. – сходимость;

- погр. – погрешность;

- воспр. – воспроизводимость.

Руководитель

Национального органа по аккредитации                                                  Т.А. Николаева