|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4160 от 24 января 2011 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Испытательной лаборатории

# Общества с ограниченной ответственностью «ИнжТехнадзор»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение суммарной величины тока утечки с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ПУЭ, гл. 1.8, п. 1.8.34 ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г |  | МВИ. МН 3717-2011 МВИ.МН 3720-2011 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств Измерение удельного сопротивления грунта Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ГОСТ 30331.3-95 |  | МВИ. МН 3718-2011 МВИ. МН 3719-2011 МВИ. МН 3719-2011 МВИ. МН 3721-2011 |
| № BY/112 02.2.0.4160 |  |  |  | Лист 2 Листов 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустанов-ках до 1000 В |  | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ПУЭ, гл. 1.8, п. 1.8.34 ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ГОСТ Р 51327.1-99, п. 5.3.8; ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3; ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г | МВИ. МН 3717-2011 МВИ. МН 3720-2011 МВИ. МН 3720-2011 МВИ. МН 3720-2011 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации  	Т.А. Николаева