|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4166 от 21 марта 2011 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Лаборатории электрофизических измерений

# Закрытого акционерного общества «ТОРА»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ПУЭ, гл. 1.8, п. 1.8.34 | МВИ. МН 3643-2010 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МН 3641-2010 МВИ. МН 3640-2010 МВИ. МН 3642-2010 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации  	Т.А. Николаева