|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0340 от 01 апреля 1997 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» июля 2011

# (новая редакция)

# Испытательной лаборатории

# Открытого акционерного общества «Минсклифт»

| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ПУЭ, гл. 1.8, п. 1.8.34 |  | МВИ МН 415-2010 |  |
| Заземляющие устройства |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36 ГОСТ 30331.3-95 |  | МВИ МН 2043-2010 МВИ МН 2705-2010 МВИ МН 2498-2010 |  |
| Плиты бытовые стационарные |  |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение электрического потенциала корпуса включенных бытовых электроплит относительно заземленного сантехнического оборудования | ТКП 181-2009 |  | МВИ МН 930-2010 |  |
|  | № BY/112 02.2.0.0340 |  |  |  | Лист 2 Листов 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аэродинамические испытания: - систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - систем противодымной защиты зданий и сооружений |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации  	Т.А. Николаева