Приложение №_________

к  аттестату  аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4071

от «30» июня 2010г.

на  бланке №___________

Область  аккредитации   от  «21»января  2013г.  на 1  листе

лаборатории  метрологии  санитарного  контроля  факторов  производственной    среды

Открытого акционерного общества  «Завод  Этон»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Рабочие места, производственные помещения |  | 1.1. Постоянный шум: - уровень звука ; - уровень звукового давления в октавных полосах частот; 1.2. Непостоянный шум: - эквивалентный уро- вень звука; - максимальный уровень звука ; | Санитарные нормы, правила и гигиеничес-кие нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. МЗ РБ Постановление №115 от 16.11.2011г. ТНПА и другая документация . | ГОСТ12.1.050-86 ГОСТ12.1.050-86 |
|  |  | 1.3.Исскуственная осве-щенность 1.4.Естественная осве-щенность, (КЕО (%) | # ТКП 45-2.04-153-2009 ТНПА и другая документация | # ГОСТ 24940-96 # ГОСТ 24940-96 |
|  |  | 1.5.Температура воздуха 1.6.Относительная влаж-ность воздуха | СанПиН 9-80РБ-98 ТНПА и другая документация | СанПиН9-80РБ-98 СанПиН9-80РБ-98 |

Руководитель  Национального  органа

по  аккредитации  Республики Беларусь –

директор  Государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                                     Т.А.Николаева