Приложение к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.2.0.3911

от «28» октября 1997г.

на 1-ом  листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08 » января 2013 года

группы электрофизических измерений  Общества с ограниченной

ответственностью  «АльфаПромСервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки потребителей до 1000В | 31.52.99 | 1.1. Сопротивление изоляции | «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)» 4 издание, 2001. Действие Правил в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» №09/511 от 05.07.2000г «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 6 издание, 2001 г, действие в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» №31-54 от 02.06.99г | МВИ.ВТ. 113 – 2001 Утв. РУП «ВЦСМ» Согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» |
| Кабельные линии до 1000 В |  | 2.1. Сопротивление изоляции |  | МВИ.ВТ. 113 – 2001 Утв. РУП «ВЦСМ» Согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» |
| Заземляющие устройства |  | 3.1.Измерение сопротивления 3.2.Измерение сопротивления между заземлителем и заземленным оборудованием 3.3. Измерение удельного сопротивления грунта |  | МВИ.ВТ. 115 – 2001 Утв. РУП «ВЦСМ» Согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» МВИ.АПС. 001 – 2009 МВИ.АПС. 001 – 2009 |
| Электроустановки до 1000В, электрооборудование |  | 4.1 Полное сопротивление петли «фаза-нуль» |  | МВИ.ВТ.114-2001г Утв. РУП «ВЦСМ» Согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Т.А. Николаева