Приложение 1 к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4108

от 30 июля 2010 года

На бланке №___________

На 8 листах

Область аккредитации

от 24 октября 2011 года

производственной лаборатории

Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия

«Комбинат «Восток»

| - Наименование - объекта или вида - испытаний | - Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Вода питьевая Пищевая продукция |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1036-97 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1036-97 |
|  |  | Удельная (объёмная) активность радио-нуклида цезия- 137 Диапазон измерений: (3,7  106) Бк/кг (л) Погрешность:  30 % | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ. МН 1823-2007 |
| 2 Сельско- хозяйственное сырьё: - зерно - солома |  | Отбор проб | СТБ 1056-98 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | СТБ 1056-98 |
|  |  | Удельная (объёмная) активность радио-нуклида цезия- 137 Диапазон измерений: (3,7  106) Бк/кг (л) Погрешность:  30 % | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ 03.08.99 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | МВИ. МН 1823-2007 |

| 3 Объекты окружающей среды |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Диапазон измерений: (0,03  100) мкЗв/ч погрешность ±20% | «Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезак-тивационных работ, утв. постановлением Комчернобыля 02.08.2004 ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ 2000) ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | МВИ. МН 2513-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Гриб шиитаке съедобный, свежий, культивируемый |  | Отбор проб | ТУ ВY 400047567.002-2011 | ТУ ВY 400047567.002-2011 п.3.1.2 |
|  |  | Внешний вид, окраска, плотность мякоти, запах |  | ТУ ВY 400047567.002-2011 п. 3.2.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ТУ ВY 400047567.002-2011 п. 3.2.5, п.3.2.6 |
|  |  | Размер грибов |  | ТУ ВY 400047567.002-2011 п. 3.2.3 |
|  |  | Массовая доля гриба |  | ТУ ВY 400047567.002-2011 п. 3.2.4 |
| 5 Гриб шиитаке съедобный, культивируемый, сушеный |  | Отбор проб | ТУ ВY 400047567.003-2011 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 | СТБ 1036-98 ГОСТ 26668-85 п.3.1 ТУ ВY 400047567.003-2011 п.4.3, п.5.2 |
|  |  | Внешний вид, запах, вкус, цвет |  | ТУ ВY 400047567.003-2011 п.5.3 |
|  |  | Массовая доля гриба |  | ТУ ВY 400047567.003-2011 п.5.8 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 ТУ ВY 400047567.003-2011 п.5.4 |
|  |  | Массовая доля общих углеводов |  | ТУ ВY 400047567.003-2011 п.5.6 |
|  |  | Массовая доля липидов |  | ТУ ВY 400047567.003-2011 п.5.7 |
|  |  | Количество мезофиль-ных аэробных и факу-льтативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 п.5.2 ТУ ВY 400047567.003-2011 п.5.9 |
|  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |

| 6 Вешенка обыкновенная свежая культи-вируемая |  | Отбор проб | ТУ ВY 400047567.001-2011 | ТУ ВY 400047567.001-2011 п.3.1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид, окраска, плотность мякоти, запах |  | ТУ ВY 400047567.001-2011 п.3.2.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ТУ ВY 400047567.001-2011 п.3.2.5, п.3.2.6 |
|  |  | Размер грибов |  | ТУ ВY 400047567.001-2011 п.3.2.3 |
|  |  | Массовая доля гриба |  | ТУ ВY 400047567.001-2011 п.3.2.4 |
| 7 Консервы. Первые обеденные блюда и заправки для обеденных блюд. Блюда обеденные. Вторые обеденные блюда |  | Отбор проб | ГОСТ 18224-72 СТБ 1084-97 СТБ 1369-2002 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.2, п.3.4 |
|  |  | Внешний вид, вкус, запах, цвет, консис-тенция |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 ГОСТ 18224-72 п.1.4, п.3.1 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.3 ГОСТ 26183-84 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 п.2 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.1 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 18224-72 п.3.4 СТБ 1084-97 п.5.2 СТБ 1369-2002 п.5.2 |
|  |  | Массовая доля мине-ральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 8 Консервы. Овощи гарнирные |  | Отбор проб | СТБ 1368-2002 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.4 |
|  |  | Внешний вид, вкус, запах, цвет, консистен-ция, качество заливки |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Массовая доля овощей от массы нетто консервов |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Содержание примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.2 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 1368-2002 п.5.4 |

| 8 Консервы. Овощи гарнирные |  | Массовая доля минеральных примесей | ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 9 Консервы: - салаты овощные - рагу овощное - икра из свежих овоще |  | Отбор проб | СТБ 425-98 СТБ 719-94 СТБ 39-95 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.4 |
|  |  | Внешний вид, консис-тенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Массовая доля жидкой части продукта |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3.2 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.3 ГОСТ 26183-84 |
|  |  | рН |  | ГОСТ 26188-84 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 п.2 |
|  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Массовая доля приме-сей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.1 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 425-98 п.5.2 СТБ 719-94 п.5.2 СТБ 39-95 п.5.4 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 10 Консервы. Овощи в заливке |  | Отбор проб | СТБ 1027-96 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.4 |
|  |  | Внешний вид, вкус и запах, цвет, консистен-ция, качество заливки без мякоти, с мякотью |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | Массовая доля овощей от массы нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4 |
|  |  | Массовая доля раство-римых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Массовая доля мине-ральных примесей для овощей в томатной заливке |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 1027-96 п.5.2 |
| 10 Консервы. Овощи в заливке |  | Массовая доля примесей растительного происхождения | ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26323-84 п.1 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 11 Консервы. Соусы томатные |  | Отбор проб | ГОСТ 17471-93 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.2 |
|  |  | Внешний вид, консис-тенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Массовая доля минеральной примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.1 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 17471-93 п.3.2 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 12 Соусы и кетчупы |  | Отбор проб | СТБ 1000-96 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.2 |
|  |  | Внешний вид, консис-тенция, вкус, цвет и запах |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | Массовая доля раство-римых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля 30%-ной томатной пасты |  | СТБ 1000-96 п.5.9 |
|  |  | Массовая доля суммар-ной плодовой части |  | СТБ 1000-96 п.5.9 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ вносимых с плодовой частью |  | СТБ 1000-96 п.5.10 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.1 |

| 12 Соусы и кетчупы |  | Наличие посторонних примесей | ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | СТБ 1000-96 п.5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 13 Консервы. Овощи с фасолью по-белорусски |  | Отбор проб | СТБ 684-93 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п. 2 ГОСТ 26668-85 п.3.4 |
|  |  | Внешний вид, консис-тенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 8756.1-79 п. 2 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.3 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Наличие минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.1 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 684-93 п. 5.3 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 14 Консервы. Овощи марино-ванные белорус-ские |  | Отбор проб | ТУ РБ 28632049.167-96 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.4 |
|  |  | Внешний вид, вкус и запах, цвет, консистен-ция, качество заливки |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | Массовая доля овощей от массы нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4 |
|  |  | Массовая доля раство-римых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | рН |  | ГОСТ 26188-84 |
|  |  | Наличие минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п. 1 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | ТУ РБ 28632049.167-96 п.4.2 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |

| 15 Продукты переработки плодов и овощей. Овощи марино-ванные |  | Отбор проб | СТБ 1452-2004 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид, консис-тенция, вкус и запах, цвет, качество заливки |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п. 3 |
|  |  | Массовая доля плодов от массы нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4 |
|  |  | Массовая доля раство-римых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Наличие минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Наличие примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.1 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 1452-2004 п. 5.2 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 16 Продукты переработки плодов и овощей. Грибы марино-ванные отварные и солёные |  | Отбор проб | СТБ 1427-2003 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п. 2 ГОСТ 26668-85 п.3.4 |
|  |  | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, качество заливки |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | Размер грибов |  | СТБ 1427-2003 п.5.1 |
|  |  | Массовая доля грибов от массы нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | рН |  | ГОСТ 26188-84 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.3 |
|  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.1 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 1427-2003 п.5.4 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |

| 17 Овощи в томатном соусе |  | Отбор проб | СТБ 1131-98 «Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы «Гигиенические тре-бования к качеству и безопасности про-довольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ 09.06.2009 постановление №63 | ГОСТ 26313-84 п.2 ГОСТ 26668-85 п.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид, консис-тенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | Количество фарширо-ванных овощей в банке |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4 |
|  |  | Массовая доля жидкой части по отношению к массе нетто консервов |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4 |
|  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | Массовая доля титруе-мых кислот в пересчете на используемую кислоту |  | ГОСТ 25555.0-82 п.4 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.3 |
|  |  | Наличие минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 п.2 |
|  |  | Наличие примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 п.1 |
|  |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 1131-98 п.5.4 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь 						Т.А. Николаева