Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1221

от 17 января 1996 года

На 2 листах

Н

# ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

№1 от 21 февраля 2011 года

Сектора испытаний сырья и продукции на радиоактивное загрязнение отдела

госнадзора за средствами измерений и измерениями радиоактивного загрязнения

Республиканского унитарного предприятия

«Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода питьевая, минеральная, в т.ч. расфасо-ванная в емкости |  | Суммарная удельная альфа- и бета-активность Диапазон измерений: -радиоактивность (0,01104) Бк/л Погрешность:  (1060)% -радиоактивность (0,7103) Бк/л Погрешность: (1060)% | # ГН 10-117-99 # «Республиканские # допустимые уровни # содержания радионук-лидов цезия-137 и стронция -90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99), утв. # МЗ РБ 26.04.99 # СанПиН 10-124 РБ 99 # СанПиН «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. # МЗ РБ 29.06.2007 # ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ИСО 9696-2004 СТБ ИСО 9697-2004 МВИ. МН 1800-2002 |
| Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушеные |  | Отбор образцов | СТБ 1053-98 «Инструкция по радиа-ционному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 10.03.2000 # ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 2491-2006, утв. ЗАО «Тимет» 23.05.2006 |

| Воздух помещений зданий и сооружений, территория земельных участков |  | Отбор образцов | МУК РБ №11-8-6-2002, утв.МЗ РБ 08.2002 МВИ.МН 1111-99 # ТНПА и др. документация на объект испытаний | МУК РБ №11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 11.08.2002 МВИ.МН 1111-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эквивалентная рав-новесная объемная активность радона-222 Диапазон измерений: (152104) Бк/м3 Погрешность: 30% Плотность потока радионуклида радона-222 Диапазон измерений: (22104) мБк/м2с Погрешность: (30)% | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) МУК РБ №11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 08.2002 # ТНПА и др. документация на объект испытаний | МВИ.МН 1111-99 МУК РБ №11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 11.08.2002 ТКП 45-2.03-134-2009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь                                                                   Т.А. Николаева