Приложение № ________

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0. 4278

от «16» апреля 2012 года

на бланке № ____________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» апреля 2012 года на 1-м  листе.

Электротехнической лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «Бастион-Гомель»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП-339-2011, п.4.4.28.6 ТКП 181-2009, прил. Б п.Б.29.4 | МВИ.ГМ 1265-2012 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП-339-2011, п.4.4.28.6 ТКП 181-2009, прил. Б п.Б29.2 | МВИ.ГМ 1265-2012 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза- нуль» (цепи зануления) в элекро-установках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП-339-2011, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 прил.Б п. Б29.8. | МВИ.ГМ 1266-2012 |
| 2. Силовые кабельные линии |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП-339-2011 п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ 1264-2012 |
| 3. Электродвигатели переменного тока |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП-339-2011 п.4.4.5.2 ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.7.2 | МВИ.ГМ 1264-2012 |
| 4. Опорные изоляторы |  | 4.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП-339-2011 п.4.4.24.1 | МВИ.ГМ 1264-2012 |
| 5. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | 5.1Измерение сопротивления изоляции | ТКП-339-2011 п.4.4.26.1 ТКП181-2009 прил.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ 1264-2012 |
| 6. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений |  | 6.1 Измерение сопротивления элемента разрядника | ТКП-339-2011 п.4.4.21.1 ТКП181-2009 прил.Б п.Б.22.1 | МВИ.ГМ 1264-2012 |
| 7. Устройства защитного отключения (УЗО) |  | 7.1 Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ТКП45-4.04-149-2009 (02250) прил. Г | МВИ.ГМ 1276-2012 |
|  |  | 7.2 Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 | МВИ.ГМ 1276-2012 |
|  |  | 7.3 Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 таблица IV | МВИ.ГМ 1276-2012 |
| 8. Электроустановки жилых и других зданий |  | 8.1 Ток утечки на землю | ТКП45-4.04-149-2009 (02250) Приложение Г. | МВИ.ГМ 1276-2012 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева