Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4277

от «04» апреля 2012 года

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» апреля 2012 года

Электроизмерительной лаборатории

Коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем

«Гомельское ПМС»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 приложение Б. п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.223-2011 МВИ.ГМ.963-2011 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 приложение Б. п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.223-2011 МВИ.ГМ.225-2011 МВИ.ГМ.1277-2011 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, приложение Б, п.Б.29.8, п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1277-2011 |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б. п.Б.27.1 ТКП 339-2011 | МВИ.ГМ.224-2011 |
| 3 Электродвигатели переменного тока до 1000 В |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б. п.Б.7.2 ТКП 339-2011 | МВИ.ГМ.224-2011 |
| 4 Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 4.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б. п.Б.30.1 ТКП 339-2011 | МВИ.ГМ.224-2011 |
| 5 Устройство защитного отключения (УЗО) |  | 5.1 Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 прилож. Г | МВИ.ГМ.598-2011 |
|  |  | 5.2 Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ.ГМ.598-2011 |
|  |  | 5.3 Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ТКП 45-4.04-149-2009 прилож. Г | МВИ.ГМ.598-2011 |

Руководитель Национального                                                                 Т.А. Николаева

органа по аккредитации – директор

Государственного предприятия «БГЦА»