ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «21» мая 2012г.    на 2 листах

Производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Мозырьпиво»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. объекты внешней среды. Рабочие места в производственных и служебных помещениях. |  | 1.1 Мощность эквивалентной дозы Пределы измерений: 0,1-999 мкЗв/ч Погрешность: ± 30% | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2. Пищевые продукты |  | 2.1. Отбор проб 2.2 Содержание радионуклидов цезия-137 (ОА и УА) Пределы измерений: 20 ÷ 2·105 Бк/л (Бк/кг) Погрешность: ± 50%; ±25% | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-98 СТБ 1036-97 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. |
| 3. Вода питьевая |  | 3.1. Обор проб 3.2. Запах Оценка (0-5) 3.3. Привкус Оценка (0-5) 3.4. Общие колиформные бактерии 3.5. Общее микробное число (ОМЧ) 3.6. Термотолерантные колиформные бактерии | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 98 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 ГОСТ 3351-74, п.2 ГОСТ 3351-74, п.3 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Напитки безалкогольные |  | 4.1 Отбор проб 4.2 Внешний вид 4.3 Цвет, вкус, аромат 4.4 Массовая доля сухих веществ 4.5 Кислотность 4.6 Массовая доля двуокиси углерода 4.7 Стойкость 4.8 Дрожжи и плесени 4.9 БГКП (колиформы) 4.10 КМАФАнМ 4.11 Количество напитка в упаковочной единице | СТБ 539-2006 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 №63 Единые санитарно - эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору, утв. решением Комиссией таможенного союза 28.05.2010 № 299 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 6687.0-86, п.2 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 6687.5-86, п.2 ГОСТ 6687.5-86, п.2 ГОСТ 6687.2- 90, п.2 ГОСТ 6687.4-86 ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 ГОСТ 6687.6-88 ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 ГОСТ 30712-2001, п.6.3.1.2 ГОСТ 30712-2001, п.6.1 ГОСТ 10444.15-94 СТБ 539-2006, п.7.6.2 ГОСТ 6687.5-86, п.3.3.1.1 |
| 5. Напитки слабоалкогольные |  | 5.1 Отбор проб 5.2 Прозрачность 5.3 Цвет 5.4 Вкус 5.5 Аромат 5.6 Объемная доля этилового спирта 5.7 Массовая доля сухих веществ 5.8 Кислотность 5.9 Массовая доля двуокиси углерода 5.10 Массовая доля осадка 5.11 рН 5.12 БГКП (колиформы) 5.13 КМАФАнМ 5.14 Дрожжи и плесени 5.15 Количество напитка в упаковочной единице | СТБ 1122- 2010 СанНПГН, утв. Постановлением Минздрава 09.06.2009 № 63 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 6687.0-86, п.2 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 6687.5-86, п.2 ГОСТ 6687.5-86, п.2 ГОСТ 6687.5-86, п.2 ГОСТ 6687.5-86, п.2 СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79, п.2.1 ГОСТ 6687.2-90, п.2 ГОСТ 6687.4-86 ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 ГОСТ 8756.9-78, п.4.2 ГОСТ 26188-84 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30712-2001, п.6.1 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 СТБ 539-2006, п.7.6.2 ГОСТ 6687.5-86, п.3.3.1.1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                    Т.А. Николаева