Приложение №_______

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0. 2198

от «28» апреля 2009 года

на бланке № _____________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» апреля 2012 года на 2-ух  листах

Электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Про-Система».

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, электродвигатели переменного тока до 1000 В |  | 1. Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б. п.Б.27.1, п.Б.7.2, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ. 052-2012 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. | ТКП-181-2009, п.Б.29.2; п.Б.29.4. ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ.053-2012 |
|  |  | Определение сопротивления заземляющего устройства | ТКП-181-2009, п.Б.29.2; п.Б.29.4. ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ.054-2012 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95; ТКП-181-2009, п.Б.27.3; п.Б.29.8. ТКП 339-2011, .4.4.28.5 | МВИ.КЛ.055-2012 |
| Изделия медицинской техники |  | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 | ГОСТ 12.2.025-76 МВИ.КЛ.025-2012 |
| Вентиляционные системы |  | Аэродинамические испытания: Скорость движения воздуха Расход воздуха Температура перемещаемого воздуха Динамическое давление потока воздуха Статическое давление потока воздуха Полное давление потока воздуха Потери полного давления в вентиляционной сети | СНБ 4.02.01-2003 СНиП 3.05.01-85 Паспорт вентиляционной установки | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      Т.А. Николаева