Приложение к аттестату

аккредитации

№ВУ/112 02.2.0.1520

от «22» февраля 2001 года

На  2  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» июня 2007 г.

электротехнической лаборатории

Филиала «Электромонтажное управление №4»

Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.3 ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.4 ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7(г) | МВИ 507-2004 МВИ 507-2004 МВИ 166-2007 МВИ 919-2007 МВИ 165-2007 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ п.1.8.34.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.5 | МВИ 508-2004 МВИ 507-2004 МВИ 166-2007 МВИ 919-2007 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.6.3(2) | МВИ 508-2004 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.15.2 табл.1.8.8 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.21.2 | МВИ 508-2004 |

BY/112 02.2.0.1520								Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 506-2004 |
|  |  | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 506-2004 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 506-2004 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 505-2004 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации					__________ А.В.КАЗАЧОК