|  | ### Приложение №___________________ к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2646 от «15» февраля 2008 года на бланке №0010458 |
| --- | --- |

Область аккредитации от « 15 » февраля 2013 года на 1 листе

лаборатории электрофизических измерений

Частного производственного унитарного предприятия «Витэлектромонтаж»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 1.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ 113-2012 МВИ.ВТ 318-2012 |
| 2. Силовые кабельные линии |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ 113-2012 МВИ.ВТ 318-2012 |
| 3.Заземляющие устройства |  | 3.1 Измерение сопротивления | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 3.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходных сопротивлений | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 3.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ.ВТ.121-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                       ____________________   Т.А. Николаева