|  | # Приложение к аттестату |
| --- | --- |
|  | # аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.0.0498 |
|  | от «12» октября 1998г. |
|  | на бланке № 0009073 |
|  | на 6 листах |

Область аккредитации от 21 февраля  2011 года

центральной лаборатории

Открытого акционерного общества «Барановичидрев»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Окна и балконные двери для зданий и сооружений |  | 1.1.Определение предельных отклонений от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц от размеров шиповых соединений и свободных размеров деталей. | СТБ 939-93 п.4.1.5.16. табл.2 | СТБ 939-93 п.6.6.1. ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.1.1.1 (б, в) |
|  |  | 1.2 Определение предельных отклонений от геометрической формы (отклонения от плоскостности, прямолинейности и перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей)) | СТБ 939-93 п.4.1.5.17. табл.3 | СТБ 939-93 п.6.6.1 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 3.1.2, 2.2 |
|  |  | 1.3 Определение прочности клеевых соединений: - деталей коробок; - угловых шиповых соединений створок; - полотен коробок. | СТБ 939-93 п.4.1.5.7. | СТБ 939-93 п.6.4.1.3 |
|  |  | 1.4 Определение прочности клеевых соединений на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы деталей створок, полотен, жалюзи | СТБ 939-93 п.4.1.5.7. | СТБ 939 -93 п.6.4.1.2 ГОСТ 15613.4 - 78 п.2 ГОСТ 19414 - 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Окна и балконные двери для зданий и сооружений |  | 1.5 Определение прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и ширине | СТБ 939-93 п.4.1.5.7. | СТБ 939-93 п.6.4.1.1. ГОСТ 15613.1-84 |
|  |  | 1.6 Определение водостойкости клеевых соединений | СТБ 939-93 п.4.1.5.6. | ГОСТ 17005-82 ( кроме п.3.3 ) ГОСТ 15613.1-84 |
|  |  | 1.7 Определение влажности древесины | СТБ 939-93 п.4.2.1.1. | СТБ 939-93 п.6.2. ГОСТ 16588-91 |
|  |  | 1.8 Определение прочности сцепления лакокрасочного покрытия с отделываемой поверхностью (адгезия) | СТБ 939-93 п.4.1.5.26. | ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 2. Двери и ворота для зданий и сооружений |  | Определение предельного отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц, от размеров шиповых соединений и свободных размеров деталей | СТБ 1138-98 п.4.1.5.16. | СТБ 1138-98 п.8.6. ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.1.1.1 (б, в) |
|  |  | Определение предельных отклонений от номинальных размеров дверей и ворот, их сборочных единиц, деталей и шиповых соединений | СТБ 1138-98 п.4.1.5.16. приложение В | СТБ 1138-98 п.8.6. ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.1.1.1 (б, в) |
|  |  | Определение предельных отклонений от геометрической формы (отклонение от плоскостности, прямолинейность, перпендикулярность (разность сторон диагоналей)) | СТБ 1138-98 п.4.1.5.17 | СТБ 1138-98 п.8.6. ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.1.1.1 (б, в) |
|  |  | Определение прочности клеевых угловых соединений | СТБ 1138-98 п.4.1.5.8. | СТБ 1138-98 п.8.4.1.3. СТБ 939-93 п.6.4.1.3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Двери и ворота для зданий и сооружений |  | Определение прочности клеевых соединений на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы | СТБ 1138-98 п.4.1.5.8. | СТБ 1138-98 п.8.4.1.2. ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-90 |
|  |  | Определение прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и ширине | СТБ 1138-98 п.4.1.5.8. | СТБ 1138-98 п.8.4.1.1. ГОСТ 15613.1-84 |
|  |  | Определение водостойкости клеевых соединений | СТБ 1138-98 п.4.1.5.7. | ГОСТ 17005-82 ( кроме п.3.3 ) ГОСТ 15613.1-84 |
|  |  | Определение влажности древесины | СТБ 1138-98 п.4.2.2.1. | СТБ 1138-98 п.8.2. ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Определение прочности сцепления лакокрасочного покрытия с отделываемой поверхностью (адгезия) | СТБ 1138-98 п.4.1.5.26. | ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 3.Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства |  | Определение предельных отклонений от номинальных размеров деталей | СТБ 1074-2009 п.4.2.11. | СТБ 1074-2009 п.6.1. ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.1.1.1. (а, б, в) |
|  |  | Определение отклонений от перпендикулярности, плоскостности, прямолинейности сторон деталей | СТБ 1074-2009 п.4.2.12. | СТБ 1074-2009 п.6.2. ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.2,2; п.3; 3,2 |
|  |  | Определение прочности клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении | СТБ 1074-2009 п.4.2.10. | СТБ 1074-2009 п.6.8. ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-90 |
|  |  | Определение прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон | СТБ 1074-2009 п.4.2.10. | СТБ 1074-2009 п.6.7. ГОСТ 15613.1-84 |
|  |  | Определение влажности древесины деталей | СТБ 1074-2009 п.4.2.5. | СТБ 1074-2009 п.6.4. ГОСТ 16588-91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства |  | Определение прочности сцепления лакокрасочного покрытия с отделываемой поверхностью (адгезия) | СТБ 1074-2009 п.4.2.16. | ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 4.Плиты древесностружечные |  | Определение предела прочности при изгибе | СТБ 1554-2005 п.4.1.4. табл.2 | СТБ 1554-2005 п.7.7. ГОСТ 10635-88 |
|  |  | Определение разбухание по толщине за 2 ч | СТБ 1554-2005 п.4.1.4. табл.2 | СТБ 1554-2005 п.7.6. ГОСТ 10634-88 п.3.3. ГОСТ 10633-78 |
|  |  | Определение влажности | СТБ 1554-2005 п.4.1.4. табл.2 | СТБ 1554-2005 п.7.6. ГОСТ 10634-88 п.3.1. ГОСТ 10633-78 |
|  |  | Определение плотности | СТБ 1554-2005 п.4.1.4. табл.2 | СТБ 1554-2005 п.7.6. ГОСТ 10634-88 п.3.2. ГОСТ 10633-78 |
| 5.Плиты древесноволокнистые |  | Определение предела прочности при изгибе | ГОСТ 4598-86 п.2.5. табл.2 | ГОСТ 19592-80 п.4.4. |
|  |  | Определение водопоглощения и разбухания по толщине | ГОСТ 4598-86 п.2.5. табл.2 | ГОСТ 19592-80 п.4.3. |
|  |  | Определение влажности | ГОСТ 4598-86 п.2.5. табл.2 | ГОСТ 19592-80 п.4.1. |
| 6.Шпон строганный |  | Определение влажности | ГОСТ 2977-82 п.1.6. | ГОСТ 2977-82 п.3.7. ГОСТ 9621-72 |
| 7.Материалы лакокрасочные |  | Определение условий вязкости | СТБ 1197-2008 | ГОСТ 8420-74 |
|  |  | Определение времени высыхания до степени 3 | СТБ 1197-2008 | ГОСТ 19007-73 |
|  |  | Определение прочность сцепления лакокрасочного покрытия с отделываемой поверхностью (адгезия) | СТБ 1197-2008 | ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.Древесина, продукция из древесины, древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства |  | Определение удельной активности радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №4 от 11.01.2001 СТБ 939-93 п.4.2.6. СТБ 1138-98 п.6.3. СТБ 1074-2009 п.4.2.1. | МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций Утв.Белстандартом 10.02.1995 |
| 9.Дисперсия поливинилацетатная |  | Определение условной вязкости | ГОСТ 18992-80 п.2.2. табл.2 п.5 | ГОСТ 18992-80 п. 5.6 |
| 10.Стеклопакеты клееные строительного назначения |  | Определение эффективности влагопоглотителя: - методом повышения температуры; - методом максимальной влагоемкости. | ГОСТ 24866-99 п.5.6. | ГОСТ 24866-99 п.6.18. ГОСТ 24866-99 п.6.17. ГОСТ 3956-76 |
|  |  | Отклонения геометрических размеров: - высота, ширина, толщина и длина диагоналей стеклопакетов. | ГОСТ 24866-99 п.п.3.5., 3.7. | ГОСТ 24866-99 п.п 6.2., 6.3. |
|  |  | Определение разности длин диагоналей стеклопакетов прямоугольной формы | ГОСТ 24866-99 п.3.8. | ГОСТ 24866-99 п.6.2. |
|  |  | Определение отклонения от: -плоскостности листов стекла в стеклопакете; - прямолинейности кромок стеклопакета. | ГОСТ 24866-99 п.3.9., п.3.10., п.3.11. | ГОСТ 24866-99 п.6.4., п.6.5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Оптические искажения стеклопакетов | ГОСТ 24866-99 п.4.1.6 | ГОСТ 24866-99 п.6.7 ГОСТ 111-2001 п.7.7.2 |
|  |  | Определение пороков внешнего вида стекла в стеклопакетах | ГОСТ 24866-99 п.4.1.1., п.4.1.2., п.4.1.3., п.4.1.4. | ГОСТ 24866-99 п.6.6. |
|  |  | Определение общей глубины герметизирующего слоя стеклопакета | ГОСТ 24866-99 п.3.12. | ГОСТ 24866-99 п.6.8. |
|  |  | ### Определение герметичности стеклопакетов | ГОСТ 24866-99 п.4.1.5. | ГОСТ 24866-99 п.6.9.6 приложения В |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А.Николаева