Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№  ВУ / 112. 02.1.0.0356

от  28  июня   1999 года

на бланке №

на 2 листах

Область аккредитации от 15 марта 2013 года

(новая редакция)

производственной лаборатории

Республиканского унитарного предприятия «Белорусский радиотелевизионный  передающий центр»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, # устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 1.Рабочие места |  | Определение уровней электромагнитных # полей (ЭМП) радиочастотный диапазон от30кГц до 300ГГц | # ГОСТ 12.1.006-84. СанПиН 2.2.4/2.1.8. 9-36-2002. | # ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН 2.2.4/2.1.8. 9-36-2002 |
| 2. Жилые помещения населения |  | Определение уровней ЭМП радиочастотный диапазон от30кГц до 300ГГц | СанПиН 2.2.4/2.1. 8.9-36-2002. | СанПиН 2.2.4/2.1. 8.9-36-2002 |
| 3. Места размещения средств телевидения и радиовещания |  | # Определение границ # санитарно-защитной эоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ) | СанПиН 2.2.4/2.1. 8.9-36-2002. | # СанПиН 2.2.4/2.1 # 8.9.-36-2002. Инструкция по применению. №082-0210 утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 4. Рабочие места, жилые и общественные здания |  | -уровни звуковоподавления (дБ) в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; -уровень звука (дБА); | СанПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением МЗ РБ от 16.11.2011г. № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-78. (СТ СЭВ 2600-80) СанПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением МЗ РБ от 16.11.2011г. № 115 |

# ВУ 112.02.1.0.0356.                                                                                                          Лист 2   Листов 2

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Рабочие места |  | Параметры освещенности: -искусственная освещенность (лк) | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь−

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева