|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4369 от 01 апреля 2013 года на бланке № 0010677 на 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Измерительной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Стройтехоснова»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Мн 3954-2011 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.п. 5.8, 5.9, Б.29.4, таблица Б.29.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 | МВИ Мн 3907-2011 |
|  |  | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 3908-2011 |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепей переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В; силовые кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ МН 3906-2011 |
| 3 Устройства защитного отключения в электроустановках до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 45-4.04-149-2009 | МВИ Мн 3909-2011 |
|  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |
|  |  | Время срабатывания |  |  |
|  |  | Ток утечки |  |  |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |