|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3112 |
|  | от «31» марта 2009г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» июня 2009 г.

### электрофизической лаборатории

### Коммунального производственно-торгового унитарного предприятия

### «Брестское областное управление местной промышленности»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 17.220.20 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 таблица 37, 38 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 ГОСТ 30339-95 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 п.2 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 17.220.20 | Измерение удельного сопротивления земли |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 24.6, 24.3.3 Приложение Э1.1 табл. 37, 38 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
| 2 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.160 29.120 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 таблица 39 ПУЭ §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
| 3 Силовые кабельные линии до 1000 В | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3.2 ПУЭ §1.8.37 п.2 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 4 Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции |  | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 (1,2,4) ПУЭ §1.8.15 п.2 табл.1.8.8 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
| 5 Огнетушители переносные порошковые | 13.220.20 | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  |  | Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь «Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования и методы испытаний НПБ 1-2005» (НПБ 1-2005) п.38 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации НПБ 28-2001» (НПБ 28-2001) п.53 |  | НПБ 1-2005 п.п. 38, 135 НПБ 28-2001 п.53 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства |  |  | НПБ 1-2005 п.55 |  | НПБ 1-2005 п.145 ГОСТ 24054-80 |
|  |  | Прочность и герметичность гибкого шланга |  |  | НПБ 1-2005 п.56 |  | НПБ 1-2005 п.145 ГОСТ 24054-80 |
| 6 Огнетушители переносные углекислотные | 13.220.20 | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  |  | НПБ 1-2005 п.38 НПБ 28-2001 п.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (МНПАГПАН-5.01.98) Утв. совместным приказом-постановлением МЧС и Минтруда №33/45 от 30.04.1998 |  | НПБ 1-2005 п.38 НПБ 28-2001 п.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (МНПАГПАН-5.01.98) Утв. совместным приказом-постановлением МЧС и Минтруда №33/45 от 30.04.1998 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Огнетушители переносные углекислотные | 13.220.20 | Герметичность запорно-пускового устройства |  |  | НПБ 1-2005 п.55 |  | НПБ 1-2005 п.145 ГОСТ 24054-80 |
|  |  | Прочность и герметичность гибкого шланга |  |  | НПБ 1-2005 п.56 |  | НПБ 1-2005 п.145 ГОСТ 24054-80 |
| 7 Огнетушители передвижные порошковые (общая масса от 20 кг до 100 кг) | 13.220.20 | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  |  | Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь «Огнетушители передвижные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний НПБ 8-2000» (НПБ 8-2000) п.3.19 НПБ 28-2001 п.53 |  | НПБ 8-2000 п.п. 3.19, 5.18 НПБ 28-2001 п.53 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства |  |  | НПБ 8-2000 п.3.25 |  | НПБ 8-2000 п.5.23 ГОСТ 24054-80 |
|  |  | Герметичность гибкого шланга в сборе с запорно-пусковым устройством |  |  | НПБ 8-2000 п.3.30 |  | НПБ 8-2000 п.5.23 ГОСТ 24054-80 |
| 8 Огнетушители передвижные углекислотные (общая масса от 20 кг до 100 кг) | 13.220.20 | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  |  | НПБ 8-2000 п.3.21 НПБ 28-2001 п.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (МНПАГПАН-5.01.98) Утв. совместным приказом-постановлением МЧС и Минтруда №33/45 от 30.04.1998 |  | НПБ 8-2000 п.3.21 НПБ 28-2001 п.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (МНПАГПАН-5.01.98) Утв. совместным приказом-постановлением МЧС и Минтруда №33/45 от 30.04.1998 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства |  |  | НПБ 8-2000 п.3.25 |  | НПБ 8-2000 п.5.23 ГОСТ 24054-80 |
|  |  | Герметичность гибкого шланга в сборе с запорно-пусковым устройством |  |  | НПБ 8-2000 п.3.30 |  | НПБ 8-2000 п.5.23 ГОСТ 24054-80 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень