Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4371

от 01 апреля 2013 года

На бланке № 0010647

на 2 листах

Область аккредитации

Испытательной лаборатории

Частного торгового унитарного предприятия «Свой выбор»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы вентиляции (с механическим побуждением потока) |  | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

№ BY/112 02.2.0. 4371						лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                            Т.А. Николаева