Приложение   №1

к аттестату  аккредитации

BY/112 02.1.0.0349

от   03 мая 1999 года

на бланке___________

на 12 листах

Область аккредитации от «12» апреля  2013 года

(новая редакция)

научно-исследовательской лаборатории «Экопром»

научно-исследовательской части

Белорусского национального технического университета

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб Концентрация едких щелочей ДИ: 0,25 – 5,0 мг/м3, ХП ± 25% | Перечень регламентирован-ных в воздухе рабочей зоны вредных веществ. Утв. Постановление Минздрава РБ от 31.12.2008 г. № 240 ГОСТ 12.1.005-88 | Методические указания (МУ) № 4574 – 88 по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны. Утв. 30. 03. 88 |
|  |  | Отбор проб Концентрация серной кислоты ДИ: 0,5 – 5,0 мг/м3, ХП ± 25 % Концентрация диоксида серы ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 4588 – 88 по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны. Утв. 30. 03. 88 |
|  |  | Отбор проб Концентрация сероводорода ДИ: св. 5 мг/м3, ХП  25% |  | МУ № 1643 – 77 по фотометрическому измерению концентраций сероводорода в воздухе рабочей зоны. Утв. 18. 04. 77 |
|  |  | Отбор проб Концентрация аммиака ДИ: св. 5 мг/м3, ХП  25% |  | МУ № 1637 – 77 на фотометрическое определение аммиака в воздухе. Утв. 18. 04. 77 |
|  |  | Отбор проб Концентрация двуокиси азота ДИ: св.3 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 1638 – 77 на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе. Утв. 18. 04. 77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб Концентрация хлористого водорода ДИ: св. 3 мг/м3, ХП  25% | Перечень регламентирован-ных в воздухе рабочей зоны вредных веществ. Утв. Постановление Минздрава РБ от 31.12.2008 г. № 240 ГОСТ 12.1.005-88 | МУ № 1645 – 77 на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе. Утв. 18. 04. 77 |
|  |  | Отбор проб Концентрация пыли ДИ: 0,001 – 1000 г/с, ХП ± 25% |  | МУ № 1719 – 77 на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок. Утв. 18. 04. 77 |
|  |  | Отбор проб Концентрация аэрозоля масел ДИ: 2,5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ №4833 – 88 по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля масел в воздухе рабочей зоны. Утв. 12. 12. 88 |
|  |  | Отбор проб Концентрация уксусной кислоты ДИ: 2,5 – 50 мг/м3, ХП ± 10% |  | МУ №4592 – 88 по фотометрическому измерению концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны. Утв. 30. 03. 88 |
|  |  | Отбор проб |  | МУ № 4168 – 86 по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, о-, м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе рабочей зоны. Утв. 06. 11.86 |
|  |  | Концентрация бензола ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |
|  |  | Концентрация толуола ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |
|  |  | Концентрация о-ксилола ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП±25% |  | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |
|  |  | Концентрация м-ксилола ДИ: 5 – 50 м/м3, ХП± 25% |  | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |
|  |  | Концентрация этилбензола ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП±25% |  | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация ацетона ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% | Перечень регламентирован-ных в воздухе рабочей зоны вредных веществ. Утв. Постановление Минздрава РБ от 31.12.2008 г. № 240 ГОСТ 12.1.005-88 | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |
|  |  | Концентрация циклогексана ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |
|  |  | Концентрация этилацетата ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |
|  |  | Концентрация бутилового спирта ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 4168 – 86. Утв. 06. 11. 86 |
|  |  | Отбор проб |  | МУ № 1966 – 79 на хроматогра-фическое определение ацетона, формальдегида, фенола, фурфурола, фурфурилового спирта, бензилового спирта, ксилола, толуола, о-крезола, п-крезола в воздухе. Утв. 06.06.79 |
|  |  | Концентрация формальдегида ДИ: св.0,1 мкг ХП ± 25% |  | МУ № 1966 – 79. Утв. 06. 06. 79 |
|  |  | Концентрация фенола ДИ: св.0,1 мкг, ХП  25% |  | МУ № 1966 – 79. Утв. 06. 06. 79 |
|  |  | Концентрация фурфурола ДИ: св.0,1 мкг, ХП ± 25% |  | МУ № 1966 – 79. Утв. 06. 06. 79 |
|  |  | Концентрация фурфурилового спирта ДИ: св.0,1мкг, ХП  25% |  | МУ № 1966 – 79. Утв. 06. 06. 79 |
|  |  | Концентрация бензилового спирта ДИ: св.0,1 мкг, ХП  25% |  | МУ № 1966 – 79. Утв. 06. 06. 79 |
|  |  | Концентрация о-крезола ДИ: св.0,1мкг, ХП  25% |  | МУ № 1966 – 79. Утв. 06. 06. 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Концентрация п-крезола ДИ: св.0,1 мкг, ХП  25% | Перечень регламентирован-ных в воздухе рабочей зоны вредных веществ. Утв. Постановление Минздрава РБ от 31.12.2008 г. № 240 ГОСТ 12.1.005-88 | МУ № 1966 – 79. Утв. 06. 06. 79 |
|  |  | Отбор проб |  | МУ № 2768 – 83 по газохроматографическому измерению концентраций трихлорэтилена и тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) в воздухе рабочей зоны. Утв. 22. 04. 83 |
|  |  | Концентрация трихлорэтилена ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 2768 – 83. Утв. 22. 04. 83 |
|  |  | Концентрация тетрахлорэтилена ДИ: 5 – 50 мг/м3, ХП ± 25% |  | МУ № 2768 – 83. Утв. 22. 04. 83 |
| 2. Воздух атмосферный |  | Концентрация пыли ДИ: 0,26 – 50 мг/м3, ХП ± 25% | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздхе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утв. Постановление Минздрава РБ от 30.06.2009 г. №75 | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186 – 89. Госкомгидромет СССР. Минздрав СССР. М. 1991 г., с.181– 183 |
|  |  | Концентрация диоксида азота ДИ: 0,02 – 1,4 мг/м3, ХП ± 25% |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186 – 89. Госкомгидромет СССР. Минздрав СССР. М. 1991 г., с.104 – 106 |
|  |  | Концентрация формальдегида ДИ: 0,01 – 0,22 мг/м3, ХП ± 20% |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186 – 89. Госкомгидромет СССР. Минздрав СССР. М. 1991 г., с. 271 – 273 |
|  |  | Концентрация фенола ДИ: 0,004 – 0,2 мг/м3, ХП ± 25% |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186 – 89. Госкомгидромет СССР. Минздрав СССР. М. 1991 г., с.263 – 267 |
|  |  | Концентрация оксида углерода ДИ: 0,75 – 50 мг/м3, ХП ± 10% |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186 – 89. Госкомгидромет СССР. Минздрав СССР. М. 1991 г., с.323 – 340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Воздух атмосферный |  | Отбор проб | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздхе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утв. Постановление Минздрава РБ от 30.06.2009 г. №75 | МВИ. МН 1680 – 2001. Утв. Минприроды 10. 03. 2003г. Методика количественного газохроматографического определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (определяемые компоненты – 1,4-диоксан, ацетон, бензол, метанол, метилэтилкетон, м-ксилол, н-амилацетат, н-бутанол, н-бутилацетат, о-ксилол, п-ксилол, стирол, толуол, этанол, этилацетат, этилбензол, этилцеллозольв) |
|  |  | Концентрация 1,4-диоксана ДИ: 0,035 – 0,7 мг/м3, ХП ±25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация ацетона ДИ: 0,175 – 3,5 мг/м3, ХП ±25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация бензола ДИ: 0,75 – 1,5 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация метанола ДИ: 0,5 – 10,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация метилэтилкетона ДИ: 0,05 – 1,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация м-ксилола ДИ: 0,1 – 2,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация н-амилацетата ДИ: 0,05 – 1,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация н-бутанола ДИ: 0,05 – 1,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация н-бутилацетата ДИ: 0,05 – 1,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Воздух атмосферный |  | Концентрация о-ксилола ДИ: 0,1 – 2,0 мг/м3, ХП ± 25% | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздхе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утв. Постановление Минздрава РБ от 30.06.2009 г. №75 | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация п-ксилола ДИ: 0,1 – 2,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация стирола ДИ: 0,02 – 0,4 мг/м3 , ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация толуола ДИ: 0,3 – 6,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация этанола ДИ: 2,5 – 5,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация этилацетата ДИ: 0,05 – 1,0 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
|  |  | Концентрация этилбензола ДИ: 0,01 – 0,2 мг/м3, ХП ± 25% |  | МВИ. МН 1680 – 2001 |
| 3. Воздух промышленных выбросов |  | Концентрация оксида углерода ДИ: 6,25 –80 мг/м3, ХП ± 25% | Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласованные органами Минприроды Республики Беларусь | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г., стр.57 – 60 |
|  |  | Отбор проб Определение запыленности газовых потоков ХП ± 25% |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г., стр.138 – 149 |
|  |  | Отбор проб |  | МВИ. МН 1820 – 2002. Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. |
|  |  | Концентрация 1.4-диоксана, ДИ: 10 – 5000 мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Воздух промышленных выбросов |  | Концентрация акрилонитрила, ДИ: 10 – 5000 мг/м3, ХП ± 19 % | Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласованные органами Минприроды Республики Беларусь | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация ацетона ДИ 10 – 5000 мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация бензола ДИ: 10 – 5000 мг/м3, ХП ± 22% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация н-бутанола ДИ 10 – 5000мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация н-бутилацетата ДИ: 10 – 5000 мг/м3, ХП ± 20% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация изопропанола ДИ: 10 - 5000мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация изопентилацетата ДИ-10 – 5000мг/м3, ХП ± 20% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация кумола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация метанола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 19% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация метилэтилкетона ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация м-ксилола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 22% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация н-бутанола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Воздух промышленных выбросов |  | Концентрация н-бутилацетата ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 20% | Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласованные органами Минприроды Республики Беларусь | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация н-гексана ДИ: 10 – 5000 мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация н-гептана ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 20% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация н-пентилацетат ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП±21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация о-ксилола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 22% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация п-ксилола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП±21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация псевдокумола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 20% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация стирола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация толуола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 20% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация трихлорэтилена ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация этанола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 19% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация этилацетата ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП ± 21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Воздух промышленных выбросов |  | Концентрация этилбензола ДИ: 10 – 5000мг/м3, ХП±22% | Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласованные органами Минприроды Республики Беларусь | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Концентрация этилцеллозольва ДИ: 10 – 5000мн/м3, ХП±21% |  | МВИ. МН 1820 – 2002 |
|  |  | Отбор проб Концентрация уксусной кислоты ДИ: 1,5 – 130мг/м3, ХП ± 21.5% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. – М., ЦНИИТЭИлегпром, 1985 г., стр. 83 – 85 |
|  |  | Отбор проб Концентрация аэрозолей едких щелочей ДИ: 0,5 – 15 мг/м3, ХП ± 2,8% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. – М., ЦНИИТЭИлегпром, 1985 г., стр. 85 – 87 |
|  |  | Отбор проб Концентрация формальдегида ДИ: 0,1 – 30мг/м3, ХП ± 14,5% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч. 3.– Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011 г., стр. 101 –106 |
|  |  | Отбор проб Концентрация аммиака ДИ: 0,13 – 10 мг/м3, ДИ: 10,0 – св. 40 мг/м3 |  | МВИ. МН 3829 – 2011. Методика выполнения измерений концентрации аммиака в промышленных выбросах фотоэлектроколориметрическим методом |
|  |  | Отбор проб Концентрация хлористого водорода ДИ: 0,3 – 20 мг/м3, ХП ±17.2% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч. 3.– Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011 г., стр. 113 – 115 |
|  |  | Отбор проб Концентрация аэрозоля индустриальных масел ДИ: 0,5 – 100 мг/м3, ХП ± 24.1% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч. 3.– Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011 г., стр. 79 – 82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Воздух промышленных выбросов |  | Отбор проб Концентрация сероводорода ДИ: 0,5 – 40 мг/м3, ХП ± 24.8% | Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласованные органами Минприроды Республики Беларусь | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. М., ЦНИИТЭИлегпром, 1985 г., стр. 115 – 117 |
|  |  | Концентрация серной кислоты ДИ: 0,4 – 8 мг/м3, ХП ± 22.4% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч. 3.– Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011 г., стр. 85 – 87 |
|  |  | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06 – 90 Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |
|  |  | Давление и температура газопылевых потоков |  | ГОСТ 17.2.4.07 – 90 |
|  |  |  |  | ГОСТ 17.2.4.07 – 90 |
| 4. Сточные воды |  | Отбор проб | Нормативы ПДС, утвержденные органами Минприроды | Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утв. 16.02.94. |
|  |  | Концентрация растворенных веществ (сухой остаток) ДИ: 50 – 1000 мг/дм3, ХП ± 5% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. I.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 235 – 238 |
|  |  | Концентрация взвешенных веществ ДИ: 5,0 – 50 мг/дм3, ХП ± 20%; ДИ: 50 – 5 000мг/дм3, ХП ± 10%; ДИ: св. 5 000 мг/дм3, ХП ± 5% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. I.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 116 – 120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточные воды |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 1.0 – 2.5мгО/дм3, ХП ± 13%; ДИ: 2.5 – 7.0мгО/дм3, ХП ± 7% ДИ: 7.0 – 10мгО/дм3, ХП ± 1% | Нормативы ПДС, утвержденные органами Минприроды | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. I.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 102 – 116 |
|  |  | Концентрация хлоридов ДИ:15 – 50000мг/дм3, ХП ± 10% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. I.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 161 – 166 |
|  |  | Концентрация цинка ДИ: 0,1 – 0,5 мг/дм3, ХП ± 10% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. II.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 262 – 270 |
|  |  | Концентрация железа ДИ: 0,4 – 9,0мг/дм3 для Fe(III), ДИ: 0,2 – 9,0мг/дм3 для Fe общ ДИ: 0,1 – 50мг/дм3, ХП ± 50% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. I.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 120 – 126 |
|  |  | Водородный показатель (рН) ДИ: 0 – 14,0 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. II.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 201 – 204 |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: 5 – 2500мгО/дм3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. II.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 255 – 262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточные воды |  | Концентрация нитратов ДИ: 0,25 – 10 мг/дм3, ХП 50-25% | Нормативы ПДС, утвержденные органами Минприроды | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. II.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 226 – 232 |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,3 – 100 мг/дм3, ХП ± 8,38 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. II.– Минск, БелНИЦ «Экология», 1997 г., стр. 216 – 221 |
| 5. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Скорость газов, м/с | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018 – 79 ГОСТ 17.2.4.06 – 90 |
|  |  | Температура газов,0С |  | ГОСТ 17.2.4.07 – 90 |
|  |  | Давление, кПа |  | ГОСТ 12.3.018 – 79 ГОСТ 17.2.4.07 – 90 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т. А. Николаева