Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3856

от  «26» февраля 2010 года

на бланке №

Область аккредитации от «12»  апреля  2013 года на 1 листе

(новая редакция)

Электроизмерительной лаборатории Индивидуального предпринимателя

Царевича Николая Ивановича

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.29 п.4.4.26 | МВИ Гр 446-2011 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 448-2011 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 449-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева