|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.4381 |
|  | от «12» апреля 2013 г. на бланке № 0010708 на 1 листе |

Область аккредитации от 12 апреля 2013 г.

лаборатории анализа нефтепродуктов филиала №2

Государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника"

| ### Наименование ### объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Дизельное топливо |  | - Отбор образцов | СТБ 1658-2012 | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  | - Плотность |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | - Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | - Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  | - Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
|  |  | - Предельная температура фильтруемости |  | СТБ ЕН 116-2002 |
|  |  | - Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 СТБ ЕН 12662-2003 |
|  |  | - Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |